ICS 77.120.10

H 12

ω(Li2O)=(c1−c2)⋅V×10−3m×100

中华人民共和国国家标准

GB/T 20975.8—201X

代替GB/T 20975.8—2008

铝及铝合金化学分析方法

第8部分：锌含量的测定

Methods for chemical analysis of aluminium and aluminium alloys—

Part 8：Determination of zinic content

（送审稿）

201X-XX-XX 发布                                     201X-XX-XX 实施

发 布

国家市场监督管理总局

中国国家标准化管理委员会

- 前  言

GB/T 20975《铝及铝合金化学分析方法》分为37部分：

——第1部分：汞含量的测定

——第2部分：砷含量的测定

——第3部分：铜含量的测定

——第4部分：铁含量的测定

——第5部分：硅含量的测定

——第6部分：镉含量的测定

——第7部分：锰含量的测定

——第8部分：锌含量的测定

——第9部分：锂含量的测定 火焰原子吸收光谱法

——第10部分：锡含量的测定

——第11部分：铅含量的测定

——第12部分：钛含量的测定

——第13部分：钒含量的测定

——第14部分：镍含量的测定

——第15部分：硼含量的测定

——第16部分：镁含量的测定

——第17部分：锶含量的测定

——第18部分：铬含量的测定

——第19部分：锆含量的测定

——第20部分：镓含量的测定 丁基罗丹明B分光光度法

——第21部分: 钙含量的测定

——第22部分：铍含量的测定

——第23部分：锑含量的测定

——第24部分：稀土总含量的测定

——第25部分：元素含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法

——第26部分：碳含量的测定 红外吸收法

——第27部分：铈、镧、钪含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法

——第28部分：钴含量的测定 火焰原子吸收光谱法

——第29部分：鉬含量的测定 硫氰酸盐分光光度法

——第30部分：氢含量的测定 加热提取热导法

——第31部分: 磷含量的测定 钼蓝分光光度法

——第32部分：铋含量的测定

——第33部分：钾含量的测定 火焰原子吸收光谱法

——第34部分：钠含量的测定 火焰原子吸收光谱法

——第35部分：钨含量的测定 火焰原子吸收光谱法

——第36部分：银含量的测定 火焰原子吸收光谱法

——第37部分：铌含量的测定

本部分为GB/T 20975的第8部分。

本部分按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本部分是对GB/T 20975.8-2008《铝及铝合金化学分析方法  第8部分：锌含量的测定》的修订，本部分与GB/T 20975.8-2008相比，除编辑性修改外，主要技术变化如下：

——增加了标准使用安全警告；

一一修改了方法二的测定范围，由0.001 %～6.0 %修改为0.001 %～14.0 %（见1，2008版的1）。

——增加了“规范性引用文件”（见2）；

——增加了“术语和定义”（见3）；

——修改了方法一：EDTA滴定法（见4）；

——增加了分析使用试剂和水的要求（见4.2和5.2）；

——修改了方法二的精密度（见5.7）；

——增加了试验报告（见7）。

当锌质量分数为0.001 %～14.0 %时，采用火焰原子吸收光谱法作为仲裁方法。

本部分由中国有色金属工业协会提出。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）归口。

本部分起草单位：中铝郑州有色金属研究院有限公司、西南铝业（集团）有限责任公司、广东省工业分析检测中心、贵州省分析测试研究院、中铝材料应用研究院有限公司、广西柳州银海铝业股份有限公司、长沙矿冶研究院有限责任公司、辽宁忠旺集团有限公司、山东南山铝业股份有限公司、国家再生有色金属橡塑材料质量监督检验中心、有研亿金新材料有限公司、内蒙古锦联铝材有限公司、中铝洛阳铜业有限公司、山东兖矿轻合金有限公司、内蒙古霍煤鸿骏铝电有限公司、北京有色金属与稀土应用研究所、昆明冶金研究院。

本部分主要起草人：XXX、XXX、XXX。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB/T 6987.8—1986、GB/T 6987.8—2001。

- ——GB/T 6987.9—1986、GB/T 6987.9—2001。

——GB/T 20975.8—2008。

铝及铝合金化学分析方法

第8部分：锌含量的测定

警告—使用本标准的人员应有正规实验室工作的实践经验。本标准并未指出所有可能的安全问题。使用者有责任采取适当的安全和健康措施，并保证符合国家有关法规规定的条件。

1  范围

GB/T 20975的本部分规定了EDTA滴定法和火焰原子吸收光谱法测定铝及铝合金、铝锌中间合金中锌含量的方法。

本部分适用于铝及铝合金、铝锌中间合金中锌含量的测定。EDTA滴定法测定范围：2.0 %～14.0 %（不适用于铅含量大于0.01 %和钴含量大于0.05 %的合金）；火焰原子吸收光谱法测定范围：0.001 %～14.0 %。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682            分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 8005.2        铝及铝合金术语 第2部分：化学分析

GB/T 8170—2008    数值修约规则与极限数值的表示和判定

- 3  术语和定义

- GB/T 20000.1、GB/T 8005.2界定的定义和术语适用于本部分。

- 4  EDTA滴定法

- 4.1 方法提要

试料用盐酸—硝酸混合酸溶解。用氟化钠、氟化铵、硫脲、六偏磷酸钠掩蔽铝、铁、铜、锰等干扰离子，用六次甲基四胺作缓冲剂，二甲酚橙—次甲基蓝为指示剂，用EDTA标准溶液滴定锌，以此测定锌的质量分数。

- 4.2 试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和符合GB/T 6682规定的二级水。

- 4.2.1 氨水(ρ=0.90 g/mL)。

4.2.2 盐酸-硝酸混合酸：量取300 mL盐酸(1＋1)和 50 mL硝酸(1＋1)，混合。

4.2.3 盐酸(1＋1)。

4.2.4 氟化钠饱和溶液。

4.2.5 氟化铵溶液(300 g/L)。

4.2.6 硫脲溶液(100 g/L)。

4.2.7 盐酸羟胺溶液(100 g/L)。

4.2.8 六偏磷酸钠溶液(80 g/L)。

4.2.9 六次甲基四胺溶液(300 g/L)。

4.2.10 对硝基苯酚溶液(2 g/L)。

4.2.11 二甲酚橙指示剂(4 g/L)：称取0.20 g二甲酚橙于100 mL烧杯中，加入1 g盐酸羟胺，加入50 mL无水乙醇溶液（1+1），搅拌使其溶解完全。

4.2.12 次甲基蓝指示剂(2 g/L)：称取0.050 g次甲基蓝于100 mL烧杯中，加入25 mL无水乙醇溶液(1＋1)，搅拌使其溶解完全。

4.2.13 锌标准溶液（0.009177 mol/L）：称取0.6000 g锌（wZn≥99.99 %），置于250 mL烧杯中，加入10 mL盐酸(3.2.3)，缓慢加热使溶解完全，冷却，移入1000 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

4.2.14 EDTA标准溶液（约0.01 mol/L）。

4.2.14.1 配制：将3.416 g 乙二胺四乙酸二钠盐(C10H14N2O8Na2•2H2O)溶于热水，冷却后，用脱脂棉过滤于1000 mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。贮于聚乙烯瓶中。

4.2.14.2 标定：移取20.00 mL（V1）锌标准溶液(4.2.13)于500 mL锥形瓶中，加入40 mL水，10 mL六次甲基四胺溶液(4.2.9)，加入4滴二甲酚橙指示剂(4.2.11)，加入1滴次甲基蓝指示剂（4.2.12）调至溶液呈紫红色，用EDTA标准溶液(4.2.14)滴定至溶液由紫红色突变成蓝绿色，记录消耗EDTA标准溶液(4.2.14)体积（V2）。

随同标定做空白试验，记录空白试验溶液消耗EDTA标准溶液(4.2.14)体积（V'2）。

4.2.14.3 按照式（1）计算EDTA标准溶液(4.2.14)的实际浓度：

c=c0×V1V2−V2'………………………………………………………(1)

式中：

c——EDTA标准溶液的浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

c0——锌标准溶液的浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

V1——移取锌标准溶液的体积，单位为毫升（mL）；

V2——滴定锌标准溶液所消耗的EDTA标准溶液的体积，单位为毫升（mL）；

V'2——滴定空白所消耗的EDTA标准溶液的体积，单位为毫升（mL）。

4.2.14.4 计算结果保留四位有效数字。数值修约执行GB/T 8170—2008中3.2、3.3条款。

4.3  试样

将试样加工成厚度不大于1 mm的碎屑。

4.4  分析步骤

4.4.1 试料

称取质量（m）为0.20 g的试样（4.3），精确至0.0001 g。

4.4.2 平行试验

平行做两份试验，取其平均值。

4.4.3 空白试验

随同试料(4.4.1)做空白试验，记录消耗EDTA标准溶液(4.2.14)体积（V0）。

4.4.4 测定

- 4.4.4.1 将试料(4.4.1)置于500 mL锥形瓶中，加入25 mL盐酸—硝酸混合酸(4.2.2)，缓慢加热至溶解完全，煮沸2 min，冷却至室温，加入50 mL氟化钠饱和溶液（4.2.4）。

- 注：硅的质量分数大于1 %时，加入22 mL盐酸—硝酸混合酸(4.2.2)，剧烈反应停止后，加入1.5 mL氢氟酸（ρ1.15 g/mL），加热至溶解完全，煮沸2 min，冷却至室温。加入35 mL氟化钠饱和溶液（4.2.4）。

- 4.4.4.2 加入1滴对硝基苯酚溶液（4.2.10），用氨水（4.2.1）中和至溶液刚显黄色，用盐酸（4.2.3）中和至黄色刚好褪去，过量滴加2滴，加入15 mL氟化铵溶液（4.2.5），15 mL硫脲溶液（4.2.6），5 mL盐酸羟胺溶液（4.2.7），15 mL六偏磷酸钠溶液（4.2.8），充分混匀，加入30 mL六次甲基四胺溶液（4.2.9），4滴二甲酚橙指示剂（4.2.11），1滴次甲基蓝指示剂（4.2.12）调至溶液呈紫红色，用EDTA标准溶液(4.2.14)滴定至溶液由紫红色突变成蓝绿色，记录消耗EDTA标准溶液(4.2.14)体积（V）。

4.5  试验数据处理

4.5.1 锌含量以锌的质量分数wZn计，按公式（2）计算：

wZn=c×(V−V0)×65.39×10−3m×100%………………………………（2）

式中：

c ——EDTA标准溶液的浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

V——滴定试样溶液所消耗的EDTA标准溶液的体积，单位为毫升（mL）；

V0——滴定空白试验溶液所消耗的EDTA标准溶液体积，单位为毫升（mL）；

65.39——锌的摩尔质量，单位为克每摩尔（g/mol）；

m——试料的质量，单位为克（g）。

4.5.2 计算结果表示至小数点后两位有效数字。数值修约执行GB/T 8170—2008中3.2、3.3条款。

4.6  精密度

4.6.1 重复性

在重复性条件下获得的两个独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（ｒ），超过重复性限（ｒ）的情况不超过5%。重复性限（ｒ）按表1数据采用线性内插法或外延法求得。

- 表1

| wZn / % | 2.52 | 4.52 | 6.26 | 8.36 | 9.49 | 12.78 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r / % | 0.14 | 0.15 | 0.18 | 0.21 | 0.22 | 0.30 |

4.6.2 再现性

在再现性条件下获得的两个独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，两个测试结果的绝对差值不大于再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%。再现性限（R）按表2数据采用线性内插法或外延法求得。

- 表2

| wZn / % | 2.52 | 4.52 | 6.26 | 8.36 | 9.49 | 12.78 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R / % | 0.16 | 0.18 | 0.20 | 0.24 | 0.25 | 0.45 |

5   火焰原子吸收光谱法

5.1 方法提要

试样用盐酸和过氧化氢溶解，于火焰原子吸收光谱仪波长213.9 nm处，用空气-乙炔贫燃性火焰测量锌的吸光度，以此测定锌的质量分数。

5.2  试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和符合GB/T 6682规定的二级水。

5.2.1 铝（wAl≥99.99 %，wZn≤0.0005%)。

5.2.2 硝酸(ρ=1.42 g/mL)。

5.2.3 氢氟酸(ρ=1.14 g/mL)。

5.2.4 过氧化氢(ρ=1.10 g/mL)。

5.2.5 盐酸(1+1)。

5.2.6 硫酸(1+1)。

5.2.7 铝溶液(20 mg/mL)：称取20.OO g经酸洗的铝(5.2.1)置于1000 mL烧杯中，盖上表皿，分次加入总量为600 mL盐酸(5.2.5)，待剧烈反应停止后，缓慢加热至完全溶解，加入数滴过氧化氢(5.2.4)，煮沸数分钟，冷却，将溶液移入1000 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

5.2.8 铝溶液(2 mg/mL)：移取50.OO mL铝溶液(5.2.7)于500 mL容量瓶中，加入270 mL盐酸(5.2.5)，用水稀释至刻度，混匀。

5.2.9 锌标准贮存溶液：称取1.0000 g锌（wZn≥99.99 %），置于400 mL烧杯中，盖上表皿，分次加入总量为50 mL的盐酸(5.2.5)，缓慢加热至完全溶解，冷却。将溶液移入1000 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液l mL含l.0 mg锌。

5.2.10 锌标准溶液A：移取50.OO mL锌标准贮存溶液(5.2.9)于1000 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液l mL含0.050 mg锌。

5.2.11 锌标准溶液B：移取10.OO mL锌标准贮存溶液(5.2.9)于1000 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液l mL含0.Ol0 mg锌。

5.3  仪器

原子吸收光谱仪，附锌空心阴极灯。在仪器最佳工作条件下，凡能达到下列指标者均可使用。

——特征浓度：在与测量试料溶液基体一致的溶液中，锌的特征浓度应不大于0.02 μg/mL。

——精密度：用最高浓度的标准溶液测量吸光度10次，其标准偏差应不超过吸光度平均值的1.0 %，用最低浓度的标准溶液（不是零浓度溶液）测量10次吸光度，其标准偏差应不超过最高浓度标准溶液平均吸光度的0.5 %。

——工作曲线线性：将工作曲线按浓度等分为五段，最高段的吸光度差值与最低段的吸光度差值之比应不小于0.70。

5.4  试样

将试样加工成厚度不大于1 mm的碎屑。

5.5  分析步骤

5.5.1 试料

按表3称取相应质量（m0）的试样（5.4），精确至0.0001 g。

5.5.2 平行试验

平行地做两份试验，取其平均值。

4.5.3 空白试验

按表3称取相应质量的铝（5.2.1）代替试料（5.5.1），随同试料做空白试验。

5.5.4  测定

5.5.4.1 将称取的试料（5.5.1）置于250 mL烧杯中，盖上表皿，加入30 mL～40 mL水，分次加入总量为30 mL盐酸(5.2.5)，待剧烈反应停止后，缓慢加热至试料完全溶解，滴加数滴过氧化氢(5.2.4)，煮沸数分钟，冷却。

5.5.4.2 如有不溶物，过滤，洗涤。将残渣连同滤纸置于铂坩埚中，灰化(勿使滤纸燃烧)，在约550 ℃灼烧，冷却。加入2 mL硫酸(5.2.6)，5 mL氢氟酸(5.2.3)，并逐滴加入硝酸(5.2.2)至溶液清亮(约l mL)，加热蒸发至干，在700 ℃灼烧数分钟，冷却。用尽量少的盐酸(5.2.5)溶解残渣(必要时过滤)。将此试液合并于原滤液中。

表3

| 质量分数 % | 试料 g | 试液体积 mL | 移取体积 mL | 稀释体积 mL | 补加盐酸（5.2.5）体积 mL | 稀释倍数T |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.001～0.030 | 1.00 | 100 | —— | —— | —— | 1 |
| ＞0.030～0.30 | 0.50 | 500 | —— | —— | —— | 10 |
| ＞0.30～3.0 | 0.50 | 250 | 25.00 | 500 | 13.5 | 100 |
| ＞3.0～6.0 | 0.50 | 500 | 25.00 | 500 | 13.5 | 200 |
| ＞6.0～14.0 | 0.50 | 500 | 10.00 | 500 | 13.5 | 500 |

5.5.4.3  按表3 将试液或处理不溶物后合并的试液移入相应容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

5.5.4.4  按表3移取相应体积的试液于相应容量瓶中，补加相应体积的盐酸（5.2.5），用水稀释至刻度，混匀。将空白试验溶液及试液于原子吸光谱仪波长213.9 nm处，以空气—乙炔贫燃性火焰，以水调零，测量锌的吸光度。用试液的吸光度(减去空白试验溶液的吸光度)从工作曲线上查出相应的锌量（m1）。

5.5.5  工作曲线的绘制

5.5.5.1 系列标准溶液的制备

根据试料中锌的质量分数，工作曲线绘制分为以下几种：

锌的质量分数为0.001 %～0.030 %时:移取0 mL、1.00 mL、3.00 mL、5.00 mL、10.00 mL锌标准溶液B(5.2.11)及3.00 mL、4.00 mL、5.00 mL、6.00 mL锌标准溶液A(5.2.10)分别置于一组100 mL容量瓶中，各加入50.00 mL铝溶液(5.2.7)，用水稀释至刻度，混匀。

锌的质量分数＞0.030 %～0.30 %时:移取0 mL、1.00 mL、3.00 mL、5.00 mL、10.00 mL锌标准溶液B(5.2.11)及3.00 mL、4.00 mL、5.00 mL、6.00 mL锌标准溶液A(5.2.10)分别置于一组100 mL容量瓶中，各加入5.00 mL铝溶液(5.2.7)，用水稀释至刻度，混匀。

锌的质量分数＞0.30 %～3.0 %时:移取0 mL、1.00 mL、3.00 mL、5.00 mL、10.00 mL锌标准溶液B(5.2.11)及3.00 mL、4.00 mL、5.00 mL、6.00 mL锌标准溶液A(5.2.10)分别置于一组100 mL容量瓶中，各加入5.00 mL铝溶液(5.2.8)，用水稀释至刻度，混匀。

锌的质量分数＞3.0 %～6.0 %时:移取0 mL、2.00 mL、3.00 mL、4.00 mL、5.00 mL、6.00 mL锌标准溶液A(5.2.10)分别置于一组100 mL容量瓶中，各加入2.5 mL铝溶液(5.2.8)，用水稀释至刻度，混匀。

锌的质量分数＞6.0 %～14.0 %时:移取0 mL、2.00 mL、3.00 mL、4.00 mL、5.00 mL、6.00 mL锌标准溶液A(5.2.10)分别置于一组100 mL容量瓶中，各加入1.0 mL铝溶液(5.2.8)，用水稀释至刻度，混匀。

5.5.5.2 测量

将系列标准溶液（5.5.5.1）于原子吸收光谱仪波长213.9 nm处，用空气—乙炔贫燃性火焰，以水调零，测量系列标准溶液的吸光度。以锌量为横坐标，吸光度(减去“零”浓度溶液的吸光度)为纵坐标，绘制工作曲线。

5.6  试验数据处理

5.6.1 锌含量以锌的质量分数wZn计，按公式（3）计算：

wZn=m1⋅T×10−3m0×100%  ………………………………（3）

式中：

m1——自工作曲线上查得试液的锌量，单位为毫克（mg）；

m0 ——试料的质量，单位为克(g)；

T ——稀释倍数。

5.6.2 计算结果表示至小数点后两位有效数字。数值修约执行GB/T 8170-2008中3.2、3.3条款。

5.7  精密度

5.7.1 重复性

在重复性条件下获得的两个独立测试结果的测定值，在表4给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限ｒ，超过重复性限ｒ的情况不超过5 %，重复性限ｒ按表4数据采用线性内插法或外延法求得。

表4

| wZn / % | 0.0082 | 0.018 | 0.21 | 0.46 | 0.72 | 1.12 | 7.13 | 10.39 | 12.47 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r / % | 0.0004 | 0.001 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.11 | 0.22 | 0.31 |

5.7.2 再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在表5给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过再现性限R，超过再现性限R的情况不超过5 %，再现性限R按表5数据采用线性内插法或者外延法求得。

表5

| wZn / % | 0.0082 | 0.018 | 0.21 | 0.46 | 0.72 | 1.12 | 7.13 | 10.39 | 12.47 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R / % | 0.0012 | 0.002 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.09 | 0.13 | 0.32 | 0.41 |

6  质量保证与控制

分析时，用标准样品或控制样品进行校核，或每年至少用标准样品或控制样品对分析方法校核一次。当过程失控时，应找出原因。纠正错误后，重新进行校核。

7  试验报告

试验报告应包括下列内容：

a）本部分编号及名称；

b）关于识别样品、实验室、分析日期、报告日期等所有的必要的信息；

c）以适当的形式表达试验结果；

d）试验过程中出现的异常现象；

e）在本部分中没有明确说明或可选择的、可能影响结果的任何操作；

f）试验、审核等相关责任人的签名。