ICS 77.120.10

H 12

w(Li)=(m1−m2)×Rm0×100

中华人民共和国国家标准

GB/T 20975.9—201X

代替GB/T 20975.9—2008

铝及铝合金化学分析方法

第9部分：锂含量的测定

火焰原子吸收光谱法

Methods for chemical analysis of aluminium and aluminium alloys—

Part 9：Determination of lithium content—

Flame atomic absorption spectrometric method

（送审稿）

201X-XX-XX 发布                                     201X-XX-XX 实施

发 布

国家市场监督管理总局

中国国家标准化管理委员会

- 前  言

GB/T 20975《铝及铝合金化学分析方法》分为37部分：

——第1部分：汞含量的测定

——第2部分：砷含量的测定

——第3部分：铜含量的测定

——第4部分：铁含量的测定

——第5部分：硅含量的测定

——第6部分：镉含量的测定

——第7部分：锰含量的测定

——第8部分：锌含量的测定

——第9部分：锂含量的测定 火焰原子吸收光谱法

——第10部分：锡含量的测定

——第11部分：铅含量的测定

——第12部分：钛含量的测定

——第13部分：钒含量的测定

——第14部分：镍含量的测定

——第15部分：硼含量的测定

——第16部分：镁含量的测定

——第17部分：锶含量的测定

——第18部分：铬含量的测定

——第19部分：锆含量的测定

——第20部分：镓含量的测定 丁基罗丹明B分光光度法

——第21部分: 钙含量的测定

——第22部分：铍含量的测定

——第23部分：锑含量的测定

——第24部分：稀土总含量的测定

——第25部分：元素含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法

——第26部分：碳含量的测定 红外吸收法

——第27部分：铈、镧、钪含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法

——第28部分：钴含量的测定 火焰原子吸收光谱法

——第29部分：鉬含量的测定 硫氰酸盐分光光度法

——第30部分：氢含量的测定 加热提取热导法

——第31部分: 磷含量的测定 钼蓝分光光度法

——第32部分：铋含量的测定

——第33部分：钾含量的测定 火焰原子吸收光谱法

——第34部分：钠含量的测定 火焰原子吸收光谱法

——第35部分：钨含量的测定 火焰原子吸收光谱法

——第36部分：银含量的测定 火焰原子吸收光谱法

——第37部分：铌含量的测定

本部分为GB/T 20975的第9部分。

本部分按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本部分是对GB/T 20975.9-2008《铝及铝合金化学分析方法 第9部分：锂含量的测定 火焰原子吸收光谱法》的修订，本部分与GB/T 20975.9-2008相比，除编辑性修改外，主要技术变化如下：

——增加了警示；

——测定范围由0.002%∼3.00%修改为0.0020%∼12.00%（见1）；

——增加了规范性引用文件（见2）；

——增加了术语和定义（见３）；

——增加了分析使用试剂和水的要求（见4）；

——修改了试液的制备步骤（见8.4.3）；

——修改了标准曲线的制备步骤（见8.5.1）；

——修改了精密度（见10）；

——增加了试验报告（见12）。

本部分由中国有色金属工业协会提出。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）归口。

本部分起草单位：西南铝业（集团）有限责任公司、长沙矿冶研究院有限责任公司、贵州省分析测试研究院、北京有色金属与稀土应用研究所、华南理工大学。

本部分主要起草人：XXX、XXX、XXX。

本部分所代替标准的历次版本情况为：

——GB/T 6987.26—2001、GB/T 20975.9—2008。

- 铝及铝合金化学分析方法

- 第9部分：锂含量的测定

- 火焰原子吸收光谱法

警示——使用本标准的人员应有正规实验室工作的实践经验。本标准并未指出所有可能的安全问题。使用者有责任采取适当的安全和健康措施，并保证符合国家有关法规规定的条件。

  - 范围

GB/T 20975的本部分规定了火焰原子吸收光谱法测定铝及铝合金中锂含量的方法。

本部分适用于铝及铝合金中锂含量的测定。测定范围：0.0020%～12.00%。

  - 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682  分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 8170-2008  数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 8005.2  铝及铝合金术语 第2部分：化学分析

  - 术语和定义

GB/T 20000.1、GB/T 8005.2 界定的术语和定义适用于本文件。

  - 方法提要

试料以盐酸、过氧化氢及硝酸溶解，于原子吸收光谱仪波长670.8nm处，以空气—乙炔贫燃性火焰测定锂的吸光度，以此计算锂的质量分数。

  - 试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和符合GB/T 6682规定的二级水。

    - 铝（ωAl≥99.99%，不含锂）。

    - 氢氟酸（ρ1.14g/mL）。

    - 硝酸（ρ1.42g/mL）。

    - 过氧化氢（ρ1.10g/mL）。

    - 盐酸（1+1）。

    - 硝酸（1+9）。

    - 硫酸（1+1）。

    - 铝溶液（20mg/mL）：称取20.00g经酸洗过的铝(5.1)置于1000mL烧杯中，盖上表皿，分次加入总量为600mL盐酸(5.5)，待剧烈反应停止后，缓慢加热至完全溶解，然后加入数滴过氧化氢(5.4)，蒸至盐类出现，稍冷，加入600mL硝酸(5.6)，加热至盐类溶解，冷却至室温。将溶液移入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

    - 铝溶液（1mg/mL）：移取25.0mL铝溶液(5.8)于500mL容量瓶中， 用水稀释至刻度，混匀。

    - 锂标准贮存溶液：称取5.3228g碳酸锂（光谱纯）于500mL烧杯中，盖上表皿，缓慢加入125mL硝酸(5.6)，加热至完全溶解，煮沸数分钟，赶尽二氧化碳，冷却至室温。将溶液移入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1.0mg锂。

    - 锂标准溶液：移取10.00mL锂标准贮存溶液（5.10）于100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含0.1mg锂。

    - 锂标准溶液：移取10.00mL锂标准贮存溶液（5.11）于100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含0.01mg锂。

  - 仪器

原子吸收光谱仪，附锂空心阴极灯。

在仪器最佳工作条件下，凡能达到下列指标者均可使用：

——特征浓度：在与测量试料溶液的基体相一致的溶液中，锂的特征浓度应不大于0.018µg/mL。

——精密度：用最高浓度的标准溶液测量10次吸光度，其标准偏差应不超过平均吸光度的1.0％；用最低浓度的标准溶液(不是零浓度溶液)测量10次吸光度，其标准偏差应不超过最高浓度标准溶液平均吸光度的0.5％。

——工作曲线线性：将工作曲线按浓度等分成五段，最高段的吸光度差值与最低段的吸光度差值之比应不小于0.70。

  - 试样

将试样加工成厚度不大于1mm的碎屑。

  - 分析步骤

    - 试料

称取质量（m）为0.50g试样（7），精确至0.0001g。

    - 平行试验

平行做两份试验，取其平均值。

    - 空白试验

称取0.50g铝（5.1）代替试料（8.1），随同试料做空白试验。

    - 测定

      - 将试料（8.1）置于250 mL烧杯中，分次加入15 mL盐酸（5.5），盖上表皿，待剧烈反应停止后，缓慢加热至试料溶解，滴加数滴过氧化氢（5.4），蒸至盐类出现，稍冷，加入15mL硝酸（5.6），加热至试料溶解完全，冷却。

      - 如有不溶物，过滤，洗涤。将残渣同滤纸置于铂坩埚中，灰化（勿使滤纸燃烧），在约550℃灼烧，冷却，加入2mL硫酸（5.7），5mL氢氟酸（5.2），并逐滴加入硝酸（5.3）至溶液清亮，加热蒸发至干，在700℃灼烧数分钟，冷却，用尽量少的硝酸（5.6）溶解残渣(必要时过滤)。将此溶液合并于原溶液中。

      - 按表1 将试液或处理不溶物后合并的试液移入相应容量瓶中，或移取相应体积的试液于相应容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

      - 于原子吸收光谱仪波长670.8nm处，用空气—乙炔贫燃性火焰，以水调零，测量空白试验溶液和试料溶液中锂的吸光度，从工作曲线上查出空白试验溶液锂量（m0）和试料溶液中锂量（m1）。

表1  试料量、试液体积、移取试液体积、稀释体积和稀释倍数

| 锂的质量分数 （%） | 试料量 （g） | 试液体积 （mL） | 移取试液体积 （mL） | 稀释体积 （mL） | 稀释倍数 （T） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.0020～0.020 | 0.50 | 100 | — | — | 1 |
| ＞0.020～0.10 | 0.50 | 500 | — | — | 5 |
| ＞0.10～0.50 | 0.50 | 250 | 25.00 | 250 | 25 |
| ＞0.50～5.00 | 0.50 | 500 | 10.00 | 500 | 250 |
| ＞5.00～12.00 | 0.50 | 1000 | 10.00 | 500 | 500 |

    - 工作曲线的绘制

      - 系列标准曲线的绘制

8.5.1.1 适用于质量分数为0.0020%～0.020%锂含量：

移取0、1.00、2.00、4.00、6.00、8.00、10.00mL锂标准溶液(5.12)，分别置于一组100mL容量瓶中，各加入25mL铝溶液(5.8)，用水稀释至刻度，混匀。

8.5.1.2 适用于质量分数为＞0.020%～0.10%锂含量：

移取0、2.00、4.00、6.00、8.00、10.00mL锂标准溶液(5.12)，分别置于一组100mL容量瓶中，各加入5mL铝溶液(5.8)，用水稀释至刻度，混匀。

8.5.1.3 适用于质量分数为＞0.10%～0.50%锂含量：

移取0、2.00、4.00、6.00、8.00、10.00mL锂标准溶液(5.12)，分别置于一组100mL容量瓶中，各加入1mL铝溶液(5.8) ，用水稀释至刻度，混匀。

8.5.1.4 适用于质量分数为＞0.50%～5.00%锂含量：

移取0、1.00、2.00、4.00、6.00、8.00、10.00mL 锂标准溶液(5.12)，分别置于一组100mL容量瓶中，各加入2mL铝溶液(5.9) ，用水稀释至刻度，混匀。

8.5.1.5 适用于质量分数为＞5.00%～12.00%锂含量：

移取0、5.00、6.00、8.00、10.00、12.00mL锂标准溶液(5.12)，分别置于一组100mL容量瓶中，各加入1mL铝溶液(5.9) ，用水稀释至刻度，混匀。

      - 测量

将系列标准溶液（8.5.1）于原子吸收光谱仪波长670.8nm处，用空气—乙炔贫燃性火焰，以水调零，测量系列标准溶液和“零浓度”溶液（不加锂标准溶液者）的吸光度。以锂量为横坐标，对应的吸光度（减去“零浓度”溶液的吸光度）为纵坐标，绘制工作曲线。

  - 试验数据处理

- 9.1锂含量以锂的质量分数ωLi计，按公式（1）计算：

ωLi=(m1−m0)×Tm×100%……………………………………（1）

式中：

m1——从工作曲线上查得试料溶液的锂量，单位为克（g）；

m0——从工作曲线上查得随同试料所作空白试验溶液的锂量，单位为克（g）；

m ——试料的质量，单位为克（g）；

T ——稀释倍数。

- 9.2 锂含量＜1%时，计算结果表示保留两位有效数字；锂含量≥1%时，计算结果表示至小数点后二位。数值修约执行GB/T 8170-2008中3.2、3.3条款。

  - 精密度

    - 重复性

在重复性条件下获得的两个独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限ｒ，超过重复性限ｒ的情况不超过5%。重复性限ｒ按表2数据采用线性内插法或外延法求得。

- 表2 重复性限

| ωLi/% | 0.0052 | 0.050 | 0.77 | 2.24 | 4.76 | 9.76 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ｒ/% | 0.00062 | 0.0040 | 0.051 | 0.099 | 0.12 | 0.23 |

    - 再现性

在再现性条件下获得的两个独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，两个测试结果的绝对差值不大于再现性限R，超过再现性限R的情况不超过5%。再现性限R按表3数据采用线性内插法或外延法求得。

- 表3 再现性限

| ωLi/% | 0.0052 | 0.050 | 0.77 | 2.24 | 4.76 | 9.76 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R /% | 0.00071 | 0.0051 | 0.065 | 0.14 | 0.25 | 0.28 |

  - 质量控制与保证

分析时，用标准样品或控制样品进行校核，或每年至少用标准样品或控制样品对分析方法校核一次。当过程失控时，应找出原因。纠正错误后，重新进行校核。

  - 试验报告

试验报告至少应给出以下几个方面的内容：

- 本部分编号及名称；

- 关于识别样品、实验室、分析日期、报告日期等所有的必要的信息；

- 以适当的形式表达试验结果；

- 试验过程中出现的异常现象；

- 在本方法标准中没有明确说明或是可选择的、且可能影响结果的任何操作；

- 试验、审核等相关责任人的签名。