ICS 77.120.10

H 12

ω(Li2O)=(c1−c2)⋅V×10−3m×100

中华人民共和国国家标准

GB/T 20975.13—201X

代替GB/T 20975.13—2008

铝及铝合金化学分析方法

第13部分：钒含量的测定

Methods for chemical analysis of aluminium and aluminium alloys—

Part 13：Determination of vanadium content

# (送审稿)

201X-XX-XX 发布                                     201X-XX-XX 实施

发 布

国家市场监督管理总局

中国国家标准化管理委员会

- 前  言

GB/T 20975-201X《铝及铝合金化学分析方法》分为37部分；

——第1部分：汞含量的测定

——第2部分：砷含量的测定

——第3部分：铜含量的测定

——第4部分：铁含量的测定

——第5部分：硅含量的测定

——第6部分：镉含量的测定

——第7部分：锰含量的测定

——第8部分：锌含量的测定

——第9部分：锂含量的测定 火焰原子吸收光谱法

——第10部分：锡含量的测定

——第11部分：铅含量的测定

——第12部分：钛含量的测定

——第13部分：钒含量的测定

——第14部分：镍含量的测定

——第15部分：硼含量的测定

——第16部分：镁含量的测定

——第17部分：锶含量的测定

——第18部分：铬含量的测定

——第19部分：锆含量的测定

——第20部分：镓含量的测定 丁基罗丹明B分光光度法

——第21部分: 钙含量的测定

——第22部分：铍含量的测定

——第23部分：锑含量的测定

——第24部分：稀土总含量的测定

——第25部分：元素含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法

——第26部分：碳含量的测定 红外吸收法

——第27部分：铈、镧、钪含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法

——第28部分：钴含量的测定 火焰原子吸收光谱法

——第29部分：鉬含量的测定 硫氰酸盐分光光度法

——第30部分：氢含量的测定 加热提取热导法

——第31部分: 磷含量的测定 钼蓝分光光度法

——第32部分：铋含量的测定

——第33部分：钾含量的测定 火焰原子吸收光谱法

——第34部分：钠含量的测定 火焰原子吸收光谱法

——第35部分：钨含量的测定 火焰原子吸收光谱法

——第36部分：银含量的测定 火焰原子吸收光谱法

——第37部分：铌含量的测定

本部分为GB/T 20975 的第13 部分。

本部分按照GB/T 1.1-2009 给出的规则起草。

本部分代替GB/T 20975.13-2008《铝及铝合金化学分析方法 第13 部分：钒含量的测定 苯甲酰苯胲分光光度法》。本部分与GB/T 20975.8-2008 相比，除编辑性修改外，主要技术变化如下：

——增加了标准使用安全警告；

——增加了“规范性引用文件”（见2）；

——增加了“术语和定义”（见3）；

一一修改了方法一的测定范围，由0.0005 %～0.50 %修改为0.0005 %～1.0 %（见1，2008版的1）。

——增加了方法二 硫酸亚铁铵滴定法（见5）。

——增加了分析使用试剂和水的要求（见4.2和5.2）；

——修改了方法一的精密度（见4.7）；

——增加了试验报告（见7）。

本部分由中国有色金属工业协会提出。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）归口。

本部分起草单位：中铝郑州有色金属研究院有限公司、广东省工业分析测试中心、长沙矿冶研究院有限责任公司、贵州省分析测试研究院、中铝矿业有限公司、中铝山西新材料有限公司、河北四通新型金属材料股份有限公司、山东兖矿轻合金有限公司、南山铝业有限公司、内蒙古锦联铝材有限公司。

本部分主要起草人：XXX、XXX、XXX。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB/T 6987.13—1986、GB/T 6987.13—2001。

——GB/T 20975.13—2008。

——YS/T 807.13-2012。

铝及铝合金化学分析方法

第13部分：钒含量的测定

警示—使用本标准的人员应有正规实验室工作的实践经验。本标准并未指出所有可能的安全问题。使用者有责任采取适当的安全和健康措施，并保证符合国家有关法规规定的条件。

1  范围

GB/T 20975的本部分规定了苯甲酰苯胲分光光度法和硫酸亚铁铵滴定法测定铝及铝合金、铝钒中间合金中钒含量的方法。

本部分的苯甲酰苯胲分光光度法适用于铝及铝合金中钒含量的测定，测定范围：0.0005 %～1.0 %。硫酸亚铁铵滴定法适用于铝钒中间合金中钒含量的测定，测定范围：1.0 %～12.0 %。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682           分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 8005.2        铝及铝合金术语 第2部分：化学分析

GB/T 8170—2008    修约规则与极限数值的表示和判定

- 3  术语和定义

- GB/T 20000.1、GB/T 8005.2界定的定义和术语适用于本部分。

4  苯甲酰苯胲分光光度法

4.1 方法提要

试料用氢氧化钠和过氧化氢分解。用硫酸酸化，在硫酸-磷酸介质中，用高锰酸钾将钒氧化为五价状态。在尿素存在下，以亚硝酸钠还原过剩的高锰酸钾。用三氯甲烷萃取钒与苯甲酰苯胲形成的黄色络合物。于分光光度计波长440 nm处，测量其吸光度。

六价铬的干扰用亚硫酸钠将其还原至低价而消除。

4.2  试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和符合GB/T 6682规定的二级水。

4.2.1 磷酸(ρ=1.69 g/mL)。

4.2.2 过氧化氢(ρ=1.10 g/mL)。

4.2.3 氢氧化钠溶液(200 g/L，贮存于聚乙烯瓶中)。

4.2.4 硫酸(1+1)。

4.2.5 亚硫酸钠溶液(30 g/L，用时配制)。

4.2.6 高锰酸钾溶液(1 g/L)。

4.2.7 尿素溶液(200 g/L)。

4.2.8 亚硝酸钠溶液(5 g/L)。

4.2.9 苯甲酰苯胲溶液(2 g/L)：称取0.2 g苯甲酰苯胲溶解于20 mL无水乙醇和80 mL三氯甲烷混合液中。

4.2.10 钒标准贮存溶液：称取0.1785 g已预先在110 ℃烘干1 h并在干燥器中冷却至室温的五氧化二钒（wV2O5≥99.99 %）置于300 mL烧杯中，加入5 mL氢氧化钠溶液(4.2.3)及20 mL水，微热至溶解完全，加入lO mL硫酸(4.2.4)酸化，冷却至室温，移入1000 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液l mL含0.10 mg钒。

4.2.11 钒标准溶液：移取25.OO mL钒标准贮存溶液（4.2.10）于500 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液l mL含0.005 mg钒。

4.3 仪器

分光光度计。

4.4  试样

将试样加工成厚度不大于1 mm的碎屑。

4.5  分析步骤

4.5.1 试料

按表1称取质量（m0）的试样（4.4），精确至0.0001 g。

表 1

| 质量分数 % | 试料 g | 氢氧化钠溶液（4.2.3）体积 | 硫酸（4.2.4） 体积 | 试液 体积 | 移取 体积 | 补加硫酸（4.2.4） 体积 | 稀释倍数T1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | mL |  |  |  |  |  |
| 0.0005～0.001 | 2.00 | 30 | 35 | — | 全部 | 0 | 1 |
| ＞0.001～0.010 | 1.00 | 20 | 25 | — | 全部 | 0 | 1 |
| ＞0.010～0.050 | 0.20 | 10 | 15 | — | 全部 | 0 | 1 |
| ＞0.050～0.50 | 0.20 | 10 | 15 | 100 | 10.00 | 10 | 10 |
| ＞0.50～1.00 | 0.20 | 10 | 15 | 100 | 5.00 | 10 | 20 |

4.5.2 平行试验

平行做两份试验，取其平均值。

4.5.3 空白试验

随同试料（4.5.1）做空白试验。

4.5.4 测定

4.5.4.1 将试料（4.5.1）置于300 mL烧杯中，按表l加入氢氧化钠溶液(4.2.3)，盖上表皿，缓慢加热分解，加入数滴过氧化氢(4.2.2)，继续加热至完全分解。

4.5.4.2 加入30 mL水，按表1加入硫酸酸化，加热至盐类完全溶解，冷却至室温，加入3滴亚硫酸钠溶液(4.2.5)，摇匀。按表1将试液移入200 mL分液漏斗中，补加相应量的硫酸(4.2.4)，冷却至室温。加水使试液体积为90 mL～100 mL。

注：对于铜的质量分数大于0.1 %的铝合金试样，用以下方法代替4.5.4.1和4.5.4.2进行：将试料（4.5.1）置于300 mL聚四氟乙烯烧杯中，按表1加入氢氧化钠溶液(4.2.3)，盖上表皿，缓慢加热分解，分次加入3 mL过氧化氢(4.2.2)，用少量水冲洗表皿及杯壁，加热蒸发至糊状(防止溅出)，如有必要，可用过氧化氢(4.2.2)进行反复处理，冷却。用30 mL温水冲洗杯壁，缓慢加热至盐类完全溶解，冷却。将碱性溶液移入盛有硫酸(见表1)的300 mL烧杯中，用温水洗涤聚四氟乙烯烧杯(如有氧化锰水合物析出粘附在聚四氟乙烯烧杯壁上，可加入少量硫酸(4.2.4)及几滴亚硫酸钠溶液(4.2.5)使其溶解，用温水洗入烧杯中)。加热煮沸使溶液澄清，必要时加数滴亚硫酸钠溶液(4.2.5)使氧化锰水合物完全溶解。煮沸l min～2 min，冷却。

按表l将溶液移入200 mL分液漏斗中，补加相应量的硫酸(4.2.4)，冷却至室温。加水使体积为90 mL～100 mL。

4.5.4.3 在摇动下滴加高锰酸钾溶液(4.2.6)至呈稳定的微红色，摇匀，放置10 min。加入5 mL尿素溶液(4.2.7)，在不断摇动下滴加亚硝酸钠溶液(4.2.8)至微红色消失。激烈振荡10 s，分解过量的亚硝酸钠。于分液漏斗中加入3 mL磷酸(4.2.1)，摇匀。加入10.00 mL苯甲酰苯胲溶液(4.2.9)，振荡3 min，静置分层。

4.5.4.4 用干滤纸卷擦干漏斗颈，填塞干滤纸或脱脂棉，将有机相过滤于1 cm吸收池中，以空白试验溶液为参比，于分光光度计波长440 nm处，测量其吸光度。从工作曲线上查出相应的钒量（m1）。

4.5.5 工作曲线的绘制

4.5.5.1 于一组200 mL分液漏斗中各加入50 mL水，lO mL硫酸(4.2.4)，冷至室温。分别加入0 mL、2.00 mL、4.00 mL、8.00 mL、12.00 mL、16.00 mL、20.OO mL钒标准溶液(4.2.11)，加水使体积为90 mL～lOO mL。以下按4.5.4.3进行。

4.5.5.2 用干滤纸卷擦干漏斗颈，填塞干滤纸或脱脂棉，将有机相过滤于1 cm吸收池中，以空白溶液为参比，于分光光度计波长440 nm处，测量其吸光度。以钒量为横坐标，吸光度为纵坐标，绘制工作曲线。

4.6  试验数据处理

4.6.1 钒含量以钒的质量分数wV计，按公式（1）计算：

wV=m1⋅T1×10−3m0×100%  ………………………………（1）

式中：

m1  ——自工作曲线上查得试液的钒量，单位为毫克（mg）；

m0 ——试料的质量，单位为克(g)；

T1 ——稀释倍数。

4.6.2 计算结果表示至小数点后两位有效数字。数值修约执行GB/T 8170—2008中3.2、3.3条款。

4.7  精密度

4.7.1 重复性

在重复性条件下获得的两个独立测试结果的测定值，在表2给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限ｒ，超过重复性限ｒ的情况不超过5 %，重复性限ｒ按表2数据采用线性内插法或外延法求得。

表2

| wV / % | 0.00030 | 0.0012 | 0.012 | 0.031 | 0.41 | 0.86 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R / % | 0.00005 | 0.0002 | 0.001 | 0.003 | 0.01 | 0.02 |

4.7.2 再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在表3给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过再现性限R，超过再现性限R的情况不超过5 %，再现性限R按表3数据采用线性内插法或者外延法求得。

表3

| wV / % | 0.00030 | 0.0012 | 0.012 | 0.031 | 0.41 | 0.86 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R / % | 0.00007 | 0.0003 | 0.002 | 0.004 | 0.02 | 0.03 |

5  硫酸亚铁铵滴定法

5.1 方法提要

试料经硫酸-硝酸-磷酸溶解，冒硫酸烟后，在适当的硫酸酸度下，用高锰酸钾将钒氧化至高价，在尿素的存在下，用亚硝酸钠分解过量的高锰酸钾，以N-苯代邻氨基苯甲酸作指示剂，用硫酸亚铁铵标准溶液进行滴定，以此测定钒含量。

5.2 试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和符合GB/T 6682规定的二级水。

5.2.1 磷酸(ρ=1.69 g/mL)。

5.2.2 硫酸(ρ=1.84 g/mL)。

5.2.3 硝酸（ρ=1.42 g/mL）。

5.2.4 硫酸(1+1)。

5.2.5 高锰酸钾溶液(25 g/L)。

5.2.6 尿素溶液(100 g/L)。

5.2.7 亚硝酸钠溶液(10 g/L，用时现配)。

5.2.8 N-苯代邻氨基苯甲酸指示剂(2 g/L)：称取0.2 gN-苯代邻氨基苯甲酸溶解于100 mL碳酸钠溶液中（2 g/L)，混匀。

5.2.9 钒标准溶液(0.01963 mol/L)：称取2.2962 g已预先在100 ℃～105 ℃烘干2 h并在干燥器中冷却至室温的偏钒酸铵（≥99.99 %）置于400 mL烧杯中，加入约10 mL水，l0O mL硫酸(5.2.4)，加热溶解完全并微冒硫酸盐，取下冷却，加入200 mL水，加热溶解盐类，取下冷却至室温，移入1000 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1.0 mg钒。

5.2.10 硫酸亚铁铵标准溶液(0.02 mol/L)

5.2.10.1 配制：

称取7.8 g硫酸亚铁铵于500 mL烧杯中，加入300 mL硫酸(5+95)，搅拌溶解。移入1000 mL容量瓶中，以硫酸（5+95）稀释至刻度，混匀。放置过夜。

5.2.10.2 标定：

移取15.00 mL(V1)钒标准溶液（5.2.9）3份，分别置于300 mL锥形瓶中（随同做空白试验），加入5 mL磷酸（5.2.1）和30 mL硫酸(5.2.4)，混匀。加水至100 mL，冷却至室温。加5 mL硫酸亚铁铵标准溶液（5.2.10.1），摇匀，滴加高锰酸钾溶液(5.2.5)至出现微红色不消失再过量2滴，充分混匀，放置5 min红色不褪去。加入10 mL尿素溶液（5.2.6），滴加亚硝酸钠溶液（5.2.7）至红色恰好消失并过量1滴，充分混匀，放置3 min。滴加3滴苯代邻氨基苯甲酸指示剂（5.2.8），用硫酸亚铁铵标准溶液（5.2.10.1）滴定溶液由紫红色到亮绿色为终点。

3份被滴定溶液所消耗的硫酸亚铁铵标准溶液体积的极差值不大于0.10 mL时，取其平均值V2，否则，应重新标定。

5.2.10.3 按照式（2）计算硫酸亚铁铵标准溶液（5.2.10）的实际浓度：

c=c1×V1V2−V0……………………………………………（2）

式中：

c——硫酸亚铁铵标准溶液的浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

c1——钒标准溶液的浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

V1——移取钒标准溶液的体积，单位为毫升（mL）；

V2——滴定溶液消耗硫酸亚铁铵标准溶液的体积，单位为毫升（mL）；

V0——空白溶液消耗硫酸亚铁铵标准溶液的体积，单位为毫升（mL）。

5.2.10.4 计算结果保留四位有效数字。数值修约执行GB/T 8170—2008中3.2、3.3条款。。

5.3 试样

将试样加工成不大于1mm的碎屑。

5.4 分析步骤

5.4.1试料

称取质量（m）为0.5 g的试样（5.3），精确至0.0001 g。

5.4.2 平行试验

平行做两份试验，取其平均值。

5.4.3 空白试验

随同试料（5.4.1）做空白试验，记录消耗硫酸亚铁铵标准溶液（5.2.10）的体积（V3）。

5.4.4测定

5.4.4.1 将试料（5.4.1）置于250 mL烧杯中，加入5 mL磷酸（5.2.1）、30 mL硫酸(5.2.4)和0.5 mL硝酸（5.2.3）,待剧烈反应停止后，加热至试料全部溶解，蒸发至冒硫酸烟。取下，冷却至室温。移入100 mL容量瓶中，用水稀释到刻度，混匀。

5.4.4.2 按表4移取试液（5.4.4.1）于300 mL锥形瓶中，加入适量的硫酸（5.2.4），加水至100 mL，冷却至室温。

表4

| 质量分数 % | 稀释体积 mL | 移取体积 mL | 加入硫酸（5.2.4）体积 mL | 稀释倍数 T2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 %～6.0 % | 100 | 全量 | 0 | 1 |
| ＞6.0 %～12.0 % | 100 | 50.00 | 15 | 2 |

5.4.4.3 加入5 mL硫酸亚铁铵标准溶液（5.2.10），摇匀，滴加高锰酸钾溶液(5.2.5)至出现微红色不消失，再过量2滴，充分混匀，放置5 min红色不褪去。

5.4.4.4 加入10 mL尿素溶液（5.2.6），滴加亚硝酸钠溶液（5.2.7）至红色恰好消失并过量1滴，充分混匀，放置3 min。

5.4.4.5 滴加3滴N-苯代邻氨基苯甲酸指示剂（5.2.8），用硫酸亚铁铵标准溶液（5.2.10）滴定溶液由紫红色到亮绿色为终点，记录消耗硫酸亚铁铵标准溶液（5.2.10）的体积（V4）。

5.5  试验数据处理

5.5.1 钒含量以钒的质量分数wV计，按公式（3）计算：

wV=c⋅V4−V3⋅T2×50.94×10−3m×100%………………………………（3）

式中：

c ——硫酸亚铁铵标准溶液的浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

V4 ——滴定试液所消耗硫酸亚铁铵标准溶液的体积，单位为毫升（mL）；

V3 ——滴定空白溶液所消耗硫酸亚铁铵标准溶液的体积，单位为毫升（mL）；

T2 ——稀释倍数；

50.94——钒的摩尔质量，单位为克每摩尔（g/mol）；

m ——试料的质量，单位为克（g）。

5.5.2 计算结果表示至小数点后两位有效数字，数值修约执行GB/T 8170—2008中3.2、3.3条款。

5.6 精密度

5.6.1 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，两个测试结果的绝对差值不超过重复性限r，超过重复性限r的情况不超过5 %。重复性限r按表5数据采用线性内插法求得。

表5

| wV / % | 1.00 | 5.00 | 12.00 |
| --- | --- | --- | --- |
| r / % | 0.08 | 0.34 | 0.37 |

5.6.2 再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，两个测试结果的绝对差值不大于再现性限R，超过再现性限R的情况不超过5 %。再现性限R按表6数据采用线性内插法求得。

表6

| wV / % | 1.00 | 5.00 | 12.00 |
| --- | --- | --- | --- |
| R / % | 0.09 | 0.36 | 0.39 |

6  质量保证与控制

分析时，用标准样品或控制样品进行校核，或每年至少用标准样品或控制样品对分析方法校核一次。当过程失控时，应找出原因。纠正错误后，重新进行校核。

7  试验报告

试验报告应包括下列内容：

a）本部分编号及名称；

b）关于识别样品、实验室、分析日期、报告日期等所有的必要的信息；

c）以适当的形式表达试验结果；

d）试验过程中出现的异常现象；

e）在本部分中没有明确说明或可选择的、可能影响结果的任何操作；

f）试验、审核等相关责任人的签名。