ICS 77.120.10

H 12

ω（Ni）=m1m0×100

中华人民共和国国家标准

GB/T 20975.14—201X

代替GB/T 20975.14—2008

铝及铝合金化学分析方法

第14部分：镍含量的测定

Methods for chemical analysis of aluminium and aluminium alloys—

Part 14：Determination of nickel content

（送审稿）

201X-XX-XX 发布                                     201X-XX-XX 实施

发 布

国家市场监督管理总局

中国国家标准化管理委员会

- 前  言

GB/T 20975《铝及铝合金化学分析方法》分为37部分：

——第1部分：汞含量的测定

——第2部分：砷含量的测定

——第3部分：铜含量的测定

——第4部分：铁含量的测定

——第5部分：硅含量的测定

——第6部分：镉含量的测定

——第7部分：锰含量的测定

——第8部分：锌含量的测定

——第9部分：锂含量的测定  火焰原子吸收光谱法

——第10部分：锡含量的测定

——第11部分：铅含量的测定

——第12部分：钛含量的测定

——第13部分：钒含量的测定

——第14部分：镍含量的测定

——第15部分：硼含量的测定

——第16部分：镁含量的测定

——第17部分：锶含量的测定

——第18部分：铬含量的测定

——第19部分：锆含量的测定

——第20部分：镓含量的测定  丁基罗丹明B分光光度法

——第21部分: 钙含量的测定

——第22部分：铍含量的测定

——第23部分：锑含量的测定

——第24部分：稀土总含量的测定

——第25部分：元素含量的测定  电感耦合等离子体原子发射光谱法

——第26部分：碳含量的测定  红外吸收法

——第27部分：铈、镧、钪含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法

——第28部分：钴含量的测定  火焰原子吸收光谱法

——第29部分：钼含量的测定  硫氰酸盐分光光度法

——第30部分：氢含量的测定  加热提取热导法

——第31部分：磷含量的测定  钼蓝分光光度法

——第32部分：铋含量的测定

——第33部分：钾含量的测定  火焰原子吸收光谱法

——第34部分：钠含量的测定  火焰原子吸收光谱法

——第35部分：钨含量的测定  火焰原子吸收光谱法

——第36部分：银含量的测定  火焰原子吸收光谱法

——第37部分：铌含量的测定

本部分为GB/T 20975的第14部分。

本部分按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本部分是对GB/T 20975.14-2008《铝及铝合金化学分析方法  第14部分：镍含量的测定》的修订，本部分与GB/T 20975.14-2008相比，除编辑性修改外，主要技术变化如下：

一一增加了标准使用安全警告；

一一增加了规范性引用文件（见2）；

一一增加了术语和定义（见3）；

一一增加了方法三：EDTA滴定法（见6）；

一一增加了方法四：丁二酮肟重量法（见7）；

一一增加了分析使用试剂和水的要求（见4.2、5.2、6.2、7.2）；

一一增加了试验报告（见9）。

本部分由中国有色金属工业协会提出。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）归口。

本部分起草单位：贵州省分析测试研究院、东北轻合金有限责任公司、有色金属技术经济研究院、中铝郑州有色金属研究院有限公司、长沙矿冶研究院有限责任公司、西安汉唐分析检测有限公司、昆明冶金研究院、西北有色金属研究院、河北四通新型金属材料股份有限公司、西南铝业有限公司、山东南山铝业股份有限公司、中铝材料测应用研究院。

本部分主要起草人：XXX、XXX、XXX。

本部分所代替标准的历次版本情况为：

——GB/T 6987.23—1986、GB/T 6987.23—2001、YS/T 807.3—2012、GB/T 20975.14—2008。

铝及铝合金化学分析方法

第14部分：镍含量的测定

警告—使用本标准的人员应有正规实验室工作的实践经验。本标准并未指出所有可能的安全问题。使用者有责任采取适当的安全和健康措施，并保证符合国家有关法规规定的条件。

1  范围

GB/T20975的本部分规定了铝及铝合金、铝镍中间合金中镍含量的测定方法。

GB/T20975的本部分适用于铝及铝合金、铝镍中间合金中镍含量的测定。丁二酮肟分光光度法测定范围：0.001%～0.01%。火焰原子吸收光谱法测定范围：0.0050%～3.00%。EDTA滴定法测定范围：5.00%～25.00%。丁二酮肟重量法测定范围：≥2%。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682  分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 8005.2  铝及铝合金术语 第2部分：化学分析

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定

- 3  术语和定义

- GB/T 20000.1、GB/T 8005.2界定的术语和定于适用于本文件。

- 4  丁二酮肟分光光度法

4.1 方法提要

试料用盐酸溶解。在氢氧化钠溶液中，以铁为载体与镍共沉淀，过滤，沉淀溶解于混合酸中。在一定酸度下，加入酒石酸、盐酸羟胺和硫代硫酸钠络合干扰元素。用三氯甲烷萃取镍与丁二酮肟的络合物，然后用稀盐酸反萃取，使镍进入水相。用溴水氧化并在氨性溶液中加入丁二酮肟使镍显色，于分光光度计波长445nm处测量其吸光度。

4.2  试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和符合GB/T 6682规定的二级水。

4.2.1  硝酸(ρ=1.42g/mL)。

4.2.2  氢氟酸(ρ=1.14g/mL)。

4.2.3  氨水(ρ=0.90g/mL)。

4.2.4  过氧化氢(ρ=1.10g/mL)。

4.2.5  溴水(饱和溶液)。

4.2.6  氨水(1+27)。

4.2.7  盐酸—硝酸混合酸：移取200mL硝酸(3.1)与50mL盐酸(4.2.9)，混匀。

4.2.8  硫酸(1+1)。

4.2.9  盐酸(1+1)。

4.2.10  盐酸(1+5)。

4.2.11  盐酸(1+23)。

4.2.12  氢氧化钠溶液(250g/L)贮存于塑料瓶中。

4.2.13  氢氧化钠溶液(2g/L)。

4.2.14  酒石酸溶液(300g/L)。

4.2.15  氯化铁溶液：称取0.48 g三氯化铁(FeCl3·6H2O)或0.3 g三氧化铁(FeCl3)溶解于5 mL盐酸(4.2.9)中，以水稀释至100 mL，混匀。此溶液l mL含1 mg铁。

4.2.16  盐酸羟胺溶液(100 g/L)，用时现配。

4.2.17  硫代硫酸钠溶液(500 g/L)。

4.2.18  丁二酮肟乙醇溶液(10 g/L)。

4.2.19  三氯甲烷。

4.2.20  镍标准贮存溶液

4.2.20.1  称取1.0000 g镍置于250mL烧杯中，加人10 mL水和10 mL硝酸(4.2.1)，加热至完全溶解，加入10 mL盐酸(ρ1.19 g/mL)，加热蒸发至于(不能烘焦)，再加入10 mL盐酸(ρ1.19 g/mL)，继续加热蒸发至干。加入适量水并加热使盐类溶解，移人1 000 mL容量瓶中，冷却。以水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg镍。

4.2.20.2  移取100.0 mL镍标准贮存溶液(4.2.20.1)于1000 mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀，此溶液1 mL含0.1 mg镍。

4.2.21  镍标准溶液(用时现配)：移取100.0 mL镍标准贮存溶液(4.2.20.2)于1000 mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀，此溶液1mL含0.01mg镍。

4.3  仪器

4.3.1  分光光度计。

4.3.2  酸度计。

4.4  试样

将试样加工成厚度不大于1 mm的碎屑。

4.5  分析步骤

4.5.1  试料

称取质量（m）1.00g试样，精确至0.0001 g。

4.5.2 平行试验

平行地做两份试验，取其平均值。

4.5.3  空白试验

随同试料(4.5.1)做空白试验。

4.5.4  测定

4.5.4.1  将试料(4.5.1)置于400 mL烧杯中，盖上表皿。缓慢加入25 mL盐酸(4.2.9)，待剧烈反应停止后，加热至试料完全溶解。若试料难溶，则可滴加适量过氧化氢(4.2.4)，使试料完全溶解并加热分解过量的过氧化氢。用水稀释至约80 mL，用慢速滤纸过滤。用热水洗涤，滤液及洗涤液收集于400 mL烧杯中。

4.5.4.2  将滤纸和残渣移人铂坩埚中，烘干后灰化完全(勿使滤纸燃着)，冷却。加入1 mL～2 mL硫酸(4.2.8)，5 mL氢氟酸(4.2.2)，再滴加硝酸(4.2.1)至溶液清亮，加热蒸发至除尽硫酸烟。灼烧(≤700℃)10 min，冷却，加入数毫升热水和1 mL～2 mL盐酸(4.2.9)。微热使盐类溶解，将此溶液并入主滤液(4.5.4.1)中，用水稀释至约150 mL。

4.5.4.3  加入0.5 mL氯化铁溶液(4.2.15)(若试料中铁的质量分数大于0.2 %，则不需加入氯化铁溶液)和45 mL氢氧化钠溶液(4.2.13)，将试液加热至70℃～90℃并保持20 min，最后再煮沸2 min～3 min。

4.5.4.4  用多孔玻璃漏斗(ϕ4.5 μm～9 μm)过滤，立即用热的氢氧化钠溶液(4.2.13)洗涤。用刚经热水稀释的热的混合酸[10 mL热混合酸(4.2.7)与10 mL热水混合]溶解漏斗上的沉淀，用热水洗涤。滤液和洗涤液收集于原烧杯中，加热使盐类完全溶解，冷却。按表1将试液移入容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。

4.5.4.5  根据镍的质量分数，试液的体积，移取试液的体积及相应的稀释度，显色反应用的试液体积，均按表1进行。将显色用试液移入150 mL烧杯中。经浓缩或稀释使试液体积约为40 mL。

表1

| 镍的质量 分数/% | 盛试液(4.5.4.4)的容量瓶体积/mL | 移取试液的体积(A)/mL | 移取试液稀释后的体积（B）/mL | 从(A)或(B)中移取显色用试液的体积/mL | 吸收池厚度/cm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.001～0.01 | 200 | 50.00 | —— | 50.00(A) | 0.5～3 |

4.5.4.6  加入10 mL酒石酸溶液(4.2.14)和5 mL盐酸羟胺溶液(4.2.16)，在不断搅拌下加入氢氧化钠溶液(4.2.12)调至pH4.5～pH5.0。加入10 mL硫代硫酸钠溶液(4.2.17)，在搅拌下先后用氢氧化钠溶液[(4.2.12)和(4.2.13)]调至pH6.5。将试液移入250 mL分液漏斗中，用尽量少的水洗涤。

4.5.4.7  加入5 mL丁二酮肟溶液(4.2.18)，混匀。加入10 mL三氯甲烷(4.2.19)，振荡2 min，静置分层。将有机相移入第二个100 mL分液漏斗中，用l mL～2 mL三氯甲烷(4.2.19)洗涤(不振荡)水相并放入含有有机相的分液漏斗中。于水相中再加入5 mL三氯甲烷(4.2.19)，振荡30 s，静置分层。将有机相也移入第二个分液漏斗中。再用5 mL三氯甲烷(4.2.19)重复萃取一次。合并有机相。弃去水相。

4.5.4.8  于盛有有机相的第二个分液漏斗中，加入20 mL氨水(4.2.6)，振荡30 s，静置分层。将有机相移入第三个100mL分液漏斗中。用1 mL～2 mL三氯甲烷(4.2.19)洗涤。有机相合并于第三个分液漏斗中，水相保存于第二个分液漏斗中。

4.5.4.9  于盛有有机相的第三个分液漏斗中，加入20 mL氨水(4.2.6)，振荡30 s，静置分层。将有机相移人第四个100 mL分液漏斗中。用1 mL～2 mL三氯甲烷(4.2.19)洗涤。有机相合并于第四个分液漏斗中，将水相移入第二个分液漏斗中并用5 mL三氯甲烷(4.2.19)洗涤，振荡30 s。静置分层，放出有机相于第四个分液漏斗中。再用1 mL～2 mL三氧甲烷(4.2.19)洗涤。有机相合并，弃去水相。

4.5.4.10  于盛有有机相的第四个分液漏斗中，加入20 mL盐酸(4.2.11)，振荡30 s，静置分层。将有机相移入第五个100 mL分液漏斗中。用1 mL～2 mL三氯甲烷洗涤(4.2.19)。有机相合并，水相保存于第四个分液漏斗中。再以每次10 mL盐酸(4.2.11)处理有机相两次，每次处理后静置分层。将有机相分别移入第六个和第七个分液漏斗中。分别用1 mL～2mL三氯甲烷(4.2.19)洗涤，将所有水相收集于第四个分液漏斗中。经过第三次处理后弃去有机相。

4.5.4.11  于盛有水相的第四个分液漏斗中，加入5 mL三氯甲烷(4.2.19)，振荡30 s，静置分层。弃去有机相。再加入5 mL三氯甲烷(4.2.19)，振荡30 s，静置分层。小心放出有机相并弃去。

4.5.4.12  将水相移入100 mL容量瓶中，以水仔细洗涤，加入10 mL盐酸(4.2.10)，以水稀释至约80 mL。加热至35℃～40℃，在不断摇动中，滴加溴水(4.2.5)至有橙黄色出现后再过量2 mL，冷却．在摇动中缓慢加人氨水(4.2.3)至颜色消失并过量1 mL，冷却。加入1 mL丁二酮肟溶液(4.2.18)，以水稀释至刻度，混匀。放置30 min后测量吸光度，并在60 min内完成。

4.5.4.13  将部分试液(4.5.4.12)移入吸收池中，以随同试料所做的空白试验溶液(4.5.3)为参比，于分光光度计波长445 nm处测量其吸光度。从工作曲线上查出相应镍量。

4.6  工作曲线的绘制

4.6.1  移取0 mL、0.50 mL、1.00 mL、2.00 mL、5.00 mL、10.00 mL镍标准溶液(4.2.21)置于—组干燥的150 mL烧杯中，用水稀释至约40 mL．以下按4.5.4.6～4.5.4.12进行。

4.6.2  将部分溶液(4.6.1)移入吸收池中，以试剂空白溶液(不加镍标准溶液者)为参比，于分光光度计波长445nm处测量其吸光度，以镍量为横坐标，吸光度为纵坐标，绘制工作曲线。

4.7  试验数据处理

4.7.1 镍含量以镍的质量分数ωNi计，按式（1）计算：

ωNi=m1m0×100%   ……………………………………………………………………………（1）

式中：

m1——自工作曲线上查得的镍量，单位为克(g)；

m0——移取的试液相当于试料的质量，单位为克(g)。

4.7.2  计算结果保留小数点后两位有效数字，数值修约按GB/T 8170-2008中的3.2、3.3执行。

4.8  精密度

4.8.1  重复性

在重复性条件下获得的两个独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限ｒ，超过重复性限ｒ的情况不超过5%。重复性限ｒ按表2数据采用线性内插法或外延法求得。

表2重复性限

| ωNi/% | 0.0065 | 0.0126 |
| --- | --- | --- |
| r/% | 0.0004 | 0.0004 |

4.8.2  再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在表3给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过再现性限R，超过再现性限R的情况不超过5 %，再现性限R按表3数据采用线性内插法或者外延法求得。

表3再现性限

| ωNi/% | 0.0010~0.0050 | 0.0050~0.0100 |
| --- | --- | --- |
| R /% | 0.0005 | 0.0010 |

5   火焰原子吸收光谱法

5.1 方法提要

试料用盐酸和过氧化氢溶解，于原子吸收光谱仪波长232.0nm处，用空气—乙炔贫燃性火焰测量镍的吸光度，以此确定镍的含量。

5.2  试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和符合GB/T 6682规定的二级水。

5.2.1 铝(99.99%，镍含量≤0.01%)。

5.2.2 硝酸(ρ1.42 g/mL)。

5.2.3 氢氟酸(ρ1.14g/mL)。

5.2.4 过氧化氢(ρ1.10 g/mL)。

5.2.5  盐酸(1+1)。

5.2.6  硫酸(1+1)。

5.2.7  铝溶液(20mg/mL)：称取20.00g经酸洗的铝(5.2.1)，置于1 000mL烧杯中，盖上表皿，分次加入总量为600 mL盐酸(5.2.5)，加1滴汞助溶。待剧烈反应停止后，缓慢加热至完全溶解，然后加入数滴过氧化氢(5.2.4)，煮沸数分钟，分解过量的过氧化氢，冷却。将溶液移入1 000 mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。

5.2.8  镍标准贮存溶液：称取1.000 0g镍(99.99%)，置于400mL烧杯中，盖上表皿，加入50mL盐酸(5.2.5)，滴加适量的过氧化氢(5.2.4)，缓慢加热使镍完全溶解，煮沸数分钟，分解过量的过氧化氢，冷却。将溶液移入1 000mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1.0lng镍。

5.2.9  镍标准溶液：移取25.00mL镍标准贮存溶液(5.2.8)于200mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含0.125 mg镍。

5.2.10  镍标准溶液：移取20.00mL镍标准溶液(5.2.9)于100 mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含0.025mg镍。

5.3  仪器

原子吸收光谱仪，附镍空心阴极灯。在仪器最佳工作条件下，凡能达到下列指标者均可使用。

——特征浓度：在与测量试料溶液的基体相一致的溶液中，镍的特征浓度应不大于0.1 Pg/mL。

——精密度：用最高浓度的标准溶液测量10次吸光度，其标准偏差应不超过平均吸光度的1.0%；用最低浓度的标准溶液(不是“零”浓度溶液)测量10次吸光度，其标准偏差应不超过最高浓度标准溶液平均吸光度的0.5%。

——工作曲线线性：将工作曲线按浓度等分成五段，最高段的吸光度差值与最低段的吸光度差值之比，应不小于0.70。

5.4  试样

将试样加工成厚度不大于1mm的碎屑。

5.5分析步骤

5.5.1 试料

称取1.00g试样，精确至0.0001 g。

5.5.2 平行试验

平行地做两份试验，取其平均值。

5.5.3  空白试验

称取1.00g铝(5.2.1)代替试料(5.5.1)，随同试料做空白试验。

5.5.4  测定

5.5.4.1  将试料(5.5.1)置于250 mL烧杯中，盖上表皿，加入30 mL～40 mL水，分次加入总量为30 mL的盐酸(5.2.5)，加入1滴汞助溶。待剧烈反应停止后，缓慢加热至试料完全溶解。滴加适量的过氧化氢(5.2.4)，煮沸10分钟，以分解过量的过氧化氢，冷却。

5.5.4.2  如有不溶物，过滤、洗涤。将残渣连同滤纸置于铂坩锅中，灰化(勿使滤纸燃着)，在约550℃灼烧，冷却。加入2 mL硫酸(5.2.6)，5 mL氢氟酸(5.2.3)，滴加硝酸(5.2.2)至溶液清亮。加热蒸发至干，于700 ℃灼烧数分钟，冷却。用尽量少的盐酸(5.2.5)溶解残渣(必要时过滤)，将此试液合并于原滤液中。

5.5.4.3  根据试料中镍含量分别按下述进行：

镍的质量分数在0.005 0％～0.30％时，将试液(5.5.4.1)或处理不溶物合并的试液移入100mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀，

镍的质量分数在0.25％～3.00％时，将试液(5.5.4.1)或处理不溶物合并的试液移入1000 mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。

5.5.4.4  将随同试料所做的空白试验溶液(5.5.3)和根据试料中镍的质量分数而制备的试液(5.5.4.3)于原子吸收光谱仪波长232.0 nm处，用空气—乙炔贫燃性火焰，以水调零，测量镍的吸光度，从工作曲线上查出相应的镍量。

5.5.5  工作曲线的绘制

5.5.5.1  系列标准工作溶液的制备

适用于质量分数为0.0050％—0.30％镍含量：移取0 mL、2.00 mL、4.00 mL、12.00 mL、20.00mL镍标准溶液(5.2.10)和8.00 mL、12.00 mL、16.00 mL、20.00 mL、24.00 mL镍标准溶液(5.2.9)分别置于一组100mL容量瓶中，各加入50mL铝溶液(5.2.7)，以水稀释至刻度，混匀。

适用于质量分数为0.25％—3.00％镍含量：移取0 mL、2.00mL、4.00mL、8.00 mL、12.00 mL、16.00mg、20.00mL、24.00mL镍标准溶液(5.2.9)分别置于一组100mL容量瓶中，各加入5 mL铝溶液(5.2.7)以水稀释至刻度，混匀。

5.5.5.2  将系列标准溶液(5.5.5.1)于原子吸收光谱仪波长232.0nm处，用空气-乙炔贫燃性火焰，以水调零，分别测量系列标准溶液和“零浓度”溶液(不加镍标准溶液者)的吸光度。以镍量为横坐标，吸光度（减去“零浓度”溶液的吸光度）为纵坐标，绘制工作曲线。

5.6  试验数据处理

5.6.1镍含量以镍的质量分数ωNi计，按式（2）计算：

ωNi=(m4−m3)×R×10−3m2×100% …………………………………………………………（2）

式中：

m4——自工作曲线上查得的试液中的镍量，单位为毫克(mg)；

m3——自工作曲线上查得的随同试料所做的空白试验溶液的镍量，单位为毫克(mg)；

R——稀释系数，5.5.4.3中两种情况的R值分别为1和10；

m2——试料的质量，单位为克(g)。

5.6.2计算结果保留小数点后两位有效数字，数值修约按GB/T 8170-2008中的3.2、3.3执行。

5.7  精密度

5.7.1  重复性

在重复性条件下获得的两个独立测试结果的测定值，在表4给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限ｒ，超过重复性限ｒ的情况不超过5 %，重复性限ｒ按表4数据采用线性内插法或外延法求得。

表4重复性限

| ωNi/% | 0.005 | 0.081 | 0.246 | 2.999 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| r/% | 0.0006 | 0.012 | 0.108 | 0.214 |

5.7.2  再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在表5给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过再现性限R，超过再现性限R的情况不超过5 %，再现性限R按表5数据采用线性内插法或者外延法求得。

表5再现性限

| ωNi/% | 0.005 | 0.081 | 0.246 | 2.999 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R /% | 0.0006 | 0.027 | 0.155 | 0.235 |

- 6  EDTA滴定法

6.1 方法提要

试样用盐酸溶解，用氟化钠掩蔽铝、铁等干扰元素。在弱酸性溶液中，准确加入过量的EDTA标准溶液络合试液中的镍离子，以二甲酚橙为指示剂，用锌标准溶液滴定剩余的EDTA标准溶液，以此测定镍含量。

6.2 试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和符合GB/T 6682规定的三级水。

6.2.1 盐酸（1+1）。

6.2.2 氨水（ρ=0.90g/mL）。

6.2.3 氟化钠饱和溶液：称取55g氟化钠于烧杯中，加入1000 mL水，加热煮沸30min，冷却，将上层溶液移入试剂瓶中。

6.2.4 乙酸铵溶液（500g/L）。

6.2.5 对硝基酚溶液（2g/L）。

6.2.6 二甲酚橙—氯化钠固体指示剂：称取1g二甲酚橙和99g氯化钠于玻璃研钵中，混合研细，保存于试剂瓶中。

6.2.7 锌标准溶液（cZn = 0.025mol/L）：称取1.6348g纯锌于烧杯中，加入30mL盐酸（6.2.1），加热溶解完全，冷却，移入1000 mL容量瓶中，加水稀释定容，混匀。

6.2.8 EDTA标准溶液（cEDTA = 0.025mol/L）。

6.2.8.1 配制：称取9.3gEDTA于1000mL烧杯中，加入500mL水，加热溶解完全，冷却，过滤于1000 mL容量瓶中，加水稀释定容，混匀。

6.2.8.2 标定：移取体积（V'Zn）为20.00mL锌标准溶液（6.2.7）于500 mL锥形烧杯中，加入10mL盐酸（6.2.1），加入50 mL饱和氟化钠溶液（6.2.3）、两滴对硝基酚溶液（6.2.5），用氨水（6.2.2）中和至黄色，再用盐酸（6.2.1）调至无色并过量4滴，加入5 mL乙酸铵溶液（6.2.4），加入少量二甲酚橙—氯化钠固体指示剂（6.2.6），用EDTA标准溶液滴定至红色消失溶液呈亮黄色为终点，记录消耗EDTA标准溶液的体积（V'EDTA）。

6.2.8.3 计算：按式（3）计算EDTA标准溶液的浓度：

cEDTA=cZn⋅VZn'VEDTA'…………………………………………………………………………………(3)

式中：

cZn  ——锌标准溶液的浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

V'Zn ——锌标准溶液的体积，单位为毫升（mL）；

V'EDTA——滴定所消耗EDTA标准溶液体积的平均值，单位为毫升（mL）。

6.3 试样

将试样加工成厚度不大于1mm的碎屑。

6.4 分析步骤

6.4.1 试料

称取质量（m）为0.50g的试样（6.3），精确至0.0001g。

6.4.2 平行试验

平行地做两份试验，取其平均值。

6.4.3 测定

6.4.3.1 将试料（6.4.1）置于500 mL锥形烧杯中，加入30mL盐酸（6.2.1），加热至试料溶解完全，冷却，移入100 mL容量瓶（V0）中，加水稀释至刻度，混匀。

6.4.3.2 移取体积（V1）为20.00 mL试液（6.4.3.1）于500 mL锥形烧杯中，加入15mL盐酸（6.2.1），加入50 mL饱和氟化钠溶液（6.2.3），2滴对硝基酚溶液（6.2.5），用氨水（6.2.2）中和至黄色，再用盐酸（6.2.1）调至无色并过量4滴，加入5mL乙酸铵溶液（6.2.4），加入25.00 mL EDTA标准溶液（6.2.8），加入少量二甲酚橙—氯化钠固体指示剂（6.2.6），用锌标准溶液（6.2.7）滴定至红色为终点，记录消耗锌标准溶液体积（VZn）计算镍含量。

6.5 试验数据处理

6.5.1 镍含量以镍的质量分数ωNi计，按公式（4）计算：

ωNi=cEDTA⋅VEDTA−cZn⋅VZn×58.69×V0m×1000×V1×100%…………………………………………（4）

式中：

cEDTA  ——EDTA标准溶液浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

cZn   ——锌标准溶液浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

VEDTA ——加入EDTA标准溶液体积，单位为毫升（mL）；

VZn  ——滴定消耗锌标准溶液体积，单位为毫升（mL）；

58.69——镍的摩尔质量，单位为克每摩尔（g/mol）；

V0   ——试液的体积，单位为毫升（mL）；

V1   ——移取试液的体积，单位为毫升（mL）；

m   ——试料质量，单位为克（g）。

6.5.2 计算结果表示至小数点后两位有效数字。数值修约执行GB/T 8170-2008中3.2、3.3条款。

6.6 精密度

6.6.1 重复性

在重复性条件下获得的两个次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限ｒ，超过重复性限ｒ的情况不超过5%。重复性限ｒ按表6数据采用线性内插法或外延法求得。

- 表6  重复性限

| ωNi/% | 9.74 | 19.28 |
| --- | --- | --- |
| r/% | 0.21 | 0.26 |

6.6.2 再现性

在再现性条件下获得的两个独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，两个测试结果的绝对差值不大于再现性限R，超过再现性限R的情况不超过5%。再现性限R按表7数据采用线性内插法或外延法求得。

- 表7  再现性限

| ωNi/% | 9.74 | 19.28 |
| --- | --- | --- |
| R/% | 0.26 | 0.42 |

- 7 丁二酮肟重量法

- 7.1  方法提要

在乙酸铵缓冲溶液中，用亚硫酸钠将铁还原至二价，用酒石酸作络合剂，在pH6.0～6.4时，镍和丁二酮肟生成沉淀，与铁、钴、铜、锰、铬、钼、钨、钒等元素分离，丁二酮肟镍经115±5℃烘干并称至恒量。

- 7.2  试剂

- 除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和符合GB/T 6682规定的二级水。

7.2.1 铝（ωAl≥99.99 %，ωNi≤0.01%)。

7.2.2  盐酸(ρ=1.19g/mL)。

7.2.3  氨水(ρ=0.90g/mL)

7.2.4  硝酸(ρ=1.42 g/mL)。

7.2.5  高氯酸(ρ=1.67g/mL)。

7.2.6  盐酸(1+1)。

7.2.7  氨水(1+1)。

7.2.8  酒石酸溶液(50％)。

7.2.9  无水亚硫酸钠溶液(20％)：用时配制，过滤后使用。

7.2.10  硫代硫酸钠(Na2S2O3·5H2O)溶液(20％)：用时配制，过滤后使用。

7.2.11  乙酸铵溶液(50％)：过滤后使用。

7.2.12  丁二酮肟乙醇溶液(1％)：过滤后使用。

7.3试样

将试样加工成厚度不大于1 mm的碎屑。

- 7.4  分析步骤

7.4.1  试料

按表8称取试样（7.3）。

表8 称样量

| 镍含量/% | 试样量/g |
| --- | --- |
| 2.00~4.00 | 2.000 |
| >4.00~8.00 | 1.000 |
| >8.00~15.00 | 0.500 0 |
| >15.00~30.00 | 0.200 0 |
| >30.00~50.00 | 0.150 0 |
| >50.00 | 0.100 0 |

7.4.2 平行试验

平行地做两份试验，取其平均值。

7.4.3 空白试验

按表8称取铝（7.2.1）代替试料（7.4.1），随同试料做空白试验。

7.4.4 测定

7.4.4.1  将称取的试料(7.4.1)置于400mL烧杯中，加入1:1的盐酸(7.2.2)—硝酸(7.2.4)混合酸，盖上表皿，缓慢加热至溶解，待溶解完毕，加入10～20mL高氯酸(7.2.5)，加热蒸发至冒烟（含铬量超过40mg，用盐酸(7.2.2)分次挥去铬），移至低温处继续冒高氯酸烟回流10～20min，取下稍冷，加入10mL盐酸(7.2.2)，100mL热水，加热溶解盐类。

7.4.4.2  加入30mL酒石酸溶液(7.2.8)(试样量小于1.000g的不含钴试样可减为20mL)，边搅拌边滴加氨水(7.2.3)调节溶液至pH=9。

7.4.4.3  用慢速滤纸过滤，滤液置于600mL烧杯中，用热水洗净烧杯，并洗涤滤纸和沉淀7～8次，溶液总体积控制在约250mL。

7.4.4.4  在不断搅拌下，用盐酸(7.2.6)酸化溶液至pH=3.5左有，加入20mL无水亚硫酸钠溶液(7.2.9)，搅拌片刻，用氨水(7.2.7)调节溶液至pH=4.5，加热至45～50℃时，加入硫代硫酸钠溶液(7.2.10)(含铜30mg以下时，加入10mL；超过30mg时，加入20mL)，搅拌片刻，放置5min。

7.4.4.5  加入丁二酮肟乙醇溶液(7.2.12)(按每1mg镍，钴、铜加入0.6mL计算，并过量10mL)，在不断搅拌下加入20mL乙酸铵溶液(7.2.11)，此时溶液pH应为6.0～6.4，如低于此范围，可用氨水(7.2.7)调节。

7.4.4.6  调节溶液总体积在400mL左右(含钴或铜试样可控制在约500mL)，静置陈化30min(含钴和铜试样陈化1h)。

7.4.4.7  冷却至室温，用已恒量的玻璃坩埚负压抽滤(速度不宜太快，切不可将沉淀吸干)，用冷水洗涤烧杯和沉淀(防止沉淀吸干，洗涤时以少量多次并使沉淀冲散为佳，洗涤用水总量一般控制在200mL左右)。

7.4.4.8  将玻璃坩埚置于烘箱中，于115±5℃烘干约2h，置于干燥器中冷却，称量，并反复烘干至恒量。

- 7.5  试验数据处理

- 7.5.1 镍含量以镍的质量分数ωNi计，按公式（5）计算：

ωNi=m5−m6×0.2032m×100%…………………………………………（5）

式中：

m5——玻璃坩埚和丁二酮肟镍沉淀的质量，单位为克（g）；

m6——玻璃坩埚的质量，单位为克（g）；

m——试料质量，单位为克（g）；

0.2032 ——丁二酮肟镍换算为镍的因数。

- 7.6  精密度

7.6.1重复性

在重复性条件下获得的两个独立测试结果的测定值，在表9给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限ｒ，超过重复性限ｒ的情况不超过5 %，重复性限ｒ按表9数据采用线性内插法或外延法求得。

- 表9重复性限

| ωNi/% | 2.00 | 4.99 | 9.96 | 14.99 | 19.95 | 29.98 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r/% | 0.065 | 0.128 | 0.169 | 0.231 | 0.285 | 0.350 |

7.6.2再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在表10给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过再现性限R，超过再现性限R的情况不超过5 %，再现性限R按表10数据采用线性内插法或者外延法求得。

表10再现性限

| ωNi/% | 2.0～5.0 | >5.0～10.0 | >10.0～15.0 | >15.0～20.0 | >20.0～25.0 | >25.0～30.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R/% | 0.067 | 0.135 | 0.216 | 0.249 | 0.305 | 0.358 |

- 8质量保证与控制

- 分析时，用标准样品或控制样品进行校核，或每年至少用标准样品或控制样品对分析方法校核一次。当过程失控时，应找出原因。纠正错误后，重新进行校核。

9试验报告

试验报告应包括下列内容：

a）本部分编号及名称；

b）关于识别样品、实验室、分析日期、报告日期等所有的必要的信息；

c）以适当的形式表达试验结果；

d）试验过程中出现的异常现象；

e）在本部分中没有明确说明或可选择的、可能影响结果的任何操作；

f）试验、审核等相关责任人的签名。