铝及铝合金化学分析方法

第14部分：镍含量的测定

编制说明

(送审稿)

《铝及铝合金化学分析方法 第14部分：镍含量的测定》编制组

主编单位：贵州省分析测试研究院、东北轻合金有限责任公司

2019年9月

铝及铝合金化学分析方法

第14部分：镍含量的测定

送审稿编制说明

一 工作简况（包括任务来源、立项目的、拟要解决关键问题、协作单位、主要工作过程）

1任务来源

根据全国有色金属标准化技术委员会2017年标准制（修）定计划，全国有色金属标准化技术委员会在2018年3月14日～3月16日于云南省昆明市召开的《铝及铝合金化学分析方法》国家标准任务落实会上的安排，由贵州省分析测试研究院负责起草GB/T 20975.14-201X《铝及铝合金化学分析方法 第14部分：镍含量的测定》。

根据2015 年全国有色金属标准化技术委员会年会会议精神（2015 年11 月11 日～11 月14 日）及2016 年8 月河北省邯郸会议精神（有色标委[2016]27 号《关于召开有色金属标准复审等工作会议的通知》），对GB/T 20975 «铝及铝合金化学分析方法》等一系列铝及铝合金化学成分的分析方法进行讨论、研究以及立项论证达成一致意见，确定将GB/T 20975《铝及铝合金化学分析方法》和YS/T 807《铝中间合金化学分析方法》等标准进行整合，补充完善GB/T 20975《铝及铝合金化学分析方法》标准体系。全国有色金属标准化技术委员会在云南省昆明市召开标准工作会议，来自云南冶金研究院、中铝郑州有色金属研究院有限公司、广东省工业分析测试中心、等30余家的50余名代表对GB/T 20975.14-201X《铝及铝合金化学分析方法 第14部分：镍含量的测定》进行了制修订任务落实，会上确定了《铝及铝合金化学分析方法 第14部分：镍含量的测定》的起草基本思路。根据会议讨论决定，由贵州省分析测试研究院、东北轻合金有限责任公司、有色金属技术经济研究院、中铝郑州有色金属研究院有限公司、长沙矿冶研究院有限责任公司、西安汉唐分析检测有限公司、昆明冶金研究院、西北有色金属研究院、河北四通新型金属材料股份有限公司、西南铝业有限公司、山东南山铝业股份有限公司、中铝材料测应用研究院对《铝及铝合金化学分析方法 第14部分：镍含量的测定》中方法二：火焰原子吸收法、方法三：EDTA容量法、方法四：丁二酮肟重量法负责起草、复验、复核工作。

按照相关要求，我单位负责起草GB/T 20975.14-201X《铝及铝合金化学分析方法 第14部分：镍含量的测定》，原标准GB/T 20975.14-2008《铝及铝合金化学分析方法 第14部分：镍含量的测定》中包括2个方法，其中方法一是丁二酮肟分光光度法，修改采用国际标准ISO3979：1977《铝合及铅合金-镍含量的测定-丁二酮肟分光光度法》。其方法原理为试样用盐酸溶解，在氢氧化钠溶液中，以铁为载体与镍共沉淀，过滤，沉淀溶解于混合酸中。在一定酸度下，加入酒石酸、盐酸羟胺和硫代硫酸钠络合干扰元素。用三氯甲烷萃取镍与丁二酮肟的络合物，然后用稀盐酸反萃取，使镍进入水相，用溴水氧化并在氨性溶液中加入丁二酮肟使镍显色，于分光光光度计波长445nm处测量其吸光度。由于采用三氯甲烷萃取和稀盐酸反萃取，分析步骤繁琐，现在生产检验过程中很少应用到这种方法，且方法一分析方法及方法条件没有变化，只是对其文本进行编辑性整理。方法二是火焰原子吸收光谱法，该方法之前修改采用国际标准ISO3981：1977《铝及铝合金—镍含量的测定—原子吸收分光光度法》。其方法原理是试样用盐酸和过氧化氢溶解，于原子吸收光谱仪波长232.0nm处，用空气—乙炔贫燃性火焰进行镍量的测定。该方法中镍的测定范围为0.005%～3.00%。方法二在原来分析方法上没有改变，也是对其文本进行编辑性修改。

方法三是EDTA容量法，该方法是新增加方法，由东北轻合金有限责任公司负责起草，本部分首次增加了铝中间合金中镍的检测方法，满足了中间合金设计、研制、生产、销售、应用的需求，促进了行业的进步和发展，保证标准指标的先进性。该方法原理是将试样用盐酸溶解，用氟化钠掩蔽铝、铁等干扰元素。在弱酸性溶液中，准确加入过量的EDTA标准溶液络合试液中的镍离子，以二甲酚橙为指示剂，用锌标准溶液滴定剩余的EDTA标准溶液，以此测定镍含量。本部分的制定，满足了铝锭、变形铝及铝合金、铸造铝合金锭、铸造铝合金、铝中间合金的镍元素的检测，有助于提高产品质量的要求，拓宽了化学成分检测领域，有利于促进我国产品走出去，是实现“中国制造”和“中国创造”的重要支撑，标准发布实施后将会创造巨大的社会效益和经济效益。

方法四是丁二酮肟重量法，该方法是新增加方法，是我院经过长期的检验检测工作，并结合采用日本标准JISH1360-1997《铝及铝合金中镍的测定》方法进行起草的方法。该方法检测范围是≥2.0%，其方法原理是在乙酸铵缓冲溶液中，用亚硫酸钠将铁还原至二价，用酒石酸作络合剂，在pH6.0~6.4时，镍和丁二酮肟生成沉淀，与铁、钴、铜、锰、铬、钼、钨、钒等元素分离，丁二酮肟镍经115±5℃烘干并称至恒量。我们在过去工作经验的基础上，结合标准复审要求及会议精神，对方法四中所用仪器设备、试剂、试样、分析步骤、共存离子干扰试验及样品分析等进行了规定。方法均具有分析结果准确、设备简单、操作方便的优点，建议推荐本方法作为铝及铝合金中镍含量为≥2.0%的标准分析方法。

2立项目的

GB/T 20975.14《铝及铝合金化学分析方法 第14部分 镍含量的测定》于2006年～2007修订，至今已近10年；随着铝及铝合金用途越来越广泛，新产品不断研制开发，该标准的分析范围、分析方法已经不能适应产品的需求；急需扩大分析范围、补充新的方法。GB/T 20975.14将包含铝镍中间合金，使之满足生产科研的需要。

GB/T20975系列《铝及铝合金化学分析方法》中镍的检测方法GB/T 20975.14-2008《铝及铝合金化学分析方法 第14部分：镍含量的测定》方法一丁二酮肟分光光度法，Ni的测定范围是0.001%--0.01%；方法二火焰原子吸收光谱法，Ni的测定范围是0.0050%--3.00%；YS/T 807.3-2012《铝中间合金化学分析方法 第3部分：镍含量的测定 EDTA容量法》，Ni的测定范围：5.00%～25.00%。现将该中间合金镍的测定方法并入GB/T20975.14部分，完善国家标准，满足现代铝加工行业发展的需求。

本标准修订时，主要技术指标与国际先进标准接轨，又结合了国内现行的实际情况。

修订后的标准将满足科研、生产、销售等流程的需要；与国际方法统一，也作为经济贸易的根据，减少争端，促进铝行业的发展。

为了提高铝及铝合金产品的质量，加速我国各领域“中国制造”进程，满足社会需求，2018年国家标准化管理委员会下达了GB/T 20975.14 《铝及铝合金化学分析方法 镍含量的测定》起草任务，项目编号为：国标委综合【2017】128号20173489-T-610，项目要求完成时限为2019年末。

3拟要解决关键问题

铝及铝合金是汽车、航天、建筑、以及民用等领域中重要的材料之一，在铝合金中加入少量镍可以改变合金材料的金相组织，细化晶粒，显著提高材料的蠕变强度、硬度和耐磨性能，降低脆性，使合金材料的质量大幅度的提高。

目前，ISO国际标准中有ISO 3979：1977 《铝和铝合金 镍含量的测定 丁二酮肟分光光度法》和ISO 3981：1977 《铝和铝合金 镍含量的测定 原子吸收分光光度法》，国家标准GB/T 20975.14-2008对这两个标准进行了修改采样。日本标准JIS H1360-1997 《铝及铝合金中镍的测定方法》采样了重量法和比色法，ASTM中目前尚无铝及铝合金中镍含量的测定方法标准。

随着生产和科学的进一步发展，需要更加准确、快速地测定铝合金中镍的含量，在现行的检测标准中，有GB/T 20975.14-2008《铝及铝合金化学分析方法 第14部分：镍含量的测定》和YS/T 807.3-2012《铝中间合金化学分析方法 第3部分：镍含量的测定 EDTA滴定法》。GB/T 20975.14-2008有丁二酮肟分光光度法（方法一）和火焰原子吸收光谱法（方法二），两种方法作为仲裁方法需要以铝合金中硼的含量来界定，且实验步骤较多、需要使用汞助溶，YS/T 807.3-2012中EDTA滴定法的测定范围下限太高，这些不足给生产检验、贸易、使用等带来不便，且目前两个标准并行使用，容易给生产和检验工作者造成混乱。所以，急需对现行的两个检测标准进行修订和整合，本项目将参照ISO 3979、ISO 3981、JIS H1360等标准中的相关技术条件和方法对GB/T 20975.14-2008和YS/T 807.3-2012进行修订和整合，以满足生产、贸易、用户使用的需要。

4项目编制工作组单位简介

4.1  编制组成员单位

本部分火焰原子吸收光谱法，由贵州省分析测试研究院、有色金属技术经济研究院、中铝郑州有色金属研究院有限公司、长沙矿冶研究院有限责任公司、西北有色金属研究院、昆明冶金研究院、山东南山铝业股份有限公司等六家单位共同编制。

本部分EDTA容量法，由东北轻合金有限责任公司、有色金属技术经济研究院、河北四通新型金属材料股份有限公司、中铝材料应用研究院有限公司、西南铝业（集团）有限责任公司、长沙矿冶研究院有限责任公司、西安汉唐分析检测有限公司等七家单位共同编制。

本部分丁二酮肟重量法，由贵州省分析测试研究院、有色金属技术经济研究院、中铝郑州有色金属研究院有限公司、长沙矿冶研究院有限责任公司、西北有色金属研究院等五家单位共同编制。

4.2  本部分“火焰原子吸收光谱法”、“丁二酮肟重量法”主编单位简介

4.2.1贵州省分析测试研究院

贵州省分析测试研究院是依法设立的为社会提供公正科学数据的第三方检测机构，是政府财政全额拨款的公益型科研事业单位。创建于1935年9月，是由一批留学德、日等国从海外归国的爱国知识分子在贵州省自然科学领域最早建立的工科研究机构，八十年悠久的历史为测试院积淀了分析学丰富的实践经验和坚实的基础。测试院在1990年就通过了省级《计量资格认证》（CMA）2700余项省级计量认证，并于2009年通过了《国家实验室认可》（CNAS资格认可）400多项，建立了一套完整的符合国际和国家标准的ISO/IEC17025.2005的质量管理体系，成为贵州省乃至西南地区最具综合分析研究优势的检测科学研究与服务机构之一。

贵州测试院现有专业技术人员200多人，具有高级职称20余人、中级职称80余人和一批具有博士、硕士组成的年轻研究团体。测试院拥有HPLC、HPLC-MS、GC、GC-MS、ICP-AES、GPC、TOC、DOC、FTIR等各类仪器设备共计400余台（件），价值近8000万元，实验室面积达20000余平方米。测试院承担并完成国家支撑计划、863课题、国家自然基金等多项国家级、省级科研项目。现有分析测试新方法和新技术研究成果80多项，在国内外重要期刊发表相关研究论文300余篇，参与起草和修订国家标准十余项，获得发明专利15项，出版专著500多篇（部）。

4.2.2 有色金属技术经济研究院

有色金属技术经济研究院是我国有色金属行业的标准研究权威单位。馆藏有齐全的镁材国际、国外先进标准和先进工艺资料，有齐全的镁合金国际国外锻件的先进标准与我国镁合金锻件标准的对比资料。本单位积极参加各项编制工作，积极配合主编单位分配各项标准任务，协调各成员单位之间的关系，指导编制组正确采用国际、国外先进标准，为本标准的科学性、先进性把关和提供了充分的标准依据和相关资料，在编制组中贡献巨大。

4.2.3中铝郑州有色金属研究院有限公司

中铝郑州有色金属研究院有限公司（原中国铝业郑州研究院）是中国轻金属专业领域唯一的大型科研机构，是我国铝镁工业新技术、新工艺、新材料和新装备的重大、关键和前瞻技术的研发基地，基础研究及原创性技术成果的孵化与转化基地。主要研究领域包括铝土矿综合利用、氧化铝、电解铝、铝用炭素以及轻金属材料。建有世界上最大的氧化铝试验基地、具有世界先进水平的国家大型铝电解工业试验基地、世界上唯一的铝土矿综合利用试验基地，拥有国内唯一的国家铝冶炼工程技术研究中心，中国铝业博士后科研工作站。建立了基础研究、技术开发、扩大试验、工业试验、工程化和产业化完整的铝工业科技创新体系。拥有铝土矿处理、氧化铝工艺、铝用炭素和电解铝工艺、镁冶炼工艺、化学品氧化铝和轻金属材料工艺、轻金属检测等技术领域的研究实验室，具有完善的铝、镁冶炼基础理论研究技术平台，包括TEM、SEM、EDS、XRD、XRF、IC等在内的大型仪器设备80余套。2004年通过了中国质量认证中心(CQC)质量、健康安全、环境三大体系认证。依托研究院设立的国家轻金属质量监督检验中心（郑州轻金属研究院检测实验室）主要负责我国铝镁及其合金12类77种产品的质量监督检验、产品质量评价仲裁等工作，多年来一直为行业提供技术支持服务，承担了铝行业绝大部分分析检测等基础技术标准的具体起草工作，是国际标准化组织ISO/TC226（铝用原材料技术委员会）、ISO/TC79（轻金属及其合金）在国内的技术支持单位，是ISO/TC79/SC5、ISO/TC79/SC12主席单位，是国家工业和信息化部确定的有色金属标准样品定点研制单位，是全国有色金属标准化技术委员会铝用炭素材料工作组长单位。

4.2.4长沙矿冶研究院有限责任公司

长沙矿冶研究院有限责任公司分析检测中心2003年通过湖南省质量技术监督局计量认证，2011年通过国家实验室认可。为国家金属矿产资源综合利用工程技术研究中心、深海矿产资源开发利用技术国家重点实验室、工信部工业（黑色金属矿冶）产品质量控制与技术评价实验室、国家中小企业公共服务示范平台、铁锰矿产资源高效清洁加工与综合利用国家地方联合工程实验室等国家级实验研发平台提供技术服务支撑；是湖南省金属矿产资源开发利用工程实验室、动力电池材料湖南省工程实验室、贵州省锰业工程技术研究中心等省级实验研发平台重要组成单元，是五矿矿产资源评价实验室的重要组成部分。中心设有化学物相分析实验室、大型仪器分析实验室、综合办公室。现有职工35人，其中管理人员6名，技术人员29名，包括教授级高工4人、高级工程师10人，工程师13名，研究生学历13人，本科学历21人。现有实验室1500平方米，仪器设备122台套，包括矿物参数自动分析仪（MLA）、X-射线衍射仪(XRD)、扫描电子显微镜（SEM）、电感耦合等离子体发射光谱质谱联用仪（ICP-MS）、电感耦合等离子体发射光谱（ICP-AES）等先进大型精密分析仪器设备。中心自成立60年来，提交分析检验报告和技术研究报告数百万份，承担国家科研项目、国家和行业标准的起草、验收任务近百项，涉及铁矿石、锰矿石、黑铜、高纯锡、铟等。

4.2.5西安汉唐分析检测有限公司

西安汉唐分析检测有限公司是西北有色金属研究院（集团）下属的第三方检测机构。1965年成立至今，公司已在西安宝鸡两地三区建成标准化实验室，检测面积10000余平方米，设备200余台（套），设备资产上亿元。现有员工124名，其中技术人员70余名（教授8名，高级工程师32名，注册计量师10名）。公司是国内最大的钛合金检测机构、国内最全面的金属复合材料检测机构、国内唯一核电堆芯材料的检测机构、金属材料全领域检测机构。公司是中国有色金属工业西北质量监督检验中心、陕西省有色金属产品质量监督检验站、陕西省有色金属材料分析检测与评价中心、陕西省核工业用金属材料检测与评价服务平台、稀有金属检测信息化管理及共享平台、稀有金属材料安全评估与失效分析中心、工业（稀有金属）产品质量控制和技术评价实验室的主体单位，同时被国家质量监督检验检疫总局确定为钛及钛合金加工产品、铜及铜合金管材和铝及铝合金生产许可证检验机构实施单位，先后通过国家认证认可监督委员会(CMA)、中国合格评定国家认可委员会(CNAS)和国防科技工业实验室认可委员会(DILAC)认证，是由政府部门授权、具有法定第三方公正地位的产品质量检验机构。

4.2.6昆明冶金研究院

昆明冶金研究院是云南冶金集团股份有限公司技术中心的核心研发机构，是云南省选冶新技术重点实验室、国家博士后科研工作站、国家科技部国际合作基地的依托单位，同时也是云南省湿法冶金工程技术研究中心、云南省铝电解节能减排工程技术研究中心、云南省铅冶金工程技术研究中心、云南省锰系列产品工程技术研究中心及云南省多晶硅产业化关键技术工程研究中心的主要依托单位，拥有云南省锗铜系列高新技术产品的技术开发创新团队、云南省铝电解冶金新技术创新团队、云南省加压湿法冶金技术应用研究创新团队、昆明市低成本多晶硅技术创新团队和昆明市铜及铜产品开发科技创新团队。主要从事矿产资源开发利用、技术研发与技术服务；冶金、环保技术开发与服务；新材料研究与开发；采、选、冶工程设计、民用建筑设计；矿石及金属产品中多元素分析、合金材料相分析和结构测定；矿物组成与赋存状态、各种材料成份结构分析等。分析测试研究部研究开发的分析方法汇编成方法集共23部，具有优良的科研传统和较强的研究能力；配备了目前世界上最为高端的诸多精密分析仪器，拥有ICCU-AES、ICCU-MS、GD-MS（辉光放电质谱）、X射线荧光光谱仪、X射线衍射仪、MLA（矿物解离度定量测定仪）、电子探针、光电直读光谱、原子荧光、原子吸收、分光光度计、高频红外碳硫分析仪等多套设备。

4.2.7山东南山铝业股份有限公司

山东南山铝业股份有限公司形成了从能源-热电-氧化铝-电解铝-铝型材、熔铸-热轧-冷轧-箔轧的完整铝加工产业链，成为世界唯一一家短距离内拥有完整产业链的铝加工企业。 南山铝业中心实验室承担山东南山铝业股份有限公司氧化铝、氢氧化铝、铝及铝合金、高精度铝板带箔制品、铝型材、碳素制品、铝土矿、石灰石等产品、原材料的质量检测工作及水、大气、噪声等环境条件的监测。实验室作为氧化铝和铝锭生产控制过程及生产用原材料质量检测的专门机构。

4.3 本部分“EDTA滴定法”主编单位简介

4.3.1 东北轻合金有限责任公司

东北轻合金有限责任公司隶属于中国铝业公司，始建于1956年，是新中国第一个铝镁合金加工企业，是我国飞机、火箭、导弹、卫星、宇宙飞船等航空航天铝材保障基地，舰船、装甲车辆等军工产品保障基地，中国铝材出口加工基地之一。拥有各类铝及铝合金加工设备5700多台（套），生产的品种有：铝及铝合金管材、板材、带材、铝箔、型材、棒材、线材、粉材、锻件和深加工制品等。

东轻公司在标准起草方面有着非常丰富的经验，累计主起草或修订标准150余项，标准涵盖了国家标准、国家军用标准及行业标准等，起草的标准覆盖了整个铝加工行业。同时东轻公司也是国家第一批铝合金标样定点生产单位之一。研制的标准样品已经广泛应用于全国各厂矿企业、科研院所。东轻公司无论从生产经验、质量稳定性控制、检测工作经验积累方面还是标准起草方面，东轻公司都具备主编起草本国家标准的资格、基础和条件。

4.3.2 有色金属技术经济研究院

有色金属技术经济研究院是我国有色金属行业的标准研究权威单位。馆藏有齐全的镁材国际、国外先进标准和先进工艺资料，有齐全的镁合金国际国外锻件的先进标准与我国镁合金锻件标准的对比资料。本单位积极参加各项编制工作，积极配合主编单位分配各项标准任务，协调各成员单位之间的关系，指导编制组正确采用国际、国外先进标准，为本标准的科学性、先进性把关和提供了充分的标准依据和相关资料，在编制组中贡献巨大。

4.3.3 长沙矿冶研究院有限责任公司

长沙矿冶研究院有限责任公司分析检测中心成立于1956年，为原国家冶金工业辅料矿质量监督检测中心。拥有湖南省质量技术监督局资质认定（CMA）、中国合格评定国家实验室认可（CNAS）等实验室专业资质，是中国矿冶检测机构联盟副理事长单位。中心现有仪器设备百余套，包括电感耦合等离子体发射光谱质谱联用仪、电感耦合等离子体发射光谱仪、X—荧光光谱仪、原子吸收光谱仪、离子色谱仪、极谱仪、原子荧光分析仪、原子荧光形态分析仪、电位滴定仪、红外碳硫仪等先进大型精密分析仪器设备。本单位多次参与标准的制修订工作，有较丰富的经验。

该单位积极参加编制组各次工作会议，参加方法的验证，及时准确的提供了试验数据，及本部分所需的相关统计数据，并提供了相关意见建议，在编制组中发挥了重要作用。

4.3.4 河北四通新型金属材料股份有限公司

河北四通新型金属材料股份有限公司始创于1998年，是专业研发、制造、销售金属晶粒细化、金相变质、元素添加和金属净化等功能中间合金新材料的国家级高新技术企业，是中国最大的功能中间合金企业之一。目前，公司共拥有5项发明专利、10项实用新型专利、14项非专利技术、多项储备和研发产品项目。公司经河北省科技厅、河北省省委组织部、河北省科学技术协会批准成立了“四通新型金属材料院士工作站”，经河北省科技厅、河北省财政厅、河北省发展和改革委员会批准成立了“河北省航空航天材料工程技术研究中心”，并且还与北京航空航天大学合作成立了“北京航空航天材料科学院四通新型材料研究制作所”和“四通北航国际科技合作项目工作站”。

该单位积极参加编制组各次工作会议，提供实验用样品，参加方法的验证，及时准确的提供了试验数据，及本部分所需的相关统计数据，在编制组中发挥了重要作用。

4.3.5 西安汉唐分析检测有限公司

西安汉唐分析检测有限公司是西北有色金属研究院（集团）下属的第三方检测机构。1965年成立至今，公司已在西安、宝鸡两地三区建成标准化实验室，拥有设备200余台(套)，设备资产上亿元。公司是国内最大的钛及钛合金检测机构，为国内最全面的金属复合材料检测机构，国内唯一核电堆芯材料的检测机构和金属材料全领域检测机构。公司是中国有色金属工业西北质量监督检验中心、陕西省有色金属产品质量监督检验站、陕西省有色金属材料分析检测与评价中心、陕西省核工业用金属材料检测与评价服务平台、稀有金属检测信息化管理及共享平台、稀有金属材料安全评估与失效分析中心、工业（稀有金属）产品质量控制和技术评价实验室的主体单位，同时被国家质量监督检验检疫总局确定为钛及钛合金加工产品、铜及铜合金管材生产许可证检验机构实施单位，先后通过国家认证认可监督委员会(CMA)、中国合格评定国家认可委员会(CNAS)和国防科技工业实验室认可委员会(DILAC)认证，是由政府部门授权、具有法定第三方公正地位的产品质量检验机构。

该单位积极参加编制组各次工作会议，参加了本部分试验验证，积极提供本部分所需的相关统计数据和资料，并提出了有益的意见和建议，在编制组中发挥了骨干作用。

4.3.6 西南铝业（集团）有限责任公司

西南铝业（集团）有限责任公司是隶属于中国铝业公司的大型国营企业，是中国生产规模大、技术装备先进、品种规格齐全的铝加工企业之一，是我国飞机、火箭、导弹、卫星、宇宙飞船等航空航天铝材保障基地，舰船、装甲车等军工产品保障基地，中国高精铝板带箔研发生产基地，中国铝材出口加工基地。生产的产品有：铝及铝合金型材、管材、棒材、板材、带材、铝箔、自由锻件和模锻件、轧制环形锻件等，产品规格齐全，年产量达80万吨。

西南铝业拥有丰富的人力资源，现有中国工程院院士1名、享受政府特殊津贴专家22名，专业技术人员2206名，其中高级技术人才占9％，中级占45%。西南铝拥有国家认定的研发机构—技术中心，从事新产品、新技术研发。技术中心拥有光电直读光谱仪、电感耦合等离子体发射光谱仪、原子吸收光谱仪、X荧光光谱仪、等国际先进科研仪器设备共计60余台（套），承担铝及铝合金原材料和加工产品的检测分析等任务。

西南铝业技术力量雄厚、质量保证体系完善、检测设备仪器齐全，曾主编制定和修订过47项国家标准、33项国家军用标准和34项行业标准，完全具备参与起草本标准的基础、资格和条件。

该单位积极参加编制组各次工作会议，参加了本部分试验验证，积极提供本部分所需的相关统计数据和资料，并提出了有益的意见和建议，在编制组中发挥了骨干作用。

4.3.7 中铝材料应用研究院有限公司

中铝材料应用研究院有限公司（以下简称中铝材料院）成立于 2017 年 3 月 24 日，为中国铝业集团有限公司（以下简称中铝集团）全资子公司。中铝材料院前身为成立于 2010 年 5 月的中铝科学技术研究院，中铝材料院是中铝集团按照中组部和国务院国资委要求，入驻北京未来科学城的 15 家央企科研单位之一。

中铝材料院现有员工 155 人（含苏州、广州），科研人员 117 人，其中中国工程院院士1人，国家特聘专家 4 人，高级职称占比40%，博士研究生占比30%，硕士研究生占比50%。拥有以钣金成形试验机、辉光光谱仪为代表的化学分析、力学性能分析、物理性能分析、金相分析以及微束分析各类检测仪器共计168台（套）。试验检验中心和苏州分析测试中心为国家CNAS认可机构，具备开展有色金属材料研究和应用技术开发的基本硬件条件。

中铝材料院主要业务集中在铝铜镁钛四种有色金属材料与应用技术的开发与服务，主要科研业务集中在先进材料、应用技术、模拟仿真三个方面。中铝材料院累计承担国家级、省部级及中铝基金等科研项目近百项。完全具备参与起草本标准的基础、资格和条件。

该单位积极参加编制组各次工作会议，参加了本部分试验验证，积极提供本部分所需的相关统计数据和资料，并提出了有益的意见和建议，在编制组中发挥了骨干作用。

5主要工作过程和工作内容（征求意见过程，讨论会情况）和工作内容

5.1本部分“火焰原子吸收光谱法”、“丁二酮肟重量法”主要工作过程

5.1.1调研

调研工作是从铝合金的生产企业和用户两个方面进行的，标准编制小组征集关于铝及铝合金中镍的测定要求和测定范围，通过调研得知，原标准GB/T 20975.14-2008《铝及铝合金化学分析方法 第14部分：镍含量的测定》中包括两个方法，其中方法一是丁二酮肟分光光度法，测量范围为0.001%-0.01%，修改采用ISO3979：1977《铝合及铝合金-镍含量的测定-丁二酮肟分光光度法》。其方法原理为“试料用盐酸溶解。在氢氧化钠溶液中，以铁为载体与镍共沉淀，过滤，沉淀溶解于混合酸中。在一定酸度下，加入酒石酸、盐酸羟胺和硫代硫酸钠络合干扰元素。用三氯甲烷萃取镍与丁二酮肟的络合物，然后用稀盐酸反萃取，使镍进入水相。用溴水氧化并在氨性溶液中加入丁二酮肟使镍显色，于分光光度计波长445nm处测量其吸光度。” 由于采用三氯甲烷、盐酸反复萃取，标准操作繁琐。方法二是火焰原子吸收光谱法，测量范围为0.0050%-3.00%，修改采用ISO3981：1977《铝及铝合金-镍量的测定-原子吸收分光光度法》。方法原理是“试料用盐酸和过氧化氢溶解，于原子吸收光谱仪波长232.0nm处，用空气—乙炔贫燃性火焰进行镍量的测定。”而目前市场上有镍含量大于3.00%的铝及铝合金产品，所以为了满足生产、贸易、用户使用的需要，需要对标准进行重新起草。

5.1.2征求意见

从项目申报开始，贵州省分析测试研究院就组建了GB/T 20975.14-201X《铝及铝合金化学分析方法 第14部分：镍含量的测定》中方法四：丁二酮肟重量法起草项目组。项目组由长期负责标准制修订的高级工程师、工程师、硕士及长期从事化学分析人员组成。2018年3月全国有色金属标准化技术委员会在昆明市召开了任务落实会，根据会上的讨论，形成征求意见稿，之后广泛征求相关单位意见，再根据各单位意见形成预审稿。

从接受起草任务开始，东轻院组建了GB/T 20975.14-201X《铝及铝合金化学分析方法 第14部分：镍含量的测定》中方法三：EDTA滴定法标准编制小组，为完成此项工作，标准编制小组查阅了相关资料，拟定了试验方案，通过大量的条件试验确定了铝基及共存干扰元素的掩蔽剂的选择、掩蔽剂的用量及指示剂的选择等内容，并进行了样品分析。

5.1.3讨论会

2018年7月全国有色金属标准化技术委员会在内蒙古自治区省霍林郭勒市召开了GB/T 20975《铝及铝合金化学分析方法》系列国家标准中GB/T 20975.14、GB/T 20975.29、GB/T 20975.30、20975.31等4个部分的审定会议，同时对其余部分进行了讨论。

2019年1月，全国有色金属标准化技术委员会在黑龙江省哈尔滨市召开了GB/T 20975《铝及铝合金化学分析方法》讨论会议，对各个部分的测定范围、适用范围及制修订过程进行了再次讨论，根据国家标准制修订要求再次确定了制修订原则。

2019年6月对20975系列标准其中部分进行了预审，同时也对其它未预审的20975系列进行了问题讨论，根据国家标准制修订要求再次确定了制修订编辑原则。

5.1.4主要工作过程

（1）贵州省分析测试研究院从2017年开始标准起草项目申报，组建了GB/T 20975.14-201X《铝及铝合金化学分析方法 第14部分：镍含量的测定》起草项目研究组，由具有高级专业技术职称从事化学分析行业10余年人员担任组长，由高级工程师、工程师及硕士等专业技术人员担任组员。

（2）2018年3月全国有色金属标准化技术委员会在云南省昆明市召开了GB/T 20975.14 -201X《铝及铝合金化学分析方法 第14部分：镍含量的测定》等20975系列标准起草第一次工作会议，确定了由贵州省分析测试研究院负责起草《铝及铝合金化学分析方法 第14部分：镍含量的测定》，并会上确定了GB/T 20975.14-201X的起草思路。由河北四通新型金属材料股份有限公司配合贵州省分析测试研究院提供标准样品。

（3）此次起草该标准是新增加了方法三EDTA滴定法和新增方法四丁二酮肟重量法。其中方法三由东北轻合金有限责任公司负责起草，方法四由我院负责起草。方法四方法原理是“在乙酸铵缓冲溶液中，用亚硫酸钠将铁还原至二价，用酒石酸作络合剂，在pH6.0~6.4时，镍和丁二酮肟生成沉淀，与铁、钴、铜、锰、铬、钼、钨、钒等元素分离，丁二酮肟镍经115±5℃烘干并称至恒量。”

（4）我们在过去工作经验的基础上，结合标准复审要求及会议精神，对方法四进行了大量条件试验，试验包括方法中所用仪器设备、试剂、试样、分析步骤的规定及共存离子干扰试验和样品分析，在此基础上我们编制完成了《实验报告》，并进行了充实完善。

（5）2019年1月，项目组编制了GB/T 20975.14-201X《铝及铝合金化学分析方法 第14部分：镍含量的测定》征求意见稿，通过会议、发函征求了数家单位对征求意见稿的意见和建议，单位包括中铝郑州有色金属研究院有限公司、长沙矿冶研究院有限责任公司、昆明冶金研究院、西北有色金属研究院材料分析中心、南山铝业。

（6）在工作中，项目组将征求意见稿发送给尽可能多的分析实验室，收集对征求意见稿的反馈信息，汇总、分析意见和建议，与提出建议和意见的实验室充分沟通，完善补充修改征求意见稿。2019年2月标准编制小组与中铝郑州有色金属研究院有限公司、长沙矿冶研究院有限责任公司、昆明冶金研究院、西北有色金属研究院材料分析中心、南山铝业对标准进行复验和复核验证，起草项目组汇总上述意见和建议，对征求意见稿进行了修改，形成了预审稿。于2019年4月，标准编制小组完成本方法的研究工作，编制完成了试验报告和征求意见稿。

（7）2019年5月，标准编制小组组织分发了验证样品给中铝郑州有色金属研究院有限公司、长沙矿冶研究院有限责任公司、昆明冶金研究院、西北有色金属研究院材料分析中心、南山铝业，各单位按照标准制修订的要求，对本标准中方法二和方法四分别进行了认真负责的复验、复核，提交了复验、复核报告，对征求意见稿和试验报告提出了中肯的意见和建议。

（8）2019年6月，我院标准编制组结合国家标准委及全国有色金属标准化委员会对标准制修订的最新要求，汇总统计了参加单位的复验、复核结果，以及征求意见并吸纳合理建议的基础上，形成了《预审稿》和《预审稿编制说明》。并将于参加全国有色金属标准化委员会2019年7月进行预审工作。

5.2  本部分“EDTA容量法”主要工作过程

5.2.1  调研

调研工作是从铝合金的生产企业和用户两个方面进行的。标准编制小组查阅国内外铝及铝合金产品化学成分标准GB/T 3190—2008 《变形铝及铝合金化学成分》、GB/T 8733—2016《铸造铝合金锭》、GB/T 27677—2017《铝中间合金》、GB/T 1196—2017《重熔用铝锭》、GB/T 1173—2013《铸造铝合金》、YS/T 665—2018《重熔用精铝锭》、YS/T 275—2018《高纯铝锭》等，以及部分产品标准和已经注册的铝合金700多个牌号及相关要求，同时向生产单位和用户征集关于铝及铝合金中镍的测定要求、测定范围。通过调研发现目前有2个牌号铝镍中间合金含有高含量镍元素，见表1。因此，需要相应的分析标准进行测定，为标准修订过程中镍的含量范围确定奠定了基础。

根据调研的结果，目前有2个牌号铝镍中间合金含有高含量镍元素。所以GB/T20975的本部分规定采用EDTA容量法测定铝镍中间合金中镍元素含量，测定范围：5.00%～25.00%。

表1

| 牌号 | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Ni | Ti | B | V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AlNi10 | 0.15 | 0.20 | — | — | — | 9.0～11.0 | － | － | － |
| AlNi20 | 0.15 | 0.20 | — | — | — | 18.0～22.0 | － | － | － |

5.2.2 任务落实会

2018年3月14日～17日，全国有色金属标准化技术委员会在云南省昆明市召开了有色金属标准工作会议，有31家单位45位代表参加了会议。会议对GB/T 20975.14《铝及铝合金化学分析方法 镍含量的测定》进行了任务落实，会上成立了标准编制组，由贵州省分析测试研究院、东北轻合金有限责任公司、有色金属技术经济研究院等单位组成编制组，并对任务进行分工。由有色金属技术经济研究院负责立项、报批。由东北轻合金有限责任公司负责EDTA容量法制修订工作，河北四通新型金属材料股份有限公司、中铝材料应用研究院有限公司、西南铝业（集团）有限责任公司、长沙矿冶研究院有限责任公司、西安汉唐分析检测有限公司等单位分别进行共同实验。会议确定了本部分的修订思路。

会议要求各单位分别进行试验，并将相关信息情况反馈主编单位，由主编单位汇总形成《征求意见稿（1）》。

5.2.3  编制《征求意见稿（1）》

从接受制修订任务开始，标准编制小组查阅了相关资料，确定了干扰元素的种类、最高含量，设计了实验方案。主要是验证共存元素的干扰试验，然后又补充了生产考核。同时决定采用四通公司提供的铝镍中间合金对方法共同验证试验。

2018年11月，标准编制小组完成本方法的研究工作，编制标准的《征求意见稿（1）》，将验证样品分别寄往各复验复核单位。

5.2.4  第一次工作会议

2019年1月9日～10日，在黑龙江省哈尔滨市召开了GB/T20975第一次工作会议，会议对GB/T 20975《铝及铝合金化学分析方法》的28个部分的《征求意见稿（1）》、修订工作进程、存在的问题等进行了讨论，并安排后续工作。

会后编制出本部分《征求意见稿（2）》，同时发昆明冶金研究院等20家单位对“6 EDTA容量法”进行征求意见。其中生产企业11家、科研院所7家，高校2家。

各个单位意见详见意见汇总处理表。

5.2.5 第二次工作会议

2019年7月24日～26日，全国有色金属标准化技术委员会于云南省大理市召开了有色金属标准工作会议。会议对GB/T 20975.10《铝及铝合金化学分析方法 第14部分：镍含量的测定》的《征求意见稿（2）》EDTA容量法的进行了认真的讨论和审议。

5.2.6  编制《送审稿》

编制组根据20家单位对本部分《征求意见稿（2）》EDTA容量法的提出的意见和建议，以及第二次工作会议的要求，于2019年9月编制出本部分的《送审稿》。

5.2.7  审定会

2019年9月23日～26日，全国有色金属标准化技术委员会于贵州省贵阳市召开了有色金属标准工作会议。会议对GB/T 20975.10《铝及铝合金化学分析方法 第14部分：镍含量的测定》EDTA容量法的《送审稿》进行了认真的讨论和审议。要求结合审定会议意见，进一步修改文本。与会委员和专家一致同意本部分通过审查，建议本部分的起草单位形成《报批稿》，完善报批稿材料，上报。

5.2.8  编制报批稿

主编单位根据审定会精神和审定会纪要，提出本部分的《报批稿》及全部报批材料。

二、标准编制原则

本标准起草单位自接受起草任务后，成立了负责收集生产企业信息、检测机构检验数据、市场贸易需求等信息的工作组，初步确定了《铝及铝合金化学分析方法 第14部分：镍含量的测定》国家标准起草所遵循的基本原则和编制依据：

（1）以满足我国铝合金行业的实际生产和使用的需要为原则，不断提高标准的适用性和可操作性；

（2）以与实际相结合为原则，提高标准的可操作性；

（3）依据国家相关的法律、安全、卫生、环保法规的要求；

（4）查询相关技术标准和和检测方法，收集国内外市场的相关技术需求，积极向相关国际技术标准要求靠拢，做到标准的先进性；

（5）完全按照GB/T 1.1《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写规则》、GB/T 1.2《标准化工作导则 第2部分:标准中规范性技术要素内容的确定方法》、GB/T 20001.4《标准编写规则 第4部分：试验方法标准》和《有色金属冶炼产品、加工产品、化学分析方法国家标准、行业标准编写示例》的要求对本部分进行格式和结构的编写。

三、确定标准主要内容的依据

1 范围

根据调研的结果，目前有AlNi10、AlNi10 2个铝镍中间合金。所以GB/T20975的本部分规定了丁二酮肟分光光度法、火焰原子吸收光谱法、EDTA滴定法和丁二酮肟重量法测定铝及铝合金、铝镍中间合金中镍含量的方法。

丁二酮肟分光光度法铝及铝合金测定，测定范围：0.001%～0.01%。火焰原子吸收光谱法适用于铝及铝合金测定，测定范围：0.0050%～3.00%。EDTA滴定法适用于铝镍合金中镍含量的测定，测定范围：8.00%～25.00%。丁二酮肟重量法铝及铝合金、铝镍中间合金中测定，测定范围：≥2%。

2 规范性引用文件

由于需要，在文本中引用了GB/T 6682、GB/T 8005.2 、GB/T 8170—2008这些标准，所以在此条款中要增加这些标准。因为引用GB/T 8170—2008时，是引用的3.2、3.3条款，所以增加标准的年代号。

3 术语和定义

根据标准编写新的要求，增加此条款。GB/T 20000.1、GB/T 8005.2界定的术语和定义适用于本部分。

方法一: 丁二酮肟分光光度法(0.001%-0.01%)

由于此次是对GB/T 20975.14-2008的修订，方法一的方法原理和分析条件基本没有变化，基本采用GB/T 20975.14-2008中方法一丁二酮肟分光光度法的测定条件，并对文本进行编辑性整理。

方法二：火焰原子吸收光谱法（0.005%-3.00%）

按照相关要求，我单位负责起草GB/T 20975.14-201X《铝及铝合金化学分析方法 第14部分：镍含量的测定》，原标准GB/T 20975.14-2008《铝及铝合金化学分析方法 第14部分：镍含量的测定》中包括2个方法，其中方法二是火焰原子吸收光谱法，修改采用国际标准ISO3981：1977《铝及铝合金—镍含量的测定—原子吸收分光光度法》。其方法原理是试样用盐酸和过氧化氢溶解，于原子吸收光谱仪波长232.0nm处，用空气—乙炔贫燃性火焰进行镍量的测定，该方法中镍的测定范围为0.0050%～3.00%。

由于该方法没有对测定范围进行扩限，基本采用GB/T 20975.14-2008中方法二火焰原子吸收光谱法的测定条件，所以我们只对原方法共存离子做了干扰试验，对方法进行了样品分析，并对文本进行编辑性整理。

1  范围

本部分适用于铝及铝合金中镍含量的测定。测定范围：0.0050％～3.00％。

2  方法提要

试料用盐酸和过氧化氢溶解，于原子吸收光谱仪波长232.0nm处，用空气—乙炔贫燃性火焰进行镍量的测定。

3 仪器与试剂

3.1 光谱仪要求

原子吸收光谱仪，附镍空心阴极灯，在仪器最佳工作条件下，凡能达到下列指标者均可使用。

——灵敏度：在与测量试料溶液的基体相一致的溶液中，镍的特征浓度应不大于0.1 Pg/mL。

——精密度：用最高浓度的标准溶液测量10次吸光度，其标准偏差应不超过平均吸光度的1.0％；用最低浓度的标准溶液（不是“零”浓度溶液）测量10次吸光度，其标准偏差应不超过最高浓度标准溶液平均吸光度的0.5％。

——工作曲线线性：将工作曲线按浓度等分成五段，最高段的吸光度差值与最低段的吸光度差值之比，应不小于0.7。

3.2 波长选择

按照 GB/T 20975.14-2008中选定条件，采用232.0 nm吸收波长。

3.3试剂

3.3.1铝溶液(20mg/mL)：称取20.00g经酸洗的铝(2.1.1)，置于1 000mL烧杯中，盖上表皿，分次加入总量为600 mL盐酸(2.1.5)，加1滴汞助溶。待剧烈反应停止后，缓慢加热至完全溶解，然后加入数滴过氧化氢(2.1.4)，煮沸数分钟，分解过量的过氧化氢，冷却。将溶液移入1 000 mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。

3.3.2镍标准贮存溶液：称取1.000 0g镍(99.99％)，置于400mL烧杯中，盖上表皿，加入50mL盐酸(2.1.5)，滴加适量的过氧化氢(2.1.4)，缓慢加热使镍完全溶解，煮沸数分钟，分解过量的过氧化氢，冷却。将溶液移入1 000mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1.0mg镍。

3.3.3镍标准溶液：移取25.00mL镍标准贮存溶液(2.1.8)于200mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含0.125 mg镍。

3.3.4镍标准溶液：移取20.00mL镍标准溶液(2.1.9)于100 mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含0.025mg镍。

4镍含量范围选择

按照GB/T 20975.14-2008方法二火焰原子吸收光谱法的检测范围，我们将检测范围分为四个部分：0.0050%～0.05%、＞0.05%～0.30%、＞0.30%～1.00%、＞1.00%～3.00%。针对不同含量的样品采取不同稀释体积，具体见表1。按照标准制修订的要求，此次修订对所有范围内的样品进行了分析，重新确定重复性限和再现性限。

表1

| 镍的质量分数/% | 称样量 | 定容体积/mL |
| --- | --- | --- |
| 0.0050～0.05 | 1.0000 | 100.0 |
| ＞0.05～0.30 | 1.0000 | 100.0 |
| ＞0.30～1.00 | 1.0000 | 1000.0 |
| ＞1.00～3.00 | 1.0000 | 1000.0 |

5工作曲线的绘制

5.1系列标准溶液的制备

适用于质量分数为0.0050％~0.30％镍含量：移取0 mL、2.00 mL、4.00 mL、12.00 mL、20.00mL镍标准溶液(3.3.3)和8.00 mL、12.00 mL、16.00 mL、20.00 mL、24.00 mL镍标准溶液(3.3.4)分别置于一组100mL容量瓶中，各加入50mL铝溶液(12.7)，以水稀释至刻度，混匀。

适用于质量分数为0.25％~3.00％镍含量：移取0 mL、2.00mL、4.00mL、8.00 mL、12.00 mL、16.00mg、20.00mL、24.00mL镍标准溶液(12.9)分别置于一组l000mL容量瓶中，各加入5 mL铝溶液以水稀释至刻度，混匀。

5.2将系列标准溶液(5.1)于原子吸收光谱仪波长232.0nm处，用空气-乙炔贫燃性火焰，以水调零，分别测量系列标准溶液和“零浓度”溶液(不加镍标准溶液者)的吸光度。以镍量为横坐标，吸光度（减去“零浓度”溶液的吸光度）为纵坐标，绘制工作曲线。

6试验部分

6.1分析步骤

称取1.0000g样品置于250 mL烧杯中，盖上表皿，加入30 mL～40 mL水，分次加入总量为30 mL的盐酸(2.1.5)，加入1滴汞助溶。待剧烈反应停止后，缓慢加热至试料完全溶解。滴加适量的过氧化氢(2.1.4)，煮沸10分钟，以分解过量的过氧化氢，冷却。

（如有不溶物，过滤、洗涤。将残渣连同滤纸置于铂坩锅中，灰化(勿使滤纸燃着)，在约550℃灼烧，冷却。加入2 mL硫酸(2.1.6)，5 mL氢氟酸2.1.3)，滴加硝酸(2.1.2)至溶液清亮。加热蒸发至干，于700 ℃灼烧数分钟，冷却。用尽量少的盐酸(2.1.5)溶解残渣(必要时过滤)，将此试液合并于原滤液中。）

根据样品中镍含量分别按下述进行：

（1）镍的质量分数在0.005 0％～0.30％时，将试液或处理不溶物合并的试液移入100mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀，

（2）镍的质量分数在0.25％～3.00％时，将试液或处理不溶物合并的试液移入1000 mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。

将试液于原子吸收光谱仪波长232.0 nm处，用空气—乙炔贫燃性火焰，以水调零，测量镍的吸光度，从工作曲线上查出相应的镍量。

6.2试验结果与讨论

6.2.1共存离子干扰试验

通过对GB/T 8733－2016《铸造铝合金锭》、GB/T 3190－201X《变形铝及铝合金化学成分》、GB/T 1196－2017《重熔用铝锭》、YS/T 275－2018《高纯铝》、YS/T 665－2009《重熔用精铝锭》、GB/T 27677－2017《铝中间合金》等相关铝及铝合金产品标准中分析镍含量的牌号进行查对，共存元素最大量见表2，共存元素干扰试验见表3。

表2 共存元素

| 最大量共存元素合金牌号 | 镍的质量分数/% | 试料量/g | 共存元素最大量/mg |
| --- | --- | --- | --- |
| 13.5%Si（413Z.2/4032） | 0.10 | 1.0000 | 135 |
| 1.0%Fe（383Z.2） | 0.10 | 1.0000 | 10 |
| 5.3%Cu（201Z.1/201Z.2） | 0.05 | 1.0000 | 53 |
| 1.0%Mn（201Z.1/201Z.2） | 0.05 | 1.0000 | 10 |
| 11.0%Mg（520Z.1） | 0.05 | 1.0000 | 110 |
| 0.03%Cr（356Z.9） | 0.03 | 1.0000 | 0.3 |
| 0.40%Zn（515Y.1） | 0.10 | 1.0000 | 4 |
| 0.35%Ti（201Z.1/201Z.2） | 0.10/0.05 | 1.0000 | 3.5 |
| 0.30%Sn（390Y.1） | 0.30 | 1.0000 | 3 |
| 0.25%Zr（2B25） | 0.15 | 1.0000 | 2.5 |
| 0.7%V（AlTi15） | 0.15 | 1.0000 | 7 |
| 0.3%Mo（AlTi15） | 0.15 | 1.0000 | 10 |

表3 共存元素干扰试验

| 共存元素 | 共存元素加入量 （mg） | 镍含量理论值 （%） | 镍含量测定值 （%） |
| --- | --- | --- | --- |
| Si | 135 | 0.10 | 0.09 |
| Fe | 10 | 0.10 | 0.11 |
| Cu | 53 | 0.10 | 0.08 |
| Mn | 10 | 0.10 | 0.09 |
| Mg | 110 | 0.10 | 0.09 |
| Cr | 0.3 | 0.10 | 0.12 |
| Zn | 4 | 0.10 | 0.11 |
| Ti | 3.5 | 0.10 | 0.09 |
| Sn | 3 | 0.10 | 0.11 |
| Zr | 2.5 | 0.10 | 0.13 |
| V | 7 | 0.10 | 0.10 |
| Mo | 10 | 0.10 | 0.09 |

由表3可以看出：试液中135mg硅，10mg铁，0.3mg铬，100mg铜，110mg镁，10mg锰，3mg锡，4mg锌，3.5mg钛，2.5mg锆，7mg钒，10mg钼对0.10%镍的测定无干扰。铝及铝合金中共存的其他元素含量很低，基本都在微克量级，不干扰测定。

6.2.2样品分析

镍的测定范围定为0.0050%～3.00%，我单位在收集样品过程中，只收集到0.005%镍含量的铝样品，其他均采用模拟试样进行分析，按照试验方法，做了方法的准确度和精密度试验。

（1）模拟样品

模拟样品2：称取1.0000g高纯铝（2.1.1），加入8mL镍标准溶液（2.1.9），模拟理论值为0.10%。

模拟样品3：称取1.0000g高纯铝（2.1.1），加入20 mL镍标准溶液（2.1.9），模拟理论值为0.25%。

模拟样品4：称取1.0000g高纯铝（2.1.1），加入30mL镍标准溶液（2.1.8），模拟理论值为3.00%。

（2）样品分析结果

按照分析步骤，对不同含镍量的4个铝及铝合金样品进行独立分析，各得到11个数据，分析结果见表4。

表4  样品分析

| 样品编号 | 测定结果/% | 平均值/% | SD | RSD/% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1号（含镍0.005%） | 0.0047、0.0048、0.0047、0.0052、0.0046、0.0049、0.0051、0.0052、0.0052、0.0046、0.0051 | 0.0049 | 0.00025 | 5.05 |
| 模拟样品2 | 0.11、0.12、0.11、0.12、0.12、0.12、0.11、0.11、0.11、0.11、0.11 | 0.11 | 0.0050 | 4.44 |
| 模拟样品3 | 0.25、0.24、0.23、0.23、0.24、0.24、0.23、0.25、0.26、0.24、0.26 | 0.24 | 0.011 | 4.55 |
| 模拟样品4 | 3.01、3.12、2.99、2.93、2.97、3.02、3.03、2.88、2.97、2.96、3.02 | 2.99 | 0.062 | 2.06 |

中国铝业郑州有色金属研究院有限公司按照GB/T 20975.14-201X《铝及铝合金化学分析方法 第14部分：镍含量的测定 方法二：火焰原子吸收光谱法》及其研究报告对提供的样品进行了复核试验。复核试验分析结果见表5。

表5 郑轻院样品分析

| 样品 编号 | 镍测定结果 /% | 平均值 /% | SD | RSD /% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1号（Ni0.005%） | 0.0051、0.0048、0.0053、0.0052、0.0046、0.0049、0.0047、0.0049、0.0052、0.0046、0.0048 | 0.0049 | 0.00025 | 5.10 |
| 模拟样品2 | 0.124、0.118、0.111、0.129、0.127、0.121、0.109、0.113、0.115、0.117、0.108 | 0.118 | 0.0071 | 6.02 |
| 模拟样品3 | 0.252、0.244、0.238、0.235、0.242、0.243、0.237、0.251、0.264、0.246、0.261 | 0.247 | 0.0095 | 3.85 |
| 模拟样品4 | 3.11、3.13、2.92、2.93、3.07、3.02、2.93、2.88、2.97、2.89、3.02 | 2.99 | 0.088 | 2.94 |

西安汉唐按照GB/T 20975.14-201X《铝及铝合金化学分析方法 第14部分：镍含量的测定 方法二：火焰原子吸收光谱法》及其研究报告对提供的样品进行了复核试验。复核试验分析结果见表6。

表6 西安汉唐样品分析

| 样品编号 | 测定结果/% | 平均值/% | SD/% | RSD/% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1号 （含0.005%） | 0.0049、0.0052、0.0054、0.0046、0.0049、0.0055、0.0049、0.0050、0.0050、0.0049、0.0051 | 0.0050 | 0.00025 | 5.04 |
| 模拟样品2 | 0.11、0.10、0.10、0.11、0.10、0.10、0.10、0.10、0.11、0.10、0.11 | 0.10 | 0.0050 | 4.87 |
| 模拟样品3 | 0.24、0.25、0.26、0.25、0.24、0.25、0.23、0.25、0.26、0.25、0.26 | 0.25 | 0.0094 | 3.79 |
| 模拟样品4 | 3.10、3.01、2.97、2.95、2.97、3.01、3.05、2.95、2.97、3.04、2.99 | 3.00 | 0.047 | 1.57 |

长沙矿冶研究院有限责任公司按照GB/T 20975.14-201X《铝及铝合金化学分析方法 第14部分：镍含量的测定 方法二：火焰原子吸收光谱法》及其研究报告对提供的样品进行了复核试验。复核试验分析结果见表7。

表7 样品分析

| 样品编号 | 测定结果/% | 平均值/% | SD | RSD/% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1号（含镍0.005%） | 0.0045、0.0046、0.0051、0.0047、0.0048、0.0049、0.0051、0.0052、0.0050、0.0049、0.0048 | 0.0049 | 0.00022 | 4.50 |
| 模拟样品2 | 0.13、0.11、0.12、0.12、0.13、0.11、0.12、0.11、0.12、0.13、0.11 | 0.1 | 0.0083 | 6.98 |
| 模拟样品3 | 0.24、0.27、0.25、0.26、0.25、0.24、0.23、0.27、0.24、0.25、0.25 | 0.25 | 0.13 | 5.06 |
| 模拟样品4 | 2.96、3.11、3.08、3.07、2.98、3.05、3.07、3.11、3.06、2.89、3.10 | 3.04 | 0.070 | 2.32 |

昆明冶金研究院按照GB/T 20975.14-201X《铝及铝合金化学分析方法 第14部分：镍含量的测定 方法二：火焰原子吸收光谱法》及其研究报告对提供的样品进行了复核试验。复核试验分析结果见表8。

表8 昆明冶金研究院试验结果

| 铝及铝合金中镍含量的测定 方法精密度试验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品编号 | 测定结果(%) |  |  |  |  |  |  | 平均值 % | 标准偏差 /% | RSD(%) |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |
| 1号（含镍0.005%） | 0.0052 | 0.0048 | 0.0050 | 0.0051 | 0.0050 | 0.0049 | 0.0053 | 0.0050 | 0.00017 | 3.41 |
| 模拟样品2 | 0.10 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.0090 | 8.07 |
| 模拟样品3 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.25 | 0.26 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.0082 | 3.27 |
| 模拟样品4 | 2.98 | 2.90 | 3.02 | 3.05 | 3.09 | 3.10 | 2.90 | 3.01 | 0.083 | 2.76 |

南山铝业按照GB/T 20975.14-201X《铝及铝合金化学分析方法 第14部分：镍含量的测定 方法二：火焰原子吸收光谱法》及其研究报告对提供的样品进行了复核试验。复核试验分析结果见表9。

表9  南山铝业精密度试验结果

| 样品编号 | 测定结果/% | 平均值/% | SD/% | RSD/% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1号（含镍0.005%） | 0.0047、0.0048、0.0050、0.0049、0.0049、0.0046、0.0047、0.0049、0.0047、0.0050、0.0049 | 0.0048 | 0.00013 | 2.79 |
| 模拟样品2 | 0.11、0.11、0.11、0.11、0.11、0.11、0.12、0.12、0.12、0.12、0.12 | 0.11 | 0.0052 | 4.56 |
| 模拟样品3 | 0.24、0.24、0.24、0.24、0.24、0.24、0.24、0.24、0.25、0.24、0.24 | 0.24 | 0.003 | 1.25 |
| 模拟样品4 | 3.16、3.12、3.01、2.95、2.93、2.98、2.95、2.88、2.84、2.88、2.93 | 2.97 | 0.099 | 3.32 |

根据几家验证单位数据进行计算重复性限，见表10。

表10

| ωNi% | 0.005 | 0.081 | 0.246 | 2.999 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重复性限r/% | 0.0006 | 0.012 | 0.108 | 0.214 |

根据几家验证单位数据进行计算再现性限，见表11。

| ωNi% | 0.005 | 0.081 | 0.246 | 2.999 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 再现性R /% | 0.0006 | 0.027 | 0.155 | 0.235 |

通过多家单位验证，结果表明：贵州省分析测试研究院负责的GB/T 20975.14-201X《铝及铝合金化学分析方法 第14部分：镍含量的测定》的“火焰原子吸收光谱法”，适用于铝及铝合金中镍含量为0.005%～3.00%的测定，本方法操作简单、快速，准确度高，重现性好，适合推荐作为国家标准分析方法。

方法三： EDTA容量法

（一）方法提要

试样用盐酸溶解，用氟化钠掩蔽铝、铁等干扰元素。在弱酸性溶液中，准确加入过量的EDTA标准溶液络合试液中的镍离子，以二甲酚橙为指示剂，用锌标准溶液滴定剩余的EDTA，以此测定镍含量。

（二）试剂

由于EDTA容量法测定高含量元素，所以在此条款中增加对试验用水的要求，符合GB/T 6682规定的三级水即可。

注：西南铝：建议是否在标定计算EDTA标准溶液浓度后备注“当EDTA标准溶液的浓度不为0.025mol/L时，须补正”。

不需要在标准中说明，GB/T 601-2016中没有规定制备标准溶液时，其浓度不为规定浓度时须补正。

（三）条件试验

1） EDTA的加入量

向试液中加入适量的EDTA标准溶液，使之足够络合镍离子，并控制用锌标准溶液滴定剩余EDTA时消耗的体积在适当范围内。

经过计算，当称取0.5g试样并分取五分之一试液时，质量分数为5.00%～25.00%的镍物质量约为0.000085 mol～0.000426 mol，向试液中加入过量的25.00mL EDTA标准溶液（0.025mol/L）（物质量为0.000625 mol），用锌标准溶液（0.025mol/L）滴定剩余的EDTA，消耗锌标准溶液（0.025mol/L）体积约为8.0 mL～21.5 mL。

2）酸度试验

溶解一个AlNi20试样，定容后，分取数份，进行酸度试验。

加入饱和氟化钠，在络合掩蔽铝离子的同时，可提高溶液pH值（pH值跃升至1.7左右），减少中和时消耗氨水的体积。

加入对硝基酚指示剂，用氨水调至黄色，再用盐酸（1+1）中和至无色并过量4滴（此时pH值约为5.7～5.8），加入乙酸铵缓冲溶液，控制溶液pH值≈6，准确加入EDTA标准溶液，按分析方法进行滴定。

乙酸铵溶液加入量试验：

对分取的试液，补加盐酸，按分析方法操作，中和后加入不同体积的乙酸铵缓冲溶液，测定pH值和镍的质量分数，结果见表2。

表2

|  | 加入乙酸铵体积 /mL | 0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东轻 | 加入乙酸铵后溶液pH值 | 5.60 | 5.75 | 5.80 | 5.91 | 5.98 | 6.00 | 6.04 | 6.00 | 6.02 | 6.06 |
|  | 镍的质量分数/% | — | 19.37 | 20.40 | 20.25 | 20.40 | 20.40 | 20.54 | 20.40 | 20.54 | 20.25 |
| 复核 单位 | 加入乙酸铵后溶液pH值 | 5.72 | 5.96 | 5.93 | 6.05 | 6.07 | 6.07 | 6.01 | 6.13 | 6.14 | 6.24 |
|  | 镍的质量分数/% | — | 18.49 | 20.69 | 20.41 | 20.62 | 20.41 | 20.32 | 20.54 | 20.41 | 20.54 |

当不加入乙酸铵缓冲溶液时，滴定终点不明显；当加入1mL乙酸铵缓冲溶液时，滴定终点拖长颜色突变不明显，测定结果偏低；当乙酸铵溶液加入量达到2mL及以上时，测定结果稳定；当乙酸铵溶液加入量达到5mL及以上时，溶液pH≈6，选择加入5mL乙酸铵溶液。

3）饱和氟化钠加入量试验

向10个镍的质量分数为10.0% 的合成试样中（含铝90.0mg、镍10.0mg、铁0.2 mg）加入20mL盐酸（1+1），加热，冷却，分别加入不同体积的饱和氟化钠溶液，以下按分析方法操作，测定结果见表3。

表3

|  | 饱和氟化钠加入量/mL | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东轻 | 测得镍量/ mg | — | 9.904 | 9.953 | 9.965 | 9.978 | 9.953 | 9.965 | 9.978 | 9.953 | 9.929 |
| 复核单位 | 测得镍量/mg | － | 9.831 | 9.904 | 9.977 | 10.051 | 9.977 | 9.904 | 10.124 | 9.831 | 9.977 |

当加入10mL饱和氟化钠溶液时，氟化钠不足以掩蔽试液中的铝离子，导致中和时加入氨水后溶液浑浊，加入EDTA和二甲酚橙指示剂后试液呈红色，二甲酚橙被铝离子封闭，无法滴定。

当饱和氟化钠溶液加入量为20mL时，可以掩蔽试液中的铝离子。选择饱和氟化钠溶液加入量为50mL，可同时掩蔽质量分数＜1.0%的铁。

（四）干扰试验

1）铁的干扰试验

向镍的质量分数为10.0% 的合成试样中（含铝90.0mg、镍10.0mg）分别加入0、0.25 mg、0.50 mg、0.75 mg、1.00 mg、1.25 mg、1.50 mg、1.75 mg、2.00 mg的铁，加入20mL盐酸（1+1），加热，冷却，加入50mL饱和氟化钠溶液，以下按分析方法操作，测定结果见表4。

表4

|  | 加入铁量/ mg | 0 | 0.25 | 0.50 | 0.75 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 1.75 | 2.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东轻 | 测得镍量/ mg | 9.953 | 9.929 | 9.953 | 10.075 | 9.978 | 10.271 | 10.320 | 10.344 | 10.369 |
| 复验单位 | 测得镍量/ mg | 9.904 | 9.904 | 10.124 | 10.417 | 10.546 | 10.858 | 11.004 | 11.224 | 11.445 |

验证试验结果见表5。

表5

| 加入铁量/% | 0 | 0.10 | 0.20 | 0.30 | 0.40 | 0.50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测得镍量/% | 9.904 | 9.904 | 10.124 | 10.051 | 9.978 | 10.271 |

由分析结果可以看出，质量分数＜0.50%的铁（标准上限为0.20%）对镍的测定没有影响。当铁的质量分数＞1.00%时，对镍测定的干扰逐渐加强。

2）硅的干扰试验

向镍的质量分数为10.0% 的合成试样中（含铝90.0mg、镍10.0mg）分别加入0、0.05 mg、0.10 mg、0.15 mg、0.20 mg、0.25 mg、0.30 mg、0.40mg、0.50 mg的硅，加入20mL盐酸（1+1），加热，冷却，以下按分析方法操作，测定结果见表6。

表6

|  | 加入硅量/ mg | 0 | 0.05 | 0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.40 | 0.50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东轻 | 测得镍量/mg | 9.965 | 9.965 | 10.026 | 9.929 | 9.965 | 9.978 | 9.953 | 9.904 | 10.198 |
| 复验单位 | 测得镍量/mg | 9.977 | 9.977 | 9.904 | 10.051 | 9.904 | 9.977 | 9.904 | 9.831 | 9.904 |

验证试验结果见表7。

表7

| 加入硅量/% | 0 | 0.05 | 0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测得镍量/% | 10.051 | 9.904 | 10.124 | 9.977 | 9.977 | 10.124 |

由分析结果可以看出，质量分数0.30%＜的硅（标准上限为0.15%）对镍测定的影响可以忽略。

3） 混合干扰试验

向10个镍的质量分数为10.0% 的合成试样中（含铝90.0mg、镍10.0mg）分别加入0.50 mg的铁， 0.20 mg的硅，加入20mL盐酸（1+1），加热，冷却，以下按分析方法操作，平行测定，结果见表8。

表8

|  | 测得镍量/ mg | 平均值/% | 回收率/% |
| --- | --- | --- | --- |
| 东轻 | 9.965；10.026；9.929；9.953；9.904；10.198；9.953；9.929；9.929；9.904 | 9.969 | 99.04～101.98 |
| 复验单位 | 10.27、10.12、10.20、10.12、10.12、9.98、10.20、10.12、10.20、10.12 | 10.146 | 99.77～102.71 |

由分析结果可以看出，上限含量的铁、硅杂质同时存在（铁上限为0.20%、硅上限为0.15%）对镍测定的影响可以忽略。

（五）回收实验

采用标准加入法加入不同量的Ni，检测其含量（每个含量11次），计算回收率，见表9。

表9

| 加入Ni量，% | 6.0 |  | 10.0 |  | 20.0 | 24.0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测平均值，% | 5.989 | 5.969 | 10.01 | 10.077 | 19.897 | 23.682 | 23.916 |
| 回收率，% | 99.8 | 99.5 | 100.1 | 100.8 | 99.5 | 98.7 | 99.7 |
|  | 东轻 | 复验单位 | 东轻 | 复验单位 | 东轻 | 东轻 | 复验单位 |

（六）准确度试验

采用合成样品，分别加入6.0%、10.0%、20.0%、24.0%的Ni，检测其含量。见表10。

表10

|  | 加入Ni量% | 测量值，% | 平均值% | SD% | RSD% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东轻 | 6.0 | 5.869；6.016；5.942；5.942；6.016；5.942； 5.869；6.016；6.016；5.942；6.162 | 5.976 | 0.080 | 1.33 |
|  | 10.0 | 9.977；9.977；9.904；10.051；10.124；10.051； 9. 904；9.904；10.051；9.977；10.197 | 10.01 | 0.095 | 0.95 |
|  | 20.0 | 19.661；19.735；19.955；20.028；20.101；19.955； 19.735；20.208；20.101；19.735； 19.661 | 19.897 | 0.198 | 0.99 |
|  | 24.0 | 23.623；23.696；24.063；24.283；24.136；23.843； 23.916；23.756；23.843；23.990；24.356 | 23.682 | 0.236 | 1.00 |
| 复验单位 | 6.0 | 6.016、5.942、5.869、5.942、5.869、6.016、 6.016、6.016、5.942、6.016、6.016 | 5.969 | 0.0596 | 0.997 |
|  | 10.0 | 10.124、9.977、10.197、9.977、10.124、9.977、10.197、10.271、9.904、9.977、10.124 | 10.077 | 0.120 | 1.187 |
|  | 24.0 | 23.623、23.916、23.916、23.990、24.063、23.916、23.990、23.990、23.916、23.843、23.916 | 23.916 | 0.21 | 0.88 |

（七）实践检测情况

随同生产，对铝镍中间合金AlNi20、AlNi10试样，实践检测，及方法对比试验。见表11。

表11

| 试样编号 | 检测值，% |  |  | ICP 光谱法 | 原子吸收 光谱法 | 方法间极差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 单次检测值 | 极差 | 平均值 |  |  |  |
| AlNi20(18101502033 ) | 18.85、18.93、19.07、19.07 | 0.22 | 18.98 | 19.29 | 19.20 | 0.31 |
| AlNi20(18101502034 ) | 19.88、19.95、19.88、19.95 | 0.07 | 19.91 | 20.25 | 19.85 | 0.40 |
| AlNi10(18120802021) | 9.98、9.90、9.81、9.98 | 0.17 | 9.92 | 10.13 | 10.12 | 0.21 |
| AlNi10(18120802022) | 9.68、9.75、9.61、9.75 | 0.14 | 9.70 | 9.90 | 9.85 | 0.20 |

复验单位：AlNi20试样中杂质成分（光谱）：Si：0.035，Fe：0.075。试样中镍成分（原子吸收）：平均值20.32%。称取11个 AlNi20试样，按分析方法操作，平行测定，结果见表12。

表12

| 镍的质量分数/% | 平均值/% | SD/% | RSD/% |
| --- | --- | --- | --- |
| 20.542、20.468、20.321、20.542、20.395、20.542、 20.395、20.468、20.468、20.542、20.321 | 20.455 | 0.083 | 0.405 |

（八）精密度试验

选取铝镍中间合金AlNi20、AlNi10试样由6家实验室分别进行检测，检测结果见表13。

表13

|  | 检测值 |  | 平均值 | SD | RSD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AlNi10 | 东轻 | 9.684；9.757；9.684；9.684；9.757； 9.610；9.684；9.610；9.757；9.757；9.684 | 9.697 | 0.055 | 0.57 |
|  | 西南铝 | 9.684；9.586；9.782；9.684；9.635； 9.757；9.684；9.757；9.635；9.684 | 9.689 | 0.0619 | 0.64 |
|  | 四通 | 9.84；9.93；9.79；9.82；9.81； 9.69；9.87；9.92；9.75；9.73；9.79 | 9.81 | 0.075 | 0.76 |
|  | 中铝材料 | 9.495；9.573；9.661；9.607；9.732； 9.573；9.607；9.648；9.568；9.701 | 9.616 | 0.071 | 0.74 |
|  | 西安汉唐 | 9.736；9.672；9.636；9.782；9.693； 9.896；9.687；9.936；9.659；9.732；9.750 | 9.75 | 0.11 | 1.13 |
|  | 长沙矿冶 | 9.923；9.856；9.891；9.851；9.783； 9.722；9.770；9.721；9.822；9.892；9.791 | 9.820 | 0.057 | 0.58 |
| AlNi20 | 东轻 | 19.221；19.294；19.294；19.221；19.221； 19.221；19.148；19.148；19.294；19.368；19.221 | 19.241 | 0.066 | 0.34 |
|  | 西南铝 | 19.172；19.368；19.172；19.172；18.976； 19.074；19.074；19.368；19.221；19.172 | 19.177 | 0.123 | 0.64 |
|  | 四通 | 19.23；19.48；19.35；19.28；19.43； 19.28；19.37；19.41；19.22；19.48；19.32 | 19.35 | 0.093 | 0.48 |
|  | 中铝材料 | 19.283；19.164；19.355；19.276；19.272； 19.353；19.254；19.238；19.328；19.219 | 19.274 | 0.061 | 0.32 |
|  | 西安汉唐 | 19.098；19.368；19.213；19.269；19.067； 19.099；19.165；19.836；19.324；19.096；19.098 | 19.21 | 0.12 | 0.62 |
|  | 长沙矿冶 | 19.443；19.451；19.363；19.404；19.382； 19.561；19.378；19.408；19.339；19.328；19.334 | 19.399 | 0.0493 | 0.25 |

（九）重复性限、再现性限

按照GB/T 6379.2—2004的7.4条款，计算重复性限、再限性限。见表14。

表14

| wNi% | 总体平均值，% | Sr，% | SR，% | r% | R% | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AlNi10 | 9.73 | 0.074 | 0.093 | 0.21 | 0.26 | —— |
| AlNi20 | 19.28 | 0.090 | 0.147 | 0.26 | 0.42 | —— |

（十）  结论

通过多家单位验证，结果表明：东轻公司负责修订的GB/T 20975.14-201X《铝及铝合金化学分析方法 第14部分：镍含量的测定》的“EDTA容量法”，适用于铝镍中间合金中镍含量为5.00%~25.00%的测定，本方法操作简单、快速，准确度高，重现性好，适合推荐作为国家标准分析方法。

方法四：丁二酮肟重量法

1范围

本部分适用于铝及铝合金中镍含量的测定。测定范围：≥2.0％。

- 2方法提要

在乙酸铵缓冲溶液中，用亚硫酸钠将铁还原至二价，用酒石酸作络合剂，在pH6.0~6.4时，镍和丁二酮肟生成沉淀，与铁、钴、铜、锰、铬、钼、钨、钒等元素分离，丁二酮肟镍经115±5℃烘干并称至恒量。

3试样量

根据样品中镍含量不同，将含镍量分成表1 几段，并按表1称取试样。

表1 试样的称取

| 含镍量/% | 试样量/g |
| --- | --- |
| 2.00~4.00 | 2.000 |
| >4.00~8.00 | 1.000 |
| >8.00~15.00 | 0.500 0 |
| >15.00~30.00 | 0.200 0 |
| >30.00~50.00 | 0.150 0 |
| >50.00 | 0.100 0 |

4共存离子的影响

通过对GB/T 8733－2016《铸造铝合金锭》、GB/T 3190－201X《变形铝及铝合金化学成分》、GB/T 1196－2017《重熔用铝锭》、YS/T 275－2018《高纯铝》、YS/T 665－2009《重熔用精铝锭》、GB/T 27677－2017《铝中间合金》等相关铝及铝合金产品标准中分析镍含量的牌号进行查对，共存元素最大量见表2。

表2 共存元素

| 最大量共存元素合金牌号 | 镍的质量分数/% | 试料量/g | 共存元素最大量/mg |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0%Si（2A90） | 2.3 | 2.000 | 20 |
| 1.0%Fe（2A90/2218） | 2.3 | 2.000 | 20 |
| 4.5%Cu（2A90/2218） | 2.3 | 2.000 | 90 |
| 0.20%Mn（2A90/2218） | 2.3 | 2.000 | 4 |
| 1.8%Mg（2218） | 2.3 | 2.000 | 36 |
| 0.10%Cr（2218） | 2.3 | 2.000 | 2 |
| 0.30%Zn（2A90） | 2.3 | 2.000 | 6 |
| 0.15%Ti（2A90） | 2.3 | 2.000 | 3 |

按照试验方法进行共存元素干扰试验，试验结果如表3所示。

表3 共存元素干扰试验

| 共存元素 | 共存元素加入量 （mg） | 镍含量理论值 （%） | 镍含量测定值 （%） |
| --- | --- | --- | --- |
| Si | 20 | 2.3 | 2.28 |
| Fe | 20 | 2.3 | 2.30 |
| Cu | 90 | 2.3 | 2.31 |
| Mn | 4 | 2.3 | 2.29 |
| Mg | 36 | 2.3 | 2.33 |
| Cr | 2 | 2.3 | 2.34 |
| Zn | 6 | 2.3 | 2.96 |
| Ti | 3 | 2.3 | 2.95 |

由表3可以看出：试液中20mg硅，20mg铁，2mg铬，90mg铜，36mg镁，4mg锰，3mg钛，6mg锌，对2.3%镍的测定无干扰。铝及铝合金中共存的其他元素含量很低，基本都在微克量级，不干扰测定。

5酸用量试验

将一组试样置于400mL烧杯中，分别加入比例为1:1、1:2、1:3的盐酸—硝酸混合酸，盖上表皿，缓慢加热至溶解，待溶解完毕，加入10～20mL高氯酸，加热蒸发至冒烟，移至低温处继续冒高氯酸烟回流10～20min，取下稍冷，加入10mL盐酸，100mL热水，加热溶解盐类。加入30mL酒石酸溶液，边搅拌边滴加氨水调节溶液至pH9。以下按试验步骤进行操作。试验结果如表4所示。

表4酸用量试验

| 盐酸-硝酸比例 | 1+1 | 1+2 | 1+3 | Ni含量理论/%值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AlNi10，Ni含量测定值/% | 9.99 | 9.91 | 9.86 | 10.00 |
| AlNi20，Ni含量测定值/% | 20.05 | 19.92 | 19.89 | 20.00 |

由表4结果可知，盐酸-硝酸比例为1+1效果较佳。所以溶样酸浓度选择为盐酸-硝酸比例为1+1。

6酒石酸用量试验

将一组试样置于400mL烧杯中，加入比例为1+1的盐酸—硝酸混合酸，盖上表皿，缓慢加热至溶解，待溶解完毕，加入10～20mL高氯酸，加热蒸发至冒烟，移至低温处继续冒高氯酸烟回流10～20min，取下稍冷，加入10mL盐酸，100mL热水，加热溶解盐类。加入30mL浓度分别为10%、15%、20%、25%、30%、的酒石酸溶液，边搅拌边滴加氨水调节溶液至pH9。以下步骤按试验方法进行操作。结果如表5所示。

表5 酒石酸用量试验

| 酒石酸浓度/% | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | Ni含量理论/%值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AlNi10，Ni含量测定值/% | 9.68 | 9.71 | 9.81 | 9.99 | 9.90 | 10.00 |
| AlNi20，Ni含量测定值/% | 19.70 | 19.75 | 19.73 | 19.96 | 19.90 | 20.00 |

由表5可以看出酒石酸浓度为25%掩蔽效果较好，如果浓度过低则掩蔽干扰离子不完全，会导致镍含量测定结果偏低；而如果酒石酸浓度过高，则会掩蔽镍本身，也会造成测量结果偏低。所以综合考虑，酒石酸用量选择25%测量效果较佳。

5 pH试验

将一组试样置于400mL烧杯中，加入比例为1+1的盐酸—硝酸混合酸，盖上表皿，缓慢加热至溶解，待溶解完毕，加入10～20mL高氯酸，加热蒸发至冒烟，移至低温处继续冒高氯酸烟回流10～20min，取下稍冷，加入10mL盐酸，100mL热水，加热溶解盐类。加入30mL酒石酸溶液，边搅拌边滴加氨水调节溶液至pH 9。

用慢速滤纸过滤，滤液置于600mL烧杯中，用热水洗净烧杯，并洗涤滤纸和沉淀7～8次，溶液总体积控制在约250mL。在不断搅拌下，于每个烧杯中加入不同量盐酸使溶液pH为3.5，加入20mL无水亚硫酸钠溶液，搅拌片刻，用氨水调节溶液pH分别为pH=3.5、pH4.5、pH=5、pH=8，加热至45～50℃时，加入硫代硫酸钠溶液，搅拌片刻，放置5min。以下按试验方法操作。试验结果如表6所示。

表6  pH试验

| pH | 3.5 | 4.5 | 5 | 8 | Ni含量理论/%值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AlNi10，Ni含量测定值/% | 9.95 | 10.02 | 11.21 | 14.99 | 10.00 |
| AlNi10，Ni含量测定值/% | 19.97 | 20.01 | 22.01 | 28.04 | 20.00 |

由表6可以看出，pH调至4.5，效果较好。

7丁二酮肟用量试验

丁二酮肟在水中的溶解度很小，而在乙醇中溶解度较大，所以通常都用乙醇溶解丁二酮肟，使之形成镍的沉淀剂。沉淀剂溶液的加入量也要控制，加入量太多，在80℃下会有少量丁二酮肟镍沉淀溶解；加入量太少，使镍沉淀不完全。沉淀剂溶液的加入量应该控制在溶液总体积的1/3-1/4较好。即每0.01g镍理论上应加入约0.04g丁二酮肟，但在实际操作中，需要加入过量沉淀剂才能使镍沉淀完全，故实际加入量为0.1g，即1mg镍加入1%的丁二酮肟溶液1mL（含丁二酮肟10mg）。

8样品分析

8.1样品

采用铝合金标准样品、河北四通新型金属材料股份有限公司提供的AlNi10和AlNi20为实验样品，按照以下试验方法，做了方法的准确度和精密度试验。由于没有收集到镍质量分数在2.00%~10.00%、10.00%~20.00%以及20.00%以上的铝合金样品，因此采取模拟样品进行分析。

模拟样品1：称取2.0000g高纯铝（2.1.13），加入40mL镍标准溶液（2.1.12），模拟理论值为2.00%。

模拟样品2：称取1.0000g高纯铝（2.1.13），加入50 mL镍标准溶液（2.1.12），模拟理论值为5.00%。

模拟样品3：称取0.5000g高纯铝（2.1.13），加入75mL镍标准溶液（2.1.12），模拟理论值为15.00%。

模拟样品4：称取0.2000g高纯铝（2.1.13），加入60mL镍标准溶液（2.1.12），模拟理论值为30.00%。

8.2试验结果

按照试验方法，我们对实际样品和模拟样品进行了11次测定，试验结果如表7所示。

表7 样品试验结果

| 样品编号 | 测定结果/% | 平均值/% | RSD/% |
| --- | --- | --- | --- |
| 模拟样品1 | 1.88、2.01、2.02、1.95、2.08、2.03、2.04、1.89、2.01、1.94、1.97 | 1.98 | 3.19 |
| 模拟样品2 | 5.02、4.92、4.98、4.87、5.11、5.02、5.06、4.95、4.92、4.97、5.07 | 4.99 | 1.47 |
| AlNi10 | 10.11、9.90、9.88、9.99、9.82、10.05、9.85、10.05、9.79、10.07、9.96 | 9.95 | 1.08 |
| 模拟样品3 | 15.01、14.95、14.99、14.98、14.96、15.06、14.92、15.07、14.95、15.02、14.90 | 14.98 | 0.36 |
| AlNi20 | 19.79、19.83、19.90、19.96、20.03、19.89、19.96、19.87、19.95、19.96、19.94 | 19.92 | 0.34 |
| 模拟样品4 | 30.01、29.91、29.98、29.89、30.09、30.06、30.12、29.99、29.94、30.03、30.05 | 30.01 | 0.24 |

由表7可看出样品测定结果的标准方差在0.24~3.19范围内，方法分析结果准确，操作简单。

中铝郑州有色金属研究院有限公司按照GB/T 20975.14-201X《铝及铝合金化学分析方法 第14部分：镍含量的测定 方法二：火焰原子吸收光谱法》及其研究报告对提供的样品进行了复核试验。复核试验分析结果见表8-表12。

表8  共存离子干扰试验

| 共存元素 | 共存元素加入量 （mg） | 镍含量理论值 （%） | 镍含量测定值 （%） |
| --- | --- | --- | --- |
| Si | 20 | 2.3 | 2.30 |
| Fe | 20 | 2.3 | 2.32 |
| Cu | 90 | 2.3 | 2.29 |
| Mn | 4 | 2.3 | 2.29 |
| Mg | 36 | 2.3 | 2.31 |
| Cr | 2 | 2.3 | 2.34 |
| Zn | 6 | 2.3 | 2.97 |
| Ti | 3 | 2.3 | 2.98 |

表9  酸用量试验

| 盐酸-硝酸比例 | 1+1 | 1+2 | 1+3 | Ni含量理论/%值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AlNi10，Ni含量测定值/% | 10.01 | 9.90 | 9.85 | 10.00 |
| AlNi20，Ni含量测定值/% | 20.02 | 19.97 | 19.88 | 20.00 |

表10  酒石酸用量试验

| 酒石酸浓度 /% | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | Ni含量理论/%值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AlNi10，Ni含量测定值/% | 9.68 | 9.72 | 9.80 | 9.99 | 9.94 | 10.00 |
| AlNi20，Ni含量测定值/% | 19.70 | 19.74 | 19.72 | 19.97 | 19.95 | 20.00 |

表11  pH试验

| pH | 3.5 | 4.5 | 5 | 8 | Ni含量理论/%值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AlNi10，Ni含量测定值/% | 9.95 | 10.01 | 11.22 | 14.97 | 10.00 |
| AlNi10，Ni含量测定值/% | 19.98 | 20.01 | 22.01 | 28.14 | 20.00 |

表12 样品试验结果

| 样品编号 | 测定结果/% | 平均值/% | SD/% | RSD/% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 模拟样品1 | 2.05、2.07、1.94、1.96、2.01、1.95、2.08、1.89、2.03、2.04、1.97 | 2.00 | 0.061 | 3.05 |
| 模拟样品2 | 5.05、5.06、4.95、4.97、5.02、5.02、5.08、5.11、5.02、4.97、5.07 | 5.03 | 0.051 | 1.01 |
| AlNi10 | 10.01、9.91、9.84、9.89、9.85、10.05、9.79、10.12、10.05、10.07、10.16 | 9.98 | 0.125 | 1.25 |
| 模拟样品3 | 15.07、14.92、15.01、14.85、15.12、14.90、14.85、14.99、15.02、14.96、15.06 | 14.98 | 0.090 | 0.60 |
| AlNi20 | 19.79、19.73、19.89、19.86、19.87、19.90、20.06、19.96、20.13、19.95、19.84 | 19.91 | 0.115 | 0.58 |
| 模拟样品4 | 30.01、29.66、30.22、29.91、29.98、29.79、30.03、30.09、29.99、29.94、30.05 | 29.97 | 0.149 | 0.50 |

西安汉唐分析检测有限公司按照GB/T 20975.14-201X《铝及铝合金化学分析方法 第14部分：镍含量的测定 方法二：火焰原子吸收光谱法》及其研究报告对提供的样品进行了复核试验。复核试验分析结果见表13。

表13样品测定结果

| 样品编号 | 测定结果% | 平均值% | RSD% |
| --- | --- | --- | --- |
| 模拟样品1 | 1.92、1.93、1.89、1.99、2.01、1.96、1.93、2.01、. 1.89、2.03、1.96. | 1.95 | 2.62 |
| 模拟样品2 | 5.06、5.01、4.96、4.91、4.86、4.92、4.93、4.89、 5.06、5.10、5.07 | 4.98 | 1.69 |
| AlNi10 | 9.83、9.91、9.86、10.10、10.17、9.92、9.89、9.96、 9.83、9.93、10.07 | 9.95 | 1.11 |
| 模拟样品3 | 15.10、15.03、15.06、14.87、15.06、14.96、14.93、15.06、15.12、14.93、15.07 | 15.02 | 0.54 |
| AlNi20 | 20.12、20.16、19.93、20.12、19.86、19.89、20.03、20.12、20.04、19.96、19.93 | 20.01 | 0.55 |
| 模拟样品4 | 29.86、29.93、30.39、29.94、30.16、29.92、29.81、29.86、30.11、29.89、29.91 | 29.98 | 0.57 |

长沙矿冶研究院有限责任公司按照GB/T 20975.14-201X《铝及铝合金化学分析方法 第14部分：镍含量的测定 方法二：火焰原子吸收光谱法》及其研究报告对提供的样品进行了复核试验。复核试验分析结果见表14-表18。

表14 共存元素干扰试验

| 共存元素 | 共存元素加入量 （mg） | 镍含量理论值 （%） | 镍含量测定值 （%） | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Si | 20 | 2.3 | 2.28 | 无干扰 |
| Fe | 20 | 2.3 | 2.30 | 无干扰 |
| Cu | 90 | 2.3 | 2.31 | 无干扰 |
| Mn | 4 | 2.3 | 2.29 | 无干扰 |
| Mg | 36 | 2.3 | 2.33 | 无干扰 |
| Cr | 2 | 2.3 | 2.34 | 无干扰 |
| Zn | 6 | 2.3 | 2.96 | 无干扰 |
| Ti | 3 | 2.3 | 2.95 | 无干扰 |

表15 酸用量试验

| 盐酸-硝酸比例 | 1+1 | 1+2 | 1+3 | Ni含量理论/%值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AlNi10，Ni含量测定值/% | 9.99 | 9.91 | 9.86 | 10.00 |
| AlNi20，Ni含量测定值/% | 20.05 | 19.92 | 19.89 | 20.00 |

表16酒石酸用量试验

| 酒石酸浓度/% | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | Ni含量理论/%值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AlNi10，Ni含量测定值/% | 9.68 | 9.71 | 9.81 | 9.99 | 9.90 | 10.00 |
| AlNi20，Ni含量测定值/% | 19.70 | 19.75 | 19.73 | 19.96 | 19.90 | 20.00 |

表17  pH试验

| pH | 2.5 | 3.5 | 5 | 8 | Ni含量理论/%值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AlNi10，Ni含量测定值/% | 9.91 | 9.95 | 11.21 | 14.99 | 10.00 |
| AlNi10，Ni含量测定值/% | 19.94 | 19.97 | 22.01 | 28.04 | 20.00 |

表18样品试验结果

| 样品编号 | 测定结果/% | 平均值/% | SD/% | RSD/% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 模拟样品1 | 1.93、1.98、1.95、1.89、2.02、1.91、2.03、1.96、2.08、1.86、1.94 | 1.96 | 0.065 | 3.31 |
| 模拟样品2 | 5.10、4.89、4.81、4.96、5.07、5.01、4.87、4.92、5.17、4.98、4.85 | 4.97 | 0.11 | 2.27 |
| AlNi10 | 9.82、9.91、10.08、9.81、9.93、10.19、9.88、9.92、9.98、10.11、9.85 | 9.95 | 0.12 | 1.25 |
| 模拟样品3 | 14.88、14.92、14.86、15.02、14.88、14.95、15.07、14.89、15.12、14.97、15.13 | 14.97 | 0.10 | 0.66 |
| AlNi20 | 19.84、19.94、19.98、19.81、20.10、20.01、19.86、19.97、20.05、19.78、20.07 | 19.95 | 0.11 | 0.55 |
| 模拟样品4 | 30.10、29.89、29.86、29.93、29.97、30.17、29.94、29.84、30.08、29.81、30.02 | 29.96 | 0.12 | 0.39 |

根据几家验证单位数据进行计算重复性限、再限性限。见表19、表20。

表19

| ωNi% | 2.00 | 4.99 | 9.96 | 14.99 | 19.95 | 29.98 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重复性限r/% | 0.065 | 0.128 | 0.169 | 0.231 | 0.285 | 0.350 |

表20

| ωNi% | 2.0～5.0 | >5.0～10.0 | >10.0～15.0 | >15.0～20.0 | >20.0～25.0 | >25.0～30.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 允许差/% | 0.067 | 0.135 | 0.216 | 0.249 | 0.305 | 0.358 |

通过多家单位验证，结果表明：贵州省分析测试研究院负责的GB/T 20975.14-201X《铝及铝合金化学分析方法 第14部分：镍含量的测定》的“丁二酮肟重量法”，适用于铝及铝合金、铝镍中间合金中镍含量为≥2.00%的测定，本方法操作简单、快速，准确度高，重现性好，适合推荐作为国家标准分析方法。

四、标准的水平分析

1、采用国际标准和国外先进标准的程度（IDT、MOD或NEQ）

GB/T 20975.14-201X《铝及铝合金化学分析方法 第14部分：镍含量的测定》中方法四是丁二酮肟重量法，修改采用JIS H 1360:1997《铝及铝合金中镍的测定方法》中丁二酮肟重量法。镍的测定范围为≥2.0%。

2、国际、国外同类标准水平的对比分析

目前，ISO国际标准中有ISO 3979：1977 《铝和铝合金 镍含量的测定 丁二酮肟分光光度法》和ISO 3981：1977 《铝和铝合金 镍含量的测定 原子吸收分光光度法》，国家标准GB/T 20975.14-2008对这两个标准进行了修改采样。日本标准JIS H1360-1997 《铝及铝合金中镍的测定方法》采样了重量法和比色法，ASTM中目前尚无铝及铝合金中镍含量的测定方法标准，本标准方法四将参照ISO 3979、ISO 3981、JIS H1360等标准中的相关技术条件和方法对GB/T 20975.14-2008和YS/T 807.3-2012进行修订。

经检索，目前国际常用的ISO、ASTM、JIS、BS中均没有铝镍中间合金中镍元素的检测标准，仅有YS/T 807.3—2012《铝中间合金化学分析方法 第３部分：镍含量的测定EDTA容量法》。本部分与YS/T 807.3—2012进行对比，主要的技术性没有差异。

3标准的创新点

（1）本部分首次增加了铝中间合金中镍的检测方法，满足了中间合金设计、研制、生产、销售、应用的需求，促进了行业的进步和发展，保证标准指标的先进性；

（2）本部分的制定，满足了铝锭、变形铝及铝合金、铸造铝合金锭、铸造铝合金、铝中间合金的镍元素的检测，有助于提高产品质量的要求，拓宽了化学成分检测领域，有利于促进我国产品走出去，是实现“中国制造”和“中国创造”的重要支撑，标准发布实施后将会创造巨大的社会效益和经济效益；

（3）本部分的修订，填补了欧标、美标、国际标准的空白，使本部分达到国际先进水平。

4、与现有标准及制定中标准协调配套的情况

本标准是GB/T 20975《铝及铝合金化学分析方法》系列国家标准中的一部分，与GB/T 1196-2017《重熔用铝锭》、GB/T 8733-2016《铸造铝合金锭》、GB/T 3190-2008《变形铝及铝合金化学成分》等标准相配套，主要应用于分析铝及铝合金产品中镍含量；同时又与GB/T 20975.25《铝及铝合金化学分析方法 第25部分：电感耦合等离子体原子发射光谱法》和GB/T 7999-2015《铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法》互相配合，互为补充、衔接配套。

五、与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

（1）本标准与现行标准属于协调一致标准，锌含量的检测是满足现有产品标准的发展需求而制定，是属于为现有标准服务配套标准。

（2）本标不涉及与任何国家法律、法规、规章及强制国家标准冲突问题，标准的制定符合国家相关法律、法规、规章的要求。本标准所引用的规范性文件全部是我国现行有效的国家标准或行业标准，是本标准的一部分，引用这些标准后，使本标准等要求与现行的相关法律、法规、规章及相关标准的关系不矛盾、不冲突，其相互关系非常协调。

- 六、标准中如涉及专利，应有明确的知识产权说明

本标准不涉及任何专利或知识产权。

七、重大分歧意见的处理经过和依据

本标准属于铝及铝合金化学分析领域的方法标准，编制组根据起草前确定的编制原则进行了标准起草，标准起草过程中未发生重大分歧意见。

八、标准作为强制性或推荐性的建议

本标准是GB/T 20975《铝及铝合金化学分析方法》系列国家标准中的一部分，建议本标准为推荐性国家标准。

- 九、贯彻标准的要求和措施建议

（1）贯彻标准的要求

本标准是铝及铝合金、铝中间合金中镍元素检测的指导性标准，标准修订后，已覆盖了产品所应用的所有行业的相关要求，为规范标准的使用和应用，促进标准的整合，该本部分发布、实施后，应逐步废止其他国家、行业，对于无法满足和代替的标准，应与主编单位联系，在后续版本中逐渐完善本标准；

本标准修订后增加了铝中间合金要求，中国国家标准化管理委员会应将本标准发放的范围扩展到这些行业，积极推动这些行业采用本部分；

中国有色金属工业协会和全国有色金属标准化技术委员应及时组织本标准的宣贯，将本标准尽快推荐给所有涉及企业，并组织企业学习和应用本部分，加工企业优先向用户推荐采用本部分进行订货。

（2）贯彻标准的措施建议

组织措施：建议由国家标准化管理委员轻金属标准委员会组织贯彻本标准的相关活动，利用各种条件，如工作组活动、标委会管理和活动、标准化技术期刊刊登、相关官网网上发布等。

技术措施：通过专家培训、技术交流等措施进行宣贯执行。

过渡办法：无。

十、废止现行有关标准的建议

本标准颁布实施后，建议废止GB/T 20975.14-2008《铝及铝合金化学分析方法 第14部分：镍含量的测定》。

十一、其他应予说明的事项

本标准遵守下列基础标准：

GB/T 1.1-2009 标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写规则

GB/T 20001.4-2015 标准编写规则 第4部分：试验方法标准

GB/T 17433 冶金产品化学分析基础术语 14

GB/T 11792 测试方法的精密度在重现性或再现性条件下所得测试结果可接受的检查和最终测试结果的确定

GB/T 3101 有关量、单位和符合的一般原则

GB/T 3102.8 物理化学和分子物理学的量和单位

GB/T 1467 冶金产品化学分析方法标准的总则及一般规定

GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

十二、预期效果

GB/T 20975《铝及铝合金化学分析方法》是铝及铝合金化学成分检测的仲裁标准，是国内铝及铝合金行业基础标准之一，也是目前世界上检测项目较全、技术水平较高的分析方法标准。本标准的制定是对GB/T 20975系列标准的进一步补充和完善，在方法的适用性、前瞻性、可操作性上都有扩充，能够满足中国铝工业的实际使用和未来发展的需求，为我国铝合金行业的发展提供了基础性的技术支撑。

GB/T 20975.14-201X《铝及铝合金化学分析方法 第14部分：镍含量的测定》是我国铝及铝合金、铝镍中间合金中镍含量测定的主要标准，是我国铝工业中分析检测的基础标准之一。随着我国铝工业的发展，新技术、新工艺的应用，新产品的开发，必须有更加科学、准确、快速、更加适用的分析、检测方法的标准进行技术支撑，以满足各种产品的化学成分分析、检测。

本次修订在原标准基础上增加了方法三和方法四，并对标准做了系统的修改、补充和完善，无论是在分析方法准确性还是在方法的适用性、前瞻性、可操作性上都有了很大的提高和扩充，达到国际先进水平要求。新版标准全面反映了我国铝及铝合金化学检测技术水平，有利于促进国内铝生产企业进一步完善分析检测手段，进一步提升产品质量，提升我国在军工、航空航天、食品、医药等领域的技术水平。能够满足中国铝工业的实际使用和未来发展的需求，为中国铝工业的发展提供了基础性的技术支撑。

本标准在起草过程得到了全国有色金属标准化技术委员会轻标委秘书处的指导与帮助，同时也得到了其他相关单位的支持和帮助，在此深表感谢！

GB/T 20975.14《铝及铝合金化学分析方法 镍含量的测定》标准编制组

2019年9月