ICS 77.120.10

H 12

ω(Li2O)=(c1−c2)⋅V×10−3m×100

中华人民共和国国家标准

GB/T 20975.15—201X

代替GB/T 20975.15—2008

铝及铝合金化学分析方法

第15部分：硼含量的测定

Methods for chemical analysis of aluminium and aluminium alloys—

Part 15：Determination of boron content

# (送审稿)

201X-XX-XX 发布                                     201X-XX-XX 实施

发 布

国家市场监督管理总局

中国国家标准化管理委员会

- 前  言

- GB/T 20975《铝及铝合金化学分析方法》分为37部分：

- ——第1部分：汞含量的测定

- ——第2部分：砷含量的测定

- ——第3部分：铜含量的测定

- ——第4部分：铁含量的测定

- ——第5部分：硅含量的测定

- ——第6部分：镉含量的测定

- ——第7部分：锰含量的测定

- ——第8部分：锌含量的测定

- ——第9部分：锂含量的测定 火焰原子吸收光谱法

- ——第10部分：锡含量的测定

- ——第11部分：铅含量的测定

- ——第12部分：钛含量的测定

- ——第13部分：钒含量的测定

- ——第14部分：镍含量的测定

- ——第15部分：硼含量的测定

- ——第16部分：镁含量的测定

- ——第17部分：锶含量的测定

- ——第18部分：铬含量的测定

- ——第19部分：锆含量的测定

- ——第20部分：镓含量的测定 丁基罗丹明B分光光度法

- ——第21部分: 钙含量的测定

- ——第22部分：铍含量的测定

- ——第23部分：锑含量的测定

- ——第24部分：稀土总含量的测定

- ——第25部分：元素含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法

- ——第26部分：碳含量的测定 红外吸收法

- ——第27部分：铈、镧、钪含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法

- ——第28部分：钴含量的测定 火焰原子吸收光谱法

- ——第29部分：鉬含量的测定 硫氰酸盐分光光度法

- ——第30部分：氢含量的测定 加热提取热导法

- ——第31部分: 磷含量的测定 钼蓝分光光度法

- ——第32部分：铋含量的测定

- ——第33部分：钾含量的测定 火焰原子吸收光谱法

- ——第34部分：钠含量的测定 火焰原子吸收光谱法

- ——第35部分：钨含量的测定 火焰原子吸收光谱法

- ——第36部分：银含量的测定 火焰原子吸收光谱法

- ——第37部分：铌含量的测定

本部分为GB/T 20975 的第15部分。

本部分按照GB/T 1.1-2009 给出的规则起草。

本部分代替GB/T 20975.15-2008《铝及铝合金化学分析方法 第15 部分：硼含量的测定》。本部分与GB/T 20975.15-2008 相比，除编辑性修改外，主要技术变化如下：

——增加了标准使用安全警告；

——增加了“规范性引用文件”（见2）；

——增加了“术语和定义”（见3）；

一一修改方法一的名称为：氢氟酸溶样—离子选择电极法（见4）。

——删除方法二：胭脂红分光光度法。

——增加方法二：混合酸溶样—离子选择电极法（见5）。

——修改了方法一的精密度（见4.7）；

——增加了试验报告（见7）。

本部分由中国有色金属工业协会提出。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）归口。

本部分起草单位：中铝郑州有色金属研究院有限公司、贵州省分析测试研究院、中铝矿业有限公司、河北四通新型金属材料股份有限公司、中铝山西新材料有限公司。

本部分主要起草人：XXX、XXX、XXX。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB/T 6987.27—2001。

——GB/T 20975.15—2008。

——YS/T 807.6—2012。

铝及铝合金化学分析方法

第15部分：硼含量的测定

警示—使用本标准的人员应有正规实验室工作的实践经验。本标准并未指出所有可能的安全问题。使用者有责任采取适当的安全和健康措施，并保证符合国家有关法规规定的条件。

1  范围

GB/T 20975的本部分规定了氢氟酸溶样-离子选择电极法和混合酸溶样-离子选择电极法测定铝及铝合金、铝硼中间合金中硼含量的方法。

本部分适用于铝及铝合金、铝硼中间合金中硼含量的测定。氢氟酸溶样-离子选择电极法测定范围：0.001 %～5.00 %；混合酸溶样-离子选择电极法测定范围：5.00 %～10.00 %。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682           分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 8005.2        铝及铝合金术语 第2部分：化学分析

GB/T 8170—2008    数值修约规则与极限数值的表示和判定

- 3  术语和定义

- GB/T 20000.1、GB/T 8005.2界定的定义和术语适用于本部分。

4  氢氟酸溶样—离子选择电极法

4.1  方法提要

试料用氢氟酸和过氧化氢溶解，硼转化为氟硼酸根离子，用氢氧化钠溶液调节溶液pH5～pH6，用氟硼酸根离子选择电极测定硼量。

大量铜、铁干扰测定，用乙二胺四乙酸二钠络合消除。

4.2  试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和符合GB/T 6682规定的二级水。

4.2.1 铝（wAl≥99.99 %，wB ≤0.0005 %)。

4.2.2 氢氟酸(ρ=1.14 g/mL)。

4.2.3 过氧化氢(ρ=1.10 g/mL)。

4.2.4 乙二胺四乙酸二钠(EDTA)溶液(100 g/L)。

4.2.5 氢氧化钠溶液(200 g/L)，贮于聚乙烯瓶中。

4.2.6 硼标准溶液A：称取0.5720 g已于真空干燥器中干燥过的硼酸(优级纯)于400 mL烧杯中，加入200 mL水，微热使其完全溶解。冷却后移入500 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。贮于聚乙烯瓶中。此溶液l mL含0.2 mg硼。

4.2.7 硼标准溶液B：移取50.00 mL硼标准溶液A(4.2.6)于500 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。贮于聚乙烯瓶中。此溶液l mL含0.02 mg硼。(用时现配)。

4.2.8 硼标准溶液C：移取25.00 mL硼标准溶液B(4.2.7)于100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。贮于聚乙烯瓶中。此溶液l mL含0.005 mg硼。(用时现配)。

4.3 仪器

4.3.1 氟硼酸根离子选择电极：使用前应先将电极按使用说明书进行处理。

4.3.2 双液接饱和甘汞电极：外套管充注含3 mol/L氯化钾的30 g/L琼脂溶液。

4.3.3 数字式离子计，精度为0.1 mV。

4.3.4 电磁搅拌器。

4.4  试样

将试样加工成厚度不大于1 mm的碎屑。

4.5  分析步骤

4.5.1 试料

按表1称取质量（m0）的试样（4.4），精确至0.0001 g。

表1

| 质量分数 % | 试料 g | 氢氟酸用量（4.2.2） mL |
| --- | --- | --- |
| 0.001～0.010 | 0.50 | 5.0 |
| ＞0.010～0.10 | 0.20 | 4.0 |
| ＞0.10～5.0 | 0.10 | 3.0 |

4.5.2平行试验

平行做两份试验，取其平均值。

4.5.3 测定

4.5.3.1 将试料（4.5.1）置于100 mL聚乙烯烧杯中，加入20 mL水，按表l用聚乙烯刻度管加入氢氟酸(4.2.2)。

4.5.3.2 在沸水浴中加热溶解，滴加过氧化氢(4.2.3)至试料完全溶解，继续加热2 min。取下冷却，加入5 mL乙二胺四乙酸二钠溶液(4.2.4)，摇匀。用氢氧化钠溶液(4.2.5)调节溶液pH5～pH6(用精密pH试纸检查)，冷至室温。移入50 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

4.5.3.3 将试液全部倒入原聚乙烯烧杯中，置于电磁搅拌器上，插入氟硼酸根离子选择电极和双液接饱和甘汞电极，恒速搅拌，测量平衡电位。从工作曲线上查得硼量（m1）。

注：1.测量过程中，应保持温度一致。

2.平衡电位系指电极电位的变化每分钟不大于0.2 mV。

3.试液的制备和测量应与工作曲线的绘制同步进行。

4.5.4 工作曲线的绘制

4.5.4.1 系列标准溶液的制备

根据试料中硼的质量分数，工作曲线绘制分为以下几种：

硼的质量分数为0.001 %～0.01 %：移取1.00 mL、2.00 mL、4.00 mL、6.00 mL、8.00 mL、10.00 mL硼标准溶液C(4.2.8)于6个预先称有0.50 g铝(4.2.1)的100 mL聚乙烯烧杯中，加入20 mL水，加入5.0 mL氢氟酸(4.2.2)，以下按4.5.3.2与试料同步进行。

硼的质量分数＞0.01 %～0.10 %：移取1.00 mL、2.00 mL、4.00 mL、6.00 mL、8.00 mL、10.00 mL硼标准溶液B(4.2.7)于6个预先称有0.20 g铝(4.2.1)的100 mL聚乙烯烧杯中，加入20 mL水，加入4.0 mL氢氟酸(4.2.2)，以下按4.5.3.2与试料同步进行。

硼的质量分数＞0.10 %～5.0 %：移取0.50 mL、1.00 mL、2.00 mL、4.00 mL、6.00 mL、8.00 mL、10.00 mL硼标准溶液A(4.2.6)于7个预先称有0.10 g铝(4.2.1)的100 mL聚乙烯烧杯中，加入20 mL水，加入3.O mL氢氟酸(4.2.2)，以下按4.5.3.2与试料同步进行。

4.5.4.2 测量

将系列标准溶液全部倒入原聚乙烯烧杯中，按氟硼酸根离子浓度增高的顺序，置于电磁搅拌器上，插入氟硼酸根离子选择电极和双液接饱和甘汞电极，恒速搅拌，测量平衡电位。以硼量为横坐标，电位值为纵坐标，在半对数坐标纸上绘制工作曲线。

4.6  试验数据处理

4.6.1 硼含量以硼的质量分数wB计，按公式（1）计算：

wB=m1×10−3m0×100%  ……………………………………（1）

式中：

m1 ——自工作曲线上查得试液的硼量，单位为毫克（mg）；

m0 ——试料的质量，单位为克(g)。

4.6.2 计算结果表示至小数点后两位有效数字。数值修约执行GB/T 8170—2008中3.2、3.3条款。

4.7  精密度

4.7.1 重复性

在重复性条件下获得的两个独立测试结果的测定值，在表2给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限ｒ，超过重复性限ｒ的情况不超过5 %，重复性限ｒ按表2数据采用线性内插法或外延法求得。

表2

| wB / % | 0.0049 | 0.018 | 0.17 | 1.15 | 3.15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r / % | 0.0003 | 0.002 | 0.02 | 0.03 | 0.06 |

4.7.2 再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在表3给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过再现性限R，超过再现性限R的情况不超过5 %，再现性限R按表3数据采用线性内插法或者外延法求得。

表3

| wB / % | 0.0049 | 0.018 | 0.17 | 1.15 | 3.15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R / % | 0.0004 | 0.003 | 0.03 | 0.05 | 0.10 |

5  混合酸溶样—离子选择电极法

5.1  方法提要

试料用盐酸、硝酸和硫酸-磷酸混合酸溶解，用氢氟酸氟化使试料中硼转化为氟硼酸根离子，用氢氧化钠溶液调节溶液pH5～pH6，用氟硼酸根离子选择电极测定硼量。

5.2  试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和符合GB/T 6682规定的二级水。

5.2.1 氯化钾，优级纯。

5.2.2 琼脂。

5.2.3 氢氟酸（ρ=1.14 g/mL）。

5.2.4 磷酸（ρ=1.69 g/mL）。

5.2.5 硝酸（1+1）。

5.2.6 盐酸（1+1）。

5.2.7 硫酸（1+1）。

5.2.8 氢氧化钠溶液（200 g/L），贮于聚乙烯瓶中。

5.2.9 硫酸-磷酸混合溶液：于100 mL容量瓶中，加入25 mL磷酸（5.2.4）及25 mL硫酸（5.2.7），加水至约90 mL，混匀，冷却，用水稀释至刻度，混匀。

5.2.10 硼标准贮存溶液：称取2.8597 g已于真空干燥器中干燥过的硼酸（优级纯）于400 mL烧杯中，加200 mL水，微热使其完全溶解，冷却至室温，移入500 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，贮于聚乙烯瓶中。此溶液1 mL含1.0 mg硼。

5.2.11 硼标准溶液D：移取20.00 mL硼标准贮存溶液（5.2.10）于100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，贮于聚乙烯瓶中。此溶液1 mL含0.20 mg硼。

5.2.12 硼标准溶液E：移取15.00 mL硼标准贮存溶液（5.2.10）于100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，贮于聚乙烯瓶中。此溶液1 mL含0.15 mg硼。

5.2.13 硼标准溶液F：移取10.00 mL硼标准贮存溶液（4.2.10）于100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，贮于聚乙烯瓶中。此溶液1 mL含0.10 mg硼。

5.3  仪器

5.3.1 氟硼酸根离子选择电极：使用前应先将电极按使用说明书进行处理。

5.3.2 双液接饱和甘汞电极：外套管充注含3 mol/L氯化钾的30 g/L琼脂溶液。

5.3.3 数字式离子计，精度为0.1 mV。

5.3.4 电磁搅拌器。

5.3.5 半对数坐标纸。

5.4  试样

将试样加工成厚度不大于1 mm的碎屑。

5.5  分析步骤

5.5.1 试料

称取质量（m2）为0.20 g的试样（5.4），精确至0.0001 g。

4.5.2平行试验

平行做两份试验。

5.5.3 测定

5.5.3.1 将试料（5.5.1）置于250 mL石英烧杯中，加入10 mL硝酸（5.2.5）和10 mL盐酸（5.2.6），待剧烈反应停止后，加入25 mL硫酸（5.2.7）和25 mL磷酸（5.2.4），缓慢加热蒸发至刚冒轻微硫酸烟，冷却，加入约20 mL水，摇匀，继续冷却，移入100 mL 容量瓶中，加水至约90 mL，摇匀，冷却至室温，用水稀释至刻度，混匀。

5.5.3.2 移取10.00 mL试液（5.5.3.1）于100 mL聚乙烯烧杯中，加水至20 mL，用聚乙稀刻度管加入1.0 mL氢氟酸（5.2.3），摇匀，置于沸水浴中氟化5 min，取下冷却，加入15 mL 氢氧化钠溶液（5.2.8），加水至约80 mL，在电磁搅拌下用氢氧化钠溶液（5.2.8）中和至溶液pH5～pH6(用精密pH试纸检查)，冷却至室温，移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

5.5.3.3 将试液全部倒入100 mL干聚乙烯烧杯中，置于电磁搅拌器上，插入氟硼酸根离子选择电极和双液接饱和甘汞电极，恒速搅拌，测量平衡电位。从工作曲线上查得硼量（m3）。

注1：测量过程中，应保持温度一致。

注2：平衡电位系指电极电位的变化每分钟不大于0.2 mV。

注3：试液的制备和测量应与工作曲线的绘制同步进行。

5.5.4 工作曲线的绘制

5.5.4.1 移取10.00 mL硫酸-磷酸混合溶液（5.2.9）于4个100 mL聚乙烯烧杯中，分别加入5.00 mL、10.00 mL硼标准溶液F（5.2.13）和10.00 mL硼标准溶液E（5.2.12）及10.00 mL硼标准溶液D（5.2.11），加水至20 mL，用聚乙稀刻度管加入1 mL氢氟酸（5.2.3），以下按5.5.3.2进行。

5.5.4.2 立即将系列标准溶液全部倒入100 mL干聚乙烯烧杯中，按氟硼酸根离子浓度增高的顺序，置于电磁搅拌器上，插入氟硼酸根离子电极和双液接饱和甘汞电极，恒速搅拌，测量平衡电位，以硼量为横坐标，电位值为纵坐标，在半对数坐标纸上绘制工作曲线。

5.6  试验数据处理

5.6.1 硼含量以硼的质量分数wB计，按公式（2）计算：

wB=m3×10×10−3m2×100%……………………………………（2）

式中：

m3 ——自工作曲线上查得试液的硼量，单位为毫克（mg）；

m2 ——试料的质量，单位为克(g)；

10 ——稀释倍数。

5.6.2 计算结果表示至小数点后两位有效数字。数值修约执行GB/T 8170—2008中3.2、3.3条款。

5.7  精密度

5.7.1 重复性

在重复性条件下获得的两个独立测试结果的测定值，在表4给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限ｒ，超过重复性限ｒ的情况不超过5 %，重复性限ｒ按表4数据采用线性内插法或外延法求得。

表4

| wB / % | 5.29 | 8.54 | 11.30 |
| --- | --- | --- | --- |
| r / % | 0.30 | 0.44 | 0.56 |

5.7.2 再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在表5给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过再现性限R，超过再现性限R的情况不超过5 %，再现性限R按表5数据采用线性内插法或者外延法求得。

表5

| wB / % | 5.29 | 8.54 | 11.30 |
| --- | --- | --- | --- |
| R / % | 0.41 | 0.56 | 0.95 |

6  质量保证与控制

分析时，用标准样品或控制样品进行校核，或每年至少用标准样品或控制样品对分析方法校核一次。当过程失控时，应找出原因。纠正错误后，重新进行校核。

7  试验报告

试验报告应包括下列内容：

a）本部分编号及名称；

b）关于识别样品、实验室、分析日期、报告日期等所有的必要的信息；

c）以适当的形式表达试验结果；

d）试验过程中出现的异常现象；

e）在本部分中没有明确说明或可选择的、可能影响结果的任何操作；

f）试验、审核等相关责任人的签名。