铝及铝合金化学分析方法

第23部分：锑含量的测定

(报批稿编制说明)

《铝及铝合金化学分析方法 第23部分：锑含量的测定》编制组

主编单位：东北轻合金有限责任公司

2019年09月

《铝及铝合金化学分析方法 第23部分：锑含量的测定》

报批稿编制说明

一、 工作简况

1  立项目的

GB/T 20975.23《铝及铝合金化学分析方法 第23部分 锑含量的测定》于2006年～2007修订，至今已近10年；随着铝及铝合金用途越来越广泛，新产品不断研制开发，例如GB/T 27677等产品标准的修订时锑的范围有了非常大的变化，分析方法已经不能适应产品的需求，急需扩展分析范围，补充新的方法。所以GB/T 20975.23将包含铝锑中间合金，使之满足生产科研的需要。

现有的铝化学分析方法标准系列中无涉及铝锑中间合金含量范围锑的检测方法。GB/T20975系列《铝及铝合金化学分析方法》中锑的检测方法GB/T 20975.23—2008《铝及铝合金化学分析方法 第23部分：锑含量的测定 碘化钾分光光度法》，锑的测定范围是0.004%～0.25%，YS/T 807.8—2012《铝中间合金化学分析方法 第8部分：锑含量的测定 碘化钾分光光度法》，Sb的测定范围：1.00%～5.00%。不适合铝中间合金牌号AlSb系列4.5%～16.0%的锑的测定，因此有必要制定新的锑检测标准，满足现代铝加工行业发展的需求。

本标准修订时，主要技术指标与国际先进标准接轨，又结合了国内现行的实际情况。修订后的标准将满足科研、生产、销售等流程的需要；与国际方法统一，也作为经济贸易的依据，减少争端，促进铝行业的发展。

为了提高铝及铝合金产品的质量，加速我国各领域“中国制造”进程，满足社会需求，2018年国家标准化管理委员会下达了GB/T 20975.23 《铝及铝合金化学分析方法 锑含量的测定》起草任务，项目编号为：国标委综合【2017】128号20173498—T—610，项目要求完成时限：完成年限为2019年末。

2  项目编制组单位简况

2.1  编制组成员单位

本部分方法一碘化钾分光光度法，由东北轻合金有限责任公司、有色金属技术经济研究院、贵州省分析测试研究院、长沙矿冶研究院、山东南山铝业股份有限公司、山东兖矿轻合金有限公司、西安汉唐分析检测有限公司等七家单位共同编制。

本部分方法二硫酸铈滴定法，由广东省工业分析检测中心、有色金属技术经济研究院、西安汉唐分析检测有限公司、河北四通新型金属材料股份有限公司、北矿检测技术有限公司、长沙矿冶有限责任公司、东北轻合金有限责任公司等七家单位共同编制。

2.2  本部分“碘化钾分光光度法”主编单位简介

2.2.1  东北轻合金有限责任公司

东北轻合金有限责任公司隶属于中国铝业公司，始建于1956年，是新中国第一个铝镁合金加工企业，是我国飞机、火箭、导弹、卫星、宇宙飞船等航空航天铝材保障基地，舰船、装甲车辆等军工产品保障基地，中国铝材出口加工基地之一。拥有各类铝及铝合金加工设备5700多台（套），生产的品种有：铝及铝合金管材、板材、带材、铝箔、型材、棒材、线材、粉材、锻件和深加工制品等。

东轻公司在标准起草方面有着非常丰富的经验，累计主起草或修订标准150余项，标准涵盖了国家标准、国家军用标准及行业标准等，起草的标准覆盖了整个铝加工行业。同时东轻公司也是国家第一批铝合金标样定点生产单位之一。研制的标准样品已经广泛应用于全国各厂矿企业、科研院所。东轻公司无论从生产经验、质量稳定性控制、检测工作经验积累方面还是标准起草方面，东轻公司都具备主编起草本国家标准的资格、基础和条件。

2.2.2  有色金属技术经济研究院

有色金属技术经济研究院是我国有色金属行业的标准研究权威单位。馆藏有齐全的镁材国际、国外先进标准和先进工艺资料，有齐全的镁合金国际国外锻件的先进标准与我国镁合金锻件标准的对比资料。本单位积极参加各项编制工作，积极配合主编单位分配各项标准任务，协调各成员单位之间的关系，指导编制组正确采用国际、国外先进标准，为本标准的科学性、先进性把关和提供了充分的标准依据和相关资料，在编制组中贡献巨大。

2.2.3  贵州省分析测试研究院

贵州省分析测试研究院是依法设立的为社会提供公正科学数据的第三方检测机构，是政府财政全额拨款的公益型科研事业单位。创建于1935年9月，是由一批留学德、日等国从海外归国的爱国知识分子在贵州省自然科学领域最早建立的工科研究机构。在1990年通过省级《计量资格认证》（CMA）2700余项省级计量认证，2009年通过了《国家实验室认可》（CNAS资格认可）400多项，建立了一套完整的符合国际和国家标准的ISO/IEC17025.2005的质量管理体系，成为贵州省乃至西南地区最具综合分析研究优势的检测科学研究与服务机构之一。现有博士、硕士组成的年轻研究团体。拥有各类仪器设备共计400余台（件），实验室面积达20000余平方米。承担并完成国家支撑计划、863课题、国家自然基金等多项国家级、省级科研项目。现有分析测试新方法和新技术研究成果80多项，在国内外重要期刊发表相关研究论文300余篇，参与起草和修订国家标准十余项，获得发明专利15项，出版专著500多篇（部）。

本单位积极参加编制组各次工作会议，参加方法的验证，及时准确的提供了试验数据，及本部分所需的相关统计数据，在编制组中发挥了重要作用。

2.2.4  长沙矿冶研究院有限责任公司

长沙矿冶研究院有限责任公司分析检测中心成立于1956年，为原国家冶金工业辅料矿质量监督检测中心。拥有湖南省质量技术监督局资质认定（CMA）、中国合格评定国家实验室认可（CNAS）等实验室专业资质，是中国矿冶检测机构联盟副理事长单位。中心现有仪器设备百余套，包括电感耦合等离子体发射光谱质谱联用仪、电感耦合等离子体发射光谱仪、X—荧光光谱仪、原子吸收光谱仪、离子色谱仪、极谱仪、原子荧光分析仪、原子荧光形态分析仪、电位滴定仪、红外碳硫仪等先进大型精密分析仪器设备。本单位多次参与标准的制修订工作，有较丰富的经验。

该单位积极参加编制组各次工作会议，参加方法的验证，及时准确的提供了试验数据，及本部分所需的相关统计数据，并提供了相关意见建议，在编制组中发挥了重要作用。

2.2.5  山东南山铝业股份有限公司

山东南山铝业股份有限公司始建于1993年，于1999年在上海证券交易所成功上市，是全球唯一短距离拥有完整铝产业链的公司。公司检测中心始建于2013年10月，于2014年11月建成运行，固定资产投资一亿多元，为铝产业以及国内外金属材料、特别是航空材料的生产提供检测分析服务。拥有国内外先进检测设备200余台（套）；已通过ISO17025、CNAS、NADCAP等第三方资质认证。

本单位积极参加编制组各次工作会议，参加方法的验证，及时准确的提供了试验数据，及本部分所需的相关统计数据，在编制组中发挥了重要作用。

2.2.6  山东兖矿轻合金有限公司

山东兖矿轻合金有限公司是我国铝及铝合金挤压产品的主要加工企业之一。公司拥有挤压生产线14条，生产的产品有：铁路客车及货车、城轨（地铁及轻轨）、汽车、船舶、航空、航天、机械装备、电力电器等各类工业型材，建设规模为挤压产品年产量13.3万吨，目前挤压产品年产量为3万吨左右。

本单位积极参加编制组各次工作会议，参加了本部分试验验证，积极提供本部分所需的相关统计数据和资料，对标准的各版《征求意见稿》进行认真的讨论和审议，提出大量有益的意见和建议，在编制组中发挥了骨干作用。

2.2.7  西安汉唐分析检测有限公司

西安汉唐分析检测有限公司是西北有色金属研究院（集团）下属的第三方检测机构。1965年成立至今，公司已在西安、宝鸡两地三区建成标准化实验室，拥有设备200余台(套)，设备资产上亿元。公司是国内最大的钛及钛合金检测机构，为国内最全面的金属复合材料检测机构，国内唯一核电堆芯材料的检测机构和金属材料全领域检测机构。公司是中国有色金属工业西北质量监督检验中心、陕西省有色金属产品质量监督检验站、陕西省有色金属材料分析检测与评价中心、陕西省核工业用金属材料检测与评价服务平台、稀有金属检测信息化管理及共享平台、稀有金属材料安全评估与失效分析中心、工业（稀有金属）产品质量控制和技术评价实验室的主体单位，同时被国家质量监督检验检疫总局确定为钛及钛合金加工产品、铜及铜合金管材生产许可证检验机构实施单位，先后通过国家认证认可监督委员会(CMA)、中国合格评定国家认可委员会(CNAS)和国防科技工业实验室认可委员会(DILAC)认证，是由政府部门授权、具有法定第三方公正地位的产品质量检验机构。

该单位积极参加编制组各次工作会议，参加了本部分试验验证，积极提供本部分所需的相关统计数据和资料，并提出了有益的意见和建议，在编制组中发挥了骨干作用。

2.3  本部分“硫酸铈滴定法”主编单位简介

2.3.1  广东省工业分析检测中心

广东省工业分析检测中心是我国南方从事金属材料、冶金产品、化工产品、再生资源质量检测、欧盟环保（RoHS）指令的有害物质检测、金属材料综合利用检测与咨询、评价以及分析测试技术研究的专业机构。先后隶属于广州有色金属研究院、广东省工业技术研究院（广州有色金属研究院），2015年12月经广东省机构编制委员会批准成为广东省科学院属下的独立事业法人单位。中心是一个检测设备配套齐全、检测技术完备、人员结构合理、管理科学的检测机构。近十年来获得省部级科技进步奖20余项。累计申请专利15件，其中授权发明专利5件、授权实用新型专利2件。承担国家、省级各类项目50余项，主持和参与国家、行业标准300余项，发表专著5部，发表论文300余篇。中心具有很强的综合实力和基础承担该项国家标准的起草制定工作。同时，标准起草人员多次参加国家和有色行业标准的起草和验证等工作，具有丰富的方法研究经验。

2.3.2  有色金属技术经济研究院

有色金属技术经济研究院是我国有色金属行业的标准研究权威单位。馆藏有齐全的镁材国际、国外先进标准和先进工艺资料，有齐全的镁合金国际国外锻件的先进标准与我国镁合金锻件标准的对比资料。该单位积极参加各项编制工作，积极配合主编单位分配各项标准任务，协调各成员单位之间的关系，指导编制组正确采用国际、国外先进标准，为本标准的科学性、先进性把关和提供了充分的标准依据和相关资料，在编制组中贡献巨大。

2.3.3  西安汉唐分析检测有限公司

西安汉唐分析检测有限公司是西北有色金属研究院（集团）下属的第三方检测机构。1965年成立至今，公司已在西安、宝鸡两地三区建成标准化实验室，拥有设备200余台(套)，设备资产上亿元。公司是国内最大的钛及钛合金检测机构，为国内最全面的金属复合材料检测机构，国内唯一核电堆芯材料的检测机构和金属材料全领域检测机构。公司是中国有色金属工业西北质量监督检验中心、陕西省有色金属产品质量监督检验站、陕西省有色金属材料分析检测与评价中心、陕西省核工业用金属材料检测与评价服务平台、稀有金属检测信息化管理及共享平台、稀有金属材料安全评估与失效分析中心、工业（稀有金属）产品质量控制和技术评价实验室的主体单位，同时被国家质量监督检验检疫总局确定为钛及钛合金加工产品、铜及铜合金管材生产许可证检验机构实施单位，先后通过国家认证认可监督委员会(CMA)、中国合格评定国家认可委员会(CNAS)和国防科技工业实验室认可委员会(DILAC)认证，是由政府部门授权、具有法定第三方公正地位的产品质量检验机构。

该单位积极参加编制组各次工作会议，参加了本部分试验验证，积极提供本部分所需的相关统计数据和资料，并提出了有益的意见和建议，在编制组中发挥了骨干作用。

2.3.4  河北四通新型金属材料股份有限公司

河北四通新型金属材料股份有限公司始创于1998年，是专业研发、制造、销售金属晶粒细化、金相变质、元素添加和金属净化等功能中间合金新材料的国家级高新技术企业，是中国最大的功能中间合金企业之一。目前，公司共拥有5项发明专利、10项实用新型专利、14项非专利技术、多项储备和研发产品项目。公司经河北省科技厅、河北省省委组织部、河北省科学技术协会批准成立了“四通新型金属材料院士工作站”，经河北省科技厅、河北省财政厅、河北省发展和改革委员会批准成立了“河北省航空航天材料工程技术研究中心”，并且还与北京航空航天大学合作成立了“北京航空航天材料科学院四通新型材料研究制作所”和“四通北航国际科技合作项目工作站”。

该单位积极参加编制组各次工作会议，参加方法的验证，及时准确的提供了试验数据，及本部分所需的相关统计数据，在编制组中发挥了重要作用。

2.3.5  北矿检测技术有限公司

北矿检测技术有限公司为国家重有色金属质量监督检验中心、国家进出口商品检验有色金属认可实验室、中国有色金属工业重金属质检中心、科技成果检测鉴定国家级检测机构，在国内有色金属分析领域具有权威地位。公司拥有多台电感耦合等离子体原子发射光谱仪，具备项目研究所需的仪器设备。公司多次参与有色行业标准的起草、验证等工作，具有丰富的方法研究经验。

该单位积极参加编制组各次工作会议，参加方法的验证，及时准确的提供了试验数据，及本部分所需的相关统计数据，并提了有价值的意见建议，在编制组中发挥了重要作用。

2.3.6  长沙矿冶研究院有限责任公司

长沙矿冶研究院有限责任公司分析检测中心成立于1956年，为原国家冶金工业辅料矿质量监督检测中心。拥有湖南省质量技术监督局资质认定（CMA）、中国合格评定国家实验室认可（CNAS）等实验室专业资质，是中国矿冶检测机构联盟副理事长单位。中心现有仪器设备百余套，包括电感耦合等离子体发射光谱质谱联用仪、电感耦合等离子体发射光谱仪、X—荧光光谱仪、原子吸收光谱仪、离子色谱仪、极谱仪、原子荧光分析仪、原子荧光形态分析仪、电位滴定仪、红外碳硫仪等先进大型精密分析仪器设备。本单位多次参与标准的制修订工作，有较丰富的经验。

该单位积极参加编制组各次工作会议，参加方法的验证，及时准确的提供了试验数据，及本部分所需的相关统计数据，并提供了相关意见建议，在编制组中发挥了重要作用。

2.3.7  东北轻合金有限责任公司

东北轻合金有限责任公司隶属于中国铝业公司，始建于1956年，是新中国第一个铝镁合金加工企业，是我国飞机、火箭、导弹、卫星、宇宙飞船等航空航天铝材保障基地，舰船、装甲车辆等军工产品保障基地，中国铝材出口加工基地之一。拥有各类铝及铝合金加工设备5700多台（套），生产的品种有：铝及铝合金管材、板材、带材、铝箔、型材、棒材、线材、粉材、锻件和深加工制品等。

东轻公司在标准起草方面有着非常丰富的经验，累计主起草或修订标准150余项，标准涵盖了国家标准、国家军用标准及行业标准等，起草的标准覆盖了整个铝加工行业。同时东轻公司也是国家第一批铝合金标样定点生产单位之一。研制的标准样品已经广泛应用于全国各厂矿企业、科研院所。东轻公司积极参加各项编制工作，积极配合主编单位分配各项标准任务，协调各成员单位之间的关系，在编制组中起到重要作用。

3  主要工作过程

3.1  本部分“碘化钾分光光度法”主要工作过程

3.1.1  调研

调研工作是从铝合金的生产企业和用户两个方面进行的。标准编制小组查阅国内外铝及铝合金产品化学成分标准GB/T 3190—2008 《变形铝及铝合金化学成分》、GB/T 8733—2016《铸造铝合金锭》、GB/T 27677—2017《铝中间合金》、GB/T 1196—2017《重熔用铝锭》、GB/T 1173—2013《铸造铝合金》、YS/T 665—2018《重熔用精铝锭》、YS/T 275—2018《高纯铝锭》等，以及部分产品标准和已经注册的铝合金700多个牌号及相关要求，同时向生产单位和用户征集关于铝及铝合金中锑的测定要求、测定范围。通过调研发现目前有5个牌号铝合金含有锑元素，见表1。因此，需要相应的分析标准进行测定，为标准修订过程中锑的含量范围确定奠定了基础。

表1

| 牌号 | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Ti | Pb | Sn | Be | Sb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4A32 | 10.0 ～ 12.0 | 0.30 | 2.5 ～ 3.5 | 0.35 ～ 0.6 | 0.40 ～ 0.8 | 0.10 | — | 0.25 | － | － | － |  | 0.20 |
| 315Z.1 | 4.8 ～ 6.2 | 0.25 | 0.10 | 0.10 | 0.45 ～ 0.7 | —— | —— | 1.2 ～ 1.8 | —— | 0.05 | 0.01 |  | 0.10 ～ 0.25 |
| ZAlSi5Zn1Mg ZL115 | 4.8 ～ 6.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 ～ 0.65 |  |  | 1.2 ～ 1.8 |  | 0.05 | 0.05 |  | 0.10 ～ 0.25 |
| 5A12 | 0.30 | 0.30 | 0.05 | 0.40 ～ 0.8 | 8.3 ～ 9.6 | － | 0.10 | 0.20 | 0.05 ～ 0.15 | － | － | 0.005 | 0.004 ～ 0.05 |
| 5A13 | 0.30 | 0.30 | 0.05 | 0.40 ～ 0.8 | 9.2 ～ 10.5 | － | 0.10 | 0.20 | 0.05 ～ 0.15 | － | － | 0.005 | 0.004 ～ 0.05 |

3.1.2 任务落实会

2018年3月14日～17日，全国有色金属标准化技术委员会在云南省昆明市召开了有色金属标准工作会议，有31家单位45位代表参加了会议。会议对GB/T 20975.23《铝及铝合金化学分析方法 锑含量的测定》进行了任务落实，会上成立了标准编制组，由东北轻合金有限责任公司、有色金属技术经济研究院、山东兖矿轻合金有限公司、贵州省分析测试研究院、长沙矿冶研究院、山东南山铝业、西安汉唐分析检测有限公司等七家单位组成编制组，并对任务进行分工。由东北轻合金有限责任公司负责该标准的制修订工作，有色金属技术经济研究院负责立项、报批，山东兖矿轻合金有限公司、贵州省分析测试研究院、长沙矿冶研究院、山东南山铝业、西安汉唐分析检测有限公司等单位分别进行共同实验。会议确定了本部分的修订思路。

会议要求各单位分别进行试验，并将相关信息情况反馈主编单位，由主编单位汇总形成《征求意见稿（1）》。

3.1.3  编制《征求意见稿（1）》

从接受制修订任务开始，标准编制小组查阅了相关资料，确定了干扰元素的种类、最高含量，设计了实验方案。主要是验证共存元素的干扰试验，然后又补充了共存元素的的干扰实验。最后，进行了生产考核。同时决定采用东轻公司生产的铝合金标准样品对方法共同验证试验。

2018年11月，标准编制小组完成本方法的研究工作，编制标准的《征求意见稿（1）》，将验证样品分别寄往各复验复核单位。

3.1.4  第一次工作会议

2019年1月9日～10日，在黑龙江省哈尔滨市召开了GB/T20975第一次工作会议，会议对GB/T 20975《铝及铝合金化学分析方法》的28个部分的《征求意见稿（1）》、修订工作进程、存在的问题等进行了讨论，并安排后续工作。

会后编制出本部分《征求意见稿（2）》，同时发昆明冶金研究院等20家单位对“4 碘化钾分光光度法”进行征求意见。其中生产企业14家、科研院所4家，高校2家。

各个单位意见详见意见汇总处理表。

3.1.5 第二次工作会议

2019年6月24日～26日，全国有色金属标准化技术委员会于山东省青岛市召开了有色金属标准工作会议。会议对GB/T 20975.23《铝及铝合金化学分析方法 第23部分：锑含量的测定》的《征求意见稿（2）》进行了认真的讨论和审议。

3.1.6  编制《送审稿》

编制组根据20家单位对本部分《征求意见稿（2）》提出的意见和建议，以及第二次工作会议的要求，于2019年8月编制出本部分的《送审稿》。

3.1.7  审定会

2019年8月21日～23日，全国有色金属标准化技术委员会于辽宁省大连市召开了有色金属标准工作会议。会议对GB/T 20975.23《铝及铝合金化学分析方法 第23部分：锑含量的测定》的《送审稿》进行了认真的讨论和审议。要求结合审定会议意见，进一步修改文本。与会委员和专家一致同意本部分通过审查，建议本部分的起草单位形成《报批稿》，完善报批稿材料，上报。

3.1.8  编制报批稿

主编单位根据审定会精神和审定会纪要，提出本部分的《报批稿》及全部报批材料。

3.2  本部分方法二主要工作过程

3.2.1  调研和分析工作的情况

在当前国家“一带一路”、“中国制造2025”、国际产能和装备制造合作等战略发展形势下，随着国内外铁路、航空、电力和核发展等有力推动，促使轻量化结构材料———铝合金的需求量不断增长。随着铝工业的不断发展，产品质量的提高，用户需求的要求水平提高，出现了许多新增的铝合金广泛应用于航空航天、国防军事装备领域及汽车等民用产品中。查阅了GB/T 3190—2008、GB/T 8733—2016、GB/T 27677—2017、GB/T 1196—2017、GB/T 1173—2013、YS/T 665—2018、YS/T 275—2018等7个成分标准，及部分产品标准和已注册的铝合金，共700多个牌号。仅在GB/T 27677—2017中新增的中间合金牌号AlSb5、AlSb10、AlSb15，Sb的组份在4.5%～16.0%。

高含量锑的测定方法一般是容量法，包括硫酸铈滴定法、溴酸钾滴定法、碘量法和高锰酸钾滴定法等。采用硫酸铈滴定法的标准情况如下：YS/T 1116.7—2016《锡阳极泥化学分析方法 第7部分：锑量的测定 硫酸铈滴定法》；YS/T 556.1—2009《锑精矿化学分析方法 第1部分：锑量的测定 硫酸铈滴定法》；YS/T 239.1—2010《三硫化二锑化学分析方法 第1部分:锑量的测定 硫酸铈滴定法》，Sb测定范围分别为：3.00%～20.00%、5.00%～70.00%、68.00%～73.00%。硫酸铈滴定法具有测定结果准确度高、精密度好、操作简便快速、覆盖范围广等特点，被国内外实验室广泛采用。因此考虑采用该方法测定铝及铝合金中的锑。对测定条件和测定方法进行系统研究，并确定方法的准确度及精密度，最终形成国家标准。方法测定范围为4.00%～16.50%。

3.2.2  任务落实会

2018年3月14日～3月16日在云南省昆明市组织召开有色金属标准工作会议。对《铝及铝合金化学分析方法 第23部分：锑含量的测定 硫酸铈滴定法》标准进行了任务落实，批准了由广东省工业分析检测中心负责起草，有色金属技术经济研究院、西北有色金属研究院、河北四通新型金属材料股份有限公司、北矿检测技术有限公司、长沙矿冶有限责任公司、东北轻合金有限责任公司等7家单位协助起草，确定了该标准的完成时间节点。

根据任务落实会议精神，我中心成立《铝及铝合金化学分析方法》起草课题小组，明确了标准的进度安排、任务分工、确定了编制标准的工作计划及技术路线，完成相应的方法研究工作，完成标准相关工作。

3.2.3   编制《征求意见稿》

从接受制修订任务开始，标准编制小组查阅了相关资料，设计了实验方案，进行方法的起草建立。2018年11月，标准编制小组完成本方法的研究工作，编制标准的《征求意见稿（1）》，将验证样品分别寄往各复验复核单位。

3.2.4  第一次工作会议

2019年1月9日～10日，在黑龙江省哈尔滨市召开了GB/T20975第一次工作会议，会议对GB/T 20975《铝及铝合金化学分析方法》的28个部分的《征求意见稿（1）》、修订进程、存在的问题进行了讨论，并安排后续工作。

会后编制出本部分《征求意见稿（2）》，同时发华南理工大学院等20家单位对“5 硫酸铈滴定法”进行征求意见。其中生产企业13家、科研院所6家，高校1家。

各个单位意见详见意见汇总处理表。

3.2.5 第二次工作会议

2019年6月24日～26日，全国有色金属标准化技术委员会于山东省青岛市召开了有色金属标准工作会议。会议对GB/T 20975.23《铝及铝合金化学分析方法 第23部分：锑含量的测定》的《征求意见稿（2）》进行了认真的讨论和审议。

3.2.6  编制《送审稿》

编制组根据20家单位对本部分《征求意见稿（2）》提出的意见和建议，以及第二次工作会议的要求，于2019年8月编制出本部分的《送审稿》。

3.2.7  审定会

2019年8月21日～23日，全国有色金属标准化技术委员会于辽宁省大连市召开了有色金属标准工作会议。会议对GB/T 20975.23《铝及铝合金化学分析方法 第23部分：锑含量的测定》的《送审稿》进行了认真的讨论和审议。要求结合审定会议意见，进一步修改文本。与会委员和专家一致同意本部分通过审查，建议本部分的起草单位形成《报批稿》，完善报批稿材料，上报。

3.2.8  编制报批稿

主编单位根据审定会精神和审定会纪要，提出本部分的《报批稿》及全部报批材料。

二  标准编制原则和确定标准主要内容

1  编制原则

1）以满足我国铝及铝合金的实际生产和使用的需要为原则，提高标准的适用性。

2）以与实际相结合为原则，提高标准的可操作性。

3）充分考虑国家法律、安全、卫生、环保法规的要求。

4）完全按照GB/T 1.1—2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写规则》、GB/T 20001.4—2015《标准编写规则 第4部分:试验方法标准》的要求对本部分进行了编写。

2  确定本部分主要内容

2.1  范围

根据调研的结果，目前有5个牌号铝合金、3个铝锑中间合金含有锑元素。所以GB/T20975的本部分规定了碘化钾分光光度法和硫酸铈滴定法测定铝及铝合金、铝中间合金中锑含量的方法。

碘化钾分光光度法适用于铝及铝合金中锑含量的测定，测定范围：0.0040%～0.25%。硫酸铈滴定法适用于铝锑中间合金中锑含量的测定，测定范围：4.00%～16.50%。

审定会上提出将送审稿的测定范围“5.00%～16.00%”扩展为“4.00%～16.50%”，因为精密度试验中的样品范围可以满足“4.00%～16.50%”的要求，所以不用再补充试验。

2.2  规范性引用文件

由于需要，在文本中引用了GB/T 6682、GB/T 8005.2 、GB/T 8170—2008这些标准，所以在此条款中要增加这些标准。因为引用GB/T 8170—2008时，是引用的3.2、3.3条款，所以增加标准的年代号。

2.3  术语和定义

根据标准编写新的要求，增加此条款。GB/T 20000.1、GB/T 8005.2界定的术语和定义适用于本部分。

2.4  确定碘化钾分光光度法主要内容

（一）方法提要

试料以氢氧化钠溶解，在硫酸介质中，用硫脲掩蔽铜，抗坏血酸掩蔽铁，碘化钾显色，于分光光度计波长330.0nm处测量其吸光度，以此测定锑含量。

（二）试剂

由于碘化钾分光光度法的检测下限为0.0040%，所以在此条款中增加对试验用水的要求，要求符合B/T 6682规定的二级水。

（三）共存元素干扰试验

根据表1，计算出比色时试液中各共存元素的最高含量，见表2；然后进行按照分析方法进行共存元素的干扰实验。

表2

| 牌号 | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Ti | Pb | Sn | Be | Sb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最高含量% | 12 | 0.3 | 3.5 | 0.8 | 10.5 | 0.1 | 0.1 |  | 0.15 |  |  | 0.005 | 25/100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.8 |  | 0.05 | 0.05 |  | 5/100 |
| 比色时 最高含量mg | 30 | 0.75 | 8.75 | 2 | 26.25 | 0.25 | 0.25 |  | 0.375 |  |  | 0.0125 | 25/100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0.9 |  | 0.025 | 0.025 |  | 5/100 |

1）试验方法

移取锑标准溶液于50mL容量瓶中，补加硫酸（1+2.6），加入5mL硫脲溶液、5mL抗坏血酸溶液和10mL碘化钾溶液。以水稀释至刻度，混匀。于分光光度计330.0nm处测量吸光度。

2）Si、Cu、Mn、Mg、Cr、Ni、Zn、Ti、Pb、Sn、Be元素干扰试验

移取不同量的锑标准溶液，加入不同量的共存元素，按分析方法操作，试验结果见表3、表4。同时，采用LD31样品，按“ZAlSi5Zn1Mg ZL115”补加Si、Zn等元素，加入0.006%的Sb，检测其含量。见表5。

表3

|  |  | 共存元素 |  | Si | Cu | Mn | Mg | Ni | Zn | Ti | Be |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 加入量，mg | 0 | 1.25 | 0.25 | 2.5 | 27.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.03 |
| Sb的加入量， μg | 20 | 吸光度值 A | 0.109 0.105 | 0.111 0.104 | 0.107 0.107 | 0.107 0.100 | 0.101 0.101 | 0.105 0.104 | 0.107 0.100 | 0.106 0.107 | 0.103 0.104 |
|  | 50 | 吸光度值 A | 0.250 0.252 | 0.250 0.249 | 0.260 0.264 | 0.256 0.259 | 0.257 0.256 | 0.250 0.248 | 0.254 0.255 | 0.254 0.258 | 0.253 0.255 |

表4

|  |  | 共存元素 |  | Si | Cu | Cr | Pb | Sn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 加入量，mg | 0 | 30 | 9 | 0.3 | 0.03 | 0.03 |
| Sb的加入量，μg | 10 | 吸光度值，A | 0.053 | 0.054、0.052、0.051 |  |  |  |  |
|  | 30 | 吸光度值，A | 0.152 | 0.154、0.155、0.152 |  |  |  |  |

表5

| 加入Sb量，% | 0.0060 |
| --- | --- |
| 检测值，% | 0.00644；0.00593；0.00584 |
| 检测平均值，% | 0.00607 |

注：LD31样品化学成分：

|  | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Ti |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LD31 | 0.43 | 0.35 | 0.094 | 0.12 | 0.68 | 0.085 | 0.021 | 0.10 | 0.037 |

实验证明Si、Fe、Cu、Mn、Mg、Cr、Ni、Zn、Ti、Pb、Sn、Be在比色最高含量时没有干扰。

3）Fe的干扰试验

本方法的主要干扰离子是铁离子，对三价铁离子做了干扰实验。

移取Fe3+0.5mg、0.75mg、1.0mg于50mL容量瓶中，调整酸度，不加其他试剂，稀释至刻度，混匀，在330.0nm处测量吸光度值。结果见表6。

表6

| 加入Fe3+量，mg | 0.5 | 0.75 | 1.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 吸光度值，A | 0.254、0.251 | 0.380、0.377 | 0.492、0.496 |

可见，Fe3+在330.0nm处的吸光度值很大。

移取Fe3+0.5mg、0.75mg、1.0mg于50mL容量瓶中，调整酸度，加5mL硫脲还原铁，其他按照操作步骤，在330.0nm处测量吸光度值。见表7。

表7

| 加入Fe3+量，mg | 0.5 | 0.75 | 1.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 吸光度值，A | 0.158、0.154 | 0.250、0.252 | 0.383、0.380 |

硫脲不能完全消除Fe3+的影响。

移取不同量Sb于50mL容量瓶中，加入1mg Fe3+，加入不同量的抗坏血酸，其他按照操作步骤，在330.0nm处测量吸光度值。结果见表8、表9。

表8

| Sb的加入量，μg | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fe3+加入量，mg | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 抗坏血酸，mL | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 吸光度值，A | 0.255 0.252 | 0.283 0.263 | 0.263 0.262 | 0.260 0.263 | 0.258 0.254 | 0.255 0.255 | 0.256 0.257 | 0.255 0.260 |

表9

| Sb的加入量，μg | 50 |  |  |  |  |  | 150 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fe3+加入量，mg | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 抗坏血酸，mL | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 吸光度值，A | 0.258 | 0.306 | 0.280 | 0.266 | 0.261 | 0.259 | 0.739 | 0.750 |

以上说明选用加入5mL抗坏血酸可以消除铁的干扰，但是为了保证结果更准确，操作时空白称取纯铝加入相应量的铁，可完全消除铁的影响。

4）Zr、Ce的干扰试验

采用LF12（69—27）样品，含有Zr、Ce等元素，加入0.025%的Sb，检测其含量。见表10。

表10

| 试样 | 标准值% | 加入Sb量% | 测量值% | 平均值% | SD% | RSD% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LF12（69—27） | 0.025 | 0.025 | 0.054；0.054；0.052；0.052；0.052；0.052；0.052；0.052；0.052；0.051；0.051；0.051；0.049；0.053 | 0.0519 | 0.00127 | 2.44 |

注：标样的化学成分：

|  | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Ni | Zr | Ce | Sb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LF12（69—27） | 0.17 | 0.092 | 0.0072 | 0.26 | 8.57 | 0.098 | 0.12 | 0.13 | 0.025 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.3mg | 0.32mg |  |

采取标准加入，测量值与理论值一致，所以常规铝合金Zr、Ce（≤0.005%）没有干扰。

（四）工作曲线绘制

移取0mL、1.5mL、2.00mL、2.5mL、3.00mL、3.5mL锑标准溶液2ug/mL分别置于一组50mL容量瓶中，加水稀释至10mL，以下按照标准实验方法操作，将部分系列标准溶液移入1cm石英吸收池中，以试剂空白溶液（未加铍标准溶液者）为参比，于分光光度计波长330.0nm处测其吸光度，以锑量为横坐标，吸光度为纵坐标，绘制工作曲线，见图1。

表11标准曲线

| 锑量/mg | 0 | 0.01 | 0.04 | 0.08 | 0.12 | 0.15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 吸光度/A | 0 | 0.028 | 0.114 | 0.212 | 0.316 | 0.389 |

图1

（五）回收实验

采用LD31标样，按照“ZAlSi5Zn1Mg ZL115”补加Si、Zn等元素，加入不同量的Sb，检测其含量（每个含量3次），计算回收率，见表12。

表12

| 加入Sb量，% | 0.006 | 0.020 | 0.080 | 0.160 | 0.20 | 0.220 | 0.280 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测平均值，% | 0.00607 | 0.0197 | 0.0774 | 0.157 | 0.200 | 0.222 | 0.278 |
| 回收率，% | 101.2 | 98.5 | 96.8 | 98.1 | 100.0 | 100.9 | 99.2 |

（六）准确度试验

采用LF6、LD31样品，分别加入0.004%、0.25%的Sb，检测其含量。见表13。

表13

| 合金 | 标准值，% | Sb加入量，% | 测量值，% | 平均值% | SD% | RSD% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LF6 | —— | 0.004 | 0.0038；0.0038；0.0038；0.0039；0.0039；0.0039；0.0040；0.0040；0.0040；0.0042；0.0044；0.0044； | 0.00403 | 0.0002 | 4.96 |
| LD31 | —— | 0.25 | 0.244；0.246；0.250；0.251；0.245；0.248； 0.256；0.255；0.252；0.254；0.247 | 0.250 | 0.0046 | 1.84 |
| LF12 （69—3） | 0.017 | —— | 0.0175；0.0174；0.0170；0.0163；0.0165； 0.0169；0.0177；0.0167；0.0172；0.0171 | 0.0170 | 0.0005 | 2.94 |
| LF12 （69—27） | 0.025 | —— | 0.0245；0.0255；0.0260；0.0250；0.0240； 0.0265；0.0267；0.0259；0.0261；0.0264 | 0.0257 | 0.0007 | 2.70 |

注：标样的化学成分：

|  | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Ni | Zn | Ti | Be | Zr | Ce | Sb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LF6 | 0.14 | 0.175 | 0.0433 | 0.6 | 6.021 | 0.0383 | 0.199 | 0.0758 | 0.00218 |  |  |  |
| LF12（69—3） | 0.52 | 0.26 | 0.017 | 0.59 | 9.71 | 0.41 | 0.13 |  |  | 0.13 | 0.37 | 0.017 |
| LF12（69—27） | 0.17 | 0.092 | 0.0072 | 0.26 | 8.57 | 0.098 |  |  |  | 0.12 | 0.13 | 0.025 |

（七）实践检测情况

随同生产，对铝合金5A12、铸造铝合金ADC12试样，采用本部分进行了实践检测，及方法对比试验。见表14。

表 14

| 试样编号 | 检测值，% |  |  | ICP 光谱法 | 光电直读 光谱法 | 方法间极差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 单次检测值 | 极差 | 平均值 |  |  |  |
| 5A12—1# | 0.0214、0.0227、0.0231、0.0228 | 0.0017 | 0.0225 | 0.0231 | 0.0227 | 0.0006 |
| 5A12—2# | 0.0188、0.0176、0.0178、0.0191 | 0.0015 | 0.0183 | 0.0190 | 0.0203 | 0.0020 |
| 5A12—3# | 0.0258、0.0282、0.0262、0.0274 | 0.0024 | 0.0269 | 0.0254 | 0.0265 | 0.0015 |
| 5A12—4# | 0.0156、0.0147、0.0166、0.0161 | 0.0019 | 0.0158 | 0.0147 | 0.0174 | 0.0027 |
| ZBY511 | 0.0245、0.0237、0.0231、0.0247 | 0.0016 | 0.0240 | 0.0226 | —— | 0.0014 |
| ADC12—2# | 0.0474、0.0501、0.0496、0.0487 | 0.0027 | 0.0490 | 0.0459 | —— | 0.0031 |
| ADC12—3# | 0.110、0.108、0.109、0.102 | 0.008 | 0.107 | 0.113 | —— | 0.006 |
| ADC12—4# | 0.166、0.177、0.164、0.166 | 0.013 | 0.168 | 0.184 | —— | 0.016 |
| ADC12—5# | 0.214、0.206、0.219、0.208 | 0.013 | 0.212 | 0.201 | —— | 0.011 |

（八）精密度试验

采用LF12（BY2125—1）、5A12（YSS091—2016）、5A12（YSS091—2016）+0.25%Sb，检测其含量。见表15。

表15

|  | 标准值% | 检测值 |  | 平均值 | SD | RSD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LF12 BY2125—1 （称取试样0.5g+05g精铝） | 0.013/2 =0.0067 | 东轻 | 0.00684；0.00648；0.00611；0.00634；0.00665； 0.00617；0.00695；0.00703；0.00631；0.00673 | 0.00656 | 0.00032 | 4.83 |
|  |  | 贵测 | 0.00598；0.00607；0.00645；0.00667；0.00648；0.00652 0.00642；0.00638；0.00647；0.00652；0.00655 | 0.00641 | 0.00021 | 3.21 |
|  |  | 兖矿 | 0.0070；0.0069；0.0068；0.0071；0.0066； 0.0070；0.0069；0.0065；0.0068；0.0068 | 0.0068 | 0.000184 | 2.71 |
|  |  | 长沙矿冶 | 0.00658；0.00669；0.00701；0.00654；0.00646； 0.0070；0.00649；0.00652；0.00637；0.00655 | 0.00662 | 0.000218 | 3.29 |
|  |  | 西安汉唐 | 0.0068、0.0060、0.0061、0.0069、0.0068、0.0063、 0.0060、0.0068、0.0062、0.0064、0.0066 | 0.0064 | 0.00035 | 5.39 |
|  |  | 南山 | 0.00730；0.00726；0.00732；0.00638；0.00772； 0.00760；0.00684；0.00703；0.00754；0.00748 | 0.00725 | 0.000402 | 5.56 |
| 5A12 YSS091—2016 | 0.017 | 东轻 | 0.0181；0.0182；0.0165；0.0162；0.0176； 0.0166；0.0178；0.0164；0.0171；0.0175 | 0.0172 | 0.00048 | 3.01 |
|  |  | 贵测 | 0.0160；0.0167；0.0163；0.0170；0.0158； 0.0162；0.0172；0.0155；0.0165；0.0163；0.0170 | 0.0164 | 0.000534 | 3.26 |
|  |  | 兖矿 | 0.0168；0.0165；0.0178；0.0172；0.0167； 0.0179；0.0174；0.0168；0.0174；0.0171 | 0.0172 | 0.000470 | 2.73 |
|  |  | 长沙矿冶 | 0.0183；0.0168；0.0172；0.0183；0.0181； 0.0166：0.0174；0.0180；0.0169；0.0175 | 0.0174 | 0.000637 | 3.66 |
|  |  | 西安汉唐 | 0.0182、0.0176、0.0173、0.0182、0.0173、0.0178、 0.0180、0.0185、0.0173、0.0182、0.0170 | 0.0178 | 0.00049 | 2.77 |
|  |  | 南山 | 0.0171；0.0169；0.0163；0.0165；0.0177； 0.0172；0.0173；0.0172；0.0169；0.0183 | 0.0171 | 0.000570 | 3.33 |
| 5A12 YSS091—2016 加标 | 0.017+0.25 =0.267 | 东轻 | 0.267；0.268；0.264；0.254；0.259； 0.258；0.255；0.262；0.261；0.264 | 0.261 | 0.0051 | 1.94 |
|  |  | 贵测 | 0.234；0.244；0.251；0.254；0.259； 0.266；0.264；0.259；0.254；0.258；0.261 | 0.255 | 0.00927 | 3.64 |
|  |  | 兖矿 | 0.264；0.274；0.268；0.265；0.272； 0.271；0.269；0.264；0.271；0.269 | 0.269 | 0.00347 | 1.29 |
|  |  | 长沙 矿冶 | 0.1173；0.1182；0.1174；0.1168；0.1165；0.1180；0.1163；0.1181；0.1167；0.1177 | 0.1173 | 0.000834 | 0.71 |
|  |  | 西安汉唐 | 0.258、0.255、0.263、0.265、0.260、0.258、 0.265、0.255、0.269、0.260、0.263 | 0.261 | 0.0044 | 1.70 |
|  |  | 南山 | 0.267；0.259；0.273；0.270；0.264；0.266；0.267；0.261；0.262；0.265 | 0.265 | 0.00420 | 1.58 |

（九）重复性限、再现性限

按照GB/T 6379.2—2004的7.4条款，计算重复性限、再限性限。见表16。

表16

| wSb% | 总体平均值，% | Sr，% | SR，% | r% | R% | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.00665 | 0.0067 | 0.00029 | 0.00034 | 0.0008 | 0.0010 |  |
| 0.017 | 0.017 | 0.00053 | 0.00075 | 0.002 | 0.003 |  |
| 0.267 | 0.26 | 0.0058 | 0.0088 | 0.02 | 0.03 | 长沙矿冶的数据不参与计算，因为与其他家，加标不一致。 |

（十）结论

通过多家单位验证，结果表明：东轻公司负责修订的GB/T 20975.23—201X《铝及铝合金化学分析方法 第23部分：锑含量的测定》的“碘化钾分光光度法”，适用于铝及铝合金中锑含量为0.0040%∼0.25%的测定，本方法操作简单、快速，准确度高，重现性好，适合推荐作为国家标准分析方法。

2.5  确定硫酸铈滴定法主要内容

（一）方法的确定

硫酸铈滴定法具有测定结果准确度高、精密度好、操作简便快速、覆盖范围广等特点，目前仍被国内外实验室广泛采用。因此考虑采用硫酸铈滴定法测定锑。试样用硫酸溶解，在酸性溶液中锑（Ⅲ）被硫酸铈氧化成锑（Ⅴ），过量的硫酸铈可以使甲基橙褪色用以确定滴定终点，根据消耗的硫酸铈体积计算锑的含量。

（二）试样溶解条件的确定

根据查阅的文献，测定高含量的锑，一般采用浓硫酸或者浓硫酸加硫酸钾来分解试样。考虑到铝锑合金的基体为铝，用浓硫酸溶解会造成试样表面钝化，使得试样不能被分解完全，本试验采用了硫酸（1+1）来分解试样。

（三）共存元素的影响

根据GB/T 27677—2017，确定了干扰元素的种类和含量。主要的共存元素为Fe、 Si、Ti、Cu、Mn、Mg、Cr、Zn等，对这些共存元素进行了干扰试验。分别以产品中共存元素最高含量的5倍量来进行干扰测试，见表17：

表17 拟定干扰上限

| 项目名称 | 最大含量 | 拟加入量（mg） |
| --- | --- | --- |
| Fe | 0.7% | 7 |
| Si | 0.2% | 8 |
| Cu | 0.4% | 6.5 |
| Mg | 1.2% | 12 |
| Mn | 0.15% | 1.5 |
| Cr | 0.35% | 3.5 |
| Ti | 0.15% | 1.5 |
| Zn | 0.25% | 2.5 |

试验方法：取一定量的锑标准溶液分别置于一组500 mL锥形瓶中，按表17分别加入不同的干扰元素，加入20mL硫酸，加入80mL水，煮沸5min，加入20mL盐酸，加入2～3滴甲基橙指示剂，立即用硫酸高铈标准滴定溶液滴定至溶液由红色变为黄色即为终点。试验结果见表18。

表18 干扰元素试验结果

| 锑加入量（mg） | 干扰元素 | 干扰元素加入量（mg） | 测得锑量（mg） |
| --- | --- | --- | --- |
| 25 | Fe | 7 | 25.08 |
| 25 | Si | 8 | 25.20 |
| 25 | Cu | 6.5 | 25.03 |
| 25 | Mg | 12 | 24.96 |
| 25 | Mn | 1.5 | 25.17 |
| 25 | Cr(Ⅲ) | 3.5 | 25.18 |
| 25 | Ti | 1.5 | 25.08 |
| 25 | Zn | 2.5 | 24.92 |
| 25 | 混合干扰 | 按以上单干扰量加入 | 25.05 |

由表18可见，试样中的共存元素均不影响锑量的测定结果。

（四）盐酸用量的影响

分取一定量的锑标准溶液于一组锥形瓶中，以下按照分析步骤，不改变其他条件，只改变盐酸的加入量，结果见表19：

表19 盐酸加入量对结果的影响

| 锑加入量（mg） | 盐酸加入量（mL） | 测得锑量（mg） |
| --- | --- | --- |
| 25 | 10 | 24.80 |
| 25 | 15 | 25.02 |
| 25 | 20 | 25.05 |
| 25 | 25 | 24.93 |
| 25 | 30 | 24.97 |

由表19可见，盐酸的加入量为10mL时，结果显著偏低，当盐酸加入量在15mL以上时，结果趋于稳定，综合试剂用量等因素，本试验选择加入20mL盐酸。

（五）加标回收实验

分别对3个样品进行加标。加入不同量的锑量，进行加标回收试验，测定锑的总量，计算加标回收率，结果见表120。其加标回收率在98.1%～100.3％。

表20 加标回收试验

| 样品编号 | 称样量(g) | 本底值（mg） | 加入锑量（mg） | 测得锑量（mg） | 回收率/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AlSb5 | 0.2065 | 9.42 | 10 | 19.23 | 98.10 |
|  | 0.2089 | 9.53 | 20 | 29.50 | 99.85 |
| AlSb10 | 0.2034 | 19.61 | 10 | 29.64 | 100.30 |
|  | 0.2008 | 19.36 | 20 | 39.16 | 99.00 |
| AlSb15 | 0.2075 | 28.28 | 15 | 43.08 | 98.67 |

第一验证单位（西安汉唐分析检测有限公司）验证实验结果见表21。验证结果表明，加标回收率在98.8%～100.3%之间，加标回收率良好，与起草单位一致。

表21 加标回收试验

| 样品 | 称样量（mg） | 本底值（mg） | 加入锑量（mg） | 测得锑量（mg | 回收率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AlSb5 | 0.2033 | 9.55 | 10 | 19.43 | 98.80 |
|  | 0.2069 | 9.62 | 20 | 29.65 | 100.15 |
| AlSb10 | 0.2006 | 19.69 | 10 | 29.72 | 100.30 |
|  | 0.2001 | 19.56 | 20 | 39.39 | 99.15 |
| AlSb15 | 0.2016 | 28.62 | 15 | 43.48 | 99.07 |

（六）精密度

按照国家标准GB/T 1.1—2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》的要求，新增了精密度要求。

按照GB/T 6379.2—2004《测量方法与结果的准确度》的内容，通过对五家单位的试验数据和验证数据分别按照重复性和再现性的公式进行计算，并通过线性拟合，得出不同含量的重复性限和再现性限。

西安汉唐分析检测有限公司负责一验，河北四通新型材料股份有限公司、北矿检测技术有限公司、长沙矿冶有限责任公司负责二验。试验结果统计对比见表22。

表22试验结果对比

| 样品 | 单位 | 检测值 | 平均值 | SD | RSD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AlSb5 | 广东中心 | 4.59 4.52 4.77 4.48 4.69 4.44 4.60 4.44 4.57 4.71 4.34 | 4.56 | 0.131 | 2.87 |
|  | 西安汉唐 | 4.45 4.49 4.45 4.63 4.56 4.52 4.63 4.58 4.68 4.52 4.63 | 4.56 | 0.080 | 1.72 |
|  | 河北四通 | 4.56 4.65 4.61 4.52 4.60 4.58 4.38 4.41 4.49 4.54 4.59 | 4.54 | 0.084 | 1.85 |
|  | 北矿检测 | 4.45 4.16 4.49 4.43 4.89 4.23 4.50 4.47 4.24 4.92 4.50 | 4.48 | 0.24 | 5.36 |
|  | 长沙矿冶 | 4.68 4.42 4.71 4.26 4.69 4.54 4.60 4.38 4.47 4.61 4.44 | 4.53 | 0.151 | 3.21 |
| AlSb10 | 广东中心 | 9.71 9.65 9.78 9.44 9.72 9.69 9.62 9.45 9.64 9.53 9.86 | 9.64 | 0.130 | 1.35 |
|  | 西安汉唐 | 9.55 9.63 9.48 9.72 9.58 9.63 9.52 9.72 9.63 9.55 9.69 | 9.61 | 0.081 | 0.84 |
|  | 河北四通 | 9.61 9.34 9.45 9.65 9.58 9.48 9.57 9.43 9.51 9.62 9.47 | 9.52 | 0.096 | 1.04 |
|  | 北矿检测 | 10.16 10.18 9.74 10.16 9.66 10.09 9.50 9.56 10.21 9.92 9.55 | 9.88 | 0.29 | 2.94 |
|  | 长沙矿冶 | 9.76 9.69 9.85 9.45 9.73 9.59 9.66 9.48 9.54 9.53 9.76 | 9.64 | 0.130 | 1.35 |
| AlSb15 | 广东中心 | 13.73 13.92 13.53 13.48 13.43 13.72 13.50 13.59 13.67 13.58 13.79 | 13.63 | 0.149 | 1.09 |
|  | 西安汉唐 | 13.59 13.68 13.86 13.62 13.59 13.69 13.76 13.85 13.82 13.66 13.82 | 13.72 | 0.104 | 0.76 |
|  | 河北四通 | 13.37 13.65 13.54 13.49 13.39 13.51 13.60 13.59 13.62 13.41 13.35 | 13.50 | 0.108 | 0.80 |
|  | 北矿检测 | 13.55 12.88 12.88 13.32 13.46 13.42 13.50 13.63 13.42 13.29 13.36 | 13.34 | 0.25 | 1.87 |
|  | 长沙矿冶 | 13.26 13.41 13.03 13.08 13.39 13.24 13.30 13.25 13.18 13.38 13.20 | 13.25 | 0.122 | 0.92 |

由结果可知，使用本标准的试验方法二，验证单位的试验结果与起草单位结果无显著性差异，铝及铝合金含量结果稳定，精密度较好。

（七）重复性限和再现性限

按照重复性和再现性的公式，计算出重复性限和再现性限，见表23。

表23  重复性限和再现性限

| wSb/% | 4.53 | 9.66 | 13.49 |
| --- | --- | --- | --- |
| r/% | 0.41 | 0.43 | 0.46 |
| R/% | 0.42 | 0.58 | 0.69 |

（八）结论

通过多家单位验证，结果表明：广东省工业分析检测中心负责修订的GB/T 20975.23—201X《铝及铝合金化学分析方法 第23部分：锑含量的测定》的“硫酸铈滴定法”，适用于铝锑合金中锑含量为4.00%∼16.50%的测定，本方法操作简单、快速，准确度高，重现性好，适合推荐作为国家标准分析方法。

2.6  质量控制与保证

每次分析时，用标准样品或控制样品进行校核，或每年至少用标准样品或控制样品对分析方法校核一次。当过程失控时，应找出原因。纠正错误后，重新进行校核。

2.7 试验报告

根据标准编写新的要求，增加对试验报告内容的要求条款。

试验报告应包括下列内容：

a）本部分编号、名称及所使用的方法；

b）关于识别样品、实验室、分析日期、报告日期等所有的必要的信息；

c）以适当的形式表达试验结果；

d）试验过程中出现的异常现象；

e）在本方法标准中没有明确说明或是可选择的、且可能影响结果的任何操作；

f）试验、审核等相关责任人的签名。

三  标准水平分析

经检索，目前国际常用的ISO、ASTM、JIS、BS中均没有锑元素的检测标准。仅有YS/T 807.8—2012《铝中间合金化学分析方法 第8部分：锑含量的测定 碘化钾分光光度法》。本部分与YS/T 807.8—2012进行对比，主要的技术性差异见表24：

表24 GB/T 20975.23—201X 与YS/T 807.8—2012的技术性差异

|  | YS/T 807.8—2012 | GB/T 20975.23—201X | 对比说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 标准的适用范围 | 适用于铝中间合金中锑的测定。 | “碘化钾分光光度法”适用于铝及铝合金中锑的测定。 “硫酸铈滴定法”适用于铝锑中间合金中锑的测定。 | YS/T 807.8—2012不适用于铝及铝合金中锑的测定，GB/T 20975.23—201X的适用范围大于YS/T 807.8—2012。 |
| 标准的测定范围 | 1.00%～5.00%。 | “碘化钾分光光度法”：0.0040%～0.25%； “硫酸铈滴定法”：4.00%～16.50%。 | GB/T 20975.23—201X包含低含量的测定，其测定范围大于YS/T 807.8—2012。 |
| 标准的实用性 | 目前，没有锑含量1.0%～5.0%的铝中间合金产品。 | 能够覆盖现有的铝、铝合金及铝锑中间合金。 | GB/T 20975.23—201X 比YS/T 807.8—2012更具有实际意义。 |
| 标准采用方法的适用性 | 采用“碘化钾分光光度法”测定铝中间合金中锑含量。 | 采用“碘化钾分光光度法”测定铝及铝合金合金中锑含量。 采用“硫酸铈滴定法”测定铝锑中间合金中锑含量。 | “碘化钾分光光度法”测定低含量的锑，具有稳定性好、精密度好、准确度高等优势。 对于中间合金中锑的测定，“硫酸铈滴定法”比“碘化钾分光光度法”，具有更高的准确度，且所用试剂较少，操作简单，过程耗时少，同时还拓宽了锑含量的测定范围，涵盖了所有含锑量高的铝中间合金。 |

通过上述对比分析，本标能够准满足现有的产品标准要求，能够与其他国家标准、行业标准互为补充、衔接配套。在主要技术及适用性等方面优于YS/T 807.8—2012，填补了欧标、美标、国际标准的空白，有一定的前瞻性和创新性，本部分总体水平达到国际先进水平。

四  标准的创新点

1）本部分首次增加了铝中间合金中锑的检测方法，满足了中间合金设计、研制、生产、销售、应用的需求，促进了行业的进步和发展，保证标准指标的先进性；

2）本部分的制定，满足了铝锭、变形铝及铝合金、铸造铝合金锭、铸造铝合金、铝中间合金的锑元素的检测，有助于提高产品质量的要求，拓宽了化学成分检测领域，有利于促进我国产品走出去，是实现“中国制造”和“中国创造”的重要支撑，标准发布实施后将会创造巨大的社会效益和经济效益；

3）本部分的修订，填补了欧标、美标、国际标准的空白，使本部分达到国际先进水平。

五  与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

1）本标准与现行标准属于协调一致标准，锑含量的检测是满足现有产品标准的发展需求而制定，是属于为现有标准服务配套标准。

2）本标准不涉及与任何强国家法律、法规、规章及强制性标准冲突问题，标准的制定符合国家相关法律、法规、规章的要求。本部分所引用的规范性文件全部是我国现行有效的国家标准或行业标准，是本标准的一部分，引用这些标准后，使本标准的要求与现行的相关法律、法规、规章及相关标准的关系不矛盾、不冲突，其相互关系非常协调。

六  标准中涉及的专利或知识产权说明

本标准不涉及任何专利或知识产权。

七  重大分歧意见的处理经过和依据

（无）

八  标准作为强制性或推荐性国家标准的建议

本标准建议作为推荐性国家标准。

九  贯彻标准的要求和措施建议

1）贯彻标准的要求

本标准是铝及铝合金、铝中间合金中锑元素检测的指导性标准，标准修订后，已覆盖了产品所应用的所有行业的相关要求，为规范标准的使用和应用，促进标准的整合，该本部分发布、实施后，应逐步废止其他国家、行业，对于无法满足和代替的标准，应与主编单位联系，在后续版本中逐渐完善本标准；

本标准修订后增加了铝中间合金要求，中国国家标准化管理委员会应将本标准发放的范围扩展到这些行业，积极推动这些行业采用本部分；

中国有色金属工业协会和全国有色金属标准化技术委员应及时组织本标准的宣贯，将本标准尽快推荐给所有涉及企业，并组织企业学习和应用本部分，加工企业优先向用户推荐采用本部分进行订货。

2）贯彻标准的措施建议

组织措施：建议由国家标准化管理委员轻金属标准委员会组织贯彻本标准的相关活动，利用各种条件，如工作组活动、标委会管理和活动、标准化技术期刊刊登、相关官网网上发布等。

技术措施：通过专家培训、技术交流等措施进行宣贯执行。

十  废止现行有关标准的建议

建议废止GB/T 20975.23—2008。

十一  技术先进性、创新性、标准实施的预期作用和效益

GB/T 20975—201X《铝及铝合金化学分析方法》是我国铝及铝合金化学成分分析测定的仲裁标准，是我国铝行业基础标准之一，也是目前世界上检测项目最全、技术水平最高的分析方法标准。随着中国铝工业的发展，用于航空航天工业的重要部件、舰船、轨道交通、汽车轻量化、电子产品、食品包装、罐体材料等使用的铝及铝合金材料，均对各元素含量控制提出严格要求。所以就必须有更加科学、准确、快速、更加适用的分析、检测方法的标准进行技术支撑，以满足各种产品锑含量分析、检测。

GB/T 20975.23—201X《铝及铝合金化学分析方法  第23部分：锑含量的测定》是铝及铝合金、铝锑中间合金中锑元素检测标准方法，是国内铝行业基础标准之一。方法快速、准确，效率高。

本次修订在适用性、前瞻性、可操作性上都有较大的创新，适应锑元素检测的实际情况。新版标准能够满足中国铝业实际使用和未来发展的需求，为中国铝业的发展提供了基础性的技术支撑。

综上，无论是考虑行业的产业化前景，还是推广应用，本部分都有利于促进我国铝加工行业的发展，促进中国的产品走出去，对行业的发展，具有广阔的社会效益和经济效益。

《铝及铝合金化学分析方法 第23部分：锑含量的测定 》国家标准编制组

2019年09月