ICS 77.120.10

H12

中华人民共和国国家标准

GB/T 20975.24—201X

代替 GB/T 20975.24-2008

铝及铝合金化学分析方法

第24部分：稀土总含量的测定

Methods for chemical analysis of aluminium and aluminium alloys

Part 24：Determination of total rare earth contents

（审定稿）

201X - XX - XX发布

201X - XX - XX实施

国  家  市  场  监  督  管 理 总 局中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会 发 布

前  言

GB/T 20975《铝及铝合金化学分析方法》分为37部分：

——第1部分：汞含量的测定

——第2部分：砷含量的测定

——第3部分：铜含量的测定

——第4部分：铁含量的测定

——第5部分：硅含量的测定

——第6部分：镉含量的测定

——第7部分：锰含量的测定

——第8部分：锌含量的测定

——第9部分：锂含量的测定  火焰原子吸收光谱法

——第10部分：锡含量的测定

——第11部分：铅含量的测定

——第12部分：钛含量的测定

——第13部分：钒含量的测定

——第14部分：镍含量的测定

——第15部分：硼含量的测定

——第16部分：镁含量的测定

——第17部分：锶含量的测定

——第18部分：铬含量的测定

——第19部分：锆含量的测定

——第20部分：镓含量的测定  丁基罗丹明B分光光度法

——第21部分: 钙含量的测定

——第22部分：铍含量的测定

——第23部分：锑含量的测定

——第24部分：稀土总含量的测定

——第25部分：电感耦合等离子体原子发射光谱法

——第26部分：碳含量的测定  红外吸收法

——第27部分：铈、镧、钪含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法

——第28部分：钴含量的测定  火焰原子吸收光谱法

——第29部分：鉬含量的测定  硫氰酸盐分光光度法

——第30部分：氢含量的测定  加热提取热导法

——第31部分: 磷含量的测定  钼蓝分光光度法

——第32部分：铋含量的测定

——第33部分：钾含量的测定  火焰原子吸收光谱法

——第34部分：钠含量的测定  火焰原子吸收光谱法

——第35部分：钨含量的测定  硫氰酸盐分光光度法

——第36部分：银含量的测定  火焰原子吸收光谱法

——第37部分：铌含量的测定

本部分为GB/T 20975的第24部分。本部分代替GB/T 20975.24-2008。

本部分按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本部分是对GB/T 20975.24-2008《铝及铝合金化学分析方法  第24部分 稀土总含量的测定》的修订，本部分与GB/T 20975.24-2008相比，除编辑性修改外，主要技术变化如下：

——增加了标准使用安全警告；

——增加了“规范性引用文件”（见2）

——增加了“术语和定义”（见3）

一一修改了“三溴偶氮胂分光光度法”的测定范围，由0.0010% ～ 1.50%调整为0.0010% ～ 2.50%；

本部分由中国有色金属工业协会提出。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）归口。

本部分起草单位：包头铝业有限公司、国标（北京）检验认证有限公司、有色金属技术经济研究院、中国铝业郑州有色金属研究院有限公司、东北轻合金有限责任公司。

本部分主要起草人：XXX、XXX、XXX。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB/T 6987.24—1988、GB/T 6987.24—2001、GB/T 6987.32—2001、GB/T 20975.24—2008。

- 铝及铝合金化学分析方法第24部分 稀土总含量的测定

警告—使用本标准的人员应有正规实验室工作的实践经验。本标准并未指出所有可能的安全问题。使用者有责任采取适当的安全和健康措施，并保证符合国家有关法规规定的条件。

- 范围

- 本部分规定了铝及铝合金中铈族稀土元素总含量的测定方法。

- 本部分适用于铝及铝合金中铈族稀土元素总含量的测定。三溴偶氮胂分光光度法测定范围：0.0010% ～2.50%。草酸盐重量法测定范围：1.50％～15.00%。

- 规范性引用文件

- 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法。

GB/T 8005.2 铝及铝合金术语 第2部分：化学分析

- GB/T 8170-2008 数值修约规则与极限数值的表示和判定。

GB/T 15676 稀土术语

- 术语和定义

- GB/T 20000.1、GB/T 8005.2、GB/T 15676界定的术语和定于适用于本文件。

- 三溴偶氮胂分光光度法

  - 方法提要

- 试料以盐酸溶解，在盐酸-草酸介质中，以过氧化氢和乙醇消除四价钛离子和三价铁离子共存时的干扰，铈组稀土元素与三溴偶氮胂生成稳定的兰紫色络合物，于分光光度计波长634nm处测量其吸光度。

  - 试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和符合GB/T 6682规定的二级水。

    - 无水乙醇。

    - 盐酸（1+1）。

    - 过氧化氢（1+19）。

    - 草酸（H2C2O4·2H2O）溶液（80 g/L）。

    - 铝溶液（20 mg/mL）：称取20.00g纯铝（≥99.9％，不含稀土元素）于2000mL烧杯中，盖上表皿，分次加入总量为600mL的盐酸（4.2.2）。缓慢加热至溶解完全，取下，冷却。移入1000mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。

    - 三溴偶氮胂〔2-（2-胂酸基苯偶氮）-7-（2，4，6-三溴苯偶氮）-1，8-二羟基-3，6-萘二磺酸〕溶液（0.5 g/L）。

    - 铈标准贮存溶液﹙1mg/mL﹚：称取0.6142g二氧化铈（纯度大于99.9 % ，预先在800℃～900℃马弗炉中灼烧30min，取下稍冷，于干燥器中放置60min后称量），精确至0.0001g，置于200mL烧杯中，加入5mL高氯酸（ρl.67g/mL）、2mL过氧化氢（ρ1.10g/mL），盖上表皿，低温加热至二氧化铈完全溶解，蒸发至近干。取下，稍冷，加入50mL盐酸（4.2.2），6滴过氧化氢（4.2.3），加热煮沸使盐类完全溶解并使过氧化氢分解完全，取下，冷却至室温，移入500mL容量瓶中，加入35mL盐酸（4.2.2），以水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg铈。

- 注：在本标准测定条件下，铈或铈组稀土元素与三溴偶氮胂所生成络合物的吸光度一致，故可用铈代替铈组稀土元素总量为标准。

    - 铈标准溶液（20 µg/mL）：移取5.00mL铈标准贮存溶液（4.2.7）于250mL容量瓶中，加入40mL盐酸溶液（4.2.2），以水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含20µg铈（用时现配）。

    - 铈标准溶液（2 µg/mL）：移取25.00mL铈标准溶液（4.2.8）于250mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含2µg铈（用时现配）。

    - 铈标准液(10µg/mL)：移取1.00mL铈标准贮存溶液(4.2.7)于100mL容量瓶中，加入40mL盐酸溶液(4.2.2)，以水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含10µg铈（用时现配）。

  - 仪器

- 分光光度计。

  - 试样

- 将试样加工成厚度不大于1mm的碎屑。

  - 分析步骤

    - 试料

- 根据稀土元素总含量，按表1称取试样（4.4），精确至0.0001g。

| 铈组稀土元素 总质量分数 /% | 试料 /g | 试液 体积 /mL | 移取试液（4.5.4.1） 体积/mL | 三溴偶氮胂（4.2.6） 体积/mL | 补加铝溶液 （4.2.5） 体积/mL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.0010～0.010 | 1.0000 | 100 | 10.00 | 5.00 | 0 |
| >0.010 ～0.10 | 0.5000 | 250 | 5.00 | 5.00 | 4.50 |
| >0.10 ～0.60 | 0.2500 | 500 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| >0.60 ～1.50 | 0.2500 | 500 | 2.00 | 10.00 | 5.00 |
| >1.50 ～2.50 | 0.2500 | 500 | 2.00 | 10.00 | 5.00 |

    - 测定次数

- 平行做两份试验，取其平均值。

    - 空白试验

- 移取5.0mL铝溶液（4.2.5）于25mL容量瓶（或比色管）中，以下按4.5.4.3进行操作。

    - 测定

      - 将试料（4.5.1）置于300mL烧杯中，盖上表皿，分次加入总量为30mL的盐酸（4.2.2），低温加热至试料溶解完全，取下，冷却，用中速滤纸过滤于如表1所示试液体积相对应的容量瓶中，吹洗烧杯及滤纸各5～8次，以水稀释至刻度，混匀。

      - 按表1要求移取试液（4.5.4.1）于25mL容量瓶（或比色管）中，并补加相应体积的铝溶液（4.2.5）。

      - 加入2.0mL盐酸溶液（4.2.2）、2.0mL草酸溶液（4.2.4）、2.0mL乙醇（4.2.1）、3滴过氧化氢（4.2.3），充分混匀。加入表1中相应体积的三溴偶氮胂溶液（4.2.6），以水稀释至刻度，混匀。

      - 将部分试液（4.5.4.3）置于表1所规定的吸收池中，以空白试验溶液（4.5.3）为参比，于分光光度计波长634nm处测量其吸光度。从工作曲线上查出相应的铈组稀土元素总量。

  - 工作曲线的绘制

    - 绘制含铈组稀土元素总质量分数为0.0010%～0.10%范围的工作曲线：

- 于一组25mL容量瓶（或比色管）中，各加入5.0mL铝溶液（4.2.5），依次分别加入0、0.50、1.00、2.50、3.50、5.00mL铈标准溶液（4.2.9），以下按4.5.4.3进行操作。

    - 绘制含铈组稀土元素总质量分数为>0.10% ～0.60%范围的工作曲线：

- 于一组25mL容量瓶（或比色管）中，各加入5.0mL铝溶液（4.2.5），依次分别加入0、1.00、2.50、5.00、6.50、7.50mL铈标准溶液（4.2.9），以下按4.5.4.3进行操作。

    - 绘制含铈组稀土元素中总质量分数为>0.60%～2.50%范围的工作曲线：

- 于一组25mL容量瓶(或比色管)，各加入5.0mL铝溶液(4.2.5)，依次分别加入0ml、0.50ml、1.00ml、1.50ml、2.00ml、2.50ml铈标准溶液(3.10)，以下按4.5.4.3进行操作。

    - 将部分系列标准溶液（4.6.1、 4.6.2或4.6.3）置于表1所规定的吸收池中，以试剂空白溶液（未加铈标准溶液者）为参比，于分光光度计波长634nm处测量其吸光度，以铈量为横坐标，吸光度为纵坐标，绘制工作曲线。

  - 分析结果的计算

- 按式（1）计算铈组稀土元素总量的质量分数（％）：

- w（RE） =……………………………………(1)

- 式中：

- m1——自工作曲线上查得的铈组稀土元素总量，单位为微克（μg）；

- V1——如表1中的移取试液体积，单位为毫升（mL）；

- V0——如表1中的试液体积，单位为毫升（mL）；

- m0——称取试料的质量，单位为克（g）。

  - 精密度

    - 重复性

- 在重复性条件下获得的两个独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（ｒ），超过重复性限（ｒ）的情况不超过5%，重复性限（ｒ）按以下数据采用线性内插法求得。

- 铈的质量分数/%：  0.0010        0.020         0.16         1.50

- 重复性限  ｒ/%：  0.00017       0.0018        0.010        0.048

    - 允许差

- 实验室之间分析结果的差值不应大于表2所列的允许差。

| 铈组稀土元素总的质量分数 /% | 允许差 /% |
| --- | --- |
| 0.0010 ～ 0.0025 | 0.0003 |
| >0.0025 ～ 0.0050 | 0.0007 |
| >0.0050 ～ 0.0075 | 0.0010 |
| >0.0075 ～ 0.010 | 0.0012 |
| >0.010 ～ 0.025 | 0.003 |
| >0.025 ～ 0.050 | 0.007 |
| >0.050 ～ 0.075 | 0.010 |
| >0.075 ～ 0.100 | 0.012 |
| >0.100 ～ 0.25 | 0.015 |
| >0.25 ～ 0.50 | 0.03 |
| >0.50 ～ 1.00 | 0.05 |
| >1.00 ～ 1.50 | 0.08 |
| >1.50 ～ 2.50 | 0.10 |

  - 质量控制与保证

- 分析时，用标准样品或控制样品进行校核，或每年至少用标准样品或控制样品对分析方法校核一次。当过程失控时，应找出原因。纠正错误后，重新进行校核。

- 草酸盐重量法

  - 方法提要

- 本方法采用氢氧化钠溶液溶解试料，以分离Al, Mg, Ca, Zn, Si等干扰元素，在pH2.0酸度条件下，用草酸乙醇溶液作为沉淀剂沉淀稀土，所形成的稀土草酸盐于950℃灼烧为稀土氧化物。根据试样所含稀土的配分计算出稀土金属与其氧化物的换算系数，并求出稀土总量。

  - 试剂

- 除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和符合GB/T 6682规定的二级水。

    - 过氧化氢（ρ1.10g/mL）。

    - 氨水（1+4）。

    - 盐酸（1+19）。

    - 氢氧化钠溶液（200g/L）。

    - 草酸丙酮溶液（40g/L）: 溶解40g草酸于1L乙醇中。

    - 甲酚红乙醇溶液（2g/L）：溶解0.2g甲酚红溶解于50mL乙醇中，补加50mL水。

    - 草酸洗液（2g/L）：溶解2g草酸于1L水中。

  - 仪器和设备

- 电器天平，马弗炉。

  - 试样

将试样加工成厚度不大于1mm的碎屑。

  - 分析步骤

    - 试料

- 称取1.0g试样，精确至0.0001g。

    - 测定次数

- 独立地进行两次测定，取其平均值。

    - 测定

      - 称取1.0g（精确到0.0001g）试料于300 mL烧杯中，盖上表面皿加入40mL氢氧化钠溶液（5.2.4），待剧烈反应停止后，滴加3 mL过氧化氢（5.2.1），继续加热煮沸至过氧化氢完全分解，补加100mL热水，煮沸1min。取下稍冷，以慢速定量滤纸过滤，沉淀用热水洗涤至近中性（pH7～pH8）。

      - 将沉淀连同滤纸转移入原烧杯中，加入5 mL盐酸（5.2.3），3 mL过氧化氢（5.2.1）加热至沉淀溶解，用玻璃棒将滤纸捣碎，继续煮沸至无小气泡。加入120 mL热水，煮沸，取下稍冷，趁热在不断搅拌下加入20 mL草酸乙醇（5.2.5），加入2-3滴甲酚红乙醇溶液（5.2.6），用氨水（5.2.2）和盐酸（5.2.3）调节pH值为1.8～2.2后，在80℃水浴中保温1h，取下放置2h。用慢速定量滤纸过滤，以草酸洗液（5.2.7）洗涤烧杯3次，洗涤沉淀7～8次。将滤纸及沉淀转移入已恒重的白金坩埚或瓷坩埚中，在电炉上灰化。

      - 于马弗炉中950℃灼烧1h,取出，置于干燥器中冷却1h后称量。

      - 重复操作5.5.4.3至质量恒定。

  - 分析结果的计算

- 稀土总量意稀土总量的质量分数ω（RE）计，按如下公式计算：

- 式中：

- m1——试验所得沉淀质量，单位为克（g）；

- m0——试料的质量，单位为克（g）；

- k——稀土氧化物换算为稀土金属的系数。

- 计算结果表示至小数点后二位。

- Pi——各稀土氧化物在试料所含相应的混合氧化稀土总量中所占的质量分数，单位为百分数（%）；

- ——各稀土元素单质与其氧化物的换算系数；

- 计算结果表示至小数点后四位。

  - 精密度

    - 重复性

- 在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表2数据采用线性内插法求得。

- 重复性限

| WRE / % |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| r / % |  |  |  |  |

    - 再现性

- 在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不大于再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表3数据采用线性内插法求得。

- 再现性限

| WRE / % |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| r / % |  |  |  |  |

- 质量控制与保证

- 每次分析时，用标准样品或控制样品进行校核，或每年至少用标准样品或控制样品对分析方法校核一次。当过程失控时，应找出原因。纠正错误后，重新进行校核。

- 试验报告

- 试验报告应包括下列内容：

- a）本部分编号、名称及所使用的方法；

- b）关于识别样品、实验室、分析日期、报告日期等所有的必要的信息；

- c）以适当的形式表达试验结果；

- d）试验过程中出现的异常现象；

- e）在本方法标准中没有明确说明或是可选择的、且可能影响结果的任何操作；

- f）试验、审核等相关责任人的签名。

_________________________________