ICS 77.120.10

H 12

ω(Li2O)=(c1−c2)⋅V×10−3m×100

中华人民共和国国家标准

GB/T 20975.32—201X

铝及铝合金化学分析方法

第32部分：铋含量的测定

Methods for chemical analysis of aluminium and aluminium alloys—

Part 32：Determination of bismuth content

# (送审稿)

201X-XX-XX 发布                                     201X-XX-XX 实施

发 布

国家市场监督管理总局

中国国家标准化管理委员会

- 前  言

- GB/T 20975-201X《铝及铝合金化学分析方法》分为37部分；

- ——第1部分：汞含量的测定

- ——第2部分：砷含量的测定

- ——第3部分：铜含量的测定

- ——第4部分：铁含量的测定

- ——第5部分：硅含量的测定

- ——第6部分：镉含量的测定

- ——第7部分：锰含量的测定

- ——第8部分：锌含量的测定

- ——第9部分：锂含量的测定 火焰原子吸收光谱法

- ——第10部分：锡含量的测定

- ——第11部分：铅含量的测定

- ——第12部分：钛含量的测定

- ——第13部分：钒含量的测定

- ——第14部分：镍含量的测定

- ——第15部分：硼含量的测定

- ——第16部分：镁含量的测定

- ——第17部分：锶含量的测定

- ——第18部分：铬含量的测定

- ——第19部分：锆含量的测定

- ——第20部分：镓含量的测定 丁基罗丹明B分光光度法

- ——第21部分：钙含量的测定

- ——第22部分：铍含量的测定

- ——第23部分：锑含量的测定

- ——第24部分：稀土总含量的测定

- ——第25部分：元素含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法

- ——第26部分：碳含量的测定 红外吸收法

- ——第27部分：铈、镧、钪含量的测定  电感耦合等离子体原子发射光谱法

- ——第28部分：钴含量的测定 火焰原子吸收光谱法

- ——第29部分：鉬含量的测定 硫氰酸盐分光光度法

- ——第30部分：氢含量的测定 加热提取热导法

- ——第31部分：磷含量的测定 钼蓝分光光度法

- ——第32部分：铋含量的测定

- ——第33部分：钾含量的测定 火焰原子吸收光谱法

- ——第34部分：钠含量的测定 火焰原子吸收光谱法

- ——第35部分：钨含量的测定 火焰原子吸收光谱法

- ——第36部分：银含量的测定 火焰原子吸收光谱法

- ——第37部分：铌含量的测定

本部分为GB/T 20975 的第32部分。

本部分按照GB/T 1.1-2009 给出的规则起草。

本部分由中国有色金属工业协会提出。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）归口。

本部分起草单位：中铝郑州有色金属研究院有限公司、广东省工业分析检测中心、长沙矿冶研究院有限责任公司、贵州省分析测试研究院、山东南山铝业股份有限公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司、山东兖矿轻合金有限公司、辽宁忠旺集团有限公司、北矿检测技术有限公司、有研亿金新材料有限公司。

本部分主要起草人：XXX、XXX、XXX。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

——YS/T 807.9-2012。

铝及铝合金化学分析方法

第32部分：铋含量的测定

警示—使用本标准的人员应有正规实验室工作的实践经验。本标准并未指出所有可能的安全问题。使用者有责任采取适当的安全和健康措施，并保证符合国家有关法规规定的条件。

1  范围

GB/T 20975的本部分规定了碘化钾分光光度法和EDTA滴定法测定铝及铝合金、铝铋中间合金中铋含量的方法。

本部分的碘化钾分光光度法适用于铝及铝合金中铋含量的测定，测定范围：0.010 %～2.50 %；EDTA滴定法适用于铝铋中间合金中铋含量的测定，测定范围：2.50 %～12.00 %。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682           分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 8005.2       铝及铝合金术语 第2部分：化学分析

GB/T 8170—2008   数值修约规则与极限数值的表示和判定

- 3  术语和定义

GB/T 20000.1、GB/T 8005.2界定的定义和术语适用于本部分。

4  碘化钾分光光度法

4.1 方法提要

试料用氢氧化钠溶解，加入过氧化氢使硅化物分解，用硝酸酸化，在1 mol/L～2 mol/L硫酸介质中，Bi（Ⅲ）与碘化钾形成黄色可溶性络合物，于分光光度计波长465 nm处，测量其吸光度。

4.2  试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和符合GB/T 6682规定的二级水。

4.2.1 硫酸（1+1）。

4.2.2 氢氧化钠溶液（400 g/L）。

4.2.3 过氧化氢（ρ=1.10 g/mL）。

4.2.4 硝酸（1+1）。

4.2.5 尿素溶液（5 g/L）。

4.2.6 硫脲溶液（100 g/L）：称取10 g硫脲溶于100 mL水中，必要时用快速滤纸过滤，用时配制。

4.2.7 碘化钾溶液（200 g/L）：称取20 g碘化钾和2 g抗坏血酸，溶于100 mL水中，用时配制。

4.2.8 铋标准贮存溶液：称取1.0000 g金属铋（ωBi≥99.95 %）置于300 mL烧杯中，加入50 mL硝酸（4.2.4），盖上表皿，缓慢加热溶解完全，冷却至室温，移入1000 mL容量瓶中[预先加入50 mL硝酸（4.2.4）]，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1.0 mg铋。

4.2.9 铋标准溶液：移取50.00 mL铋标准贮存溶液（4.2.8）于预先加入50 mL硝酸（4.2.4）的500 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含0.10 mg铋。

4.3  仪器

分光光度计。

4.4  试样

将试样加工成厚度不大于1 mm的碎屑。

4.5  分析步骤

4.5.1 试料

称取质量（m0）为0.50 g的试样（4.4），精确至0.0001 g。

4.5.2平行试验

平行做两份试验，取其平均值。

4.5.3 空白试验

随同试料（4.5.1）做空白试验。

4.5.4 测定

4.5.4.1 将试料（4.5.1）置于300 mL聚四氟乙烯烧杯中，加入10 mL氢氧化钠溶液（4.2.2），待剧烈反应停止后，加入1 mL过氧化氢（4.2.3）使硅化物分解，低温加热使试样溶解完全，冷却，加入50 mL硝酸（4.2.4），加热使盐类溶解，溶液澄清，取下，滴加少许尿素溶液（4.2.5），冷却，根据试料中铋的质量分数，按表1移入预先加入硝酸（4.2.4）的容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

4.5.4.2 根据试料中铋的质量分数，按表1移取试液（4.5.4.1）于100 mL容量瓶中，加入15 mL硫酸（4.2.1），加水至体积约50 mL，加入10 mL硫脲溶液（4.2.6）及10 mL碘化钾溶液（4.2.7），摇匀，用水稀释至刻度，混匀。

表1

| 质量分数 % | 容量瓶体积 mL | 预先加入硝酸（4.2.4）体积 mL | 移取试液（4.5.4.1）体积 mL | 稀释倍数 T1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.010～0.040 | 100 | 0 | 全量 | 1 |
| ＞0.040～0.40 | 100 | 0 | 25.00 | 4 |
| ＞0.40～1.00 | 100 | 0 | 10.00 | 10 |
| ＞1.0～2.50 | 250 | 25 | 10.00 | 25 |

4.5.4.3 放置20 min，将部分溶液（4.5.4.2）移入1 cm吸收池中，以水为参比，在分光光度计波长465 nm处，测量其吸光度。从工作曲线上查出相应的铋量（m1）。

4.5.5  工作曲线的绘制

4.5.5.1 于一组100 mL容量瓶中，分别加入0 mL，1.00 mL，2.00 mL，3.00 mL，4.00 mL，5.00 mL，6.00 mL，8.00 mL，10.00 mL铋标准溶液（4.2.9），各加入15 mL硫酸（4.2.1），加水至体积约50 mL，摇匀，加入10 mL硫脲溶液（4.2.6）及10 mL碘化钾溶液（4.2.7），摇匀，用水稀释至刻度，混匀。

4.5.5.2 放置20 min，将部分溶液移入1 cm吸收池中，以水为参比，在分光光度计波长465 nm处，测量其吸光度。以铋量为横坐标，相应的吸光度为纵坐标，绘制工作曲线。

4.6  试验数据处理

4.6.1 铋含量以铋的质量分数wBi计，按公式（1）计算：

wBi=m1⋅T1×10−3m0×100%  ………………………………（1）

式中：

m1——自工作曲线上查得试液的铋量，单位为毫克（mg）；

m0 ——试料的质量，单位为克(g)；

T1 ——稀释倍数。

4.6.2 计算结果表示至小数点后两位有效数字。数值修约执行GB/T 8170—2008中3.2、3.3条款。

4.7  精密度

4.7.1 重复性

在重复性条件下获得的两个独立测试结果的测定值，在表2给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限ｒ，超过重复性限ｒ的情况不超过5 %，重复性限ｒ按以下数据采用线性内插法或外延法求得。

表2

| wBi / % | 0.064 | 0.35 | 0.96 | 2.39 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| r / % | 0.002 | 0.02 | 0.04 | 0.08 |

4.7.2 再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在表3给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过再现性限R，超过再现性限R的情况不超过5 %，再现性限R按表3数据采用线性内插法或者外延法求得。

表3

| wBi / % | 0.064 | 0.35 | 0.96 | 2.39 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R / % | 0.003 | 0.03 | 0.05 | 0.09 |

5  EDTA滴定法

5.1 方法提要

试料用盐酸、硝酸分解，高氯酸冒烟除去硝酸，用酒石酸钾钠、抗坏血酸、硫脲掩蔽少量的铁、铜、钛等元素，用乙酸钠饱和溶液调节pH值为1.5，以二甲酚橙为指示剂，用EDTA标准滴定溶液滴定铋量。

5.2  试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和符合GB/T 6682规定的二级水。

5.2.1 抗坏血酸。

5.2.2 盐酸（ρ=1.19 g/mL）。

5.2.3 硝酸（ρ=1.42 g/mL）。

5.2.4 高氯酸（ρ=1.76 g/mL）。

5.2.5 硝酸(5+95)。

5.2.6 硫脲饱和溶液。

5.2.7 酒石酸钾钠溶液(200 g/L )。

5.2.8 乙酸钠溶液（200 g/L）

    - 5.2.9 铋标准溶液：称取1.0000 g金属铋(wBi≥99.99 %)于250 mL烧杯中，加100 mL硝酸（5.2.5），加热溶解。煮沸除氮的氧化物后，取下冷却，移入1000 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1.0 mg铋。

5.2.10 EDTA标准滴定溶液（约0.0025 mol/L）。

5.2.10.1 配制：

称取 0.93 g乙二胺四乙酸二钠于300 mL烧杯中，加水微热溶解，冷却至室温，移入1000 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，放置3天后标定。

5.2.10.2 标定:

    - 移取10.00 mL铋标准溶液（5.2.9）于250 mL烧杯中，用水稀释至100 mL，加入3 mL饱和硫脲溶液（5.2.6）、5 mL酒石酸钾钠溶液（5.2.7），用乙酸钠溶液（5.2.8）调节pH值为1.2～1.5，加0.2 g抗坏血酸（5.2.1），加3～4滴二甲酚橙溶液（5.2.11），用EDTA标准滴定溶液（5.2.10）滴定至亮黄色，即为终点，记录消耗EDTA标准滴定溶液的体积（V1）。随同做空白试验，记录消耗EDTA标准滴定溶液的体积（V0）。

5.2.10.3 按照式（2）计算EDTA标准滴定溶液（5.2.10）的实际浓度：

c=m(V1−V0)⋅M×103 ……………………………………………（2）

式中：

m——移取铋标准溶液中铋的质量，单位为克(g)；

V1 ——标定铋标准溶液所消耗的EDTA标准滴定溶液的体积，单位为毫升(mL)；

V0——标定时空白溶液所消耗的EDTA标准滴定溶液的体积，单位为毫升(mL)；

M——铋的摩尔质量，单位为克每摩尔(g/mol)，数值为208.98；

5.2.10.4 计算结果表示至小数点后两位有效数字。数值修约执行GB/T 8170—2008中3.2、3.3条款。

5.2.10.5 平行标定四份，EDTA标准滴定溶液的浓度极差值不大于3×10-5 mol/L时，取其平均值，否则应重新标定。

5.2.11 二甲酚橙溶液(5 g/L)。

5.3  试样

将试样加工成不大于1mm的碎屑。

5.4  分析步骤

5.4.1 试料

称取质量（m2）为0.5 g的试样（5.3），精确到0.0001 g。

5.4.2平行试验

平行做两份试验，取其平均值。

5.4.3 空白试验

随同试料（5.4.1）做空白试验，记录消耗EDTA标准滴定溶液的体积（V2）。

5.4.4 测定

5.4.4.1 将试料（5.4.1）置于250 mL烧杯中，加少量水润湿，加10 mL盐酸（5.2.2），低温加热片刻，加10 mL硝酸（5.2.3），加热至试样溶解，加入3 mL高氯酸（5.2.4），继续加热蒸发至冒浓白烟。取下稍冷，加10 mL硝酸（5.2.3），用少许硝酸（5.2.5）吹洗表皿与杯壁，加热煮沸使可溶盐类溶解，冷却，将溶液移入100 mL容量瓶中，用硝酸（5.2.5）吹洗，并用硝酸（5.2.5）定容。

5.4.4.2 移取25.00 mL试液（5.4.4.1）于250 mL烧杯中，用水稀释至100 mL，加入3 mL饱和硫脲溶液（5.2.6）、5 mL酒石酸钾钠溶液（5.2.7），用乙酸钠溶液（5.2.8）调节pH至1.5，加0.2 g抗坏血酸（5.2.1），加3滴二甲酚橙溶液（5.2.11），用EDTA标准滴定溶液（5.2.10）滴定至溶液呈亮黄色，即为终点，记录消耗EDTA标准滴定溶液的体积（V3）。

5.5  试验数据处理

5.5.1  铋含量以铋的质量分数wBi计，按公式（3）计算：

wBi=c⋅V3−V2⋅T2⋅M×10−3m2×100%………………………………（3）

式中：

c——EDTA标准滴定溶液的浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

V3——试料溶液消耗EDTA标准滴定溶液的体积、，单位为毫升(mL)；

V2——空白试验溶液消耗EDTA标准滴定溶液的体积，单位为毫升(mL)；

M——铋的摩尔质量，单位为克每摩尔(g/mol)，数值为208.98；

m2——试料的质量，单位为克(g)；

T2 ——稀释倍数，数值为4。

5.5.2  计算结果表示至小数点后两位有效数字。数值修约执行GB/T 8170—2008中3.2、3.3条款。

5.6　精密度

5.6.1 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，两个测试结果的绝对差值不超过重复性限r，超过重复性限r的情况不超过5 %。重复性限r按表4数据采用线性内插法或外延法求得。

表4  重复性限

| wBi / % | 3.40 | 4.62 | 9.57 |
| --- | --- | --- | --- |
| r / % | 0.22 | 0.28 | 0.37 |

5.6.2 再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，两个测试结果的绝对差值不大于再现性限R，超过再现性限R的情况不超过5 %。再现性限R按表5数据采用线性内插法或外延法求得。

表5

| wBi / % | 3.40 | 4.62 | 9.57 |
| --- | --- | --- | --- |
| R / % | 0.26 | 0.32 | 0.42 |

6  质量保证与控制

分析时，用标准样品或控制样品进行校核，或每年至少用标准样品或控制样品对分析方法校核一次。当过程失控时，应找出原因。纠正错误后，重新进行校核。

7  试验报告

试验报告应包括下列内容：

a）本部分编号及名称；

b）关于识别样品、实验室、分析日期、报告日期等所有的必要的信息；

c）以适当的形式表达试验结果；

d）试验过程中出现的异常现象；

e）在本部分中没有明确说明或可选择的、可能影响结果的任何操作；

f）试验、审核等相关责任人的签名。