铝及铝合金化学分析方法

第35部分：钨含量的测定 硫氰酸盐分光光度法

编制说明（报批稿）

一、工作简况（包括任务来源、协作单位、主要工作过程）

1、立项目的

在当前国家“一带一路”、“中国制造2025”、国际产能和装备制造合作等战略发展形势下，随着国内外铁路、航空、电力和核发展等有力推动，促使轻量化结构材料---铝合金的需求量不断增长。随着铝工业的不断发展，产品质量的提高，用户需求的要求水平提高，出现了许多新增的铝合金广泛应用于航空航天、国防军事装备领域及汽车等民用产品中。

现有的铝化学分析方法系列标准GT/T 20975《铝及铝合金化学分析方法》、GB/T 27677-2017《铝中间合金》、YS/T 244-2008《高纯铝化学分析方法》中无涉及此范围钨的检测方法。因此有必要制定新的钨检测标准，满足现代铝加工行业发展的需求。

根据国标委《国家标准委关于下达2017年第四批国家标准制修订计划的通知》（国标委综合〔2017〕128号）文件精神，《铝及铝合金化学分析方法 第35部分：钨含量的测定 硫氰酸盐分光光度法》由全国有色金属标准化技术委员会负责归口，由广东省工业分析检测中心负责，项目计划编号为20173517-T-609，完成时间为2019年。

2  项目编制工作组单位简介

2.1 广东省工业分析检测中心

广东省工业分析检测中心是我国南方从事金属材料、冶金产品、化工产品、再生资源质量检测、欧盟环保（RoHS）指令的有害物质检测、金属材料综合利用检测与咨询、评价以及分析测试技术研究的专业机构。先后隶属于广州有色金属研究院、广东省工业技术研究院（广州有色金属研究院），2015年12月经广东省机构编制委员会批准成为广东省科学院属下的独立事业法人单位。中心是一个检测设备配套齐全、检测技术完备、人员结构合理、管理科学的检测机构。近十年来获得省部级科技进步奖20项。累计申请专利15件，其中授权发明专利5件、授权实用新型专利2件。承担国家、省级各类项目50余项，主持和参与国家、行业标准300余项，发表专著5部，发表论文300余篇。

该单位为本标准的主编单位，负责该标准项目的调研、资料收集和制定试验方案，负责具体的试验，技术参数的确定以及标准资料的编写、上报等工作。

2.2 有色金属技术经济研究院

有色金属技术经济研究院是我国有色金属行业的标准研究权威单位。馆藏有齐全的镁材国际、国外先进标准和先进工艺资料，有齐全的镁合金国际国外锻件的先进标准与我国镁合金锻件标准的对比资料。

该单位积极配合主编单位分配各项标准任务，协调各成员单位之间的关系，指导编制组正确采用国际、国外先进标准，为本标准的科学性、先进性把关和提供了充分的标准依据和相关资料，在编制组中贡献巨大。

2.3 西安汉唐分析检测有限公司

西安汉唐分析检测有限公司是西北有色金属研究院（集团）下属的第三方检测机构。1965年成立至今，公司已在西安宝鸡两地三区建成标准化实验室，检测面积10000余平方米，设备200余台（套），设备资产上亿元。现有员工124名，其中技术人员70余名（教授8名，高级工程师32名，注册计量师10名）。公司是国内最大的钛合金检测机构、国内最全面的金属复合材料检测机构、国内唯一核电堆芯材料的检测机构、金属材料全领域检测机构。公司是中国有色金属工业西北质量监督检验中心、陕西省有色金属产品质量监督检验站、陕西省有色金属材料分析检测与评价中心、陕西省核工业用金属材料检测与评价服务平台、稀有金属检测信息化管理及共享平台、稀有金属材料安全评估与失效分析中心、工业（稀有金属）产品质量控制和技术评价实验室的主体单位，同时被国家质量监督检验检疫总局确定为钛及钛合金加工产品、铜及铜合金管材生产许可证检验机构实施单位，先后通过国家认证认可监督委员会(CMA)、中国合格评定国家认可委员会(CNAS)和国防科技工业实验室认可委员会(DILAC)认证，是由政府部门授权、具有法定第三方公正地位的产品质量检验机构。

该单位积极参加编制组各次工作会议，参加方法的验证，及时准确的提供了试验数据，及本部分所需的相关统计数据，在编制组中发挥了重要作用。

2.4 贵州省分析测试研究院

贵州省分析测试研究院是依法设立的为社会提供公正科学数据的第三方检测机构，是政府财政全额拨款的公益型科研事业单位。创建于1935年9月，是由一批留学德、日等国从海外归国的爱国知识分子在贵州省自然科学领域最早建立的工科研究机构。在1990年通过省级《计量资格认证》（CMA）2700余项省级计量认证，2009年通过了《国家实验室认可》（CNAS资格认可）400多项。拥有HPLC、HPLC-MS、GC、GC-MS、ICP-AES、GPC、TOC、DOC、FTIR等各类仪器设备共计400余台（件），价值近8000万元，实验室面积达20000余平方米。承担并完成国家支撑计划、863课题、国家自然基金等多项国家级、省级科研项目。现有分析测试新方法和新技术研究成果80多项，在国内外重要期刊发表相关研究论文300余篇，参与起草和修订国家标准十余项，获得发明专利15项，出版专著500多篇（部）。

该单位积极参加编制组各次工作会议，参加方法的验证，及时准确的提供了试验数据，及本部分所需的相关统计数据，在编制组中发挥了重要作用。

2.5 东北轻合金有限责任公司

东北轻合金有限责任公司隶属于中国铝业公司，始建于1956年，是新中国第一个铝镁合金加工企业，是我国飞机、火箭、导弹、卫星、宇宙飞船等航空航天铝材保障基地，舰船、装甲车辆等军工产品保障基地，中国铝材出口加工基地之一。拥有各类铝及铝合金加工设备5700多台（套），生产的品种有：铝及铝合金管材、板材、带材、铝箔、型材、棒材、线材、粉材、锻件和深加工制品等。

东轻公司在标准起草方面有着非常丰富的经验，累计主起草或修订标准150余项，标准涵盖了国家标准、国家军用标准及行业标准等，起草的标准覆盖了整个铝加工行业。该单位积极配合主编单位分配各项标准任务，协调各成员单位之间的关系，在编制组中起到重要作用。

2.6 北矿检测技术有限公司

北矿检测技术有限公司为国家重有色金属质量监督检验中心、国家进出口商品检验有色金属认可实验室、中国有色金属工业重金属质检中心、科技成果检测鉴定国家级检测机构，在国内有色金属分析领域具有权威地位。公司拥有多台电感耦合等离子体原子发射光谱仪，具备项目研究所需的仪器设备。公司多次参与有色行业标准的起草、验证等工作，具有丰富的方法研究经验。

该单位积极参加编制组各次工作会议，参加方法的验证，及时准确的提供了试验数据，及本部分所需的相关统计数据，并提了有价值的意见建议，在编制组中发挥了重要作用。

2.7 昆明冶金研究院

昆明冶金研究院是云南冶金集团股份有限公司技术中心的核心研发机构，是云南省选冶新技术重点实验室、国家博士后科研工作站、国家科技部国际合作基地的依托单位，同时也是云南省湿法冶金工程技术研究中心、云南省铝电解节能减排工程技术研究中心、云南省铅冶金工程技术研究中心、云南省锰系列产品工程技术研究中心及云南省多晶硅产业化关键技术工程研究中心的主要依托单位，拥有云南省锗铜系列高新技术产品的技术开发创新团队、云南省铝电解冶金新技术创新团队、云南省加压湿法冶金技术应用研究创新团队、昆明市低成本多晶硅技术创新团队和昆明市铜及铜产品开发科技创新团队。主要从事矿产资源开发利用、技术研发与技术服务；冶金、环保技术开发与服务；新材料研究与开发；采、选、冶工程设计、民用建筑设计；矿石及金属产品中多元素分析、合金材料相分析和结构测定；矿物组成与赋存状态、各种材料成份结构分析等。分析测试研究部研究开发的分析方法汇编成方法集共23部，具有优良的科研传统和较强的研究能力；配备了目前世界上最为高端的诸多精密分析仪器，拥有ICP-AES、ICP-MS、GD-MS（辉光放电质谱）、X射线荧光光谱仪、X射线衍射仪、MLA（矿物解离度定量测定仪）、电子探针、光电直读光谱、原子荧光、原子吸收、分光光度计、高频红外碳硫分析仪等多套设备。

该单位积极参加编制组各次工作会议，参加方法的验证，及时准确的提供了试验数据，及本部分所需的相关统计数据，在编制组中发挥了重要作用。

2.8  河北四通新型金属材料股份有限公司

河北四通新型金属材料股份有限公司始创于1998年，是专业研发、制造、销售金属晶粒细化、金相变质、元素添加和金属净化等功能中间合金新材料的国家级高新技术企业，是中国最大的功能中间合金企业之一。目前，公司共拥有5项发明专利、10项实用新型专利、14项非专利技术、多项储备和研发产品项目。公司经河北省科技厅、河北省省委组织部、河北省科学技术协会批准成立了“四通新型金属材料院士工作站”，经河北省科技厅、河北省财政厅、河北省发展和改革委员会批准成立了“河北省航空航天材料工程技术研究中心”，并且还与北京航空航天大学合作成立了“北京航空航天材料科学院四通新型材料研究制作所”和“四通北航国际科技合作项目工作站”。

该单位积极参加编制组各次工作会议，参加方法的验证，及时准确的提供了试验数据，及本部分所需的相关统计数据，在编制组中发挥了重要作用。

2.9 广东省韶关市质量计量监督检测所

广东省韶关市质量计量监督检测所成立于1979年，初期以矿产品、煤炭类、有色金属产品、黑色金属产品、黑色金属材料的检验业务为主，逐渐发展成为具有地方特色的监督检验和委托检验专业机构。2002年，韶关质计所通过了中国计量认证（CMA）和国家实验室认可（CNAS），成为粤北地区首屈一指的产品质量检验机构；2012年，在国家相关政策调整后，韶关市计量检测所与韶关市产品质量检测所合并，成立了韶关市质量计量监督检测所，成为集质量检验、计量检定于一体的综合性第三方检测机构。经过多年的建设和发展，韶关质计所建立了无机化学、有机精细化工、物理、煤炭、水泥、食品等领域的检验专业室，全部具备CMA检验资质，均获得CNAS国家实验室认可。实验室配备了气相色谱仪、液相色谱仪、连续光谱原子吸收光谱仪、等离子体发射光谱仪、等离子体质谱仪、双道原子荧光光度计、激光粒度分析仪、X荧光光谱仪、X荧光衍射仪、石材放射性检测仪等一批先进的检测设备。韶关质计所拥有一只专业技术水平较高的人才队伍。其中，教授级高级工程师2人，高级工程师8人，工程师28人，助理工程师9人，全部具有本科、硕士或博士学历、学位，人员素质和装备水平达到了国内先进实验室水平。2017年10月，铅锌及建筑钢材产品国家质量监督检验中心（广东）通过广东省质监局专家评审组验收，标志着韶关质计所的检验能力又跨上了一个新台阶。

该单位积极参加编制组各次工作会议，参加方法的验证，及时准确的提供了试验数据，及本部分所需的相关统计数据，在编制组中发挥了重要作用。

3  主要工作过程（征求意见过程，讨论会情况）和工作内容

3.1 调研

从项目申报开始，广东省工业分析检测中心就组建了GB/T 20975.35-201X《铝及铝合金化学分析方法 第35部分：钨含量的测定 硫氰酸盐分光光度法》起草项目组，由长期负责标准制修订的教授级高工担任组长，数名高级工程师组成。在立项阶段，项目组就开始广泛进行调研，充分查阅国内外铝及铝合金牌号及相关要求，征集关于铝及铝合金中钨含量的测定要求、测定范围、测定方法。

调研工作是从铝合金的生产企业和用户两个方面进行的，标准编制小组征集关于铝及铝合金中钨的测定要求和测定范围，通过调研得知， 在当前国家“一带一路”、“中国制造2025”、国际产能和装备制造合作等战略发展形势下，随着国内外铁路、航空、电力和核发展等有力推动，促使轻量化结构材料---铝合金的需求量不断增长。随着铝工业的不断发展，产品质量的提高，用户需求的要求水平提高，出现了许多新增的铝合金广泛应用于航空航天、国防军事装备领域及汽车等民用产品中。

现有的铝化学分析方法系列标准GT/T 20975《铝及铝合金化学分析方法》、GB/T 27677-2017《铝中间合金》、YS/T 244-2008《高纯铝化学分析方法》中无涉及此范围钨的检测方法。因此有必要制定新的钨检测标准，满足现代铝加工行业发展的需求。

低含量钨的测定方法有分光光度法、电感耦合等离子体原子发射光谱法。电感耦合等离子体原子发射光谱法操作简便、快速、精密度高，但仪器较昂贵，且测定试样时试液中所含盐类太高，对仪器不利；分光光度法具有测定结果准确度高、操作简便、分析速度快且仪器便宜的特点，目前被国内外实验室广泛采用。因此考虑采用分光光度法测定钨含量。对铝及铝合金中钨的分光光度法测定条件和测定方法进行系统研究，并确定方法的准确度及精密度，最终形成国家标准。方法测定范围为0.15%～5.00%。

3.2  工作会议情况

3.2.1 任务落实会

2018年3月全国有色金属标准化技术委员会在云南省昆明市召开了GB/T 20975.35-201X 《铝及铝合金化学分析方法 第35部分：钨含量的测定 硫氰酸盐分光光度法》起草第一次工作会议，会上确定了GB/T 20975.35-201X的起草思路。方法是硫氰酸盐分光光度法。其方法原理是试料经氢氧化钠和过氧化氢分解。用水溶解盐类，使钨与大部分金属元素分离。在盐酸介质中，用二氯化锡-三氯化钛溶液将钨还原至五价与硫氰酸盐生成黄色络合物，于分光光度计波长404nm处测量其吸光度。测定范围为0.15%～5.00%。。

编制组对铝企业、用户进行了调研，征求对《铝及铝合金化学分析方法 第35部分：钨含量的测定 硫氰酸盐分光光度法》的意见，广泛收集国内外关于铝及铝合金中钨的测定技术资料，进行汇总整理，经过认真分析、研究和讨论，于2018年10月形成标准草案和编制完成了《试验报告》。项目组将标准草案稿发送给尽可能多的分析实验室，收集对标准草案的反馈信息，汇总、分析意见和建议，与提出建议和意见的实验室充分沟通，完善补充修改标准草案。2018年11月标准编制小组与西安汉唐分析检测有限公司、贵州省分析测试研究所、北矿检测技术有限公司、昆明冶金研究院、河北四通新型金属材料股份有限公司、广东省韶关市质量计量监督检验所等联系，对标准进行复验和复核验证，在收到各家验证单位的验证报告后，我们根据各单位的复验结果和各单位的意见建议，形成了《讨论稿》和《讨论稿编制说明》。

3.2.2 讨论会

2019年1月9日～10日，全国有色金属标准化技术委员会在黑龙江省哈尔滨市召开了《铝及铝合金化学分析方法》系列标准工作会议，在黑龙江省哈尔滨市召开了 GB/T20975 工作会议，主要参加单位全国有色金属标准化技术委员会、东北轻合金有限责任公司、中国铝业郑州有色金属研究院有限公司、国标（北京）检验认证有限公司、贵州省分析测试研究院、昆明冶金研究院、内蒙古霍煤鸿骏铝电有限公司、西南铝业（集团）有限责任公司、包头铝业有限公司、华南理工大学、山东兖矿轻合金有限公司、广西柳州钨海铝业股份有限公司等单位的18名代表参加了会议。会议在轻标委秘书处的主持下进行， 就标准存在的问题及后续工作进行了讨论，对试验用样品的梯度、重现性和再现性计算、干扰试验等进行了讨论。

会后，根据会议精神，对《讨论稿》和《讨论稿编制说明》行了认真修改、补充、完善，形成了《征求意见稿》和《征求意见稿编制说明》，通过会议、发函征求了25家单位对征求意见稿的意见和建议，25家单位包括国标（北京）检验认证有限公司、国家有色金属质量监督检验中心、长沙矿冶研究院、中国铝业股份有限公司郑州研究院、有色金属技术经济研究院、北矿检测技术有限公司、云南省科学技术院等7家科研院所，还包括东北轻合金有限责任公司、内蒙古锦联铝材有限公司、广铝集团有限公司、广东豪美新材股份有限公司、河北四通新型金属材料股份有限公司、中铝材料应用研究院有限公司、广亚铝业有限公司、广东坚美铝型材厂(集团)有限公司、包头铝业有限公司、中国铝业西北铝业有限责任公司、西南铝业（集团）有限责任公司等18家铝及铝合金生产企业。

3.2.3预审会

2019年7月23日～25日全国有色金属标准化技术委员会主持，在云南大理召开标准预审会，来自全国有色金属标准化技术委员会、东北轻合金有限责任公司、广东省工业分析检测中心、中国铝业股份有限公司郑州研究院、昆明冶金研究院、西安汉唐分析检测有限公司、贵州省分析测试研究所、山东兖矿轻合金有限公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司、国标（北京）检验认证有限公司、长沙矿冶研究院、北矿检测技术有限公司、河北四通新型金属材料股份有限公司、包头铝业有限公司、西南铝业（集团）有限责任公司等单位的专家代表参会，对本标准（预审稿、编制说明）进行了详细分析和讨论，肯定了技术方案，并提出了意见和建议。其主要意见分别如下：1、在正文前增加警告相关内容；2增加规范性引用文件；3增加术语和定义；4、编制说明按要求补充完善。

会后，根据会议精神，对征求意见稿和编制说明进行了认真修改、补充、完善，形成了送审稿、意见汇总表及编制说明。

二、标准的编制原则

1、符合性：该标准按照GB/T 1.1—2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》、GB/T 20001.4-2015《标准编写规则 第4部分：试验方法标准》的要求对本部分进行了编写。

2、合理性：以满足我国铝及铝合金产品实际生产和使用的需要为原则，与实际相结合，提高标准的适用性。反映当前国内各生产企业的技术水平，宜于应用，经济上合理，兼顾现有资源的合理配置，提高了标准的可操作性。

3、先进性：该方法操作简便，系统稳定，工作效率高，精密度和准确度好，能很好地满足产品的需要。

# 确定标准主要内容的依据

分光光度法具有测定结果选择性好、准确度高、操作简便、无需昂贵的分析仪器等特点，目前仍被国内外实验室广泛采用。因此考虑采用分光光度法测定钨含量。对铝及铝合金中钨的分光光度法测定条件和测定方法进行系统研究，并确定方法的准确度及精密度，最终形成国家标准。

主要内容包括以下方面：

1、测定范围的确定

随着铝工业的不断发展，产品质量的提高，用户需求的要求水平提高，出现了许多新增的铝合金广泛应用于航空航天、国防军事装备领域及汽车等民用产品中。因此在确定铝及铝合金中钨元素的测定范围时，结合日常检测的实际情况，确定了方法测定范围为0.15%～5.00%。通过试验表明，本标准测定铝及铝合金中钨含量范围在0.15%～5.00%之间时，能够很好地满足铝及铝合金中钨含量的检测要求。

2 溶样方法选择。

- 根据GB/T27677-2017，试样中元素为Al（主体）、W、Fe（0.30%）、Si（0.20%）。通过ICP-AES对3个试样进行半定量扫描，所得结果和GB/T27677-2017相符。

- 本次试验过程中，共采用了两种方法对试样进行前期处理。

- 方法一：

将试料置于300 mL聚四氟乙烯烧杯中，用少许水润湿样品，加入15 mL盐酸(ρ 1.19g/mL)，5 mL硝酸（ρ 1.42g/mL），盖上表面皿，于低温电热板上加热溶解样品完全，取下，稍冷。加入0.5 mL氢氟酸（ρ 1.15g/mL），5 mL高氯酸（ρ 1.67g/mL），于电热板上继续加热至浓白烟冒尽，取下，冷却。加入20.0 mL氢氧化钠溶液（20%），于低温电热板上加热溶解盐类完全，取下，冷却至室温。移入200 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

以下按试验方法进行。

方法二

按试验方法进行。

经过对比，两种进行前期处理的方法最后所得结果一致。但方法一所需时间长，故本标准选择方法二。

3 铝、硅、铁元素的影响

- 移取4.00 mL钨标准溶液（100 μg/mL）和25.00 mL钨标准贮存溶液（1 mg/mL）于300 mL聚四氟乙烯烧杯中，加入铝、硅、铁。测定结果见表1。

- 表1 铝、硅、铁的影响

| 钨量 | Al加入量 /g | 硅加入量 / μg | 铁加入量 / μg | 测得钨量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 400.00 μg | 0.2500 | 750.00 | 1000.00 | 400.02 μg |
| 400.00 μg | 0.2500 | 750.00 | 1000.00 | 401.56 μg |
| 400.00 μg | 0.2500 | 750.00 | 1000.00 | 398.65 μg |
| 12.50 mg | 0.2500 | 750.00 | 1000.00 | 12.55 mg |
| 12.50 mg | 0.2500 | 750.00 | 1000.00 | 12.50 mg |
| 12.50 mg | 0.2500 | 750.00 | 1000.00 | 12.48 mg |

- 由表1可见，铝、硅、铁不影响试样测定。

4 过氧化氢的影响

- 试样碱溶蒸干之后，采用两种方法进行测试。方法一：加水浸取溶解盐类；方法二：滴加5 mL过氧化氢（30%）后加水浸取溶解盐类。采用方法一时，进行精密度数据采集的过程中发现数据不稳定，会出现部分偏低，对比正常数据，发现出现偏低数据的试液放置12 h以上不会出现明显的氢氧化铁沉淀，试液不会出现上层清液，而数据正常的试液放置12 h以上会出现明显的氢氧化铁沉淀，试液有明显的上层清液，判断是生产了氢氧化铁胶体，因其吸附作用造成了测定结果偏离。采用方法二，浸取溶解盐类后试液放置12 h以上均产生明显氢氧化铁沉淀，且上层清液明显，所得到的数据稳定。

- 过氧化氢能和Ti3+生成黄色络合物，干扰测定。本方法采用在碱性条件下，加热微沸除去过氧化氢消除其影响。测定结果见表2。

- 表2 过氧化氢的影响

| 钨量 /μg | 过氧化氢加入量 /mL | 微沸时间 /min | 试液显色颜色 | 试液吸光度值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.00 | 0 | 0 | 淡紫色 | 0.002 |
| 0.00 | 5 | 0 | 黄色 | - |
| 0.00 | 5 | 5 | 黄色慢慢变淡 | - |
| 0.00 | 5 | 10 | 黄色缓慢变为无色 | 0.002 |
| 0.00 | 5 | 20 | 黄色很快变为无色 | 0.002 |
| 0.00 | 5 | 30 | 淡紫色 | 0.002 |
| 0.00 | 5 | 40 | 淡紫色 | 0.002 |
| 0.00 | 10 | 40 | 淡紫色 | 0.002 |

- 由表2可见，加入5 mL过氧化氢后试液微沸10 min以上即可消除过氧化氢。结合试液颜色变化特点，本法选择微沸30 min。

5 显色时间影响

- 分别移取0.50 mL和7.00 mL钨标准溶液（100 μg/mL）于50 mL容量瓶中，按试验方法进行测定，显色后放置不同的时间，测定结果见表3。

- 表3  显色时间影响

| 钨量 /μg | 显色时间 /min | 吸光度 |
| --- | --- | --- |
| 50.00 | 5 | 0.066 |
| 50.00 | 10 | 0.067 |
| 50.00 | 15 | 0.067 |
| 50.00 | 20 | 0.068 |
| 50.00 | 25 | 0.067 |
| 50.00 | 30 | 0.067 |
| 700.00 | 5 | 0.937 |
| 700.00 | 10 | 0.940 |
| 700.00 | 15 | 0.938 |
| 700.00 | 20 | 0.938 |
| 700.00 | 25 | 0.937 |
| 700.00 | 30 | 0.938 |

- 由表3可见，显色时间为5 min以上时，颜色达到稳定，结合表2，本法选择显色15 min。

- 6 测定波长选择

- 分别移取0.50 mL和7.00 mL钨标准溶液（100 μg/mL）于50 mL容量瓶中，按试验方法进行测定，显色后于不同的波长进行测定。测定结果见表4。

- 表4  波长选择

| 钨量 /μg | 显色时间 /min | 波长 /nm | 吸光度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 50.00 | 15 | 390 | 0.061 |
| 50.00 |  | 400 | 0.067 |
| 50.00 |  | 404 | 0.067 |
| 50.00 |  | 410 | 0.063 |
| 50.00 |  | 420 | 0.051 |
| 700.00 |  | 390 | 0.842 |
| 700.00 |  | 400 | 0.937 |
| 700.00 |  | 404 | 0.937 |
| 700.00 |  | 410 | 0.886 |
| 700.00 |  | 420 | 0.712 |

- 由表4可见，测定波长为400 nm和404 nm时，吸光度有最大值。本方法选择测定波长为404 nm。

- 7 方法准确性

称取试样，采用拟定的分析方法对试样进行11次独立地测定。测定结果见表5。

表5 试验结果

| 样品编号 | 加入钨量 /mg | 测定结果(%) |
| --- | --- | --- |
| 1# | 0.00 | 0.20 0.20 0.21 0.20 0.20 0.19 0.20 0.21 0.20 0.20 0.21 |
| 2# | 0.00 | 0.76 0.76 0.77 0.75 0.77 0.76 0.77 0.75 0.77 0.75 0.76 |
| 2# | 2.50 | 1.77 1.76 1.77 1.75 1.76 1.74 1.77 1.76 1.77 1.75 1.77 |
| 2# | 5.00 | 2.75 2.77 2.77 2.78 2.76 2.76 2.75 2.77 2.76 2.77 2.76 |
| 2# | 7.50 | 3.76 3.74 3.77 3.78 3.75 3.76 3.77 3.75 3.76 3.76 3.77 |
| 3# | 0.00 | 4.84 4.76 4.76 4.72 4.84 4.77 4.74 4.69 4.68 4.70 4.80 |

- 采用格拉布斯检验方法，对表5数据进行异常值情况分析，结果见表6。G1=X−X1S，Gn=Xn−XS（其中，X1 为最小值，Xn为最大值）。

表6 不同钨含量分析结果异常值分析

| 样品编号 | /% | 标准偏差(S) /% | 相对标准差(RSD) /% | G1 | Gn | 舍弃界限值n=11，a=0.05 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 0.20 | 0.0060 | 3.00 | 1.667 | 1.667 | 2.234 | 无异常值 |
| 2# | 0.76 | 0.0083 | 1.09 | 1.205 | 1.205 | 2.234 | 无异常值 |
| 2#+2.50 mg W | 1.76 | 0.010 | 0.57 | 2.000 | 1.000 | 2.234 | 无异常值 |
| 2#+5.00 mg W | 2.76 | 0.0092 | 0.33 | 1.087 | 2.174 | 2.234 | 无异常值 |
| 2#+7.50 mg W | 3.76 | 0.011 | 0.29 | 1.818 | 1.818 | 2.234 | 无异常值 |
| 3# | 4.75 | 0.056 | 1.18 | 1.250 | 1.607 | 2.234 | 无异常值 |

- 根据格拉布斯检验方法， n=11，a=0.05时舍弃界限为2.234。由表6数据可知，不同钨含量水平样品11次检测数据无异常值，表明该方法重复性较好，精密度较高。

- 8 不同方法测定结果对比

- 采用ICP-AES方法和分光光度法进行了对比。测定结果见表7。

- 表7 不同方法测定结果对比

| - 样品编号 | - 分光光度法 | - ICP-AES |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 0.20 0.20 0.21 0.20 0.20 0.19 0.20 0.21 0.20 0.20 0.21 | - 0.20 0.22 0.20 0.21 0.22 0.19 0.22 0.21 0.20 0.19 0.22 |
| - 2 | - 0.76 0.76 0.77 0.75 0.77 0.76 0.77 0.75 0.77 0.75 0.76 | - 0.74 0.76 0.77 0.75 0.76 0.75 0.74 0.77 0.76 0.75 0.77 |
| - 3 | - 4.84 4.76 4.76 4.72 4.84 4.77 4.74 4.69 4.68 4.70 4.80 | - 4.76 4.73 4.68 4.78 4.76 4.70 4.66 4.78 4.80 4.77 4.78 |

- 由表7可见，两个方法所测得结果一致。

- 9 回收率试验

对1#、2#试样加入一定量的钨标准溶液，按试验方法进行加标回收试验，考察方法的准确度，结果见表8。

表8 加标回收试验

| 样品编号 | 称样量 /g | 试样中钨含量 /mg | 加入钨量/mg | 测得钨量/mg | 回收率/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 0.2500 | 0.50 | 0.25 | 0.76 | 104.0 |
|  |  |  | 1.00 | 1.48 | 98.0 |
| 2# | 0.2500 | 1.90 | 1.00 | 2.88 | 98.0 |
|  |  |  | 2.00 | 3.86 | 98.0 |

- 从表6和表8可以看出：对钨含量0.15 %~5.00 %的试样，本方法的相对标准偏差在0.29 %~3.00 %之间，，回收率在98.0 %~104.0 %之间，该法精密度好，测定结果准确、可行。

- 10、精密度

- 按照国家标准GB/T 1.1—2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》的要求，新增了精密度要求。

- 按照GB/T 6379.2-2004《测量方法与结果的准确度》的内容，通过对七家单位的试验数据和验证数据分别按照重复性和再现性的公式进行计算，并通过线性拟合，得出不同含量的重复性限和再现性限。

- 西安汉唐分析检测有限公司、贵州省分析测试研究所负责一验，北矿检测技术有限公司、昆明冶金研究院、河北四通新型金属材料股份有限公司、广东省韶关市质量计量监督检验所负责二验。试验结果统计对比见表9。

表9 试验结果对比

| 实验室 | 实验室 W% |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# |
| 广东省工业分析检测中心（起草） | 0.20 0.20 0.21 0.20 0.20 0.19 0.20 0.21 0.20 0.20 0.21 | 0.76 0.76 0.77 0.75 0.77 0.76 0.77 0.75 0.77 0.75 0.76 | 1.77 1.76 1.77 1.75 1.76 1.74 1.77 1.76 1.77 1.75 1.77 | 2.75 2.77 2.77 2.78 2.76 2.76 2.75 2.77 2.76 2.77 2.76 | 3.76 3.74 3.77 3.78 3.75 3.76 3.77 3.75 3.76 3.76 3.77 | 4.84 4.76 4.76 4.72 4.84 4.77 4.74 4.69 4.68 4.70 4.80 |
| 西安汉唐分析检测有限公司（一验） | 0.22、0.21、0.20、0.19、0.21、0.19、0.21、0.22、0.20、0.21、0.22 | 0.75、0.74、0.76、0.74、0.78、0.75、0.76、0.77、0.75、0.78、0.75 |  |  |  | 4.73、4.73、4.75、4.71、4.72、4.73、4.72、4.75、4.72、4.76、4.72 |
| 贵州省分析测试研究所（一验） | 0.20 0.21 0.21 0.19 0.20 0.19 0.21 0.21 0.21 0.20 0.21 | 0.80 0.78 0.77 0.80 0.81 0.79 0.78 0.78 0.76 0.80 0.78 | 1.79 1.76 1.81 1.82 1.82 1.81 1.80 1.76 1.81 1.79 1.77 | 2.82 2.85 2.84 2.78 2.82 2.79 2.83 2.77 2.81 2.84 2.78 | 3.79 3.78 3.82 3.83 3.84 3.81 3.81 3.80 3.81 3.82 3.80 | 4.76 4.62 4.68 4.72 4.78 4.66 4.72 4.68 4.74 4.72 4.74 |
| 北矿检测技术有限公司（二验） | 0.21 0.21 0.21 0.20 0.20 0.20 0.20 0.21 0.20 0.21 0.21 | 0.78 0.78 0.80 0.77 0.77 0.76 0.77 0.79 0.78 0.80 0.77 |  |  |  | 4.78 4.78 4.73 4.72 4.84 4.80 4.72 4.76 4.75 4.77 4.74 |
| 昆明冶金研究院（二验） |  |  |  |  |  |  |
| 河北四通新型金属材料股份有限公司（二验） | 0.20 0.19 0.19 0.20 0.19 0.21 0.20 | 0.74 0.73 0.74 0.72 0.74 0.73 0.74 | 1.74 1.72 1.73 1.75 1.71 1.72 1.73 | 2.72 2.73 2.74 2.71 2.73 2.74 2.70 | 3.75 3.76 3.74 3.73 3.74 3.75 3.72 | 4.89 4.79 4.87 4.85 4.82 4.88 4.87 4.88 4.86 4.84 4.86 |
| 广东省韶关市质量计量监督检验所（二验） | 0.18 0.19 0.18 0.19 0.18 0.18 0.19 0.19 0.18 0.18 0.19 | 0.80 0.77 0.79 0.79 0.77 0.78 0.78 0.78 0.79 0.79 0.78 | 1.78 1.78 1.78 1.77 1.78 1.78 1.77 1.79 1.78 1.77 1.77 | 2.77 2.78 2.78 2.78 2.77 2.79 2.79 2.78 2.78 2.77 2.78 | 3.81 3.78 3.79 3.79 3.77 3.78 3.78 3.79 3.79 3.78 3.79 | 4.82 4.99 4.90 4.99 4.85 4.89 4.82 4.86 4.85 4.99 4.86 |

由表9可知，使用本标准的试验方法，验证单位试验结果与起草单位结果无显著性差异，铝及铝合金钨含量结果稳定，精密度良好。

11 重复性限和再现性限

按照重复性和再现性的公式，计算出重复性限和再现性限，见表10。

表10 各单位钨量的平均值、重复性和再现性

| 实验室 | W % |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# |
| 广东省工业分析检测中心 | 0.20 | 0.76 | 1.76 | 2.76 | 3.76 | 4.75 |
| 西安汉唐分析检测有限公司 | 0.21 | 0.76 |  |  |  | 4.73 |
| 贵州省分析测试研究所 | 0.20 | 0.79 | 1.79 | 2.81 | 3.81 | 4.71 |
| 北矿检测技术有限公司 | 0.20 | 0.78 |  |  |  | 4.76 |
| 昆明冶金研究院 |  |  |  |  |  |  |
| 河北四通新型金属材料股份有限公司 | 0.20 | 0.73 | 1.73 | 2.72 | 3.74 | 4.86 |
| 广东省韶关市质量计量监督检验所 | 0.18 | 0.78 | 1.78 | 2.78 | 3.79 | 4.89 |
| 平均值 |  |  |  |  |  |  |
| r |  |  |  |  |  |  |
| R |  |  |  |  |  |  |

四、标准水平分析

本标准采用分光光度法测定钨，操作简便，分析结果准确、可靠，分析设备成本低，便于推广应用，与现有标准及制定中的标准无重复交叉情况。经检索，目前国际常用的ISO、ASTM、JIS、BS中均没有钨元素的检测标准。本标能够准满足现有的产品标准要求，能够与其他国家标准、行业标准互为补充、衔接配套。填补了欧标、美标、国际标准的空白，有一定的前瞻性和创新性，本部分总体水平达到国际先进水平。

五、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

本标准所规定的内容，完全满足相关国家法律、法规和强制性国家标准要求。

六、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

七、标准作为强制性或推荐性的建议

建议本标准为推荐性国家标准，供相关组织参考采用。

八、贯彻标准的要求和措施建议

- 建议相关部门组织贯彻本标准的实施，采取有效措施向铝及铝合金产品的设计、生产、应用单位以及有关的检测机构宣贯本标准。建议本标准尽快发布，各相关单位及科研院所尽快开始执行本标准。

- 组织措施：建议由国家标准化管理委员会轻金属标准化委员会组织贯彻本标准的相关活动，利用各种条件，如工作组活动、标委会管理及活动、标准化技术期刊刊登、相关官网网上发布等。

- 技术措施：通过专家培训、技术交流等措施进行宣贯执行。

九、废止现行有关标准的建议

无

十、预期效果

- 近些年来，我国有色金属的发展日新月异，产量和质量都得到了极大的提高，其中铝作为主要的有色金属占有及其重要的地位，电解铝的产量已突破4000万吨，牢牢占据世界首位。随着我国经济的快速发展，各种牌号的铝合金产品不断涌现，铝合金的用途也日益广泛，广泛应用于建筑、食品、医药、航空航天、高铁轻轨等方方面面，其质量和分析检测方法也越来越受到多方面的关注。所以就必须有更加科学、准确、快速、更加适用的分析检测方法标准进行技术支撑，以满足各种产品化学成分分析检测。

- GB/T 20975-201X《铝及铝合金化学分析方法》是我国铝及铝合金化学成分分析测定的仲裁标准，是我国铝行业基础标准之一，也是目前世界上检测项目最全、技术水平最高的分析方法标准。随着中国铝工业的发展，新技术、新工艺的应用，新产品的开发，出口铝锭随之增多，作为直接影响产品性能的钨元素，钨含量的分析检测方法尤为重要。

- 本次制定的标准GB/T 20975.35-20XX《铝及铝合金化学分析方法 第35部分：钨含量的测定 硫氰酸盐分光光度法》为新增的方法，方法的适用性和可操作性都很好。新标准达到与世界先进分析技术水平接轨，全面反映了我国目前铝及铝合金化学检测技术水平，有利于促进国内铝生产企业进一步完善分析检测手段，进一步提升产品质量，提升我国在军工、航空航天、食品、医药等领域的技术水平，满足中国铝工业的实际使用和未来发展的需求，为中国铝工业的发展提供了基础性的技术支撑。

《铝及铝合金化学分析方法 第35部分：钨含量的测定》标准编制组

2019-09