ICS 71.100.10

Q 52

YS/T 575.26-201X

铝土矿石化学分析方法

第26部分:硫酸根含量的测定

硫酸钡重量法

Methods for chemical analysis of bauxite－

Part 26:Determination of sulphate content－

Barium sulphate gravimetric method

（送审稿）

201X－XX－XX 发布                         201X－XX－XX实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

- 前    言

YS/T 575-2007《铝土矿石化学分析方法》是对YS/T575-2006（原GB/T3257-1999）的修订，共有27部分：

——第1部分：氧化铝含量的测定 EDTA滴定法；

——第2部分：二氧化硅含量的测定 重量-钼蓝光度法；

——第3部分：二氧化硅含量的测定 钼蓝光度法；

——第4部分：三氧化二铁含量的测定 重铬酸钾滴定法；

——第5部分：三氧化二铁含量的测定 邻二氮杂菲光度法；

——第6部分：二氧化钛含量的测定 二安替吡啉甲烷光度法；

——第7部分：氧化钙含量的测定 火焰原子吸收光谱法；

——第8部分：氧化镁含量的测定 火焰原子吸收光谱法；

——第9部分：氧化钾、氧化钠含量的测定 火焰原子吸收光谱法；

——第10部分：氧化锰含量的测定 火焰原子吸收光谱法；

——第11部分：三氧化二铬含量的测定 火焰原子吸收光谱法；

——第12部分：五氧化二钒含量的测定 苯甲酰苯胲光度法；

——第13部分：锌含量的测定 火焰原子吸收光谱法；

——第14部分：稀土氧化物总量的测定 三溴偶氮胂光度法；

——第15部分：三氧化二镓含量的测定 罗丹明B萃取光度法；

——第16部分：五氧化二磷含量的测定 钼蓝光度法；

——第17部分：硫含量的测定 燃烧-碘量法；

——第18部分：总碳含量的测定 燃烧-非水滴定法；

——第19部分：灼减量的测定 重量法；

——第20部分：预先干燥试样的制备；

——第21部分：有机碳含量的测定 滴定法；

——第22部分：分析样品中湿存水含量的测定 重量法；

——第23部分：化学成分含量的测定 X射线荧光光谱法；

——第24部分：碳和硫含量的测定 红外吸收法；

——第25部分：硫含量的测定 库仑滴定法；

——第26部分：硫酸根含量的测定 硫酸钡重量法；

——第27部分：氧化镧、氧化铈、氧化镨、氧化钕、氧化钪、氧化钇含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法。

本部分为YS/T 575的第26部分。

本部分按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出并归口。

本部分起草单位：中铝郑州有色金属研究院有限公司、广东省工业分析检测中心、中金岭南有色金属股份有限公司、贵州省分析测试研究院、山东南山铝业股份有限公司。

本部分主要起草人：胡璇、XXX、XXX、XXX。

铝土矿石化学分析方法

第26部分：硫酸根含量的测定

硫酸钡重量法

1  范围

本部分规定了铝土矿石中硫酸根含量的测定方法。

本部分适用于铝土矿石中硫酸根含量的测定。测定范围：0.050％～1.50％。

2  方法提要

试样用盐酸溶解，在微酸性介质中，以氯化钡沉淀硫酸根离子，将硫酸钡在850 ℃灼烧后，称量。

3  试剂

分析中除另有说明外，仅使用认可的分析纯试剂和蒸馏水或纯度相当的水。

3.1 盐酸（ρ=1.19 g/mL）。

3.2 氨水（ρ=0.91 g/mL）。

3.3 硫酸（ρ=1.84 g/mL）。

3.4 盐酸（1+1）。

3.5 碳酸铵溶液（100 g/L）。

3.6 氯化钡溶液：称取100 g结晶氯化钡（BaCl2· 2H2O），用水溶解后稀释至1L。

3.7 硝酸银溶液（5 g/L)：称取0.5 g硝酸银，用少量水溶解，加10 mL硝酸（ρ1.40 g/mL），用水稀释至100 mL，混匀。

3.8 溴麝香草酚蓝指示剂（5 g/L）。

3.9 甲基橙指示剂（1 g/L）。

4  仪器

4.1 铂坩埚：直径30 mm，高30 mm。

4.2 烘箱：能控制温度在110℃±2℃。

4.3 高温炉：能控制温度在850℃±20℃。

5  试样

将试样用研钵研磨通过74 μm筛，将研好的试样置于110℃±2℃下干燥2 h，置于干燥器中，冷却至室温备用。

6  分析步骤

6.1 试料

称取2.0 g试样（5），精确至0.0001 g。

6.2 测定次数

平行地进行两次测定，取其平均值。

6.3 空白试验

随同试料做空白试验

6.4 测定

6.4.1 将试料（6.1）置于300 mL烧杯中，加入40 mL盐酸溶液（3.4），用玻璃棒不断搅拌，加热使试料分解15 min~20 min。加沸水至体积约150 mL左右，煮沸1 min。滴加4滴～6滴溴麝香草酚蓝指示剂（3.8），在搅拌下，用氨水（3.2）中和至溶液呈蓝色，保温1 min。稍冷后，加入20 mL碳酸铵溶液（3.5），将溶液及沉淀转移至250 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

6.4.2 用干漏斗及慢速定量滤纸过滤，弃去初滤液。准确移取滤液100.00 mL于250 mL烧杯中，加入甲基橙指示剂（3.9）2滴，用盐酸溶液（3.2）中和至酸性并过量3 mL～5 mL。

6.4.3 将溶液加热至沸，在搅拌下，慢慢加入10 mL沸热的氯化钡溶液（3.6），用表面皿盖上烧杯，在室温将沉淀静置16 h以上。

6.4.4 用慢速定量滤纸过滤沉淀，先用倾泻法洗涤，然后将沉淀洗入滤纸上，用热水洗涤至无氯离子（用硝酸银溶液检查）。

6.4.5将滤纸和沉淀置于预先已恒重的铂坩埚（4.1）中，置于110℃±2℃的烘箱（4.2）中干燥1 h，然后移入高温炉（4.3）中，先在低温处灰化滤纸，然后升温至850℃±20℃灼烧30 min。取出置于干燥器中冷却至室温，如果灼烧后沉淀是白色的，即可称量。若沉淀是灰色表示有石墨碳存在，滴加几滴硫酸（3.3）湿润，再置高温炉（4.3）中于850℃±20℃灼烧15 min，取出置于干燥器中冷却至室温，烧至恒重，称量。

7  分析结果的计算

硫酸根的含量以质量分数计，按公式（1）计算：

……………………（1）

式中：

0.4116——硫酸钡换算成硫酸根的系数；

V  —— 试液的总体积，mL；

V1 —— 分取试液的体积，mL；

m4 —— 试料测定时硫酸钡和空坩埚的质量，单位为克（g）；

m3 —— 试料测定时空坩埚的质量，单位为克（g）；

m2 —— 空白测定时硫酸钡和空坩埚的质量，单位为克（g）；

m1 —— 空白测定时空坩埚的质量，单位为克（g）；

m0 —— 试料的质量，单位为克（g）。

8  精密度

8.1 重复性

在重复性条件下获得的两个独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（ｒ），超过重复性限（ｒ）的情况不超过5%。重复性限（ｒ）按以下数据采用线性内插法或外延法求得：

表1  重复性限

|  | 0.11 | 0.31 | 0.69 | 0.82 | 1.28 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r/% | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.07 | 0.11 |

8.2 再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两次测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）情况不超过5%。再现性限（R）按以下数据采用线性内插法或外延法求得：

表2  再现性限

|  | 0.11 | 0.31 | 0.69 | 0.82 | 1.28 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R/% | 0.04 | 0.06 | 0.12 | 0.14 | 0.20 |

9  试验报告

试验报告应包括下列内容：

——试样；

——使用的标准；

——使用的方法；

——分析结果及其表示；

——与基本分析步骤的差异；

——测定中观察到的异常现象；

——试验日期。