中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T XXXX.4—201X

XXXX-XX-XX发布

- XXXX-XX-XX实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

ICS

粗锡化学分析方法

第4部分：铋含量的测定

火焰原子吸收光谱法和Na2EDTA滴定法

Methods for chemical analysis of coarse tin

Part 4：Determination of bismuth content

Flame atomic absorption spectrometric method and Na2EDTA titrimetric method

（预审稿）

- 前    言

YS/T XXXX-201X《粗锡化学分析方法》分为5个部分：

——第1部分：

——第2部分：

——第3部分：

——第4部分：铋含量的测定 火焰原子吸收光谱法和Na2EDTA滴定法；

——第5部分：

本部分为YS/T XXXX-201X的第 4 部分。

本部分按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）归口。

本部分负责起草单位：

本部分方法1起草单位：广西中检检测技术服务有限公司、西北有色金属研究院、云南锡业股

份有限公司、北矿检测技术有限公司、昆明冶金研究院、大冶有色设计研究院有限公司、紫金铜业有限公司、防城港市东途矿产检测有限公司。

本部分方法2起草单位：北矿检测技术有限公司、云锡股份有限公司、大冶有色金属有限责任公司、

有研工程技术研究院有限公司、湖南柿竹园有色金属有限责任公司、福建紫金矿冶测试技术有限公司、富民薪冶工贸有限公司、紫金铜业有限公司。

本部分方法1主要起草人：叶玲玲、邬景荣、魏雅娟、（西北）、解惠芳、蒯丽君、（西北）、后红、程婧娴、魏文、赖秋祥、黄翰便、乔丽娜、简小英、黄秋香。

本部分方法2主要起草人：陈殿耿、阮桂色、刘春峰、后红、解惠芳、（大冶）、（有研）、张碧兰、（紫金）、郑洪毅、孔凡丽、刘芳美、赖秋祥。

粗锡化学分析方法

第4部分：铋含量的测定

火焰原子吸收光谱法和Na2EDTA滴定法

方法1 火焰原子吸收光谱法

1  范围

本部分规定了粗锡中铋含量的测定方法。

本部分适用于粗锡中铋含量的测定。方法1测定范围：0.02%～5.00%。

## 2 方法提要

试样经盐酸、硝酸溶解完全。在稀硝酸介质中，使用空气-乙炔火焰，于原子吸收光谱仪波长223.1nm处，测量铋的吸光度，按标准曲线法计算铋量。

3 试剂

除非另有说明，分析中仅使用确认为分析纯的试剂和蒸馏水或去离子水或相当纯度的水。

3.1 盐酸（ρ 1.19 g/mL）。

3.2 硝酸（ρ 1.42 g/mL）。

3.3 氢溴酸（ρ 1.49 g/mL）。

3.4 高氯酸（ρ 1.67 g/mL）。

3.5 盐酸（1+1））。

3.6 硝酸（1+1）。

3.7 铋标准贮存溶液：称取0.5000 g金属铋（wBi≥99.99%）于250 mL烧杯中，加入20 mL硝酸（3.6）溶解完全后，移入500 mL容量瓶中，加入50 mL硝酸（3.2），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg铋。

3.8 铋标准溶液：移取10.00 mL铋标准贮存溶液（3.7）于100 mL容量瓶中，加入20 mL硝酸（3.6），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含100 μg铋。

## 4 仪器

原子吸收光谱仪，附铋空心阴极灯。

在仪器最佳工作条件下，凡能达到下列指标者均可使用：

——特征浓度：在与测量溶液基体相一致的溶液中，铋的特征浓度应不大于0.35 μg/mL；

——精密度：用最高浓度的标准溶液测量10次吸光度，其标准偏差应不超过平均吸光度的1.0%，用最低浓度的标准溶液（不是“零”标准溶液）测量10次吸光度，其标准偏差应不超过最高浓度标准溶液平均吸光度的0.5%；

——工作曲线的线性：将工作曲线按浓度等分成5段，最高段的吸光度差值与最低段的吸光度差值之比应不小于0.80。

## 5 试样

试样粒度应不大于100 µm。

## 6 分析步骤

## 6.1 试料

称取1.00g试样，精确至0.0001 g。

6.2 测定次数

独立地进行两次测定，取其平均值。

6.3 空白试验

随同试料做空白试验。

6.4 测定

6.4.1将试料（6.1）置于250 mL烧杯中，加入15 mL盐酸（3.5），5 mL硝酸（3.6），盖上表面皿，低温加热至试样溶解完全，蒸干至湿盐状，取下，冷却。

注1：如试料中铋含量≤0.25%，沿杯壁加入3ml高氯酸（3.4），5mL氢溴酸（3.3），低温加热至小体积，取下，稍冷。再重复此步骤1~2次，继续加热至高氯酸烟冒尽，取下，冷却。

按照表1沿杯壁加入硝酸（3.6），用少量水吹洗杯壁，加热煮沸使可溶性盐类溶解，取下，冷却至室温，按照表1移至容量瓶中，稀释至刻度，混匀。

6.4.2 根据表1分取试液，置于100 mL容量瓶中，补加相应体积硝酸（3.6），用水稀释至刻度，混匀。

## 表1 分取试液体积及补加酸量

| Bi的质量分数/% | 加入硝酸（3.6） 体积/mL | 定容体积 /mL | 分取体积 /mL | 补加硝酸（3.6） 体积/mL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.02～0.10 | 20 | 100 | 全量 | - |
| ≥0.10～0.25 | 50 | 250 | 全量 | - |
| ≥0.25～2.50 | 50 | 250 | 10.00 | 18 |
| ≥2.50～5.00 | 50 | 250 | 5.00 | 19 |

6.4.3 将试液（6.4.2）于原子吸收光谱仪223.1 nm处，用空气-乙炔火焰，以水调零，测量试液及随同试料空白溶液的吸光度。从工作曲线上查出铋的质量浓度。

## 6.5 工作曲线的绘制

6.5.1 移取0、1.00、2.00、4.00、6.00、8.00、10.00 mL铋标准溶液（3.8）于一组100 mL容量瓶中，加入20 mL硝酸（3.6），以水稀释至刻度，混匀。

6.5.2使用空气-乙炔火焰，于原子吸收光谱仪223.1 nm处，以水调零，测量系列标准溶液的吸光度，减去 “零”浓度标准溶液的吸光度，以铋的浓度为橫坐标，吸光度为纵坐标，绘制工作曲线。

## 7 分析结果的计算

铋量以质量分数wBi计，数值以%表示，按式（1）计算：

c=ρ⋅V1V2−V0×208.98 ……………………………（1）

式中：

ρ1——自工作曲线上查得的空白溶液中铋元素的质量浓度，单位为微克每毫升（µg/mL）；

ρ2——自工作曲线上查得的测定试液中铋元素的质量浓度，单位为微克每毫升（µg/mL）；

V1——试液总体积，单位为毫升（mL）；

V2——分取试液体积，单位为毫升（mL）；

V3——测定试液的体积，单位为毫升（mL）；

m1——试料的质量，单位为克（g）；

计算结果表示到小数点后两位，若质量分数小于0.10%时，表示到小数点后三位。

## 8 精密度

## 8.1 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限(r)，以大于重复性限(r)的情况不超过5%为前提。重复性限（r）按表2采用线性内插法或外延法求得。

表2 重复性限

| wBi/ % |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r / % |  |  |  |  |  |

## 8.2 再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表3数据采用线性内插法或外延法求得。

## 表3 再现性限

| wBi/% |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R / % |  |  |  |  |  |

方法2 Na2EDTA滴定法

9  范围

本部分规定了粗锡中铋含量的测定方法。

本部分适用于粗锡中铋含量的测定。测定范围：4.00%～10.00%。

10  方法提要

试料用盐酸、氢溴酸和高氯酸分解，挥发除去大部分锡、锑、砷，加入硝酸溶解铋，加入硫脲、酒石酸、抗坏血酸掩蔽铜、铁及少量的锡、锑、砷等元素，用乙酸钠溶液调节溶液pH值为1.5~1.7，以二甲酚橙为指示剂，用Na2EDTA标准滴定溶液滴定，测得铋的含量。

11  试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯试剂和蒸馏水或去离子水或相当纯度的水。

11.1 盐酸（ρ1.19g/mL）。

11.2 硝酸（ρ1.42g/mL）。

11.3 高氯酸（ρ1.67g/mL）。

11.4 氢溴酸（ρ1.49g/mL）。

11.5 硝酸（1+1）。

11.6 硝酸（4+96）。

11.7 盐酸（1+1）。

11.8 酒石酸溶液（100g/L）。

11.9 硫脲饱和溶液。

11.10 乙酸钠饱和溶液。

11.11 抗坏血酸。

11.12  铋标准溶液：称取1.0000g纯铋（质量分数≥99.99%）置于250mL烧杯中，加入40mL硝酸(11.5），盖上表面皿，低温加热至溶解完全，煮沸除去氮的氧化物，取下冷却至室温，用硝酸（11.6）吹洗表面皿及杯壁，移入1000mL容量瓶中，补加160 mL硝酸（11.5），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg铋。

11.13  乙二胺四乙酸二钠（Na2EDTA）标准滴定溶液（约为0.005 mol/L）。

配制：称取1.9g Na2EDTA置于500 mL烧杯中，加水微热溶解，冷却至室温，移入1000 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。放置三天后标定。

标定：移取四份25.00 mL铋标准溶液(11.12)于500mL三角烧杯中，加水至约200mL，加入5mL硫脲饱和溶液（11.9）、5mL酒石酸溶液（11.8）和0.2g抗坏血酸（11.11），摇匀，用Na2EDTA标准滴定溶液（11.13）滴定至黄色变浅，加3~4滴二甲酚橙指示剂（11.14），用乙酸钠饱和溶液（11.10）调节pH为1.5~1.7，继续用Na2EDTA标准滴定溶液（11.13）滴定至红色变为亮黄色为终点。随同标定做空白实验。

按公式（2）计算Na2EDTA标准滴定溶液的实际浓度：

c=ρ⋅V1V2−V0×208.98…………………………………（2）

式中：

c——Na2EDTA标准滴定溶液的浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

ρ——铋标准溶液的浓度，单位为毫克每毫升（mg/mL）；

V1——移取铋标准溶液的体积，单位为毫升（mL）；

V2——滴定标准溶液时所消耗的Na2EDTA标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

V0——滴定空白时所消耗的Na2EDTA标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

208.98——铋的摩尔质量，单位为克每摩尔（g/mol）。

取四次标定结果的平均值作为标准滴定溶液的浓度，保留四位有效数字。四次标定结果的极差值应不大于3×10-5mol/L，否则重新标定。

11.14  二甲酚橙溶液（2 g/L）。

12  试样

将试样加工至mm以下。

13  试验步骤

13.1  试料

称取1.00 g试样，精确至0.0001 g。

13.2  平行试验

平行做两份试验。

13.3  空白实验

随同试料做空白实验。

13.4 测定

将试料（13.1）置于400mL烧杯中，加入20mL盐酸（11.7），加热溶解约5min（此时样品部分溶解即可），加5mL氢溴酸（11.4）和5mL高氯酸（11.3），低温加热溶解至小体积，取下，稍冷，加5mL盐酸（11.1）和5mL氢溴酸（11.4），再重复操作2次溶解至小体积，加盖表面皿，升高温度加热至冒高氯酸浓烟，取下，稍冷，加入10mL硝酸（11.2），用硝酸（11.6）吹洗表面皿及杯壁，加热煮沸使可溶性盐类溶解，取下，冷却至室温。将溶液移入100mL容量瓶中，用硝酸（11.6）稀释至刻度，摇匀。

移取25.00 mL溶液于500mL三角烧杯中，加水至约200mL，加入5mL硫脲饱和溶液（11.9）、5mL酒石酸溶液（11.8）和0.2g抗坏血酸（11.11），摇匀，用Na2EDTA标准滴定溶液（11.13）滴定至黄色变浅，加3~4滴二甲酚橙指示剂（11.14），用乙酸钠饱和溶液（11.10）调节pH为1.5~1.7，继续用Na2EDTA标准滴定溶液（11.13）滴定至红色变为亮黄色为终点。

14  试验数据处理

铋含量以铋的质量分数wBi计，按公式（3）计算：

wBi=c⋅(V4−V3)⋅V5×208.98×10−3m⋅V6×100…………………（3）

式中：

c ——Na2EDTA标准滴定溶液的实际浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

V4 ——测定时，试液消耗的Na2EDTA标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

V3——测定时，空白试料溶液消耗的Na2EDTA标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

V5 ——试液的定容体积，单位为毫升（mL）；

V6 ——试液的分取体积，单位为毫升（mL）；

m ——试料的质量，单位为克（g）；

208.98——铋的摩尔质量，单位为克每摩尔（g/mol）。

计算结果表示到小数点后2位。

15  精密度

15.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表1数据采用线性内插法或外延法求得。

表4 重复性限

| wBi/% | 4.51 | 6.25 | 9.43 |
| --- | --- | --- | --- |
| r/% | 0.15 | 0.17 | 0.22 |

15.2  再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表2数据采用线性内插法或外延法求得。

表5 再现性限

| wBi/% | 4.51 | 6.25 | 9.43 |
| --- | --- | --- | --- |
| R/% | 0.18 | 0.18 | 0.22 |

16  试验报告

试验报告至少给出以下几个方面的内容：

——试样；

——使用的标准（YS/T XXXX.4-201X）；

——分析结果及其表示；

——与基本分析步骤的差异；

——测定中观察到的异常现象；

——试验日期。