xx

XX/T XXXX.1—20XX

废电路板化学分析方法

第1部分：铜量的测定 碘量法

Methods for chemical analysis of waste printed circuit board-

Part 1:Determination of copper content-

Iodine titration method

(预审稿)

XXXX-XX-XX发布

- XXXX-XX-XX实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

xxx xx.xxx.xx

xxx

前   言

XX/T XXXX-20XX《废电路板化学分析方法》分为以下2个部分：

- ——第1部分：铜量的测定  碘量法；

- ——第2部分：金和银量的测定  火试金法；

- 本部分为XX/TXXXX-20XX的第1部分。

- 本部分按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。

- 本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）提出并归口。

- 本标准负责起草单位：江西瑞林稀贵金属科技有限公司。

- 本部分起草单位：江西瑞林稀贵金属科技有限公司。

本部分参加起草单位：深圳市格林美股份有限公司、大冶有色金属集团控股有限公司、褔建紫金矿冶测试技术有限公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司、金川集团股份有限公司、桂林矿产地质研究院、金隆铜业有限公司、铜陵有色金属集团控股有限公司。

- 本部分主要起草人：

废电路板化学分析方法

第1部分:铜量的测定 碘量法

1  范围

本部分规定了废电路板中铜含量的测定方法。

本部分适用于废电路板中铜含量的测定。测定范围： 6.00%～25.00%。

- 2 方法提要

- 试料用硝酸溶解，使锡生成偏锡酸沉淀，用慢速滤纸过滤，滤液加溴氧化三价砷和锑，用乙酸铵溶液调节酸度，氟化氢铵掩蔽铁，在pH=3.0～4.0的微酸性溶液中，加入碘化钾与二价铜作用，析出的碘以淀粉为指示剂，用硫代硫酸钠标准滴定溶液滴定，滤渣中铜量用原子吸收光谱法补正。

- 3 试剂

- 除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和蒸馏水或去离子水或相当纯度的水。

- 3.1 纯铜片（ωCu≥99.999%）: 将纯铜片放入微沸的冰乙酸（3.14）中，微沸1min，取下，冷却，将纯铜片从冰乙酸（3.14）中取出，用煮沸并冷却的水冲洗两次以上，再用无水乙醇（3.4）冲洗两次，在50℃±5℃烘箱中烘4min,冷却，置于磨口瓶中备用。

- 3.2 无水碳酸钠。

- 3.3 碘化钾。

- 3.4 无水乙醇。

- 3.5 盐酸（ρ1.19g/mL）。

- 3.6 硝酸（ρ1.42g/mL）。

- 3.7 硝酸（1+1）。

- 3.8 硝酸（1+99）。

- 3.9 硫酸（ρ1.84g/mL）。

3.10 硝硫混酸：在冷却下，将300mL硫酸（3.9）沿杯壁缓慢加入到700mL硝酸（3.6）中，边加边搅拌，混匀，冷却后备用。

- 3.11 溴饱和溶液。

- 3.12 过氧化氢（30%）。

- 3.13 冰乙酸（ρ1.05g/mL）。

- 3.14 冰乙酸（1+3）。

- 3.15 三氯化铁溶液（100g/L）。

- 3.16 碘溶液（约0.05mol/L）。

- 3.17 氟化氢铵饱和溶液（贮存于聚乙烯瓶中）。

- 3.18 淀粉溶液（5g/L）。

- 3.19 乙酸铵溶液（300g/L）: 称取300g乙酸铵，置于1000mL烧杯中，加入500mL水和333mL冰乙酸（3.13），溶解后，用水稀释至1000mL，混匀，此溶液pH约为5。

- 3.20 硫氰酸钾溶液（200g/L）: 称取20g硫氰酸钾于400mL烧杯中，加水溶解并稀释至100mL。加入2g碘化钾（3.3），摇动，溶解，加入2mL淀粉溶液（3.18），边摇边滴加碘溶液（3.16）至恰好蓝色，再用硫代硫酸钠标准滴定溶液滴定至蓝色刚好消失。

- 3.21 硫氰酸钾溶液（100g/L）：称取10g硫氰酸钾于400mL烧杯中，以下操作同（3.20）进行。

- 3.22 硫代硫酸钠标准滴定溶液[c(Na2S2O3·5H2O)≈0.1mol/L]

3.22.1 配制:

称取250g硫代硫酸钠(Na2S2O3·5H2O)，置于1000mL烧杯中，加入2g无水碳酸钠（3.2），加500mL水溶解，移入10L棕色试剂瓶中，用煮沸并冷却的蒸馏水稀释至约10L，加入1mL三氯甲烷，充分摇动，静置两周。使用时过滤至棕色下口瓶中，混匀，静置2h以上，遮光保存。

- 3.22.2 标定：

称取2.500g（精确至0.00001g）处理过的纯铜片（3.1）四份，分别置于500mL三角烧杯中，缓慢加入40mL硝酸（3.7），盖上表面皿，置于电热板低温处，加热使其完全溶解，取下，用水洗涤表皿及杯壁，冷却至室温。将溶液移入500mL容量瓶中，用水洗涤烧杯，洗液并入容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。移取50.00mL试液置于500mL三角烧杯中，以下按6.4.3～6.4.4与测定试料同时进行。随同标定做空白试验。

按公式（1）计算硫代硫酸钠标准滴定溶液的实际浓度：

c=m1⋅ω⋅r×1000(V1−V0)⋅M

………………………………………（1）

式中：

c——硫代硫酸钠标准滴定溶液的实际浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

ω——纯铜片的质量分数，单位为百分数（%）；

r——纯铜片溶液分取比；

V1——标定时,滴定纯铜溶液消耗硫代硫酸钠标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

V0——试剂空白消耗硫代硫酸钠标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

m1——纯铜片的质量，单位为克（g）；

M——铜的摩尔质量，单位为克每摩尔（g/mol），[M(Cu)=63.546]。

平行标定四份，其极差值不大于0.0010 mol/L时，取其平均值，否则重新标定。

3.23 硫代硫酸钠标准滴定溶液[c(Na2S2O3·5H2O)≈0.05 mol/L]

- 3.23.1 配制：

3.23.2 称取125g硫代硫酸钠(Na2S2O3·5H2O)，置于1000mL烧杯中，以下操作同（3.22.1）进行。

3.23.2 标定：

称取1.250g（精确至0.00001g）处理过的纯铜片（3.1）四份，分别置于500mL三角烧杯中，以下操作同（3.22.2）进行。

按公式（1）计算硫代硫酸钠标准滴定溶液的实际浓度。

- 平行标定四份，其极差值不大于6×10-5 mol/L时，取其平均值，否则重新标定。

3.24 硫代硫酸钠标准滴定溶液[c(Na2S2O3·5H2O)≈0.016 mol/L]

3.24.1 配制：

称取40.0g硫代硫酸钠(Na2S2O3·5H2O)，置于1000mL烧杯中，以下操作同（3.22.1）进行。

3.24.2 标定：

称取0.380g（精确至0.00001g）纯铜片（3.1）四份，分别置于500mL三角烧杯中，以下操作同（3.22.2）进行。

按公式（1）计算硫代硫酸钠标准滴定溶液的实际浓度。

平行标定四份，其极差值不大于5×10-5 mol/L时，取其平均值，否则重新标定。

3.25 铜标准贮存溶液：称取1.00000g纯铜片（3.1），置于500mL三角烧杯中，缓慢加入40mL硝酸（3.7），盖上表面皿，置于电热板低温处，加热使其完全溶解，取下，用水洗涤表面皿及杯壁，冷至室温。将溶液移入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg铜。

3.26 铜标准溶液：移取10.00mL铜标准贮存溶液（3.25），置于100mL容量瓶中，加入4mL硝酸（3.7），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含100µg铜。

4 仪器

原子吸收光谱仪，附铜空心阴极灯。

在仪器最佳工作条件下，凡能达到下列指标者均可使用。

——特征浓度：在与测量溶液基体一致的溶液中，铜的特征浓度应不大于0.042µg/mL；

——精密度：用最高浓度的标准溶液测量10次吸光度，其标准偏差应不超过平均吸光度的1.0%；用最低浓度的标准溶液（不是“零”标准溶液）测量10次吸光度，其标准偏差应不超过最高浓度标准溶液平均吸光度的0.5%；

- ——工作曲线线性：将工作曲线按浓度等分成5段，最高段的吸光度差值与最低段吸光度的差值之比不小于0.8。

5 试样

分析试样:A样全量通过2 mm标准筛，再用0.44 mm标准筛筛分成筛上、筛下；B样全量通过2 mm标准筛，再用0.44 mm标准筛筛分成筛上、筛下；C样全量通过0.2mm标准筛。

6 分析步骤

6.1 试料

按表1称取试料，精确至0.0001g。

表1  试料量

| 试料含铜质量分数（%） /试料类别 | 称量方式 | 试料量/g | 加入碘化钾 /g | 使用硫代硫酸钠标准滴定溶液浓度/ mol/L | 硫氰酸钾溶液的浓度/g/L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ≧43.0%～85.0%/A样 | 按筛分后的质量比合称 | 3.00 | 3g～4g | 0.1（3.22） | 200g/L（3.20） |
| ≧16.0%～43.0%/B样 | 按筛分后的质量比合称 | 3.00 | 2g～3g | 0.05（3.23） | 100g/L（3.21） |
| ≧5.0%～16.0%//C样 | 直接称取 | 2.50 | 2g～3g | 0.016（3.24） | 100g/L（3.21） |

6.2 测定次数

独立地进行（至少）两次测定，取其平均值。

6.3 空白试验

随同试料做空白试验。

6.4 测定

6.4.1 将试料（6.1）置于500mL三角烧杯中，加入少量水润湿，缓慢加入50mL硝酸（3.7），盖上表面皿，待反应停止后，置于电热板上低温加热使其溶解至无棕红色烟冒出。加约30mL热水,滤纸浆少许，煮沸至无棕红色烟冒出，于80℃～90℃温度下放置约30min使偏锡酸析出并驱除黄烟，取下，稍冷。

6.4.2 用慢速滤纸过滤，滤液用500mL容量瓶承接，用热硝酸溶液（3.8）洗烧杯及沉淀3～4次，洗液并入容量瓶中，用硝酸溶液（3.8）稀释至刻度，混匀。移取50.00mL试液，置于500mL三角烧杯中。残渣中铜量按6.5补正。

6.4.3 加入2mL溴饱和溶液（3.11），置于电热板低温处，加热蒸至溶液体积约为5mL，加入10mL盐酸（3.5），蒸至约5mL，再加入5mL盐酸（3.5）待无红烟，取下，稍冷，加入过氧化氢（3.12）3mL，待反应平静后，继续放于电热板低温处蒸至溶液体积约为2mL，取下，用30mL水吹洗杯壁，煮沸，取下，冷至室温。

6.4.4 加入1～1.5mL三氯化铁溶液（3.15）， 滴加乙酸铵溶液（3.19）至红色不再加深并过量2mL，然后滴加氟化氢铵饱和溶液(3.17)至红色消失并过量1mL，用水冲洗杯壁，混匀。按表1加入碘化钾，摇动溶解，立即按表1用硫代硫酸钠标准滴定溶液滴定至浅黄色，加入5mL淀粉溶液（3.18），继续滴定至浅蓝色，按表1加入5mL硫氰酸钾溶液，摇动，待吸附的碘释出来后，继续滴定至淡蓝色消失即为终点。

6.5 残渣补正

6.5.1 试液的制备

将6.4.2中的滤渣连同滤纸一起放入原三角烧杯中，加入盐酸（3.5）20mL，盖上表面皿，置于电热板上加热溶解5～10分钟左右，加入15mL硝硫混酸（3.10），加热并蒸发至冒硫酸烟使滤纸碳化和偏锡酸溶解。如在冒烟时溶液呈现深褐色，表示滤纸未碳化完全。再缓慢多次滴加硝硫混酸（3.10），并蒸发冒尽浓白烟至湿盐状，取下冷却。加入10mL盐酸（3.5）、5mL过氧化氢（3.12），待反应平静后，置于电热板上加热溶解盐类，并蒸发至约为5mL，补加盐酸（3.5）(A样：加10mL；B、C样：加20mL)，吹水至30mL,加热煮沸，取下冷却，将溶液移入（A样：100mL；B、C样：200mL）容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，静置或干过滤。

6.5.2 测定

使用空气-乙炔火焰，于原子吸收光谱仪（4）波长324.7nm处，与测定系列标准溶液同时以水调零，测量试液及随同试料空白溶液中铜的吸光度，由工作曲线计算出铜的质量浓度（ρ）。

6.5.3 工作曲线的绘制

准确移取0mL、1.00mL、2.00mL、3.00mL、4.00mL、5.00mL铜标准溶液（3.26）分别置于一组100mL容量瓶中，加入10mL盐酸（3.5），用水稀释至刻度，混匀。在仪器最佳条件下，测量系列标准溶液的吸光度，减去系列标准溶液中“零”浓度溶液的吸光度，以铜的质量浓度为横坐标、吸光度为纵坐标，绘制工作曲线。

6.6 分析结果的计算

6.6.1 试样中A、B、C的铜的含量以质量分数ωCu(A)、ωCu(B)、ωCu(C)计，数值以%表示，按公式（2）计算：

ωCu(x)=c(V2−V0)⋅Mm0⋅r×1000×100+ρ⋅V3⋅10−6m0×100      …………………（2）

式中:

x——分别表示A、B和C；

c——硫代硫酸钠标准滴定溶液的实际浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

ρ——从工作曲线上查出相应的试液中铜的质量浓度，单位为微克每毫升（µg/mL）。

r ——试料溶液分取比；

V2——滴定试料溶液消耗硫代硫酸钠标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

V0——试剂空白消耗硫代硫酸钠标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

V3——残渣铜溶液总体积，单位为毫升（mL）；

m0——试料的质量，单位为克（g）；

M ——铜的摩尔质量，单位为克每摩尔（g/mol），[M(Cu)=63.546]。

所得结果表示至小数点后二位。

6.6.2 铜的含量以质量分数ωCu计，数值以%表示，按公式（3）计算：

ωCu=mA⋅ωCu(A)+mB⋅ωCu(B)+mC⋅ωCu(C)mA+mB+mC+mF   ……………………（3）

式中：

mA、mB、mC及mF—分别表示试样中A、B、C及分拣的质量，单位为千克（㎏）；

所得结果表示至小数点后二位。

7 精密度

- 7.1 重复性

- 在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表2数据采用线性内插法或外延法求得：

表2  重复性限

| ωCu/% |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| r/% |  |  |  |

- 7.2 再现性

- 在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不大于再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表3数据采用线性内插法或外延法求得：

表3 再现性限

| ωCu/% |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| R/% |  |  |  |