计量规范征求意见稿意见汇总处理表

标准项目名称：铝合金阳极氧化膜及有机聚合物膜用喷磨试验仪校准规范

承办人：樊志罡                                                                   共2页 第1页

标准项目负责起草单位：国标（北京）检验认证有限公司  电话：13691058043        2020年5月25日填写

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 封面 | 封面格式需要调整，请参考工信部行业标准封面模板 | 广西柳州银海铝业股份有限公司 | 采纳 |  |
|  | 扉页 | 条文解释单位应为计量技术委员会 | 佛山市深达美特种铝合金有限公司 | 采纳 |  |
|  | 目录 | 目录格式应具体到附录名称即可，不用具体到附录中的一级章标题。 | 华西铝业有限公司 | 采纳 |  |
|  | 正文 | 题目字号应为黑体三号字。 | 江阴东华铝材科技有限公司 | 采纳 |  |
|  | 1 | 范围中用语应简洁，减少目的意义的介绍。 | 天津新艾隆科技股份有限公司 | 采纳 |  |
|  | 2 | 引用文件，压力表及流量计等辅助器具的校准需要符合相应的规定，不在本规范中重复要求。 | 重庆市优创新材料科技有限公司 | 采纳 |  |
|  | 3 | 删除流量计及压力表中在术语中的描述。 | 佛山嘉洪金属材料有限公司 | 采纳 |  |
|  | 4 | 概述中简要介绍喷磨仪结构即可，删除对于喷嘴结构的具体要求，并且根据使用要求，新增B型喷磨试验仪的结构示意图。 | 中铝科学技术研究院 | 采纳 |  |
|  | 5 | 将管路结构改为尺寸，符合计量用语。 | 中铝科学技术研究院 | 采纳 |  |
|  | 5 | 将“性能等级”修改为“准确度等级及最大允许误差”，符合计量用语。 | 北京科技大学 | 采纳 |  |
|  | 5 | 修改表1 的表示形式，符合计量用语。 | 北京科技大学 | 采纳 |  |
|  | 6 | 删除喷磨系统和控制系统的描述。 | 吉林麦达斯铝业有限公司 | 采纳 |  |
|  | 7 | 删除压力表和流量计的要求，使其符合对应的规程要求即可。 | 湖南晟通科技集团有限公司 | 采纳 |  |
|  | 8.1 | 增加外观目测的方法 | 佛山市南海华豪铝型材有限公司 | 采纳 |  |
|  | 8.2 | 明确各位置尺寸的测量方法 | 苏州罗普斯金铝业股份有限公司 | 采纳 |  |
|  | 8.3 | 将“试验仪相对偏差”修改为“重复性的校准” | 镇江鼎胜铝业股份有限公司 | 采纳 |  |
|  | 8.3.6 | 修改表2中符号的解释 | 重庆大学 | 采纳 |  |
|  | 附录A | 将各位置尺寸要求具体修改至原始记录中，调节原始记录格式，使其适用于内容的修改。 | 江苏常铝铝业股份有限公司 | 采纳 |  |
|  | 附录B | 校准证书格式不用细致要求封面和扉页的内容。 | 芜湖精塑实业有限公司 | 采纳 |  |
|  |  | 回函无意见 | 西南铝业(集团)有限责任公司 |  |  |
|  |  | 回函无意见 | 苏州福莱恩集团有限公司 |  |  |
|  |  | 回函无意见 | 广东伟业铝厂集团有限公司 |  |  |
|  |  | 未回函 | 广东季华铝业有限公司 |  |  |
|  |  | 未回函 | 昆山铝业公司 |  |  |

说明（1）发送《征求意见稿》的单位数：22个；

（2）收到《征求意见稿》后，回函的单位数：20个；

（3）收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：17个；

（4）没有回函的单位数：2个。