标准征求意见稿意见汇总处理表

标准项目名称：铝及铝合金阳极氧化膜及有机聚合物膜电动势耐腐蚀试验仪校准规范        承办人：郝雪龙

标准项目负责起草单位：国标（北京）检验认证有限公司  电话：13522961208       2020年2月17日填写

共 8 页 第 1页

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 封面和引言 | 格式不规范。 | 天津新艾隆科技有限公司 | 采纳 | － |
|  | 标准名称 | 确认标准名称“电动势耐腐蚀试验仪校准规范”，非“铝及铝合金阳极氧化膜及有机聚合物膜电动势耐腐蚀试验仪校准规范” | 山东南山铝业股份有限公司 | 不采纳 |  |
|  | 标准名称 | 更改为“铝及铝合金阳极氧化膜及有机聚合物膜耐蚀性电位测量仪校准规范”，后续相应更改； | 天津新艾隆科技有限公司 | 不采纳 |  |
|  | 2 | 引用文件中删除未引用的标准，仅保留“JJF 1059.1-2012 测量不确定度评定与表示” | 山东南山铝业股份有限公司 | 采纳 |  |
|  | 2 | “比不可少”修改为“必不可少” | 山东南山铝业股份有限公司 | 采纳 |  |
|  | 2 | 添加引用文件“JJF 1101－2003 环境试验设备温度、湿度校准规范” | 广东坚美铝型材厂(集团)有限公司 | 采纳 |  |
|  | 3 | 对语言进行编辑性修改 | 汉唐 | 采纳 |  |
|  | 3.4 | “0~100rpm”修改为“ (0~100)rpm” | 山东南山铝业股份有限公司 | 采纳 |  |
|  | 4概述 | 1、“试验仪器”更改为“试验仪”； 2、删除“试验装置”； | 广东坚美铝型材厂(集团)有限公司 | 采纳 |  |
|  | 5.1 | “最大长度应≤15cm”，需要增加最小尺寸； | 广东坚美铝型材厂(集团)有限公司 | 采纳 |  |
|  | 5.2 | 删除“所有”； | 广东坚美铝型材厂(集团)有限公司 | 采纳 |  |
|  | 5.3 | “0~100rpm”修改为“ (0~100)rpm” | 山东南山铝业股份有限公司 | 采纳 |  |
|  | 5.4 | “允许差”修改为“允许偏差” | 山东南山铝业股份有限公司 | 采纳 |  |
|  | 6.1 | “25±3℃”修改为“（25±3）℃” | 山东南山铝业股份有限公司 | 采纳 |  |
|  | 6.2.2 7.2.2 | “温度巡检仪”修改为“温湿度巡检仪” | 山东南山铝业股份有限公司 | 采纳 |  |
|  | 7.1 | 表1的格式应修改为居中。 | 天津新艾隆科技有限公司 | 采纳 |  |
|  | 7.2 | 7.2.1蠕动泵转速误差未给出 7.2.2温度波动及偏差未给出 7.2.3电位误差未给出 7.2.4腐蚀时间误差未给出 | 山东南山铝业股份有限公司 | 采纳 |  |
|  | 9 | “复校周期”修改为“复校时间间隔”，内容修改为“建议电动势耐腐蚀试验仪复校时间间隔为两年。根据被较仪器的使用环境条件、频率等也可由用户自主决定复校时间间隔。” | 山东南山铝业股份有限公司 | 采纳 |  |
|  | 10 | 标准器编号、准确度等级、证书编号和有效期未给出。 | 福建固美金属有限公司 | 采纳 | － |
|  | 10附录A | 表格里面的校准项目增加单位； | 广东坚美铝型材厂(集团)有限公司 | 采纳 |  |
|  | 11 | 校准依据JJG 1036-2008应删除。 | 广东永利坚铝业有限公司 | 采纳 |  |
|  | 12 | 表3中的温度100℃是否能达到，应删除。 | 天津新艾隆科技有限公司 | 不采纳 | 试验温度可达到100℃ |
|  |  | 回函同意，无意见 | 肇庆市彩信装饰材料有限公司 |  |  |
|  |  | 回函同意，无意见 | 浙江栋梁新材料股份有限公司 |  |  |

说明（1）发送《征求意见稿》的单位数：10个；

（2）收到《征求意见稿》后，回函的单位数：8个；

（3）收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：6个；

（4）没有回函的单位数：2个。