ICS 77.120.99

H 14

中华人民共和国国家标准

GB/T 12690.4—202X

代替GB/T 12690.4-2003

稀土金属及其氧化物中非稀土杂质

化学分析方法

第4部分：氧、氮量的测定

脉冲-红外吸收法和脉冲-热导法

Chemical analysis methods for non-rare earth impurity of

rare earth metals and their oxides—

Part 4: Determination of oxygen and nitrogen contents—

Pulse heating -infrared absorption method and Pulse heating –thermal conductance method

（预审稿）

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中国国家标准化管理委员会

202X-XX-XX发布

202X-XX-XX 实施

发布

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

GB/T 12690《稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法》共分为19个部分：

――第1部分：碳、硫量的测定  高频-红外吸收法；

――第2部分：稀土氧化物中灼减量的测定  重量法；

――第3部分：稀土氧化物中水分量的测定  重量法；

――第4部分：氧、氮量的测定  脉冲-红外吸收法和脉冲-热导法；

――第5部分：钴、锰、铅、镍、铜、锌、铝、铬、镁、镉、钒、铁量的测定；

――第6部分：铁量的测定  硫氰酸钾、1，10-二氮杂菲分光光度法；

――第7部分：硅量的测定

――第8部分：钠量的测定  火焰原子吸收光谱法；

――第9部分：氯量的测定  硝酸银比浊法；

――第10部分：磷量的测定  钼蓝分光光度法；

――第11部分：镁量的测定  火焰原子吸收光谱法；

――第12部分：钍量的测定；

――第13部分：钼、钨量的测定；

――第14部分：钛量的测定；

――第15部分：钙量的测定；

――第16部分：氟量的测定  离子选择性电极法；

――第17部分：稀土金属中铌、钽量的测定；

――第18部分：锆量的测定；

――第19部分：砷、汞量的测定。

本部分为第4部分。

本部分代替GB/T 12690.4-2003《稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法 氧、氮量的测定  脉冲-红外吸收法和脉冲-热导法》。本部分与GB/T 12690.4-2003 相比，除编辑性修改外主要技术变化如下：

——修改了氧的测定范围：由原来的0.010%-0.30%修订为0.0050%-0.30%；

——修改了助熔剂：由“锡粒、镍片”改为“镍囊助熔”；

本部分由全国稀土标准化技术委员会（SAC/TC 229）提出并归口。

本部分起草单位：包头稀土研究院、国合通用测试评价认证股份公司、钢研纳克检测技术股份有限公司、包头稀土研究院天津分院、湖南稀土金属材料研究院、内蒙古自治区稀土产品质量监督检验研究院(国家稀土产品质量监督检验中心)、厦门长汀金龙稀土有限公司

本部分主要起草人：于勇海、吴文琪、蒋天怡。

本部分主要验证人：王长华、侯红霞、王安丽、刘荣丽、蔺恩成、王金凤。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB/T 12690.12-1990、GB/T15917.4-1995、GB/T 12690.4-2003。

稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法               第4部分：氧、氮量的测定

1 范围

本部分规定了稀土金属中氧、氮含量的测定方法。

本部分适用于稀土金属中氧、氮含量的测定。测定范围：氧 0.0050%～0.30%，氮 0.0020%～0.20%。

2 原理

在惰性气氛下，加热熔融石墨坩埚中的试料，试料中的氧呈一氧化碳析出，进入红外检测器中进行测定。氮呈氮气析出，进入热导检测器中进行测定。

3 试剂

3.1带盖镍囊；

3.2四氯化碳；

3.3高纯氦气：纯度≥99.99%；

3.4石墨坩埚；

3.5标准样品：不同氧、氮含量的钢标；

4 仪器

4.1脉冲-氧氮仪。

4.2脉冲炉：温度大于2000℃，检测器灵敏度：0.001µg/g。

5 试样

测定样品呈片状或块状，去皮、剪成小块，放入四氯化碳中清洗，测量前取出，吹干；测定样品呈粉状，直接加入带盖镍囊测定。

注：加工、处理试样时，确保试样清洁，防止污染。

6 分析步骤

6.1试料

称取0.10g至0.16g试样（5），精确至0.0001g。

6.2测定次数

称取两份试料（6.1）进行平行测定，取其平均值。

6.3空白校正

打开脉冲炉，将石墨坩埚（3.4）置于下电极，测氧时，将带盖镍囊（3.1）置于装样器内。下电极上升，石墨坩埚（3.4）脱气，加热熔融，脉冲-红外氧氮仪（4）显示空白值，重复测定3~5次，取平均值。

6.4标准曲线校正

称取三个适当含量的标准样品（3.5）于带盖镍囊（3.1）内，按（6.5）操作方法校正工作曲线。

6.5测定

将试料（6.1）投入加料器中，打开脉冲炉，将石墨坩埚（3.4）置于下电极。闭合下电极，分析自动进行，坩埚（3.4）脱气后，试料（6.1）进入石墨坩埚（3.4）中加热熔融，由脉冲-红外氧氮仪（4）显示测定值。单独进行两次测定，取其平均值。

7 分析结果的计算

按下式计算氧、氮的百分含量：

ω%=C2−aC1

式中：  C1—空白试验氧、氮含量，单位为百分数（%）；

C2—带盖镍囊和试料中氧、氮含量，单位为百分数（%）；

—带盖镍囊与试料的质量比（在1.2~3.0之间）。

8 精密度

8.1重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表2数据采用线性内插法求得；超过表1和表2中含量的测定值，其重复性限（r）用外推法计算求得。

表1重复性限（r）

| 氧量（质量分数）/ % | 重复性限（r） | 氮量（质量分数）/ % | 重复性限（r） |
| --- | --- | --- | --- |
| 注：重复性限（r）为2.8×Sr，Sr为重复性标准差。 |  |  |  |

8.2允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表5所列允许差。

表2允许差

| 测定元素 | 含量（质量分数）范围/% | 允许差/% |
| --- | --- | --- |

9 质量保证和控制

每周用自制的控制标样（如有国家级或行业级标样时，应首先使用）校核一次本标准分析方法的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误，重新进行校核。