行业标准《镍基高温合金粉末夹杂物含量检测方法》

编制说明（征求意见稿）

一、工作简况

1.1任务来源

根据《工业和信息化部办公厅关于印发2018年第四批行业标准制修订计划的通知》（工信厅科[2018]73号）的文件精神，西安欧中材料科技有限公司负责制定行业标准《镍基高温合金粉末夹杂物含量检测方法》，该项目计划编号为：2018-2050T-YS。按计划要求，本标准应在2020年完成。

1.2 方法简介

本标准实验原理是使镍基高温合金粉末均匀通过电选设备，实现的区分后，测量夹杂区域、混合区域夹杂数量，从而得出夹杂含量。取一定量粉末，使用电选设备，利用电晕放电现象以及金属粉末和非金属夹杂物电性质的不同实现非金属夹杂物的分离，再通过放大镜和体视显微镜统计粉末中的非金属夹杂物含量。

1.3承担单位情况

西安欧中材料科技有限公司将西北院先进的粉末制备技术与俄罗斯领先的特种装备制造能力结合，以合资合作的方式，在我国实现高端金属球形粉末的产业化，满足国内航空、航天、生物医疗等高端领域对高品质球形粉末的需求。通过近五年的发展，实现了钛及钛合金、镍基高温合金、特种不锈钢、稀有金属及难熔材料球形粉末制备技术的成果转化，生产出的金属球形粉末满足了3D打印、热等静压、热喷涂等先进制备工艺的需求，促进了我国高端制造业的发展。自公司成立以来，经过不断的发展，目前公司已通过航空AS9100C（航空航天质量管理体系）、ISO13485（医疗器械质量管理体系）以及GB/T 29490-2013（知识产权管理体系）认证，并且获得了西安市高新技术企业的称号，共承担省、市、国家级科研项目十余项，拥有发明专利十余项，在国内外期刊发表文章二十余篇。公司具备高素质人才队伍，其中材料类、机械类、电气类等专业硕士以上学历专业技术人员占职工总人数的40%以上。为促进关键技术的研发和产业化进程，在公司内部设置多个项目团队并实行项目专人负责制，以奖励和股份激励的形式鼓励内部技术创新和中试转化，提升企业的技术竞争力。在技术研发方面，具备了新材料研发、特种装备制造的研发和生产能力。目前，公司拥有等离子旋转电极制粉设备、电选生产与实验设备、激光粒度分析仪、数字振筛机、粉体综合特性测试仪等多台套生产检测设备。

此外，公司拥有俄罗斯生产的进口电选生产与实验设备，旨在有效推进镍基高温合金粉末夹杂检测的标准化工作。

1.4 主要工作过程

在2019年5月的有色标委会会议上，对本项目进行了任务落实。西安欧中材料科技有限公司及参编单位立即成立了标准编制工作组，对目标任务进行分解，明确成员的任务要求，制定工作计划和进度安排。

项目运行以来，编制组首先对国际和国外标准进行了查新，收集、分析、研究了相关技术资料，对该检测方法进行了多次验证实验，于2019年8月形成标准征求意见稿。

二、标准的制定原则、主要内容与论据

2.1标准制定的原则

该标准按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和起草规则》制定。

本标准在参照国内技术水平的基础上制定，充分考虑相关企业、使用单位等各方面的意见和建议，体现了镍基高温合金粉末夹杂物含量检测技术水平，切实可行，具有可操作性。同时，也体现了与国际先进水平接轨，对国内生产企业及相关行业的技术进步将产生积极的推动作用。

2.2标准制定的主要内容与论据

粉末高温合金(Powder Metallurgy Superalloy)是采用粉末冶金工艺生产的高温合金。粉末高温合金成分偏析被限制在粉末颗粒尺寸以内，消除了常规铸造中的宏观偏析，同时快速凝固后的粉末具有组织均匀和晶粒细小的突出优点，显著提高了合金的力学性能和热工艺性能。因此，粉末高温合金在航空、航天、电力等行业具有广泛的应用。

镍基粉末高温合金的夹杂物，特别是陶瓷夹杂物的存在，严重恶化了合金材料的力学性能。钢铁研究总院对熔炼的FGH95合金棒材的夹杂种类进行了研究，认为因此粉末镍基高温合金夹杂主要为陶瓷夹杂，大部分为Al、Si的氧化物。这些夹杂可能来源于原材料，炉渣、炉壁上的耐火材料，等等。北京科技大学高温合金研究室通过实验证实，P/M Rene95 合金中裂纹均首先萌生于脆性夹杂物Al2O3处，当夹杂物大于一定尺寸后，在基体大面积屈服之前，夹杂物就会导致裂纹萌生和扩展，从而降低合金的屈服强度和断裂强度。北京航空材料研究院研究了夹杂的遗传特性认为，固溶处理后，边界处有微裂纹萌生，时效处理使反应过渡区变宽，但由于应变能的完全释放，SiO2不能完全反应；由于反应过渡区的缓冲作用，SiO2 在等温锻造过程中只发生局部破碎。钢铁研究总院对FGH95 粉末高温合金的低周疲劳性能研究表明，尺寸小于50 μm×50μm的表面夹杂，对LCF寿命无影响；而当夹杂大于50μm× 50μm时，试样的LCF 寿命达不到标准要求。夹杂物的数量越多，LCF性能越差。由于夹杂物具有较高的应力集中作用，在夹杂物聚集地产生裂纹的可能性随之增大。当两个夹杂紧密地连在一起时，其作用相当于一个直径等于这两个夹杂物直径之和的大夹杂物的影响。当两个夹杂物距离较近时，在交变应力的作用下，两个相邻夹杂物周围的局部区域同时产生滑移，在夹杂物与材料基体界面处产生应力集中，由于应力场的接近，使得两个夹杂物产生的显微裂纹随着循环周次的增加逐渐连接，随夹杂物数量的增加，疲劳性能降低。

基于以上原因，镍基粉末高温合金对夹杂物的控制有苛刻的要求。然而，由于粉末高温合金属于跨学科领域，涉及粉体科学、材料学等学科，目前检测方法不成熟，导致夹杂检测方法有很大的难度，目前还没有相关检测标准。假设某批镍基粉末高温合金尺寸均为100μm的球形粉末，那么1kg粉末中共有上亿颗粒子，检测样本极大，如何科学建立夹杂的定量描述与检测方法就显得尤为关键。

镍基高温合金粉末夹杂物的评定主要有：重液分离法、水淘洗法、人工挑选夹杂、电选法等手段。重液分离法检测准确率高，但是操作复杂，需要采用甲酸铊试剂。甲酸铊属于剧毒试剂，管控极其严格，因此不变在生产中使用检测。水淘洗法装备操作较为复杂，并不适合于生产检测。人工检测是通过人眼在自然光下分辨并挑选夹杂，结合体视显微镜、扫描电镜进行检测。但是人工检测过于主观，且检测强度大，对于细小夹杂分辨极为困难。电选法则依据粉体带电特性，在高压电场下实现夹杂物与夹杂的分离。目前，俄罗斯(主要是轻合金研究院)已逐渐形成和确定了以静电分离器+金相显微镜的方法评定粉末质量的手段，就是使用一个单级的实验室用微型静电分离器，将所收集的待检粉末样品(重量1kg) 进行静电分离，然后用金相显微镜分析夹杂收集瓶中的夹杂数量及分类等，这种方法与美国的重液分离检测法相比工艺简单、操作方便、检测周期短，与某些粉末检测仪加人工金相检测方法相比省时省力而且准确度高。

此外，本标准的制定旨在为镍基高温合金粉末生产、使用单位提供一种可靠的高温合金粉末夹杂分析方法，有利于制定一种较为科学的检测手段。另外，本标准建立的通用检测手段，可以解决目前各种检测手段并存，不同厂商数据之间无通用性的问题，从而建立大数据统计，指导企业生产的改进与镍基粉末高温合金性能数据库的建设，为集成计算材料工程（ICME）与材料基因组工程（MGI）在镍基粉末高温合金领域全面的使用提供基础，为镍基粉末高温合金在我国的发展奠定技术支持与标准化经验

我司自引进俄罗斯生产的进口电选实验设备，对相关的镍基高温合金做了大量的试验，并与与人工检测进行结果比对分析，其结果差异性不大，相比于人工检测，电选更加快速并且准确。

编制小组调研了相关技术资料，整合、分析了公司所有的电选测试数据，总结了测试经验和教训，形成了相应的检测方法。标准对检测原理、所用设备、方法条件、试样、实验步骤、结果计算及实验报告等进行了详细表准确述。

三、标准水平

3.1 采用国际标准及国外先进标准的程度

经查，国外无相同类型的标准。

3.2 与国际标准及国外同类标准水平的对比

经查，国外无相同类型的标准，无法对比。

3.3  与现有标准及制定中的标准协调配套情况

本标准与现有的标准及制订中的标准协调配套，无重复交叉现象。

3.4  涉及国内外专利及处置情况

经查，本标准没有涉及国内外专利。

四、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

本标准与有关的现行法律、法规和强制性国家标准具有一致性，无冲突之处。

五、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

六、标准作为强制性或推荐性国家（或行业）标准的建议

本标准建议作为推荐性行业标准。

七、贯彻标准的要求和措施建议

无。

八、废止现行有关标准的建议

无。

九、其他应予以说明的事项

无。

十、预期效果

镍基高温合金合金化元素多，涉及到Ni、Co等多种战略元素；此外成形方式如热等静压、等温锻、热挤压等都较为复杂，生产成本极高。另一方面，夹杂对合金的影响是不可逆的，因此需要在各个阶段严格做好质量把关，防止夹杂不合格的合金粉末转入下一工序，减少无谓的浪费。对镍基高温合金粉末夹杂物进行可靠的检测分析，可以提高粉末镍基高温合金成形件的成品率，极大降低了不合格的镍基高温合金粉末流转入下一工序的可能性，降低了因夹杂导致的合金性能恶化带来的经济风险。

镍基高温合金粉末是航空、航天、电力、核工业等领域的重要原材料，在现代工业的发展中处于不可替代的位置，它的规模发展与否直接决定了国防工业、装备的发展水平。以航空领域为例，航空发动机用高温合金占高温合金需求的一半以上。随着国内一批新型号航空发动机进入量产，高温合金需求有望快速增长。以××、××、××为代表的多款三代半战斗机陆续进入列装，××发动机需求持续增长。未来几年，随着国产大型运输机运20的投产，大涵道比发动机将进入量产阶段；小涵道比中推、小推航空发动机也将逐步进入量产。国产航空发动机需求的增长将驱动航空用高温合金需求进入快速增长期。此外，高温合金也广泛应用于航天发动机的热端部件。伴随工业化发展，民用高端装备工业对高温合金材料的需求呈不断上升趋势，高温合金的耐高温耐磨耐腐蚀的特点使其在柴油机和内燃机涡轮增压、燃气轮机、能源动力、石油化工、玻璃建材等民用工业中的有广泛的应用，民用工业的高温合金使用量已经提高到20%左右。

我国的高温合金生产与标准化水平与美国、俄罗斯等国有较大差距。随着我国研制更高性能的航空航天发动机，高温合金材料在供应上存在无法满足应用需求的现象。我国高温合金；领域一方面需要参考俄罗斯、美国等国家的经验，又要坚持自主研发，提高研发能力与装备水平，另一方面还需要提高标准化能力，使生产的高温合金产品具有高的置信度，保障关键材料在关键用途上的使用。镍基高温合金粉末性能对合金的影响具有不可逆性，其品质直接决定了成形件的性能。镍基高温合金粉末夹杂检测技术的开发，为合金粉末质量评判提供了可靠的保证，有利于国产镍基高温合金粉末的标准化，有效推动了航空航天、工业、国防事业等领域的发展。

《镍基高温合金粉末夹杂物含量检测方法》标准编制组

2020年6月