氟化铝化学分析方法和物理性能测定方法

第3部分：氟含量的测定

蒸馏－硝酸钍滴定法

编制说明

（预审稿）

中铝郑州有色金属研究院有限公司

2020年6月

氟化铝化学分析方法和物理性能测定方法

第3部分：氟含量的测定

蒸馏－硝酸钍滴定法

预审稿编制说明

一：工作简况（包括目的和意义、任务来源、起草单位情况、主要工作过程）

1 目的和意义

铝是我国主要的有色金属，是除钢铁之外的第二大应用金属，广泛应用于民用建筑、交通运输车辆、航空航天。氟化铝作为电解铝生产中主要的原材料，其质量直接关系到电解铝工业中电解效率大小，关乎吨铝能耗高低和电解铝产品质量优劣。

前版标准为2012年发布，包括2个分析方法，其中方法一：氟氯化铅沉淀—硝酸汞容量法，标准中存在较多的技术错误，测定结果普遍偏低，测定中需要使用含铅试剂和含汞试剂，对环境存在较大的影响，在目前全国实施环境保护的大背景下不宜作为仲裁方法使用。方法二：硝酸钍的滴定毫升数太小，标定硝酸钍时氟化钠的称取量明显不合理，硝酸钍标定浓度计算公式和测定结果计算公式使用的浓度表示方法不一致。原标准已经不能满足目前分析检测工作的需要。因此有必要对YS/T 581.3-2012《氟化铝化学分析方法和物理性能测定方法  第3部分：氟含量的测定》进行修订，以满足目前检测和质量控制的要求。

2 任务来源

根据全国有色金属标准化技术委员会2019年标准制（修）定计划，2019年8月于大连召开了《氟化铝化学分析方法》有色金属行业标准任务落实会，根据会议安排，由中铝郑州有色金属研究院有限公司（国家轻金属质量监督检验中心）负责YS/T 581.3-2012《氟化铝化学分析方法和物理性能测定方法第3部分：F含量的测定》修订工作（项目编号：2019-0405T-YS），由多氟多化工股份有限公司、中铝矿业有限公司、白银中天化工有限责任公司进行复验和验证。

3 起草单位情况

3.1 中铝郑州有色金属研究院有限公司

中铝郑州有色金属研究院有限公司是中国轻金属专业领域唯一的大型科研机构。拥有铝土矿处理、氧化铝工艺、铝用炭素和电解铝工艺、镁冶炼工艺、化学品氧化铝和轻金属材料工艺、轻金属检测等技术领域的研究实验室，具有完善的铝、镁冶炼基础理论研究技术平台，轻金属检测实验室有TEM、SEM、EDS、XRD、XRF、IC等大型仪器设备80余套，主要负责我国铝镁及其合金12类77种产品的质量监督检验、产品质量评价仲裁等工作，是国际标准化组织ISO/TC226（铝用原材料技术委员会）、ISO/TC79（轻金属及其合金）在国内的技术支持单位，是ISO/TC79/SC5、ISO/TC79/SC12主席单位，是国家工业和信息化部确定的有色金属标准样品定点研制单位，是全国有色金属标准化技术委员会铝用炭素材料工作组长单位。

3.2多氟多化工股份有限公司

多氟多化工股份有限公司是一家致力于高性能无机氟化物、电子化学品、锂离子电池材料、新能源汽车的研发、生产和销售的技术创新型无机氟化工企业。公司拥有国家认定企业技术中心、国家认可实验室、河南省含氟精细化学品工程实验室、河南省无机氟化学工程技术研究中心、河南省博士后研发基地，为国家高新技术企业，国家创新型试点企业，国家技术创新示范企业，中国石油和化工民营百强企业。公司中心化验室主要从事无机氟化盐、锂离子电池材料及其相关产品的检测服务，拥有ICP-MS、ICP-OES、MP-AES、比表面仪、粒度分析仪、X射线荧光光谱仪、X射线衍射仪、场发射扫描电子显微镜（配备牛津能谱仪）等大型设备。

3.3中铝矿业有限公司

中铝矿业有限公司前身是始建于1958年我国第二个五年计划时期建设的郑州铝厂。主要产品有氧化铝及其多品种、碳阳极、金属镓及其深加工产品。具有年供矿400万吨，年产氧化铝200万吨、碳素制品12万吨、金属镓40吨，年自发电15亿千瓦时的生产能力。拥有铝土矿资源保有储量1.5亿吨。产品远销国内外多个国家和地区。生产指挥保障中心是中铝矿业有限公司的二级单位，系专职从事科技管理、技术开发、分析检测、镓系列产品开发及生产的下属单位。主要任务是围绕公司生产经营和科技发展，研究开发新工艺、新技术、新产品，组织科技计划项目的实施，承担进厂原燃料、出厂产品和部分过程样品的质量检测，负责金属镓深加工及其衍生产品的开发及生产。

3.4白银中天化工有限责任公司

白银中天化工有限责任公司是一家由多氟多控股、中核集团参股的混合所有制企业。公司坐落于甘肃省白银市靖远县，公司铁路专用线与白宝线相接，公路109线从公司前穿越，交通便利，水资源丰富。白银中天主要产品为高纯氟化铝、高性能无水氟化铝、无水氟化氢和电子级超纯氟化锂等无机氟系列产品。是西北无机氟化工生产基地，产品除销往国内各地之外，还远销俄罗斯、哈萨克斯坦、巴西、印度、埃及等国，深受国内外各客户的青睐。白银中天是国家高新技术企业，国家知识产权优势企业，拥有省级企业技术中心。公司参加国家标准《氟化铝GB/T4291-2017》标准的起草，引进波长色散型X射线荧光光谱分析仪、ICP-OES、粒度分析仪及其他基础专业分析设备，专研铝用氟化盐及电子级无机氟化物的分析。

4 主要工作过程和工作内容

4.1  制定修订原则

1）以满足我国铝行业的实际生产和使用的需要为原则。提高标准的适用性。

2）以与实际相结合为原则，提高标准的可操作性。

3）充分考虑国家法律、安全、卫生、环保法规的要求。

4）完全按照GB/T1.1—2000《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写规则》、GB/T1.4-2001《标准编写规则 第4部分：化学分析方法》的要求对本部分进行了编写。

4.2 编制过程

1）2019年8月召开任务落实会，中铝郑州有色金属研究院有限公司接受起草任务。

2）组建《氟化铝化学分析方法和物理性能测定方法第3部分：F含量的测定》行业标准起草项目组，确定了标准修订原则，按照行业标准的要求进行整理，形成草案稿。

3）进行条件试验，根据试验结果和征求意见反馈信息编写征求意见稿，向验证和复验单位寄送试验样品和征求意见稿。

4）根据试验结果和验证、复验单位的试验结论和意见编写了预审稿。

二 主要试验

2.1熔样温度选择试验

此试验选择4#氟化铝样品，分别在温度800℃、830℃、840℃、850℃、860℃、870℃、900℃时熔融30分钟，测得结果如表1。

表1  4#氟化铝样品不同温度下熔解时的测定结果

| 温度℃ | 测定结果 |
| --- | --- |
| 800 | 60.29 |
| 830 | 60.35 |
| 840 | 60.74 |
| 850 | 60.76 |
| 860 | 60.50 |
| 870 | 60.34 |
| 900 | 59.51 |

4#氟化铝样品是较难熔的干法氟化铝样品，熔样温度低于830℃时样品不能完全熔融，不易向蒸馏烧瓶（4.4.1）转移。

从表1可以看出：熔样温度低于830℃和高于870℃时测得数据偏低，而炉温在840-860℃时测得数据接近，所以试验温度选择850℃为宜。

2.2碳酸钠加入量试验

表2  4#氟化铝样品加入不同量无水碳酸钠的测定结果

| 无水碳酸钠加入量（g） | 测定结果（%） |
| --- | --- |
| 1 | 60.59 |
| 2.00 | 60.66 |
| 2.50 | 60.77 |
| 3.00 | 60.74 |
| 4.00 | 60.74 |

根据表2的测定结果可以看出，碳酸钠加入量从1～4g时测得数据变化不大，原标准碳酸钠加入量是样品量的10倍，因此仍保持10倍，选择碳酸钠加入量为2.5g 。

2.3熔样时间试验

表3   4#氟化铝样品不同熔样时间的测定结果

| 熔样时间（min） | 测定结果（%） |
| --- | --- |
| 10 | 60.39 |
| 20 | 60.58 |
| 30 | 60.74 |
| 40 | 60.40 |

熔样时间为20 min和30 min结果基本一致，但熔样20 min时有很多样品不能完全熔融，因此选择熔样时间为30 min。

2.4滴定时是否加水试验

经过反复对照试验，滴定时是否加入50 mL水的结果一致，建议不加入50 mL水。

2.5 标定和样品分析的空白试验

经过多批次的试剂对标定和样品分析进行空白试验，滴定消耗硝酸钍溶液的量均小于0.05mL，对最终结果计算的影响小于0.05%，为简化操作，建议取消空白试验。

2.6．样品分析结果

表4样品分析结果

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 平均值 | 标准偏差 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 61.79 | 61.87 | 61.76 | 61.54 | 61.57 | 61.84 | 61.80 | 61.72 | 61.87 | 61.75 | 0.12 |  |
| 2 | 56.60 | 56.33 | 56.11 | 56.62 | 56.40 | 56.46 | 56.74 | 57.09 | 56.79 | 56.50 | 0.34 |  |
| 3 | 65.21 | 65.15 | 65.46 | 65.10 | 65.41 | 65.16 | 65.26 | 65.14 | 65.65 | 65.28 | 0.19 |  |

三 修订内容

1、修改了“蒸馏-硝酸钍滴定法”中硝酸钍标准滴定溶液的浓度（见3.7，2012年版的13.7）；

2、修改了“蒸馏-硝酸钍滴定法”中标定硝酸钍标准滴定溶液时氟化钠（基准试剂）的称取量（见3.7，2012年版本的13.7.2）;

3、修改了“蒸馏-硝酸钍滴定法”中碳酸钠的加入量（见6.4.1，2012年版的16.4.14）；

4、修改了“蒸馏-硝酸钍滴定法”的测定步骤（见6.4，2012年版的16.4）；

5、删除了原方法一。

四附录

4.1  试验报告（附录一）

YS/T 581.3 -20XX《氟化铝化学分析方法 第3部分：蒸馏-硝酸钍滴定法测定氟含量》

试验报告

中铝郑州有色金属研究院有限公司

李小艳 冯敬东

2019年11月

1前言

根据安排由中国铝业郑州有色金属研究院有限公司质检中心对《氟化铝中氟的测定》的方法进行修订。经过试验，制定出氟化铝中氟的测定标准。

2  方法提要

试料用碳酸钠溶解。经硫酸-水蒸气或高氯酸-水蒸气蒸馏分离氟后，以茜素磺酸钠-次甲基蓝作指示剂，用硝酸钍溶液滴定。

3  试剂

3.1  无水碳酸钠（优级纯）。

3.2  盐酸（约0.06 mol／L）。

3.3  氢氧化钠溶液（20g／L）。

3.4  硫酸（2＋1）。

3.5  高氯酸（ρ1.60g／mL）。

3.6  缓冲溶液（pH 2.7）：称取9.45g一氯乙酸，溶解于50mL氢氧化钠（1.0mol／L）中，用水稀释至100mL，混匀。

3.7  硝酸钍标准溶液

3.7.1  配制：称取9.45g四水合硝酸钍[Th（NO3）4·4H2O]，用水溶解后稀释至2L，混匀，次日标定。

3.7.2  标定：称取0.33g(精确至0.0001g)预先在600℃灼烧并在干燥器中冷却过的特纯无水氟化钠，用20mL～30mL水移入装有数个玻璃球（直径2mm～3mm）的蒸馏烧瓶（4.4.1）中。以下按分析步骤6.4.3～6.4.4进行，同时做空白试验。

3.7.3  按式（1）计算 硝酸钍标准滴定溶液对氟的滴定系数（f）：

……………………………………（1）

式中：

f——硝酸钍标准滴定溶液对氟的滴定系数，单位为毫克每亳升（mg／mL）；

0.4525——氟化钠换算成氟的系数；

m1——称取氟化钠量，单位为毫克（mg）；

V1——标定时消耗硝酸钍标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

V2——空白试验时消耗硝酸钍标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）。

3.8  茜素磺酸钠溶液（0.5g／L）。

3.9  次甲基蓝溶液（0.5g／L）。

4  仪器及设备

4.1  铂坩埚：上部直径30mm，下部直径15mm，高30mm。

4.2  高温炉：能控制温度850℃±10℃。

4.3  水蒸气发生器：容积为3L的烧瓶，塞子上插入三支内径为6mm的玻璃管。

4.3.1  双曲导管：用做将蒸气导入蒸馏烧瓶（4.4.1）中。

4.3.2  调蒸气流量管：露在外面的一端，套有带弹簧夹的橡皮管。

4.3.3  安全管：长1m。

4.4  蒸馏器：用硼酸玻璃吹制，磨中接头，由以下部分组成。

4.4.1  蒸馏烧瓶：容积250mL，中心瓶颈直径36mm，侧面管径直径20mm，长275mm，两径距离65mm。

4.4.2  蒸馏柱：柱的第一个点组到最末一个点组距离120mm，共11点组，组距12mm3个点在圆周上分布间隔为120º。

4.4.3  温度计护套。

4.4.4  温度计：范围0℃～200℃，长250mm。

4.4.5  滴液漏斗：容积100mL。

图1  蒸馏装置示意图

4.4.6  蛇形冷凝器：长400mm。

由4.3和4.4组成的蒸馏装置如图1。

4.5  电热器：能控制温度在150℃±1℃。

4.6  pH计：配有玻璃电极。

4.7  硼硅玻璃锥形烧杯：容量250mL。

5  试样

将试料用研钵研磨通过75 μm筛，将研好的试料置于110℃±5℃下干燥2 h，置于干燥器中，冷却至室温备用。

6  分析步骤

6.1  试料

称取0.25g试样（5），精确至0.0001g。

6.2  平行试验

平行地进行两次测定,取其平均值。

6.3  空白试验

随同试料做空白试验。

6.4  测定

6.4.1  称取2.5g碳酸钠（3.1）置于铂坩埚（4.1）中，加入试料（6.1），小心地混匀，盖上铂盖。

6.4.2  将坩埚（6.4.1）放入到预先加热到200℃的高温炉（4.2）中，然后升温到850℃±10℃，熔融30min。取出，将坩埚的底部放入冷水槽中迅速冷却，将熔融物直接移入已装有几颗玻璃球（直径2mm～3mm）的蒸馏烧瓶（4.4.1）中。

6.4.3  将500mL容量瓶置于冷凝器（4.4.6）下收集蒸馏溶液。连接蒸馏烧瓶（4.4.1）和冷凝器（4.4.6）并开始通冷却水。盖上蒸馏烧瓶，经滴液漏斗（4.4.5）加入50mL硫酸（3.4）或30mL高氯酸（3.5）。同时加热已装有三分之二的水和几小块浮石的水蒸气发生器（4.3），水沸腾前蒸气调整管（4.3.2）打开着。将蒸馏烧瓶（4.4.1）用电热器（4.5）加热到150℃。借助管（4.3.2）上的弹簧夹调整蒸气流量，经管（4.3.1）以250g／h～300g／h流量通入蒸气，并维持蒸馏烧瓶（4.4.1）中的溶液温度在150℃±1℃，在约90min内收集蒸馏液约400mL，停止蒸馏。以水洗涤冷凝器，将收集瓶中的溶液稀释至刻度，混匀。

6.4.4  移取50.00mL溶液（6.4.3）置于烧杯（4.7）中加入0.5mL茜素磺酸钠溶液（3.8），用氢氧化钠溶液（3.3）调整至溶液呈粉红色，在pH计（4.6）指示下，逐滴加入盐酸（3.2）调到pH在4.9～5.2之间（溶液呈黄色），加入3mL茜素磺酸钠溶液（3.8）后，再用缓冲溶液（3.7）调到pH在3.4±0.1（约需缓冲溶液1mL左右）。加入0.5mL次甲基蓝溶液（3.9）。用硝酸钍标准溶液（3.7）滴定到刚刚出现蓝紫色为终点。

7  分析结果的计算

氟的含量以氟的质量分数W(F)计，按式（2）计算

(F)  …………………（2）

式中：

m0——移取试料质量，单位为克（g）；

f——硝酸钍标准滴定溶液对氟的滴定系数，单位为毫克每亳升（mg／mL）；

V2——滴定空白试验溶液时消耗硝酸钍标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

V3——滴定样品溶液时消耗硝酸钍标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

计算结果表示至小数点后2位。

8试验结果及讨论

8.1熔样温度选择试验

此试验选择4#氟化铝样品，分别在温度800℃、830℃、840℃、850℃、860℃、870℃、900℃时熔融30分钟，测得结果如表1。

表1  4#氟化铝样品不同温度下熔解时的测定结果

| 温度℃ | 测定结果 |
| --- | --- |
| 800 | 60.29 |
| 830 | 60.35 |
| 840 | 60.74 |
| 850 | 60.76 |
| 860 | 60.50 |
| 870 | 60.34 |
| 900 | 59.51 |

4#氟化铝样品是较难熔的干法氟化铝样品，熔样温度低于830℃时样品不能完全熔融，不易向蒸馏烧瓶（4.4.1）转移。

从表1可以看出：熔样温度低于830℃和高于870℃时测得数据偏低，而炉温在840-860℃时测得数据接近，所以试验温度选择850℃为宜。

8.2碳酸钠加入量试验

表2  4#氟化铝样品加入不同量无水碳酸钠的测定结果

| 无水碳酸钠加入量（g） | 测定结果（%） |
| --- | --- |
| 1 | 60.59 |
| 2.00 | 60.66 |
| 2.50 | 60.77 |
| 3.00 | 60.74 |
| 4.00 | 60.74 |

根据表2的测定结果可以看出，碳酸钠加入量从1～4g时测得数据变化不大，原标准碳酸钠加入量是样品量的10倍，因此仍保持10倍，选择碳酸钠加入量为2.5g 。

8.3熔样时间试验

表3   4#氟化铝样品不同熔样时间的测定结果

| 熔样时间（min） | 测定结果（%） |
| --- | --- |
| 10 | 60.39 |
| 20 | 60.58 |
| 30 | 60.74 |
| 40 | 60.40 |

熔样时间为20 min和30 min结果基本一致，但熔样20 min时有很多样品不能完全熔融，因此选择熔样时间为30 min。

8.4滴定时是否加水试验

经过反复对照试验，滴定时是否加入50 mL水的结果一致，建议不加入50 mL水。

8.5 标定和样品分析的空白试验

经过多批次的试剂对标定和样品分析进行空白试验，滴定消耗硝酸钍溶液的量均小于0.05mL，对最终结果计算的影响小于0.05%，为简化操作，建议取消空白试验。

9．样品分析结果

表4

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 平均值 | 标准偏差 | 变异系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 61.79 | 61.87 | 61.76 | 61.54 | 61.57 | 61.84 | 61.80 | 61.72 | 61.87 | 61.75 | 0.12 |  |
| 2 | 56.60 | 56.33 | 56.11 | 56.62 | 56.40 | 56.46 | 56.74 | 57.09 | 56.79 | 56.50 | 0.34 |  |
| 3 | 65.21 | 65.15 | 65.46 | 65.10 | 65.41 | 65.16 | 65.26 | 65.14 | 65.65 | 65.28 | 0.19 |  |

10.结论

本标准主要修订内容如下：

1、硝酸钍标准溶液浓度减小到原标准的一半；

2、标定硝酸钍标准溶液时，氟化钠的量由0.2 g增加到0.33 g；，

3、熔样温度从800℃提高到850℃；

4、无水碳酸钠的用量由2 g增加到2.5 ；。

5、熔样时间由20 min增加到30 min；

试验结果表明：本方法准确度高，重现性好，易于操作。

4.2  复验报告（附录二）

氟化铝中氟含量测定

蒸馏-硝酸钍滴定法

复验报告

多氟多化工股份有限公司

堵莎莎  常花瓤

二〇二〇年三月

氟化铝中氟含量测定蒸馏-硝酸钍滴定法复验报告

多氟多化工股份有限公司

按照中国铝业郑州有色金属研究院有限公司（以下简称中铝公司）提供的《YS/T 581.3-202X<氟化铝化学分析方法  第3部分：氟含量的测定  蒸馏-硝酸钍滴定法>》进行试验验证，复验结果和报告见以下内容：

1、温度选择试验

此试验选择复验邮寄样品4#（即氟化铝标准样品GAF01，标称值60.76%），分别在温度830℃、850℃、870℃、900℃熔融30min，测定结果如下表：

表1  温度优化结果和现象

| 温度/℃ | 测定结果/% |  |  |  |  | 平均值/% | RSD% | 现象 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 830 | / | / | / | / | / | / | / | 样熔融不完全，转移至容量瓶中后浑浊不清，无法进行滴定。空白不能熔。 |
| 850 | 60.53 | 60.65 | 60.74 | 60.63 | 60.90 | 60.69 | 0.23 | 样和空白均能完全熔融。 |
| 870 | 60.60 | 60.27 | 60.43 | 60.51 | 60.40 | 60.44 | 0.20 | 样和空白均能完全熔融。 |
| 900 | 60.32 | 60.34 | 60.21 | 60.28 | 60.38 | 60.31 | 0.11 | 样和空白均能完全熔融。 |

结合表1中的现象和查得的无水碳酸钠熔点为851℃可知，当温度小于850℃时，样品熔融效果差，并且空白不能溶解；当温度大于850℃时，测定结果偏低。因此，选择850℃为宜。

2、熔样时间优化

此试验选择复验邮寄样品4#，在温度850℃分别熔融20min、30min、40min，测定结果如下表：

表2  熔样时间优化结果和现象

| 熔样时间/min | 测定结果/% |  |  |  |  | 平均值/% | RSD% | 现象 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 60.75 | 60.85 | 60.82 | 60.06 | 60.87 | 60.67 | 0.57 | 样偶尔熔融不完全，空白不能熔。 |
| 30 | 60.53 | 60.65 | 60.74 | 60.63 | 60.90 | 60.69 | 0.23 | 样和空白均能完全熔融。 |
| 40 | 60.95 | 60.76 | 60.78 | 60.85 | 60.79 | 60.83 | 0.13 | 样和空白均能完全熔融。 |

由表2可知，熔样20min效果差，熔样40min优化结果偏高，因此选择熔样30min。

3、试剂加入量优化

此试验选择复验邮寄样品4#，分别加入不同量无水碳酸钠试剂进行熔融，测定结果如下表：

表3  试剂加入量优化

| 无水碳酸钠加入量/g | 测定结果/% |
| --- | --- |
| 2.0 | 60.65 |
| 2.5 | 60.74 |

由表3的测定结果可以看出，碳酸钠加入量2.0g与2.5g结果相差不大，说明试剂加入量不影响氟测定结果。

4、滴定时是否加水试验

6.4.4“移取50.00mL溶液置于烧杯中加入0.5mL茜素磺酸钠溶液……”调节pH值过程中，每加入一种试剂，用少量水冲洗杯壁，滴定前溶液已能达到80~100mL，所以滴定前没必要加入50mL水。

5、是否取消空白试验

在满足方法中规定的试剂和水的条件下，空白值通常为0.08mL，对结果影响可忽略不计，因此同意取消空白试验。但需要注意硝酸钍标准滴定溶液的标定和氟化铝的氟含量结果计算均需要取消空白体积参与计算。

6、是否删除氟氯化铅滴定法

本公司曾按照标准验证氟化铝中氟含量测定氟氯化铅滴定法，但比对结果偏低，并且操作过程复杂、检测周期长。建议删除该方法。

7、精密度

在重复性条件下，对1#、2#、3#样品，进行9次重复测试，试验数据如下。

| 样品 | 测定结果/% |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均值/% | RSD/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |
| 1# | 61.92 | 61.71 | 61.44 | 61.93 | 61.65 | 61.91 | 61.7 | 61.77 | 61.89 | 61.77 | 0.26 |
| 2# | 56.77 | 56.47 | 56.71 | 56.66 | 56.41 | 56.58 | 56.56 | 56.62 | 56.31 | 56.56 | 0.26 |
| 3# | 65.57 | 65.35 | 65.30 | 65.46 | 65.40 | 65.20 | 65.12 | 65.35 | 65.14 | 65.32 | 0.23 |

由上表可知，1#、2#、3#样品的精密度在0.23%~0.26%之间，能满足检测要求。

4.3  复验报告（附录三）

氟化铝中氟含量测定

蒸馏-硝酸钍滴定法

复验报告

中铝矿业有限公司

二〇二〇年四月

氟化铝中氟含量测定蒸馏-硝酸钍滴定法复验报告

按照中国铝业郑州有色金属研究院有限公司（以下简称中铝公司）提供的《YS/T 581.3-202X<氟化铝化学分析方法  第3部分：氟含量的测定  蒸馏-硝酸钍滴定法>》进行试验验证，复验结果和报告见以下内容：

1、温度选择试验

此试验选择复验邮寄样品4#（即氟化铝标准样品GAF01，标称值60.76%），分别在温度830℃、850℃、870℃、900℃熔融30min，测定结果如下表：

表1  温度优化结果和现象

| 温度/℃ | 测定结果/% |  |  |  |  | 平均值/% | RSD% | 现象 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 830 | / | / | / | / | / | / | / | 样熔融不清，无法进行滴定。空白不能熔。 |
| 850 | 60.54 | 60.65 | 60.73 | 60.62 | 60.9 | 60.69 | 0.23 | 样和空白均能完全熔融。 |
| 870 | 60.61 | 60.3 | 60.43 | 60.51 | 60.4 | 60.45 | 0.19 | 样和空白均能完全熔融。 |
| 900 | 60.33 | 60.34 | 60.25 | 60.28 | 60.37 | 60.31 | 0.08 | 样和空白均能完全熔融。 |

结合表1可知，当温度小于850℃时，样品熔融效果差，并且空白不能溶解；当温度大于850℃时，测定结果偏低。因此，选择850℃为宜。

2、熔样时间优化

此试验选择复验邮寄样品4#，在温度850℃分别熔融20min、30min、40min，测定结果如下表：

表2  熔样时间优化结果和现象

| 熔样时间/min | 测定结果/% |  |  |  |  | 平均值/% | RSD% | 现象 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 60.73 | 60.84 | 60.81 | 60.06 | 60.88 | 60.66 | 0.56 | 样偶尔熔融不完全，空白不能熔。 |
| 30 | 60.52 | 60.66 | 60.73 | 60.63 | 60.9 | 60.68 | 0.23 | 样和空白熔融完全。 |
| 40 | 60.96 | 60.76 | 60.79 | 60.85 | 60.78 | 60.83 | 0.13 | 样和空白熔融完全。 |

由表2可知，熔样20min效果差，熔样40min优化结果偏高，因此选择熔样30min。

3、试剂加入量优化

此试验选择复验邮寄样品4#，分别加入不同量无水碳酸钠试剂进行熔融，测定结果如下表：

表3  试剂加入量优化

| 无水碳酸钠加入量/g | 测定结果/% |
| --- | --- |
| 2.0 | 60.64 |
| 2.5 | 60.73 |

由表3的测定结果可以看出，碳酸钠加入量2.0g与2.5g结果相差不大，说明试剂加入量不影响氟测定结果。

4、滴定时是否加水试验

6.4.4“移取50.00mL溶液置于烧杯中加入0.5mL茜素磺酸钠溶液……”调节pH值过程中，每加入一种试剂，用少量水冲洗杯壁，滴定前溶液已能达到80~100mL，所以滴定前没必要加入50mL水。

5、是否取消空白试验

在满足方法中规定的试剂和水的条件下，空白值通常为0.08mL，对结果影响可忽略不计，因此同意取消空白试验。但需要注意硝酸钍标准滴定溶液的标定和氟化铝的氟含量结果计算均需要取消空白体积参与计算。

6、是否删除氟氯化铅滴定法

本公司曾按照标准验证氟化铝中氟含量测定氟氯化铅滴定法，但比对结果偏低，并且操作过程复杂、检测周期长。建议删除该方法。

7、精密度

在重复性条件下，对1#、2#、3#样品，进行9次重复测试，试验数据如下。

| 样品 | 测定结果/% |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均值/% | RSD/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |
| 1# | 61.67 | 61.88 | 61.86 | 61.70 | 61.86 | 61.88 | 61.94 | 61.75 | 62.07 | 61.85 | 0.20 |
| 2# | 56.39 | 56.33 | 56.39 | 56.59 | 56.85 | 56.59 | 56.80 | 56.85 | 56.91 | 56.63 | 0.40 |
| 3# | 65.40 | 65.45 | 65.40 | 65.24 | 65.48 | 65.32 | 65.71 | 65.56 | 65.56 | 65.46 | 0.21 |
| 4# | 60.84 | 60.89 | 61.02 | 61.00 | 60.79 | 60.63 | 60.55 | 60.84 | 60.89 | 60.83 | 0.25 |

由上表可知，1#-4#样品的精密度在0.23%~0.40%之间，能满足检测要求。

4.4  复核报告（附录四）

氟化铝中氟含量分析

--蒸馏-硝酸钍滴定法

试 验 报 告

白银中天化工有限责任公司

二零二零年四月

1、试验计划

氟化铝中氟含量分析方法改进项目由国铝业郑州有色金属研究院发起，针对YS/T 581.3-2012《氟化铝化学分析方法 第3部分：蒸馏-硝酸钍滴定法测定氟含量》进行修订，对于本分析方法各个过程，本实验室按照试验报告，进行分析。

2、试剂

除非另有说明，在分析中仅使用分析纯试剂和蒸馏水或相当纯度的水。

2.1 无水碳酸钠（优级纯）。

2. 2 盐酸（约0.06mol/L）。

2.3 硫酸（2+1），分析纯。

2.4氢氧化钠溶液（20g/L）。

2.5 缓冲溶液（Ph2.7）。

2.6 硝酸钍标准溶液

2.6.1 配制：称取9.45g四水和硝酸钍，用水溶解后稀释至2L，混匀。

2.6.2 标定：称取0.33g与现在600℃灼烧1h的基准氟化钠于蒸馏烧瓶中。蒸馏，收集蒸馏液。

2.6.3 按下式计算硝酸钍标准滴定溶液对氟的滴定系数：

式中：

f——硝酸钍标准滴定溶液对氟的滴定系数，单位为毫克每毫升（mg/mL）;

m1——称取氟化钠的质量，单位为克（g）;

V——标定时消耗硝酸钍的体积，单位为毫升（mL）.

2.7 茜素红溶液（0.5g/L）。

2.8 次甲基蓝溶液（0.5g/L）。

3 仪器及设备

3. 1 铂皿：30mL，带铂盖。

3. 2 高温炉：能控制温度在850 ℃±10 ℃。

3. 3 水浴锅：能控制温度在80 ℃±2 ℃。

3. 4蒸馏相关设备：同YST/581.3 2012 14仪器及设备中14.3-14.5.

3.5 pH计：配玻璃电极。

4 分析步骤

4.1 试料

称取样品0.25g，精确至0.0001g。

4.2 测定次数

独立的进行两次测定，取其平均值。

4.3 测定

4.3.1 将试料（4.1）置于铂皿（3.1）中，加入2.5 g无水碳酸钠（2.1），小心地用铂勺混匀，盖上铂盖。将铂皿置于200℃高温炉（3.2）中，然后升温至850 ℃±10 ℃熔融30 min，取出，冷却至室温。

4.3.2 向铂皿中加入热水，将熔块移入装有玻璃珠的蒸馏烧瓶中。将500mL容量瓶置于冷凝器下收集蒸馏溶液。连接蒸馏烧瓶和冷凝器并开始通冷却水。经滴液漏斗加入50mL硫酸(2.3)，同时加热已装有三分之二的水和几小块浮石的水蒸气发生器。将蒸馏烧瓶用电热器加热到150℃，借助管上的弹簧夹调整蒸气流量，经导管以250g/h～300g/h流量向蒸馏烧瓶中通入蒸气，并维持蒸馏烧瓶中的溶液温度在150℃±1℃，在约90min内收集蒸馏液约400mL，停止蒸馏。以水洗涤冷凝器，将收集瓶中的溶液稀释至刻度，混匀。

4.3.3 移取收集液50.00mL置于烧杯中加入0.5mL茜素红溶液(2.7)，用氢氧化钠溶液(2.4)调整至溶液呈粉红色，在pH计(3.5)指示下，逐滴加入盐酸(2.2)调到pH在4.9～5.2之间(溶液呈黄色)，加入3mL茜素磺酸钠溶液(2.7)后，再用缓冲溶液(2.5)调到pH在3.4±0.1。加入0.5mL次甲基蓝溶液(2.8)，用硝酸钍标准溶液(2.6)滴定到刚刚出现蓝紫色为终点。

5 分析结果的计算

按下式公式（1）计算氟的质量分数（％）：

………………………………（1）

式中：

wF——氟的质量分数，以百分含量计（%）；

m0——称取试样量，单位为克（g）；

f——硝酸钍标准滴定溶液对氟的滴定度，单位为毫克每毫升（mg/mL）；

V——滴定消耗硝酸钍标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）。

6 样品分析

|  | 1# | 2# | 3# | 4# |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 61.96 | 56.14 | 65.08 | 60.45 |
| 2 | 61.85 | 56.63 | 65.13 | 60.15 |
| 3 | 61.59 | 56.63 | 64.85 | 60.55 |
| 4 | 61.54 | 56.35 | 65.21 | 60.25 |
| 5 | 61.82 | 56.27 | 65.11 | 60.32 |
| 6 | 61.89 | 56.31 | 64.47 | 60.29 |
| 7 | 61.44 | 56.73 | 65.09 | 60.53 |
| 8 | 61.17 | 56.17 | 65.12 | 59.87 |
| 9 | 61.32 | 56.29 | 64.77 | 60.43 |
| 10 | 61.28 | 56.69 | 65.26 | 60.57 |
| 11 | 61.50 | 56.74 | 65.08 | 60.45 |
| 均值 | 61.58 | 56.45 | 65.02 | 60.35 |
| 标准偏差 | 0.26 | 0.22 | 0.22 | 0.20 |
| 相对标准偏差% | 0.42 | 0.39 | 0.34 | 0.33 |

试验结论：

1、修改后的氟化铝中氟的测定方法，满足分析需要，分析方法可行。同意5项修订内容。

2、同意滴定时不加入50mL水。

3、空白滴定体积稳定且小于0.05mL，同意取消空白试验。

4、对于标准中方法一（氟氯化铅滴定法）①分析时间耗时长②根据中铝郑州有色金属研究院提及原因，同意取消氟氯化铅滴定法。

本方法准确度高，重复性好，易于操作，建议推荐本方法为氟化铝中氟含量分析的行业标准分析方法。

4.5  附录五  重现性和再现性计算结果

1#样品

实验室	分析数据

轻研院	61.79 	61.87 	61.76 	61.54 	61.57 	61.84 	61.80 	61.72 	61.87 多氟多	61.92 	61.71 	61.44 	61.93	61.65 	61.91 	61.70 	61.77 	61.89 中铝矿业61.67 	61.88 	61.86 	61.70	61.86 	61.88 	61.94 	61.75 	62.07 白银中天61.96 	61.85 	61.59 	61.54 	61.82 	61.89 	61.44 	61.17 	61.32

实验室数m	4

分析次数n	9

Sr（计算）	0.18279

Sr（修约）	0.18

r（计算）	0.50912

r（修约）	0.51

SR（计算）	0.19385

SR（修约）	0.19

R（计算）	0.5374

R（修约）	0.54

2#样品

实验室	分析数据

轻研院	56.60 	56.33	56.11 	56.62 	56.40 	56.46 	56.74 	57.09 	56.79 多氟多	56.77 	56.47 	56.71 	56.66 	56.41 	56.58 	56.56 	56.62 	56.31 中铝矿业56.39 	56.33 	56.39 	56.59 	56.85 	56.59 	56.80 	56.85 	56.91 白银中天56.14 	56.63	56.63 	56.35 	56.27 	56.31 	56.73 	56.17 	56.74

实验室数m	4

分析次数n	9

Sr（计算）	0.23118

Sr（修约）	0.2300

r（计算）	0.65054

r（修约）	0.6500

SR（计算）	0.23132

SR（修约）	0.2300

R（计算）	0.6505

R（修约）	0.6500

3#样品

实验室	分析数据

轻研院	65.21 	65.15 	65.46 	65.10 	65.41 	65.16 	65.26 	65.14 	65.65 多氟多	65.57 	65.35 	65.30 	65.46 	65.40 	65.20 	65.12 	65.35 	65.14

中铝矿业65.40 	65.45 	65.24 	65.48 	65.31 	65.71 	65.56 	65.56 	65.46

白银中天65.08 	65.13 	64.85 	65.21 	65.11 	64.47 	65.09 	65.12 	64.77

实验室数m	4

分析次数n	9

Sr（计算）	0.18241

Sr（修约）	0.1800

r（计算）	0.50912

r（修约）	0.5100

SR（计算）	0.26441

SR（修约）	0.2600

R（计算）	0.7354

R（修约）	0.7400