行业标准《铝基氮化硼粉末中氮化硼含量的测定  电感耦合等离子体原子发射光谱法》

编制说明

（征求意见稿）

行业标准《铝基氮化硼粉末中氮化硼含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法》

编制说明（征求意见稿）

一、工作简况

1.1 项目来源

根据《工业和信息化部关于印发2019年第二批行业标准制修订计划的通知》（工信厅科函[2019]126号）的要求，由矿冶科技集团有限公司（原北京矿冶研科技集团有限公司）负责组织制定《铝基氮化硼粉末中氮化硼含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法》有色行业标准，北矿新材科技有限公司、国标（北京）检验认证有限公司、江苏威拉里新材料科技有限公司共同起草，国标（北京）检验认证有限公司、江苏威拉里新材料科技有限公司为独立验证单位，项目计划编号为2019-0444T-YS，计划完成年限2020年。

1.2 本标准所涉及的产品简况

随着航空发动机的不断革新和发展，对发动机效率的要求也不断提高。提高发动机效率的有效手段之一就是采用封严涂层。封严涂层与发动机叶片叶尖的硬质涂层形成一对可磨耗的密封摩擦副，当发动机运行时，叶尖刮削封严涂层，在涂层上形成凹槽，且不损坏叶尖，这样就在叶尖与机匣之间获得理想的最小气流间隙，提高气路密闭的有效性，达到减低燃油消耗的目的。

早期研制使用的封严涂层材料主要有NiAl、AlSi、NiCrAl、NiCrAlY等合金粉末材料。这些合金粉末涂层材料与基体结合强度高，可在不同的温度下使用，但是可磨耗性差，在高温下使用容易发生熔化与叶片粘着，受热变形导致涂层失效，并且这些合金粉末涂层具有较高的硬度，对叶片的磨损非常大。为了解决这种叶片与涂层粘着、涂层硬度过高的问题，可通过在涂层中添加软相的方法来改善可磨耗性能。要求软相热膨胀系数小，具有良好的润滑性能、可磨耗性和一定的耐高温性能，常用的软相材料有：六方氮化硼、石墨、硅藻土、膨润土、聚酯等。这些软相在基相中弥散分布，可调节涂层的硬度，改善涂层与叶片之间的润滑性能，提高涂层可磨耗性，减小叶片的磨损，达到封严的使用性能。

六方氮化硼具有与石墨类似的层状结构，具有良好的润滑性、电绝缘性、导热性和耐化学腐蚀性，化学性质稳定，对所有熔融金属呈化学惰性，便于机械加工，在氮气压力下熔点为3000℃，莫氏硬度为2，抗氧化温度900℃，耐高温达2000℃，因此是一种理想的封严涂层材料用软质相材料，广泛应用于封严涂层材料的制备。

铝基氮化硼封严涂层材料是硬质相为铝及铝合金与软质相六方氮化硼两种组分复合形成的特种复合粉末材料，是重要的中温封严涂层材料之一，广泛用于航空发动机和地面燃机等的研制与生产。目前国内的相关产品主要有AlSi-BN、AlBN、TiAl-BN等，国外类似的产品有Metco320NS等。

作为重要软相组分，BN含量的控制对材料的性能起着关键的作用，因而在研制生产封严涂层过程中，需对BN含量进行严格的控制。在铝基氮化硼封严涂层材料中，BN的含量一般在10%-23%之间。目前，由于这种材料属新型的特种涂层材料，其成分检验没有统一的化学成分分析方法。供需双方均采用本单位自己的方法或委托相关的企业分析测试，方法不能一致，给该产品质量控制、供需双方质量检验验收带来极大的不便，因此有必要建立一个统一的、规范的、科学的分析测试方法。

以往经典的氮化硼测试方法是通过测定氮化硼中的氮含量，换算成氮化硼的百分含量。凯氏法和杜马法是广泛使用的两种定氮方法。杜马法是将氮化硼试样于氧化剂（如氧化铅和铬酸铅）等量混合，分解产生氮，用二氧化碳做载气，排除气体经氢氧化钾溶液吸收二氧化碳后，收集氮气测定体积，根据体积确定氮含量。凯氏法是将试样于浓硫酸及硫酸钾、无水硫酸铜等混合物加热分解生成硫酸铵，在碱性溶液中将铵蒸馏到装有硫酸标准溶液或硼酸标准溶液中吸收，以氢氧化钠标准溶液或盐酸标准溶液进行中和滴定。该两种方法存在分解试样速度慢，个别试样需要近10小时才能分解完全，蒸馏装备及操作复杂，试剂供应困难等缺点。

为解决以上问题，引入了电感耦合等离子体发射光谱仪（ICP-OES）。电感耦合等离子体（ICP）的出现，可誉为原子发射光谱分析法的一次重大突破。与凯氏法和杜马法定氮法不同的是，ICP-OES是一种定硼法，即通过测定BN中的B含量，进而换算为BN含量。它具有灵敏度高、准确度好、干扰少、测定范围广等特点，因而获得了广泛的应用。随着现代分析仪器的更新换代和仪器分析新方法、新技术的不断创新与应用，ICP-OES法的应用领域已得到迅速扩大，可测定的元素比任何类似的分析方法都要多。

国内，矿冶科技集团有限公司、国标（北京）检验认证有限公司和相关航空企业等单位的分析测试部门均采用ICP法测定氮化硼含量，采用的具体方法为企业内部的标准，没有公开的统一标准化文件。矿冶科技集团有限公司北矿新材科技有限公司测试中心经过近两年的研究工作，解决了标准样品的选择、BN熔融酸化溶解等技术难点，通过采用改进酸化-碱熔法的前处理溶样方法，替代碱熔直接分解法，解决了BN溶样困难和溶解不完全的问题，同时缩短了试样溶解时间，增加BN测试的时效性，建立了测试精度满足要求的ICP法测定铝基氮化硼封严涂层材料中BN含量的方法。

国外未见有类似的标准报道。

因此制定“铝基氮化硼复合粉末中氮化硼含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法”行业标准，对于铝基氮化硼复合粉末材料的质量控制、供需双方的质量检验、新型材料的研制开发等具有重要的意义。

1.3 承担单位情况及主要工作过程

1.3.1 承担单位情况

矿冶科技集团有限公司（原北京矿冶科技集团有限公司）是隶属于国务院国资委管理的中央企业，属国家首批创新型企业，是我国以金属矿产资源综合开发利用为核心主业的规模最大的综合性研究与设计机构，在有色金属采矿、选矿、冶炼和金属粉体材料等研究领域可代表国家水平，在国内外同行中有较大的影响。

北矿新材科技有限公司是中央直属大型科技企业矿冶科技集团有限公司以其所属金属材料研究设计所和北京钨钼材料厂为基础，与北京市科学技术委员会共同出资设立的集研究、开发、生产、经营四位一体的现代材料科技公司，在涂层材料和绿色电极领域具有显著的产业优势。

1.3.2 主要工作过程

1.3.2.1 标准编制原则及确定依据

本标准是根据GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》和GB/T 20001.4-2015《标准编写规则 第4部分：试验方法标准》的要求进行编写的。

本标准的主要内容包括范围、规范性引用文件、术语和定义、方法提要、试剂、仪器设备、分析步骤、精密度、试验报告、质量保证与控制。

1.3.2.2 主要工作过程

（1）任务落实：全国有色金属标准化技术委员会于2019年10月29日～2019年10月31日在山东省泰安市召开了有色标准工作会议，会议代表就起草《铝基氮化硼复合粉末中氮化硼含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法》有关问题进行讨论，全国有色金属标准化技术委员会进一步明确各责任单位的具体工作安排，具体分工见表1。

表1  起草单位、起草人及其所作工作

| 序号 | 主要起草单位 | 主要联络人 | 所作工作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 矿冶科技集团有限公司 | 刘海飞 | 主起草单位 |
| 2 | 北矿新材科技有限公司 | 周 恒 | 共同起草单位、一验 |
| 3 | 国标（北京）检验认证有限公司 | 陈雄飞 | 共同起草单位、一验 |
| 4 | 江苏威拉里新材料科技有限公司 | 张 柯 | 共同起草单位、二验 |

（2）标准征求意见稿编制：矿冶科技集团有限公司接到《铝基氮化硼复合粉末中氮化硼含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法》编写任务后，组织矿冶科技集团有限公司、北矿新材科技有限公司、国标（北京）检验认证有限公司、江苏威拉里新材料科技有限公司等相关的技术人员，成立了标准编制小组。编制小组根据目前分析测试方法的具体内容进行了充分的沟通和协商，并于2020年1月形成了有色行业标准《铝基氮化硼复合粉末中氮化硼含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法》征求意见稿。标准编制小组将征求意见稿发至各相关单位。

（3）样品选取与传递：2020年2月，北矿新材科技有限公司选取三批次铝氮化硼复合粉末产品发至各验证单位。铝氮化硼复合粉末的主要技术要求如下。

a）产品典型化学成分：如表2所示。

表2

| 元素 | Al | BN | SiO2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 含量，% | 余量 | 20.0 | 6.0 |

b）产品粒度范围：-50+325目。

（4）验证阶段：2020年2月-6月，共同起草单位和验证单位根据主起草单位的征求意见稿中的条件试验进行验证并提出了相关意见和建议。标准征求意见稿得到了进一步修改完善，形成标准讨论稿并报全国有色金属标准化技术委员会粉末冶金分标委。

二、分析方法标准研究情况

1 方法提要

试样用盐酸、硝酸将试样溶解后，采用无水碳酸钠熔融将氮化硼转化为水溶性硼酸钠，导入等离子原子发射光谱仪中，于相应波长处测定铝基复合型粉体材料中硼的强度，根据校准曲线计算出硼的含量，再将硼的含量转化为氮化硼含量。

2 分析步骤

2.1 样品预处理及试液准备

2.1.1称样：将称量纸置于天平称样盘上，清零；用药匙将充分混匀后的试样逐量加入称样杯中，直至试样为0.1000g，精确至0.0001g，记录样品质量。将称量好的样品小心倒入250 ml锥形瓶中，并用记号笔在锥形瓶上标记试样编号。

试样的溶解：在称好试样的锥形瓶中，加入20ml盐酸+20ml硝酸，置于电炉上低温加热溶解，直至溶液中不再溢出小气泡反应完全，此时试液中有大量白色悬浮物为不溶于水及酸的氮化硼。

2.1.2过滤和沉淀的分离：加入50ml去离子水，加热煮沸后用无灰滤纸过滤，用热去离子水清洗沉淀至滤液无酸性。

2.1.3沉淀的熔融：将洗干净的滤渣沉淀连同滤纸放入30mL铂金坩埚中，放入900℃马弗炉中灼烧灰化（约30min）后取出，稍冷。加入0.8g无水碳酸钠，在850℃熔融30min至氮化硼完全熔融，取出。

2.1.4熔融物的溶解及溶液的定容：将冷却后的坩埚冲洗干净，放入烧杯，加入去离子水和5mL硫酸（1+1）酸化，待熔融物澄清，将此溶液移入250ml容量瓶中，加入5.0mlY内标溶液，以水稀释至刻度，摇匀，待测。

2.1.5空白及标准溶液的制备：称取和试样制备同量的无水碳酸钠0.8g，放入900℃马弗炉中保温30min至完全熔融，取出坩埚，冷却后加入5mL去离子水到含熔融物的铂金坩埚中，再加入5ml硫酸（1+1）酸化，然后将此溶液移入250ml容量瓶中，以去离子水定容。

于6个100mL容量瓶中分别吸入上述10.00mL试剂空白和5.00mLY内标溶液，再分别向其中加入加入0.00mL、1.00mL、2.00mL、3.00mL、4.00mL、5.00mL硼标准溶液。以去离子水稀释至刻度，摇匀，此标准溶液中换算后氮化硼浓度见表3。

表3 氮化硼标准溶液系列

| 物质 | S0 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氮化硼/% | 0.00 | 5.74 | 11.48 | 17.22 | 22.96 | 28.70 |
| 注：可根据样品中氮化硼的实际含量确定标准系列中氮化硼的具体浓度。 |  |  |  |  |  |  |

2.2  校准曲线的绘制

在分析标准样品界面，将进样管插入S0中，点击进样按钮，对S0进行测试，当3次测定结果RSD≤2.0%时，判定仪器稳定，依次测定S0，S1，S2，S3，S4测试发射强度，并由软件自动绘制强度-浓度曲线。

2.3  试样的测定与结果计算

在分析界面，引入定容并稀释的样品测试液，由软件自动计算样品待测液中的硼的浓度C，单位mg/L。氮化硼含量以质量分数wBN计，数值以%表示，并按公式（1）计算：

…………………………（1）

式中：

C—软件检测出的硼元素浓度，单位为毫克/升（mg/L）；

V—试液的总体积，单位为毫升（mL）；

m—试料的质量，单位为克（g）；

A —硼换算成氮化硼的系数，2.2960。

所得结果表示至小数点后2位。

3 分析方法水平简析及验证情况

3.1 分析方法水平分析

传统的氮化硼测试方法是通过测定氮化硼中的氮含量，换算成氮化硼的百分含量。凯氏法和杜马法是广泛使用的两种定氮方法。杜马法是将氮化硼试样于氧化剂（如氧化铅和铬酸铅）等量混合，分解产生氮，用二氧化碳做载气，排除气体经氢氧化钾溶液吸收二氧化碳后，收集氮气测定体积，根据体积确定氮含量。凯氏法是将试样于浓硫酸及硫酸钾、无水硫酸铜等混合物加热分解生成硫酸铵，在碱性溶液中将铵蒸馏到装有硫酸标准溶液或硼酸标准溶液中吸收，以氢氧化钠标准溶液或盐酸标准溶液进行中和滴定。该两种方法存在分解试样速度慢，个别试样需要近10小时才能分解完全，蒸馏装备及操作复杂，试剂供应困难等缺点。本分析方法采用电感耦合等离子体（ICP）法，用无水碳酸钠熔融将氮化硼转化为水溶性硼酸钠，导入等离子原子发射光谱仪中，于相应波长处测定铝基复合型粉体材料中硼的强度，根据校准曲线计算出硼的含量，再将硼的含量转化为氮化硼含量。经实践证明，该方法具有灵敏度高、准确度好、干扰少、分析快速等优点，很好解决了铝基氮化硼粉末中氮化硼含量快速、准确的分析需求，填补了国内空白。

3.2 分析方法验证情况

四家单位按照标准征求意见稿规定的内容开展分析测试验证情况如下。

（一）矿冶科技集团有限公司

（1）测试方法精密度

对3组样品分别进行连续9次测定，计算RSD(相对标准偏差），连续9次测量的RSD 值均小于2%，分析精度满足化学分析要求，见表4所示。

表4  测试方法精密度分析结果

| 样品编号 | 平均值，% | SD | RSD（n=9） |
| --- | --- | --- | --- |
| BN001 | 18.73 | 0.11 | 0.59 |
| BN002 | 19.88 | 0.12 | 0.62 |
| BN003 | 21.44 | 0.13 | 0.61 |

（2） 测试方法回收率

称取0.07g铝粉，分别加入不同量的BN进行回收试验，计算回收率。回收率为95%-105%，完全满足分析要求，见表5所示。

表5  回收试验结果

| BN加入量，mg | 相当于BN百分含量，% | BN回收量，mg | 回收率，% |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.00 | 12.5 | 9.72 | 97.2 |
| 15.00 | 17.6 | 14.96 | 99.7 |
| 20.00 | 22.2 | 20.20 | 101.0 |
| 25.00 | 26.3 | 24.07 | 96.3 |

（二）北矿新材科技有限公司

（1）测试方法精密度

对3组样品分别进行连续9次测定，计算RSD(相对标准偏差），连续9次测量的RSD 值均小于2%，分析精度满足化学分析要求，见表6所示。

表6  测试方法精密度分析结果

| 样品编号 | 平均值，% | SD | RSD（n=9） |
| --- | --- | --- | --- |
| BN001 | 18.70 | 0.11 | 0.58 |
| BN002 | 19.96 | 0.12 | 0.62 |
| BN003 | 21.32 | 0.13 | 0.61 |

（2） 测试方法回收率

称取0.07g铝粉，分别加入不同量的BN进行回收试验，计算回收率。回收率为95%-105%，完全满足分析要求，见表7所示。

表7  回收试验结果

| BN加入量，mg | 相当于BN百分含量，% | BN回收量，mg | 回收率，% |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.00 | 12.5 | 9.78 | 97.8 |
| 15.00 | 17.6 | 14.85 | 99.0 |
| 20.00 | 22.2 | 20.16 | 100.8 |
| 25.00 | 26.3 | 24.32 | 97.3 |

（三）国标（北京）检验认证有限公司

（1）测试方法精密度

将3个铝基氮化硼试样分别称取9份，按照上述分析方法测定BN量，计算RSD(相对标准偏差），结果见表8。

表8  测试方法精密度分析结果

| 样品编号 | 平均值，% | SD | RSD（n=9） |
| --- | --- | --- | --- |
| BN001 | 18.87 | 0.10 | 0.54 |
| BN002 | 19.81 | 0.12 | 0.61 |
| BN003 | 21.49 | 0.13 | 0.60 |

（2） 测试方法回收率

称取0.07g铝粉，分别加入不同量的BN进行回收试验，计算回收率。回收率为95%-105%，满足分析要求，见表9所示。

表9  回收试验结果

| BN加入量，mg | BN回收量，mg | 回收率，% |
| --- | --- | --- |
| 10.00 | 9.84 | 98.4 |
| 15.00 | 15.33 | 102.2 |
| 20.00 | 20.32 | 101.6 |
| 25.00 | 24.43 | 97.72 |

同时，该单位提出以下建议：

a）1.5.1.1称样部分，称样步骤不必详细阐述；为何将样品称量至锥形瓶而不是烧杯？

b）1.5.2.1试样溶解部分加酸量过大，实验证明可减少加酸量。

c）1.5.1.5的熔融物溶解部分，认为直接在坩埚中溶解反应较剧烈，可将铂坩埚放于烧杯中浸取。

d）1.5.1.6的标准溶液表述方式较复杂，可根据其他标准书写方式；标题是“标准溶液制备”还是“空白标准溶液制备”？

e）1.5.2仪器准备部分不需要写在标准里。

采纳了以上建议，修改后形成标准讨论稿。

（四）江苏威拉里新材料科技有限公司

作为二验单位，该单位开展了本标准方法的精密度试验，将3个铝基氮化硼试样分别称取9份，按照上述分析方法测定BN量，计算RSD(相对标准偏差），结果见表10。

表10  测试方法精密度分析结果

| 样品编号 | 平均值，% | SD | RSD（n=9） |
| --- | --- | --- | --- |
| BN001 | 18.80 | 0.11 | 0.58 |
| BN002 | 19.91 | 0.12 | 0.61 |
| BN003 | 21.40 | 0.13 | 0.61 |

具体验证报告，详见附件1《铝基氮化硼粉末化学分析方法氮化硼量的测定电感耦合等离子体原子发射光谱法》（一验报告）（北矿新材科技有限公司）、附件2《铝基氮化硼粉末化学分析方法氮化硼量的测定电感耦合等离子体原子发射光谱法》（一验报告）（国标（北京）检验认证有限公司）、附件3《铝基氮化硼粉末化学分析方法氮化硼量的测定电感耦合等离子体原子发射光谱法》（二验报告）（江苏威拉里新材料科技有限公司）。

三、 标准水平分析

3.1采用国际标准和国外先进标准的程度

经查，国外无类似分析方法标准，因此本标准不采用其他国际或国外标准。

3.2国际、国外同类标准水平的对比分析

本标准达到了国内先进水平，国外无相同的标准。

3.3与现有标准及制定中标准协调配套的情况

经查，标准与现有标准及制定中的标准无重复交叉情况。

3.4 涉及国内外专利及处置情况

经查，本标准不涉及国内外专利。

四、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

与有关的现行法律、法规和强制性国家标准没有冲突。

五、重大分歧意见的处理经过和依据

暂无重大分歧意见。

六、标准作为强制性标准或推荐性标准的建议

建议作为推荐性有色行业标准。

七、贯彻标准的要求和措施建议

标准发布后宣贯实施。

八、废止现行有关标准的建议

无。

九、其他应予说明的事项

无。

《铝基氮化硼粉末中氮化硼含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法》标准编制小组

二〇二〇年七月十六日