附件 3

标准征求意见稿意见汇总处理表

标准项目名称：铜冶炼分银渣化学分析方法 第8部分 铋量的测定 EDTA滴定法

承办人：袁齐                                                共2页 第1页

标准项目负责起草单位：广东省韶关市质量计量监督检测所

联系电话：13719747590                                      2020年6月7日填写

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5.4 | 在溶样步骤中，加15mL的盐酸后需要控制试液体积在10mL左右，在实际操作中，试液体积还在15mL时候已经出现盐类，并有外溅的可能。是否可以描述为溶样时长或者样品状态。 | 北矿检测技术有限公司 | 不采纳 | 溶样初期加热温度不宜过高。 |
| 2 | 5.4 | 在滴定操作中，滴加抗坏血酸至红色消失，如样品2#，在实际滴定的过程中 ，会出现终点不明显现象。探讨是否过量。 | 北矿检测技术有限公司 | 采纳 | 研究改进中。 |
| 3 | 5.4 | 其中1#、2#和4#样品溶解得不清亮，有些浑浊，还有些沉淀，建议称小样不分取或许有所改善。 | 大冶有色设计研究院 | 不采纳 | 浑浊和不够清亮通过干过滤解决；分取滤液测定，称样量不宜太小。 |
| 4 | 5.4 | 样品分取试液加磺基水杨酸控制抗坏血酸用量的过程，反应比较慢，很容易加多，溶液泛黑而影响结果，建议加个备注给初做者提醒。 | 大冶有色设计研究院 | 采纳 | 研究改进中。 |
| 5 | 5.4 | 标准中“加约0.5g氟化铵”，可否改为“1毫升饱和氟化铵溶液”，这样效果更好一些。 | 山东恒邦冶炼集团有限公司 | 不采纳 | 试验样硅量不高，氟化铵无需精确加入，操作简便。 |
| 6 | 5.4 | “并用水稀释至刻度，混匀，干过滤。”建议改为“并用水稀释至刻度，混匀，立即干过滤,弃去初滤液，保留中段滤液。” | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 采纳 | 已改。 |
| 7 |  |  |  |  |  |

说明（1）发送《征求意见稿》的单位数： 8

（2）收到《征求意见稿》后，回函的单位数： 8

（3）收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数： 4

（4）没有回函的单位数： 0