铜冶炼分银渣化学分析方法

第6部分：铜含量的测定

碘量法

编制说明

北矿检测技术有限公司

范丽新 王蕾

铜冶炼分银渣化学分析方法

第6部分：铜含量的测定  碘量法

编制说明

一、工作简况

1.1 方法概况

1.1.1 项目的必要性

铜冶炼分银渣是铜阳极泥经过硫酸化焙烧、分铜浸出、氯化分金和氨浸分银等步骤处理后的主要副产品。我国是铜的生产和消费大国，精炼铜产量超过400万t，随之每年将产生数万吨铜冶炼分银渣。随着经济社会的快速发展，国家对铜的需求量将进一步加大，也将会产生更多的分银渣。分银渣中含有大量重金属，如不妥善处理， 不但会造成资源浪费， 而且将对自然环境及人们生活造成严重影响。同时，分银渣还含有锡、锑、铋、铜和金、银等贵金属，铜含量较高，可以作为二次资源回收利用。在矿产资源日趋枯竭的今天，考虑以铜冶炼分银渣作为二次资源，探索开发环境友好、高效经济的工艺技术，最大化地提取有价金属，富集回收贵金属，实现资源循环利用及有价金属材料生产，已成为有色金属再生循环领域研究中的热点。

经标准查新，目前国内尚无统一的铜冶炼分银渣化学分析方法，导致贸易时常有争议。因此制定相应的铜冶炼分银渣化学分析方法，对促进生产和指导贸易具有重要的意义。

1.1.2 适用范围

本标准适用于铜冶炼分银渣中铜含量的测定。测定范围：5.00% ～27.00%。

1.1.3可行性

北矿检测技术有限公司为国家重有色金属质量监督检验中心、国家进出口商品检验有色金属认可实验室、中国有色金属工业重金属质检中心、科技成果检测鉴定国家级检测机构，在国内有色金属分析领域具有权威地位。标准起草人员多次参与有色行业标准的起草、验证等工作，具有丰富的方法研究经验。

目前国内市场上铜阳极泥分银渣年产量达数万吨，本标准的建立对企业在后续生产及市场交易提供有力的指导。本标准在起草、调研中得到了由中金岭南韶关冶炼厂、中条山有色金属集团有限公司、浙江江铜富冶和鼎铜业有限公司、山东阳谷祥光铜业有限公司、江西铜业股份有限公司等冶炼企业的积极响应。

1.1.4 要解决的主要问题

目前国内尚无统一的铜冶炼分银渣化学分析方法，导致贸易时常有争议。铜冶炼分银渣中含有较高含量的铜，可以作为二次资源回收利用。准确测定此类物料中铜的含量，建立铜的检测分析方法，可为后续生产和市场交易提供依据。

1.2 任务来源

根据工业和信息化部“关于印发2016年第一批行业标准制修订计划的通知”（工信厅科[2016]58号）的文件精神，以及全国有色金属标准化技术委员会“关于印发《铜冶炼分银渣化学分析方法》等69项标准任务落实会会议的通知”（有色标委[2016]48号）和全国有色金属标准化技术委员会“关于转发2018年第一批有色金属行业、协会标准制（修）订项目计划的通知”（有色标委[2018]33号）相关会议纪要的文件精神，《铜冶炼分银渣化学分析方法  第6部分：铜量的测定 碘量法》由北矿检测技术有限公司和深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂共同起草，项目计划编号：2018-0617T-YS，完成年限2018年。

协助起草单位包括广东韶关市质量计量监督检测所、阳谷祥光铜业有限公司、江西铜业股份有限公司、中条山有色金属集团有限公司、浙江江铜富冶和鼎铜业有限公司、中国检验认证集团广西有限公司、山东恒邦冶炼股份有限公司、大冶有色设计研究院有限公司、徐州北矿金属循环利用研究院、中恒诺贵金属检测有限公司等。

1.3 本标准编制单位、起草人及所做工作

本标准由北矿检测技术有限公司负责起草，主要起草人为范丽新、王蕾，主要负责本标准的方法制定、资料收集、技术参数的确定及标准条款的编写工作。

本部分参与起草单位包括深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂、广东韶关市质量计量监督检测所、阳谷祥光铜业有限公司、江西铜业股份有限公司、中条山有色金属集团有限公司、浙江江铜富冶和鼎铜业有限公司、中国检验认证集团广西有限公司、山东恒邦冶炼股份有限公司、大冶有色设计研究院有限公司、徐州北矿金属循环利用研究院、中恒诺贵金属检测有限公司。参与起草人：黄丽、袁齐、（阳谷祥光1）、张千强、李鸿英、刘晓玲、（大冶有色）、栾海光、（浙江富冶）、索云肖、刘冰、陈玉霞、邱伟明、（阳谷祥光2）、李思敏、张彩技、谢宏法、谢小桃、仲伟娜。

1.4 主要工作过程

2016年9月21日～23日全国有色金属标准化技术委员会在安徽省蚌埠市组织召开了《铜冶炼分银渣化学分析方法》等69项标准任务落实会议，会议确定了标准制定的起草单位和参与验证单位，落实了标准计划项目的进度安排和分工。

2017年8月22日~8月24日全国有色金属标准化技术委员会在山东泰安召开《分银渣化学分析方法》行业标准讨论会议。会上考虑到分银渣存在于铜、铅冶炼行业。铜冶炼系统主要是湿法分银，铅冶炼系统主要是火法分银。两者区别较大，各成分含量差异较大，存在状态也不一样，所以将分银渣细分为铜系统分银渣和铅系统分银渣。因为此物料是铜阳极泥的后续工序出来的渣，因此会议决定将系列标准名称改为《铜阳极泥分银渣化学分析方法》。会议对八个分标准讨论稿、试验报告及验证报告进行分析和讨论，并对此系列标准研究接下来的工作进行安排。在此期间，各验证单位对本标准的主要修改意见如下：

1）1.2.1部分“……加入5mL硫酸（1.1.12），加热至近干”，建议蒸干溶液，除尽硝酸。( 韶关质计所)。不采纳（理由：近干条件下硝酸已无残留，太干铜结果偏低）。

2）2.1.2部分“……通过表2可以看出，一次氢溴酸除杂和两次氢溴酸除杂没有很大区别”，建议两次氢溴酸除杂以免样品成分波动较大时可能除不干净而干扰测定。（韶关质计所）。不采纳（理由：一次氢溴酸和两次氢溴酸除杂效果无明显差别。一次氢溴酸除杂效果差的原因可能是温度没控制好）。

3）1.2.1部分加入5mL盐酸（1.1.4）后，应蒸至近干后再吹水，否则会因为酸度太大导致后续加入大量的氨水（江铜贵冶）。不采纳（理由：此处加盐酸是把样品加热溶解盐类）。

4）1.2.1部分试料溶解后盐酸加入量能否改为2ml～3ml（中条山）。不采纳（理由：盐酸量小不能使样品充分溶解）。

- 1.2.1部分对于“低温加热至冒高氯酸浓白烟”中“低温加热”这个描述是否可以更加具体一点？（大冶）。不采纳（理由：改为“继续加热至冒高氯酸浓白烟”）

2017年11月20日~11月22日全国有色金属标准化技术委员会在福建泉州召开有色金属标准工作第二次会议。会上有专家提出铜阳极泥分银渣听起来像两种物料的名称，所以为了明确区分，会议决定将系列标准名称修订为《铜冶炼分银渣化学分析方法》。

2019年4月17日~4月19日全国有色金属标准化技术委员将会在浙江桐乡召开《铜冶炼分银渣化学分析方法》行业标准预审会议。会议对后三个分标准预审稿、实验报告及验证报告进行分析和讨论，并对此系列标准研究接下来的工作进行安排。

二、标准编制原则和确定标准主要内容的依据

本标准是根据GB/T1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写规则》和GB/T20001.4-2001《标准编写规则 第4部分：化学分析方法》的要求进行编写的。编制本标准的目的是以能满足铜冶炼分银渣中锡含量的准确快速测定要求为基础。编制本标准的原则是准确、具有一定的先进性和操作简单性。根据国情制订技术规范并力求与国外先进技术接轨。

三、标准主要内容的确定依据

3.1铜含量范围确定及使用检测手段确定

根据中金岭南韶关冶炼厂、中条山有色金属集团有限公司、浙江江铜富冶和鼎铜业有限公司、山东阳谷祥光铜业有限公司、江西铜业股份有限公司等冶炼企业等单位提供的铜冶炼分银渣试样以及在实际生产中遇到的样品，确定铜冶炼分银渣中铜含量的测定范围为5.00%~27.00%。对于试样中5.00%~27.00%铜含量的检测，从普及程度及成本方面考虑，最终选择了碘量法。

3.2干扰及消除

对试样进行半定量分析发现，铜冶炼分银渣成分复杂，具体杂质种类和含量范围见表1。样品中所含的As、Sb、Sn等是变价元素，参与氧化还原反应，干扰铜的测定；As、Bi、Sb、Sn等元素易水解；Ba、Ca、Pb等元素在硫酸体系下易形成沉淀。实验通过八种溶样方式对干扰元素进行消除，最终选择最优的溶样方式，具体过程见试验报告2.1部分。

表1 样品各共存元素及含量范围，%

| 样品编号 | As | Ba | Bi | Ca | Pb | Sb | Sn | Fe | Mg | Si |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 1.48 | 6.44 | 2.52 | 3.00 | 19.50 | 18.37 | 8.67 | 2.51 | 0.58 | 1.14 |
| 2# | 0.52 | 10.55 | 6.30 | 3.71 | 19.60 | 13.92 | 2.33 | 1.29 | 0.65 | 1.02 |
| 3# | 1.14 | 5.04 | 5.91 | 2.76 | 12.66 | 14.19 | 6.57 | 2.20 | 0.50 | 0.78 |
| 4# | 1.00 | 4.31 | 7.04 | 2.96 | 10.99 | 12.18 | 5.53 | 1.64 | 0.43 | 0.72 |
| 5# | 1.72 | 5.66 | 8.96 | 2.75 | 17.83 | 7.02 | 1.96 | 0.51 | 0.32 | 0.21 |

3.3重复性及再现性

铜冶炼分银渣中铜含量测定的原始数据及原始数据统计检验过程见《实验数据及处理》第1部分至第3部分。剔除离群值后，重复性、再现性计算结果见表2和表3。

表2 重复性限

| wCu/% | 5.24 | 6.27 | 12.24 | 16.61 | 21.23 | 26.37 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r/% | 0.12 | 0.14 | 0.17 | 0.20 | 0.22 | 0.20 |

表3 再现性限

| wCu/% | 5.24 | 6.27 | 12.24 | 16.61 | 21.23 | 26.37 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R/% | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.25 | 0.29 | 0.26 |

3.4样品加标回收率

在样品1#、2#和3#中分别加入不同量的铜标准溶液进行加标回收实验，结果见表4。从表4中看样品加标回收率在99.5%~102.0%之间，方法适用于铜含量在5%~27%之间的铜冶炼分银渣中铜含量的测定，可作为行业标准方法推广使用。

表4 回收率实验

| 样品编号 | 样品含铜量/mg | 加入铜量/mg | 测得铜量/mg | 回收率/% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 18.95 | 25.00 | 43.99 | 100.16 |
| 1# | 19.05 | 25.00 | 44.25 | 100.80 |
| 2# | 37.00 | 25.00 | 61.89 | 99.56 |
| 2# | 36.75 | 25.00 | 61.85 | 100.40 |
| 3# | 51.07 | 25.00 | 76.51 | 101.76 |
| 3# | 50.27 | 25.00 | 75.25 | 99.92 |

四、标准水平分析

经过资料搜索，均无与铜冶炼分银渣中铜含量测定相关的分析标准。本标准是首次制订，填补了国际、国内铜冶炼分银渣中锡量测定标准的空白。与会代表一致认为：《铜冶炼分银渣化学分析方法》系列标准的编写符合GB/T 1.1-2009《标准化工作导则》的编制要求。该标准技术先进、可操作性强，结构合理、文字简练、条理清晰，达到了国内先进水平。

五、与现行法规、标准、强制性国家标准及相关标准协调配套的情况

本标准完全满足现行国家法规的要求，标准格式规范。

六、标准中涉及到的专利

无

七、重大分歧意见处理经过及过程

无

八、标准作为强制性或推荐性国家（或行业）标准的建议

建议该标准作为推荐性行业标准。

九、贯彻标准的要求和措施建议

无

十、废止现行有关标准的建议

本标准为首次起草，无废止/替代现行有关标准。

十一、其他应予说明的事项

本标准首次规定了铜冶炼分银渣中铜含量的测定方法。本标准在制定过程中，调研了国内多家冶炼企业，标准技术先进，具有充分的可操作性、适用性，综合水平达到了国内先进水平，完全能够满足国内外用户、市场的需求。本标准为铜冶炼分银渣中铜含量的测定提供依据，有利于企业提高对铜冶炼分银渣的综合利用，减少能耗，最大化地回收利用铜，实现资源循环利用及有价金属材料生产。