中华人民共和国有色金属行业标准

YS

YS/T 461.11—202X

混合铅锌精矿化学分析方法

第11部分：砷、铋、镉、

钴、铜、镍和锑含量的测定

电感耦合等离子体原子发射光谱法

Methods for chemical analysis of lead and zinc bulk concentrates —

Part 11：Determination of arsenic, bismuth, cadmium, cobalt, copper, nickel and antimony contents—inductively coupled plasma atomic emission spectrometric method

(审定稿)

××××-××-××发布

- ××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

ICS 77.120.60

H13

- 前    言

- 本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是YS/T 461《混合铅锌精矿化学分析方法》的第11部分。YS/T 461已经发布了以下部分：

——第1部分：铅量与锌量的测定 沉淀分离Na2EDTA滴定法；

——第2部分：铁量的测定 Na2EDTA滴定法；

——第3部分：硫量的测定 燃烧-中和滴定法；

——第4部分：砷量的测定 碘滴定法；

——第5部分：二氧化硅量的测定 钼蓝分光光度法；

——第6部分：汞量的测定 原子荧光光谱法；

——第7部分：镉量的测定 火焰原子吸收光谱法；

——第8部分：铜量的测定 火焰原子吸收光谱法；

——第9部分：银量的测定 火焰原子吸收光谱法；

——第10部分：金量与银量的测定 火试金法；

——第11部分：砷、铋、镉、钴、铜、镍、锑含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法；

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出并归口。

本文件起草单位：北矿检测技术有限公司、白银有色集团股份有限公司、株洲冶炼集团股份有限公司、河南豫光金铅股份有限公司、山东恒邦冶炼股份有限公司、广东省工业分析检测中心、紫金矿业集团股份有限公司、兰州海关技术中心。

本文件主要起草人： 冯先进、马得莉、马丽、阮桂色、姜求韬、宁宇梅、王洪栋、    、徐思婷、    、    、王晓琴、朱薇、卫锋、    、谢辉、   、   、吴新利、雷祖伟

混合铅锌精矿化学分析方法

第11部分：砷、铋、镉、钴、铜、镍和锑含量的测定

电感耦合等离子体原子发射光谱法

１　范围

本文件规定了混合铅锌精矿中砷、铋、镉、钴、铜、镍和锑含量的测定方法。

本文件适用于混合铅锌精矿中砷、铋、镉、钴、铜、镍和锑含量的测定。测定范围：见表1。

表1测定范围

| 元素 | As | Bi | Cd | Co | Cu | Ni | Sb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测定范围 w/% | 0.10～1.50 | 0.030～0.50 | 0.050～1.50 | 0.005～0.70 | 0.050～5.00 | 0.010～1.00 | 0.030～1.20 |

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 8170数值修约规则与极限数值的表示和判定

3  术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4　方法提要

试料用硝酸、盐酸、氢氟酸、高氯酸溶解，在稀硝酸介质中，在电感耦合等离子体原子发射光谱仪上，于各元素选定的波长处测定其发射强度，按标准工作曲线计算各元素的质量分数。

5　试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和GB/T6682规定的二级水。

- 5.1  硝酸（ρ1.42g/mL）。

- 5.2  盐酸（ρ1.19g/mL）。

5.3  氢氟酸（ρ1.15g/mL）。

5.4  高氯酸（ρ1.67g/mL）。

- 5.5  硝酸（1+1）。

- 5.6  氢氧化钾溶液（100g/L）。

5.7  砷标准贮存溶液：称取0.1320g三氧化二砷(wAs2O3≥99.99％，预先在100℃～105℃下烘1小时，置于浓硫酸干燥器中冷却至室温)于100mL烧杯中，加入5mL氢氧化钾溶液（5.6），低温加热溶解后，用硝酸（5.5）中和至微酸性，并过量10mL，冷却，移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg砷。

- 5.8  铋标准贮存溶液：称取1.0000g金属铋（wBi≥99.99％）置于300mL烧杯中，加入20mL硝酸（5.5），低温溶解，加热除去氮的氧化物，取下冷却。移入1000mL容量瓶中，加入40mL硝酸（5.1），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg铋。

5.9  镉标准贮存溶液：称取1.0000g金属镉（wCd≥99.99％）置于300mL烧杯中，加入20mL硝酸（5.5），低温溶解，加热除去氮的氧化物，取下冷却。移入1000mL容量瓶中，加入40mL硝酸（5.1），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg镉。

- 5.10  钴标准贮存溶液：称取1.0000g金属钴（wCo≥99.99％）置于300mL烧杯中，加入20mL硝酸（5.5），低温溶解，加热除去氮的氧化物，取下冷却。移入1000mL容量瓶中，加入40mL硝酸（5.1），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg钴。

5.11  铜标准贮存溶液：称取1.0000g金属铜（wCu≥99.99％）置于300mL烧杯中，加入20mL硝酸（5.5），低温溶解，加热除去氮的氧化物，取下冷却。移入1000mL容量瓶中，加入40mL硝酸（5.1），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg铜。

5.12  镍标准贮存溶液：称取1.0000g金属镍（wNi≥99.99％）置于300mL烧杯中，加入20mL硝酸（5.5），低温溶解，加热除去氮的氧化物，取下冷却。移入1000mL容量瓶中，加入40mL硝酸（5.1），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg镍。

5.13  锑标准贮存溶液：称取1.0000g金属锑（wSb≥99.99％），置于300mL烧杯中，加入60mL盐酸（5.2）、20mL硝酸（5.1），低温加热溶解，冷却，移入1000mL容量瓶中，加入140 mL盐酸（5.2）用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg锑。

5.14  铜标准溶液：移取10.00mL铜标准贮存溶液（5.11）于100mL容量瓶中，加入10mL硝酸（5.5）,以水稀释至刻度，混匀。上述溶液1mL含有100g 铜。

5.15  砷、铋、镉、锑混合标准溶液：分别移取10.00mL砷、铋、镉、锑标准贮存溶液（5.7、5.8、5.9、5.13）于100mL容量瓶中，加入10mL硝酸（5.5）,以水稀释至刻度，混匀。上述溶液1mL分别含有100g砷、铋、镉、锑。

5.16  钴、镍混合标准溶液：分别移取10.00mL钴、镍标准贮存溶液（5.10、5.12）于100mL容量瓶中，加入10mL硝酸（5.5）,以水稀释至刻度，混匀。上述溶液1mL分别含有100g钴、镍。

6　仪器设备

电感耦合等离子体原子发射光谱仪。

——仪器的实际分辨率：200nm处光谱分辨率应小于0.01nm。

——各元素的推荐分析谱线见表2。

表2  各元素的推荐分析谱线

| 元素 | As | Bi | Cd | Cu | Co | Ni | Sb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 谱线波长λ/nm | 189.0 193.7 | 190.2 223.0 | 226.5 228.8 | 324.7 327.3 | 228.6 | 231.6 221.6 | 206.8 |

7　试样

试样粒度应不大于100μm，于100℃～105℃烘箱中干燥1h，并置于干燥器中冷却至室温备用。

8  试验步骤

8.1  试料

称取0.10g试样，精确至0.0001g。

8.2  平行试验

平行做两份试验，取其平均值。

8.3  空白试验

随同试料做空白试验。

8.4  测定

8.4.1  将试料(8.1)置于150mL聚四氟乙烯烧杯中，加入15mL硝酸（5.1），低温加热溶解10 min，加5mL盐酸（5.2），2mL氢氟酸（5.3），1mL高氯酸（5.4），低温加热冒白烟至湿盐状，取下烧杯稍冷，加5mL硝酸（5.1），用少量水冲洗杯壁，加热溶解可溶性盐类。

8.4.2  取下烧杯，冷却，移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。澄清或干过滤。

- 8.4.3  在电感耦合等离子体原子发射光谱仪上，于选定的分析谱线处，测量试液（8.4.2）及随同试料空白溶液（8.3）中砷、铋、镉、钴、铜、镍、锑的发射强度，从工作曲线上查得砷、铋、镉、钴、铜、镍、锑的质量浓度。

8.5  工作曲线的绘制

8.5.1  按照表3分别移取铜标准溶液（5.14）、铜标准贮存溶液（5.11）、砷、铋、镉、锑混合标准溶液（5.15）、钴、镍混合标准溶液（5.16）于一组100mL的容量瓶中，加入5mL硝酸（5.1），用水稀释至刻度，混匀。

8.5.2  于电感耦合等离子体原子发射光谱仪上，在选定的分析谱线处，测量系列标准溶液中被测元素的发射强度，减去系列标准溶液中“零”浓度溶液中被测元素的发射强度，以被测元素的质量浓度为横坐标，发射强度为纵坐标，绘制工作曲线。

表3 系列标准溶液工作曲线

| 元素 | 标准1 |  | 标准2 |  | 标准3 |  | 标准4 |  | 标准5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 浓度 g/mL | 移取体积mL | 浓度 g/mL | 移取体积mL | 浓度 g/mL | 移取体积mL | 浓度 g/mL | 移取体积mL | 浓度 g/mL | 移取体积mL |
| As、Bi、Cd、Sb | 0.00 | 0.00（5.15） | 0.50 | 0.50（5.15） | 1.00 | 1.00（5.15） | 5.00 | 5.00（5.15） | 10.00 | 10.00（5.15） |
| Co、Ni | 0.00 | 0.00（5.16） | 0.10 | 0.10（5.16） | 1.00 | 1.00（5.16） | 5.00 | 5.00（5.16） | 10.00 | 10.00（5.16） |
| Cu | 0.00 | 0.00（5.14） | 0.50 | 0.50（5.14） | 5.00 | 5.00（5.14） | 25.00 | 2.50（5.11） | 50.00 | 5.00（5.11） |

9　试验数据处理

被测元素的含量以被测元素的质量分数wx计，数值以百分数表示，按公式（1）计算：

wx=(ρx−ρ0)⋅V×10−6m×100……………………………（1）

式中：

x ——被测元素（砷、铋、镉、钴、铜、镍、锑）；

ρx——测得砷、铋、镉、钴、铜、镍、锑的质量浓度，单位为微克每毫升(μg/mL)；

ρ0——空白溶液的浓度，单位为微克每毫升(μg/mL)；

V ——被测定试液的总体积，单位为毫升(mL)；

m ——试料的质量，单位为克（g）。

计算结果保留至2位有效数字。数值修约按照GB/T 8170规定执行。

10  精密度

10.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测试值，在表4给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表4采用线性内插法或外延法求得：

表4  重复性限

| wAs/% | 0.11 | 0.19 | 0.74 | 1.10 | / | / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r/% | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.08 | / | / |
| wBi/% | 0.032 | 0.13 | 0.31 | 0.50 | / | / |
| r/% | 0.008 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | / | / |
| wCd/% | 0.089 | 0.16 | 0.61 | 1.17 | / | / |
| r/% | 0.007 | 0.01 | 0.05 | 0.08 | / | / |
| wCo/% | 0.0060 | 0.10 | 0.24 | 0.62 | / | / |
| r/% | 0.0017 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | / | / |
| wCu/% | 0.082 | 0.20 | 0.55 | 1.28 | 2.49 | 4.72 |
| r/% | 0.007 | 0.02 | 0.03 | 0.07 | 0.11 | 0.18 |
| wNi/% | 0.034 | 0.10 | 0.37 | 1.03 | / | / |
| r/% | 0.004 | 0.01 | 0.03 | 0.08 | / | / |
| wSb/% | 0.031 | 0.16 | 0.89 | 1.15 | / | / |
| r/% | 0.006 | 0.02 | 0.03 | 0.07 | / | / |

- 10.2  再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测试值，在表5给出的平均值范围内， 两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表5采用线性内插法或外延法求得：

表5  再现性限

| wAs/% | 0.11 | 0.19 | 0.74 | 1.10 | / | / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R/% | 0.02 | 0.03 | 0.07 | 0.13 | / | / |
| wBi/% | 0.032 | 0.13 | 0.31 | 0.50 | / | / |
| R/% | 0.010 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | / | / |
| wCd/% | 0.089 | 0.16 | 0.61 | 1.17 | / | / |
| R/% | 0.009 | 0.02 | 0.09 | 0.18 | / | / |
| wCo/% | 0.0060 | 0.10 | 0.24 | 0.62 | / | / |
| R/% | 0.0019 | 0.02 | 0.03 | 0.12 | / | / |
| wCu/% | 0.082 | 0.20 | 0.55 | 1.28 | 2.49 | 4.72 |
| R/% | 0.020 | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.26 | 0.32 |
| wNi/% | 0.034 | 0.10 | 0.37 | 1.03 | / | / |
| R/% | 0.007 | 0.02 | 0.05 | 0.11 | / | / |
| wSb/% | 0.031 | 0.16 | 0.89 | 1.15 | / | / |
| R/% | 0.007 | 0.03 | 0.10 | 0.08 | / | / |

- 11　试验报告

试验报告至少给出以下几个方面的内容：

——试样；

——使用的标准（YS/T 461.11-202X）；

——分析结果及其表示：

——与基本分析步骤的差异；

——测定中观察到的异常现象；

——试验日期。