标准征求意见稿意见汇总处理表

标准项目名称：镍钴铝三元素复合氢氧化物化学分析方法  第5部分：硫酸根含量的测定 硫酸钡比浊法

承办人：周航    共2页             标准项目负责起草单位：北矿检测技术有限公司

电  话：13811850154                                                   2020年5月24日填写

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标题 | 标题修改为《镍钴铝三元素复合氢氧化物化学分析方法》，去掉顿号。 | 华友新能源科技（衢州）有限公司 | 采纳 |  |
| 2 | 编制说明附件1、2 | 详细记录工作过程，补充数据处理过程。 | 华友新能源科技（衢州）有限公司 | 采纳 |  |
| 3 |  | 无意见 | 有色金属技术经济研究院 |  |  |
| 4 |  | 无意见 | 广东佳纳能源科技有限公司 |  |  |
| 5 |  | 无意见 | 广东先导稀材股份有限公司 |  |  |
| 6 |  | 无意见 | 大冶有色设计研究院有限公司 |  |  |
| 7 |  | 无意见 | 国标（北京）检验认证有限公司 |  |  |
| 8 |  | 无意见 | 株洲冶炼集团有限责任公司 |  |  |
| 9 |  | 无意见 | 深圳清华大学研究院 |  |  |
| 10 |  | 无意见 | 防城港市东途矿产检测有限公司 |  |  |
| 11 |  | 无意见 | 金川集团股份有限公司 |  |  |
| 12 |  | 无意见 | 昆明冶金院 |  |  |
| 13 |  | 无意见 | 先导颜料（天津）有限公司 |  |  |
| 14 |  | 无意见 | 湖南有色金属研究院 |  |  |

标准项目名称：镍钴铝三元素复合氢氧化物化学分析方法  第5部分：硫酸根含量的测定 硫酸钡比浊法

承办人：周航    共2页             标准项目负责起草单位：北矿检测技术有限公司

电  话：13811850154                                                   2020年5月24日填写

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 |  | 无意见 | 长沙矿冶研究院有限责任公司 |  |  |
| 16 |  | 无意见 | 赣州市豪鹏科技有限公司 |  |  |
| 17 |  | 无意见 | 中国检验认证集团广西有限公司 |  |  |

说明：①发送《征求意见稿》的单位数：17个；

②收到《征求意见稿》后，回函的单位数：17个；

③收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：1 个

④没有回函的单位数： 0 个。