标准征求意见稿意见汇总处理表

标准项目名称：镍钴铝三元素复合氢氧化物化学分析方法  第3部分：铝、铜、铁、锌、钙、镁、钠、锰含量的测定  电感耦合等离子体原子发射光谱法

承办人：明帮来    共2页             标准项目负责起草单位：广东邦普循环科技有限公司

电  话：15083573019                                                   2020年5月24日填写

| 序号 | 标准章 条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标准文本8.5.1 及表2、表3 | 铝工作曲线的绘制中将“以被测元素”改为“以铝”。标准文本中表2重复性限、表3再现性限，数据小数点后的位数保持一致。 | 华友新能源科技（衢州）有限公司 | 采纳 |  |
| 2 |  | 无意见 | 北矿检测技术有限公司 |  |  |
| 3 |  | 无意见 | 清远佳致新材料研究院有限公司 |  |  |
| 4 |  | 无意见 | 有色金属技术经济研究院 |  |  |
| 5 |  | 无意见 | 广东佳纳能源科技有限公司 |  |  |
| 6 |  | 无意见 | 中国有色桂林矿产地质研究院有限公司 |  |  |
| 7 |  | 无意见 | 大冶有色设计研究院有限公司 |  |  |
| 8 |  | 无意见 | 广东先导稀材股份有限公司 |  |  |
| 9 |  | 无意见 | 株洲冶炼集团有限责任公司 |  |  |
| 10 |  | 无意见 | 峨眉山市峨半高纯材料 |  |  |
| 11 |  | 无意见 | 成都中建材光电材料有限公司 |  |  |
| 12 |  | 无意见 | 白银有色集团股份有限公司 |  |  |
| 13 |  | 无意见 | 昆明冶金院 |  |  |
| 14 |  | 无意见 | 先导颜料（天津）有限公司 |  |  |

标准项目名称：镍钴铝三元素复合氢氧化物化学分析方法  第3部分：铝、铜、铁、锌、钙、镁、钠、锰含量的测定  电感耦合等离子体原子发射光谱法

承办人：明帮来    共2页             标准项目负责起草单位：广东邦普循环科技有限公司

电  话：15083573019                                                   2020年5月24日填写

| 序号 | 标准章 条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 |  | 无意见 | 湖南有色金属研究院 |  |  |
| 16 |  | 无意见 | 湖南柿竹园有色金属有限责任公司 |  |  |
| 17 |  | 无意见 | 佛山力合通 |  |  |
| 18 |  | 无意见 | 四川鑫炬矿业资源开发股份有限公司 |  |  |
| 19 |  | 无意见 | 深圳清华大学研究生院 |  |  |
| 20 |  | 无意见 | 防城港市东途矿产检测有限公司 |  |  |

说明：①发送《征求意见稿》的单位数：20 个；

②收到《征求意见稿》后，回函的单位数：20个；

③收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：1 个

④没有回函的单位数： 0 个。