镍钴铝三元素复合氢氧化物化学分析方法

第2部分：钴含量的测定

电位滴定法

编制说明

（送审稿）

一、工作简况

1.1 任务来源

根据工业和信息化部办公厅关于印发2018年第二批行业标准制修订和外文版项目计划的通知（工信厅科[2018]31号）文件， “镍钴铝三元素复合氢氧化物化学分析方法 第2部分：钴含量的测定 电位滴定法”行业标准（项目号：2018-0591T-YS）由广东邦普循环科技有限公司牵头起草，计划完成年限2020年。

1.2 标准编写的目的和意义

镍钴铝酸锂是新一代电池正极材料，最显著的特点是比容量高、功率系数大、使用寿命长，能满足当今电池发展趋势中储能效率高、性价比高的要求，是非常具有潜力的电池新材料。镍钴铝酸锂可逆容量高达176 mAh/g 以上，是理想的动力电池正极材料。镍钴铝酸锂与镍钴锰酸锂、钴酸锂、锰酸锂等其它主流正极材料相比，单位比容量分别提高了17%~46%不等的幅度，具有明显的效益优势。

然而为了发挥镍钴铝酸锂优异的性能，前提之一是必须是使镍、钴、铝元素三者之间实现均匀混合，采用镍钴铝酸锂前驱体（镍钴铝三元素复合氢氧化物）作为原料制备镍钴铝酸锂的方法，更能让镍、钴、铝三种元素达到原子级别的均匀度，对产品的质量有显著提高。只有通过精确控制前驱体（镍钴铝三元素复合氢氧化物）中镍、铝、钴元素的配比，以微观结构、掺杂和包覆改性研究，才能够提高镍钴铝酸锂材料的性价比、续航能力。因此其相应的前驱体镍钴铝三元素复合氢氧化物市场需求量也相应大幅度增加。

《镍钴铝三元素复合氢氧化物》产品标准已于2016年7月11日发布，2017年1月1日实施。YS/T 1127—2016镍钴铝三元素复合氢氧化物中规定主元素钴的含量应在6.0 %~13.0%。然而配套的化学分析方法尚未制订，为了使产品标准更具有可操作性，应尽快制订本标准。基于市场中供应商、客户的需求，在行业形成统一的技术规格，统一产品的化学分析方法可以避免误差的产生，减少供应商和客户之间因检测误差造成的商业纠纷。这也是制定本标准的必要性。拟采用盐酸溶解试样，用铁氰化钾标准溶液将钴（Ⅱ）氧化为钴（Ⅲ），过量的铁氰化钾用钴标准滴定溶液进行返滴定，至电位突跃为终点，计算样品的钴含量。在此范围内的分析结果稳定性高，重现性好，操作简单，值得推广应用。本系列标准的制定，可为新能源的普及起到正向的积极效应，缓解材料危机，是推动环保事业和新能源产业的发展，是重要一环，意义深远。

1.3 承担单位情况及主要工作过程

1.3.1 承担单位情况

邦普，创立于2005年。企业总部（广东邦普循环科技有限公司）位于国家高新技术开发区——广东佛山三水工业园区，总注册资本13274.06892万元人民币；循环基地（湖南邦普循环科技有限公司）、汽车循环基地（湖南邦普汽车循环有限公司）位于湖南长沙国家节能环保新材料产业基地，总注册资本分别为6000万元人民币、1800万人民币。邦普，是全球专业的废旧电池及报废汽车资源化回收处理和高端电池材料生产的国家火炬计划重点高新技术企业。

通过几年的快速发展，邦普已形成“电池循环、汽车循环以及新材料”三大产业板块，专业从事数码电池（手机和笔记本电脑等数码电子产品用充电电池）和动力电池（电动汽车用动力电池）回收处理、梯度储能利用；传统报废汽车回收拆解、关键零部件再制造；以及高端电池材料和汽车功能瓶颈材料的工业生产、商业化循环服务解决方案的提供。

其中，邦普现有处理废旧电池总量超100000吨/年的产能，生产前驱体材料的产能为35000吨/年，电池产品核心金属材料总回收率达到98.58%。回收处理规模和资源循环产能均属亚洲前列。邦普通过独创的“逆向产品定位设计”技术，在全球废旧电池回收领域率先破解“废料还原”的行业性难题，并成功开发和掌握了废料与原料对接的“定向循环”核心技术，一举成为回收行业为数不多的新材料企业。除此之外，邦普年回收拆解报废汽车设计总量为20000辆、回收和再生产钢炉精料18000吨、有色金属900吨、非金属及其他材料5000吨，是湖南宁乡报废汽车回收拆解定点企业，也是国内同时拥有电池回收和汽车回收双料资质的资源综合利用企业。2018年9月，邦普入选国家首批《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件》企业名单。

邦普是国内同时拥有电池回收和汽车回收双料资质的资源综合利用企业。邦普围绕电池和汽车回收产业，邦普作为广东省创新型试点企业和战略性新兴产业骨干培育企业，已全面投入电动汽车全产业链循环服务解决方案的研究，以“静脉回收”推动“动脉制造”产业升级，为国家“循环经济”和“低碳经济”多做贡献。

1.3.2 主要工作过程

1、2018年4月30日，广东邦普循环科技有限公司接收《镍钴铝三元素复合氢氧化物化学分析方法 第2部分：钴含量的测定》任务。2018年5月4日成立了标准编制工作组。

2、由于该标准为首次制订，2018年5月~7月，标准编制工作组查阅国内外钴盐及锂离子电池材料中钴测定方法的资料，收集、整理、对比分析资料后撰写《镍钴铝三元素复合氢氧化物化学分析方法文献小结》，确定采用电位滴定法进行测定。

3、2018年7月26日~27日，全国有色金属标准化技术委员会在黑龙江省哈尔滨市召开了有色金属标准工作会议，来自郴州市金贵银业股份有限公司、中国检验认证集团广西有限公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司、湖南柿竹园有色金属有限责任公司、深圳|清华大学研究院、长沙矿业研究院有限责任公司、株洲冶炼集团股份有限公司、鲅鱼圈出入境检验检疫局、广东省工业分析检测中心、国标(北京)检验认证有限公司、西北有色金属研究院、云南驰宏锌锗股份有限公司、河南豫光金铅股份有限公司、北矿检测技术有限公司、国家再生有色金属橡胶塑材料质量监督检验中心、山东恒邦冶炼股份有限公司、广东先导稀材股份有限公司、南通出入境检验检疫局、福建紫金矿业测试技术有限公司、中条山有色金属集团有限公司、湖南有色金属研究院、湖南省有色地质勘查研究院、五矿铜业(湖南)有限公司、北京当升材料科技股份有限公司、天津出入境检验检疫局化矿金属材料检测中心、富民薪治工贸有限公司、浙江富治集团有限责任公司、广东邦普循环科技有限公司、浙江华友钴业股份有限公司、山东祥光集团有限公司、清远佳致新材料研究院有限公司、云锡股份有限公司、赣州市豪鹏科技有限公司、防城港东途矿产检测有限公司、紫金铜业有限公司、中国有色桂林矿产地质研究院有限公司、金川集团股份有限公司、广西华锡集团股份有限公司、铜陵有色检测研究中心、江西铜业股份有限公司、西北稀有金属材料研究院、大冶有色金属有限责任公司等42个单位51名代表参加了会议。会议对《镍钴铝三元素复合氢氧化物化学分析方法》（共5个部分）行业标准进行了任务落实，形成会议纪要如下：《镍钴铝三元素复合氢氧化物化学分析方法 第2部分：钴含量的测定 电位滴定法》由广东邦普循环科技有限公司和北京当升材料科技股份有限公司负责起草，由湖南邦普循环科技有限公司、清远佳致新材料研究院有限公司、国标（北京）检验认证有限公司等3家公司负责一验工作，由浙江华友钴业股份有限公司、北矿检测技术有限公司、长沙矿冶研究院有限责任公司、广东佳纳能源科技有限公司、赣州市豪鹏科技有限公司、紫金矿业集团股份有限公司、大冶有色设计研究院有限公司、金川集团股份有限公司等8家单位负责二验工作。

4、2018年8月~2019年4月，起草单位制备试样并寄送至各验证单位，进行起草工作，完成标准文本、实验报告并发送至各验证单位。2019年4月~8月，验证单位对标准进行验证工作，形成验证报告并反馈给起草单位。

5、2019年9月18日至20日，全国有色金属标准化技术委员会组织在重庆召开本《镍钴铝三元素复合氢氧化物化学分析方法（5部分）》系列标准的预审会，参加的有有色金属技术经济研究院、广东邦普循环科技有限公司、国标（北京）检验认证有限公司、浙江华友钴业股份有限公司、华友新能源科技（衢州）有限公司、北矿检测技术有限公司、紫金矿业集团股份有限公司、四川鑫炬矿业资源开发股份有限公司、广东先导稀材股份有限公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂、峨眉山市峨半高纯材料、成都中建材光电材料有限公司、白银有色集团股份有限公司、昆明冶金院 、先导颜料（天津）有限公司、株洲冶炼集团有限责任公司、深圳清华大学研究院、湖南有色金属研究院、湖南柿竹园有色金属有限责任公司、佛山力合通、 长沙矿冶研究院有限责任公司等单位的20多人。与会代表对《镍钴铝三元素复合氢氧化物化学分析方法  第2部分：钴含量的测定  电位滴定法》进行了认真的讨论。与会专家一致认为本标准达到送审要求。

二、编制原则

1）以满足国内镍钴铝三元素复合氢氧化物的生产企业和使用企业检测需要为原则，提高标准的适用性。

2）以与实际相结合为原则，提高标准的可操作性。

3）完全按照GB/T 1.1—2020的要求编写。

三、确定标准主要内容的依据

3.1 测定范围的确定

本标准适用于镍钴铝三元素复合氢氧化物中钴含量的测定，测定范围根据镍钴铝三元素复合氢氧化物产品标准YS/T 1125—2016 镍钴铝三元素复合氢氧化物中规定的钴含量范围为6.0 % ~ 13.0 %做为依据，而目前较多厂家为减少生产成本，再次降低了钴含量，有少数产品钴含量低于5%，故确定测定范围为4.00 % ~ 15.00 %。

3.2 方法的确定

国外用火焰原子吸收光谱法测定样品中钴含量的国际标准化组织ISO的方法有：ISO 7520—1985 铁镍合金 钴量的测定；ISO 11652—1997 钢和铁 钴含量的测定；ISO 11533—1996铁矿 钴含量的测定。用电位滴定法测定样品中钴含量的国际标准化组织ISO的方法有：ISO 9389—1989 镍合金 钴含量的测定。

国内有用电感耦合等离子体原子发射光谱法测定样品中钴的相关文献有：GB/T 24197—2009采用电感耦合等离子体原子发射光谱法测试锰矿中铁、硅、铝、钙、钡、镁、钾、铜、镍、锌、磷、钴、铬、钒、砷、铅和钛的含量；刘久苗用电感耦合等离子发射光谱法测试红土矿中镍和钴。用原子吸收分光光度法测定相关样品中钴的相关文献有：王朝刚等原子吸收法测定坑探样品中钴量，针对矿山样品中钴含量的测定，测定的RSD值在1.3 % ~ 2.1 %间，加标回收率在95.6 % ~ 103.4 %间；彭娟莹等采用原子吸收分光光度法，测定570 nm波长下钴的吸光度，通过工作曲线确定工业废水中钴含量，加标回收率为98.6 % ~ 105.6 %，平均加标回收率为102.4 %。

用电位滴定法测定相关样品中钴的相关文献有：钟启志等采用电位滴定法测定南非钴精矿中钴的含量，样品用盐酸、硝酸溶解后，还有大量不溶性的硅酸盐，采取氢氟酸除硅。在酸性溶液中，当大量F-存在时，高氯酸会使锰（Ⅱ）氧化成锰（Ⅲ），生成稳定的络合物[MnF6]3-，故应尽量避免使用。若溶样时使用了高氯酸，则在样品处理的最后一步要用冒烟硫酸，使锰（Ⅲ）全部还原成锰（Ⅱ）；GB/T 14352.7—2010采用电位滴定的方法测定钨矿石、钼矿石中钴的含量，在酸性介质中，用磷酸三丁酯萃淋树脂分离大部分铁，在氨水-氯化铵-磺基水杨酸-丁二肟底液中，峰电位约-1.14 V（对饱和甘汞电极），用示波极谱导数部分测定钴与丁二肟产生的催化波峰电流值，计算估量；GB/T 223.20—1994 采用电位滴定法测定试样中钴的含量，在柠檬酸铵存在的氨性介质中，以铁氰化钾氧化钴，过量的铁氰化钾以硫酸钴标准溶液返滴定；YS/T 349.1—2009中，试料用盐酸、硝酸、高氯酸分解，在柠檬酸盐存在的氨性溶液中，铁氰化钾溶液将钴（Ⅱ）氧化为钴（Ⅲ），过量的铁氰化钾采用电位滴定法用钴标准溶液进行返滴定，钴的测定范围为4 % ~ 25 %；YS/T 710.1—2009 氧化钴化学分析方法 第1部分：钴量的测定电位滴定法，在氨性溶液中，用铁氰化钾标准溶液将二价钴氧化成三价钴，杂质二价锰的存在会被定量的氧化成三价锰，过量的铁氰化钾再用钴标准溶液进行反滴定，计算钴的含量。

根据上述资料总结出以下方法：火焰原子吸收光谱法、电位滴定法、电感耦合等离子体原子发射光谱法等方法，火焰原子吸收光谱法易操作、准确度高、可靠，但是只适合低含量钴元素的测定，电感耦合等离子体原子发射光谱法精确度相对较高，同样只适合试样中钴元素低含量的测定，而电位滴定法同样简单易操作，适合中高含量钴的试样。综合分析，在相关方法和文献资料基础上，确定本标准采用电位滴定法测定镍钴铝三元素复合氢氧化物中钴量。

3.3 方法提要的确定

确定钴量的测定方法为电位滴定法，其反应式为：Co2+ + [Fe(CN)6]3 - → Co3+ + [Fe(CN)6]4 -，反应需要在氨性条件下进行。根据国内已发布钴测定标准如GB/T 23273.1—2009 草酸钴化学分析方法 第1部分：钴量的测定 电位滴定法、YS/T 710.1—2009 氧化钴化学分析方法 第1部分：钴量的测定 电位滴定法和YS/T 349.1—2009 硫化钴精矿化学分析方法 第1部分：钴量的测定 电位滴定法等已发布标准。结合镍钴铝三元素复合氢氧化物特性和化学成分，确定方法提要为：试料用盐酸溶解，在氨性溶液中，用铁氰化钾标准溶液将钴（Ⅱ）氧化为钴（Ⅲ），过量的铁氰化钾用钴标准滴定溶液进行返滴定，至电位突跃为终点，计算样品的钴含量。

3.4 试剂的确定

镍钴铝三元素复合氢氧化物中钴含量适中，属于常量分析，分析过程中试剂中的少量杂质不会妨碍钴量的测定，选择分析纯试剂和去离子水即可。根据方法提要和分析步骤，我们选择使用如下试剂盐酸（ρ1.19 g/mL）；盐酸（1+1）；氯化铵-柠檬酸铵-氨水混合溶液：称取60 g氯化铵，120 g柠檬酸铵溶于500 mL水中，用氨水稀释至1000 mL，混匀；钴标准滴定溶液：称取2.00 g金属钴（钴质量分数≥99.98%），精确至0.000 1 g，置于250 mL烧杯中，缓缓加入50 mL硝酸（1+1），低温加热至完全溶解，煮沸驱除氮的氧化物，取下冷却至室温，用水冲洗表面皿及烧杯壁，移入1000 mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀；铁氰化钾标准溶液：称取铁氰化钾21 g，用水溶解溶，过滤后移入1 000 mL棕色容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。

3.5 仪器设备的确定

电位滴定法需要使用电位滴定仪，广东邦普循环科技有限公司使用的是D-1型钴电位滴定仪（中国科学院上海冶金研究所），使用的电极是钨电极、铂电极和甘汞电极，和带电磁搅拌装置。

3.6 样品的确定

为保证待测的试样具有代表性，测试结果的重复性好，准确度高，试样需要均匀，根据产品标准YS/T 1127—2016规定的粒度为不大于0.030 mm，考虑不合格产品的可能，确定粒度不大于0.150 mm。为减少试样中水分对测定的干扰，需对试样进行烘干处理，确定试样分析前应在105 ℃ ± 2 ℃下烘干2 h，并置于干燥器中冷却至室温。

3.7 起草单位广东邦普循环科技有限公司试验报告

3.7.1  溶样方法试验

镍钴铝三元素复合氢氧化物作为碱性氢氧化物，易溶于盐酸中，加热能促进溶解。本文推荐采用与第一部分镍含量的测定 丁二酮肟重量法的溶样方法一致，溶解一份样可以同时测定镍钴含量。即称取1.00 g试样，采用过量的20 mL盐酸（1+1）在加热条件下溶解试样，可完全溶解。

3.7.2  铁氰化钾溶液用量试验

于一组250 mL烧杯中加入10 mg或30 mg的钴量，加入60 mL氯化铵-柠檬酸铵-氨性混合溶液，分别加入铁氰化钾溶液5.00 mL、10.00 mL、15.00 mL，按分析步骤4测定钴含量，观测铁氰化钾溶液用量对测定结果的影响。实验结果如下表1：

表1 铁氰化钾加入量对测定的影响

| - 钴含量/mg | - 铁氰化钾/mL | - 钴标准溶液/mL | - 测得钴含量/mg |
| --- | --- | --- | --- |
| - 10 | - 5.00 | - 4.40 | - 10.07 |
| - 10 | - 10.00 | - 13.79 | - 10.03 |
| - 10 | - 15.00 | - 23.19 | - 10.05 |
| - 30 | - 5.00 | - 显示终点，无法滴定 | - / |
| - 30 | - 10.00 | - 3.82 | - 30.20 |
| - 30 | - 15.00 | - 13.20 | - 30.29 |

由于采用返滴定，加入铁氰化钾的摩尔数必须高于分取试液中钴的摩尔数。分取后试液中钴含量约为10 mg ~ 30 mg之间，由表1可知，当钴含量为10 mg，且加入铁氰化钾为5.00 mL时，铁氰化钾量不足，无法滴定。加入铁氰化钾10 mL时即满足过量，且过量的铁氰化钾对测定无明显干扰存在。

本文推荐固定铁氰化钾的加入量10.00 mL，钴标准滴定溶液的消耗体积为3.6 mL ~ 14 mL左右。

3.7.3  氯化铵-柠檬酸铵-氨性混合溶液用量试验

于一组250 mL烧杯中加入30 mg的钴量，按照4中分析步骤，测定2#样品钴含量，其中氯化铵-柠檬酸铵-氨性混合溶液加入量分别按40 mL、50 mL、60 mL、70 mL、80 mL加入，其他实验条件相同下进行实验，测定钴含量，观测氯化铵-柠檬酸铵-氨性混合溶液用量对测定结果的影响。实验结果如表2：

表2氯化铵-柠檬酸铵-氨性混合溶液对测定影响

| 加入钴量/mg | 氯化铵-柠檬酸铵-氨性混合溶液/mL | 测得钴量/mg | 回收率/% |
| --- | --- | --- | --- |
| 30.00 | 40 | 30.01 | 100.03 |
| 30.00 | 50 | 29.98 | 99.93 |
| 30.00 | 60 | 29.95 | 99.83 |
| 30.00 | 70 | 29.96 | 99.87 |
| 30.00 | 80 | 29.98 | 99.93 |

由上表2可知，氯化铵-柠檬酸铵-氨性混合溶液用量在40 mL ~ 80 mL时测定结果无明显差别，表明氯化铵-柠檬酸铵-氨性混合溶液用量增大不会对测定结果造成影响，根据测定钴时常用用量以及节省试剂本文推荐使用60 mL。

3.7.4  共存离子干扰实验

镍钴铝三元素复合氢氧化物试样中除钴外，还含有大量的镍和少量的铝，需要考虑镍和铝对电位滴定法测钴是否有影响。镍钴铝三元素复合氢氧化物中Ni、Co、Al含量分别为Ni（46%-57%）、Co（5%-13%）、Al（0.5%-1.7%），现按镍、铝含量最高对钴含量最低时做共存离子干扰影响实验。

分别在3个250 mL 烧杯中，分别加入镍114 mg和铝3.4 mg以及镍铝（114+3.4）mg共存离子，并分别加入10.00 mg的钴量，其他实验条件相同测定钴含量，结果见表3。

表3 共存离子对测定的影响

| 共存离子 | 加镍114 mg | 加铝3.4 mg | 加镍铝（114+3.4）mg |
| --- | --- | --- | --- |
| 回收率/% | 100.2% | 100.1% | 100.2% |

根据表3可知，镍和铝对测定钴无干扰作用。

3.7.5  精密度实验

按照试验步骤测定1#、2#、3#、4#样品中钴含量，结果见表4，其平均相对标准偏差不大于0.50%，有很高的精密度。

表4 精密度实验结果

| - 编号 | - 钴含量/% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 均值/% | - RSD/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1# | 5.05 | 5.02 | 5.06 | 5.04 | 5.03 | 5.04 | 5.03 | 5.04 | 5.07 | 5.01 | 5.04 | - 5.04 | - 0.34 |
| - 2# | - 8.00 | - 7.93 | - 7.99 | - 8.04 | - 8.02 | - 7.94 | - 7.98 | - 7.98 | - 7.95 | - 7.97 | - 8.02 | - 7.98 | - 0.44 |
| - 3# | - 11.08 | - 11.19 | - 11.12 | - 11.17 | - 11.21 | - 11.1 | - 11.14 | - 11.1 | - 11.04 | - 11.09 | - 11.15 | - 11.13 | - 0.46 |
| - 4# | - 14.13 | - 14.2 | - 14.17 | - 14.05 | - 14.17 | - 14.19 | - 14.24 | - 14.07 | - 14.11 | - 14.08 | - 14.11 | - 14.14 | - 0.43 |

3.7.6  加标回收率实验

按试验步骤对1#、2#、3#、4#样品进行测定钴含量的加标回收率，加标量与试样中钴量接近，分取体积改为10.00 mL。结果见表5，可知，回收率在99.1%-100.4%之间。

表5加标回收率实验

| 序号 | 原测定值(mg) | 加标量（mg) | 测得量(mg) | 回收量(mg) | 回收率/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 50.728 | 50.630 | 100.902 | 50.174 | 99.1 |
| 2# | 80.207 | 81.008 | 160.972 | 80.765 | 99.7 |
| 3# | 111.046 | 111.386 | 221.874 | 110.828 | 99.5 |
| 4# | 141.454 | 141.764 | 282.784 | 142.330 | 100.4 |

3.7.7  结论

本实验采用盐酸溶解试样，在强氨性介质中，用过量的铁氰化钾将Co(Ⅱ)氧化成Co(Ⅲ)，过量的铁氰化钾采用电位滴定法用钴标准溶液进行返滴定。此方法精密度实验相对标准偏差不大于0.50%，精密度高，回收率在99.1 % ~ 100.4 %之间，测定结果精准，推荐为有色金属行业标准分析方法。

3.8 起草单位北京当升材料科技股份有限公司试验报告

按照试验步骤测定1#、2#、3#、4#样品中钴含量，结果见表6，其平均相对标准偏差不大于0.50%，有很高的精密度。按试验步骤对1#、2#、3#、4#样品进行测定钴含量的加标回收率，加标量与试样中钴量接近，分取体积改为10.00 mL。结果见表7。可知，回收率在99.5%-100.5%之间。

表6 北京当升精密度实验结果

| - 编号 | - 钴含量/% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 均值/% | - RSD/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1# | 5.06 | 5.05 | 5.03 | 5.03 | 5.08 | 5.08 | 5.06 | 5.03 | 5.07 | 5.03 | 5.06 | 5.05 | 0.38 |
| - 2# | 7.98 | 8.04 | 7.99 | 7.96 | 7.97 | 8.00 | 7.96 | 8.01 | 8.02 | 7.94 | 7.95 | 7.98 | 0.39 |
| - 3# | 11.21 | 11.24 | 11.18 | 11.24 | 11.13 | 11.14 | 11.15 | 11.13 | 11.24 | 11.20 | 11.13 | 11.18 | 0.42 |
| - 4# | 14.14 | 14.20 | 14.20 | 14.22 | 14.15 | 14.22 | 14.21 | 14.13 | 14.13 | 14.23 | 14.17 | 14.18 | 0.28 |

表7 北京当升加标回收率实验

| - 序号 | - 原测定值(mg) | - 加标量（mg) | - 测得量(mg) | - 回收量(mg) | - 回收率/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1# | 50.05 | 50.02 | 100.11 | 50.06 | 100.08 |
| - 2# | 79.92 | 80.01 | 159.57 | 79.65 | 99.55 |
| - 3# | 111.98 | 111.02 | 223.07 | 111.09 | 100.06 |
| - 4# | 141.83 | 141.01 | 283.48 | 141.65 | 100.45 |

3.9 湖南邦普循环科技有限公司验证报告

按照试验步骤测定1#、2#、3#、4#样品中钴含量，结果见表8，其平均相对标准偏差不大于1.07%，有很高的精密度。按试验步骤对1#、2#、3#、4#样品进行测定钴含量的加标回收率，加标量与试样中钴量接近，分取体积改为10.00 mL。结果见表9，可知，回收率在99.4%-100.5%之间。

表8 湖南邦普精密度实验结果

| - 编号 | - 钴含量/% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 均值/% | - RSD/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1# | 4.90 | 4.95 | 4.93 | 4.88 | 4.98 | 4.87 | 4.94 | 4.98 | 4.99 | 4.92 | 5.00 | - 4.94 | - 0.86 |
| - 2# | 7.96 | 7.86 | 7.88 | 7.89 | 7.92 | 7.87 | 7.92 | 7.92 | 7.83 | 7.95 | 7.91 | - 7.90 | - 0.47 |
| - 3# | 11.29 | 11.28 | 11.22 | 11.25 | 11.23 | 11.02 | 11.12 | 11.21 | 11.14 | 11.08 | 11.16 | - 11.18 | - 0.73 |
| - 4# | 14.09 | 14.15 | 14.24 | 14.19 | 14.21 | 14.18 | 14.06 | 14.13 | 14.05 | 14.16 | 14.27 | - 14.16 | - 0.48 |

表9 湖南邦普加标回收率实验

| - 序号 | - 原测定值(mg) | - 加标量（mg) | - 测得量(mg) | - 回收量(mg) | - 回收率/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1# | - 49.251 | - 50.780 | - 99.864 | - 50.613 | - 99.7 |
| - 2# | - 78.729 | - 81.248 | - 160.07 | - 81.341 | - 100.1 |
| - 3# | - 113.256 | - 111.716 | - 224.335 | - 111.079 | - 99.4 |
| - 4# | - 142.847 | - 142.184 | - 285.732 | - 142.885 | - 100.5 |

3.10 清远佳致新材料研究院有限公司验证报告

按照试验步骤测定1#、2#、3#、4#样品中钴含量，结果见表10，其平均相对标准偏差不大于0.586%，有很高的精密度。按试验步骤对1#、2#、3#、4#样品进行测定钴含量的加标回收率，加标量与试样中钴量接近，分取体积改为10.00 mL。结果见表11，可知，回收率在98.573%-100.116%之间。

表10 清远佳致精密度实验结果

| - 编号 | - 钴含量/% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 均值/% | - RSD/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1# | 5.05 | 5.019 | 4.990 | 5.048 | 5.018 | 5.019 | 5.059 | 5.067 | 5.038 | 4.988 | 5.068 | 5.033 | 0.566 |
| - 2# | 7.913 | 7.923 | 8.019 | 8.015 | 7.992 | 8.041 | 7.979 | 8.019 | 8.059 | 8.042 | 7.991 | 7.999 | 0.586 |
| - 3# | 11.294 | 11.323 | 11.192 | 11.287 | 11.192 | 11.242 | 11.245 | 11.249 | 11.218 | 11.227 | 11.237 | 11.246 | 0.367 |
| - 4# | 14.323 | 14.321 | 14.236 | 14.281 | 14.341 | 14.245 | 14.292 | 14.292 | 14.326 | 14.342 | 14.242 | 14.295 | 0.277 |

表11清远佳致加标回收率实验

| - 序号 | - 原测定值(mg) | - 加标量（mg) | - 测得量(mg) | - 回收量(mg) | - 回收率/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1# | 50.342 | 50.000 | 100.400 | 50.058 | 100.116 |
| - 2# | 80.042 | 80.000 | 158.900 | 78.858 | 98.573 |
| - 3# | 112.539 | 110.000 | 221.300 | 108.761 | 98.874 |
| - 4# | 143.031 | 140.000 | 281.300 | 138.269 | 98.763 |

3.11 国标（北京）检验认证有限公司验证报告

按照选定的实验方法对4种镍钴铝三元素复合氢氧化物样品分别进行11次独立测定，测定结果见表12所示。由表12结果可知，4个样品测定的相对标准偏差在0.0297%~0.349%之间，该方法精密度良好，满足分析要求。为了考察本方法的准确度，样品中加入不同量的钴，按照选定的试验方法进行测定，测定结果见表13所示。样品的加标回收率在98.12 % ~101.44 %之间，准确度良好，能够满足分析要求。

表12 国标检验精密度试验结果

| 样品编号 | 测定结果/% | 平均值/% | 标准偏差 | RSD/% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 5.00、5.01、5.02、5.01、5.01、4.98、5.00、4.99、4.97、5.01、5.00 | 5.00 | 0.0148 | 0.0297 |
| 2# | 8.09、8.08、8.06、8.10、8.08、8.08、8.09、8.05、8.09、8.07、8.08 | 8.08 | 0.0145 | 0.179 |
| 3# | 11.33、11.46、11.36、11.39、11.41、11.37、11.46、11.37、11.41、11.41、11.39 | 11.40 | 0.0398 | 0.349 |
| 4# | 14.44、14.54、14.42、14.49、14.51、14.47、14.55、14.47、14.49、14.51、14.49 | 14.49 | 0.0388 | 0.268 |

表13 国标检验样品加标回收实验

| 样品编号 | 样品含钴量/mg | 加入钴量/mg | 测得钴量/mg | 回收率/% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 50.09 | 25.00 | 74.86 | 99.08 |
|  | 50.04 | 50.00 | 99.96 | 99.84 |
| 2# | 80.93 | 40.00 | 120.69 | 99.40 |
|  | 81.02 | 80.00 | 160.63 | 99.51 |
| 3# | 114.18 | 50.00 | 163.24 | 98.12 |
|  | 114.27 | 100.00 | 214.66 | 100.39 |
| 4# | 145.31 | 50.00 | 196.03 | 101.44 |
|  | 145.31 | 100.00 | 244.00 | 98.69 |

3.12浙江华友钴业股份有限公司验证报告

表14 浙江华友钴业股份有限公司精密度实验结果

| - 编号 | - 钴含量/% |  |  |  |  |  |  | - 均值/% | - RSD/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1# | 4.97 | 4.96 | 4.97 | 4.97 | 4.97 | 4.96 | 4.95 | 4.96 | 0.15 |
| - 2# | 7.98 | 7.98 | 7.97 | 7.96 | 7.94 | 7.95 | 7.98 | 7.97 | 0.19 |
| - 3# | 11.15 | 11.18 | 11.18 | 11.17 | 11.18 | 11.20 | 11.13 | 11.17 | 0.19 |
| - 4# | 14.15 | 14.20 | 14.20 | 14.12 | 14.18 | 14.24 | 14.22 | 14.19 | 0.27 |

3.13 二验单位北矿检测技术有限公司验证报告

我单位参与《镍钴铝三元素复合氢氧化物化学分析方法 第2部分：钴含量的测定 电位滴定法》的验证工作。根据广东邦普循环科技有限公司提供的试验方法，我单位采用905型电位滴定仪,对其提供的4个镍钴铝三元素复合氢氧化物样品进行了7次测定，结果如下。

表15北矿检测技术有限公司精密度实验结果

| - 编号 | - 钴含量/% |  |  |  |  |  |  | - 均值/% | - RSD/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1# | 5.06 | 5.02 | 5.01 | 5.10 | 5.01 | 5.01 | 4.99 | 5.03 | 0.70 |
| - 2# | 8.11 | 8.10 | 8.10 | 8.01 | 8.01 | 8.00 | 8.00 | 8.05 | 0.61 |
| - 3# | 11.31 | 11.37 | 11.37 | 11.20 | 11.20 | 11.22 | 11.24 | 11.27 | 0.62 |
| - 4# | 14.27 | 14.25 | 14.23 | 14.15 | 14.20 | 14.19 | 14.18 | 14.21 | 0.27 |

通过对该方法的验证表明，方法操作过程简单，流程短，结果精密度高，能够满足镍钴铝三元素复合氢氧化物化学分析方法中钴含量的测定。

3.14 长沙矿冶研究院有限责任公司验证报告

表16 长沙矿冶研究院有限责任公司精密度实验结果

| - 编号 | - 钴含量/% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 均值/% | - RSD/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1# | 4.95 | 4.97 | 4.97 | 5.04 | 4.96 | 4.90 | 5.01 | 4.99 | 5.02 | 4.95 | 4.96 | 4.97 | 0.74 |
| - 2# | 7.97 | 8.04 | 8.02 | 7.97 | 7.95 | 7.92 | 7.96 | 7.98 | 7.97 | 8.00 | 8.02 | 7.98 | 0.42 |
| - 3# | 11.16 | 11.25 | 11.25 | 11.10 | 11.19 | 11.30 | 11.19 | 11.14 | 11.2 | 11.19 | 11.22 | 11.20 | 0.47 |
| - 4# | 14.22 | 14.34 | 14.15 | 14.36 | 14.33 | 14.27 | 14.28 | 14.4 | 14.24 | 14.28 | 14.15 | 14.27 | 0.54 |

3.15 广东佳纳能源科技有限公司验证报告

表17 广东佳纳能源科技有限公司精密度实验结果

| - 编号 | - 钴含量/% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 均值/% | - RSD/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1# | 5.029 | 5.059 | 5.008 | 5.019 | 5.018 | 5.058 | 5.019 | 5.038 | 5.06 | 5.059 | 5.03 | 5.04 | 0.37 |
| - 2# | 8.086 | 8.05 | 8.038 | 8.056 | 8.08 | 8.018 | 8.056 | 8.028 | 8.048 | 8.018 | 8.027 | 8.05 | 0.27 |
| - 3# | 11.323 | 11.357 | 11.369 | 11.294 | 11.237 | 11.287 | 11.242 | 11.245 | 11.249 | 11.218 | 11.227 | 11.28 | 0.45 |
| - 4# | 14.368 | 14.375 | 14.405 | 14.378 | 14.395 | 14.323 | 14.321 | 14.281 | 14.292 | 14.292 | 14.342 | 14.34 | 0.29 |

3.16 赣州市豪鹏科技有限公司验证报告

表18 赣州市豪鹏科技有限公司精密度实验结果

| - 编号 | - 钴含量/% |  |  |  |  |  |  | - 均值/% | - RSD/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1# | 4.90 | 4.88 | 4.92 | 4.86 | 4.85 | 4.89 | 4.91 | 4.87 | 0.49 |
| - 2# | 7.53 | 7.73 | 7.70 | 7.68 | 7.58 | 7.65 | 7.62 | 7.64 | 0.85 |
| - 3# | 10.89 | 10.76 | 10.78 | 10.82 | 10.85 | 10.78 | 10.80 | 10.81 | 0.39 |
| - 4# | 13.69 | 13.49 | 13.52 | 13.55 | 13.52 | 13.60 | 13.65 | 13.57 | 0.51 |

3.17 紫金矿业集团股份有限公司验证报告

表19 紫金矿业集团股份有限公司精密度实验结果

| - 编号 | - 钴含量/% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 均值/% | - RSD/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1# | 5.01 | 5.03 | 5.03 | 5.01 | 5.05 | 5.00 | 5.03 | 5.03 | 5.03 | 5.06 | 5.06 | 5.03 | 0.37 |
| - 2# | 8.01 | 7.96 | 7.99 | 7.99 | 8.02 | 8.00 | 8.00 | 7.97 | 7.98 | 7.99 | 7.95 | 4.99 | 0.25 |
| - 3# | 11.24 | 11.22 | 11.25 | 11.21 | 11.25 | 11.23 | 11.26 | 11.21 | 11.22 | 11.26 | 11.22 | 11.23 | 0.16 |
| - 4# | 14.18 | 14.23 | 14.26 | 14.27 | 14.21 | 14.25 | 14.20 | 14.12 | 14.23 | 14.21 | 14.21 | 14.22 | 0.28 |

根据广东邦普循环科技有限公司编制的《镍钴铝三元素复合氢氧化物化学分析方法 第2部分钴含量的测定电位滴定法》方法草案及试验报告，试料经盐酸溶解，在氨性溶液中，用铁氰化钾标准溶液将钴（Ⅱ）氧化为钴（Ⅲ），过量的铁氰化钾用钴标准滴定溶液进行返滴定，至电位突跃为终点，计算样品的钴含量。紫金矿业集团股份有限公司对所提供的4个样品按方法草案平行测定11次，结果精密度良好，该方法满足镍钴铝三元素复合氢氧化物化学分析方法中钴量的测定要求。

本验证单位同意起草单位结论，并同意推荐为行业标准方法。

3.18 大冶有色设计研究院有限公司验证报告

表20 大冶有色设计研究院有限公司精密度实验结果

| - 编号 | - 钴含量/% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 均值/% | - RSD/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1# | 5.07 | 5.09 | 5.10 | 5.05 | 5.11 | 5.03 | 4.98 | 5.17 | 5.06 | 5.01 | 4.99 | 5.06 | 1.07 |
| - 2# | 8.16 | 8.11 | 8.06 | 7.99 | 8.10 | 7.96 | 8.06 | 8.11 | 7.98 | 7.96 | 8.10 | 8.05 | 0.83 |
| - 3# | 11.24 | 11.17 | 11.10 | 11.20 | 11.09 | 11.16 | 11.2 | 11.21 | 11.18 | 11.22 | 11.15 | 11.17 | 0.40 |
| - 4# | 14.05 | 14.16 | 14.20 | 14.25 | 14.11 | 14.17 | 14.22 | 14.16 | 14.00 | 14.30 | 14.27 | 14.17 | 0.62 |

由检测数据可以看出，测定结果精密度良好，同意推荐作为行业标准。

3.19 金川集团股份有限公司验证报告

表21 金川集团股份有限公司精密度实验结果

| - 编号 | - 钴含量/% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 均值/% | - RSD/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1# | 4.99 | 4.96 | 4.96 | 4.99 | 4.98 | 4.97 | 5.00 | 4.97 | 4.99 | 4.98 | 4.96 | 4.98 | 0.27 |
| - 2# | 8.04 | 8.03 | 8.03 | 8.06 | 8.08 | 8.01 | 8.00 | 8.05 | 8.06 | 8.09 | 8.06 | 8.06 | 0.32 |
| - 3# | 11.28 | 11.30 | 11.42 | 11.30 | 11.34 | 11.42 | 11.41 | 11.36 | 11.28 | 11.37 | 11.40 | 11.35 | 0.47 |
| - 4# | 14.72 | 14.69 | 14.64 | 14.66 | 14.67 | 14.58 | 14.44 | 14.58 | 14.6 | 14.58 | 14.67 | 14.62 | 0.50 |

3.20 各参与单位实验数据平均值统计

表22 平均值统计

| 实验室pi 水平qj | 1# | 2# | 3# | 4# |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、广东邦普 | 5.04 | 7.98 | 11.13 | 14.14 |
| 2、北京当升 | 5.05 | 7.98 | 11.18 | 14.18 |
| 3、湖南邦普 | 4.94 | 7.90 | 11.18 | 14.16 |
| 4、清远佳致 | 5.03 | 8.00 | 11.25 | 14.29 |
| 5、北京有色 | 5.00 | 8.08 | 11.40 | 14.48 |
| 6、浙江华友 | 4.96 | 7.97 | 11.17 | 14.19 |
| 7、北矿检测 | 5.03 | 8.05 | 11.27 | 14.21 |
| 8、长沙矿冶 | 4.97 | 7.98 | 11.19 | 14.27 |
| 9、广东佳纳 | 5.04 | 8.05 | 11.28 | 14.34 |
| 10、赣州豪鹏 | 4.89 | 7.64 | 10.81 | 13.57 |
| 11、紫金矿业 | 5.03 | 7.99 | 11.23 | 14.22 |
| 12、大冶有色 | 5.06 | 8.05 | 11.17 | 14.17 |
| 13、金川集团 | 4.98 | 8.06 | 11.35 | 14.62 |

对数据进行柯克伦检验：对n=6，p=13，科克伦检验5%临界值为0.243，1%临界值为0.291（柯克伦检验没有n=11时的临界值可查询，按n=6时的临界值进行离群值的排除），检验异常数据见表23。

表23  柯克伦检验异常统计

| 水平 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| smax | 0.0539 | 0.0668 | 0.0816 | 0.0873 |
| ∑s2 | 0.0113 | 0.0201 | 0.0318 | 0.0427 |
| 统计量C | 0.259 | 0.222 | 0.209 | 0.178 |
| 歧离值（Y/N） | Y | N | N | N |
| 离群值（Y/N） | N | N | N | N |

柯克伦检验的结果：水平1有歧离值，均没有离群值。现对大冶有色水平1中5.17偏离平均值较大的数据予以剔除。剔除后柯克伦检验无岐离值。但在计算重复性限和再现性限时仍可以保留该数据。

格拉布斯检验：对p=13，格拉布斯检验5%临界值为2.462，1%临界值为2.699。检验结果见表24。

表24  格拉布斯检验统计

| 水平 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 均值最大值 | 5.06 | 8.07909 | 11.39636 | 14.62090909 |
| 均值最小值 | 4.887142857 | 7.641428571 | 10.81142857 | 13.57428571 |
| 均值 | 5.005274809 | 7.984641221 | 11.21247328 | 14.24017557 |
| s | 0.051299524 | 0.114934034 | 0.140383333 | 0.239914824 |
| Gmax | 1.066777744 | 0.821773018 | 1.309915858 | 1.586952869 |
| 歧离值（Y/N） | N | N | N | N |
| 离群值（Y/N） | N | N | N | N |
| Gmin | 2.302788447 | 2.986170754 | 2.856782945 | 2.77552611 |
| 歧离值（Y/N） | N | Y | Y | Y |
| 离群值（Y/N） | N | Y | Y | Y |

格拉布斯检验的结果，水平2、3、4中均值最小值结果异常偏低，超出离群临界值，判断为离群实验室进行剔除。

重新进行格拉布斯检验，可知水平4存在岐离值，金川测定结果为14.62%，较大多数实验室测定结果偏高0.3%，判断为离群实验室进行剔除。剔除后格拉布斯检验检验无异常值，见表25。

表25  格拉布斯检验统计2

| 水平 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 均值最大值 | 5.06（大冶） | 8.07909 | 11.39636 | 14.62090909 |
| 均值最小值 | 4.887142857 | 7.9 | 11.12636364 | 14.13818182 |
| 均值 | 5.005274809 | 8.004016129 | 11.2351129 | 14.27776613 |
| s | 0.051299524 | 0.04828593 | 0.076350563 | 0.139843279 |
| Gmax | 1.066777744 | 1.554796192 | 2.111978303 | 2.453767987 |
| 歧离值（Y/N） | N | N | N | Y |
| 离群值（Y/N） | N | N | N | N |
| Gmin | 2.302788447 | 2.154170564 | 1.424341382 | 0.998148152 |
| 歧离值（Y/N） | N | N | N | N |
| 离群值（Y/N） | N | N | N | N |

表26 各参与单位实验数据对比和精密度计算表

| 单位 | 水平1 |  |  | 水平2 |  |  | 水平3 |  |  | 水平4 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 平均值 | 标准差 | 次数 | 平均值 | 标准差 | 次数 | 平均值 | 标准差 | 次数 | 平均值 | 标准差 | 次数 |
| 广东邦 普 | 5.039 | 0.0162 | 11 | 7.984 | 0.0334 | 11 | 11.126 | 0.0487 | 11 | 14.138 | 0.0575 | 11 |
| 北京当 升 | 5.053 | 0.0191 | 11 | 7.984 | 0.0299 | 11 | 11.181 | 0.0448 | 11 | 14.182 | 0.0369 | 11 |
| 湖南邦 普 | 4.940 | 0.0426 | 11 | 7.901 | 0.0373 | 11 | 11.182 | 0.0816 | 11 | 14.157 | 0.0676 | 11 |
| 清远佳 致 | 5.033 | 0.0271 | 11 | 7.999 | 0.0447 | 11 | 11.246 | 0.0393 | 11 | 14.295 | 0.0378 | 11 |
| 北京有 色 | 5.000 | 0.0141 | 11 | 8.079 | 0.0138 | 11 | 11.396 | 0.0380 | 11 | 14.481 | 0.0450 | 11 |
| 浙江华 友 | 4.964 | 0.0073 | 7 | 7.966 | 0.0150 | 7 | 11.170 | 0.0214 | 7 | 14.187 | 0.0381 | 7 |
| 北矿检 测 | 5.029 | 0.0352 | 7 | 8.047 | 0.0489 | 7 | 11.273 | 0.0705 | 7 | 14.210 | 0.0389 | 7 |
| 长沙矿 冶 | 4.975 | 0.0370 | 11 | 7.982 | 0.0335 | 11 | 11.199 | 0.0530 | 11 | 14.275 | 0.0773 | 11 |
| 广东佳 纳 | 5.036 | 0.0188 | 11 | 8.046 | 0.0219 | 11 | 11.277 | 0.0504 | 11 | 14.343 | 0.0419 | 11 |
| 赣州豪 鹏 | 4.887 | 0.0237 | 7 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 紫金矿 业 | 5.031 | 0.0188 | 11 | 7.987 | 0.0200 | 11 | 11.234 | 0.0182 | 11 | 14.215 | 0.0396 | 11 |
| 大冶有 色 | 5.060 | 0.0539 | 11 | 8.054 | 0.0668 | 11 | 11.175 | 0.0452 | 11 | 14.172 | 0.0873 | 11 |
| 金川集 团 | 4.977 | 0.0135 | 11 | 8.055 | 0.0261 | 11 | 11.353 | 0.0533 | 11 | / | / | / |
| 平均值 | 5.005656489 |  |  | 8.007 |  |  | 11.2351129 |  |  | 14.24436283 |  |  |
| T1 | 655.741 |  |  | 992.868 |  |  | 1393.154 |  |  | 1609.613 |  |  |
| T2 | 3282.690082 |  |  | 7950.188574 |  |  | 15652.98931 |  |  | 22929.02048 |  |  |
| T3 | 131 |  |  | 124 |  |  | 124 |  |  | 113 |  |  |
| T4 | 1357 |  |  | 1308 |  |  | 1308 |  |  | 1187 |  |  |
| T5 | 0.0966617 |  |  | 0.143012009 |  |  | 0.278323275 |  |  | 0.313822236 |  |  |
| Sr2 | 0.000737876 |  |  | 0.001153323 |  |  | 0.002244543 |  |  | 0.002801984 |  |  |
| SL2 | 0.002213475 |  |  | 0.002473816 |  |  | 0.00634535 |  |  | 0.010205533 |  |  |
| SR2 | 0.00295135 |  |  | 0.003627138 |  |  | 0.008589892 |  |  | 0.012938518 |  |  |
| Sr | 0.027163865 |  |  | 0.033960604 |  |  | 0.047376603 |  |  | 0.052933772 |  |  |
| SR | 0.054326333 |  |  | 0.060225729 |  |  | 0.092681671 |  |  | 0.11371458 |  |  |
| r | 0.076058823 |  |  | 0.095089692 |  |  | 0.132654489 |  |  | 0.148214563 |  |  |
| R | 0.152113731 |  |  | 0.168632041 |  |  | 0.259508678 |  |  | 0.318488081 |  |  |

根据表27确定重复性限和再现性限，见表28。

表28 重复性限和再现性限

| ωCo/% | 5.01 | 8.01 | 11.24 | 14.24 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| r/% | 0.08 | 0.10 | 0.13 | 0.15 |
| R/% | 0.16 | 0.20 | 0.26 | 0.32 |

四、标准水平分析

4.1 采用国际标准和国外先进标准的程度

经查，国外无相同类型的标准。

4.2 国际、国外同类标准水平的对比分析

经过资料搜索，均无与镍钴铝三元素复合氢氧化物中钴含量测定相关的分析标准。会议经讨论后认为：本标准是我国首次制定，与国内外同类标准相比，准确度高、方法可靠，能满足的镍钴铝三元素复合氢氧化物产品的测试要求。《镍钴铝三元素复合氢氧化物化学分析方法》系列标准的编写符合GB/T 1.1—2020《标准化工作导则》的编制要求。标准整体水平达到了国内先进水平，同意按照修改意见修改后作为推荐性行业标准上报。

4.3 与现有标准及制定中标准协调配套的情况

经查，标准与现有标准及制定中的标准无重复交叉情况。

经查，本标准不涉及国内外专利。

五、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

与有关的现行法律、法规和强制性国家标准没有冲突。

六、重大分歧意见的处理经过和依据

无重大分歧。

七、标准作为强制性标准或推荐性标准的建议

建议作为推荐性有色行业标准。

八、贯彻标准的要求和措施建议

由于本标准反映了镍钴铝三元素复合氢氧化物行业的需求，因此可积极向厂家及国内外用户推荐采用本标准。

九、废止现行有关标准的建议

无。

十、其他应予说明的事项

无。

标准编制组

二〇二〇年六月