高纯钌化学分析方法

杂质元素含量的测定

辉光放电质谱法

试验报告

（预审稿）

贵研铂业股份有限公司

2020年7月

高纯钌化学分析方法

杂质元素含量的测定

辉光放电质谱法

前 言

钌以其优异的物理化学性能应用于高科技精密制造、溅射靶材、制药、石化、催化剂等领域[1]。纯金属钌难溶于酸，提纯制备及分析检测都较为困难，但是纯钌产品的制备过程控制和最终纯度判定都要依赖杂质元素含量检测，研究纯金属钌中杂质元素含量检测方法非常重要。

传统的纯金属钌中杂质元素含量检测方法以直流电弧原子发射光谱法为主，如YS/T 682-2008《钌粉》附录，由于高纯钌基体难于制备、粉末光谱标准系列配制困难、设备老化、测定耗时等因素，该方法已难满足当前定量测定需求；目前已有的标准方法GB/T 23275-2009 《钌粉化学分析方法 铅、铁、镍、铝、铜、银、金、铂、铱、钯、铑、硅量的测定 辉光放电质谱法》，测定钌粉产品GB/T 682-2008《钌粉》规定的12个杂质元素，在SM-Ru99.90%和SM-Ru99.95%两个牌号杂质范围，尚不能够完全满足纯钌或高纯钌（ωRu >99.95%）中多个杂质元素测定需求。随着微波消解及高温高压消解设备的发展，有研究人员开展了电感耦合等离子体原子发射光谱法（ICP-AES）[2]、电感耦合等离子体质谱法（ICP-MS）等方法研究，但是受仪器条件、容器材料及环境限制等限制，硅、钠、钙、镁等元素无法准确测定。二十世纪发展起来的对固体材料直接进行痕量及超痕量元素分析的辉光放电质谱法（GD-MS）作为火花源质谱（SSMS）替代物，具有灵敏度高且稳定、检出限低、重复性和再现性好、浓度响应范围宽、基体效应小、可一次分析除C、O、H、N外主含量元素%级至亚ppb级多个元素等优势，已经逐渐成为国际国内高纯金属、高纯合金材料、稀贵金属、溅射靶材杂质分析的重要方法[3-11]，一些高纯材料Al、Cu、Si、Pb、Ti、In等的杂质元素定量分析标准方法采用GD-MS方法，如有美国ASTM标准以及中国国家标准、行业标准等。GD-MS杂质检测结果在国际贸易中得到认可。已有日本发明人基于GD-MS在高纯金属杂质含量测定领域成熟应用的基础上，申请了一种以辉光放电质谱法（GD-MS）分析高纯度钌粉末的试料制作专利方法[12]。所以制定高纯钌的辉光放电质谱法测定杂质元素含量标准分析方法，对于钌的精炼提纯、钌粉原料和钌产品的质量控制都有着重要的意义。

GD-MS的方法原理是将高纯试样安装到仪器样品室中作为阴极进行辉光放电，其表面原子被惰性气体（例如：高纯氩气）在高压下产生的离子撞击发生溅射，溅射产生的原子被离子化后，离子束通过电场加速进入质谱仪进行测定。在每一待测元素选择的同位素质量处以预设的扫描点数和积分时间对应谱峰积分，所得面积为谱峰强度。根据强度比与浓度比的关系计算得到被测元素含量。

试验采用固体直接进样辉光放电质谱法（GD-MS）测定纯钌中七十种杂质元素含量。通过调节仪器各项参数，确定仪器工作条件，考察预溅射时间，探讨共存元素质谱干扰等，得到的纯钌样品测定含量在1×10-5%（0.1µg/g）以上的结果，其相对标准偏差（n=7）小于 20%。大多数元素常规分析检测限在0.001～0.005µg/g。测定结果与直流电弧原子发射光谱法及电感耦合等离子体发射光谱法进行比较，结果一致性好。

1 实验部分

1.1 主要仪器与材料

ASTRUM型辉光放电质谱仪（英国NU仪器公司）；高纯钽片和钽棒（ωTa≥99.99%）；高纯铟（ωIn≥99.99999%）；硝酸（优级纯）；盐酸（优级纯）；无水乙醇（优级纯）；超纯水（电阻率为18.25MΩ·cm）；高纯氩气（体积分数大于99.995%）；液氮（-170℃）。

1.2 仪器工作条件

用钽片或钽棒对仪器放电条件进行调节，将仪器参数调节至表1所示的值，放电气体流量为2.00mA，放电电压在900～1100V之间，分辨率大于4000。钽基体同位素181Ta的信号强度即法拉第电流值达到10-10A(电子计数值109cps)以上。测定电子倍增器与法拉第杯检测器离子计数效率ICE值大于75%。进行高中低质量峰位置校正。

表1 辉光放电质谱仪工主要工作参数

| 参数 | 数值 |
| --- | --- |
| 放电电流/mA | 2.00 |
| 放电电压/V | 900~1100 |
| 放电气体流速/(mL/min) | 100~800 |
| 离子源正极电压/V | 5999.90 |
| 离子提取电压/V | 4400~4800 |
| 垂直方向源电压/V | -100~+100 |
| 水平方向源电压/V | -100~+100 |
| 电子倍增器电压/V | 2000~3000 |
| 放电池温度/℃ | -170 |

1.3 分析元素同位素选择及分辨率

分析元素同位素首选同位素丰度高、干扰少的。大多数元素质谱干扰可以在中分辨率4000的条件下分离。此外，放电部分使用低温液氮冷却离子源的方式，在-170℃放电池中可以将气体杂质尽可能地冷却在池壁上，减少其离子碰撞和电离的机会，降低干扰。各测定元素同位素选择见表2。分辨率均在大于4000条件下测定。

表2. 测定元素及同位素

| 元素 | 名称 | 同位素 | 元素 | 名称 | 同位素 | 元素 | 名称 | 同位素 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Li | 锂 | 7 | Se | 硒 | 82 | Gd | 钆 | 158 |
| Be | 铍 | 9 | Rb | 铷 | 85 | Tb | 铽 | 159 |
| B | 硼 | 11 | Sr | 锶 | 88 | Dy | 镝 | 164 |
| Na | 钠 | 23 | Y | 钇 | 89 | Ho | 钬 | 165 |
| Mg | 镁 | 24 | Zr | 锆 | 90 | Er | 铒 | 166 |
| Al | 铝 | 27 | Nb | 铌 | 93 | Tm | 铥 | 169 |
| Si | 硅 | 28 | Mo | 钼 | 95 | Yb | 镱 | 174 |
| P | 磷 | 31 | Rh | 铑 | 103 | Lu | 镥 | 175 |
| K | 钾 | 39 | Pd | 钯 | 106 | Hf | 铪 | 178 |
| Ca | 钙 | 44 | Ag | 银 | 109 | Ta | 钽 | 181 |
| Sc | 钪 | 45 | Cd | 镉 | 110 | W | 钨 | 184 |
| Ti | 钛 | 46 | In | 铟 | 115 | Re | 铼 | 187 |
| V | 钒 | 51 | Sn | 锡 | 119 | Os | 锇 | 189 |
| Cr | 铬 | 53 | Sb | 锑 | 121 | Ir | 铱 | 191 |
| Mn | 锰 | 55 | I | 碘 | 127 | Pt | 铂 | 195 |
| Fe | 铁 | 56 | Te | 碲 | 130 | Au | 金 | 197 |
| Co | 钴 | 59 | Cs | 铯 | 133 | Hg | 汞 | 202 |
| Ni | 镍 | 60 | Ba | 钡 | 138 | Tl | 铊 | 205 |
| Cu | 铜 | 63 | La | 镧 | 139 | Pb | 铅 | 206 |
| Zn | 锌 | 66 | Ce | 铈 | 140 | Bi | 铋 | 209 |
| Ga | 镓 | 69 | Pr | 镨 | 141 | Th | 钍 | 232 |
| Ge | 锗 | 73 | Nd | 钕 | 142 | U | 铀 | 238 |
| As | 砷 | 75 | Sm | 钐 | 152 | / | / | / |
| Br | 溴 | 79 | Eu | 铕 | 153 | / | / | / |

1.4 试验方法

1.4.1 样品制备

常规样品指棒状或片状金属样品，制备成直径约2mm～3mm、长约22mm的细棒，或厚度约1mm~20 mm、直径约12mm~40mm的片状，表明光洁平整。测试前将样品用15mL盐酸和5mL硝酸加热煮沸30分钟，用超纯水煮沸清洗酸残留液，用无水乙醇清洗，吹干。

粉末样品可以用压片机压成片状，也可采用铟粘附法来辅助装载样品，将高纯铟(7N)压成片状，依次使用硝酸、超纯水、无水乙醇来浸泡和清洗，吹干，再将高纯钌粉末置于铟片的中间位置，压实压紧避免粉末脱落，装载在片状样品池上进行样品分析。

1.4.2样品预溅射和测定

将样品固定在棒状或片状样品架上，置于离子源激发室中，调节放电条件使钌基体同位素102Ru的有效离子强度信号达到10-10A以上，分辨率4000以上。进行预溅射20min（粉末样品预溅射时间为10min）。

调出编辑好的方法，开始收集元素的离子信号，在每一处元素质量数处以扫描时间对质谱峰积分，所得面积为谱峰强度，被测元素含量(将单元素基体元素含量近似设为1)可以由下式给出：

CX/M=RSFX/M(IX/IM

式中：IX 、IM分别是待测元素和基体元素的同位素丰度校正后的离子强度， RSFX/M为相对灵敏度因子。

2 结果与讨论

2.1 仪器工作参数的选择

考察放电气体氩气流速Gas（mL/min）、放电电流I(A)、放电电压U(V)对钌基质离子信号强度的相互影响情况。

2.1.1 固定放电电流下的氩气流速

实验所用辉光放电质谱仪为低压源放电，选择仪器推荐放电电流2.00mA。固定放电电流后，分别调节放电气体流速Gas值，观察放电电压U值变化和钌基质同位素102Ru离子信号强度的变化见图1。实验表明，固定放电电流下，放电电压随气体流速的增加而减小，离子信号强度随气体流速的增加而下降。因为维持放电电流不变的条件下，增加放电气体压强，所需放电电压下降，离子化效率降低，离子信号强度随之减小。要调整气体流速使I到达设定电流，保持102Ru最大离子信号强度在10-10A以上、放电电压稳定在900～1100V以内获得可靠测定信号。

图1.放电气体流速对放电电压和离子信号强度的影响

2.1.2 固定放电气体流速下的放电电流

固定放电气体流速Gas，调节放电电流I，观察放电电压U值变化和钌基质同位素102Ru离子信号强度的变化见图2。实验表明，固定放电气体流速下，放电电流增加，进入质谱仪的钌离子束强度增大，放电电压和离子信号强度随放电电流增加而增大。但是电流太大使样品的溅射速率增大，离子堆积在出口狭缝易造成堵塞，尤其粉末样品比较容易被溅射掉落在放电池绝缘片上产生短路现象。所以，放电电流不宜过大。102Ru最大离子信号强度在10-10A以上，放电电压稳定在900～1100V以内可以获得可靠结果。实验选择放电电流为2.00mA。

图2. 放电电流对放电电压和离子信号强度的影响

2.2 预溅射时间选择

在一定的仪器条件下，考察钌粉经粉末冶金热压法制得的钌块样品和钌粉直接压片得到的片状样品，其预溅射时间对常见易污染元素钠、镁、铝、硅、铁、钙的含量测定影响情况。结果见图3和图4。实验表明，加工片状或棒状金属钌样品时，不可避免会引入常见污染元素，经过酸煮沸腐蚀和超纯水清洗后，仍然需要预溅射10～20min以上才能进一步去除表面污染；对于粉末状样品，不清洗，预溅射时间10min即可，否则会掉粉导致短路，使电压下降不得不中断测定。

图3.纯金属钌块中Na、Mg、Al、Si、Fe、Ca含量与预溅射时间的关系

图4.纯金属钌粉压成片状样品Na、Mg、Al、Si、Fe、Ca含量与预溅射时间的关系

2.3 分析元素同位素选择

分析同位素的选择以丰度高、质谱干扰小为原则。在4000的中分辨率下，纯钌中超轻元素Li、Be、B及轻元素Na、Mg、Al、Si、P、K的测定要注意提前进行质量峰位置校正；除Ar外，C、N、O、H的气体背景干扰经液氮冷却大大降低，其空白值均小于1～5µg.g-1。

39K受1H38Ar双原子峰干扰，理论上分辨率达到5689可以分开，40Ar强度太高造成拖尾使39K基线偏高，采用仪器自带扣背景模式扣减重叠峰干扰值，给出的检测限稍高；40Ca受40Ar严重干扰，选丰度低的44Ca。48Ti受干扰Ar和Ru干扰，只能选择46Ti ；V的两个同位素50V、51V均受基质Ru干扰严重，需特别关注钒杂质元素含量时可另外编辑方法在8000以上高分辨率测定以降低检测限。

常见元素Cr、Mn、Fe、Cu、Ni、Co、Zn等的测定在4000分辨率下至少有一个无干扰同位素可选择。基质元素钌的同位素多达7个，它们与气体元素Ar、C、N、O、H形成了多原子离子干扰、多电荷离子干扰等，贵金属元Pt、Pd、Ag、Os、Ir受到的影响可以通过选择合适的同位素来避免，如Os选择189 Os，Ir选择191Ir。Au和Pt的测定受96Ru101Ru、98Ru99Ru及16O181Ta等干扰，但实际上也可以分离干扰峰。103Rh受1H102Ru双原子干扰测定，样品本身含氢量较低时，干扰可以忽略。有In时只能选110 Cd，无In时还可选113 Cd和114Cd互为比较。Ba、La、Ce、Pr、Nd左侧有钌和气体组成的双原子峰，注意关注正确峰位置，其余稀土元素和Hg、Tl、Th、U等元素不受干扰。

2.4 精密度和准确度试验

2.4.1 精密度

将4N钌粉压成片状样品进行测定精密度试验，测定次数n=7。实验结果见下表3。

表3. 精密度结果

| 元素 | 测定结果/µg/g（n=7） | 平均值/µg/g | RSD/% |
| --- | --- | --- | --- |
| Li | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 23.8 |
| Be | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | / |
| B | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 9.2 |
| Na | 2.6 | 2.7 | 3.0 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 2.9 | 7.5 |
| Mg | 0.49 | 0.50 | 0.59 | 0.51 | 0.48 | 0.51 | 0.49 | 0.51 | 7.5 |
| Al | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.8 |
| Si | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 2.8 |
| P | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 9.2 |
| K | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 12.6 |
| Ca | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 3.6 |
| Sc | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | / |
| Ti | 0.01 | 0.009 | 0.01 | 0.008 | 0.006 | 0.006 | 0.008 | 0.009 | 33.6 |
| V | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | / |
| Cr | 1.4 | 0.86 | 0.78 | 0.54 | 0.58 | 0.45 | 0.54 | 0.74 | 44.4 |
| Mn | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 10.2 |
| Fe | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 0.99 | 0.96 | 0.97 | 1.0 | 1.1 | 9.5 |
| Co | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.004 | 33.5 |
| Ni | 0.12 | 0.007 | 0.004 | 0.009 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.006 | 51.5 |
| Cu | 0.01 | 46 | 47 | 67 | 84 | 63 | 57 | 61 | 21.0 |
| Zn | 0.07 | 0.05 | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.07 | 29.0 |
| Ga | 0.01 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.01 | 0.007 | 0.01 | 0.009 | 26.9 |
| Ge | 0.04 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 30.7 |
| As | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 9.7 |
| Se | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | / |
| Br | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.009 | 0.01 | 23.2 |
| Rb | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | / |
| Sr | 0.009 | 0.009 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.009 | 0.009 | 0.01 | 11.2 |
| Y | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 39.9 |
| Zr | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 11.0 |
| Nb | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 42.5 |
| Mo | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 29.1 |
| Pd | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | 0.004 | 0.01 | 0.002 | 0.01 | 71.9 |
| Rh | 0.44 | 0.44 | 0.47 | 0.42 | 0.43 | 0.40 | 0.40 | 0.43 | 5.8 |
| Ag | 0.04 | 0.02 | 0.007 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 62.3 |
| Cd | 0.43 | 0.32 | 0.35 | 0.37 | 0.39 | 0.33 | 0.39 | 0.37 | 11.0 |
| In | 0.24 | 0.22 | 0.21 | 0.19 | 0.18 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 8.9 |
| Sn | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 14.6 |
| Sb | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | / |
| Te | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 28.9 |
| I | 0.003 | 0.003 | 0.008 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | 0.003 | 0.003 | 63.8 |
| Cs | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | / |
| Ba | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | / |
| La | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | / |
| Ce | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | / |
| Pr | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | / |
| Nd | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | / |
| Sm | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | / |
| Eu | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | / |
| Gd | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | / |
| Tb | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | / |
| Dy | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | / |
| Ho | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | / |
| Er | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | / |
| Tm | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | / |
| Yb | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | / |
| Lu | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | / |
| Hf | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | / |
| Ta | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | / |
| W | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | / |
| Re | 0.007 | 0.01 | 0.008 | 0.01 | 0.007 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 25.7 |
| Os | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 8.7 |
| Ir | 0.002 | 0.001 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.003 | 45.7 |
| Pt | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 21.4 |
| Au | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.06 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 10.8 |
| Hg | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | / |
| Tl | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | / |
| Pb | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 25.9 |
| Bi | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | / |
| Th | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | / |
| U | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | / |

2.4.2 与直流电弧原子发射光谱法比对

将钌粉压在高纯铟上进行测定，主要元素用GD-MS 测定与直流电弧原子发射光谱半定量（DC-Arc-AES）方法对比，结果见表4。实验表明，同样是在无标样的情况下，GD-MS法测定结果与参考钌粉产品GB/T 682-2008附录A所采用DC-Arc-AES法结果相比较，GDMS具有分析速度快，检测数据更精准的优势。

表4 纯钌样品GD-MS与DC-Arc-AES分析结果比对

| 元素 | GD-MS 测定值/µg/g | DC-Arc-AES 测定值/µg/g | 元素 | GD-MS 测定值/µg/g | DC-Arc-AES 测定值/µg/g |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Al | 1.2 | <10 | Pd | 0.73 | <10 |
| Si | 34 | <50 | Ag | 0.33 | <5 |
| Fe | 6.3 | <10 | Ir | 5.4 | <10 |
| Ni | 0.36 | <10 | Pt | 0.83 | <10 |
| Cu | 1.0 | <5 | Au | 0.28 | <10 |
| Rh | 1.3 | <10 | Pb | 0.03 | <10 |

2.4.3 与电感耦合等离子体原子发射光谱法比对

将钌粉压在高纯铟上进行测定，主要元素用GD-MS测定与钌粉经高温高压消解溶样ICP-AES测定方法比对，结果见表5。实验表明，GD-MS具有固体进样、准确度好、分析速度快、检测下限低等优势。

表5 钌粉样品GD-MS与ICP-AES分析结果比对

| 元素 | GD-MS 测定值/µg/g | ICP-AES 测定值/µg/g | 元素 | GD-MS 测定值/µg/g | ICP-AES 测定值/µg/g |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Al | 45 | 31 | Rh | 1.4 | 1.1 |
| Au | 2.3 | 2.8 | Zn | 1.3 | 4.5 |
| Cu | 1.1 | 0.64 | Cd | 1.6 | <1 |
| Ir | 0.04 | <1 | Pb | 0.13 | <1 |
| Sn | 1.3 | <1 | Sb | <0.005 | <1 |
| Mg | 6.9 | 10 | Bi | <0.005 | <1 |
| Ni | 0.05 | <1 | Fe | 2.4 | 2.0 |
| Pd | 0.07 | <1 | Mn | 0.06 | <1 |
| Pt | 0.15 | <1 | Ag | 0.05 | <1 |

参考文献：

[1]	邓瑞, 闻明, 陈家林, 等. 钌粉提纯和钌靶制备的研究进展[J]. 贵金属, 2019, 40(1): 82-87.

[2]	任传婷, 马媛, 甘建壮, 等. 电感耦合等离子体原子发射光谱法测定纯钌中26种杂质元素[J]. 冶金分析, 2019(5) ：71-76.

[3]	赵墨田, 曹永明, 陈刚, 等. 无机质谱概论[M]. 北京: 化学工业出版社, 2006: 22-52.

[4]	钱荣, 卓尚军, 董疆丽, 等. 辉光放电质谱[M]. 上海: 上海科学技术出版社, 2017: 1-132.

[5]	刘咸德, M. Van Straaten, R. Gijbels, 等. 用辉光放电质谱法和火花源质谱法分析表征金属和半导体[J]. 质谱学报, 1996, 17(3): 6-17.

[6]	Van Straaten M , Swenters K, Gijbels R, et al. Analysis of platinum powder by glow discharge mass spectrometry[J]. Journal of Analytical Atomic Spectrometry, 1994, 9(12):1389-1397.

[7]	Venzago C, Weigert M. Application of the glow discharge mass spectrometry(GDMS) for the multi-element trace and ultratrace analysis of sputtering targets[J]. Fresenius Journal of Analytical Chemistry, 1994, 350(4): 303-309.

[8]	陈刚, 葛爱景, 卓尚军, 等. 高纯钽的辉光放电质谱多元素分析[J]. 质谱学报, 2007, 28(1): 36-39.

[9]	刘红, 李爱嫦, 李继东. 辉光放电质谱法测定高纯铟中痕量元素[J]. 分析实验室. 2012, 31(5): 10-12.

[10]	杨海岸, 罗舜, 闫豫昕, 等. 辉光放电质谱法测定高纯镍中16种痕量杂质元素[J]. 冶金分析, 2015, 35(5): 1-5.

[11]	刘红, 魏茹欣, 李爱嫦, 等. 辉光放电质谱法测定铱及铱合金中的16种杂质[J]. 分析实验室, 2018, 37(2): 188-191.

[12]	永井灯文, 上村宪一, 庵下高宏. 分析试料的制作方法: CN200610148577.2[P]. 2007-10-13.