标准征求意见稿意见汇总处理表

标准项目名称：粗锡化学分析方法第2部分  铅含量的测定  火焰原子吸收光谱法和Na2EDTA滴定法

承办人：黄葡英                                                         共2页 第1页

标准项目负责起草单位：广东省工业分析检测中心

联系电话：020-37279206                                                2020年6月填写

| 序号 | 标准章节编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 试样部分 | 规定试样为“锯取，锯屑为粒度不大于1.25 mm。” | 中国检验认证集团广西有限公司 | 采纳 |  |
| 2 | 方法1试验报告 | 删除氢溴酸影响试验 | 华南理工大学 | 采纳 |  |
| 3 | 方法1试验报告 | 对结果异常数据进行沟通 | 中国检验认证集团广西有限公司 | 采纳 |  |
| 4 | 方法2试验报告 | 去掉“加入0.5g酒石酸” | 华南理工大学 | 采纳 |  |
| 5 | 方法2试验报告 | 在“用硫酸洗液（3.8）洗涤烧杯2次、沉淀4次”之后加上“再用水洗烧杯和沉淀各一次” | 昆明冶金研究院 | 采纳 |  |
| 6 | 方法2试验报告 | “加入50mL煮沸的乙酸－乙酸钠缓冲溶液”修改成“加入50mL乙酸－乙酸钠缓冲溶液” | 昆明冶金研究院 | 采纳 |  |
| 7 | 方法2试验报告 | 分析结果的计算。在“m0——试料的质量，单位为克（g）；”下面加一行“A——原子吸收法测定滤液中铅的百分含量A；” | 华南理工大学 | 采纳 |  |
| 8 |  | 回函同意，无意见 | 湖南有色金属研究院 |  |  |
| 9 |  | 回函同意，无意见 | 国合通用测试评价认证股份公司 |  |  |
| 10 |  | 回函同意，无意见 | 紫金矿业集团股份有限公司 |  |  |
| 11 |  | 回函同意，无意见 | 山东恒邦冶炼股份有限公司 |  |  |
| 12 |  | 回函同意，无意见 | 西北有色金属研究院 |  |  |
| 13 |  | 回函同意，无意见 | 连云港出入境检验检疫局 |  |  |
| 14 |  | 回函同意，无意见 | 富民薪冶工贸有限公司 |  |  |
| 15 |  | 回函同意，无意见 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 |  |  |

标准征求意见稿意见汇总处理表

标准项目名称：粗锡化学分析方法第2部分  铅含量的测定  火焰原子吸收光谱法和Na2EDTA滴定法

承办人：黄葡英                                                        共2页 第2页

标准项目负责起草单位：广东省工业分析检测中心

联系电话：020-37279206                                              2020年6月填写

| 序号 | 标准章节编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 |  | 回函同意，无意见 | 中国有色桂林矿产地质研究院有限公司 |  |  |
| 17 |  | 回函同意，无意见 | 阳谷祥光铜业有限公司 |  |  |
| 18 |  | 回函同意，无意见 | 贵州省分析测试研究院 |  |  |
| 19 |  | 回函同意，无意见 | 鲅鱼圈检验检疫局技术中心 |  |  |
| 20 |  | 回函同意，无意见 | 株洲冶炼集团有限公司 |  |  |
| 21 |  | 回函同意，无意见 | 广西壮族自治区分析测试研究中心 |  |  |

说明（1）发送《征求意见稿》的单位数： 17 个；

（2）收到《征求意见稿》后，回函的单位数： 17 个；

（3）收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：3个；

(4）没有回函的单位数： 0  个。