YS

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T XXXX.1—202X

钴铬钨系合金粉末化学分析方法

第1部分：钴含量的测定

电位滴定法

Methods for chemical analysis of CoCrW alloyed powders—

Part 1: Determination of cobalt contents—

Potentiometric titration method

(征求意见稿)

XXXX-XX-XX发布

- XXXX-XX-XX实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

- 前    言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是YS/T  XXXX-202X 《钴铬钨系合金粉末化学分析方法》的第1部分：

YS/T  XXXX-202X 《钴铬钨系合金粉末化学分析方法》共分为 8个部分：

——第1部分： 钴含量的测定  电位滴定法；

——第2部分： 铬含量的测定  硫酸亚铁铵滴定法；

——第3部分： 钨含量的测定  重量法；

——第4部分： 镍含量的测定  丁二酮肟分光光度法；

——第5部分： 硅含量的测定  钼蓝分光光度法；

——第6部分： 铁、锰含量的测定  电感耦合等离子体光谱法；

——第7部分： 碳含量的测定  高频燃烧红外吸收法；

——第8部分： 氧含量的测定  脉冲加热惰气熔融—红外吸收法。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）提出并归口。

本文件负责起草单位：广东省工业分析检测中心、国家钨与稀土产品质量监督检验中心、清远佳致新材料研究院有限公司、国标（北京）检验认证有限公司、中金岭南有色金属股份有限公司。

本文件主要起草人：xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx xxx、xxx、xxx

钴铬钨系合金粉末化学分析方法

第1部分：钴含量的测定

电位滴定法

- 范围

本部分规定了钴铬钨系合金粉末中钴含量的测定方法。

本部分适用于钴铬钨系合金粉末中钴含量的测定。测定范围为30.0%～70.0%。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

- 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

- 方法提要

试料经硝酸、盐酸、氢氟酸微波密闭溶解后，用高氯酸及磷酸冒烟除去氢氟酸，并将锰（Ⅱ）氧化成高价锰消除锰对测定钴的干扰，在有柠檬酸铵的氨性介质中，以铁氰化钾氧化钴，过量的铁氰化钾用钴标准溶液返滴定，电位突跃达到终点。根据铁氰化钾标准溶液的实际消耗量计算出钴含量。

- 试剂、仪器

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和符合GB/T 6682规定的三级水。

5.1硝酸（ρ1.42g/mL）。

5.2盐酸（ρ1.19g/mL）。

5.3氢氟酸（ρ1.19g/mL）。

5.4磷酸（ρ1.69g/mL）。

5.5高氯酸（ρ1.67g/mL）。

5.6氨水（ρ0.90g/mL）。

5.7硝酸（1+1）。

5.8柠檬酸铵溶液（300g/L）：称300g柠檬酸铵，以水溶解并稀释至1000 mL。

5.9硫酸铵溶液（250g/L）：称250g硫酸铵，以水溶解并稀释至1000 mL。

5.10钴标准滴定溶液（3.0mg/mL）：称取3.0000g金属钴（wCo≥99.95%）于400 mL烧杯中，缓慢加入30 mL硝酸（5.7），低温加热溶解后，吹少量水煮沸，冷却后移入1000mL容量瓶中，用水定容至刻度，摇匀。此溶液1 mL含3.0 mg钴。

5.11  铁氰化钾标准溶液(c[K3Fe(CN)6)]≈0.05mol/L)。

5.11.1制备

称取17g铁氰化钾置于500mL烧杯中溶解，过滤后用水稀至1000mL，贮存于棕色试剂瓶中。

5.11.2钴标准滴定溶液与铁氰化钾标准溶液的体积比例系数的确定

于四个500mL烧杯中，分别加入50mL柠檬酸铵溶液（5.8）、25mL硫酸铵溶液（5.9）、90mL氨水（5.6），用水稀释到350mL，在不断搅拌下准确加入10.00mL铁氰化钾标准溶液（5.11），在自动电位滴定仪上用钴标准滴定溶液（5.10）进行滴定，电位突跃达到终点。四次平行滴定所消耗钴标准滴定溶液体积的极差不大于0.10mL的情况下取其平均值。

按式（1）计算铁氰化钾标准溶液与钴标准滴定溶液的体积比例系数：

………………………………………….（1）

式中：

K——钴标准滴定溶液与铁氰化钾标准溶液的体积比例系数；

V——滴定时, 铁氰化钾标准溶液所消耗的钴标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

V0——滴定时,加入铁氰化钾标准溶液的体积，单位为毫升（mL）；

- 仪器

6.1微波溶样仪

6.2自动电位滴定仪

- 样品

样品为粉末。

- 试验步骤

8.1试料

称取0.50g样品（7），精确至0.0001g。

8.2测定次数

独立地进行两次测定，取其平均值。

8.3测定

8.3.1  将试料（8.1）置于微波溶样罐中，加15 mL盐酸（5.2）、5 mL硝酸（5.1）、2 mL氢氟酸（5.3），密闭。置于微波溶样仪中，设置溶解条件为第一步功率800 W、温度100 ℃、升温时间10 min、恒温时间5 min和第二步功率800 W、温度220 ℃、升温时间10 min、恒温时间15 min进行溶解。待溶解结束，取出微波溶样罐，冷却。

8.3.2  将试液转入200 mL聚四氟乙烯烧杯中，加入10 mL磷酸（5.4）、5 mL高氯酸（5.5）,置于电热板上低温加热冒高氯酸烟，直至高氯酸气泡刚消失，磷酸烟从液面刚出现，立即取下，稍冷，加入约50mL水，煮沸溶解盐类，冷却后移入200mL容量瓶中，用水定容至刻度，摇匀，制备成待测钴溶液。

8.3.3 滴定

于500mL烧杯中，视试料钴含量的不同，用酸式滴定管准确移取相应量的铁氰化钾标准溶液（5.11）（以铁氰化钾标准溶液过量2 mL左右为宜），分别加入50mL柠檬酸铵溶液（5.8）、25mL硫酸铵溶液（5.9）、90mL氨水（5.6），用水稀释到350mL，在不断搅拌下准确加入50.00mL待测钴溶液（8.3.2），在自动电位滴定仪上用钴标准滴定溶液（5.10）进行滴定，电位突跃达到终点。记下消耗钴标准滴定溶液（5.10）的体积。

- 试验数据处理

钴的含量以钴的质量分数wCo计，数值以百分数（%）表示，按公式（2）计算：

…………………………………………（2）

式中：

wx——被测元素钴的含量，单位为质量百分数（%）；

ρ——钴标准滴定溶液浓度，单位为毫克每毫升（mg/mL）；

V1——滴定时，准确加入铁氰化钾标准溶液的体积，单位为毫升（mL）;

V2——滴定时，消耗的钴标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）;

K——钴标准滴定溶液与铁氰化钾标准溶液的体积比例系数；

m0——试料的量，单位为克（g）。

计算结果表示至小数点后两位。

- 精密度

10.1 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表1数据采用线性内插法求得：

表1 重复性限

| WCo / % |  | 47.25 | 63.11 |
| --- | --- | --- | --- |
| r / % |  |  |  |

10.2 再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性（R）的情况不超过5%，再现性（R）按表2数据采用线性内插法求得：

表2 再现性限

| WCo / % |  | 47.25 | 63.11 |
| --- | --- | --- | --- |
| R / % |  |  |  |

- 试验报告

本章规定试验报告所包括的内容。至少应给出以下几个方面的内容：

—— 样品；

—— 使用的标准，YS/T XX-202X；

—— 使用的方法；

—— 分析结果及其表示；

—— 与基本分析步骤的差异；

—— 测定中观察的异常现象；

—— 试验日期。