钴铬钨系合金粉末化学分析方法

第5部分：硅含量的测定

钼蓝分光光度法

Methods for chemical analysis of cobalt-chromium-tungsten alloy powder—

Part 5:Determination of silicon content—

Molybdenum blue spectrophotometry

（讨论稿）

中华人民共和国工业和信息化部   发布

ICS 77.120.60

H 13

YS/T XXXX.5—202X

202X-××-××发布

202X-××-××实施

前　　言

YS/T XXX《钴铬烤瓷合金化学分析方法》分为8个部分：

——第1部分： 钴含量的测定  电位滴定法；

——第2部分： 铬含量的测定  硫酸亚铁铵滴定法；

——第3部分： 钨含量的测定  重量法；

——第4部分： 镍含量的测定  丁二酮肟分光光度法；

——第5部分： 硅含量的测定  钼蓝分光光度法；

——第6部分： 铁、锰含量的测定  电感耦合等离子体原子发射光谱法；

——第7部分： 碳含量的测定 高频燃烧红外吸收法；

——第8部分： 氧含量的测定  脉冲加热惰气熔融-红外吸收法；

本部分为YS/T XXX的第5部分。

本部分按照GB/T 1.1-2020给出的规则起草。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）归口。

本部分起草单位：国标（北京）检验认证有限公司、广东省工业分析检测中心、清远佳致新材料研究院有限公司、广西分析测试研究中心、国合通用测试评价认证股份公司、北矿新材料科技有限公司。

本部分主要起草人：

钴铬钨系合金粉末化学分析方法

第5部分：硅含量的测定

钼蓝分光光度法

- 1  范围

本部分规定了钴铬钨系合金粉末中硅含量的测定方法。

本部分适用于钴铬钨系合金粉末中硅含量的测定。测定范围：0.50%～3.00%。

- 2  方法提要

将试料置于聚四氟乙烯高压消解罐中，加入盐酸、硝酸和氢氟酸，于预热至150℃的烘箱中加热分解；或将试料置于微波消解仪中经盐酸、硝酸和氢氟酸溶解。在硫酸介质中，硅与钼酸铵生成硅钼黄，以抗坏血酸还原为硅钼蓝，于分光光度计波长810 nm处测量其吸光度。

- 3  试剂或材料

除非另有说明，在分析中仅适用确认为分析纯的试剂和蒸馏水或去离子水或相当纯度的水。

3.1  盐酸（ρ 1.19 g/mL）。

3.2  硝酸（ρ 1.42 g/mL）。

3.3  氢氟酸（ρ1.15 g/mL）。

3.4  硫酸（ρ 1.84 g/mL）。

3.5  硫酸（1+3）。

3.6  硫酸（1+11）。

3.7  氨水（ρ 0.90 g/mL）。

3.8  氨水（1+3）。

3.9  硼酸饱和溶液。

3.10  2,4-二硝基酚溶液（1 g/L）。

3.11  高锰酸钾溶液（30 g/L）。

3.12  钼酸铵溶液（100 g/L）。

3.13  抗坏血酸溶液（100 g/L），用时现配。

3.14  硅标准贮存溶液：称取1.0697 g预先在1000℃灼烧30 min并于干燥器中冷却至室温的二氧化硅（优级纯）于铂坩埚中，加入5g碳酸钠、5g碳酸钾，混匀。在1000 ℃高温炉中熔融20 min，取出冷却，于聚四氟乙烯烧杯中用热水浸出熔块，冷却后移入500mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，贮存于聚乙烯瓶中。此溶液1mL含1mg硅。

3.15 硅标准溶液：准确移取5.00 mL 硅标准贮存溶液（3.14）于10 0mL塑料容量瓶中，以水定容至刻度，混匀。此溶液1 mL含50 μg硅。

- 4  仪器设备

4.1 微波消解仪。

4.2 分光光度计。

4.3 电热恒温干燥箱。

- 5  样品

试样为粉末状。

- 6  试验步骤

- 6.1试料

称取0.10g试样，精确至0.0001 g。

- 6.2测定次数

称取两份样品进行平行测定，取其平均值。

- 6.3空白试验

随同试料做空白试验。

- 6.4试样的分解

将试料（6.1）置于聚四氟乙烯高压消解罐中，加入10 mL盐酸（3.1），3 mL硝酸（3.2）和2mL氢氟酸（3.3），于预热至150℃的电热恒温干燥箱（4.3）中加热溶解4h，或将试料（6.1）置于消解罐内胆中，加入10mL盐酸（3.1），3mL硝酸（3.2）和2mL氢氟酸（3.3），放入微波消解仪，待试料消解完全，冷却后取下，转移至100mL塑料容量瓶中，加入50mL硼酸饱和溶液（3.9），以水稀释至刻度，混匀。

- 6.5测定

6.5.1 分取两份5mL溶液于两个100mL容量瓶中，其中一份作为参比液，另一份作为显色液。

6.5.2 滴入3滴2,4-二硝基酚溶液（3.10），滴加氨水（3.8）至溶液恰好变成黄色，再滴加硫酸（3.6）至溶液黄色恰好褪去并过量3滴，加4mL硫酸（3.6）。

6.5.3 滴加高锰酸钾溶液（3.11）至溶液呈淡红色，放置5min，用水稀释至约30mL。其中一份溶液中加入10mL钼酸铵溶液（3.12），混匀（显色液），另一份溶液不加钼酸铵溶液（参比液）。在20℃~25℃水浴中放置20min。

6.5.4 加入20mL硫酸（3.5），混匀，放置10min。加入1mL抗坏血酸（3.13），用水稀释至刻度，混匀，放置10min~20min。

6.5.5 移取部分溶液于1cm吸收皿中，以各自的参比液为参比，于分光光度计波长810nm处测量吸光度，从工作曲线上查得相应的硅含量。

- 6.6 工作曲线的绘制

准确移取0mL、0.10mL、0.50mL、1.00mL、1.50mL、2.00mL、2.50mL、3.00mL硅标准溶液（3.15），置于一组100mL容量瓶中，分别加入5mL随同样品的空白溶液，以下试验操作同6.5.2~6.5.5。以硅含量为横坐标，吸光度为纵坐标，绘制工作曲线。

- 7  分析结果的计算

硅含量以硅的质量分数wSi，按公式(1)计算：

…………………… ( 1 )

式中：

m1  ——自工作曲线上查得样品中硅量，单位为微克（μg）；

m0  ——自工作曲线上查得样品空白的硅量，单位为微克（μg）；

V0   ——试液的总体积，单位为毫升（mL）；

V1   ——分取试液的体积，单位为毫升（mL）；

m  ——样品质量，单位为克（g）。

计算结果表示到小数点后两位。

- 8  精密度

8.1重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表1数据采用线性内插法求得。

表1  重复性限

| wSi/% |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r/% |  |  |  |  |  |

8.2 再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的绝对差值不大于再现性限（R），两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表2数据采用线性内插法求得。

表2  再现性限

| wSi/% |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R/% |  |  |  |  |  |

- 试验报告

试验报告所包括的内容。至少应给出以下几个方面的内容：

——试验对象；

——所使用的标准（包括发布或出版年号）；

——分析结果及其表示；

——与基本分析步骤的差异；

——测定中观察的异常现象；

——试验日期。