×

ICS

H

中华人民共和国有色金属行业标准

YS

YS/T XXX.3—202X

硅碳复合负极材料化学分析方法

第1部分　硅含量的测定

重量法和分光光度法

Chemical analysis method of silicon carbon composite negative electrode

Part 1　 Determination of silicon content—

The gravimctric method and spectrophotometry

(征求意见稿)

201X-XX-XX发布

201X-XX-XX实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

- 前    言

YS/T XXXX 《硅碳复合负极材料化学分析方法 》分为3个部分：

——第1部分：硅含量的测定  重量法和分光光度法

——第2部分：碳含量的测定 高频加热红外吸收法

——第3部分：铁、镍、锆、钙、铅、铝、铪含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法

本部分为YS/T XXXX 的第1部分。

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出并归口。

本部分起草单位：国合通用测试评价认证股份公司、国标（北京）检验认证有限公司、XX

本部分主要起草人：XX

硅碳复合负极材料化学分析方法

第1部分　硅量的测定

1  范围

本部分规定了硅碳复合负极材料中硅含量的测定方法。

本部分适用于硅碳复合负极材料中硅含量的测定。高氯酸脱水重量法测定范围：质量分数10.00%~30.00%，钼蓝分光光度法测定范围：质量分数1.00%~10.00%

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682  分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定

3  高氯酸脱水重量法

3.1 方法提要

试样在马弗炉中900℃高温预处理，将试样中碳灼烧除尽，灼烧后的试样用氢氧化钠熔融，熔融物以盐酸溶解并用高氯酸冒烟使硅转化为不溶性硅酸。经过滤洗涤后将沉淀于1000℃灼烧至恒量，加入氢氟酸使硅呈四氟化硅挥发除去，再灼烧至恒量，根据氢氟酸处理前后质量之差，计算得出试样中硅的含量。

3.2试剂

除非另有说明，实验用水应符合GB/T 6682-2008中规定的一级水的要求。

3.2.1 盐酸（ρ=1.19 g/L）,优级纯。

3.2.2 氢氟酸（ρ=1.14 g/L）,优级纯。

3.2.3 硫酸（ρ=1.86 g/L）,优级纯。

3.2.4 高氯酸（ρ=1.67 g/L）,优级纯。

3.2.5 盐酸（1+1）。

3.2.6 氢氧化钠，优级纯。

3.2.7 硅标准贮存溶液：采用国内外可以量值溯源的有证标准样品，其质量浓度均为1000μg/mL。

3.2.8 硅标准溶液：移取10.00mL硅标准贮存溶液于100mL容量瓶中，用水稀释至刻度混匀。此溶液1mL含100μg硅。

3.3 仪器

3.3.1 电感耦合等离子体原子发射光谱仪。

3.3.2 电子天平：感量0.0001g。

3.3.3 电热板：工作温度可达到300 oC。

3.3.4 马弗炉：工作温度700℃~900℃。

3.4 试样

样品粒度应不大于0.074mm。

3.5分析步骤

3.5.1 试料

称取0.20g试样，精确至0.0001g。

3.5.2 测定次数

独立地进行二次测定，取其平均值。

3.5.3 空白试验

随同试料做空白试验

3.5.4 测定

3.5.4.1将试料(6.1)称于镍坩埚中，于900℃马弗炉中灼烧1.0 h，加入3.0g氢氧化钠（3.2.6），混匀，于700℃马弗炉中熔融15min至试料溶解完全。

3.5.4.2 将坩埚取出冷却后，置于400mL烧杯中，用80 oC~100 oC水将坩埚洗净取出，盖上表面皿，稍移开表面皿，缓慢加入50mL盐酸（3.2.5），30mL高氯酸（3.2.4），盖上表面皿，于220 oC左右电热板上加热蒸发至高氯酸蒸汽沿烧杯内壁产生回流，再继续加热约15min。

3.5.4.3 取下烧杯，稍冷，加入20mL盐酸（3.2.5）和100 mL水，加热搅拌溶解盐类。用快速定量滤纸过滤于500mL容量瓶，反复洗涤沉淀至滤液体积大于400 mL，保留滤纸和沉淀，滤液定容摇匀后用3.5.5方法测定。

3.5.4.4 将沉淀连同滤纸置于铂坩埚中，灰化后放入900℃马弗炉中灼烧1h，取出置于干燥器内冷却至室温，称量。反复灼烧并称量至恒重。

3.5.4.5 向铂坩埚中滴加少量水润湿，加入10mL氢氟酸（3.2.2），滴加4-5滴硫酸（3.2.3），于300 oC电热板上加热蒸发至硫酸烟冒尽。移入900℃马弗炉中灼烧1h，取出置于干燥器内冷却至室温，称量。反复灼烧并称量至恒重。

3.5.5 补差

3. 5.5.1 工作曲线的绘制：移取0 mL、1.00 mL、2.00 mL、5.00 mL、10.00 mL硅标准溶液（3.2.8），于一系列100 mL塑料容量瓶中，依次加入5 mL氢氟酸（4.2.3），用水稀释至刻度，混匀。

3.5.5.2 将系列标准溶液（3. 5.5.1）引入电感耦合等离子体原子发射光谱仪中，选择仪器合适的分析条件，在各元素选定的波长处，测量系列标准溶液中硅元素的强度。当工作曲线的线性相关系数≥0.9995时，即可进行滤液（3.5.4.3）的测定。

3.6  分析结果的计算

硅的含量以元素的质量分数wSi计，以%表示，按式（1）加补差计算：

wSi=[(m1−m2)−(m3−m4)]×0.4674−cV×10−6m×100…………………………（1）

式中：

m1—氢氟酸处理前铂坩埚和沉淀的质量，单位为克（g）；

m2—氢氟酸处理后铂坩埚和残渣的质量，单位为克（g）；

m3—氢氟酸处理前铂坩埚和随同试样的空白的质量，单位为克（g）；

m4—氢氟酸处理后铂坩埚和随同试样的空白的质量，单位为克（g）；

m—试料量，单位为克（g）；

c—滤液中硅的质量浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

V—滤液的体积，单位为毫升（mL）；

0.4674—二氧化硅换算成硅的系数。

3.7 精密度

3.7.1 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限(r)，超过重复性限(r)的情况不超过5%，重复性限(r)按照表2数据采用线性内插法或外延法求得。

表1  重复性限

| w / % |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r / % |  |  |  |  |  |

3.7.2再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表3数据采用线性内插法或外延法求得。

表2 再现性限

| w / % |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R / % |  |  |  |  |  |

4  钼蓝分光光度法

4.1方法提要

试样在马弗炉中900℃高温预处理，将试样中碳灼烧除尽，灼烧后的试样用氢氟酸—硝酸水浴溶解完全，以硼酸络合氟离子，在硫酸介质中，使硅与钼酸铵生成硅钼黄杂多酸，用抗坏血酸将硅钼黄还原成硅钼蓝，于分光光度计波长660nm处测量其吸光度。

4.2试剂

除非另有说明，分析中所用的试剂均为优级纯试剂和蒸馏水或与其纯度相当的水。

4.2.1 硝酸（ρ1.42g/mL）。

4.2.2 氢氟酸（1+2）。

4.2.3 硼酸饱和溶液。贮存于塑料瓶中。

4.2.4 氨水（1+3）。

4.2.5 硫酸（1+11）。

4.2.6 钼酸铵溶液（100g/L），贮存于塑料瓶中。

4.2.7 硫酸（1+3）。

4.2.8 抗坏血酸溶液（100g/L）。

4.2.9 硅标准贮存溶液：采用国内外可以量值溯源的有证标准样品，其质量浓度均为1000μg/mL。

4.2.10 硅标准溶液：移取10.00mL硅标准贮存溶液于100mL容量瓶中，用水稀释至刻度混匀。此溶液1mL含100μg硅。

4.2.11 2,4-二硝基酚：称取0.10g 2,4-二硝基酚溶于100ml去离子水。

4.3 仪器

4.3.1电子天平：感量0.0001g。

4.3.2 分光光度计。

4.4  试样

样品粒度应不大于0.074mm。

4.5  分析步骤

4.5.1 试料

按表3称取试样，精确至0.0001g。

表3 称取试样量与分取试液体积

| 硅的质量分数 | 试样量/g | 定容体积/mL | 分取试液体积/mL |
| --- | --- | --- | --- |
| w≤5.00% | 0.10 | 100 | 10.00 |
| 5.00%＜w≤10.00% | 0.10 | 250 | 10.00 |

4.5.2 测定次数

独立地进行二次测定，取其平均值。

4.5.3 空白试验

随同试料做空白试验

4.5.4 测定

4.5.4.1将试料(4.5.1)置于铂坩埚中于900℃马弗炉中灼烧1.0 h，移入150mL聚四氟乙烯烧杯中，加入20mL水，分批加入10mL氢氟酸（4.2.2），在60℃左右水浴中加热溶解，滴加6~8滴硝酸（4.2.1）至溶液清亮，加入50mL硼酸饱和溶液（4.2.3），混匀，按照表1移入塑料容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。

4.5.4.2 按照表1移取部分溶液于100mL塑料容量瓶中，加入3滴2,4-二硝基酚，滴加氨水（4.2.4）至溶液恰变成黄色，滴加硫酸（4.2.5）至溶液黄色消失并过量3滴，加入4mL硫酸（4.2.5）。加入15mL钼酸铵溶液（4.2.7），混匀，放置20min，再加入20mL硫酸（4.2.8），混匀，放置10min。加入1mL抗坏血酸溶液（4.2.8），用水稀释至刻度，混匀，放置30min。

4.5.4.3 将部分溶液移入1cm比色皿中，随同试料的空白溶液为参比，于分光光度计波长660nm处测量其吸光度，从相应的工作曲线中计算硅的质量。

4.5.5 工作曲线的绘制

4.5.5.1 准确移取0mL、1.00mL、2.00mL、4.00mL、6.00mL 硅标准溶液（4.2.12），分别置于5个100mL容量瓶中，用水稀释至约20mL，以下步骤按照4.5.4.3进行。

4.5.5.2 将部分溶液移入1cm比色皿中，以硅质量为零的溶液为参比，于分光光度计波长810nm处测量其吸光度，从相应的工作曲线中计算硅的质量。

4.6  分析结果的计算

硅的含量以元素的质量分数wx计，以%表示，按式（2）计算：

wSi=m1⋅V0×10−6m0⋅V1×100

式中：

m1—从工作曲线计算得到试液中硅的质量，单位为微克（μg）；

m0—试料的质量，单位为克（g）；

V0—试液总体积，单位为毫升（mL）；

V1—分取试液体积，单位为毫升（mL）；

4.7精密度

4.7.1 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限(r)，超过重复性限(r)的情况不超过5%，重复性限(r)按照表2数据采用线性内插法或外延法求得。

表4  重复性限

| w / % |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r / % |  |  |  |  |  |

4.7.2再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表3数据采用线性内插法或外延法求得。

表5 再现性限

| w / % |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R / % |  |  |  |  |  |

5 质量保证与控制

分析时，用标准样品或控制样品进行校核，或每年至少用标准样品或控制样品对分析方法校核一次。当过程失控时，应找出原因。纠正错误后，重新进行校核。

6  试验报告

试验报告应包括下列内容：

a）本部分编号及名称；

b）关于识别样品、实验室、分析日期、报告日期等所有的必要的信息；

c）以适当的形式表达试验结果；

d）试验过程中出现的异常现象；

e）在本部分中没有明确说明或可选择的、可能影响结果的任何操作；

f）试验、审核等相关责任人的签名。