YS/T 1348.7-202X

铅冶炼分银渣化学分析方法

第7部分：砷含量的测定

电感耦合等离子体发射光谱法

Methods for chemical analysis of silver separating residue from lead smelting—

Part 7：Determination of arsenic content—Inductively coupled plasma atomic emission spectrometry

(审定稿)

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

中华人民共和国工业和信息化部　发布

ICS 73.060

CCS D 42

前言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。本文件是YS/T 1348 《 铅冶炼分银渣化学分析方法 》的第7部分。

YS/T 1348 已经发布了以下部分：

——第1部分：金和银含量的测定 火试金法；

——第2部分：铅含量的测定 火焰原子吸收光谱法和Na2EDTA滴定法；

——第3部分：铜含量的测定 火焰原子吸收光谱法和碘量法；

——第4部分：锑含量的测定 火焰原子吸收光谱法和硫酸铈滴定法；

——第5部分：铋含量的测定 火焰原子吸收光谱法和Na2EDTA滴定法；

——第6部分：铅、铜、锑和铋含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法；

——第7部分：砷含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出并归口。

本文件负责起草单位：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂、北矿检测技术有限公司、广西壮族自治区分析测试研究中心、江西悦城科技有限公司、韶关市质量计量监督检测所、福建紫金矿冶测试技术有限公司、大冶有色设计研究院有限公司、山东恒邦冶炼股份有限公司、河南豫光金铅股份有限公司、清远佳致新材料研究有限公司

本文件主要起草人：林叶、胡胭脂、左鸿毅、周航、袁齐、黄丽霞、张全胜、付海阔、魏文、沈金海、王洪栋、郭兆君、曾静、王凌燕、于莉丽、

铅冶炼分银渣化学分析方法

第7部分   砷含量的测定

电感耦合等离子体原子发射光谱法

1  范围

本文件规定了铅冶炼分银渣中砷含量的测定方法。

本文件适用于铅冶炼分银渣中砷含量的测定。测定范围：0.20%～20.00%。

2   规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

3   术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4  方法提要

试样用硝酸-氯酸钾、高氯酸、硫酸分解完全，在盐酸、酒石酸介质中，于电感耦合等离子体发射光谱仪上测定砷的发射强度，按标准工作曲线法计算砷元素含量。

5  试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和符合GB/T 6682规定的二级水。

5.1  硝酸（1.42 g/mL）。

5.2  盐酸（1.18 g/mL）。

5.3  硫酸（1.84 g/mL）。

5.4  高氯酸（1.77 g/mL）。

5.5  硝酸-氯酸钾饱和溶液。

5.6  酒石酸饱和溶液。

5.7  硫酸（1+1）

5.8  硫酸（1+4）

5.9  砷标准贮存溶液：称取0.1320 g三氧化二砷（≥99.99%，预先在105 ℃±5 ℃烘1 h，置于干燥器中冷却至室温）于300 mL烧杯中，加入20 mL氢氧化钾溶液（20 g/L），低温加热溶解，加入5 mL硫酸（5.7），用硫酸溶液（5.8）稀释至1000 mL容量瓶中，混匀。此溶液1 mL含1000 µg砷。

5.10  砷标准溶液（100 µg /mL）：移取10.00 mL砷标准贮存溶液（5.9）于100 mL容量瓶中，加入15 mL盐酸（5.2），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含100 μg砷。

5.11  氩气（体积分数≥99.99%）。

6  仪器

电感耦合等离子体发射光谱仪。

——200nm处光谱分辨率应小于0.01nm。

——在仪器的最佳工作条件下，用最低浓度的标准溶液（不是“零”浓度标准溶液）测量11次，砷元素光强度的相对标准偏差不超过2.5%。

——推荐谱线193.759 nm。

7  试样

7.1  试样粒度应不大于0.096mm。

7.2  试样应在105 ℃±5 ℃烘干1 h，并置于干燥器中冷却至室温备用。

8  试验步骤

8.1  试料

称取试样0.20g，精确至0.0001g。

8.2  平行试验

平行做两份试验，取其平均值。

8.3  空白试验

随同试料做空白试验。

8.4  测定

8.4.1 将试料（8.1）置于250 mL烧杯中，吹少许水润湿，加入15 mL硝酸-氯酸钾饱和溶液（5.5），盖上表面皿，加热溶解5min，加入5 mL硫酸（5.3）、5 mL高氯酸（5.4），继续加热溶解、冒烟至干，取下，冷却至室温。

8.4.2 加入50 mL盐酸（5.2）、10 mL饱和酒石酸溶液（5.6），加热煮沸至盐类溶解，取下冷至室温，吹洗表面皿及杯壁，移入250 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，干过滤，保留中段滤液。

8.4.3 按表1分取试液于100 mL容量瓶中，加入10 mL 盐酸（5.2）、5 mL饱和酒石酸溶液（5.6），用水稀释至刻度，混匀，于电感耦合等离子体发射光谱仪上，波长193.759 nm处测定试液及随同试料空白溶液的发射强度，从工作曲线上查得砷含量。

表1 试液分取体积

| 砷质量分数 % | 试液分取体积 mL |
| --- | --- |
| 0.20～0.50 | 10.00 |
| >0.50～20.00 | 5.00 |

8.4.4 工作曲线的绘制

移取0 mL、0.10 mL、0.50 mL 、1.00 mL、5.00 mL、10.00 mL砷标准溶液（5.10）于一组100mL容量瓶中，加入10 mL 盐酸（5.2）、5 mL饱和酒石酸溶液（5.6），用水稀释至刻度，混匀。

在电感耦合等离子体原子发射光谱仪上，在选定的仪器工作条件下，测量标准系列溶液的发射强度。分别以被测元素的质量浓度为横坐标，发射强度为纵坐标，绘制工作曲线。

9  试验数据处理

砷含量以砷的质量分数wAs计，数值以百分数表示，按式（1）计算：

wAs=(ρ−ρ0)⋅V0⋅V2×10−6m0⋅V1×100%     ……………………⑴

式中：

ρ——试液中砷的质量浓度，单位为微克每毫升（µg/mL）；

ρ0——空白溶液中砷的质量浓度，单位为微克每毫升（µg/mL）；

V0——试液总体积，单位为毫升（mL）；

V1——分取试液体积，单位为毫升（mL）；

V2——测定试液的体积，单位为毫升（mL）；

m0——试料的质量，单位为克（g）；

计算结果保留至小数点后两位，数值修约按照GB/T 8170规定执行。

10  精密度

10.1 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5 % 。重复性限（r）按表2 数据采用线性内插法或外延法求得：

表  2   重复性限

| WAS/ % | 0.20 | 2.43 | 4.46 | 9.50 | 15.52 | 20.11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r / % | 0.026 | 0..19 | 0.20 | 0.26 | 0.38 | 0.50 |

10.2 再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5 %，再现性限（R）按表3 数据采用线性内插法或外延法求得：

表 3   再现性限

| WAS/ % | 0.20 | 2.43 | 4.46 | 9.50 | 15.52 | 20.11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R / % | 0.052 | 0.25 | 0.27 | 0.36 | 0.57 | 0.79 |

11  试验报告

本章规定试验报告所包括的内容。至少应给出以下几个方面的内容：

—— 试样；

—— 使用的文件，YS/T XX-201X；

—— 使用的方法；

—— 分析结果及其表示；

—— 与基本分析步骤的差异；

—— 测定中观察的异常现象；

—— 试验日期。