国家标准《空调与制冷系统阀件用铜及铜合金无缝管》

（讨论稿）编制说明

一、项目来源

《空调与制冷系统阀件用铜及铜合金无缝管》标准制(修)订计划由无锡隆达金属材料有限公司提出申请，并与2018年12月29日国标委以网上投票并以92.54%的比例通过了本标准的起草申请。

国标委以综合[2020]6号《国家标准委关于下达2019年推荐性国家标准制修订计划的通知》和有色标委[2020]8号《关于转发2020年第一批有色金属国家、行业、协会标准制（修）订项目计划的通知》，其中序号38（项目编号“20200732-T-610”） 《空调与制冷系统阀件用铜及铜合金无缝管》国家标准由无锡隆达金属材料有限公司、浙江星鹏铜材集团有限公司、金龙精密铜管集团股份有限公司、青岛宏泰铜业有限公司、江西耐乐铜业有限公司等企业负责起草。

本标准计划完成年限为2021年8月。

二、工作简况

2.1 立项的目的和意义

现行的GB/T 26024-2010《空调与制冷系统阀件用铜及铜合金无缝管》国家标准，与2011年10月01日开始实施，距今已经9年。原标准修改采用 EN12735:2001《空调与制冷用铜及铜合金无缝圆形管》、参照EN12449:1999《一般用途铜及铜合金无缝圆形管》标准进行修订，适用于空调与制冷系统阀件（如四通阀、截止阀、电磁阀等）用铜及铜合金无缝管。

伴随着空调与制冷系统要求的高效节能、小型化以及智能化，和空调与制冷系统直接关联的集成控制更加凸显重要，由此带来对空调与制冷系统用阀件向两端扩展的要求。满足空调与制冷系统用阀件相关材料的创新，已成为铜及铜合金无缝管研究与开发的中心工作之一。

目前，空调与制冷系统阀件用铜及铜合金管材已由量的增长转型为质的提升。服务空调与制冷系统阀件用铜及铜合金无缝管已经由分散向集中，由机械化向集成化、智能制造成为趋势。因此，空调与制冷系统阀件用铜及铜合金管的质量提升，将本标准项目的研究提上了议程。原GB/T 26024-2010《空调与制冷系统阀件用铜及铜合金无缝管》国家标准自从颁布以来，在实际生产制造过程中，其应用过程的变化与现行标准脱节现象还是比较严重的。主要原因是随着市场需求和企业生产能力的变化，所涵盖的产品特性、规格及其技术要求等方面均发生了变化，该标准已不能满足各方面的使用需求。

修订本标准的目的是为了给空调与制冷系统阀件用铜及铜合金无缝管材制造厂家的生产和制造提供规范合理、实用性更强的指导性文件，同时也有利于应用厂家更加明了空调与制冷系统阀件用铜及铜合金无缝管进步实情。因此说，修订本标准对于规范目前空调与制冷系统阀件用铜及铜合金无缝管材制造及消费市场、提高我国空调与制冷系统阀件用铜及铜合金无缝管产品的质量水平，满足先进装备要求，扩大应用消费市场，促进相关行业技术进步，推动有色金属产品结构调整，提高附价值，提升中国有色金属制造业的水平有着重要的意义。

2.2工作概况和编制依据

标准制订计划任务正式下达后，无锡隆达金属材料有限公司成立了标准起草小组，并落实起草任务，确定标准的主要起草人，拟定该标准的工作计划。具体分工为：由无锡隆达金属材料有限公司总负责市场和同行业信息收集、资料汇总及执笔；由浙江星鹏铜材集团有限公司、金龙精密铜管集团股份有限公司、青岛宏泰铜业有限公司、江西耐乐铜业有限公司负责标准数据的验证。各企业分工明确，紧密合作，将共同完成标准的修订工作。

我国现用空调与制冷系统阀件用铜及铜合金无缝管国家标准GB/T 26024-2010《空调与制冷系统阀件用铜及铜合金无缝管》，为适用于空调与制冷系统阀件（如四通阀、截止阀、电磁阀、单向阀等）用铜及铜合金无缝管用产品标准。

标准编制组确定后，重新收集了国内外有关铜管方面的信息。经查阅国内外有关标准，包括BS EN12449:2016《一般用途铜及铜合金无缝圆形管》、BS EN12735:2016《空调制冷用铜及铜合金无缝圆形管》。经过对比发现，标准水平基本相当，技术内容又有差异。因此本标准的修订是在GB/T 26024-2010《空调与制冷系统阀件用铜及铜合金无缝管》的基础上，结合我国近年来空调与制冷系统阀件用铜及铜合金无缝管的实际生产制造及用户要求，参照采用BS EN12449:2016《一般用途铜及铜合金无缝圆形管》和BS EN12735:2016《空调制冷用铜及铜合金无缝圆形管》进行的。

经过标准编制组及有关人员的共同努力，通过对国内外现状及发展趋势的分析，并结合国内的实际情况，参照国外先进标准，本次标准修订是在原国家标准GB/T 26024-2010《空调与制冷系统阀件用铜及铜合金无缝管》的基础上，根据市场需求和客户的特殊要求，经过广泛征求意见形成了本标准讨论稿。

三、本标准与GB/T 26024-2010标准的比较

3.1标准名称

原标准名称为《空调与制冷系统阀件用铜及铜合金无缝管》。

为了与现行其他铜管产品标准命名方式相一致，采用“用途+合金种类+产品类型”的命名方式，本标准名称仍采用《空调与制冷系统阀件用铜及铜合金无缝管》。

3.2 范围

原标准涵盖了“要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存、质量证明书及合同(或订货单)等内容”。

本标准涵盖了“分类和标识、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、质量证明书和订货单（或合同）内容等”。

3.3 规范性引用文件

原标准室温拉伸试验引用标准为GB/T 228.1-2002；新制定的《铜合金材料 室温拉伸试验方法》标准GB/T 34505-2017已经颁布和实施，本标准室温拉伸试验方法引用GB/T 34505，同时引用了YS/T 815《铜及铜合金力学性能和工艺性能试样的制备方法》进行取样。

原标准对检验结果的数值修约没有标准要求；本标准对检验结果的数值修约引用GB/T 8170标准。

原标准对铜管残余应力检测引用了GB/T 10567.1《铜及铜合金加工材残余应力检验方法 硝酸亚汞试验法、GB/T 10567.2《铜及铜合金加工材残余应力检验方法 氨薰试验法》标准，因硝酸亚汞【化学式为Hg2(NO3)2】对环境和人体影响已被列入禁用商品目录。本标准对管材的残余应力检测仅保留了GB/T 10567.2《铜及铜合金加工材残余应力检验方法 氨薰试验法》标准，因此删除了GB/T 10567.1引用标准。

原标准对铜管材的外形尺寸检测方法没有检测方法，本标准增加了铜管材的外形尺寸检测方法要求和检测方法，因此增加了GB/T 26303.1引用标准。

原标准针对铜及铜合金化学分析方法，引用了GB/T 5121标准，基于快速检测化学成分的需求，本标准在原来基础上新增YS/T 482引用标准。

原标准对理化检测取样方法没有取样方法，本标准对理化检测取样方法引用YS/T 668标准。

3.4 合金牌号

原标准包含TP2、H65二个牌号。

本标准根据GB/T 5231-2012《加工铜及铜合金牌号和化学成分》国家标准规定，对所有牌号增加了相应数字代号。同时，在保留了原标准的化学成分铅（Pb）≤0.03%、镉（Cd）≤0.01%的要求上，增加了化学成分汞（Hg）≤0.03%的要求。

3.5 合金状态

原标准的合金状态为硬(Y)、半硬(Y2)、软(M)。

本标准按GB/T 29094-2012《铜及铜合金状态表示方法》国家标准对管材状态进行了修改，修改为“拉拔(H58)、轻拉(H55)、软化退火(O60)”。

3.6规格范围

原标准TP2铜管包括直管和盘管两种和H65直管。

其中TP2直管的内径范围为“2.0mm～95.0mm”，外径范围为“4.0mm～100.0mm”，壁厚范围为“0.5mm~2.0mm”，长度为“100mm~6000mm”；

H65直管的内径范围为“14.0mm～42.0mm”，外径范围为“20.0mm～45.0mm”，壁厚范围为“1.5mm~3.0mm”，直管长度为“100mm~6000mm”。

TP2盘管的内径范围为“2.0mm～21.0mm”，外径范围为“4.0mm～22mm”，壁厚范围为“0.3mm~1.5mm”。

本标准依据市场应用需求实际情况，对管材的供货范围修订如下：

TP2直管的内径范围为“2.0mm～100.0mm”，外径范围为“3.0mm～105.0mm”，壁厚范围为“0.5mm~2.5mm”，长度为“100mm~6000mm”；

H65直管的内径范围为“14.0mm～105.0mm”，外径范围为“26.6mm～113.0mm”，壁厚范围为“1.3mm~4.0mm”，长度为“100mm~3000mm”。

依据市场供需实际，本标准还修改了管材的外径与壁厚供范围。具体如下：

——修改了TP2管材的供货范围，由“25.0mm～50.0mm×0.3mm～2.0mm修改为“25.0mm～50.0mm×0.5mm～2.0mm”；由“50.0mm～75.0mm×0.3mm～2.0mm修改为“50.0mm～75.0×0.8mm～2.0mm”；由“75.0mm～100.0mm×0.5mm～2.0mm修改为“75.0mm～105.0mm×1.5mm～2.5mm”。

——修改了H65管材的供货范围，由“20.0mm～29.0mm×1.2mm～3.0mm修改为“16.6mm～29.0mm×1.2mm～2.0mm”；由“29.0mm～45.0mm×1.2mm～3.0mm修改为“29.0mm～113.0×1.5mm～4.0mm”。

目前所有H65管材（四通阀阀件）创新拉伸工艺要求不能进行矫直，避免内表面出现矫直压痕印，所以限制了管材长度。

TP2盘管的供货范围不变。

3.7 尺寸及其允许偏差

3.7.1 内径、平均外径和壁厚及其允许偏差

原标准规格见本编制说明3.6条；

本标准在管材供货规格发生局部扩展后，修改结果见本标准表2 管材内径、平均外径、壁厚的尺寸及其允许偏差。

3.7.2长度及其允许偏差

原标准规格直管长度为“100mm~6000mm”。

本标准直管长度修改为TP2直管“1000mm~6000mm”，H65直管“100mm~3000mm”。

3.7.3 切斜度

原标准要求“管材端部应锯切平整，允许有轻微的毛刺，切口在不使管材长度超出允许偏差的条件下，“外径≤16mm”和“外径＞16mm~50mm”两个范围，分别规定为“≤0.40mm”和“≤公称外径的2.5%”。

本标准依据近年来的市场服务实践和管材制造的统计数据，对管材切斜度修改对照表见表1 管材切斜度对照表。

3.7.4直度

依据空调与制冷系统阀件用铜及铜合金无缝管应用服务实践，原标准H65牌号中，交货长度＜400mm管材均为四通阀阀体所用。自2008年首次提出空调能效比GB 21455《房间空气调节器能效限定值及能效等级》强制性国家标准要求以来，已经历了2009版、2013版、2020版替代。每一次改版对于空调与制冷系统相关配套企业而言，在市场竞争中凸显出产品升级换代的印记。

表1 管材切斜度对照表

| 原标准 |  | 本标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 外径/mm | 切斜度 | 外径/mm | 切斜度 |
| ≤16 | ≤0.40mm | ≤16 | ≤0.40mm |
| ＞16 | ≤公称外径的2.5% | ＞16~50 | ≤公称外径的2.5% |
| — | — | ≥50 | ≤公称外径的2.0% |

因此，本标准依据近年来的市场服务实践统计数据，对管直度允许偏差进行修改。其修改前后技术要求变化见表2直度允许偏差对照表。

表2 直度允许偏差对照表

| 牌号 | 长度 | 最大弧深/mm |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 原标准 | 本标准 |
|  |  | 允许偏差 | 允许偏差 |
| H65 | ＜200 | ＜0.6 | 0.20 |
|  | ≥200~400 | ≥0.6～1.2 | 0.35 |
|  | ≥400~1000 | ≥1.2~3 | 1.2 |
| TP2、H65 | ≥1000~2000 | ≥3～6 | 3 |
|  | ≥2000~3000 | ≥6～9 | 6 |

表2 续

| 牌号 | 长度 | 最大弧深/mm |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 原标准 | 本标准 |
|  |  | 允许偏差 | 允许偏差 |
| TP2、H65 | ≥3000~4000 | ≥9～12 | 9 |
|  | ≥4000~6000 | ≥12～18 任意3m＜12mm | 在全长任意3000mm长的直度最大弧深为12mm |
| 注：原标准要求：未经退火的管材的直度允许偏差应每米不大于3mm。全长直度允许偏差不应超过每米直度允许偏差与总长度的乘积。 |  |  |  |

3.7.5 圆度

本标准未作修改。

3.8 力学性能

本标准未作修改。

3.8 扩口试验

本标准未作修改。

3.9 涡流探伤

本标准未作修改。

3.10 表面质量

本标准未作修改。

3.11 化学分析方法

原标准针对铜及铜合金化学分析方法，引用了GB/T 5121标准，本标准在原来基础上新增了YS/T 482《铜及铜合金分析方法 光电发射光谱法》引用标准。

3.12 取样

原标准对理化检测取样方法没有标准，本标准对理化检测取样方法引用YS/T 668标准。

原标准对力学性能和工艺性能试样的制备方法没有标准，本标准对力学性能和工艺性能试样的制备方法引用YS/T 815标准。

3.13其他

本标准完全按照GB/T 1.1和有色加工产品标准和国家行业标准编写示例的要求格式和结构进行编写。

四、国内外标准对比和标准水平分析

本标准与欧盟的BS EN12449：2016《一般用途用铜及铜合金无缝圆形管》、BS EN12735：2016《空调与制冷用铜及铜合金无缝圆形管》的管材主要参数对比见表3～表13。

表3 管材外径允许偏差要求对比表

| 牌号 | 本标准 |  | BS EN 12449 |  | BS EN 12735 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 尺寸范围 | 允许偏差 （±） | 尺寸范围 | 允许偏差 （±） | 尺寸范围 | 允许偏差 （±） |
| TP2 | 3.0~15.0 | 0.04 | ≥3~10 | 0.06 | 3~18 | 0.04 |
|  | ＞15.0~25.0 | 0.05 | ＞10~20 | 0.08 | ＞18~28 | 0.05 |
|  | ＞25.0~50.0 | 0.06 | ＞20~30 | 0.12 | ＞28~54 | 0.06 |
|  | ＞50.0~75.0 | 0.07 | ＞30~50 | 0.15 | ＞54~76.1 | 0.07 |
|  | ＞75.0~105.0 | 0.07 | ＞50~100 | 0.20 | ＞76.1~88.9 | 0.07 |
|  | — | — | ＞100~200 | 0.50 | ＞88.9~108 | 0.07 |
| H65 | 16.6~29 | 0.04 | ＞10~20 | 0.08 | — | — |
|  | ＞29.0~113.0 | 0.10 | ＞20~30 | 0.12 | — | — |
|  | — | — | ＞30~50 | 0.15 | — | — |
|  | — | — | ＞50~100 | 0.20 | — | — |
|  | — | — | ＞100~200 | 0.50 | — | — |
|  | — | — | — | — | — | — |
|  | — | — | — | — | — | — |
| 比较显示：本标准外径允许偏差，比欧盟标准严格。 |  |  |  |  |  |  |

表4 管材壁厚允许偏差要求对比表

| 本标准 |  |  |  | BS EN12449 |  |  |  | BS EN12735 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外径 /mm | 壁厚 / mm | 允许公差/mm |  | 外径 /mm | 壁厚 |  |  | 外径/mm | 壁厚 /mm | 允许 公差 |
|  |  | TP2 | H65 |  | 0.3~1 /mm | ＞1~3 /mm | ＞3~6 /mm |  |  |  |
| 3~15 | ＞0.3~0.5 | ±0.03 | — | 3~40 | 壁厚±15% | 壁厚±13% | 壁厚11% | ＜18 | ＜1 | 壁厚±10% |
| ＞15~25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3~15 | ＞0.5~0.8 | ±0.05 | — |  |  |  |  |  |  |  |
| ＞15~25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ＞25~50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3~15 | ＞0.8~1.0 | ±0.06 | — |  |  |  |  |  |  |  |
| ＞15~25 |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥1 | 壁厚±15% |
| ＞25~50 |  | ±0.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ＞50~75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3~15 | ＞1.0~1.5 | ±0.08 | — |  |  |  |  |  |  |  |
| ＞15~25 |  | ±0.10 | ±0.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| ＞25~50 |  | ±0.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ＞50~75 |  | ±0.15 |  | ＞40~120 | 壁厚±15% | 壁厚±13% | 壁厚12% | ≥18 | ＜1 | 壁厚±10% |
| ＞75~113 |  | ±0.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3~15 | ＞1.5~2.0 | ±0.09 | — |  |  |  |  |  |  |  |
| ＞15~25 |  | ±0.12 | ±0.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| ＞25~50 |  | ±0.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ＞50~75 |  | ±0.13 |  |  |  |  |  |  | ≥1 | 壁厚±15% |
| ＞75~113 |  | ±0.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ＞15~25 | ＞2.0~2.5 | — | ±0.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| ＞25~113 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ＞15~25 | ＞2.0~2.5 | — | ±0.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| ＞25~113 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 比较显示：本标准壁厚允许偏差，与欧盟标准基本持平。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表5管材拉拔（H58）、轻拉（H58）态直度要求对比表

| 长度/mm | 最大弧深/mm |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BS EN 12449 | BS EN 12735 | 本标准 |  |
|  |  |  | TP2 | H65 |
| ＜200 | 3 | 供需双方协商确定 | — | 0.20 |
| ≥200～400 | 3 |  | — | 0.35 |
| ≥400~1000 | 3 |  | — | 1.2 |
| ≥1000~2000 | 4 |  | 3 | 3 |
| ≥2000~3000 | 6 |  | 6 | 6 |
| ≥3000~4000 | 供需双方协商确定 |  | 9 | 9 |
| ≥4000~6000 | 供需双方协商确定 |  | 在全长任意3000mm长的直度最大弧深为12mm |  |
| 比较显示：本标准直度允许偏差，欧盟标准相当。 |  |  |  |  |

表6 管材长度允许偏差要求对比表

| 长度/mm | 长度允许偏差/mm |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | BS EN 12449 | BS EN 12735 | 本标准 |
| ≤600 | +3 0 | +1.6 0 | +1 0 |
| ＞600~2000 | +3 0 | +2 0 | +2 0 |
| ＞2000~4000 | +5 0 | +5 0 | +3 0 |
| ＞4000~6000 | 由供需双方协商确定 | +8 0 | +3 0 |
| 比较显示：本标准长度允许偏差，比欧盟标准严格。 |  |  |  |

表7 管材切斜度要求对比表

| 外径/mm | 切斜度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | BS EN 12449 | BS EN 12735 | 本标准 |
| ≤16 | — | — | ≤0.40mm |
| ＞16 | — | — | ≤公称外径的2.5% |
| ＞50 | — | — | ≤公称外径的2.0% |
| 比较显示：欧盟及日本标准没有提出切斜度要求。本标准比欧盟标准要求严格。 |  |  |  |

表8 管材拉拔（H58）、轻拉（H55）态直管圆度要求对比表

| 公称壁厚和 公称外径之比 | 圆度/mm |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | BS EN 12449 | BS EN 12735 | 本标准 |
| 0.01～0.03 | — | — | ≤外径的1.5% |
| ＞0.03～0.05 | — | — | ≤外径的1% |
| ＞0.05～0.10 | — | — | ≤外径的0.8%或0.04(取较大者) |
| ＞0.10 | — | — | ≤外径的0.7%或0.04(取较大者) |
| 比较显示：欧盟没有提出圆度要求。本标准比欧盟标准严格。 |  |  |  |

表9 管材TP2（O60）扩口试验要求对比表

| 牌号 | 状态 | BS EN 12449 | BS EN 12735 | 本标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TP2 | O60 | 采用45°的冲锥，扩口率不小于30%，扩口后试样不应产生肉眼可见的裂纹或裂口 | 采用45°的冲锥，扩口率不小于30%，扩口后试样不应产生肉眼可见的裂纹或裂口 | 采用60°的冲锥，扩口率不小于30%，扩口后试样不应产生肉眼可见的裂纹或裂口 |
| 比较显示：欧盟没有提出扩品试验要求。本标准欧盟标准相当。 |  |  |  |  |

表10 管材力学性能要求对比表

| 牌号 | 状态 | BS EN 12449 |  | BS EN 12735 |  | 本标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 抗拉强度Rm MPa | 断后伸长率A % | 抗拉强度Rm MPa | 断后伸长率A % | 抗拉强度Rm MPa | 断后伸长率A % |
| TP2 | H58 | ＞290 | ＞3 | ＞290 | ＞3 | ≥290 | — |
|  | H55 | ＞250 | ＞30 | ＞250 | ＞30 | 245～325 | ≥20 |
|  | O60 | ＞200 | ＞40 | ＞210 | ＞40 | ≥205 | ≥40 |
| H65 | H55 | ＞360 | ＞25 | — | — | 370～410 | ≥25 |
|  | H58 | ＞430 | ＞12 | — | — | ≥410 | — |
| 比较显示：本标准与欧盟标准的考核数值区间存在差异，总体基本相等。 |  |  |  |  |  |  |  |

表11 晶粒度要求对比表

| 牌号 | 状态 | BS EN 12449 | BS EN 12735 | 本标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TP2 | H55 | 供需双方商定 | — | ≤0.040 |
|  | O60 | 供需双方商定 | 0.030～0.060 | 0.015～0.060 |
| 比较显示：欧盟没有提出晶粒度要求。本标准比欧盟标准严格。 |  |  |  |  |

表12 涡流探伤试验要求对比表

| BS EN 12449 | BS EN 12735 | 本标准 |
| --- | --- | --- |
| 由供需双方协商选择无损检测方法 | 由供需双方协商选择无损检测方法 | 有要求 |
| 比较显示：本标准与欧盟标准相当。 |  |  |

表13 表面质量要求对比表

| BS EN 12449 | BS EN 12735 | 本标准 |
| --- | --- | --- |
| 有要求 | 有要求 | 有要求 |
| 比较显示：本标准与欧盟标准要求相当。 |  |  |

五、本标准与原标准、EN标准的检验项目对比

本标准与原标准、EN标准的检验项目对比见表14。

表14  检验项目对比

| 序号 | 项目 |  | 本标准 GB/T26024-20XX | 原标准 GB/T26024-2010 | BS EN 12449-2016 | BS EN 12735-2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学成分 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 2 | 尺 寸 偏 差 | 外径 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
|  |  | 壁厚 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
|  |  | 长度 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
|  |  | 切斜度 | 〇 | 〇 | — | — |
|  |  | 直度 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
|  |  | 圆度 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
|  |  | 同心度 | — | — | — | 〇 |
| 3 | 力学性能 | 拉伸试验 | 〇 | 〇 | 〇（二选一） | △（仅做参考） |
| 4 |  | 硬度 | — | — |  | 〇 |
| 5 | 工艺性能 | 扩口试验 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 6 |  | 压扁试验 | — | — | — | — |
| 7 | 晶粒度 |  | 〇 | 〇 | △ | △ |

表14 续

| 序号 | 项目 | 本标准 GB/T26024-20XX | 原标准 GB/T26024-2010 | BS EN 12449-2016 | BS EN 12735-2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 残余应力试验 | 〇 | 〇 | — | — |
| 9 | 水压试验 | — | — | 〇（三选一） | 〇（三选一） |
| 10 | 气压试验 | — | — |  |  |
| 11 | 涡流探伤 | 〇 | 〇 |  |  |
| 12 | 晶粒度 | △ | 〇 | △ | 〇 |
| 13 | 表面质量 | 〇 | 〇 | △ | 〇 |
| 14 | 表面粗糙度 | 〇 | 〇 | — | — |
| 注：〇——表示常规检测项目、△——表示选做项目、— ——表示不做项目。 |  |  |  |  |  |

六、与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

目前，我国有GB/T 1527-2017《铜及铜合金拉制管》，是一般用途的拉制管标准，而本标准是属于空调与制冷系统阀件用铜及铜合金无缝管用途的拉制管标准，是GB/T 1527标准的专门补充，本标准与GB/T 1527一同构成一般用途的铜及铜合金管材的标准体系。

七、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

八、作为强制性国家标准的建议

本标准建议不作为强制性标准，而建议作为推荐性标准。

九、贯彻标准的要求和措施建议

本标准的修订是在GB/T 26024-2010《空调与制冷系统阀件用铜及铜合金无缝管》的基础上，结合了我国空调与制冷系统阀件用铜及铜合金无缝管生产企业及用户技术要求，同时参照欧盟EN标准进行修订的。标准全面覆盖了空调与制冷系统阀件用铜及铜合金无缝管的技术要求。

十、废止现行有关标准的建议

本标准发布实施后，建议废止GB/T 26024-2010《空调与制冷系统阀件用铜及铜合金无缝管》。

十一、其它应予说明的事项

本标准依据目前国内空调与制冷系统阀件用铜及铜合金无缝管的实际生产现状和订货合同情况，采用GB/T 29094规定状态，考虑随着新材料的开发使用和生产装备的更新，如果以后生产或订货合同中有其它合金或状态需求可在下一版中进行补充修订。

十二、预期效果

铜及铜合金管材由于具有良好的力学性能、具有优越的柔韧性、抗腐蚀性、延展性、良好的工艺性能等特性，被广泛地应用于各行业、各部门。随着科技的发展，有色金属加工业快速发展，空调与制冷系统阀件用铜及铜合金无缝管铜及铜合金无缝管材的需求也将迅速增长，也将有着非常广阔应用前景。

本标准的修订是在GB/T 26024-2010《空调与制冷系统阀件用铜及铜合金无缝管》的基础上，结合了我国空调与制冷系统阀件用铜及铜合金无缝管生产企业及用户技术要求，同时参照欧盟EN标准进行修订的。技术指标先进，具有普遍性、广泛性、适用性、科学性和先进性。本标准发布后，将规范我国空调与制冷系统阀件用铜及铜合金无缝管的制造要求，提高产品在国内外市场上的竞争力，给生产企业带来巨大的经济效益，为下游用户提供产品验货基准。

《空调与制冷系统阀件用铜及铜合金无缝管》国家标准编制组

二〇二〇年九月五日