标准征求意见稿意见处理汇总表

标准项目名称：铜冶炼烟尘化学分析方法 第4部分：铋含量的测定  方法1  火焰原子吸收光谱法

承办人： 胡花苗                                                   共2页   第1页

起草单位： 富民薪冶工贸有限公司

电话：13888155898                                            2020年9月9日填写

| 序号 | 章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4.5.2 | 根据表1分取试液置于100 mL容量瓶中，补加盐酸的体积不应该都是10mL，应按分取体积计算出加入酸的量，与曲线保持一样的酸度。 | 北方铜业股份有限公司 | 采纳 | 已调整加酸体积 |
|  | 4.6 | GB/T 8170标准应加到2规范性引用文件中 |  | 不采纳 | 与其他单位统一 |
| 2 | 4.5.5 | “移取”建议修改为“分别移取” | 中国检验认证集团广西有限公司 | 不采纳 | 与其他单位统一 |
| 3 |  | 修改文本编写格式 | 广东省科学院工业分析检测中心 | 采纳 |  |
| 4 |  | 回函同意，无意见 | 湖南有色地质勘查研究院 |  |  |
| 5 |  | 回函同意，无意见 | 防城港市东途矿产检测有限公司 |  |  |
| 6 |  | 回函同意，无意见 | 浙江富冶集团有限公司 |  |  |
| 7 |  | 回函同意，无意见 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 |  |  |
| 8 |  | 回函同意，无意见 | 中国有色桂林矿产地质研究院有限公司 |  |  |

标准征求意见稿意见处理汇总表

标准项目名称：铜冶炼烟尘化学分析方法 第4部分：铋含量的测定  方法1  火焰原子吸收光谱法

承办人： 胡花苗                                                   共2页   第2页

起草单位： 富民薪冶工贸有限公司

电话：13888155898                                           2020年9月9日填写

| 序号 | 章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |  | 回函同意，无意见 | 西北有色金属研究院 |  |  |
| 10 |  | 回函同意，无意见 | 株洲冶炼集团股份有限公司 |  |  |
| 11 |  | 回函同意，无意见 | 铜陵有色金属集团控股有限公司 |  |  |
| 12 |  | 回函同意，无意见 | 北矿检测技术有限公司 |  |  |
| 13 |  | 回函同意，无意见 | 大冶有色设计研究院有限公司 |  |  |
| 14 |  | 回函同意，无意见 | 紫金铜业有限公司 |  |  |
| 15 |  | 回函同意，无意见 | 紫金矿业集团股份有限公司 |  |  |

说明（1）发送《征求意见稿》的单位数：15  ；

（2）收到《征求意见稿》后，回函的单位数：15  ；

（3）收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数： 3个 ；

（4）没有回函的单位数： 0个 。

标准征求意见稿意见处理汇总表

标准项目名称：铜冶炼烟尘化学分析方法 第4部分：铋含量的测定    方法2  Na2EDTA滴定法

承办人：    胡花苗                                                 共2页 第1页

起草单位： 富民薪冶工贸有限公司

电话：13888155898                                            2020年9月9日 填写

| 序号 | 章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5.2 | 试剂的排序请按照GBT 20001.4-2015 《标准编写规则 第4部分 试验方法标准》中6.6.3的要求排序 | 中国检验认证集团广西有限公司 | 采纳 |  |
|  | 5.2.13中公式2 | 公式下方，符号说明顺序，应该按照从左到右、从上到下进行编制 |  | 采纳 |  |
| 2 | 5.2 | 试剂顺序先列市售形态使用的试剂，再列溶液。 | 北方铜业股份有限公司 | 采纳 |  |
| 3 | 5.2.13 | “乙二胺四乙酸二钠（Na2EDTA）标准滴定溶液［c(Na2EDTA)≈0.005 mol／L］的配制和标定按以下步骤进行”。删掉“的配制和标定按以下步骤进行”，改为：乙二胺四乙酸二钠标准滴定溶液［c(Na2EDTA)≈0.005 mol／L］： | 阳谷祥光铜业有限公司 | 不采纳 | 整个标准文本格式是统一的 |
|  | 5.2.13 | “四次标定结果极差应不大于3×10-5 mol/L”，是否过大，建议改为1×10-5 mol/L |  | 不采纳 | 极差值范围太小了，不便于操作 |
|  | 5.6.1 | “这两个测试结果的绝对值不超过重复性限（r）“，应该为：绝对差值。 |  | 采纳 |  |
| 4 |  | 修改文本编写格式 | 广东省科学院工业分析检测中心 | 采纳 |  |
| 5 |  | 回函同意，无意见 | 防城港市东途矿产检测有限公司 |  |  |
| 6 |  | 回函同意，无意见 | 云南锡业股份有限公司铜业分公司 |  |  |

标准征求意见稿意见处理汇总表

标准项目名称：铜冶炼烟尘化学分析方法 第4部分：铋含量的测定    方法2  Na2EDTA滴定法

承办人：                                                     共2页 第2页

起草单位： 富民薪冶工贸有限公司

电话：13888155898                                            2020年9月9日  填写

| 序号 | 章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 |  | 回函同意，无意见 | 湖南有色地质勘查研究院 |  |  |
| 8 |  | 回函同意，无意见 | 浙江富冶集团有限公司 |  |  |
| 9 |  | 回函同意，无意见 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 |  |  |
| 10 |  | 回函同意，无意见 | 中国有色桂林矿产地质研究院有限公司 |  |  |
| 11 |  | 回函同意，无意见 | 西北有色金属研究院 |  |  |
| 12 |  | 回函同意，无意见 | 郴州市金贵银业股份有限公司 |  |  |
| 13 |  | 回函同意，无意见 | 五矿铜业（湖南）有限公司 |  |  |
| 14 |  | 回函同意，无意见 | 株洲冶炼集团股份有限公司 |  |  |
| 15 |  | 回函同意，无意见 | 长沙矿冶研究有限公司 |  |  |

说明（1）发送《征求意见稿》的单位数： 15 ；

（2）收到《征求意见稿》后，回函的单位数：15  ；

（3）收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：4个  ；

（4）没有回函的单位数： 0个 。