标准讨论会意见汇总处理表

标准项目名称：《高纯钯化学分析方法 杂质元素含量的测定 辉光放电质谱法》

承办人：马媛                                                             共 2 页   第 01 页

标准项目负责起草单位：贵研铂业股份有限公司

电  话：18687129329             2020年8月25日填写

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 全文 | 检查标准文本格式是否按要求规范叙述、统一，并完善文字表述 | 南京市产品质量监督检验院 | 采纳 | 将按照国标新规范修改 |
|  | 2 | 规范性引用文件等要准确，注意术语和定义的准确性 | 广东省韶关市质量计量监督检测所 | 采纳 | 将按照国标新规范修改 |
|  | 3 | 试剂和材料按实际使用的来写 | 有研亿金新材料有限公司 | 采纳 | 已修改 |
|  | 附录 | 仪器工作参数可以不列 | 西安瑞鑫科金属材料有限责任公司 | 采纳 | 各仪器厂家工作参数确实都不同，删去附录相关部分 |
|  | 1 | 测定范围可以按仪器实际做的样品范围进行适当扩宽 | 北京有色金属与稀土应用研究所 | 采纳 | 扩大测定范围可以增加标准的适用性 |
|  | 7 | 分析结果的元素含量单位与其他几个GDMS方法统一 | 西北有色金属研究院 | 采纳 | 参考行业内多家单位给出的分析结果数据进行统一规定 |
|  | 8 | “允许差”列上“实验室间允许差”，或者用“允许相对偏差”表示 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 采纳 | 起草单位共同讨论后决定改用“允许相对偏差”表示 |
|  | 3.4 | 高纯氩气落实是99.995%还是99.999%？ | 江西铜业股份有限公司贵溪冶炼厂 | 采纳 | 已落实修改为99.999% |
|  | 实验报告 | 个别元素是否可以用高分辨率测定 | 北矿检测技术有限公司 | 不采纳 | 采用减小狭缝提高分辨率的操作方法，虽然可以改善个别元素的干扰情况，但同时会使灵敏度降低，也会影响到准确度 |
|  | 验证报告 | 分析结果下限要与方法范围一致，有些元素的分析结果下限低于方法下限 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂 | 采纳 | 验证报告中分析结果下限低至0.xppb级确实是体现了GDMS方法的优势，但最后的数据处理还是统一写为方法下限 |
|  |  |  | 中条山有色金属集团有限公司 | 无意见 |  |
|  |  |  | 河南豫光金铅股份有限公司 | 无意见 |  |
|  |  |  | 江苏北矿金属循环利用科技有限公司 | 无意见 |  |
|  |  |  | 阳谷祥光铜业有限公司 | 无意见 |  |
|  |  |  | 西安凯立新材料股份有限公司 | 无意见 |  |
|  |  |  | 山东恒邦冶炼股份有限公司 | 无意见 |  |
|  |  |  | 西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司 | 无意见 |  |
|  |  |  | 米特拉（天津）检测有限公司 | 无意见 |  |
|  |  |  | 山东招金金银精炼有限公司 | 无意见 |  |
|  |  |  | 北方铜业股份有限公司 | 无意见 |  |
|  |  |  | 阳谷祥光铜业有限公司 | 无意见 |  |

说明（1）发送《征求意见稿》的单位数：21个；

（2）收到《征求意见稿》后，回函的单位数：21个；

（3）收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：10个；

（4）没有回函的单位数：0个。