国家标准《硬质合金 显微组织的金相测定 第4部分：孔隙度、非化合碳缺陷和脱碳相的金相测定》

编制说明

1. 工作简况
2. 任务来源

根据国家标准化管理委员会《国家标准委关于下达2019年第三批国家标准制修订计划的通知》（国标委发[2019]29号）文及全国有色金属标准化技术委员会《关于转发2020年第一批有色金属国家、行业、协会标准制（修）订项目计划的通知》（有色标委［2020］8号）文的要求，由厦门金鹭特种合金有限公司负责制定国家标准《硬质合金 显微组织的金相测定 第4部分：孔隙度、非化合碳缺陷和脱碳相的金相测定》，该项目编号为20193125-T-610。按计划要求，本标准完成时间为2021年。

1. 方法简介

硬质合金显微组织的金相测定是判断硬质合金内部质量好坏的关键指标之一。本部分详细说明了硬质合金中孔隙度（包括是否存在、孔隙度类型和分布状态）、渗碳相和η相的金相测定方法，包含了样品制备方法的描述以及如何辨别和测量相关特征的描述。

GB/T 3488《硬质合金 显微组织的金相测定》分为四个部分：

——第1部分：金相照片和描述；

——第2部分：WC晶粒尺寸的测量；

——第3部分：Ti（C,N）和WC/立方结构碳化物类硬质合金的显微组织结构的金相测定；

——第4部分：孔隙度、非化合碳缺陷和脱碳相的金相测定。

本部分为GB/T 3488的第4部分，本部分使用翻译法等同采用ISO 4499-4：2016 《硬质合金 显微结构的金相测定 第4部分：孔隙度、非化合碳缺陷和脱碳相的金相测定》。本部对统一行业内检测方法和判断方法将起着重要的指导作用，对我国总体硬质合金质量的提高有一定的帮助。

1. 起草单位情况

厦门金鹭特种合金有限公司是享誉国际的钨粉末、硬质合金及精密刀具制造综合企业。具备年产9000吨/钨粉、碳化钨粉、4000吨合金棒材、1000吨矿用合金、800万支硬质合金整体刀具、4000万支PCB硬质合金微型刀具和1200万片数控切削刀片的综合生产规模。厦门金鹭特种合金有限公司通过不断的自主创新和科技进步，先后自主实施了包括国家科技攻关计划、国家重点火炬计划、国家重点新产品在内的21项国家级科技计划和2项国家重点技改工程，完成省、市及企业级技术课题300多项，研制和开发出一批具有自主知识产权的先进设备、工艺技术和产品，申请专利109项（已获批66项），形成了一系列具有自主知识产权的钨粉、碳化钨粉、硬质合金材及其精密刀具专有制造技术。

厦门金鹭特种合金有限公司近几年参与国家标准制修订情况：于2011年负责制定了《碳化钨粉安全生产规程》强制性国家标准；于2012～13年负责制定了《硬质合金显微组织金相测定-第1部分 金相照片和描述》国家标准；于2014年负责制定了《硬质合金 孔隙度和非化合碳的金相测定》和《硬质合金横向断裂强度测定方法》两项国家标准；于2015年负责制定了《硬质合金矫顽磁力测定方法》和《微晶硬质合金棒材》两项国家标准；于2016年负责制定了《硬质合金 显微组织的金相测定 第二部分:WC晶粒尺寸的测量》；于2017年负责制定了《带圆角圆孔固定的硬质合金可转位刀片尺寸》；于2018年负责制定了《硬质合金圆棒毛坯》。

**1.4参编单位及主要起草人工作情况**

整个标准起草过程中各参编单位给予了大力的支持帮助。株洲硬质合金集团有限公司、XX、XX提供了相关产品的测试数据。株洲硬质合金集团有限公司、XX提供了技术支持及实验数据的验证等工作。

标准主要起草人以及分工见下表。

标准主要起草人及分工

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 姓名 | 单位 | 分工 |
|  | 厦门金鹭特种合金有限公司 | 负责调研、验证、标准起草 |
|  | 厦门金鹭特种合金有限公司 | 负责调研、验证、标准起草 |
|  | 厦门金鹭特种合金有限公司 | 负责全过程的标准编制、协调工作 |
|  | 厦门金鹭特种合金有限公司 | 负责标准审核、协调工作 |
|  | 株洲硬质合金集团有限公司 | 参与标准起草，资料收集，提供相关验证 |
|  | 株洲硬质合金集团有限公司 | 参与标准起草，资料收集，提供相关验证 |
|  | XX | 参与标准起草，资料收集，提供相关验证 |
|  | XX | 参与标准起草，资料收集，提供相关验证 |
|  | XX | 参与标准起草，资料收集，提供相关验证 |
|  | XX | 参与标准起草，资料收集，提供相关验证 |
|  | XX | 参与标准起草，资料收集，提供相关验证 |
|  | XX | 参与标准起草，资料收集，组织标准编制 |
|  | XX | 参与标准起草，资料收集，组织标准编制 |

1.5 主要工作过程

**1.5.1 起草阶段**

为作好本部分的制定工作，厦门金鹭特种合金有限公司成立了专门的《硬质合金 显微组织的金相测定 第4部分：孔隙度、非化合碳缺陷和脱碳相的金相测定》国家标准制定工作组，通过技术查询、市场调查等方式对此标准进行了重新审查，对当前测试水平及质量水平进行了充分论证，于2020年6月形成了国家标准《硬质合金 显微组织的金相测定 第4部分：孔隙度、非化合碳缺陷和脱碳相的金相测定》征求意见稿及编制说明。

**1.5.2 征求意见阶段**

2020年7月7日至2020年9月9日，全国有色金属标准化技术委员会将征求意见资料在国家标准化管理委员会的“公共信息服务平台”上挂网，向社会公开征求意见。同时，全国有色金属标准化技术委员会通过工作群、邮件向委员单位征求意见，并将征求意见资料在[www.cnsmq.com](http://www.cnsmq.com)网站上挂网。征求意见的单位包括主要生产、经销、使用、科研、检验等单位及大专院校，征求意见单位广泛且具有代表性，征求意见时间大于2个月。

2020年9月，编制组单位对收集到的意见进行整理，共收到了XX条意见，形成了标准征求意见稿意见汇总处理表。标准制定工作组对征求意见稿进行修改，形成标准送审稿。

**1.5.3审查阶段**

**1.5.4 报批阶段**

标准编制组对标准文本和编制说明进行修改完善，形成标准报批稿报送至全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243），现上报至国家标准化管理委员会审批、发布。

委员投票情况：2020年XX月XX日至2020年XX月XX日，由全国有色金属标准化技术委员会粉末冶金分标委会组织，在“全国专业标准化技术委员会工作平台”进行了委员投票，本SC全体委员人数共有27人，参与投票XX人，投票同意本标准通过审查XX人，其中，起草人员X人。

1. 标准的编制原则、标准的主要内容与论据
2. 标准编制原则
   * 1. 符合性

本着与时俱进、切合实际、促进科技进步、满足市场要求，获取最大社会综合效益的基本原则。本部分严格按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则第1部分：标准的结构与编写规则》编写。

* + 1. 适用性

本部分在编制过程中，始终遵循满足用户需求、技术内容合理、检验方法可行的原则，充分考虑生产企业、使用单位及相关各方面的意见和建议。对国内生产企业的技术进步将产生积极的促进作用，并满足各方的使用需求。

* + 1. 先进性

GB/T 3488-1983制定于1983年，随着我国硬质合金行业的不断发展，对其显微组织金相检测的要求也越来越高，为适应国内外生产企业和检测单位检测的需要，需对老国标进行修订。本部分为GB/T 3488第4部分，使用翻译法等同采用ISO 4499-4:2016，本部分新增了渗碳相、孔隙度的判定等内容，且对统一行业内检测方法和判断方法起着重要的指导作用。

1. 确定标准主要内容的论据

新修订的GB/T 3488包含四部分，本次修订内容为GB/T 3488 第4部分：孔隙度、非化合碳缺陷和脱碳相的金相测定。本部分详细说明了硬质合金中孔隙度（包括是否存在、孔隙度类型和分布状态）、渗碳相和η相的金相测定方法。

1. 本标准与国际标准ISO 4499-4：2016的主要差异：

本标准使用翻译法等同采用ISO 4499-4：2016《硬质合金 显微组织的金相测定 第4部分：孔隙度、非化合碳缺陷和脱碳相的金相测定》。为便于使用，做了下列编辑性修改：

——用“本部分”代替“本国际标准”；

——用小数点“.”代替作为小数点的逗号“，”；

——删除国际标准的前言。

1. 本标准与老国标GB/T 3488-1983的主要差异：

本部分与GB/T 3488-1983相比，主要变化如下：

——增加样品制备方法的描述；

——增加渗碳相、孔隙度的判定内容；

——将原标准中与ISO 4499-4:2008有差异的部分修改为一致。

1. 本标准业内企业验证过程：

1. 标准水平分析
2. 采用国际标准和国外先进标准的程度

本部分等同采用 ISO 4499-4:2016 《硬质合金 显微组织的金相测定第4部分：孔隙度、非化合碳缺陷和脱碳相的金相测定》。

1. 国际和国外同类标准水平的对比分析

本部分是根据我国实际检测情况制定的，等同采用 ISO 4499-4:2016 《硬质合金 显微组织的金相测定第4部分：孔隙度、非化合碳缺陷和脱碳相的金相测定》，适合我国国情，标准简练、操作性强，其整体内容达到国际先进水平。

1. 与现有标准及制定中的标准协调配套情况

本部分与现有制定中的标准无交叉重复。

1. 涉及国内外专利及处置情况

本部分没有涉及国内外专利。

1. 与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

本部分与有关的现行法律、法规和强制性国家标准具有一致性，无冲突之处。

1. 重大分歧意见的处理经过和依据

无。

1. 标准作为强制性或推荐性标准的建议

建议作为推荐性国家标准发布实施。

1. 贯彻标准的要求和措施建议

无。

1. 废止现行有关标准的建议

无。

1. 其他应予说明的事项

无。

1. 预期效果

本标准的制定实施有利于提高硬质合金显微组织的金相测定的测量准确度、可比性、一致性。修订后的标准充分反映了当前国内各生产企业的检测技术水平，便于生产，宜于应用。

《硬质合金 显微组织的金相测定 第4部分》标准编制组

2020-09-12

标准征求意见稿意见汇总处理表

共 1页 第 1 页

标准项目名称： 硬质合金 显微组织的金相测定 第4部分：孔隙度、非化合碳缺陷和脱碳相的金相测定 承办人：樊智锐 电话： 0592-6067828

标准项目负责起草单位：厦门金鹭特种合金有限公司 2020年9月10日填写

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |

说明（1）发送《征求意见稿》的单位数： 个；

（2）收到《征求意见稿》后，回函的单位数： 个；

（3）收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数： 个；

（4）没有回函的单位数：0个。