中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T XXXX.6—20XX

铪化学分析方法

第6部分：磷量的测定

Methods for chemical analysis of hafnium—

Part 6: Determination of phosphorus content

（送审稿）

（在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上）

20××-××-××发布

20××-××-××实施

ICS 77.120.99

CCS H 14

备案号：××××—××××

- YS

中华人民共和国工业和信息化部 发布

- 前    言

- 本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

- 本文件是YS/T ××××《铪化学分析方法》的第6部分。YS/T ××××拟分为如下部分：

- ——第1部分：铅量的测定；

- ——第2部分：铀量的测定；

- ——第3部分：硼量的测定；

- ——第4部分：氯量的测定；

- ——第5部分：镉量的测定；

- ——第6部分：磷量的测定；

- ——第7部分：硅量的测定；

- ——第8部分：钠量的测定；

- ——第9部分：氢量的测定；

- ——第10部分：氧量、氮量的测定；

- ——第11部分：碳量的测定；

- ——第12部分：痕量杂质元素的测定。

- 本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出并归口。

- 本文件起草单位：西安汉唐分析检测有限公司、宁夏东方钽业股份有限公司、国标(北京)检验认证有限公司、广东省工业分析检测中心、宝钛集团有限公司、西部新锆核材料科技有限公司。

- 本文件主要起草人：魏东、汉唐、汉唐、于红燕（东方）、张丽娜（东方）、张力久（北京）、张永进（广州）、孔令臣（宝钛）、任洁（新锆）。

- 引    言

金属铪具有耐高温、中子吸收截面积大、抗腐蚀性优良、吸气能力强以及良好的综合力学性能等诸多优点，其作为一种重要的战略性材料，已被广泛应用于国防建设与国民经济中，特别是在核工业与现代陶瓷领域。但国内外仍缺少金属铪的检验标准，因此通过实验研究并建立一套完整且切实可行的铪化学分析方法标准已是行业急需。本标准拟由十二部分组成。

——第1部分：铅量的测定。目的在于建立极谱法测定铪中铅量的方法。

——第2部分：铀量的测定。目的在于建立极谱法测定铪中铀量的方法。

——第3部分：硼量的测定。目的在于建立分光光度法测定铪中硼量的方法。

——第4部分：氯量的测定。目的在于建立分光光度法测定铪中氯量的方法。

——第5部分：镉量的测定。目的在于建立极谱法测定铪中镉量的方法。

——第6部分：磷量的测定。目的在于建立分光光度法测定铪中磷量的方法。

——第7部分：硅量的测定。目的在于建立分光光度法测定铪中硅量的方法。

——第8部分：钠量的测定。目的在于建立原子吸收光谱法测定铪中钠量的方法。

——第9部分：氢量的测定。目的在于建立惰性气体熔融红外吸收法/热导法测定铪中氢量的方法。

——第10部分：氧量、氮量的测定。目的在于建立惰气熔融红外法-热导法测定铪中氧量、氮量的方法。

——第11部分：碳量的测定。目的在于建立高频燃烧红外吸收法测定铪中碳量的方法。

——第12部分：痕量杂质元素的测定。目的在于建立电感耦合等离子体质谱法测定铪中痕量杂质元素量的方法。

本标准填补了国内外在金属铪检验领域的空白，对完善核用金属铪的生产产业链，提高民用金属铪的生产能力具有积极的指导意义。

- 铪化学分析方法

- 第6部分：磷量的测定

- 1  范围

本文件规定了铪中磷含量的测定方法。

本文件适用于铪中磷含量的测定。测定范围：0.0004 % ~ 0.020 %。

- 2  规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

- 3  术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

- 4  原理

试料用氢氟酸-硝酸溶解，以硼酸饱和溶液络合氟离子。用高锰酸钾将亚磷酸根离子氧化为磷酸根离子。在硝酸介质中，磷酸根离子与钼酸铵形成磷钼黄杂多酸，用正丁醇-三氯甲烷混合萃取液萃取，以氯化亚锡将磷钼黄杂多酸还原为磷钼蓝并反萃取到水相中。于分光光度计波长620 nm处测量其吸光度。

- 5  试剂或材料

- 除非另有说明，在分析中仅使用确认为优级纯的试剂和实验室二级水。

5.1  盐酸（ρ =1.19 g/mL）。

5.2  氢氟酸（ρ= l.13 g/mL）。

5.3  硝酸（ρ= l.42 g/mL）。

5.4  硼酸饱和溶液。

5.5  硝酸（1+1）。

5.6  高锰酸钾溶液（40 g/L）。

5.7  亚硝酸钠溶液（100 g/L）。

5.8  钼酸铵溶液（100 g/L）。

5.9  正丁醇-三氯甲烷混合萃取液（1+3）。

5.10  氯化亚锡溶液（10 g/L）：称取1 g氯化亚锡，置于150 mL烧杯中，加入8 mL盐酸（5.1）溶解，用水稀释至100 mL，混匀。用时现配。

5.11  磷标准贮存溶液：称取0.4394 g预先在105 ℃ ～ 110 ℃ 烘干2 h的磷酸二氢钾，置于250 mL烧杯中，用水溶解，移入1000 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液每毫升含100 μg磷。

5.12  磷标准溶液：移取10.00 mL磷标准贮存溶液（5.10），置于100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含10 μg磷。

- 6  仪器设备

- 分光光度计。

- 7  样品

- 宜将样品加工成厚度不大于5 mm的碎屑。

- 8  试验步骤

- 8.1  试料

按照表1称取样品（7），精确至0.0001 g。

表1  试料量及分取试液体积

| 磷的质量分数/% | 试料量/g | 试液总体积/mL | 分取试液体积/mL |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.0004 ~ 0.0010 | 1.00 | - | 全量 |
| >0.0010 ~ 0.0050 | 1.00 | 100 | 20.00 |
| >0.0050 ~ 0.020 | 0.50 | 100 | 10.00 |

- 8.2  平行试验

平行做两份试验，试验结果取其平均值。

- 8.3  空白试验

随同试料做空白试验。

- 8.4  测定

8.4.1  将试料（8.1）置于100 mL聚四氟乙烯烧杯中，以5 mL水润湿。加入4 mL氢氟酸（5.2），0.5 mL硝酸（5.3），低温加热至试料溶解完全。

8.4.2  冷却后加入20 mL硼酸饱和溶液（5.4），加入5 mL硝酸（5.5），滴加高锰酸钾溶液（5.6）至试液呈稳定的紫红色并过量3 滴 ~ 5 滴，加热煮沸2 min ~ 3 min，滴加亚硝酸钠溶液（5.7）至紫红色消失，继续煮沸3 min ~ 5 min，驱尽氮的氧化物。

8.4.3  取下冷却至室温，将溶液移入125 mL分液漏斗中，加水使溶液体积约为45 mL。对磷量大于0.0010 % 的试样，按表1定容并分取试液于125 mL分液漏斗中，加入15 mL硼酸饱和溶液（5.4）和4 mL硝酸（5.5），加水使溶液体积约为45 mL。

8.4.4  加入6 mL钼酸铵溶液（5.8），25 mL正丁醇-三氯甲烷混合溶液（5.9），震荡一分钟，静置分层。将有机相放入另一组125 mL分液漏斗中。于水相中加入10 mL正丁醇-三氯甲烷混合溶液（5.9）再萃取一次。将两次萃取的有机相合并，加入15.00 mL氯化亚锡溶液（5.10）震荡15秒，静置分层，弃去有机相。

8.4.5  将部分水相移入1 cm比色皿中，以随同试料空白试验溶液为参比，于分光光度计620 nm处测量其吸光度，从工作曲线上查出相应的磷量。

- 8.5  工作曲线的绘制

8.5.1  移取0 mL、0.20 mL、0.40 mL、0.60 mL、0.80 mL、1.00 mL磷标准溶液（5.12），分别置于一组100 mL聚四氟乙烯烧杯中，加入5 mL硝酸（5.5），移入125 mL分液漏斗中，加水使溶液体积约为45 mL。以下分析步骤按8.4.4进行。

8.5.2  将部分水相移入1 cm比色皿中，以工作曲线中零浓度溶液为参比，于分光光度计620 nm处测量工作曲线的吸光度。以磷量为横坐标，吸光度为纵坐标绘制工作曲线。

- 9  试验数据处理

磷含量以磷的质量分数wP计，按式（1）计算：

………………………………（1）

式中：

wP——试料中磷元素的质量分数，单位为百分含量（%）；

V0——试液总体积，单位为毫升（mL）；

V1——分取试液的体积，单位为毫升（mL）；

m1——自工作曲线上查得的磷量，单位为微克（µg）；

m0 ——试料的质量，单位为克（g）。

- 当计算结果小于0.0010%，保留一位有效数字；当计算结果不小于0.0010%，保留两位有效数字。

- 10  精密度

- 10.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在表2给出的平均值范围内，两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）情况不超过5%。重复性限（r）按表2数据采用线性内插法或外延法求得。

- 表2  重复性限

| wP/% | 0.0005 | 0.0010 | 0.010 | 0.015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| r/% |  |  |  |  |

- 10.2  再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在表3给出的平均值范围内，两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）情况不超过5%。再现性限（R）按表3数据采用线性内插法或外延法求得。

- 表3  再现性限

| wP/% | 0.0005 | 0.0010 | 0.010 | 0.015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R/% |  |  |  |  |

- 10 试验报告

试验报告至少应给出以下几个方面的内容：

——试验对象；

——所使用的标准（包括发布或出版年号）；

——结果；

——观察到的异常现象；

——试验日期。