| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5.5 | 标准正文5.3硫酸和5.5硫酸（1+1）建议删除，至出现于配制锰标准溶液，试验步骤中未出现。 | 广东省工业分析检测中心 | 采纳 |  |
|  | 5.10.2 | 标准正文5.10.2平行标定建议给出标定允许的极差值。 | 湖南长远锂科股份有限公司 | 采纳 |  |
|  | 7.1 | 标准正文7.1粒度“0.154”建议修改为“0.150”，GB/T 3003.1-2012中只有0.150规格的，无0.154规格的。 | 宁夏东方钽业股份有限公司 | 采纳 |  |
|  | 5.8.2 | 方法8.4.3中，样品含量不同溶液分取体积不同，建议5.8.2的高锰酸钾溶液标定补充同步标定的实验。 | 上海有色金属工业技术检测中心有限公司 | 不采纳 | 电位定法无需做同步标定试验。 |
|  | 8.4.2 表1 | 对于不同梯度的样品，建议将样品定容体积进行统一，再根据样品中锰含量高低确定合适的分取体积，以规避因含量判断不准确而造成的重新溶样环节。 | 贵州分析测试研究院 | 采纳 |  |
|  | 8.1 8.4.3 | 建议降低滴定时样品取样量和焦磷酸钠使用量，可以减半，目前单个样品测试，最终废液在300mL左右，量大污染环境且不好处理。 | 西安汉唐分析检测有限公司 | 不采纳 | 增加称样量是为了尽量消除样品局部不均匀的影响；饱和焦磷酸钠溶液的用量是通过试验确定的。 |
|  | 附录A | 将各实验室的精密度数据添加到标准文本最后的附录A中。 | 西北稀有金属材料研究院宁夏有限公司 | 采纳 |  |
|  |  | 无意见 | 西部新锆核材料科技有限公司 |  |  |
|  |  | 无意见 | 国核锆铪理化检测有限公司 |  |  |
|  |  | 无意见 | 广东致远新材料有限公司 |  |  |
|  |  | 无意见 | 中核建中核燃料元件有限公司 |  |  |
|  |  | 无意见 | 金驰能源材料有限公司 |  |  |
|  |  | 无意见 | 中伟新材料股份有限公司 |  |  |
|  |  | 无意见 | 昆明冶金研究院 |  |  |
|  |  | 无意见 | 华南理工大学 |  |  |
|  |  | 无意见 | 青岛盛瀚色谱技术有限公司 |  |  |
|  |  | 无意见 | 安泰核原新材料科技有限公司 |  |  |
|  |  | 无意见 | 广东广晟稀有金属光电新材料有限公司 |  |  |
|  |  | 无意见 | 通标标准技术服务（天津）有限公司 |  |  |
|  |  | 无意见 | 国家钨与稀土产品质量监督检验中心 |  |  |
|  |  | 无意见 | 稀土产品质量监督检验中心 |  |  |
|  |  | 无意见 | 江西晶安高科技股份有限公司 |  |  |
|  |  | 无意见 | 承德天大钒业有限责任公司 |  |  |

说明：

（1）发送《征求意见稿》的单位数：23个；

（2）收到《征求意见稿》后，回函的单位数：23个；

（3）收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：7个；

（4）没有回函的单位数：0个。