| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 前言 | 删除“本文件的附录A为规范性附录”、将附录A的内容整合到正文中。 | 有色金属技术经济研究院 | 采纳 |  |
|  | 1 | 删除“测定范围中”的“>” | 西安汉唐分析检测有限公司 | 采纳 |  |
|  | 2 | 其“引导语”修改为“下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。”。 | 宝鸡钛业股份有限公司 | 采纳 |  |
|  | 4 | “对除锰渣进行钴含量的补正”修改为“采用电感耦合等离子体原子发射光谱法测定滤液中的锰含量和二氧化锰沉淀中的钴含量”。 | 宁夏东方钽业股份有限公司 | 采纳 |  |
|  | 6.3 | 建议明确“将试液过滤至100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀”中滤纸的等级。 | 西北稀有金属材料研究院宁夏有限公司 | 不采纳 | 因为不管是什么滤纸，都不会对检测结果有任何影响。 |
|  | 5.7.2 | “所得结果表示至四位有效数字”修改为“平行标定三份，取其平均值。计算结果保留至四位有效数字”。 | 西部新锆核材料科技有限公司 | 采纳 |  |
|  | 8.3 8.4.3 | 保留“连同滤纸的滤渣”修改为保留“滤纸和滤渣”。 | 广东致远新材料有限公司 | 采纳 |  |
|  | 8.4.3 | “盐酸（1+1）”改为“盐酸”。 | 中核建中核燃料元件有限公司 | 采纳 |  |
|  | 11 | “使用的标准”改为“本文件编号”。 | 宝钛集团有限公司 | 采纳 |  |
|  | 实验 报告 | 补充氯酸钾用量条件试验。 | 金驰能源材料有限公司 | 采纳 |  |
|  |  | 无意见 | 商洛天野高新材料有限公司 |  |  |
|  |  | 无意见 | 中铝材料应用研究院有限公司 |  |  |
|  |  | 无意见 | 昆明冶金研究院 |  |  |
|  |  | 无意见 | 青岛海关技术中心 |  |  |
|  |  | 无意见 | 青岛盛瀚色谱技术有限公司 |  |  |
|  |  | 无意见 | 中色（宁夏）东方集团有限公司 |  |  |
|  |  | 无意见 | 安泰核原新材料科技有限公司 |  |  |
|  |  | 无意见 | 广东广晟稀有金属光电新材料有限公司 |  |  |
|  |  | 无意见 | 国核锆铪理化检测有限公司 |  |  |
|  |  | 无意见 | 国家钨与稀土产品质量监督检验中心 |  |  |
|  |  | 无意见 | 稀土产品质量监督检验中心 |  |  |
|  |  | 无意见 | 江西晶安高科技股份有限公司 |  |  |
|  |  | 无意见 | 湖南杉杉能源科技股份有限公司 |  |  |
|  |  | 无意见 | 承德天大钒业有限责任公司 |  |  |

说明：

（1）发送《征求意见稿》的单位数：24个；

（2）收到《征求意见稿》后，回函的单位数：24个；

（3）收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：10个；

（4）没有回函的单位数：0个。