YS/T XXXX.5—202X

富锂锰基正极材料化学分析方法

第5部分：氯含量的测定

氯化银比浊法

Methods for chemical analysis of lithium-riched manganese cathode

material—

Part 5：Determination of chlorine content—

Silver chloride Comparison of turbidity method

（送审稿）

202×-××-××发布

202×-××-××实施

中华人民共和国有色金属行业标准

- ICS 77.120.99

- CCS H 14

YS

中华人民共和国工业和信息化部 发布

- 前    言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》给出的规则起草。

本文件是YS/T XXXX《富锂锰基正极材料化学分析方法》的第5部分。YS/T XXXX已经发布了以下部分：——第1部分：锰含量的测定 电位滴定法

——第2部分：钴含量的测定 电位滴定法

——第3部分：镍含量的测定 丁二酮肟重量法

——第4部分：锂、镍、钴、钠、钾、铜、钙、铁、锌、硅含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法

——第5部分：氯含量的测定 氯化银比浊法

——第6部分：硫酸根含量的测定 离子色谱法

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利和责任。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出并归口。

本文件负责起草单位：广东省科学院工业分析检测中心、国标（北京）检验认证有限公司、北矿检测技术有限公司、广东邦普循环科技有限公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂、江特锂电池材料有限公司、深圳清华大学研究院、国合青岛、广西壮族自治区分析测试研究中心、清远佳致新材料研究院有限公司、天齐锂业股份有限公司、江西理工大学、北京当升材料科技股份有限公司、天津盟固利新材料公司、浙江华友钴业股份有限公司、格林美股份有限公司、国联汽车动力电池研究院有限责任公司

本部分主要起草人：xxx、xxx、xxx、xxx、xxx

- 引    言

富锂锰基正极材料具有能量密度高、材料来源丰富、生产成本低、环境友好等诸多优点，是目前锂电池产业的研究热点和发展方向之一，具有巨大的发展潜力和应用前景。富锂锰基正极材料的电化学性能与其化学成分的组成和结构之间有着密切关系。2018年1月1日行业标准YS/T 1030-2017《富锂锰基正极材料》，然而目前仍缺乏与之相配套的分析方法标准。因此，急需建立一套针对富锂锰基正极材料化学成分的分析方法标准。

本标准拟由六部分组成。

——第1部分：锰含量的测定 电位滴定法

——第2部分：钴含量的测定 电位滴定法

——第3部分：镍含量的测定 丁二酮肟重量法

——第4部分：锂、镍、钴、钠、钾、铜、钙、铁、锌、硅含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法

——第5部分：氯含量的测定 氯化银比浊法

——第6部分：硫酸根含量的测定 离子色谱法

本文件填补了国内外在富锂锰基正极材料化学成分检测领域的空白，对于把控富锂锰基正极材料的产品质量、完善其研发和生产工艺，提高锂离子动力电池的性能和使用寿命具有积极的指导意义。

富锂锰基正极材料化学分析方法

第5部分：氯含量的测定

氯化银比浊法

警示——使用本文件的人员应有正规实验室工作的实践经验。本文件并未指出所有可能的安全问题。使用者有责任采取适当的安全和健康措施，并保证符合国家有关法规规定的条件。

1  范围

本文件规定了富锂锰基正极材料中氯含量的测定方法。

本文件适用于富锂锰基正极材料中氯含量的测定。测定范围：0.010%～0.15%。

2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

3  术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4  原理

试料用硝酸、双氧水溶解。在硝酸介质中，氯离子与硝酸银生成氯化银悬浊液，以丙三醇为稳定剂，于分光光度计波长370nm处测定吸光度。

5  试剂或材料

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和符合GB/T 6682要求的实验室二级水。

5.1  氯化钠（基准试剂）。

5.2  双氧水（30%，V/V）

5.3  硝酸(ρ=1.42 g/mL)

5.4  硝酸(1+1)。

5.5  丙三醇（1+1）。

5.6  硝酸银溶液（17 g/L）：8.5 g硝酸银溶解于500 mL水中。储于棕色瓶中，如有浑浊则过滤使用。

5.7  氯标准贮存溶液:称取1.6485 g经500℃～600℃灼烧至恒重的基准氯化钠（5.1）于250 mL烧杯中,加150 mL水溶解，移入l000 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg氯。

5.8  氯标准溶液：移取氯标准贮存溶液（5.7）10.00 mL于500 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含20 μg氯。

6  仪器设备

分光光度计。

7  样品

- 7.1  样品粒度不大于0.150 mm。

- 7.2  样品分析前应在105 ℃±5 oC下烘干2 h，并置于干燥器中冷却至室温。

- 8  试验步骤

- 8.1  试料

- 按表1称取样品（7），精确至0.0001 g。

- 表1 称取试样量及分取试液体积

| 氯含量/% | 试料量/g | 定容体积/mL | 分取体积/mL | 分取后定容体积/mL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ≥0.010～0.050 | 0.50 | 100 | 20.00 | 50 |
| ＞0.050～0.15 | 0.25 | 100 | 20.00 | 50 |

- 8.2  平行试验

- 平行做两份试验，取其平均值。

- 8.3  空白试验

- 随同试料做空白试验。

8.4  测定

8.4.1  将试料（8.1）置于150 mL烧杯中，在不断搅拌下缓慢加入10 mL硝酸(5.4)，加入1 mL双氧水（5.2），继续搅拌。低温加热至试料溶解完全，冷却,转移至100 mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。按表1同时分取试液2份。

8.4.2  一份溶液加入2.0 mL丙三醇（5.5），按表1用水定容至刻度，混匀后作为样品空白溶液。

8.4.3  另一份溶液补加2.0 mL硝酸（5.4），加水至40 mL左右，加入2.0 mL丙三醇（5.5），加入2.0 mL硝酸银（5.6）[每加一种试剂均需摇匀]。用水定容至刻度，混匀，于暗处放置5 min。

8.4.4  移取溶液（8.4.2和8.4.3）于2 cm吸收皿，以水为参比，随同试剂空白溶液于分光光度计波长370 nm处测量吸光度，待测样品（8.4.3）吸光度减去样品空白溶液（8.4.2）吸光度即为实际样品吸光度，从工作曲线上查得相应的氯的质量浓度（溶液测定保证在30 min内完成）。

- 8.4.5  工作曲线的绘制

分别移取0 mL、1.00 mL、2.00 mL、3.00 mL、4.00 mL、5.00 mL氯标准溶液(5.8)于一组50 mL容量瓶中，加入4 mL硝酸(5.4)，与试料溶液8.4.3“加水至40 mL左右”开始同步操作，将部分溶液移入2 cm吸收皿，以水为参比测定吸光度（溶液测定保证在30 min内完成）。以氯的质量浓度为横坐标，吸光度为纵坐标绘制工作曲线。

- 9  试验数据处理

氯的含量以氯的质量分数ωCl计，按公式(1)计算：

ωCl=（ρ1−ρ0）⋅V0⋅V2×10   -  6m0⋅V1×100%……………………………………（1）

式中：

ρ1——从工作曲线上查得的试样溶液中氯的质量浓度，单位为微克每毫升(μg/mL)；

ρ0——从工作曲线上查得的空白溶液中氯的质量浓度，单位为微克每毫升(μg/mL)；

V0——定容体积，单位为毫升(mL)；

V2——分取后定容体积，单位为毫升(mL)；

m0——试料的质量，单位为克(g)；

V1——分取体积，单位为毫升(mL)；

计算结果保留两位有效数字，数值修约按照GB/T 8170规定执行。

10  精密度

10.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在表2给出的平均值范围内，两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表2数据采用线性内插法或外延法求得：

表2  重复性限

| WCl / % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| r / % |  |  |  |

10.2  再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在表3给出的平均值范围内，两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表3数据采用线性内插法或外延法求得：

表3  再现性限

| WCl / % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| R / % |  |  |  |

11  试验报告

试验报告至少应给出以下几个方面的内容：

——试验对象；

——使用的标准（包括发布或出版年号）；

——使用的方法；

——分析结果及其表示；

——与基本分析步骤的差异；

——观察到的异常现象；

——试验日期。

附录A

（资料性附录）

精密度试验原始数据

精密度数据是在2020年由15家实验室对氯含量的3个不同水平样品进行共同试验确定的。每个实验室对每个水平的锰含量在重复性条件下独立测定7次～11次。测定的原始数据见表A.1。

表A.1  精密度试验原始数据

| 实验室 | 水平 | 测定次数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 1# | 0.049 | 0.051 | 0.051 | 0.051 | 0.051 | 0.051 | 0.051 | 0.051 | 0.051 | 0.050 | 0.051 |
|  | 2# | 0.079 | 0.083 | 0.078 | 0.078 | 0.079 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.079 | 0.080 |
|  | 3# | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| 2 | 1# | 0.049 | 0.050 | 0.050 | 0.049 | 0.050 | 0.051 | 0.049 | 0.051 | 0.051 | 0.049 | 0.051 |
|  | 2# | 0.082 | 0.081 | 0.082 | 0.080 | 0.082 | 0.080 | 0.079 | 0.081 | 0.080 | 0.080 | 0.080 |
|  | 3# | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| 3 | 1# | 0.048 | 0.048 | 0.047 | 0.050 | 0.048 | 0.048 | 0.047 | 0.046 | 0.048 | 0.050 | 0.046 |
|  | 2# | 0.076 | 0.080 | 0.079 | 0.075 | 0.076 | 0.077 | 0.077 | 0.078 | 0.079 | 0.077 | 0.075 |
|  | 3# | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| 4 | 1# | 0.046 | 0.046 | 0.047 | 0.046 | 0.046 | 0.044 | 0.045 | 0.047 | 0.049 | 0.044 | 0.045 |
|  | 2# | 0.079 | 0.073 | 0.074 | 0.074 | 0.080 | 0.075 | 0.072 | 0.078 | 0.073 | 0.076 | 0.078 |
|  | 3# | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.11 |
| 5 | 1# | 0.049 | 0.050 | 0.048 | 0.047 | 0.046 | 0.049 | 0.048 | 0.049 | 0.051 | 0.050 | 0.048 |
|  | 2# | 0.080 | 0.083 | 0.078 | 0.076 | 0.076 | 0.078 | 0.077 | 0.080 | 0.082 | 0.079 | 0.078 |
|  | 3# | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.12 |
| 6 | 1# | 0.049 | 0.051 | 0.050 | 0.051 | 0.053 | 0.049 | 0.051 | 0.052 | 0.050 | 0.051 | 0.054 |
|  | 2# | 0.079 | 0.075 | 0.080 | 0.079 | 0.078 | 0.076 | 0.076 | 0.077 | 0.078 | 0.081 | 0.081 |
|  | 3# | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| 7 | 1# | 0.051 | 0.051 | 0.053 | 0.052 | 0.051 | 0.050 | 0.053 | 0.052 | 0.053 | — | — |
|  | 2# | 0.082 | 0.080 | 0.081 | 0.079 | 0.080 | 0.082 | 0.082 | 0.080 | 0.082 | — | — |
|  | 3# | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | — | — |
| 8 | 1# | 0.051 | 0.051 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.051 | 0.050 | 0.049 | 0.050 | 0.050 | 0.051 |
|  | 2# | 0.080 | 0.077 | 0.079 | 0.080 | 0.078 | 0.077 | 0.080 | 0.082 | 0.079 | 0.079 | 0.081 |
|  | 3# | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| 9 | 1# | 0.052 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.054 | 0.052 | 0.054 | 0.052 | 0.053 | — | — |
|  | 2# | 0.083 | 0.084 | 0.083 | 0.083 | 0.084 | 0.084 | 0.083 | 0.082 | 0.082 | — | — |
|  | 3# | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | — | — |
| 10 | 1# | 0.051 | 0.052 | 0.053 | 0.054 | 0.050 | 0.051 | 0.052 | 0.050 | 0.050 | 0.052 | 0.054 |
|  | 2# | 0.080 | 0.078 | 0.078 | 0.079 | 0.076 | 0.078 | 0.078 | 0.083 | 0.082 | 0.078 | 0.080 |
|  | 3# | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |

表A.1  精密度试验原始数据（续）

| 实验室 | 水平 | 测定次数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 11 | 1# | 0.051 | 0.051 | 0.052 | 0.052 | 0.051 | 0.050 | 0.051 | 0.052 | 0.050 | — | — |
|  | 2# | 0.082 | 0.083 | 0.082 | 0.081 | 0.082 | 0.080 | 0.083 | 0.079 | 0.081 | — | — |
|  | 3# | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | — | — |
| 12 | 1# | 0.051 | 0.052 | 0.049 | 0.052 | 0.049 | 0.049 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | — | — |
|  | 2# | 0.078 | 0.081 | 0.078 | 0.080 | 0.079 | 0.079 | 0.081 | 0.079 | 0.078 | — | — |
|  | 3# | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | — | — |
| 13 | 1# | 0.052 | 0.048 | 0.050 | 0.051 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.051 | 0.050 | 0.050 | 0.051 |
|  | 2# | 0.080 | 0.081 | 0.077 | 0.080 | 0.080 | 0.081 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.082 | 0.078 |
|  | 3# | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| 14 | 1# | 0.050 | 0.051 | 0.051 | 0.050 | 0.051 | 0.051 | 0.052 | — | — | — | — |
|  | 2# | 0.080 | 0.079 | 0.080 | 0.082 | 0.080 | 0.082 | 0.082 | — | — | — | — |
|  | 3# | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | — | — | — | — |
| 15 | 1# | 0.051 | 0.049 | 0.048 | 0.049 | 0.049 | 0.049 | 0.049 | 0.052 | 0.051 | 0.052 | 0.049 |
|  | 2# | 0.081 | 0.084 | 0.079 | 0.079 | 0.083 | 0.084 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.082 | 0.083 |
|  | 3# | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.13 |