- 20××-××-××发布

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T XXXX—20XX

铍合金化学分析方法

第1部分：铍含量的测定

氟化钾滴定法

Methods for chemical analysis of beryllium alloy

Part 1: Determination of beryllium content—

Potassium fluoride titrimetric method

（预审稿）

ICS 77.120.99

CCS H 14

- YS         YS

中华人民共和国工业和信息化部 发布

- 20××-××-××实施

- 前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件为YS/T ××××《铍合金化学分析方法》的第1部分，YS/T ××××分为5个部分：

——第1部分：铍含量的测定  氟化钾滴定法；

——第2部分：银、钴和锗含量的测定  电感耦合等离子体原子发射光谱法；

——第3部分：硅含量的测定  钼蓝分光光度法；

——第4部分：碳含量的测定  高频燃烧-红外吸收法；

——第5部分：氧含量的测定  脉冲加热-红外吸收法。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出并归口。

本文件起草单位：西北稀有金属材料研究院宁夏有限公司、五矿铍业股份有限公司、富蕴恒盛铍业有限责任公司。

本文件主要起草人：XXX XXX XXX

引    言

铍合金具有质量轻、比强度高、热稳定性好，高韧性、抗腐蚀等优点，是一种重要的结构材料 ，被广泛应用于国防军工和航空航天等领域。铍作为铍合金中的主体元素，是影响产品质量的重要控制指标，要求其含量控制在一定范围内，因此在日常生产过程中精确控制其含量是保证铍合金产品质量的关键。

本文件拟由5部分组成：

——第1部分：铍含量的测定  氟化钾滴定法；

——第2部分：银、钴和锗含量的测定  电感耦合等离子体原子发射光谱法；

——第3部分：硅含量的测定  钼蓝分光光度法；

——第4部分：碳含量的测定  高频燃烧-红外吸收法；

——第5部分：氧含量的测定  脉冲加热-红外吸收法

本文件填补了国内在铍合金检验领域的空白，对提升结构材料在国防军工和航空航天等领域的应用提供有力支撑。

铍合金化学分析方法

第1部分：铍含量的测定

氟化钾滴定法

警示——铍合金样品有全身性毒作用。本文件并未指出所有可能出现的安全问题。使用本文件的人员应有正规实验室工作的经验。使用者有责任采取适当的安全和健康措施，并保证符合有关国家法规规定的条件。

1  范围

本文件规定了铍合金中铍含量的测定方法。

- 本文件适用于铍合金中铍含量的测定。测定范围：50.00％～70.00％。

2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682  分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定

3  术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4  原理

试料用硫酸-硝酸溶解，用EDTA（二钠盐）络合铝、铁离子及其它离子，用氨水与铍反应生成氢氧化铍沉淀，过滤分离出沉淀，用盐酸溶解，以酚酞为指示剂，调整pH值，加入氟化钾溶液，析出等当量的碱，用盐酸标准溶液滴定，求得铍含量。

5  试剂与材料

除非另有说明，在分析中仅使用确认为优级纯的试剂和符合GB/T 6682的实验室二级水。

5.1  硝酸铵

5.2  硝酸：(ρ=1.42 g/mL)。

5.3  硫酸：(ρ=1.84 g/mL)。

5.4  盐酸：(ρ=1.19 g/mL)。

5.5  氨水。

5.6  硫酸：（1+1）

5.7  盐酸：（1+4）。

5.8  氢氧化钠溶液（400 g/L）

5.9  氢氧化钠溶液（20 g/L）

5.10  酚酞-乙醇溶液（10 g/L）

5.11  EDTA(150 g/L)

5.12  硝酸铵洗液：称取硝酸铵10g于1000 mL烧杯中，加入800 mL水，用浓氨水调节(pH=9.6～10)，转移到1000 mL容量瓶中，以水定容，混匀待用。

5.13  氟化钾溶液（250 g/L）：称取氟化钾250 g溶于800 mL水中，加入2～3滴酚酞（5.10），氢氧化钠溶液(5.9)和盐酸（5.12）中和到红色刚刚消失，用水稀释至1000 mL，混匀。

5.14  铍标准贮存溶液：称取19.6418g优级纯硫酸铍（BeSO4·4H2O）于烧杯中，加水溶解，用5％HNO3(体积分数)移入1000 mL聚乙烯容量瓶中。用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1.0 mg铍。

5.15  盐酸标准滴定溶液

5.15.1 盐酸标准滴定溶液的配制（0.1 mol/L）：吸取2.0 mL盐酸（5.4）置于盛有的2000 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

5.15.2 盐酸标准滴定溶液的标定：移取10 mL铍标准溶液（5.14）于150烧杯中， 加入15 mLEDTA溶液(5.11)以下按操作步骤，按式（1）计算盐酸标准滴定溶液相当于铍的质量。平行标定三份取平均值。随同试验做空白试验。

T=m1/（V2-V1） ……………………（1）

式中：

T——1 mL盐酸标准溶液对铍的质量，单位为克每毫升（g/mL）；

m1——与试料中铍含量相当的铍标准溶液的质量，单位为克（g）；

V2——滴定时所耗盐酸标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

V1——滴定空白溶液时所耗盐酸标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

计算结果保留到小数点后第四位，数字修约按GB/T 8170规定执行。

6  仪器设备

无

7  样品

碎屑状或粉状，粒度一般不大于75 μm。

8  分析步骤

8.1 试料

称取0.20 g样品，精确至0.0001 g。

表1  称样量

| 铍的质量分数/％ | 试料量/g |
| --- | --- |
| 50.0~70.0 | 0.20 |

8.2 平行试验

平行做两份试验，取其平均值。

8.3 空白试验

随同试样做空白试验。

8.4 分析试液的制备

- 8.4.1  称取0.20 g样品于150 mL烧杯中，加入8 mL硫酸(5.6)，5 mL硝酸(5.2)加热至试样溶解完全，冷却。转移至100 mL容量瓶中，稀释至刻度，摇匀。

- 8.4.2  分取10 mL试液于150 mL烧杯中，加入15 mLEDTA溶液(5.11)，加热煮沸5min，加入5 g硝酸铵，加入氨水调节pH为9.6～10至氢氧化铍沉淀完全。沉淀放置2h（或过夜）后，用中速定量滤纸过滤，用pH为9.6～10硝酸铵洗液(5.12)洗涤烧杯3～4次，洗涤沉淀3～4次。沉淀用热盐酸(5.7)洗涤至250 mL锥形瓶中，再用酸化的热水洗涤3～4次。

- 8.4.3  在盛放试液的250 mL锥形瓶中加入5滴酚酞指示剂，用氢氧化钠溶液（5.8）调至粉色，放置5 min，用盐酸标准滴定溶液（5.15.1）调至无色，加入25 mL氟化钾溶液（5.13），用盐酸标准滴定溶液（5.15.1）在充分摇动下滴定至溶液再不呈现红色即为终点。

9  试验数据处理

铍的含量以质量分数wBe计，按公式（2）计算:

- wBe=T×V3−V0m×f×1000×100%………………………………（2）

- 式中：

wBe——铍的质量分数，单位为百分含量（%）；

V3——滴定时所耗盐酸标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

V0——滴定空白溶液时所耗盐酸标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

T——1mL盐酸标准溶液对铍的质量，单位为克每毫升（g/mL）；

- f—滴定溶液稀释倍数；

m0——试料的质量，单位为克（g）。

计算结果保留两位有效数字，数字修约按GB/T 8170规定执行。

10  精密度

10.1 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，精密度原始数据参见附录A，在表2给出的平均值范围内，两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）情况不超过5％。重复性限（r）按表1数据采用线性内插法或外延法求得。

表2  重复性限

| 铍的质量分数/％ | 55.8 | 61.4 | 65.9 |
| --- | --- | --- | --- |
| r/％ | 0.9 | 1.6 | 1.1 |

10.2  允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表3所列允许差。

表3  允许差

| 11 试验报告 铍的质量分数/％ | 允许差/％ |
| --- | --- |
| >50.0～70.0 | 2.0 |

试验报告应包括下列内容：

——试验对象；

- ——本文件编号；

- ——结果；

- ——观察到的异常现象；

- ——试验日期。

- 附  录  A

（资料性）

精密度试验原始数据

精密度数据是在2020年由3家实验室分别对铍含量的3个不同水平样品进行共同试验确定的。每个实验室分别对每个水平的铍含量在重复性条件下独立测定11次。测量的原始数据见表A.1。

表A.1  精密度试验原始数据

| 元素 | 实验室 | 水平数 | n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Be | 1 | 1 | 56.15 | 57.00 | 56.4, | 56.54 | 56.29 | 56.51 | 56.13 | 56.13 | 56.28 | 56.45 | 56.60 |
|  |  | 2 | 62.50 | 61.52 | 62.05 | 62.23 | 61.51 | 62.34 | 61.81 | 61.31 | 61.11 | 60.85 | 61.34 |
|  |  | 3 | 66.77 | 66.50 | 66.88 | 66.55 | 65.68 | 66.11 | 66.38 | 66.39 | 66.04 | 66.86 | 66.51 |
|  | 2 | 1 | 55.74 | 55.53 | 55.72 | 55.44 | 55.47 | 55.39 | 55.10 | 55.37 | 55.15 | 55.05 | 55.21 |
|  |  | 2 | 61.81 | 61.34 | 61.50 | 61.48 | 61.05 | 61.53 | 60.93 | 61.27 | 61.61 | 61.37 | 61.52 |
|  |  | 3 | 65.98 | 66.49 | 65.40 | 65.99 | 66.28 | 65.76 | 66.42 | 65.94 | 65.93 | 66.31 | 66.18 |
|  | 3 | 1 | 55.56 | 55.12 | 56.11 | 55.48 | 55.71 | 55.76 | 55.69 | 55.57 | 55.75 | 55.64 | 55.71 |
|  |  | 2 | 61.32 | 61.09 | 60.97 | 61.52 | 61.12 | 61.22 | 60.81 | 60.36 | 61.05 | 60.63 | 60.78 |
|  |  | 3 | 65.39 | 65.63 | 65.27 | 65.57 | 65.52 | 65.37 | 65.53 | 65.14 | 65.32 | 65.59 | 65.25 |