ICS 77.150.30

CCS H62

GB/T 26024－XXXX

代替GB/T 26024－2010

空调与制冷系统阀件用铜及铜合金无缝管

Seamless copper and copper alloys tube for valves on

air-conditioning and refrigeration system

（预审稿）

20XX-XX-XX发布

20XX-XX-XX实施

| 国家市场监督管理总局 国家标准化管理委员会 | 发 布 |
| --- | --- |

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替GB/T 26024-2010《空调与制冷系统阀件用铜及铜合金无缝管》,与GB/T 26024-2010相比，除结构性调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

——增加了合金代号表示方法（见4.1）；

——更改了状态表示方法（见4.1，2010年版的3.1.1）；

——更改了TP2直管的内径范围，将“2.0mm~95.0mm”更改为“2.0mm~100.0mm”（见4.1，2010年版的3.1.1）；

——更改了TP2直管的外径范围，将“4.0mm~100.0mm”更改为“3.0mm~105.0mm”（见4.1，2010年版的3.1.1）；

——更改了TP2管的壁厚范围，将“0.5mm~2.0mm”更改为“0.5mm~2.5mm”（见4.1，2010年版的3.1.1）；

——更改了TP2直管的长度范围，将“100mm~6000mm”更改为“1000mm~6000mm”（见4.1，2010年版的3.1.1）；

——增加了TP2盘管的长度范围“≥15000mm”（见4.1）；

——更改了H65管材的内径范围，将“14.0mm~42.0mm”更改为“14.0mm~105.0mm”（见4.1，2010年版的3.1.1）；

——更改了H65管材的外径范围，将“20.0mm~45.0mm”更改为“16.6mm~113.0mm”（见4.1，2010年版的3.1.1）；

——更改了H65管材的壁厚范围，将“1.5mm~3.0mm”更改为“1.3mm~4.0mm”（见4.1，2010版3.1.1）；

——更改了H65管材的长度范围，将“100mm~6000mm”更改为“100mm~3000mm”（见4.1，2010年版的3.1.1）；

——更改了直管外径大于50mm的切斜度，将“公称外径的2.5%”更改为“公称外径的2%”（见5.2.3，2010年版的3.3.3）；

——更改了TP2 O60态的抗拉强度，将“≥205MPa”更改为“≥215MPa”（见5.3，2010年版的3.4）；

——更改了TP2软化退火时的晶粒度，将“0.025mm~0.060mm”更改为“0.015mm~0.060mm”（见6.5，2010年版的3.7）；

——增加了H65直管长度100~200mm的最大弧深0.20mm，≥200mm～400mm的最大弧深0.35mm（见5.2.5）；

——增加了有害物质汞（Hg）的限量值为≤0.03%（见5.1）；

——更改了拉伸试验方法，将拉伸试验方法GB/T 228-2002更改为GB/T 34505-2017（见6.3）；

——删除了H65管材的残余应力检验方法：硝酸亚汞试验方法（见2010年版的4.5.1）。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国有色金属工业协会提出。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

本文件及所代替的文件的历次版本发布情况为：

——2010年首次发布为GB/T 26024-2010;

——本次为第一次修订。

空调与制冷系统阀件用铜及铜合金无缝管

1 范围

本文件规定了空调与制冷系统阀件用铜及铜合金无缝管（以下简称“管材”）的分类和标记、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、随行文件和订货单内容等。

本文件适用于空调与制冷系统阀件（如四通换向阀、截止阀、电磁阀、单向阀等）用铜及铜合金无缝管。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 242 金属管 扩口试验方法

GB/T 2828.1计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划

GB/T 5121（所有部分）铜及铜合金化学分析方法

GB/T 5231 加工铜及铜合金牌号和化学成分

GB/T 5248-2016 铜及铜合金无缝管涡流探伤方法

GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 8888 重有色金属加工产品的包装、标志、运输、贮存和质量证明书

GB/T 10567.2铜及铜合金加工材残余应力检验方法：氨薰试验法

GB/T 26303.1 铜及铜合金加工材外形尺寸检测方法第1部分：管材

GB/T 34505-2017 铜及铜合金材料 室温拉伸试验方法

YS/T 347 铜及铜合金 平均晶粒度测定方法

YS/T 482 铜及铜合金分析方法 光电发射光谱法

YS/T 483 铜及铜合金分析方法 X射线荧光光谱法（波长色散型）

YS/T 668 铜及铜合金理化检测取样方法

YS/T 815 铜及铜合金力学性能和工艺性能试样的制备方法

3 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4 分类和标记

4.1产品分类

管材的牌号、代号、状态、种类和规格应符合表1的规定。

表1 管材的牌号、代号、状态、种类和规格                单位为毫米

| 牌号 | 代号 | 状态 | 种类 | 规格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 内径 | 外径（或壁厚） | 长度 |
| TP2 | C12200 | 拉拔（H58） 轻拉（H55） 软化退火（O60） | 直管 | 2.0~100.0 | 3.0~105.0（0.5~2.5） | 1000~6000 |
|  |  |  | 盘管 | 2.0~21.0 | 4.0~22.0（0.3~1.5） | ≥15000 |
| H65 | C27000 | 拉拔（H58） 轻拉（H55） | 直管 | 14.0~105.0 | 16.6~113.0（1.3~4.0） | 100~3000 |

4.2 产品标记

产品标记按产品名称、文件编号、牌号（或代号）、状态、规格的顺序表示。

示例1：

用TP2（代号C12200）制造、供应状态为软化退火（O60）、内径为12.7mm、外径为14.8mm、长度为4000mm的直管标记为：

直管GB/T 26024-TP2 O60-Φ12.7（I.D）×Φ14.8×4000

或  直管GB/T 26024-C12000 O60-Φ12.7（I.D）×Φ14.8×4000

示例2：

用H65（代号C27000）制造、供应状态为拉拔（H58）、内径为105mm、壁厚为4.0mm、长度为3000mm的直管标记为：

直管GB/T 26024-H65 H58-Φ105（I.D）×4.0×3000

或  直管GB/T 26024-C27000 H58-Φ105（I.D）×4.0×3000

注：I.D表示内径。

5技术要求

5.1 化学成分

管材的化学成分应符合GB/T 5231中相应牌号的规定，其中铅（Pb）≤0.03%、汞（Hg）≤0.03%、镉Cd≤0.01%。

5.2尺寸及其允许偏差

5.2.1外形尺寸及其允许偏差

管材的外形尺寸及其允许偏差应符合表2的规定。

表2管材的外形尺寸及其允许偏差               单位为毫米

| 牌号 | 内径 | 平均外径 | 壁厚 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 尺寸范围 | 允许 偏差 | 尺寸范围 | 允许 偏差 | 0.3～ 0.5 | ＞0.5 ～0.8 | ＞0.8 ～1.0 | ＞1.0 ～1.5 | ＞1.5 ～2.0 | ＞2.0 ～2.5 | ＞2.5 ～4.0 |
| TP2 | 2.0～12.0 | ±0.02 | 3.0～15.0 | ±0.04 | ±0.03 | ±0.05 | ±0.06 | ±0.08 | ±0.09 | - | - |
|  | ＞12.0～22.0 | ±0.03 | ＞15.0～25.0 | ±0.05 | ±0.03 | ±0.05 | ±0.06 | ±0.10 | ±0.12 | - | - |
|  | ＞22.0～45.0 | ±0.05 | ＞25.0～50.0 | ±0.06 | - | ±0.05 | ±0.08 | ±0.13 | ±0.12 | - | - |
|  | ＞45.0～70.0 | ±0.06 | ＞50.0～75.0 | ±0.07 | - | - | ±0.08 | ±0.13 | ±0.13 | ±0.15 | - |
|  | ＞70.0～100.0 | ±0.08 | ＞75.0～105.0 | ±0.07 | - | - | - | - | ±0.15 | ±0.15 | - |
| H65 | 14.0～25.0 | ±0.04 | 16.6～29.0 | ±0.04 | - | - | - | ±0.10 | ±0.12 | - | - |
|  | ＞25.0～105.0 | ±0.05 | ＞29.0～113.0 | ±0.10 | - | - | - | - | ±0.12 | ±0.13 | ±0.18 |
| 注1：当要求平均外径、壁厚偏差仅为“＋”或“－”单向偏差时，其值为表中对应数值的2倍。 注2：平均外径和壁厚任选其一。 |

5.2.2 长度及其允许偏差

定尺或倍尺长度的直管，其长度允许偏差应符合表3的规定。管材的定尺或倍尺长度应在不定尺范围内，倍尺长度的管材应在单位倍尺长度上加入锯切分段为5 mm的锯切量。

表3 直管长度允许偏差                     单位为毫米

| 长度 | 允许偏差 |
| --- | --- |
| 100~400 | +1 0 |
| ＞400~2000 | +2 0 |
| ＞2000~6000 | +3 0 |

5.2.3切斜度

管材端部应锯切平整（检验端口的断面可保留）。切口在不使长度超出其允许偏差的条件下，管材的切斜度应符合表4的规定。

表4 管材切斜度

| 外径 mm | 切斜度 |
| --- | --- |
| 3~16 | ≤0.40mm |
| ＞16~50 | ≤公称外径的2.5% |
| ＞50 | ≤公称外径的2.0% |

5.2.4圆度

拉拔（H58）和轻拉（H55）状态的直管，其圆度应符合表5的规定。

表5拉拔（H58）和轻拉（H55）状态圆形直管的圆度

| 公称壁厚和公称外径之比 | 圆度 mm |
| --- | --- |
| 0.01~0.03 | ≤公称外径的1.5% |
| ＞0.03~0.05 | ≤公称外径的1% |
| ＞0.05~0.10 | ≤公称外径的0.8%或0.04（取较大者） |
| ＞0.10 | ≤公称外径的0.7%或0.04（取较大者） |

5.2.5 直度

拉拔（H58）和轻拉（H55）状态的直管，其直度应符合表6的规定。

表6直管的直度                    单位为毫米

| 牌号 | 长度 | 最大弧深 |
| --- | --- | --- |
| H65 | 100~200 | 0.20 |
|  | ≥200～400 | 0.35 |
|  | ≥400~1000 | 1.2 |
| TP2、H65 | ≥1000~2000 | 3 |
|  | ≥2000~3000 | 6 |
|  | ≥3000~4000 | 9 |
|  | ≥4000~6000 | 全长中任意3000的最大弧深为12mm |

5.3力学性能

管材的室温力学性能应符合表7的规定。

表7 力学性能

| 牌号 | 状态 | 抗拉强度Rm MPa | 断后伸长率A % |
| --- | --- | --- | --- |
| TP2 | 拉拔（H58） | ≥290 | — |
|  | 轻拉（H55） | 245~325 | ≥20 |
|  | 软化退火（O60） | ≥215 | ≥40 |
| H65 | 拉拔（H58） | ≥410 | — |
|  | 轻拉（H55） | 370~410 | ≥25 |

5.4工艺性能

软化退火（O60）状态和轻拉（H55）状态的管材可进行扩口试验，采用60°的冲锥，扩口率不小于30%，扩口后试样不应产生肉眼可见的裂纹或裂口。

5.5晶粒度

管材的平均晶粒度应符合表8的规定。

表8 晶粒度

| 牌号 | 状态 | 晶粒度 mm |
| --- | --- | --- |
| TP2 | 轻拉（H55） | ≤0.040 |
|  | 软化退火（O60） | 0.015~0.060 |

5.6残余应力

消除参与应力后的H65牌号管材应进行残余应力试验。残余应力试验后的管材不应有肉眼可见的裂纹。

5.7涡流探伤

管材应逐根进行涡流探伤试验。

管材进行涡流探伤检验时，在涡流探伤设备信号装置上不发出报警信号的直管，应认为是符合本文件的管材。盘管应在缺陷位置打印不小于300 mm长的深色标记，缺陷允许数由供需双方协商确定。标准人工缺陷应为通孔，其钻孔直径应符合GB/T 5248-2016中6.4的表4规定。

5.8表面质量

5.8.1管材表面应光滑、清洁，不应有影响使用的有害缺陷。

5.8.2管材的内表面粗糙度应不大于Ra0.4。

6 试验方法

6.1化学成分

管材的化学成分的分析按照GB/T 5121（所有部分）或YS/T 482、YS/T 483的规定进行，仲裁时按GB/T 5121（所有部分）的规定进行。

6.2尺寸及其允许偏差

管材的尺寸及其允许偏差测量方法应按照GB/T 26303.1的规定进行；其中H65管材长度小于400mm的直度检验使用塞尺进行。

6.3 力学性能

管材的拉伸试验按GB/T 34505-2017的规定进行，管材外径≤30mm的拉伸试样按照GB/T 34505中全截面试样规定进行；外径大于30mm的按GB/T 34505-2017规定中S1试样进行。

6.4扩口试验

管材的扩口试验按GB/T 242的规定进行。

6.5晶粒度

管材的晶粒度检验按照YS/T 347规定进行。

6.6残余应力检验

管材的残余应力检验按照GB/T 10567.2规定进行。

6.7涡流探伤

管材的涡流探伤方法按GB/T 5248-2016规定进行。

6.8表面质量

6.8.1管材的表面质量采用目视检查方法。

6.8.2管材的内表面粗糙度推荐采用表面粗糙度仪检验，也可采用表面粗糙度标准块对比。

7 检验规则

7.1检查与验收

7.1.1管材应由供方或第三方进行检验，保证产品质量符合本文件及订货单的规定。

7.1.2需方可对收到的产品按本文件的规定进行检验，如检验结果与本文件及订货单的规定不符时，应以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决。属于表面质量及尺寸偏差的异议，应在收到产品之日起1个月内提出。属于其他性能的异议，应在收到产品之日起3个月内提出。如需仲裁，应由供需双方在需方共同取样或协商确定。

7.2组批

管材应成批提交验收，每批应由同一牌号、状态和规格的管材组成。管材每批重量应不大于5000 kg。

7.3检验项目

产品的检验项目分为出厂检验和型式检验，见表9。

7.3.1 出厂检验

每批管材应进行化学成分、尺寸及其允许偏差、力学性能、工艺性能、残余应力、涡流探伤、表面质量的检验。

需方有要求并在合同中注明时，还应进行晶粒度的检验。

7.3.2 型式试验

出现下列任一情况时，应进行型式检验：

  - 新产品或老产品转厂的试制定型鉴定；

  - 产品的原料、工艺有较大改变，可能影响产品性能时；

  - 产品停产后，恢复生产时；

  - 出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；

  - 连续二年未进行型式检验时；

  - 需方要求时（在订货单中注明）；

  - 国家质量监督机构提出进行型式检验的要求时。

表9  检验项目

| 序号 | 检验项目 | 出厂检验项目 | 型式试验项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学成分 | √ | √ |
| 2 | 尺寸及允许偏差 | √ | √ |
| 3 | 力学性能 | √ | √ |
| 4 | 工艺性能 | √ | √ |
| 5 | 晶粒度 | × | √ |
| 6 | 残余应力 | √ | √ |
| 7 | 涡流探伤 | √ | √ |
| 8 | 表面质量 | √ | √ |
| 注：表中“√”表示“必验项目”；“×” 表示“非必验项目”。 |

7.4 取样和制样

管材取样应符合表10的规定。取样方法按YS/T 668的规定进行，工艺性能试样制备按YS/T 815的规定进行。

表10 取样

| 序号 | 检验项目 | 取样规定 | 要求的 章条号 | 试验方法 的章条号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学成分 | 供方每熔次取1个试样，需方每批任取1个试样。 | 5.1 | 6.1 |
| 2 | 尺寸及允许偏差 | 按照GB/T 2828.1规定取样，一般检验水平Ⅱ，接收质量限AQL=2.5或供需双方协商。 | 5.2 | 6.2 |
| 3 | 力学性能 | 每批任取2根（盘）、每根（盘）取1个试样。 | 5.3 | 6.3 |
| 4 | 工艺性能 | 每批任取2根（盘）、每根（盘）取1个试样。 | 5.4 | 6.4 |
| 5 | 晶粒度 | 每批任取2根（盘）、每根（盘）取1个试样。 | 5.5 | 6.5 |
| 6 | 残余应力 | 每批任取2根（盘）、每根（盘）取1个试样。 | 5.6 | 6.6 |
| 7 | 涡流探伤 | 逐根（盘）检验。 | 5.7 | 6.7 |
| 8 | 表面质量 | 按照GB/T 2828.1规定取样，一般检验水平Ⅱ，接收质量限AQL=2.5或供需双方协商 | 5.8 | 6.8 |

7.5 检验结果的判定

检验结果的数值按GB/T 8170 的规定进行修约，并采用修约值比较法判定。检验结果的判定按表11规定进行。

表11 检验结果判定

| 序号 | 检验项目 | 判定方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 化学成分 | 如出现不合格，判定该试样代表的熔次不合格，其他熔次依次检验，逐炉判定。不能区分熔次时，则判该批管材不合格。 |
| 2 | 尺寸及允许偏差 | 如出现不合格时，按根（盘）判不合格。每批中不合格件数超出接收质量限时判整批不合格，或由供方逐件检验，逐根（盘）判定。 |
| 3 | 力学性能 | 如出现试验结果不合格时，应从该批管材（包括原检验不合格的管材）中另取双倍数量的试样进行该不合格项目的重复试验，重复试验结果全部合格，则判该批管材合格。若重复试验结果仍有试样不合格，则判该批管材不合格。经供需双方商定允许供方逐根（盘）检验时，逐根（盘）判定。 |
| 4 | 工艺性能 |  |
| 5 | 晶粒度 |  |
| 6 | 残余应力 |  |
| 7 | 涡流探伤 | 如出现试验结果不合格时，判单根（盘）管材不合格。 |
| 8 | 表面质量 | 如出现不合格时，按根（盘）判不合格。每批中不合格件数超出接收质量限时判整批不合格，或由供方逐件检验，逐根（盘）判定。 |

8 标志、包装、运输、贮存和随行文件

8.1 标志

8.1.1 产品标志

在检验合格的管材的标签上应标注如下标志：

a） 供方技术监督部门的检印；

b） 合金牌号；

c） 规格；

d） 供应状态；

e） 批号；

f） 生产日期；

g） 缺陷数（盘管）；

h） 净重；

i） 执行标准；

j） 其他。

8.1.2 包装标志

管材的包装箱标志应符合GB/T 8888的规定。

8.2包装、运输、贮存

8.2.1管材的包装、运输、贮存应符合GB/T 8888的规定。

8.2.2包装方式有特殊要求时由供需双方协商确定。

8.3随行文件

每批产品应附有随行文件，其中除应包括供方信息、产品信息、本文件编号、出厂日期或包装日期外，还宜包括：

a）产品质量保证书，内容如下：

·产品的主要性能及技术参数；

·产品特点（包括制造工艺及原材料的特点）；

·对产品质量所负的责任；

·产品获得的质量认证及带供方技术监督部门检印的各项分析检验结果。

b）产品合格证，内容如下：

·检验项目及其结果或检验结论；

·批量或批号；

·检验日期；

·检验员签名或盖章。

c）产品质量控制过程中的检验报告及成品检验报告；

d）产品使用说明：正确搬运、使用、贮存方法等；

e）其他。

9 订货单

需方可根据自身的需要，在订购本文件所列产品的订货单内，列出如下内容：

a） 产品名称；

b） 牌号；

c） 状态；

d） 规格（定尺或倍尺长度的管材应在合同中注明，否则按照盘管形态交货）；

e） 净重或根（盘）数；

f） 晶粒度（需方有要求时）

g） 本文件编号；

h） 其他。