ICSXXXX

YS

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/TXXX

粗锑化学分析方法

第2部分：金量的测定  火试金法

Methods for chemical analysis of Crude Antimony

Part1:Determination of gold content—

Fire assaying method

（预审稿）

××××-××-××发布                           ××××-××-××实施

- ————————————————————————————————————

中华人民共和国工业和信息化部 发布

- 前    言

YS/T XXXX 《粗锑化学分析方法》共分为３个部分：

——第1部分：锑量的测定 硫酸铈滴定法；

——第2部分：金量的测定 火试金法；

——第3部分；砷、铅、铜、硒、铋量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法。

本部分为第2部分。

本部分按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。

本部分为首次起草。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出并归口。

本部分起草单位：锡矿山闪星锑业有限责任公司

本部分主要起草人：

粗锑化学分析方法

金量的测定   火试金法

1  范围

本部分规定了粗锑中金量的测定方法。

本部分适用于粗锑中金量的测定。测定范围：金的质量分数5.00g/t～2000 .00g/t。

2  方法提要

试料与适量的熔剂熔融的同时，以铅捕集金、银形成铅扣，基体锑和杂质与熔剂生成熔渣，铅扣与熔渣密度不同而分离；通过灰吹使金、银与铅等贱金属分离；利用金不溶于硝酸的性质使金银分离；用重量法测定金。

3  试剂

除非另有注明，在分析中使用确认为分析纯及以上的试剂和蒸馏水或去离子水或相当纯度的水。

3.1 碳酸钠：工业纯，无水，粉状。

3.2 氧化铅：工业纯，含金量小于0.05 g/t。

3.3 二氧化硅：工业纯（SiO2＞95%），粉状。

3.4 硼砂：工业纯，粉状。

3.5 淀粉：工业纯。

3.6 氯化钠：工业纯。

3.7硝酸（ρ1.42g/mL），优级纯。

3.8硝酸（1＋1），不含氯离子。

3.9 硝酸（1＋7），不含氯离子。

3.10硝酸银溶液（含Ag量100mg/mL），贮存于棕色滴瓶中。

4  设备与仪器

4.1超微量天平：感量0.001mg。

4.2试金电炉：最高加热温度1350℃。

4.3试金坩埚：材质为耐火粘土，容积300 mL～500mL。

4.4灰皿（镁砂灰皿）：顶部内径约 35 mm，底部外径约 40 mm，高约 30mm，深约 17 mm。

4.5瓷坩锅：容积30mL。

4.6 铸铁模。

5  试样

5.1 试样粒度应小于0.100mm。

5.2 试样应在100℃～105℃烘干1h后，置于干燥器中，冷却至室温。

6  分析步骤

6.1 试料

按表1称取试料，精确至至0.0001g.

表1 试料质量

| Au含量/(g/t) | 试料质量/g |
| --- | --- |
| wAu≤200.00 | 10.00 |
| wAu＞200.00 | 5.00 |

6.2  测定次数

平行测定两份，取其平均值。

6.3 空白试验

随同试料做空白试验。

空白试验方法：称取200 g氧化铅（3.2）、40 g无水碳酸钠（3.1）、20 g 二氧化硅（3.3）、10g硼砂（3.4）、3.0 g淀粉（3.6）于试金坩埚中，搅拌均匀，覆盖约10 mm厚的氯化钠（3.5），以下按6.4.2～6.4.5（不含6.4.4）进行。

6.4测定

6.4.1 配料

各项熔剂按表2用量配料。

表2  配料表

| 试料质量/g | 碳酸钠 | 氧化铅 | 二氧化硅 | 硼砂 | 淀粉 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.0000 | 40 | 100 | 15 | 10 | 4.0 |
| 10.0000 | 40 | 100 | 15 | 10 | 3.5 |

将试料（6.1）及上述配料熔剂放入试金坩埚（4.3）中，搅拌均匀，滴加适量硝酸银溶液（3.10），确保合粒中银金比例＞2.5，覆盖约10 mm厚的氯化钠（3.6）。

6.4.2 熔融

将已配料的试金坩埚置于900℃的试金电炉（4.2）中，在30min内使炉温升至1000℃，再在20min~30min内升温至1200℃，保持5min，取出试金坩埚,平稳地旋转2次~3次, 轻敲二下，小心将熔融物倒入已烘干并涂有机油的锥形铁模中，冷却后将铅扣与熔渣分离，将铅扣锤成立方体，称重（保持铅扣质量20g~40g之间）。收集熔渣保留铅扣。

6.4.3 灰吹

将铅扣放入已在950℃试金炉中预热20min的灰皿中，关闭炉门lmin～2min，待熔铅脱膜后，稍开炉门，同时保持炉温在900℃进行灰吹，当合粒出现光辉点，灰吹即告结束，把灰皿移至炉门口，放置lmin。取出冷却后，用镊子取出合粒置于瓷坩埚（4.5）中。

6.4.4 二次试金

将熔渣、灰皿粉碎后（粒度＜0.150 mm），按以下方法配料，进行二次试金。

方法：将熔渣和灰皿（全部）、80g氧化铅（3.2）、40g碳酸钠（3.1）、50g二氧化硅（3.3）、40g硼砂（3.4）、4g淀粉（3.5）置于原试金坩埚中，搅拌均匀后，覆盖约10 mm厚氯化钠（3.6），以下按6.4.2~6.4.3进行。

注：若熔渣量大可更换为大体积试金坩埚。

6.4.5 分金

将两次试金的合粒清除灰皿渣后在铁砧上锤成薄片，置于瓷坩埚（4.5）中，加入约90℃的硝酸（3.9）20mL，于电热板上加热保持近沸，待银反应停止后，保持加热5 min ~10 min，取下瓷坩埚，用热水洗一次，然后再加入微沸的硝酸（3.8）20mL，于电热板上加热保持近沸15 min ~20min，倒出溶液用热水洗涤金粒和瓷坩埚2~3次，于电热板上低温烘干，在600℃马弗炉中退火约5min。取出冷却，于天平（4.1）上称量金粒质量。

7 分析结果的计算

按式（1）计算金的质量分数wAu，数值以g/t表示：

…………………………………………（1）

式中： m0——试料的质量，单位为克（g）；

m1——金粒的质量，单位为毫克（mg）；

m2——分析所用氧化铅总量中金的质量，单位为毫克（mg）。

所得结果应表示至小数点后第二位。

8   精密度

- 8.1  重复性

- 在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表2数据采用线性内插法求得：

表2 重复性限

| wAu／g/t |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r／g/t |  |  |  |  |  |  |

- 8.2  再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表3数据采用线性内插法求得：

- 表3 再现性限

| wAu／g/t |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R／g/t |  |  |  |  |  |  |

9 质量保证和控制

应用国家级标准样品或行业级标准样品（当前两者没有时，也可用控制标样替代），每周或每两周校核一次本分析方法标准的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误后，重新进行校核。

_______________________________