标准征求意见稿意见汇总处理表

标准项目名称：高纯锡化学分析方法  杂质元素含量的测定 辉光放电质谱法

承办人：刘红                                                    共1页 第1页

标准项目负责起草单位：国标（北京）检验认证有限公司

联系电话：13683015979                                         2020年12月30日填写

| 序号 | 标准章节编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理 意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 整体编制按GB/T1.1-2020编写 | 有色金属标准会技术委员会 | 采纳 |  |
| 2 | 1 | 测定范围去掉表格 | 金川集团股份有限公司 | 采纳 |  |
| 3 | 2 | 规范性引用文件编号从小到大 | 金川集团股份有限公司 | 采纳 |  |
| 4 | 3 | 术语和定义加英文 | 金川集团股份有限公司 | 采纳 |  |
| 5 | 3 | 将3.1和5.9高纯锡的纯度统一 | 钢研纳克检测技术股份有限公司 | 采纳 |  |
| 6 | 3 | 质量校正样品要适用于各类型号仪器 | 钢研纳克检测技术股份有限公司 | 采纳 |  |
| 7 | 5 | 加实验条件 | 贵研铂业股份有限公司 | 采纳 |  |
| 8 | 7 | 仪器校准放到仪器设备部分 | 贵研铂业股份有限公司 | 采纳 |  |
| 9 | 8 | 制样条件详细描述 | 贵研铂业股份有限公司 | 采纳 |  |

说明（1）发送《征求意见稿》的单位数：6个；

（2）收到《征求意见稿》后，回函的单位数： 4个；

（3）收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：4个；

（4）没有回函的单位数：2 个。