标准征求意见稿意见汇总处理表

标准项目名称：镍精矿化学分析方法  第7部分 银含量的测定  承办人：喻生洁       共1页第1页

标准项目负责起草单位：金川集团股份有限公司       电话：0935-8828112    2021年4月30日填写

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前言 | “YS/T 341《镍精矿化学分析方法》已经发布了以下部分”内容中增加“第6部分 金、铂和钯含量的测定”和“第7部分 银含量的测定”，并于前言后增加引言部分。 | 国家有色金属质量监督检验中心 | 采纳 |  |
|  | 4 原理 | 将“在稀盐酸介质中”更改为“在盐酸介质中”。 | 华南理工大学 | 采纳 |  |
| 2 | 5 试剂 | “除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和蒸馏水或去离子水或相当纯度的水”改为“除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯及以上纯度的试剂。5.1内容为水：符合GB/T 6682规定的三级水及以上纯度的水。编号依次修改。 | 钢研纳克检测技术股份有限公司 | 采纳 |  |
| 3 | 附录A | 将表中数据的歧离值和离群值分别用“*”和“**”标注。 | 甘肃精普检测科技有限公司 | 采纳 |  |
|  | 8.4.1 | 建议考察该方法与不加盐酸，直接用硝酸和高氯酸分解试样的对比结果。 | 华南理工大学 | 采纳 | 经考察，分析结果无显著差异，仍采用选定的溶解方法 |
|  | 8.5.1 | 工作曲线中的8.00mL即可满足样品最大含量的测定，建议去掉最高点10.00mL。 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂 | 采纳 |  |
| 4 |  | 回函同意，无意见 | 大冶有色设计研究院有限公司 |  |  |
| 5 |  | 回函同意，无意见 | 铜陵有色金属集团控股有限公司检测研究中心 |  |  |
| 6 |  | 回函同意，无意见 | 阳谷祥光铜业有限公司 |  |  |
| 7 |  | 回函同意，无意见 | 云南铜业股份有限公司西南分公司 |  |  |
| 8 |  | 回函同意，无意见 | 荆门市格林美新材料有限公司 |  |  |
| 9 |  | 回函同意，无意见 | 河南豫光金铅股份有限公司 |  |  |
| 10 |  | 回函同意，无意见 | 江西省铜及铜产品质量监督检验中心 |  |  |
| 11 |  | 回函同意，无意见 | 水口山有色金属有限责任公司 |  |  |
| 12 |  | 回函同意，无意见 | 昆明冶金研究院有限公司 |  |  |
| 13 |  | 回函同意，无意见 | 湖南有色金属研究院 |  |  |

说明（1）发送《征求意见稿》的单位数：12；

（2）收到《征求意见稿》后，回函的单位数：12；

（3）收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：0；

（4）没有回函的单位数：0。