有色金属行业标准

镍锰酸锂化学分析方法

第1部分：镍含量的测定

丁二酮肟重量法

编

制

说

明

（送审稿）

广东邦普循环科技有限公司

2021年6月

一、工作简况

1.1 任务来源与计划下达

1.1.1任务下达

根据工业和信息化部办公厅关于印发“2019年第一批行业标准制修订和外文版项目计划的通知”（工信厅科函〔2019〕126号）的文件精神，行业标准《镍锰酸锂化学分析方法 第1部分：镍含量的测定 丁二酮肟重量法》由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出并归口，项目计划编号：2019-0433T-YS，由广东邦普循环科技有限公司牵头起草，该标准计划完成年限2021年。

1.1.2项目编制组单位变化情况

根据标准编制工作任务量，重新调整了编制组构成，具体为：广东邦普循环科技有限公司、清远佳致新材料研究有限公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司、北京当升材料科技股份有限公司、天津国安盟固利新材料科技股份有限公司、湖南长远锂科股份有限公司、江西省锂电产品质量监督检验中心、浙江华友钴业股份有限公司、金川集团股份有限公司、北矿检测技术有限公司、广州分析测试中心、国合通用（青岛）测试评价有限公司、深圳清华大学研究院、贵州省分析测试研究院、紫金矿冶测试评价有限公司、广东佳纳能源科技有限公司、天齐锂业股份有限公司、赣州源滙通锂业股份有限公司等单位。

1.2主要参加单位和工作成员及其所作的工作

1.2.1 起草单位简介

邦普循环，创立于2005年，公司现有6大生产基地。广东邦普循环科技有限公司（下称“邦普”）作为邦普循环总部，位于广东佛山三水工业园区，总注册资本13274.06892万元人民币。具有多个国家级和省级科研平台，如国家和省级的企业技术中心、广东省院士工作站和工程技术研究开发中心、国家地方联合工程研究中心（广东）、省级企业技术中心等，还有2个国家标准研制平台。

通过几年的快速发展，邦普已形成“电池循环、载体循环和循环服务”三大产业板块，专业从事数码电池（手机和笔记本电脑等数码电子产品用充电电池）和动力电池（电动汽车用动力电池）回收处理、梯度储能利用；传统报废汽车回收拆解、关键零部件再制造；以及高端电池材料和汽车功能瓶颈材料的工业生产、商业化循环服务解决方案的提供。

2019年，邦普销售锂离子电池正极材料2.32万吨、前驱体5.4万吨。邦普具有年处理废旧电池总量超过150 000吨、年生产镍钴锰氢氧化物100 000吨的产能。总收率超过98.58%，回收处理规模和资源循环产能已跃居亚洲首位。邦普通过独创的逆向产品定位设计技术，在全球废旧电池回收领域率先破解废料还原的行业性难题，并成功开发和掌握了废料与原料对接的定向循环核心技术，一举成为回收行业为数不多的新材料企业。

邦普是国内同时拥有电池回收和汽车回收双料资质的资源综合利用企业。邦普围绕电池和汽车回收产业，邦普作为广东省创新型试点企业和战略性新兴产业骨干培育企业，已全面投入电动汽车全产业链循环服务解决方案的研究，以静脉回收推动动脉制造产业升级，为国家循环经济和低碳经济多做贡献。

1.2.2主要参加单位情况

标准主编单位广东邦普循环科技有限公司在标准预研过程中，积极主动收集国内外的锂离子电池正极材料及其他含镍物料中镍的测定方法，分析对比，结合检测中心的测试方法，选择丁二酮肟重量法测定镍锰酸锂中镍含量予以立项申报。标准立项后，积极召集行业内相关单位参与标准的制定工作。标准编制过程中，从公司技术中心及其他供样单位收集样品，从检测中心召集经验丰富的分析测试工程师、取制样技术员，对本标准进行充分的试验论证。编制标准文本、试验报告及标准编制说明，对收集的意见进行汇总处理。

一验单位清远佳致新材料研究有限公司、北京当升材料科技股份有限公司、天津国安盟固利新材料科技股份有限公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司等负责对试验报告中的条件试验及精密度试验进行验证，提供一验报告。

二验单位湖南长远锂科股份有限公司、江西省锂电产品质量监督检验中心、浙江华友钴业股份有限公司、金川集团股份有限公司、北矿检测技术有限公司、广州分析测试中心、青岛国合通用测试评价认证公司、深圳清华大学研究院、贵州省分析测试研究院、紫金矿冶测试评价有限公司、广东佳纳能源科技有限公司、天齐锂业股份有限公司、赣州源滙通锂业股份有限公司等负责对试验报告中的精密度试验进行验证工作，提供二验报告。

其中样品提供单位为：广东邦普循环科技有限公司、清远佳致新材料研究有限公司、天津国安盟固利新材料科技股份有限公司、江西省锂电产品质量监督检验中心和湖南长远锂科股份有限公司。

牵头起草单位广东邦普循环科技有限公司，作为邦普循环总部，具有多个国家级和省级科研平台，如国家和省级的企业技术中心、广东省院士工作站和工程技术研究开发中心、国家地方联合工程研究中心（广东）、省级企业技术中心等，还有2个国家标准研制平台。邦普已形成“电池循环、载体循环和循环服务”三大产业板块，专业从事数码电池和动力电池回收处理、梯度储能利用；传统报废汽车回收拆解、关键零部件再制造；以及为高端电池材料和汽车功能瓶颈材料的工业生产、商业化循环服务解决方案的提供。

2019年，邦普销售锂离子电池正极材料2.32万吨、前驱体5.4万吨。邦普具有年处理废旧电池总量超过150 000吨、年生产镍钴锰氢氧化物100 000吨的产能，回收处理规模和资源循环产能已跃居亚洲首位。邦普年回收拆解报废汽车设计总量为20000辆、回收和再生产钢炉精料18000吨、有色金属900吨、非金属及其他材料5000吨。

1.2.3主要工作成员所负责的工作情况

本标准主要起草人及其工作职责见表1。

表1 主要起草人及工作职责

| 起草人 | 工作职责 |
| --- | --- |
| 余海军、谢英豪、张学梅、季师青 | 负责开展试验论证，标准文本、标准编制说明的撰写，意见汇总处理，参加标准讨论和审定会议 |
| XXX | 负责对试验报告进行验证，对标准技术进行审核，参加标准工作会议等 |

1.3 主要工作过程

1、立项阶段

2018年9月，广东邦普循环科技有限公司向全国有色金属标准化技术委员会粉末冶金分会（SAC/TC243/SC1）提交行业标准《镍锰酸锂化学分析方法 第1部分：镍含量的测定 丁二酮肟重量法》项目建议书。

2018年10月31日在合肥市召开的全有有色金属标准化技术委员会年会上通过专家论证。

2019年5月31日，工业和信息化部印发2019年第一批行业标准制修订和外文版项目计划的通知（工信厅科函〔2019〕126号），行业标准《镍锰酸锂化学分析方法 第1部分：镍含量的测定 丁二酮肟重量法》立项成功。

2、起草阶段

2019年10月28日，全国有色金属标准化技术委员会在山东泰安组织召开了有色标准工作会议，来自广东邦普循环科技有限公司、清远佳致新材料研究有限公司、北矿检测技术有限公司、青岛国合通用评价认证有限公司、国标（北京）检验认证有限公司、赣州源滙通锂业股份有限公司、深圳清华大学研究院、贵州省分析测试研究院、江西省锂电产品质量监督检验中心、广州分析测试中心、紫金矿冶测试评价有限公司、金川集团股份有限公司、广东佳纳能源科技有限公司、湖南长远锂科股份有限公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司、北京当升材料科技股份有限公司、蜂巢能源科技有限公司、天津国安盟固利新材料科技股份有限公司、华友新能源科技（衢州）有限公司、湖南杉杉能源科技股份有限公司、乳源东阳光磁性材料有限公司、格林美股份有限公司、浙江华友钴业股份有限公司等单位参加了会议，会议对《镍锰酸锂化学分析方法第1部分：镍含量的测定 丁二酮肟重量法》进行了任务落实。

2020年3月，广东邦普循环科技有限公司接受任务后，成立了标准编制工作组，主要由分析检测工作人员组成，根据产品的要求，结合丁二酮肟重量法测定镍的原理，形成了标准草案。

2020年4月至5月，广东邦普循环科技有限公司联合清远佳致新材料研究有限公司、江西省锂电产品质量监督检验中心、湖南长远锂科股份有限公司、天津国安盟固利新材料科技股份有限公司等公司，收集镍锰酸锂样品用于试验。

2020年6月至10月，广东邦普循环科技有限公司根据标准草案，制备3个镍含量不同的梯度样品，并进行条件试验论证，得到科学合理的试验条件。11月，标准编制工作组撰写标准文本、试验报告及标准编制说明，形成讨论稿。

2020年11月24日~26日全国有色金属标准化技术委员会在江苏省徐州市组织召开了行业标准《镍锰酸锂化学分析方法》的讨论会。来自国标（北京）检验认证有限公司、广东邦普循环科技有限公司、浙江华友钴业股份有限公司、北矿检测技术有限公司、国合通用（青岛）测试评价有限公司、天齐锂业股份有限公司、广东佳纳能源科技有限公司、湖南长远锂科股份有限公司、广东省科学院工业分析检测中心、北京当升材料科技股份有限公司、天津国安盟固利新材料科技股份有限公司等单位的30余位专家对《镍锰酸锂化学分析方法 第1部分：镍含量的测定 丁二酮肟重量法》的标准讨论稿和编制说明进行了仔细、认真的讨论，并提出了修改意见和建议。

2020年12月下旬~2021年2月底，本编制组将修改后标准讨论稿、试验报告连同统一样品寄给17家验证单位，开展验证试验。2021年4月共收到17家验证单位发来的验证报告和反馈意见，对精密度试验数据进行汇总、统计和分析，完善标准征求意见稿和编制说明，形成征求意见稿。

3、征求意见阶段

本编制组通过发函、在中国有色金属标准质量信息网上公开和会议讨论等形式对《镍锰酸锂化学分析方法 第1部分：镍含量的测定 丁二酮肟重量法》标准征求意见稿进行意见征询，形成了标准预审稿。

2021年4月21日-22日，全国有色金属标准化技术委员会在贵州贵阳市召开了有色金属标准工作会议，来自广东邦普循环科技有限公司、浙江华友钴业股份有限公司、天齐锂业股份有限公司、格林美股份有限公司、广东佳纳能源科技有限公司、华友新能源科技（衢州）有限公司、国标（北京）检验认证有限公司等20多家单位的45余名代表参加了工作会议，对《镍锰酸锂化学分析方法 第3部分：锂含量的测定 火焰原子吸收光谱法》进行了预审。会议上对标准文本表述不当的地方进行了修改，对实验不足的地方提出了补充意见，讨论了测试方法的精密度试验数据。此次会议得到各参与单位的认可，一致认为经过修改后具备审定的条件。

提出意见如下：

1）各验证单位补充试验数据至11次；

2）章节号2中，将“仅该注日期对应的版本适用于本文件”中的“注”字删除；

3）平行试验部分改为“平行做两份试验，取其平均值”；

4）章节号8中，试验数据公式中的字母表示在试验步骤中体现；

5）章节号11中，删除“使用的方法（如标准中包括几个方法）”，将引导文字修改为“试验报告应包含以下几个方面的内容”；

6）附录A中，将“资料性附录”改为“资料性”；

7）章节号1中，测定范围修改为14.00%~18.50%；

8）章节号4原理中，在pH值后面加一个“为”字；

9）删除章节5.1和5.2小条；

10）章节号6.2中，温度修改为105℃±2℃。

2021年5月~6月，本编制组根据预审会议中的建议对标准文本、实验方法等进行完善，形成送审稿。

4、审查阶段

二、 标准编制原则

1、完全按照GB/T 1.1—2020的要求编写。

2、试验方法选择遵循测定结果准确度高、精密度高的原则，同时考虑检测成本、便捷等问题。确保标准的制定符合科学性、先进性，提高标准的适用性和可操作性。

3、满足国内锂离子电池正极材料的研究、生产和使用的需要为原则，提高标准的适用性。

三、确定标准主要内容的依据

3.1 测定范围的确定

本标准测定的试样为镍锰酸锂，根据镍锰酸锂产品标准GB/T 37202—2018中镍的含量规定为15.0%~17.0%。一般测定范围需包含合格产品的范围，因此标准推荐检测范围为14.50%~18.50%。

3.2 方法的确定

国内外镍含量的常用测定方法有丁二酮肟重量法和EDTA滴定法两种。用丁二酮肟重量法测定的标准：国际标准有ISO 6352—1985 《铁镍 镍含量的测定 丁二酮肟重量法》，国内有YS/T 928.2—2013 《镍钴锰三元素氢氧化物化学分析方法 第2部分：镍量的测定 丁二酮肟重量法》。方法提要为：试料用酸溶解后，在酒石酸氨性介质中以丁二酮肟乙醇溶液沉淀镍，沉淀经抽滤洗涤后在烘箱中干燥至恒重，计算镍含量。

用EDTA滴定法测定镍铁中镍的含量文献有：唐华应用氟化钠掩蔽铁、铝，六偏磷酸钠掩蔽锰，在过量的EDTA存在下，于pH为4.6的乙酸—乙酸盐缓冲介质中，以PAN作指示剂，用硫酸铜标准溶液返滴定过量EDTA的方法直接测定镍铁中镍的含量；GB/T 30072—2013《镍铁 镍含量的测定 EDTA滴定法》，以硝酸-盐酸溶样，硅高的试料加氢氟酸助溶，高氯酸冒烟分解，在微酸性溶液中用氟化物掩蔽铁、铝、钛，六偏磷酸钠掩蔽锰，加入EDTA，在pH为4.6条件下以PAN为指示剂，用铜标准滴定溶液滴定过量的EDTA后，根据铜标准溶液的消耗量计算得出试样中镍、钴、铜的含量，用数学校正法扣除铜量、钴量，计算得出试样中镍的含量；YS/T 325.1—2009 《镍铜合金化学分析方法 第1部分：镍量的测定 Na2EDTA滴定法》，用硝酸溶解，电解法除铜，在乙酸盐溶液中，用硫代硫酸钠和酒石盐酸纳掩蔽残余铜、铝、铅等干扰元素，丁二酮肟沉淀镍，沉淀溶解于硝酸中，蒸发破坏丁二酮肟，用过量的乙二胺四乙酸二钠（Na2EDTA）标准溶液络合镍，在pH为5 ~ 6时用硝酸铅标准滴定溶液滴定过量的Na2EDTA。GB/T 23614.1—2009 《钛镍形状记忆合金化学分析方法 第1部分：镍量的测定 丁二酮肟沉淀分离－EDTA络合-氯化锌返滴定法》，以硫酸、硝酸混合酸溶解试样，用柠檬酸络合钛及其他元素，在pH值为 9 ~ 10，丁二酮肟沉淀镍使其余干扰元素分离。沉淀用盐酸溶解，在pH值为 6定量加入EDTA溶液，以二甲酚橙为指示剂，用氯化锌标准溶液滴定。

根据上述资料总结出以下方法：丁二酮肟重量法、丁二酮肟分离（EDTA）滴定法、EDTA直接滴定法等方法。对于镍锰酸锂，其中镍含量为15.0 % ~ 17.0 %，另外镍锰酸锂中还含有较多的锰和锂元素，采用EDTA直接滴定干扰严重，排除此方法。丁二酮肟重量法、丁二酮肟分离—EDTA滴定法测定镍含量都可以有效排除干扰，且测定结果可靠，方法成熟。但重量法操作比滴定法简单，本标准推荐采用丁二酮肟重量法测定镍锰酸锂中镍含量。

3.3 方法提要的确定

丁二酮肟重量法的采用盐酸溶解试样，用酒石酸掩蔽大量的锰离子和微量的钴离子、镁离子、锌离子、钙离子和铁离子等，加入适量的乙酸铵，形成缓冲溶液，在碱铵性介质中用用丁二酮肟在pH 6.0~6.5能与镍离子形成鲜红色的沉淀分离镍，根据干燥至恒重的沉淀质量确定镍的质量，计算镍的质量分数。参考国内已发布镍测定标准如YS/T 707—2009 《羟基镍铁粉化学分析方法镍量的测定 丁二酮肟重量法》、GB/T 31924—2015 《含镍生铁 镍含量的测定 丁二酮肟重量法》、YS/T 928.2—2013 《镍、钴、锰三元素氢氧化物化学分析方法 第2部分：镍量的测定 丁二酮肟重量法》和YS/T 1263.1—2018 《镍钴铝酸锂化学分析方法 第1部分：镍量的测定 丁二酮肟重量法》，结合镍钴铝三元素复合氢氧化物试液制备方法、需要采用的掩蔽剂和沉淀原理，确定方法提要为：试料用盐酸溶解，以酒石酸掩蔽干扰离子，在pH值为6.0～6.5的氨性介质中以丁二酮肟沉淀镍，沉淀经抽滤洗涤后在145 ℃ ~ 150 ℃烘箱中烘干至恒重，计算镍含量。

3.4 试剂或材料的确定

丁二酮肟重量法测定镍锰酸锂中镍的含量较高，属于常量分析，选择分析纯试剂和GB/T 6682-2008 《分析实验室用水规格和试验方法》中规定的三级及以上纯度的水即可。根据实验报告还需选择使用如下试剂：盐酸（ρ=1.19 g/mL）、盐酸（1+1）、酒石酸溶液（150 g/L）、氨水（ρ0.90 g/mL）、氨水（1+1）、、丁二酮肟乙醇溶液（10 g/L）、乙酸铵溶液（500 g/L）。根据丁二酮肟镍沉淀的颗粒大小，选择G4砂芯坩埚，孔径小，沉淀在洗涤抽滤过程中不易穿滤，根据试液中镍含量为26 mg~38 mg，试液体积约250 mL ~ 300 mL，推荐使用30 mL或40 mL规格的坩埚，过滤时间短。

3.5 样品的确定

为保证待测的试样具有代表性，测试结果的重复性好，准确度高，试样需要均匀，根据产品标准GB/T 37202—2018规定的粒度为不大于0.040 mm，考虑不合格产品的可能，确定粒度不大于0.150 mm。为减少试样中水分对测定的干扰，需对试样进行烘干处理，确定试样分析前应在100 ℃ ～ 105 ℃下烘干2 h，并置于干燥器中冷却至室温。

3.6 起草单位广东邦普循环科技有限公司试验报告

3.6.1  试料溶解方法

本文试验了用盐酸或硝酸溶解试样。结果表明，镍锰酸锂作为碱性氧化物，其中镍、锰为高价氧化价态，不易溶于具有氧化性的硝酸、硫酸，易溶于具有氧化还原性的盐酸中，加热能促进溶解。本文称取0.20 g试样，采用10 mL盐酸（1+1）在加热条件下溶解试样，可完全溶解，过量的盐酸在调节试液pH值时会消耗大量的氨水，本文推荐继续加热至溶液体积为3 mL～5 mL，降低氨水消耗量。

3.6.2  酒石酸溶液和乙酸铵溶液用量试验

镍锰酸锂中含有的大量的锰和微量的铁、铜、钙、锌，这些易水解的金属离子pH为6.0 ～ 6.5的氨性条件下会生成沉淀，对测定结果造成干扰，在酒石酸条件下，这些金属离子不会生成沉淀。称取0.20 g试样若干份，经盐酸溶解后，分别加入酒石酸0 mL、10 mL、20 mL、30 mL，加水至250 mL左右，用氨水和盐酸调节溶液pH为6.0～6.5，观测酒石酸用量对测定的影响（因乙酸铵也具有掩蔽作用，本实验不加乙酸铵）。

试验结果表明，不加入酒石酸，溶液变浑浊，表明锰和微量的铁、铜、钙、锌等金属离子水解，对后续沉淀镍具有正干扰作用，酒石酸用量≥10 mL，溶液始终澄清，测定结果无明显差异，表明易水解离子不干扰测定。本文推荐采用10 mL酒石酸。

表2 酒石酸用量实验

| 酒石酸用量/mL | 0 | 10 | 20 | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 测定值/% | —（大量沉淀） | 15.85 | 15.78 | 15.83 |

乙酸铵为弱酸弱碱的中性盐，也能络合锰离子，具有掩蔽作用，加入后形成弱酸性的缓冲溶液，且为丁二酮肟镍生成提供氨性介质，表3试验了乙酸铵用量对测定结果的影响，试验结果表明乙酸铵加入量对测定结果无明显影响。从易调节pH值和节省试剂考虑，本文推荐乙酸铵加入量为10 mL。

表3 乙酸铵用量实验

| 酒石酸用量/mL | 0 | 5 | 10 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 测定值/% | 15.14 | 15.75 | 15.82 | 15.78 |

3.6.3  丁二酮肟乙醇溶液加入量影响

试液中约每1 mg镍需要0.4 mL丁二酮肟乙醇溶液，镍锰酸锂中镍测定范围为13%～19%。称取0.20 g试样，试液中镍量一般为26 mg～38 mg，理论需要丁二酮肟乙醇溶液约为15 mL。丁二酮肟乙醇溶液加入量要过量，保证镍沉淀完全，但不能过量太多，防止镍沉淀溶解于乙醇中。

分别移取38 mg镍和92 mg锰、8 mg锂置于一组500 mL烧杯中，按照5中试验步骤，其中丁二酮肟乙醇溶液用量加分别按15 mL、20 mL、30 mL、40 mL进行加入，其他试验条件不变。按结果与讨论中8测定滤液中镍含量，试验丁二酮肟用量对测定的影响。可知，丁二酮肟乙醇溶液加入量≥30 mL 时，滤液中余镍含量均不高于0.06 %，表明镍沉淀均较完全。本文推荐采用30 mL丁二酮肟乙醇溶液。

表4 丁二酮肟用量实验

| 丁二酮肟用量/mL | 15 | 20 | 30 | 40 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 测定值/mg | 35.73 | 37.78 | 37.92 | 37.89 |
| 回收率/% | 94.03 | 99.42 | 99.79 | 99.71 |
| 滤液镍量/mg | 2.18 | 0.06 | 0.02 | 0.03 |
| 余镍占比/% | 5.74 | 0.16 | 0.05 | 0.08 |

3.6.4  沉淀pH条件选择因素

由于丁二酮肟镍沉淀能溶于酸，又能与氨离子生成[Ni(NH3)4]2+溶解，因此溶于酸度不能太低，氨离子含量不能过多，否则镍将沉淀不彻底，造成滤液中镍含量偏高。根据大量资料表明，pH值在6~11这个范围内镍沉淀均较彻底。

因镍锰酸锂中含有大量的锰，锰在碱性条件下易被空气氧化为二氧化锰，导致测定结果偏高，一般采用微酸性条件下沉淀，可以防止锰氧化。称取0.20 g试样，按照试验步骤，其中pH值分别调至在5~9，其他试验条件不变。按结果与讨论中8测定滤液中镍含量，试验pH对测定的影响。试验了不同pH下锰的影响试验。结果表明，选择pH为6.0 ～ 6.5沉淀能防止锰氧化。

表5  pH实验

| - pH | - 测定值/% | - 滤液中残余镍/% | - 现象 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 5 | - 15.47 | - 0.38 | - 沉淀颜色鲜红，沉淀返溶后坩埚中无黑色物质 |
| - 6 | - 15.76 | - 0.04 | - 沉淀颜色鲜红，沉淀返溶后坩埚中无黑色物质 |
| - 7 | - 15.81 | - 0.05 | - 沉淀颜色鲜红，沉淀返溶后坩埚中无黑色物质 |
| - 8 | - 16.12 | - 0.03 | - 沉淀颜色略暗红，沉淀返溶后坩埚中少量黑色物质 |
| - 9 | - 16.07 | - 0.06 | - 沉淀颜色略暗红，沉淀返溶后坩埚中少量黑色物质 |

3.6.5  沉淀温度、时间对测定影响

丁二酮肟沉淀宜在温热溶液中进行，能促进沉淀生成。试验时温度分别控制至室温（20℃）、60℃ ～ 70℃、80℃以上，其他试验条件不变，测定镍含量，对比沉淀外观、抽滤时间、抽滤现象，观测不同温度对测定的影响。试验结果表明，沉淀温度控制室温时，沉淀颗粒略细，过滤时易爬壁，过滤速度较慢；控制60℃~70 ℃时沉淀颗粒较大，沉淀浮于上部，表面形成一层膜，爬壁现象较轻，过滤较快；控制80 ℃以上沉淀颗粒较大，沉淀浮于上部，表面形成一层膜，但溶液易沸，过滤时爬壁现象较轻，过滤较快。在不同温度下试验结果无明显差别，温度对测定结果无显著影响。因沉淀温度高些，沉淀颗粒较大，爬壁现象减少，过滤略快，且试液中加入沸点更低的乙醇和氨水，温度不宜过高，本文推荐沉淀温度选择60℃～70 ℃。

表6 沉淀温度对测定的影响

| - 沉淀温度 | - 现象 |
| --- | --- |
| - 室温 | - 沉淀颗粒略细，过滤时易爬壁，过滤速度较慢 |
| - 60℃~70 ℃ | - 沉淀颗粒较大，沉淀浮于上部，表面形成一层膜，爬壁现象较轻，过滤较快 |
| - 80 ℃以上 | - 沉淀颗粒较大，沉淀浮于上部，表面形成一层膜，溶液易沸，爬壁现象较轻，过滤较快 |

经过陈化，沉淀颗粒变大，浮于溶液上部，沉淀中吸附杂质少，过滤快，不易穿滤，滤液中镍含量较低。试验结果表明，若不经过陈化，沉淀颜色鲜红，颗粒略细小，沉淀较分散，试液浑浊，过滤速度较慢，陈化时间≥30 min时，沉淀颜色鲜红，颗粒较大，沉淀浮于上部，试液澄清，过滤较快。故本文推荐陈化时间30 min。

3.6.6  烘箱干燥温度和时间选择

据已发布的采用丁二酮肟重量法测镍的标准，如YS/T 1263.1—2018 《镍钴铝酸锂化学分析方法 第1部分：镍量的测定 丁二酮肟重量法》，本文推荐烘干温度选择145℃～150 ℃，烘干时间2 h。

3.6.7  共存元素干扰实验

镍锰酸锂试样中除镍外，还含有大量的锰、锂，以及少量的钠、钾、铜、铁、锌、钙等微量元素（含量一般不高于0.05 %）。

材料中锰含量约为46 %，锰在氨水中会生成氢氧化锰沉淀影响测定。试验表明：采用10 mL酒石酸溶液可以完全掩蔽锰的干扰。但在常用的pH为8～9的条件下进行沉淀，少量Mn（Ⅱ）能被氧气氧化为MnO2导致测定结果偏高，在沉淀时控制pH为6.0～6.5的微酸性条件下进行沉淀，MnO2将不能生成，能消除锰的干扰。

材料中含有锂，含量约为4%，锂为碱金属，其盐溶于水，一般不干扰测定。微量共存离子一般采用酒石酸掩蔽下无干扰。

采用模拟法进行共存元素干扰试验。分别在若干500 mL 烧杯中，加入30 mg镍，按表7分别加入锰、锂、铜、铁、锌、钙、钠等共存离子。结果见表7和表8，锰对测定结果有少量的正干扰作用，锂基本无干扰，微量元素无干扰。根据回收率约为100%～100.5%之间，能满足测定需求。

表7 共存离子的干扰

| 共存离子 | 加锰92 mg | 加锂8 mg | 加锰锂（92+8） |
| --- | --- | --- | --- |
| 结果/mg | 30.11 | 29.92 | 30.13 |
| 回收率/% | 100.36 | 99.73 | 100.43 |

表8 微量共存离子的干扰

| 共存离子 | 加钠、钾、铜、铁、锌、钙0.4 mg | 加钠、钾、铜、铁、锌、钙0.12 mg |
| --- | --- | --- |
| 结果/mg | 29.94 | 29.91 |
| 回收率/% | 99.80 | 99.70 |

3.6.8  滤液中镍含量的测定

- 滤液视情况转移至 500 mL或1000 mL 容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。

- 分取100 mL滤液于500 mL烧杯中，盖上表面皿，置于电炉上蒸至近干，取下稍冷，加入10 mL浓硝酸，摇动几次，置于电炉上继续蒸至近干。取下冷却至室温，洗出表面皿，加入10 mL盐酸，吹洗烧杯内壁数次。溶液移入100 mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。

- 在原子吸收分光光度计上，用空气-乙炔火焰，在波长232.0 nm下，以水调零，测量上述溶液的吸光度，减去随同试料的空白溶液的吸光度，从工作曲线上查出相应的镍含量。

- 工作曲线的绘制：移取0.00 mL、1.00 mL、2.00 mL 、3.00 mL、4.00 mL、5.00 mL镍标准溶液，分别置于一组100 mL容量瓶中，加入10 mL盐酸，以水稀释至刻度，混匀。

- 滤液中镍占原始试料中镍的百分含量为wNi′，数值以%表示，按式（2）计算：

wNi′=	(2)

式中：

wNi′ ——滤液中镍占原始试料中镍的百分含量（%）；

m0——所称取的试样的质量（g）；

ρ ——自工作曲线上查得的镍的质量浓度（g/mL）；

V2——滤液总体积（mL）；

V1——分取试液体积（mL）；

V0——试液的总体积（mL）。

多次测定结果表明滤液中镍含量约为0.02%~0.09%之间，由于滤液中镍含量测定步骤麻烦，且由于共存元素存在少量正干扰，滤液中镍含量残余干扰与共存元素干扰能相互抵消部分，总体测定结果回收率满足要求。本文推荐忽略滤液中的镍含量。

3.6.9  精密度实验

按试验步骤5测定镍锰酸锂中镍的含量，其平均相对标准偏差不大于0.51%，有很高的精密度。

表9 精密度实验结果

| 编号 | 镍含量/% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 均值/% | RSD/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 14.74 | 14.70 | 14.71 | 14.71 | 14.72 | 14.67 | 14.74 | 14.73 | 14.69 | 14.75 | 14.68 | 14.71 | 0.17 |
| 2# | 15.83 | 15.87 | 15.84 | 15.71 | 15.61 | 15.83 | 15.88 | 15.78 | 15.73 | 15.82 | 15.72 | 15.78 | 0.51 |
| 3# | 18.14 | 18.09 | 18.07 | 18.06 | 18.01 | 18.05 | 18.15 | 18.01 | 18.09 | 18.02 | 18.03 | 18.07 | 0.26 |

3.6.10  加标回收率实验

- 称取0.20 g试样，按试验步骤对样品进行测定镍含量的加标回收率，其中丁二酮肟乙醇溶液用量更改为50 mL。可知，回收率在100.20 %～100.65 %之间。

表10加标回收率实验

| - 序号 | - 原测定值(mg) | - 加标量（mg) | - 测得量(mg) | - 回收量(mg) | - 回收率/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1# | - 29.41 | - 30.00 | - 59.47 | - 30.06 | - 100.20 |
| - 2# | - 31.78 | - 20.00 | - 51.91 | - 20.13 | - 100.65 |
| - 3# | - 36.56 | - 15.00 | - 51.61 | - 15.05 | - 100.33 |

3.6.11 结论

本文称取0.20 g试料，经盐酸溶解后，用酒石酸掩蔽干扰离子，在pH为 6.0～6.5的氨性介质中用丁二酮肟沉淀镍，沉淀经抽滤洗涤后在145 ℃ ～ 150 ℃烘箱中烘干至恒重，计算镍含量。测定步骤简单，其相对标准偏差不大于0.51 %，加标回收率在100.20 %～100.65 %之间，结果准确。推荐为有色金属行业标准试验方法。

3.7 一验单位试验数据

表11  北京当升精密度实验结果

| 编号 | 镍含量/% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 均值/% | RSD/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 14.74 | 14.62 | 14.71 | 14.63 | 14.65 | 14.69 | 14.57 | 14.61 | 14.76 | 14.81 | 14.75 | 14.69 | 0.49 |
| 2# | 15.71 | 15.83 | 15.79 | 15.74 | 15.67 | 15.76 | 15.69 | 15.81 | 15.78 | 15.82 | 15.66 | 15.75 | 0.37 |
| 3# | 18.08 | 18.14 | 18.02 | 18.09 | 17.97 | 18.02 | 18.06 | 18.17 | 18.19 | 17.98 | 18.15 | 18.80 | 0.40 |

表12  清远佳致精密度实验结果

| 编号 | 镍含量/% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 均值/% | RSD/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 14.65 | 14.70 | 14.69 | 14.64 | 14.69 | 14.72 | 14.70 | 14.73 | 14.74 | 14.76 | 14.69 | 14.70 | 0.23 |
| 2# | 15.71 | 15.71 | 15.67 | 15.80 | 15.74 | 15.78 | 15.87 | 15.83 | 15.78 | 15.81 | 15.79 | 15.77 | 0.36 |
| 3# | 17.99 | 17.94 | 17.97 | 18.01 | 18.07 | 17.94 | 18.06 | 18.01 | 18.08 | 18.07 | 18.05 | 18.02 | 0.27 |

表13  盟固利精密度实验结果

| 编号 | 镍含量/% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 均值/% | RSD/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 14.68 | 14.70 | 14.69 | 14.66 | 14.70 | 14.70 | 14.79 | 14.78 | 14.68 | 14.78 | 14.69 | 14.71 | 0.30 |
| 2# | 15.76 | 15.76 | 15.73 | 15.77 | 15.69 | 15.78 | 15.87 | 15.76 | 15.77 | 15.82 | 15.72 | 15.77 | 0.29 |
| 3# | 18.07 | 17.99 | 18.00 | 18.03 | 18.05 | 17.98 | 18.07 | 17.99 | 18.08 | 18.04 | 18.01 | 18.03 | 0.19 |

表14  中金岭南精密度实验结果

| 编号 | 镍含量/% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 均值/% | RSD/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 14.53 | 14.60 | 14.57 | 14.57 | 14.55 | 14.64 | 14.59 | 14.57 | 14.70 | 14.52 | 14.73 | 14.60 | 0.44 |
| 2# | 15.90 | 15.82 | 15.78 | 15.98 | 15.85 | 15.82 | 15.89 | 15.76 | 15.93 | 15.80 | 15.87 | 14.85 | 0.40 |
| 3# | 18.02 | 18.10 | 18.07 | 18.15 | 18.00 | 18.05 | 17.96 | 18.18 | 18.13 | 17.99 | 18.01 | 18.06 | 0.38 |

3.8 二验单位试验数据

表15  紫金矿业精密度实验结果

| 编号 | 镍含量/% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 均值/% | RSD/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 14.62 | 14.59 | 14.67 | 14.71 | 14.71 | 14.63 | 14.57 | 14.67 | 14.63 | 14.61 | 14.67 | 14.64 | 0.30 |
| 2# | 15.79 | 15.80 | 15.75 | 15.79 | 15.8 | 15.78 | 15.84 | 15.74 | 15.76 | 15.72 | 15.72 | 15.77 | 0.23 |
| 3# | 17.95 | 18.10 | 17.96 | 17.99 | 18.09 | 17.94 | 18.00 | 18.00 | 17.97 | 18.04 | 18.01 | 18.00 | 0.28 |

表16  贵州省分析测试研究院精密度实验结果

| 编号 | 镍含量/% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 均值/% | RSD/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 14.51 | 14.71 | 14.64 | 14.49 | 14.76 | 14.45 | 14.55 | 14.57 | 14.69 | 14.83 | 14.93 | 14.65 | 0.99 |
| 2# | 15.83 | 15.74 | 15.91 | 15.66 | 15.78 | 15.56 | 15.82 | 15.79 | 15.68 | 15.74 | 15.51 | 15.73 | 0.72 |
| 3# | 17.97 | 17.86 | 17.91 | 18.06 | 18.14 | 17.95 | 17.86 | 17.76 | 18.08 | 17.84 | 18.02 | 17.95 | 0.62 |

表17  国合通用精密度实验结果

| 编号 | 镍含量/% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 均值/% | RSD/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 14.65 | 14.66 | 14.55 | 14.62 | 14.68 | 14.54 | 14.57 | 14.63 | 14.67 | 14.68 | 14.71 | 14.63 | 0.37 |
| 2# | 15.74 | 15.64 | 15.66 | 15.63 | 15.73 | 15.75 | 15.65 | 15.78 | 15.62 | 15.81 | 15.76 | 15.71 | 0.41 |
| 3# | 17.99 | 18.03 | 18.02 | 18.00 | 18.03 | 18.02 | 17.93 | 18.03 | 17.92 | 17.96 | 18.06 | 18.00 | 0.24 |

表18  江西省锂电精密度实验结果

| 编号 | 镍含量/% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 均值/% | RSD/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 14.38 | 14.51 | 14.61 | 14.42 | 14.62 | 14.52 | 14.46 | 14.46 | 14.45 | 14.64 | 14.42 | 14.50 | 0.59 |
| 2# | 15.69 | 15.70 | 15.81 | 15.97 | 15.92 | 15.64 | 15.84 | 15.84 | 16.00 | 16.06 | 15.94 | 15.86 | 0.82 |
| 3# | 17.84 | 17.96 | 18.03 | 18.07 | 18.15 | 18.12 | 18.29 | 17.97 | 18.04 | 17.91 | 18.23 | 18.06 | 0.72 |

表19  浙江华友精密度实验结果

| 编号 | 镍含量/% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 均值/% | RSD/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 14.50 | 14.47 | 14.48 | 14.47 | 14.48 | 14.47 | 14.46 | 14.47 | 14.48 | 14.50 | 14.44 | 14.47 | 0.11 |
| 2# | 15.75 | 15.71 | 15.71 | 15.69 | 15.79 | 15.71 | 15.78 | 15.75 | 15.72 | 15.73 | 15.73 | 15.73 | 0.19 |
| 3# | 17.92 | 17.95 | 17.92 | 17.88 | 17.95 | 17.93 | 17.96 | 17.94 | 18.00 | 17.96 | 17.94 | 17.94 | 0.16 |

表20  金川精密度实验结果

| 编号 | 镍含量/% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 均值/% | RSD/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 14.72 | 14.60 | 14.69 | 14.56 | 14.63 | 14.63 | 14.58 | 14.60 | 14.73 | 14.70 | 14.69 | 14.65 | 0.39 |
| 2# | 15.82 | 15.82 | 15.97 | 15.76 | 15.75 | 15.68 | 15.76 | 15.81 | 15.79 | 15.70 | 15.70 | 15.78 | 0.49 |
| 3# | 17.97 | 17.97 | 18.00 | 17.96 | 18.03 | 18.13 | 18.09 | 18.06 | 18.08 | 17.99 | 18.02 | 18.03 | 0.30 |

表21  广东佳纳精密度实验结果

| 编号 | 镍含量/% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 均值/% | RSD/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 14.63 | 14.67 | 14.62 | 14.71 | 14.71 | 14.70 | 14.71 | 14.70 | 14.66 | 14.68 | 14.70 | 14.68 | 0.21 |
| 2# | 15.74 | 15.88 | 15.91 | 15.76 | 15.79 | 15.86 | 15.73 | 15.80 | 15.79 | 15.76 | 15.91 | 15.81 | 0.40 |
| 3# | 17.93 | 18.14 | 18.05 | 18.09 | 18.10 | 18.10 | 17.98 | 18.12 | 18.10 | 18.09 | 17.94 | 18.06 | 0.39 |

表22  深圳清华精密度实验结果

| 编号 | 镍含量/% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 均值/% | RSD/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 14.44 | 14.56 | 14.47 | 14.71 | 14.58 | 14.44 | 14.68 | 14.64 | 14.52 | 14.59 | 14.48 | 14.56 | 0.62 |
| 2# | 15.64 | 15.70 | 15.63 | 15.84 | 15.59 | 15.70 | 15.66 | 15.62 | 15.77 | 15.82 | 15.60 | 15.69 | 0.53 |
| 3# | 18.06 | 18.03 | 18.12 | 18.01 | 18.10 | 18.16 | 18.07 | 18.06 | 18.19 | 18.05 | 18.16 | 18.09 | 0.31 |

表23  广东工业测试中心精密度实验结果

| 编号 | 镍含量/% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 均值/% | RSD/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 14.58 | 14.77 | 14.82 | 14.68 | 14.62 | 14.80 | 14.73 | 14.84 | 14.76 | 14.81 | 14.69 | 14.74 | 0.55 |
| 2# | 15.68 | 15.74 | 15.70 | 15.81 | 15.74 | 15.82 | 15.86 | 15.74 | 15.80 | 15.82 | 15.71 | 15.77 | 0.36 |
| 3# | 18.00 | 17.89 | 17.92 | 18.10 | 18.13 | 17.95 | 17.99 | 17.96 | 18.06 | 18.05 | 17.99 | 18.00 | 0.40 |

表24  长远锂科精密度实验结果

| 编号 | 镍含量/% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 均值/% | RSD/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 14.66 | 14.74 | 14.69 | 14.67 | 14.61 | 14.73 | 14.67 | 14.69 | 14.65 | 14.71 | 14.73 | 14.69 | 0.26 |
| 2# | 15.82 | 15.79 | 15.83 | 15.85 | 15.84 | 15.76 | 15.83 | 15.81 | 15.8 | 15.79 | 15.83 | 15.81 | 0.16 |
| 3# | 17.95 | 17.94 | 18.00 | 18.04 | 17.99 | 17.98 | 17.97 | 18.04 | 17.98 | 18.03 | 18.02 | 17.99 | 0.18 |

表25  北矿检测精密度实验结果

| 编号 | 镍含量/% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 均值/% | RSD/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 14.43 | 14.52 | 14.49 | 14.55 | 14.45 | 14.45 | 14.56 | 14.46 | 14.53 | 14.5 | 14.47 | 14.49 | 0.29 |
| 2# | 15.69 | 15.67 | 15.76 | 15.62 | 15.84 | 15.78 | 15.66 | 15.8 | 15.71 | 15.77 | 15.63 | 15.72 | 0.44 |
| 3# | 17.88 | 17.9 | 17.94 | 17.93 | 18.08 | 18.01 | 17.99 | 18.05 | 17.91 | 18.01 | 17.98 | 17.97 | 0.34 |

表26  赣州源滙通精密度实验结果

| 编号 | 镍含量/% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 均值/% | RSD/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 14.71 | 14.63 | 14.55 | 14.59 | 14.75 | 14.63 | 14.62 | 14.51 | 14.72 | 14.81 | 14.66 | 14.65 | 0.58 |
| 2# | 15.76 | 15.68 | 15.64 | 15.78 | 15.73 | 15.69 | 15.71 | 15.69 | 15.73 | 15.81 | 15.83 | 15.73 | 0.35 |
| 3# | 18.06 | 17.99 | 18.01 | 17.92 | 18.01 | 17.95 | 17.98 | 18.02 | 18.12 | 18.09 | 18.11 | 18.02 | 0.34 |

表27  天齐锂业精密度实验结果

| 编号 | 镍含量/% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 均值/% | RSD/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 14.65 | 14.6 | 14.53 | 14.58 | 14.65 | 14.6 | 14.71 | 14.75 | 14.59 | 14.66 | 14.72 | 14.64 | 0.44 |
| 2# | 15.73 | 15.76 | 15.74 | 15.68 | 15.67 | 15.69 | 15.77 | 15.69 | 15.73 | 15.81 | 15.75 | 15.73 | 0.26 |
| 3# | 17.96 | 17.97 | 18.03 | 17.98 | 18.02 | 18.01 | 18.07 | 18.12 | 18.03 | 17.99 | 18.02 | 18.02 | 0.24 |

3.9 精密度计算

表28 平均值统计

| 实验室pi 水平qj |  | 水平1 | 水平2 | 水平3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、广东邦普 | 平均值/% | 14.71 | 15.78 | 18.07 |
|  | s | 0.058 | 0.079 | 0.046 |
|  | RSD/% | 0.39 | 0.50 | 0.26 |
| 2、北京当升 | 平均值/% | 14.69 | 15.75 | 18.08 |
|  | s | 0.072 | 0.058 | 0.073 |
|  | RSD/% | 0.49 | 0.37 | 0.40 |
| 3、清远佳致 | 平均值/% | 14.70 | 15.77 | 18.02 |
|  | s | 0.034 | 0.056 | 0.050 |
|  | RSD/% | 0.23 | 0.36 | 0.28 |
| 4、盟固利 | 平均值/% | 14.71 | 15.77 | 18.03 |
|  | s | 0.044 | 0.046 | 0.035 |
|  | RSD/% | 0.30 | 0.29 | 0.19 |
| 5、中金岭南 | 平均值/% | 14.60 | 15.85 | 18.06 |
|  | s | 0.064 | 0.064 | 0.069 |
|  | RSD/% | 0.44 | 0.40 | 0.38 |
| 6、紫金矿业 | 平均值/% | 14.64 | 15.77 | 18.00 |
|  | s | 0.044 | 0.036 | 0.051 |
|  | RSD/% | 0.30 | 0.23 | 0.28 |
| 7、贵州测试 | 平均值/% | 14.65 | 15.73 | 17.95 |
|  | s | 0.145 | 0.113 | 0.111 |
|  | RSD/% | 0.99 | 0.72 | 0.62 |
| 8、国合通用 | 平均值/% | 14.63 | 15.71 | 18.00 |
|  | s | 0.054 | 0.064 | 0.043 |
|  | RSD/% | 0.37 | 0.41 | 0.24 |
| 9、江西锂电 | 平均值/% | 14.50 | 15.86 | 18.06 |
|  | s | 0.085 | 0.131 | 0.129 |
|  | RSD/% | 0.59 | 0.82 | 0.72 |
| 10、金川 | 平均值/% | 14.65 | 15.78 | 18.03 |
|  | s | 0.057 | 0.077 | 0.054 |
|  | RSD/% | 0.39 | 0.49 | 0.30 |
| 11、浙江华友 | 平均值/% | 14.47 | 15.73 | 17.94 |
|  | s | 0.016 | 0.030 | 0.029 |
|  | RSD/% | 0.11 | 0.19 | 0.16 |
| 12、广东佳纳 | 平均值/% | 14.68 | 15.81 | 18.06 |
|  | s | 0.031 | 0.064 | 0.070 |
|  | RSD/% | 0.21 | 0.40 | 0.39 |
| 13、深圳清华研究院 | 平均值/% | 14.56 | 15.69 | 18.09 |
|  | s | 0.09 | 0.083 | 0.056 |
|  | RSD/% | 0.62 | 0.53 | 0.31 |
| 14、广东工业分析 | 平均值/% | 14.74 | 15.77 | 18.00 |
|  | s | 0.081 | 0.056 | 0.071 |
|  | RSD/% | 0.55 | 0.36 | 0.40 |
| 15、长远锂科 | 平均值/% | 14.69 | 15.81 | 17.99 |
|  | s | 0.038 | 0.025 | 0.033 |
|  | RSD/% | 0.26 | 0.16 | 0.18 |
| 16、北矿检测 | 平均值/% | 14.49 | 15.72 | 17.97 |
|  | s | 0.042 | 0.070 | 0.061 |
|  | RSD/% | 0.29 | 0.44 | 0.34 |
| 17、赣州源滙通 | 平均值/% | 14.65 | 15.73 | 18.02 |
|  | s | 0.085 | 0.056 | 0.062 |
|  | RSD/% | 0.58 | 0.35 | 0.34 |
| 18、天齐锂业 | 平均值/% | 14.64 | 15.73 | 18.02 |
|  | s | 0.064 | 0.041 | 0.044 |
|  | RSD/% | 0.44 | 0.26 | 0.24 |

柯克伦检验：对n=6，p=18，科克伦检验5%临界值为0.189，1%临界值为0.223（柯克伦检验没有n=11时的临界值可查询，按n=6时的临界值进行离群值的排除。）检验数据见下表。柯克伦检验的结果：水平1、水平2和水平3具有异常值。

表29  柯克伦检验异常统计

| 水平 | 水平1 | 水平2 | 水平3 |
| --- | --- | --- | --- |
| smax | 0.1445 | 0.1306 | 0.1292 |
| ∑s2 | 0.0823 | 0.0855 | 0.0768 |
| 统计量C | 0.254 | 0.200 | 0.217 |
| 歧离值（Y/N） | Y | Y | Y |
| 离群值（Y/N） | Y | N | N |

将上述三个异常值剔除后再进行柯克伦检验，对n=6，p=17，科克伦检验5%临界值为0.198，1%临界值为0.234结果见下表，结果表明：水平3存在异常值，予以剔除，同时水平2的S较水平3更大，且该实验室水平1、水平2、水平3的S均较大，考虑为异常实验室，予以剔除。剔除后无异常值。

表30  剔除后柯克伦检验统计

| 水平 | 水平1 | 水平2 | 水平3 |
| --- | --- | --- | --- |
| smax | 0.090 | 0.113 | 0.111 |
| ∑s2 | 0.0614 | 0.0684 | 0.0601 |
| 统计量C | 0.132 | 0.188 | 0.206 |
| 歧离值（Y/N） | N | N | Y |
| 离群值（Y/N） | N | N | N |

格拉布斯检验：对p=17，格拉布斯检验5%临界值为2.620，1%临界值为2.894。检验结果见表。格拉布斯检验的结果表明无异常值。但考虑部分实验室水平1结果较低，已予以剔除。

表31  格拉布斯检验统计

| 水平 | 水平1 | 水平2 | 水平3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 均值最大值 | 14.74 | 15.85 | 18.09 |
| 均值最小值 | 14.47 | 15.69 | 17.94 |
| 均值 | 14.63 | 15.76 | 18.02 |
| s | 0.0794 | 0.0411 | 0.0414 |
| Gmax | 1.309 | 2.316 | 1.747 |
| 歧离值（Y/N） | N | N | N |
| 离群值（Y/N） | N | N | N |
| Gmin | 1.990 | 1.727 | 1.902 |
| 歧离值（Y/N） | N | N | N |
| 离群值（Y/N） | N | N | N |

表31  重复性限和再现性限计算情况

| 水平 | 水平1 | 水平2 | 水平3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 均值 | 14.66331169 | 15.76113636 | 18.02392045 |
| T1 | 2258.15 | 2773.96 | 3172.21 |
| T2 | 33112.30112 | 43721.06773 | 57175.92392 |
| T3 | 154 | 176 | 176 |
| T4 | 1694 | 1936 | 1936 |
| T5 | 0.494710744 | 0.555338843 | 0.477256198 |
| Sr2 | 0.003637579 | 0.003514803 | 0.003020609 |
| SL2 | 0.002073711 | 0.001534412 | 0.00132063 |
| SR2 | 0.00571129 | 0.005049215 | 0.004341239 |
| Sr | 0.060312345 | 0.059285772 | 0.054960066 |
| SR | 0.075573078 | 0.071057826 | 0.065888078 |
| 2.8Sr | 0.168874567 | 0.166000163 | 0.153888185 |
| 2.8SR | 0.211604619 | 0.198961913 | 0.184486617 |

考虑水平2和水平3的重复性限和再现性限较水平1更小，不合理，故将水平2的重复性限由0.17调至0.18，再现性限由0.20调至0.23，水平3重复性限由0.16调至0.19，再现性限由0.19调至0.24。调后的重复性限和再现性限见下表。

表32 各水平重复性限和再现性限计算

| 水平/% | 14.66 | 15.76 | 18.02 |
| --- | --- | --- | --- |
| r/% | 0.17 | 0.18 | 0.19 |
| R/% | 0.22 | 0.23 | 0.24 |

五、预期达到的社会效益等情况

（一）标准制定的必要性

1、行业需求

镍锰酸锂是一种新型的尖晶石型锂离子正极材料，具有4.7V的高电压平台，其理论比容量高达146.7mAh/g，具有输出电压高、成本低、环境友好等特点，广泛应用于电动汽车、无人机、军工等领域。最显著的特点是比容量高、功率系数大、使用寿命长，能满足当今电池发展趋势中储能效率高、性价比高、安全性好、绿色环保的要求，是非常具有潜力的电池新材料。作为新型的材料，镍锰酸锂随着存量市场的开发和增量市场的渗透，增长速度明显快于电池行业整体发展速度。镍锰酸锂应具有独特的性能，在市场上占据一定的市场份额。目前已在国内商业化，生产企业有四川兴能新能源科技公司、蜂巢新能源科技有限公司、广东邦普循环科技有限公司、济宁市无界科技有限公司、哈尔滨博尔特能源科技有限公司、合肥国轩高科动力能源有限公司、东莞迈科新能源有限公司、中信大锰矿业有限责任公司大新锰矿分公司、中海油能源发展股份有限公司、四川科能锂电有限公司、湖南长远锂科股份有限公司等。使用企业有合肥国轩高科动力能源有限公司、宁德时代新能源科技股份有限公司、深圳沃特玛电池有限公司、四川剑兴锂电池有限公司、上海中聚佳华电池科技有限公司、河南鹏辉能源科技有限公司、河南科隆集团有限公司等国内一些电池制造厂家。

2、产品标准无配套分析方法标准

产品标准GB/T 37202—2018《镍锰酸锂》于2018年12月28日发布，2019年11月1日实施，目前已经实施1年多，该标准对产品的化学成分进行了规定。镍锰酸锂产品中对其化学成分要求多并严格，如对主元素镍、锰、锂的含量进行了规定，对金属杂质离子进行严格的限制，如新增了硫酸根和氯离子含量的要求，而该产品标准中对产品的化学成分的测定规定为按供需双方协商认可的现有方法进行。镍锰酸锂产品的化学成分直接影响到产品质量的好坏，而目前尚无相应的配套分析方法标准，这对于把控产品质量，是非常不利的。基于市场中供应商、客户的需求，在行业形成统一的技术规格，统一产品的化学分析方法可以避免误差的产生，减少供应商和客户之间因检测误差造成的商业纠纷，同时也给供需双方选择材料提供可依据的三方标准。因此，建立一套针对镍锰酸锂化学成分的分析方法标准是十分必要。

3、符合政策要求

2016年9月28日，工业和信息化部印发《有色金属工业发展规划（2016－2020年）》（工信部规〔2016〕316号），该文件将大力发展高端材料列为主要任务，以满足我国新一代节能与新能源汽车等高端领域的关键基础材料为重点，提升材料质量的均一性，降低成本，提高中高端有效供给能力和水平。围绕储能与新能源汽车等领域需求，重点发展大容量长寿命电池正极材料。

2017年1月23日，工业和信息化部、发展改革委、科技部、财政部四部委联合印发《新材料产业发展指南》（工信部联[2016]454号），在“四、重点任务”—“（一）突破重点应用领域急需的新材料”中指出：要紧紧围绕节能环保等重点领域需求，提高关键战略材料生产研发比重。并在“专栏1”—“节能与新能源汽车材料”中指出：要提升镍钴锰酸锂、镍钴铝酸锂、富锂锰基材料安全性、性能一致性与循环寿命，实现先进电池材料合理配套。

2018年10月16日，工信部、科技部、商务部、市场监管总局联合印发《原材料工业质量提升三年行动方案（2018-2020年）》（工信部联科[2018]198号），该文件在“二、行动目标”中指出：要明显提高我国原材料产品质量，特别是在有色金属行业中的节能与新能源汽车等重点领域应用有色金属材料质量均一性提高。

2019年10月30日，发展改革委印发《产业结构调整指导目录（2019年本）》，该文件在“十六、汽车”—“3、新能源汽车关键零部件”中将高安全性能量型动力电池单体、正极材料列入目录中。

镍锰酸锂正极材料属于上述四个政策支持的新能源材料，其分析方法的制定对于促进正极材料的健康发展具有重要作用，符合国家的政策要求。

（二）标准制定的可行性

丁二酮肟重量法已广泛应用于镍铁、含镍正极材料、含镍废料中镍的测定，如GB/T 31924—2015《含镍生铁 镍含量的测定 丁二酮肟重量法》、YS/T 707—2009《羰基镍铁粉化学分析方法 镍量的测定 丁二酮肟重量法》、YS/T 1263.1—2018 《镍钴铝酸锂化学分析方法 第1部分：镍量的测定 丁二酮肟重量法》、YS/T 1342.1—2019《二次电池废料化学分析方法第1部分：镍含量的测定 丁二酮肟重量法和火焰原子吸收光谱法》。对于中、高含量的镍测定结果准确、可靠，是目前国际上测镍的仲裁方法。且该方法简单、测定较快速，值得推广。

（三）标准预期产生的经济效益和社会效益

本标准的制定规范了镍锰酸锂产品的化学成分的检测方法，实现了先进正极材料配套相应的分析方法标准。使得镍锰酸锂生产企业、使用企业及第三方检测机构有标准可依，减少供应商和客户之间因检测误差造成的商业纠纷。本标准的制定对于落实国家的政策要求，促进了新能源汽车动力用高端镍锰酸锂正极材料的发展，对于进一步满足国家新一代节能与新能源汽车的需求具有重要作用。

六、采用国际标准和国外先进标准的情况

4.1 采用国际标准和国外先进标准的程度

经查，国外无相同类型的标准。

4.2 国际、国外同类标准水平的对比分析

经查，国外无相同类型的标准。

4.3 与现有标准及制定中标准协调配套的情况

经查，标准与现有标准及制定中的标准无重复交叉情况。

七、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

与有关的现行法律、法规和强制性国家标准没有冲突。

八、重大分歧意见的处理经过和依据

无重大分歧。

九、标准作为强制性标准或推荐性标准的建议

建议作为推荐性行业标准。

十、贯彻标准的要求和措施建议

由于本标准反映了镍锰酸锂行业的需求，因此可积极向厂家及国内外用户推荐采用本标准。

十一、废止现行有关标准的建议

无。

十二、其他应予说明的事项

无。

《镍锰酸锂化学分析方法 第1部分：镍含量的测定

丁二酮肟重量法》标准编制组

二〇二一年六月