ICS77.120.60

CCS H 13

中华人民共和国国家标准

锌精矿化学分析方法

镉量的测定

## Methods for chemical analysis of zinc concentrates

## - Determination of cadmium content

（草案）

202×-××-××发布

202×-××-××实施

国  家  市  场  监  督  管  理  总  局

国  家  标  准  化  管  理  委  员  会

GB/T 8152.17—202×

锌精矿化学分析方法

镉量的测定

## Methods for chemical analysis of zinc concentrates

## - Determination of cadmium content

（草案）

铅精矿化学分析方法

第17部分：铜、锌、铁、砷、

镉、锑、铋、镁、铝量的测定

- 电感耦合等离子体原子发射光谱法

Methods for chemical analysis of lead concentrates—

Part 17： Determination of copper，zinc，iron，arsenic，

cadmium，antimony，bismuth， magnesium and aluminum contents—

Inductively coupled plasma atomic emission spectrometry

（报批稿）

（预审稿）

发布

引言

铅是蓄电池、电缆护套、铅管铅板及射线防护等的重要原料。在我国有色金属消费中仅次于铜、铝、锌。GB/T 8152《铅精矿化学分析方法》规定了铅精矿中各元素含量的化学分析方法,旨在满足铅精矿国内外贸易。

GB/T 8152由17个部分组成：

——第 1 部分： 铅量的测定 酸溶解-EDTA滴定法；

——第 2 部分： 铅量的测定 硫酸铅沉淀―EDTA返滴定法；

——第 3 部分： 三氧化二铝量的测定 铬天青S分光光度法；

——第 4 部分： 锌量的测定 EDTA滴定法；

——第 5 部分： 砷量的测定 原子荧光光谱法；

——第 6 部分： 极谱法测定铋量；

——第 7 部分： 铜量的测定 火焰原子吸收光谱法；

——第 8 部分： 二硫代二安替比林甲烷分光光度法测定铋量；

——第 9 部分： 氧化镁的测定 火焰原子吸收光谱法；

——第 10 部分： 银量和金量的测定 铅析或灰吹火试金和火焰原子吸收光谱法；

——第 11 部分： 汞量的测定 原子荧光光谱法；

——第 12 部分： 镉量的测定 火焰原子吸收光谱法；

——第13部分：铊量的测定 电感耦合等离子体质谱法和电感耦合等离子体-原子发射光谱法；

——第14部分：二氧化硅含量的测定  钼蓝分光光度法；

——第15部分：可溶性铅含量的测定 火焰原子吸收光谱法；

——第16部分：氧化钙含量的测定 火焰原子吸收光谱法；

——第17部分： 铜、锌、铁、砷、镉、锑、铋、镁、铝量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法。

现存国家标准方法中，分析繁琐，耗时长，同时铅精矿中某些杂质元素含量已超出现存标准方法的测定范围。并且铅精矿国标中并未建立锑和铁的测定方法，因此建立电感耦合等离子体原子发射光谱法同时测定铅精矿中的铝、镁、铁、铜、锌、镉、砷、锑、铋量杂质元素具有很重要的现实性和必要性。

前言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是GB/T 8152《铅精矿化学分析方法》的第17部分。

GB/T 8152 已经发布了以下部分：

——第 1 部分： 铅量的测定 酸溶解-EDTA滴定法；

——第 2 部分： 铅量的测定 硫酸铅沉淀―EDTA返滴定法；

——第 3 部分： 三氧化二铝量的测定 铬天青S分光光度法；

——第 4 部分： 锌量的测定 EDTA滴定法；

——第 5 部分： 砷量的测定 原子荧光光谱法；

——第 6 部分： 极谱法测定铋量；

——第 7 部分： 铜量的测定 火焰原子吸收光谱法；

——第 8 部分： 二硫代二安替比林甲烷分光光度法测定铋量；

——第 9 部分： 氧化镁的测定 火焰原子吸收光谱法；

——第 10 部分： 银量和金量的测定 铅析或灰吹火试金和火焰原子吸收光谱法；

——第 11 部分： 汞量的测定 原子荧光光谱法；

——第 12 部分： 镉量的测定 火焰原子吸收光谱法；

——第13部分：铊量的测定 电感耦合等离子体质谱法和电感耦合等离子体-原子发射光谱法；

——第14部分：二氧化硅含量的测定  钼蓝分光光度法；

——第15部分：可溶性铅含量的测定 火焰原子吸收光谱法；

——第16部分：氧化钙含量的测定 火焰原子吸收光谱法；

——第17部分： 铜、锌、铁、砷、镉、锑、铋、镁、铝量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法。

本文件由中国有色金属工业协会提出。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）归口。

本文件起草单位：北矿检测技术有限公司、昆明冶金研究院有限公司、广东省科学院工业分析检测中心、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司、江西铜业铅锌金属有限公司、国标（北京）检验认证有限公司、南通出入境检验检疫局、铜陵有色金属集团控股有限公司、山东恒邦冶炼集团股份有限公司、紫金矿业集团股份有限公司、大冶有色设计研究院有限公司、湖南有色地质勘探研究院、富民薪冶工贸有限公司。

本文件主要起草人：韩晓、阮桂色、方迪、魏祥晖、徐洪柳、曾龙、赵秀荣、庄梅、宁宇梅、朱薇、任利华、喻生洁、孙云超、徐洪柳、张胜、赖秋祥等。

铅精矿化学分析方法

第17部分：铜、锌、铁、砷、

镉、锑、铋、镁、铝量的测定

电感耦合等离子体原子发射光谱法

警示—使用本文件的人员应有正规实验室工作的实践经验。本文件并未指出所有可能的安全问题。使用者有责任采取适当的安全和健康措施，并保证符合国家有关法规规定的条件。

1 范围

本文件规定了铅精矿中铜、锌、铁、砷、镉、锑、铋、镁、铝量的测定方法。

本文件适用于铅精矿中铜、锌、铁、砷、镉、锑、铋、镁、铝量的测定。各元素测定范围见表1。

表1测定范围

| 元素 | 测定范围 % | 元素 | 测定范围 % |
| --- | --- | --- | --- |
| Cu | 0.50～8.00 | Fe | 2.00～10.00 |
| Sb | 0.010～10.00 | Cd | 0.030～0.20 |
| As | 0.020～2.00 | Mg | 0.10～2.00 |
| Bi | 0.030～5.00 | Zn | 1.00～10.00 |
| Al | 0.050～2.00 |  |  |

2规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

3  术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4  原理

试料用硝酸、盐酸、氢氟酸、高氯酸分解，在稀王水介质中，用电感耦合等离子体原子发射光谱法，于各元素选定的波长处测定其发射强度，按标准工作曲线法计算各元素的质量分数。

5  试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯及以上纯度的试剂和符合GB/T6682规定的二级及以上纯度的水。

5.1  盐酸（ρ=1.19g/mL）。

5.2  硝酸（ρ=1.42g/mL）。

5.3  氢氟酸（ρ=1.15g/mL）。

5.4  高氯酸（ρ=1.67g/mL）。

5.5  盐酸（1+1）。

5.6  硝酸（1+1）。

5.7  王水(1+1)。

5.8 铜标准贮存溶液：称取1.0000g金属铜（wCu≥99.99%）置于300mL烧杯中，加入50mL硝酸（5.6），低温加热至溶解完全，加热除去氮的氧化物，取下冷却。移入1000mL容量瓶中，加入50mL硝酸（5.6），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg铜。

5.9 锌标准贮存溶液：称取1.0000g金属锌（wZn≥99.99）置于300mL烧杯中，加入50mL硝酸（5.6），低温加热至溶解完全，加热除去氮的氧化物，取下冷却。移入1000mL容量瓶中，加入50mL硝酸（5.6），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg锌。

5.10 镉标准贮存溶液：称取1.0000g金属镉（wCd≥99.99%）置于300mL烧杯中，加入50mL硝酸（5.6），低温溶解至溶解完全，加热除去氮的氧化物，取下冷却。移入1000mL容量瓶中，加入50mL硝酸(5.6)，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg镉。

5.11 铁标准贮存溶液：称取1.0000g金属铁（wFe≥99.99%）置于300mL烧杯中，加入50mL盐酸（5.5），加热至溶解完全，取下冷却。移入1000mL容量瓶中，加入50mL盐酸(5.5)，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg铁。

5.12铝标准贮存溶液：称取1.0000g金属铝（wAl≥99.99）置于300mL烧杯中，加入50mL盐酸（5.5），低温加热至完全溶解，取下冷却。移入1000mL容量瓶中，加入50mL盐酸（5.5），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg铝。

5.13  砷标准贮存溶液：称取1.0000g砷(wAs≥99.99％)置于300mL烧杯中，加入75mL盐酸（5.5）、25mL硝酸（5.6），低温加热至溶解完全，取下冷却。移入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg砷。

5.14 锑标准贮存溶液：称取1.0000g金属锑（wSb≥99.99％）置于300mL烧杯中，加入75mL盐酸（5.5）、25mL硝酸（5.6），低温加热至溶解完全，取下冷却。移入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg锑。

5.15  铋标准贮存溶液：称取1.0000g金属铋（wBi≥99.99％）置于300mL烧杯中，加入75mL盐酸（5.5）、25mL硝酸（5.6），低温加热至溶解完全，取下冷却。移入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg铋。

5.16 镁标准贮存溶液：称取1.6584g氧化镁（wMgO≥99.99%，预先于800℃灼烧至恒重），置于300mL烧杯中，盖上表皿，缓慢加入40mL盐酸（5.5），低温溶解，取下冷却至室温，用水洗涤表皿及杯壁，移入1000mL容量瓶中，补加60mL盐酸（5.5），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg镁。

5.17 铜、锌、铁、砷、镉、锑、铋、镁、铝量准溶液：分别移取10.00mL铜、锌、铁、砷、镉、锑、铋、镁、铝标准贮存溶液(5.8～5.16)于200mL容量瓶中，加入20mL硝酸（5.6），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL分别含50g铜、锌、铁、砷、镉、锑、铋、镁、铝。

5.18 氩气(wAr≥99.99％)。

6  仪器

电感耦合等离子体原子发射光谱仪。在仪器的最佳工作条件下，凡能达到下列指标者均可使用。

——仪器的实际分辨率：200 nm处光谱分辨率应小于0.01 nm；

——仪器的短期稳定性：测量10次最小浓度的标准溶液中各元素的发射强度，计算其标准偏差，其相对标准偏差应小于2.0％；

——各元素的推荐分析谱线见表2。

表2各元素的推荐分析谱线

| 元素 | 波长/nm | 元素 | 波长/nm |
| --- | --- | --- | --- |
| Cu | 327.395 | Zn | 206.200 |
| Fe | 259.940 | As | 193.696 |
| Cd | 214.439 | Sb | 206.834 |
| Bi | 223.061 | Mg | 285.213 |
| Al | 396.152 |  |  |

7  样品

7.1  试样粒度应不大于0.096 mm。

7.2  试样应在105 ℃±5 ℃烘箱中烘干2 h，并置于干燥器中冷却至室温备用。

8  试验步骤

- 8.1 试料

称取0.10g试样(7)，精确至0.0001g。

- 8.2 平行试验

- 平行做两份试验。

- 8.3  空白试验

随同试料做空白试验。

- 8.4  测定

8.4.1  将试料（8.1）置于250mL聚四氟乙烯烧杯中，加入15mL硝酸(5.2)， 低温加热溶解10min～20min，加入5mL盐酸（5.1），3mL氢氟酸（5.3），2mL高氯酸（5.4），低温(200～220℃)加热至近干，加入20mL王水(5.7)，加热溶解盐类，冷却后移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

8.4.2  根据表3分取试液，补加王水（5.7）于100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

表3分取试液体积及补加王水体积

| 被测元素的质量分数 % | 分取试液体积 mL | 补加王水体积 mL |
| --- | --- | --- |
| 0.01～1.00 | - | - |
| >1.00～5.00 | 20.00 | 16 |
| >5.00 | 10.00 | 18 |

8.4.3  将试液（8.4.2）于电感耦合等离子体原子发射光谱仪上，在选定的各元素的波长处，与标准溶液系列同时测定各元素的发射强度，由工作曲线计算出各测定元素的质量浓度。

- 8.5　工作曲线的绘制

分别移取0mL、0.20、1.00mL、2.00mL、10.00mL、20.00mL混合标准溶液（5.17）于一组100mL的容量瓶中，加入20mL王水（5.7），用水稀释至刻度，混匀。在电感耦合等离子体原子发射光谱仪上，于选定的分析谱线处，测量标准系列溶液中铜、锌、铁、砷、镉、锑、铋、镁、铝的发射光强度。分别以被测元素的质量浓度为横坐标，发射强度为纵坐标，绘制工作曲线

9  试验数据处理

被测元素的含量以被测元素的质量分数wx计，按公式（1）计算：

% ………………………………（1）

式中：

x——被测元素，铜、锌、铁、砷、镉、锑、铋、镁、铝；

ρx——试液中被测元素的质量浓度，单位为微克每毫升（µg/mL）；

ρ0——空白溶液中被测元素的质量浓度，单位为微克每毫升（µg/mL）；

V——试液总体积，单位为毫升（mL）；

V2——测定试液的体积，单位为毫升（mL）；

m——试料的质量，单位为克（g）；

V1——分取试液体积，单位为毫升（mL）。

计算结果表示至小数点后两位；当结果小于0.10%时，表示至小数点后三位。

10精密度

- 10.1重复性

精密度数据是由12家实验室对铜、锌、铁、砷、镉、锑、铋、镁、铝含量的4个或5个不同水平样品进行共同试验确定的。每个实验室对每个水平的铜、锌、铁、砷、镉、锑、铋、镁、铝含量在重复性条件下独立测定7次。测量的原始数据见附录A。在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限(r)的情况不超过5％，重复性限（r）按以下表4数据采用线性内插法或外延法求得：

表4  重复性限

| WCu/% |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r/% |  |  |  |  |  |
| WZn/% |  |  |  |  |  |
| r/% |  |  |  |  |  |
| WFe/% |  |  |  |  |  |
| r/% |  |  |  |  |  |
| WAs/% |  |  |  |  |  |
| r/% |  |  |  |  |  |
| WCd/% |  |  |  |  |  |
| r/% |  |  |  |  |  |
| WSb/% |  |  |  |  |  |
| r/% |  |  |  |  |  |
| WBi/% |  |  |  |  |  |
| r/% |  |  |  |  |  |
| WMg/% |  |  |  |  |  |
| r/% |  |  |  |  |  |
| WAl/% |  |  |  |  |  |
| r/% |  |  |  |  |  |

- 10.2 再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不大于再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表5数据采用线性内插法或外延法求得：

表5再现性限

| WCu/% |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R% |  |  |  |  |  |
| WZn/% |  |  |  |  |  |
| R/% |  |  |  |  |  |
| WFe/% |  |  |  |  |  |
| R/% |  |  |  |  |  |
| WAs/% |  |  |  |  |  |
| R/% |  |  |  |  |  |
| WCd/% |  |  |  |  |  |
| R/% |  |  |  |  |  |
| WSb/% |  |  |  |  |  |
| R/% |  |  |  |  |  |
| WBi/% |  |  |  |  |  |
| R/% |  |  |  |  |  |
| WMg/% |  |  |  |  |  |
| R/% |  |  |  |  |  |
| WAl/% |  |  |  |  |  |
| R/% |  |  |  |  |  |

- 11试验报告

试验报告至少应给出以下几个方面的内容：

──试验对象；

──本文件编号；

──分析结果及其表示；

──与基本分析步骤的差异；

──观察到的异常现象；

──试验日期。