钨铜合金化学分析方法

第 2 部分：钨含量的测定

辛可宁重量法

编制说明

（预审稿）

主编单位：国合通用测试评价认证股份公司

2021年5月

钨铜合金化学分析方法

第 1 部分：钨含量的测定 辛可宁重量法

编制说明（预审稿）

一、工作简况

1.1 任务来源

根据工信部《工业和信息化部办公厅关于印发2019年第四批行业标准制修订和外文版项目计划的通知》（工信厅科[2019]276号）文件精神，《钨铜合金化学分析方法 第 2 部分：钨含量的测定 辛可宁重量法》由全国有色金属标准化技术委员会负责归口，由国合通用测试评价认证股份公司负责起草，由国合通用（青岛）测试评价有限公司、有研亿金新材料有限公司、 赣州有色冶金研究所、紫金矿业集团股份有限公司、西部新锆核材料科技有限公司、中铝材料应用研究院有限公司参与起草。该项目计划编号为2019-1740T-YS，项目计划完成时间为2021年。

1.2 主要参加单位和工作组成员及其工作

国标（北京）检验认证有限公司前身是北京有色金属研究总院分析测试技术研究所，是国家有色金属行业最知名的第三方检验机构。国标（北京）检验认证有限公司运营管理着国家有色金属及电子材料分析测试中心和国家有色金属质量监督检验中心，拥有一支基础理论扎实、实践经验丰富的研究和服务队伍，自2004年至今共承担了国家科技支撑计划、国家863计划、国家自然科学基金、军工配套等省部级科技项目40余项；曾获国家科技进步奖6项，国家发明奖3项，省部级科技进步一等奖10项，二、三等奖107项；近5年获得国家发明专利20余项；负责和参加起草制订分析方法国家标准、行业标准300余项；国家标准物质/标准样品120个，在国内外科技期刊上发表论文800余篇，撰写论著22部。

1.3 主要工作过程

国标（北京）检验认证有限公司在接到该标准制订任务后，立即组织骨干人员成立了标准编制组，制定了该标准的研究内容、技术路线、任务分工和进度安排。主要工作过程经历以下阶段：

1.3.1 起草阶段

（1）任务落实：

2020年7月17日全国有色金属标准化技术委员会召开了全国有色金属标准工作会议，会上对行业标准《钨铜合金化学分析方法 第 2 部分：钨含量的测定 辛可宁重量法》进行了任务落实。确定由国合通用测试评价认证股份公司负责起草，由国合通用（青岛）测试评价有限公司、有研亿金新材料有限公司、 赣州有色冶金研究所、紫金矿业集团股份有限公司、西部新锆核材料科技有限公司、中铝材料应用研究院有限公司参与起草等单位协助起草。确定了采用辛可宁重量法测定钨铜合金中质量分数为40.00%～95.00%的钨含量；同时确定了样品提供单位、制订计划、时间节点等事项，并形成了任务落实会的会议纪要。

二、标准编制原则

2.1 符合性：本文件严格按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》、GB/T 20001.4-2015《标准编写规则 第4部分：试验方法标准》、GB/T 6379。2-2004《测量方法与结果的准确度》的要求进行编制。

2.2 适用性和先进性：依据GB/T 8320-2017《铜钨及银钨电触头》和SJ/T 10168.1-1991《钨铜合金》。GB/T 8320-2017《铜钨及银钨电触头》规定了铜钨电触头合金材料中铜元素含量范围（质量分数）为10%±2%~50%±2%，钨为余量。SJ/T 10168.1-1991《钨铜合金》是由中华人民共和国原机械电子工业部于1991年发布并实施一项行业标准。该标准规定了钨铜合金的三个牌号（F6010E、F6011E、F6012E）及其化学成分，其中规定了三种牌号的合金中铜的含量范围（质量分数）为20%±3%~40%±3%，钨为余量。结合钨铜合金生产和使用的实际需求，确定测定方法和测定范围，提高了本标准的适用性。通过充分调研，采用操作简便、灵敏度高、精密度和准确好、在行业内普及的分析方法，能很好地满足行业对钨铜合金的分析测试需求，提高了本标准的可操作性和先进性。

三、确定标准主要内容的依据

本文件是首次制定，并且是在充分调研了钨铜合金生产和应用的实际情况以及相关标准、文献的基础上完成的。

3.1 测定范围的确定

本标准适用于钨铜合金中钨含量的测定。本标准的测定范围以国内现行的产品标准GB/T 8320-2017《铜钨及银钨电触头》中规定的铜钨电触头合金材料中钨元素含量范围为依据。为了能够充分覆盖产品标准中规定的含量范围，同时考虑到以后新配方钨铜合金的研发和生产，故本标准的测定范围确定为40.00%~95.00%。

3.2 溶样方法的确定

经试验，钨铜合金可用氢氟酸、硝酸或硫酸、硫酸铵溶解完全。用氢氟酸、硝酸溶解样品，反应较快，加入5mL氢氟酸和5mL硝酸后约10min可完全溶解。硫酸、硫酸铵溶解样品耗时需30min以上，且需高温溶解。因此，选择氢氟酸、硝酸溶解样品。

3.3 辛可宁用量选择

移取一系列20.00mL钨标准溶液（10mg/mL）于400mL烧杯中，按选定的实验方法进行测试，分别加入辛可宁溶液（100g/L）0mL，1mL，2mL，4mL，5mL，8mL，所得结果如下表：

表1 辛可宁用量试验

| 序号 | 加入钨量/mg | 加入辛可宁体积/mL | 测得钨量/mg | 回收率/% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 200 | 0 | 198.4 | 99.2（有穿滤现象） |
| 2 | 200 | 1 | 198.8 | 99.4 |
| 3 | 200 | 2 | 199.0 | 99.5 |
| 4 | 200 | 4 | 199.2 | 99.6 |
| 5 | 200 | 5 | 199.4 | 99.7 |
| 6 | 200 | 8 | 200.2 | 100.1 |

从实验过程和结果可以看出，当辛可宁溶液用量大于2mL时，钨回收率在 99.6%~100.1%，回收率较好。综合考虑，为确保含钨量高时钨可沉淀完全，辛可宁溶液加入量为5mL。

3.4 沉淀保温时长的影响

移取一系列20.00mL钨标准溶液（10mg/mL）于400mL烧杯中，按选定的实验方法进行测试，加入辛可宁溶液后分别于80℃保温1h、2h、3h、4h、5h或常温静置过夜，结果如下表：

表2  沉淀保温时长的影响

| 序号 | 加入钨量/mg | 沉淀条件 | 测得钨量/mg | 回收率/% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 200 | 80℃保温1h | 198.0 | 99.0 |
| 2 | 200 | 80℃保温2h | 198.6 | 99.3 |
| 3 | 200 | 80℃保温3h | 199.2 | 99.6 |
| 4 | 200 | 80℃保温4h | 199.4 | 99.7 |
| 5 | 200 | 80℃保温5h | 200.4 | 100.2 |
| 6 | 200 | 常温静置过夜 | 199.6 | 99.8 |

从实验过程和结果可以看出，80℃保温时长＞3h或常温静置过夜时回收率较好，本方法选择沉淀条件为80℃保温4h或常温静置过夜。

3.5 加标回收试验

向1#和2#试验样品中加入不同量的钨标准溶液，按照选定的试验方法进行测定，考察该方法的准确度，测定结果见表7。

表3 加标回收试验

| 编号 | 样品含钨量/mg | 加入钨量/mg | 测得钨量/mg | 回收率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 140.46 | 20 | 160.22 | 98.8 |
|  | 140.46 | 50 | 190.80 | 100.68 |
| 2# | 150.44 | 20 | 170.60 | 100.8 |
|  | 150.44 | 50 | 200.30 | 99.72 |

从表7结果中可以看出，本方法的加标回收率在98.8％~100.8％之间，准确度较高，能够满足分析要求。

3.6 精密度试验

3.6.1 起草单位的精密度试验

按照选定的试验方法对4种钨铜合金样品中的钨进行11次独立测定，测定结果见表8。

表4 精密度试验结果

|  | 钨的质量分数/% |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1# | 2# | 3# | 4# |
| 1 | 70.08 | 75.45 | 79.73 | 88.1 |
| 2 | 70.34 | 75.27 | 79.83 | 87.99 |
| 3 | 70.23 | 75.50 | 79.67 | 88.13 |
| 4 | 70.41 | 75.20 | 79.62 | 87.86 |
| 5 | 70.18 | 75.08 | 79.52 | 88.00 |
| 6 | 70.01 | 75.00 | 79.41 | 87.99 |
| 7 | 70.33 | 75.03 | 79.36 | 87.79 |
| 8 | 70.29 | 75.38 | 79.55 | 87.93 |
| 9 | 70.48 | 75.01 | 79.47 | 88.06 |
| 10 | 70.05 | 75.42 | 79.79 | 87.85 |
| 11 | 70.12 | 75.11 | 79.76 | 87.65 |
| 平均值/% | 70.23 | 75.22 | 79.61 | 87.94 |
| 标准偏差/% | 0.15 | 0.19 | 0.16 | 0.14 |
| RSD/% | 0.22 | 0.25 | 0.20 | 0.16 |

从表8结果可知，4种钨铜合金样品精密度试验结果的RSD在0.16%～0.25%之间，说明该方法精密度良好，能够满足分析要求。

- 标准预期达到的社会效益等情况

5.1 标准编写的目的和意义

钨铜合金是一种以钨、铜元素为主要组成成分的金属复合材料。钨铜合金兼具了金属钨熔点高（熔点3410℃）、密度大（密度19.34 g/m3）、膨胀系数低和金属铜导电导热及延展性能好的优点，具有微观组织均匀、耐高温、耐电弧烧蚀、机械强度高、密度大、导电导热性能良好等特性，广泛应用于航空航天、电子、电力、冶金、机械、体育器材等行业，是制备军用耐高温材料、高压开关用电工合金、电加工电极、微电子材料等的理想材料。

研究表明，钨铜合金的理化性质与其化学成分之间有着密切联系。通过调整钨、铜两种元素的成分比例，就可以制备成不同牌号的钨铜合金材料，而两种元素比例的不同，其材料的物理性能也就不同，因此其化学成分的确定就尤为重要。钨元素是钨铜合金中的一种主要元素，其含量多少直接影响着材料的耐高温性和耐电弧烧蚀性。

目前国家和相关行业已经颁布实施了钨铜合金的产品标准，分别为GB/T 8320-2017《铜钨及银钨电触头》和SJ/T 10168.1-1991《钨铜合金》，没有针对钨铜合金的检测标准。为了保证钨铜合金批量生产的质量、规范钨铜合金产品市场、确保产品的质量稳定性，亟需建立钨铜合金成分化学分析的标准方法。本标准分析方法填补了国内空白，是首次制定。

5.2 标准预期的作用和效益

- 采用国际标准和国外先进标准的情况

本文件为我国首次制定。经查询，本文件与国内外现行标准及制定中的标准无重复交叉情况。

- 与现行法律、法规、强制性国家标准及相关标准协调配套情况

本文件与有关的现行法律、法规和强制性国家标准没有冲突。

- 重大分歧意见的处理经过和依据

无。

- 标准作为强制性或推荐性标准的建议

建议本标准为推荐性行业标准，供相关组织参考采用。

- 贯彻标准的要求和措施建议

建议向钨铜合金研发、生产、销售、检测的相关企业和单位积极贯彻本标准的内容。

- 废止现行有关标准的建议

无。

- 其他应予说明的事项

无。

《钨铜合金化学分析方法 第2部分：钨含量的测定 辛可宁重量法》编制组

2021年5月