GB/T 26416.1—202X

代替GB/T 26416.1—2010

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是GB/T 26416《稀土铁合金化学分析方法》 的第1部分，GB/T 26416已经发布了以下部分：

——第1部分：稀土总量的测定；

——第2部分：稀土杂质含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法；

——第3部分：钙、镁、铝、镍、锰、硅量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法；

——第4部分：铁量的测定 重铬酸钾滴定法；

——第5部分：氧量的测定 脉冲-红外吸收法；

——第6部分：钼、钨、钛量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法；

——第7部分：碳、硫量的测定 高频-红外吸收法；

——第8部分：硅量的测定 钼蓝分光光度法；

——第9部分：磷量的测定 钼蓝分光光度法。

本文件代替GB/T 26416.1-2010《镝铁合金化学分析方法 稀土总量的测定》，与GB/T 26416.1-2010相比，除编辑性修改外主要技术变化如下：

a) 修改了方法1的适用范围，由镝铁合金修改为稀土铁合金；(见2010版1范围)

b) 修改了方法1的测定范围，由“70%~90%”修改为“10%~90%”；(见2010版1)

c) 修改了方法1的试剂材料，将“铂坩埚”修改为“坩埚（铂坩埚或瓷坩埚）”； (见2010版4.3)

d) 修改了方法1的物料的称样量； (见2010版6.1)

e) 修改了方法1的过氧化氢和草酸溶液的用量； (见2010版6.4.2)

f) 修改了方法1的草酸沉淀和烧杯的洗涤次数； (见2010版6.4.3)

g) 修改了方法1的计算公式；(见2010版7)

h) 增加了方法1的草酸沉淀滤液中重稀土的试液前处理和测定方法；

i) 增加了方法2 EDTA滴定法；

j) 增加了方法3 电感耦合等离子体原子发射光谱法。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国稀土标准化技术委员会（SAC/TC 229）提出并归口。

本文件起草单位：包头稀土研究院、赣州晨光稀土新材料有限公司、国家钨与稀土产品质量监督检验中心、赣州湛海新材料科技有限公司、福建省长汀金龙稀土有限公司、内蒙古希捷环保科技有限责任公司、国标（北京）检验认证有限公司、湖南稀土金属材料研究院有限责任公司、包头华美稀土高科有限责任公司、包头天和磁材科技股份有限公司、包头宏博特科技有限责任公司、中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司、内蒙古自治区稀土产品质量监督检验研究院、有研稀土新材料股份有限公司、江苏金石稀土有限公司、中化地质矿山总局浙江地质勘察院。

本部分主要起草人：……….。

本文件所代替标准的历次版本发布情况为：

——2010年首次发布为GB/T 26416.1-2010；

——本次为第一次修订。

引  言

稀土铁合金是指含有铁和一种或多种稀土元素的合金，一般采用熔盐电解法或熔配法制得，主要用于钕铁硼永磁材料、磁致伸缩材料、光磁记录材料等磁性材料或钢铁材料的稀土添加剂。化学成分是稀土铁合金产品的重要考核指标。科学、准确的化学成分分析标准方法，通过明确适用范围，规范试剂和材料、试验设备和步骤，并经过反复多次的试验和验证给出精密度数据，可以增强不同试验室间数据的一致性和可比性，为稀土铁合金产品的品质核查提供严谨、规范的技术手段，有利于促进稀土铁合金产品的生产与贸易。在稀土铁合金产品化学成分分析领域，我国目前现行有效的分析标准包括GB/T26416-2010《镝铁合金化学分析方法》、XB/T 616-2012《钆铁合金化学分析方法》、XB/T 621-2016《钬铁合金化学分析方法》、XB/T 623-2018《铈铁合金化学分析方法》、XB/T 624-2018《钇铁合金化学分析方法》。本系列标准GB/T26416《稀土铁合金化学分析方法》重点针对镧铁、铈铁、镧铈铁、钕铁、镝铁、钆铁、钬铁和钇铁等稀土铁合金的稀土总量、稀土杂质和非稀土杂质的检测，共由8个部分构成。

——第1部分：稀土总量的测定；

——第2部分：稀土杂质含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法；

——第3部分：钙、镁、铝、镍、锰、硅量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法；

——第4部分：铁量的测定 重铬酸钾滴定法；

——第5部分：氧量的测定 脉冲-红外吸收法；

——第6部分：钼、钨、钛量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法；

——第7部分：碳、硫量的测定 高频-红外吸收法；

——第8部分：硅量的测定 钼蓝分光光度法；

——第9部分：磷量的测定 钼蓝分光光度法。

本系列标准以GB/T26416-2010为基础，合并了XB/T 616-2012、XB/T 621-2016、XB/T 623-2018、XB/T 624-2018等标准，最后形成对镧铁、铈铁、镧铈铁、钕铁、镝铁、钆铁、钬铁和钇铁等稀土铁合金中稀土总量、稀土杂质和非稀土杂质的综合分析方法标准系列。经修订的方法标准引用了先进的检测方法，并基本覆盖了镧铁、铈铁、镧铈铁、钕铁、镝铁、钆铁、钬铁和钇铁等现有的稀土铁合金产品。本系列标准方法的建立为稀土铁合金化学成分的测定提供了快捷、准确的方法规范，具有良好的操作性。

本系列标准根据最新的标准化文件的结构和起草规则编写，所有标准方法均通过多家实验室试验、验证，修改“允许差”条款为“再现性”条款，在标准中给出了至少覆盖高、中、低的重复性、再现性限值，使方法的精密度要求更趋于完善。

原《镝铁合金化学分析》第1部分（GB/T 26416.1-2010）为重量法测定稀土总量，根据现行稀土铁合金产品标准，本次修定第1部分除重量法外，增加了EDTA滴定法测定稀土总量（方法2）和电感耦合等离子体原子发射光谱法测定稀土元素量（方法3），且方法3只适用于镧铁合金、铈铁合金、镧铈铁合金中主量稀土元素量的测定，不适用于镧铁合金、铈铁合金、镧铈铁合金中除镧、铈以外的稀土元素量的测定。

稀土铁合金化学分析方法

第1部分：稀土总量的测定

1 范围

本文件规定了稀土铁合金中稀土总量和稀土元素量的测定方法。

本文件适用于稀土铁合金中稀土总量和稀土元素量的测定。共包含三个方法：方法1草酸盐重量法、方法2 EDTA滴定法、方法3电感耦合等离子体原子发射光谱法。方法1和方法2适用于稀土铁合金中稀土总量的测定，测定范围：10.00%~90.00%。方法3适用于镧铁合金、铈铁合金、镧铈铁合金中主量稀土元素量的测定，不适用于镧铁合金、铈铁合金、镧铈铁合金中除镧、铈以外的稀土元素量的测定。测定范围：1.00%~20.00%。

## 2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6379.2  测量方法与结果的准确度（正确度与精密度） 第2部分：确定标准测量方法重复性

与再现性的基本方法

GB/T 6682  分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 12806  实验室玻璃仪器 单标线容量瓶

GB/T 12807  实验室玻璃仪器 分度吸量管

GB/T 12808  实验室玻璃仪器 单标线吸量管

GB/T 12810  实验室玻璃仪器 玻璃量器的容量校准和使用方法

JJF 768  发射光谱仪器

3 术语和定义

GB/T 15676《稀土术语》界定的术语和定义适用于本文件。

4 草酸盐重量法（方法1）

4.1方法原理

试料用盐酸溶解，用过氧化氢氧化二价铁，在pH1.8~2.0的酸度下，以草酸溶液沉淀稀土，分离铁，950℃高温灼烧至恒重，称量测定稀土总量。滤液中少量重稀土用电感耦合等离子体发射光谱法测定，补正结果。

当本标准不同方法的测定范围出现重叠时，通常以方法1作为仲裁方法。

4.2试剂或材料

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯及以上试剂和符合GB/T 6682规定的二级及以上蒸馏水或去离子水或纯度相当的水。

4.2.1  盐酸（ρ1.19 g/mL）。

4.2.2  硝酸（ρ1.42 g/ mL）。

4.2.3  高氯酸（ρ1.67 g/mL）

4.2.4  草酸溶液（100 g/L）。

4.2.5  过氧化氢（30%）。

4.2.6  草酸洗液（2 g/L）。

4.2.7  氨水（1+1）。

4.2.8  盐酸（1+1）。

4.2.9  间甲酚紫指示剂（1 g/L，乙醇溶液）。

4.2.10  精密pH试纸（0.5～5.0）。

4.2.11  氧化钇标准贮存溶液：称取0.1000 g氧化钇[w（Y2O3/REO）≥99.99%），w（REO）≥99.5%，用前950℃灼烧1h]，置于100 mL烧杯中，加10 mL盐酸（4.2.1），低温加热至溶解完全，取下冷却，移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg氧化钇。再将此溶液移取5.00 mL于100 mL预先加入5 mL盐酸（4.2.1）的100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀。此溶液1 mL含50 μg氧化钇。

4.2.12  氧化镝标准贮存溶液：称取0.1000 g氧化镝[w（Dy2O3/REO）≥99.99%），w（REO）≥99.5%，用前950℃灼烧1h]，置于100 mL烧杯中，加10 mL盐酸（4.2.1），低温加热至溶解完全，取下冷却，移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg氧化镝。再将此溶液移取5.00 mL于100 mL预先加入5 mL盐酸（4.2.1）的100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀。此溶液1 mL含50 μg氧化镝。

4.2.13  氧化钆标准贮存溶液：称取0.1000 g氧化钆[w（Gd2O3/REO）≥99.99%），w（REO）≥99.5%，用前950℃灼烧1h]，置于100 mL烧杯中，加10 mL盐酸（4.2.1），低温加热至溶解完全，取下冷却，移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg氧化钆。再将此溶液移取5.00 mL于100 mL预先加入5 mL盐酸（4.2.1）的100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀。此溶液1 mL含50 μg氧化钆。

4.2.14  氧化钬标准贮存溶液：称取0.1000 g氧化钬[w（Ho2O3/REO）≥99.99%），w（REO）≥99.5%，用前950℃灼烧1h]，置于100 mL烧杯中，加10 mL盐酸（4.2.1），低温加热至溶解完全，取下冷却，移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg氧化钬。再将此溶液移取5.00 mL于100 mL预先加入5 mL盐酸（4.2.1）的100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀。此溶液1 mL含50 μg氧化钬。

4.3 仪器设备

4.3.1 电子天平：感量0.1 mg。

4.3.2 高温炉：温度上限不低于1000℃。

4.3.3 坩埚（铂坩埚或瓷坩埚）。

4.3.4 电感耦合等离子体原子发射光谱仪，波长范围200 nm～800 nm。

在仪器正常工作状态下，凡达到下列指标均可使用：

——分辨率：小于0.006 nm（200 nm处）。

——重复性：用1.00 mg/L的铜标准溶液，连续10次测量标准溶液，计算10次测量值的相对标准偏差（RSD）≤1.5%。

——稳定性：用1.00 mg/L的铜标准溶液，在不少于2h内，间隔15min以上，重复6次测量标准溶液，计算6次测量值的相对标准偏差（RSD）≤2.0%。

4.4 样品

将试样去掉表面氧化层，制成屑状或颗粒状后立即称量。

4.5 试验步骤

4.5.1 试料

## 按表1称取样品，精确至0.0001 g。

表1 称样量与分取体积

| 稀土总量范围，% | 称样量，g | 试液总体积，mL | 分取试液体积，mL |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.00~50.00 | 2.0 | 100 | 20.00 |
| >50.00~90.00 | 2.0 | 100 | 10.00 |

4.5.2 平行试验

平行做两份试验。

4.5.3  空白试验

随同试料做空白试验。

4.5.4 测定

4.5.4.1 将试料（4.5.1）置于300 mL烧杯中，缓慢加入30 mL盐酸（4.2.1），2滴过氧化氢（4.2.5）助溶，盖上表面皿加热至试样溶解完全，取下冷却移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

4.5.4.2 按表1移取试液（4.5.4.1）于300 mL烧杯中，用水稀释至约150 mL，加热至沸，加入2 mL过氧化氢（4.2.5），在不断搅拌下加入60 mL近沸的草酸溶液（4.2.4），加入4～6滴间甲酚紫指示剂（4.2.9），用氨水（4.2.7）和盐酸（4.2.8）调至溶液呈橘黄色（pH1.8～2.0，用精密pH试纸（4.2.10）测试），于

80℃～90℃保温40 min，冷却至室温放置2 h。

4.5.4.3 用慢速定量滤纸过滤，将沉淀全部转移至滤纸上，用草酸洗液（4.2.6）洗涤烧杯2～3次并用小块滤纸擦净烧杯，洗涤沉淀8～10次。滤纸和沉淀置于已恒重的坩埚中，烘干，灰化，于950℃高温炉（4.3.2）中灼烧40min，取出。将坩锅及烧成的氧化稀土置于干燥器中，冷却至室温，称其质量，重复此操作，直至坩锅连同烧成物的质量恒定。

4.5.4.4 草沉滤液中稀土含量的测定

4.5.4.4.1 分析试液的制备

将4.5.4.3所得滤液定容于500 mL容量瓶中，移取50.00 mL试液于300 mL烧杯中，加入10 mL硝酸（4.2.2）和10 mL高氯酸（4.2.3），低温蒸发至冒尽白烟，取下冷却。加入10 mL盐酸（4.2.8），用水吹洗杯壁，低温加热至沸，使盐类完全溶解，冷却后转入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，待测。

4.5.4.4.2 系列标准溶液的配制

准确移取0 mL、0.50 mL、1.00 mL、5.00 mL、10.00 mL重稀土氧化物标准溶液（4.2.11~4.2.14）于50 mL容量瓶中，加入2 mL盐酸（4.2.1），用水稀释至刻度，摇匀。

4.5.4.4.3 空白试验

随同4.5.4.4.1做空白试验。

4.5.4.4.4 测定

推荐分析线波长见表2。

表 2 推荐分析线波长

| 元素 | 推荐分析线 nm | 元素 | 推荐分析线 nm |
| --- | --- | --- | --- |
| Y | 377.433 | Gd | 418.426 |
| Dy | 349.468 | Ho | 345.600 |

将分析试液（4.5.4.4.1）、系列溶液（4.5.4.4.2）和空白试液（4.5.4.4.3）同时进行等离子光谱测定。

4.6试验数据处理

## 稀土总量以质量分数w计，按式（1）计算：

## ………（1）

式中：

m2——稀土氧化物与铂坩埚的质量，单位为克（g）；

m1 ——空坩埚的质量，单位为克（g）；

m0——空白的质量，单位为克（g）；

V——试液总体积，单位为毫升（mL）；

K——稀土氧化物换算成稀土金属的换算系数；

V0——移取试液体积，单位为毫升（mL）；

m——试料的质量，单位为克（g）；

ρ ——计算机输出的试样溶液中重稀土总量，单位为毫克每升（mg/L）；

ρ0——计算机输出的空白溶液中重稀土总量，单位为毫克每升（mg/L）；

V1——滤液分析试液体积，单位为毫升（mL）；

V2——滤液总体积，单位为毫升（mL）；

V3——移取滤液体积，单位为毫升（mL）。

计算结果保留小数点后2位有效数字。数值修约按照GB/T 8170规定执行。

4.7 精密度

4.7.1精密度原始数据及统计分析

精密度数据是在2020年由6家试验室对6个不同含量的水平样品进行共同试验确定的。每个实验室对每个水平的稀土总量在重复性条件下独立测定11次。测量的原始数据见附录A。共同试验数据按GB/T 6379.2进行统计分析。

4.7.2重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表3数据采用线性内插法或外延法求得。

表3 重复性

| 质量分数 % | 重复性限（r） % |
| --- | --- |
| 9.84 | 0.23 |
| 21.91 | 0.26 |
| 43.64 | 0.39 |
| 59.62 | 0.42 |
| 79.58 | 0.46 |
| 84.46 | 0.48 |

4.7.3 再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的绝对差值不大于再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表4数据采用线性内插法或外延法求得。

表4 再现性限

| 质量分数 % | 再现性限（R） % |
| --- | --- |
| 9.84 | 0.33 |
| 21.91 | 0.40 |
| 43.64 | 0.46 |
| 59.62 | 0.63 |
| 79.58 | 0.65 |
| 84.46 | 0.77 |

5 EDTA滴定法（方法2）

5.1 方法原理

试样用硝酸溶解，氢氟酸沉淀稀土，分离大量的铁及微量的硅、镍等共存元素。硝酸-高氯酸分解稀土，盐酸提取。采用乙酰丙酮掩蔽铁等离子，在pH 5.5条件下，以二甲酚橙为指示剂，用EDTA标准溶液滴定稀土。

5.2 试剂或材料

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯及以上试剂和符合GB/T 6682规定的二级及以上蒸馏水或去离子水或纯度相当的水。

5.2.1  抗坏血酸。

5.2.2  硝酸（ρ1.42 g/ mL）。

5.2.3  氢氟酸（ρ1.13 g/ mL）。

5.2.4  高氯酸（ρ1.67 g/ mL）。

5.2.5  过氧化氢（30%）。

5.2.6  盐酸溶液（1+1）。

5.2.7  氨水溶液（1+1）。

5.2.8  硝酸-氢氟酸溶液（2+2+96）。

5.2.9  乙酰丙酮溶液（5%水溶液）。

5.2.10  二甲酚橙（2 g/L）。

5.2.11  甲基橙指示剂（2 g/L）。

5.2.12  对硝基酚指示剂（2 g/L）。

5.2.13  六次甲基四胺溶液(pH5.5)：称取200 g六次甲基四胺于500 mL烧杯中，加入200 mL水溶解，加70 mL盐酸（5.2.6），用水稀释至1 L。

5.2.14  锌标准溶液（1 g/L）：称取0.2000 g纯锌（Zn>99.99%）于150 mL烧杯中，加10 mL水，10 mL盐酸（5.2.6），低温加热至完全溶解，冷却后移入200 mL容量瓶中，加5 mL盐酸（5.2.6），以水稀释至刻度，混匀。

5.2.15  乙二胺四乙酸二钠（EDTA）标准滴定溶液（c≈0.01 mol/L）

5.2.15.1 配制：称取约15 g乙二酸四乙酸二钠于250 mL烧杯中，以少量水溶解，用水定容于2 L容量瓶中，混匀。

5.2.15.2  标定：移取25.00 mL锌标准溶液（5.2.14）于250 mL三角瓶中，加入50 mL水，1 滴甲基橙指示剂（5.2.11），用盐酸溶液（5.2.6）和氨水溶液（5.2.7）调节溶液刚变为黄色，加入5 mL六次甲基四胺溶液（5.2.13），2滴二甲酚橙（5.2.10），用EDTA标准滴定溶液（5.2.15）滴定至溶液由红色刚变为黄色即为终点。平行标定3份，所消耗的EDTA标准滴定溶液（5.2.15）体积的极差值不应超过0.10 mL，取其平均值。

按公式（2）计算EDTA标准滴定溶液的实际浓度：

……………………………………………………（2）

式中：

c——EDTA标准滴定溶液的实际浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

c0——锌标准溶液的浓度，单位为克每升（g/L）；

V4——分取锌标准溶液的体积，单位为毫升（mL）；

V5——滴定锌消耗EDTA标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

M——锌的摩尔质量，单位为克每摩尔（g/mol）。

5.3  仪器设备

电子天平：感量0.1 mg。

5.4样品

将试样去掉表面氧化层，制成屑状或颗粒状后立即称量。

5.5 试验步骤

5.5.1  试料

## 称取试样（5.4），精确至0.0001 g。

## 表5 称样量与试样中稀土总量的关系

| 稀土量范围 / % | 称样量 / g | 移取试液体积/ mL |
| --- | --- | --- |
|  |  | 稀土铁合金（不含钇） | 钇铁合金 |
| 10.00~30.00 | 1.0 | 20.00 | 10.00 |
| >30.00~60.00 | 1.0 | 10.00 | 5.00 |
| >60.00~90.00 | 0.5 | 10.00 | 5.00 |

5.5.2  平行试验

平行做两份试验。

5.5.3  空白试验

随同试料做空白试验。

5.5.4  测定

5.5.4.1 将试料（5.5.1）置于300 mL烧杯中，用少量水润湿，缓慢加入20 mL硝酸（5.2.2），盖上表面皿加热至试料溶解完全，冷却至室温，移入250 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

5.5.4.2 按表4移取适量试液于聚四氟乙烯烧杯中，加少许纸浆，15 mL硝酸（5.2.2），在不断搅拌下加入15 mL氢氟酸（5.2.3），用水冲洗杯壁，室温放置15min。用慢速包角滤纸过滤，用小块滤纸擦拭烧杯内壁，用硝酸-氢氟酸洗液（5.2.8）洗涤烧杯3次，沉淀6～8次。

5.5.4.3 将沉淀连同滤纸置于300 mL玻璃烧杯中，加15-20 mL硝酸（5.2.2）、10 mL高氯酸（5.2.4），盖上表面皿，加热破坏滤纸，溶解沉淀。继续加热至冒高氯酸白烟，并蒸至近干。取下，稍冷后，用水冲洗表面皿及杯壁，加水至100 mL加热溶解盐类，冷却至室温，待用。

5.5.4.4 加入100 mL水，2滴对硝基酚指示剂（5.2.12），0.2 g抗坏血酸（5.2.1），用氨水溶液（5.2.7）调节溶液刚变为黄色，盐酸溶液（5.2.6）调为无色，加入5 mL乙酰丙酮溶液（5.2.9），5 mL六次甲基四胺溶液（5.2.13），2滴二甲酚橙（5.2.10），用EDTA标准滴定溶液（5.2.15）滴定至溶液有红色刚变为黄色即为终点。

5.6 试验数据处理

稀土总量以质量分数w1计，按式（3）计算：

…………………………………………（3）

式中：

C－EDTA标准溶液的浓度，单位为摩尔每升（moL/L）；

V6－滴定试液时消耗EDTA标准溶液的体积，单位为毫升（mL）；

V7－空白试液时消耗EDTA标准溶液的体积，单位为毫升（mL）；

m3－试料的质量，单位为克（g）；

M－稀土的摩尔质量，单位为克每摩尔（g/mol）；

V8－试液总体积，单位为毫升（mL）；

V9－移取试液体积，单位为毫升（mL）。

计算结果保留小数点后2位有效数字。数值修约按照GB/T 8170规定执行。

5.7 精密度

5.7.1 精密度原始数据及统计分析

精密度数据是在2020年由6家试验室对6个不同稀土总量的水平样品进行共同试验确定的。每个实验室对每个水平的稀土总量在重复性条件下独立测定11次。测量的原始数据见附录B。共同试验数据按GB/T 6379.2进行统计分析。

5.7.2  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表6数据采用线性内插法或外延法求得。

表6 重复性

| 质量分数 % | 重复性限（r） % |
| --- | --- |
| 10.16 | 0.23 |
| 29.25 | 0.27 |
| 43.59 | 0.29 |
| 59.77 | 0.42 |
| 79.37 | 0.50 |
| 84.41 | 0.51 |

5.7.3  再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的绝对差值不大于再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表7数据采用线性内插法或外延法求得。

表7  再现性限

| 质量分数 % | 再现性限（R） % |
| --- | --- |
| 10.16 | 0.35 |
| 29.25 | 0.43 |
| 43.59 | 0.45 |
| 59.77 | 0.54 |
| 79.37 | 0.64 |
| 84.41 | 0.65 |

6 电感耦合等离子体原子发射光谱法（方法3）

6.1方法原理

试样经盐酸溶解，在稀盐酸介质中，直接以氩等离子体光源激发，进行光谱测定。

6.2试剂或材料

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯及以上试剂和符合GB/T 6682规定的二级及以上蒸馏水或去离子水或纯度相当的水。

6.2.1过氧化氢，30%。

6.2.2硝酸（1+1）。

6.2.3盐酸（1+1）。

6.2.4盐酸（1+19）。

6.2.5镧标准贮存溶液：称取1.1728 g经950℃灼烧1h的氧化镧[w (REO) ≥99.5%, w (La2O3/REO) ≥99.99%]，置于100 mL烧杯中，加10 mL盐酸（6.2.3），低温加热至溶解完全，冷却至室温，移入1000 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg镧。再将此溶液用盐酸（6.2.4）稀释成1 mL含100 μg镧的标准溶液。

6.2.6 铈标准贮存溶液:称取1.2284 g经950℃灼烧1h的氧化铈[w (REO)>99.5%, w (CeO2/REO)>99.99%]，置于100 mL烧杯中，加10 mL硝酸（6.2.2），低温加热，并滴加过氧化氢（6.2.1）至溶解完全，冷却至室温，移入1000 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg铈。再将此溶液用盐酸（6.2.4）稀释成1 mL含100 μg铈的标准溶液。

6.2.7 氩气[φ（Ar）]≥99.99％。

6.3 仪器

电感耦合等离子体原子发射光谱仪，波长范围200 nm～800 nm。

在仪器正常工作状态下，凡达到下列指标均可使用：

——分辨率：小于0.006 nm（200 nm处）。

——重复性：用1.00 mg/L的铜标准溶液，连续10次测量标准溶液，计算10测量值的相对标准偏差（RSD）≤1.5%。

——稳定性：用1.00 mg/L的铜标准溶液，在不少于2h内，间隔15min以上，重复6次测量标准溶液，计算6次测量值的相对标准偏差（RSD）≤2.0%。

6.4 样品

将试样去掉表面氧化层，制成屑状或颗粒状后立即称量。

6.5 试验步骤

6.5.1试料

称取0.50 g试样（6.4），精确至0.0001 g。

6.5.2 平行测定

平行做两份试验，取其平均值。

6.5.3空白试验

随试料做空白试验。

6.5.4 分析试液的制备

6.5.4.1将试料（6.5.1）置于100 mL烧杯中，缓慢加入20 mL盐酸（6.2.3），待剧烈反应停止后，加入1 mL过氧化氢（6.2.1）加热至溶解完全，取下，冷却至室温，将溶液移入100 mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。

6.5.4.2分取2.00 mL试液（6.5.4.1）于100 mL容量瓶中，用盐酸（6.2.4）稀释至刻度，混匀，待用。

6.5.5 系列标准溶液的配制

移取0 mL、0.50 mL、2.50 mL、5.00 mL、7.50 mL、10.00 mL待测稀土元素标准贮存溶液（6.2.5~6.2.6）于一组50 mL容量瓶中，用盐酸（6.2.4）稀释至刻度，混匀，待测。

6.6 测定

6.6.1 推荐分析线波长见表8。

表 8 推荐分析线波长

| 元素 | 推荐分析线 nm | 元素 | 推荐分析线 nm |
| --- | --- | --- | --- |
| La | 492.098、398.852 | Ce | 447.124、413.380 |

6.6.2 将分析试液（6.5.4.2）与系列标准溶液（6.5.5）同时进行氩等离子体光谱测定。

6.7 试验数据处理

稀土元素量以质量分数w2计，按式（4）计算：

……………………….(4)

式中：

ρ1——标准曲线上查得分析试液（6.5.4.2）中待测稀土元素的质量浓度，单位为微克每毫升（µg/mL）；

ρ2——标准曲线上查得空白试液（6.5.3）中待测稀土元素的质量浓度，单位为微克每毫升（µg/mL）；

V10 ——分析试液体积，单位为毫升（mL）；

V11 ——试液总体积，单位为毫升（mL）；

m4 ——试料的质量，单位为克（g）；

V12 ——移取试液体积，单位为毫升（mL）。

计算结果保留小数点后2位有效数字。数值修约按照GB/T 8170规定执行。

6.8  精密度

## 6.8.1 精密度原始数据及统计分析

精密度数据是在2020年由6家试验室对稀土元素含量的6个不同水平样品进行共同试验确定的。每个实验室对每个水平的稀土元素量在重复性条件下独立测定11次。测量的原始数据见附录C。共同试验数据按GB/T 6379.2进行统计分析。

## 6.8.2  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表9数据采用线性内插法或外延法求得。

表9 重复性限

| 元素 | 质量分数 % | 重复性限(r) % |
| --- | --- | --- |
| 镧铈铁合金 | La | 1.24 | 0.082 |
|  |  | 3.52 | 0.19 |
|  |  | 7.24 | 0.23 |
|  | Ce | 2.32 | 0.16 |
|  |  | 6.27 | 0.22 |
|  |  | 12.88 | 0.40 |
| 镧铁合金 | La | 4.59 | 0.20 |
|  |  | 9.45 | 0.36 |
|  |  | 18.75 | 0.63 |
| 铈铁合金 | Ce | 10.51 | 0.39 |
|  |  | 20.31 | 0.69 |

6.8.2再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的绝对差值不大于再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表10数据采用线性内插法或外延法求得。

表10再现性

| 元素 | 质量分数 % | 重复性限(r) % |
| --- | --- | --- |
| 镧铈铁合金 | La | 1.24 | 0.086 |
|  |  | 3.52 | 0.19 |
|  |  | 7.24 | 0.25 |
|  | Ce | 2.32 | 0.17 |
|  |  | 6.27 | 0.23 |
|  |  | 12.88 | 0.43 |
| 镧铁合金 | La | 4.59 | 0.22 |
|  |  | 9.45 | 0.37 |
|  |  | 18.75 | 0.64 |
| 铈铁合金 | Ce | 10.51 | 0.41 |
|  |  | 20.31 | 0.70 |

附 录 A

（资料性）

草酸盐重量法（方法1）精密度数据

方法1的精密度数据是在2020年由6家试验室对6个不同稀土总量含量的水平样品进行共同试验确定的。每个实验室对每个水平的稀土总量含量在重复性条件下独立测定11次。测量原始数据见表A.1。

A.1 精密度数据汇总

| 实验室 | 水平数 | 稀土总量的质量分数w/%，（n=11） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 1 | 9.78 | 9.82 | 10.01 | 9.84 | 9.86 | 9.79 | 9.91 | 9.84 | 9.86 | 9.87 | 9.87 |
|  | 2 | 21.77 | 21.81 | 21.93 | 21.82 | 21.98 | 22.01 | 21.75 | 21.82 | 22.03 | 21.96 | 21.97 |
|  | 3 | 43.56 | 43.76 | 43.75 | 43.59 | 43.74 | 43.42 | 43.88 | 43.42 | 43.66 | 43.60 | 43.59 |
|  | 4 | 59.73 | 59.82 | 59.58 | 59.68 | 59.45 | 59.76 | 59.54 | 59.89 | 59.82 | 59.74 | 59.75 |
|  | 5 | 79.37 | 79.68 | 79.58 | 79.41 | 79.52 | 79.38 | 79.80 | 79.77 | 79.92 | 79.84 | 79.89 |
|  | 6 | 84.58 | 84.40 | 84.29 | 84.12 | 84.41 | 84.13 | 84.52 | 84.33 | 84.65 | 84.43 | 84.44 |
| 2 | 1 | 9.72 | 9.84 | 9.80 | 9.84 | 9.75 | 9.84 | 9.66 | 9.91 | 9.91 | 9.63 | 9.68 |
|  | 2 | 21.97 | 22.19 | 22.05 | 22.14 | 21.87 | 21.85 | 22.09 | 22.18 | 21.77 | 21.69 | 22.25 |
|  | 3 | 43.42 | 43.64 | 43.35 | 43.77 | 43.55 | 43.31 | 43.52 | 43.85 | 43.66 | 43.69 | 43.72 |
|  | 4 | 59.71 | 59.91 | 59.11 | 59.24 | 59.64 | 59.60 | 59.56 | 59.49 | 59.68 | 59.39 | 59.45 |
|  | 5 | - | 79.52 | 79.81 | 79.41 | 79.88 | 79.33 | 79.28 | 79.68 | 79.52 | 79.44 | 79.69 |
|  | 6 | 84.40 | 84.78 | 84.67 | 84.64 | 84.64 | 84.68 | 84.43 | 84.69 | 84.25 | 84.67 | 84.59 |
| 3 | 1 | 9.75 | 9.79 | 9.85 | 9.71 | 9.81 | 9.72 | 9.97 | 9.86 | - | 9.97 | 9.70 |
|  | 2 | 21.93 | 21.85 | 21.98 | 21.94 | 22.05 | 21.95 | 21.89 | 21.95 | 21.92 | 21.93 | 21.93 |
|  | 3 | 43.60 | 43.52 | 43.59 | 43.65 | 43.55 | 43.83 | 43.62 | 43.68 | 43.90 | 43.70 | 43.75 |
|  | 4 | 59.61 | 59.64 | 59.75 | 59.71 | 59.55 | 59.54 | 59.73 | 59.41 | 59.71 | 59.61 | 59.66 |
|  | 5 | 79.59 | 79.41 | 79.36 | 79.73 | 79.66 | 79.51 | 79.52 | 79.51 | 79.79 | 79.62 | 79.51 |
|  | 6 | 84.48 | 84.35 | 84.16 | 84.37 | 84.31 | 84.51 | 84.71 | 84.34 | 84.42 | 84.40 | 84.42 |
| 4 | 1 | 9.85 | 9.89 | 9.79 | 10.02 | 9.93 | 9.98 | 9.96 | 9.87 | 9.91 | 9.87 | 9.94 |
|  | 2 | 21.82 | 21.92 | 21.96 | 21.76 | 21.94 | 21.74 | 21.80 | 21.72 | 21.94 | 21.91 | 22.00 |
|  | 3 | 43.70 | 43.82 | 43.94 | 43.98 | 43.58 | 43.72 | 43.69 | 43.76 | 43.87 | 43.70 | 43.84 |
|  | 4 | 59.66 | 59.95 | 59.81 | 59.49 | 59.56 | 59.62 | 59.50 | 59.58 | 59.78 | 59.89 | 59.91 |
|  | 5 | 79.61 | 79.44 | 79.49 | 79.54 | 79.49 | 79.88 | 79.86 | 79.48 | 79.62 | 79.84 | 79.48 |
|  | 6 | 84.75 | 84.27 | 84.56 | 84.57 | 84.75 | 84.66 | 84.64 | 84.63 | 84.48 | 84.56 | 84.82 |
| 5 | 1 | - | 9.88 | 9.94 | 9.90 | 9.90 | 9.70 | 9.88 | 9.90 | 9.88 | 9.94 | 9.84 |
|  | 2 | 21.77 | 22.08 | 21.78 | 21.88 | - | 21.82 | - | 21.90 | 21.82 | 21.73 | 21.88 |
|  | 3 | 43.67 | 43.70 | 43.66 | 43.79 | 43.77 | 43.74 | 43.66 | 43.53 | 43.64 | 43.62 | 43.57 |
|  | 4 | 59.33 | 59.76 | 59.72 | 59.80 | 59.45 | 59.76 | 59.45 | 59.84 | 59.72 | 59.49 | 59.76 |
|  | 5 | 79.64 | 79.77 | 79.33 | 79.59 | 79.81 | 79.68 | 79.77 | 79.68 | 79.59 | 79.64 | 79.55 |
|  | 6 | 84.29 | 84.50 | 84.46 | 84.42 | 84.20 | 84.42 | 84.55 | 84.33 | 84.42 | 84.37 | 84.25 |
| 6 | 1 | 9.83 | 9.88 | 9.69 | 9.72 | 9.78 | 9.68 | 9.82 | 9.86 | 9.64 | 9.88 | 9.77 |
|  | 2 | 22.03 | 21.94 | 22.02 | 21.85 | 21.88 | 22.10 | 21.78 | 21.79 | 21.87 | 21.86 | 21.87 |
|  | 3 | 43.42 | 43.41 | 43.33 | 43.72 | 43.58 | 43.41 | 43.60 | 43.71 | 43.74 | 43.55 | 43.76 |
|  | 4 | 59.69 | 59.80 | 59.34 | 59.71 | 59.28 | 59.62 | 59.56 | 59.36 | 59.49 | 59.68 | 59.49 |
|  | 5 | 79.57 | 79.36 | 79.61 | 79.39 | 79.48 | 79.66 | 79.29 | 79.71 | 79.58 | 79.82 | 79.41 |
|  | 6 | 84.05 | 84.24 | 84.37 | 84.67 | 84.29 | 84.41 | 84.33 | 84.58 | 84.26 | 84.54 | 84.40 |

附 录 B

（资料性）

EDTA滴定法（方法2）精密度数据

方法2的精密度数据是在2020年由6家试验室对6个不同稀土总量含量的水平样品进行共同试验确定的。每个实验室对每个水平的稀土总量含量在重复性条件下独立测定11次。测量原始数据见表B.1。

B.1 精密度数据汇总

| 实验室 | 水平数 | 稀土总量的质量分数w/%，（n=11） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 1 | 10.12 | 10.14 | 10.14 | 10.09 | 10.17 | 10.12 | 10.21 | 9.99 | 10.19 | 10.22 | 9.97 |
|  | 2 | 29.21 | 29.09 | 29.31 | 29.05 | 29.27 | 29.16 | 29.18 | 29.21 | 29.31 | 29.25 | 29.29 |
|  | 3 | 43.62 | 43.68 | 43.75 | 43.61 | 43.73 | 43.59 | 43.74 | 43.69 | 43.58 | 43.62 | 43.79 |
|  | 4 | 59.48 | 59.64 | 59.81 | 59.69 | 59.64 | 59.71 | 59.83 | 59.83 | 59.89 | 59.74 | 59.59 |
|  | 5 | 79.91 | 79.89 | 79.94 | 80.24 | 79.92 | 79.91 | 79.54 | 79.51 | 79.65 | 79.66 | 79.96 |
|  | 6 | 84.33 | 84.41 | 84.09 | 84.4 | 84.11 | 84.23 | 84.36 | 84.29 | 84.52 | 84.61 | 84.46 |
| 2 | 1 | 10.18 | 10.01 | 10.19 | 10.14 | 10.15 | 10.08 | 10.01 | 10.01 | 10.09 | 10.15 | 10.12 |
|  | 2 | 29.31 | 29.33 | 29.28 | 29.18 | 29.17 | 29.22 | 29.25 | 29.33 | 29.16 | 29.35 | 29.29 |
|  | 3 | 43.52 | 43.44 | 43.59 | 43.41 | 43.49 | 43.51 | 43.55 | 43.35 | 43.55 | 43.47 | 43.39 |
|  | 4 | 59.53 | 59.57 | 59.75 | 59.77 | 59.55 | 59.59 | 59.48 | 59.69 | 59.6 | 59.58 | 59.51 |
|  | 5 | 79.55 | 79.77 | 79.5 | 79.48 | 79.66 | 79.58 | 79.58 | 79.68 | 79.67 | 79.72 | 79.84 |
|  | 6 | 84.12 | 84.25 | 84.13 | 84.28 | 84.07 | 84.17 | 84.05 | 84.19 | 84.22 | 84.01 | 84.45 |
| 3 | 1 | 10.11 | 10.15 | 10.13 | 10.08 | 10.20 | 10.11 | 10.19 | 10.08 | 10.18 | 10.21 | 9.96 |
|  | 2 | 29.19 | 29.12 | 29.28 | 29.02 | 29.24 | 29.13 | 29.15 | 29.28 | 29.22 | 29.18 | 29.26 |
|  | 3 | 43.59 | 43.73 | 43.83 | 43.69 | 43.81 | 43.67 | 43.82 | 43.77 | 43.66 | 43.7 | 43.87 |
|  | 4 | 59.43 | 59.71 | 59.93 | 59.81 | 59.76 | 59.83 | 59.95 | 59.81 | 60.01 | 59.86 | 59.71 |
|  | 5 | 79.85 | 79.99 | 79.92 | 80.22 | 79.97 | 79.89 | 79.85 | 79.95 | 79.63 | 79.64 | 79.94 |
|  | 6 | 84.26 | 84.51 | 84.27 | 84.59 | 84.3 | 84.42 | 84.55 | 84.48 | 84.47 | 84.58 | 84.65 |
| 4 | 1 | 10.38 | 10.33 | 10.38 | 10.44 | 10.35 | 10.34 | 10.56 | 10.55 | 10.35 | 10.54 | 10.55 |
|  | 2 | 29.17 | 29.33 | 29.51 | 29.17 | 29.21 | 29.39 | 29.21 | 29.44 | 29.28 | 29.33 | 29.39 |
|  | 3 | 43.55 | 43.54 | 43.71 | 43.52 | 43.58 | 43.78 | 43.71 | 43.39 | 43.55 | 43.35 | 43.55 |
|  | 4 | 59.81 | 60.11 | 60.04 | 59.92 | 60.07 | 60.02 | 60.13 | 59.59 | 60.04 | 60.13 | 60.04 |
|  | 5 | 79.26 | 79.22 | 79.06 | 79.27 | 79.51 | 79.62 | 79.26 | 79.15 | 79.18 | 79.64 | 79.56 |
|  | 6 | 84.87 | 84.76 | 84.39 | 84.91 | 84.45 | 84.67 | 84.86 | 84.64 | 84.64 | 84.56 | 84.47 |
| 5 | 1 | 10.08 | 10.08 | 10.2 | 10.29 | 10.29 | 10.22 | 10.2 | 10.03 | 10.18 | 10.08 | 10.08 |
|  | 2 | 29.02 | 29.23 | 29.08 | 29.23 | 29.27 | 29.08 | 29.21 | 29.23 | 29.12 | 29.27 | 29.06 |
|  | 3 | 43.73 | 43.65 | 43.52 | 43.6 | 43.65 | 43.65 | 43.81 | 43.39 | 43.73 | 43.69 | 43.65 |
|  | 4 | 60.12 | 59.48 | 59.81 | 59.81 | 59.90 | 59.84 | 59.56 | 59.67 | 59.62 | 59.79 | 59.84 |
|  | 5 | 79.6 | 79.76 | 79.94 | 80.12 | 79.76 | 80.13 | 79.94 | 79.94 | 79.85 | 79.57 | 79.48 |
|  | 6 | 84.59 | 84.11 | 84.27 | 84.19 | 84.43 | 84.11 | 84.27 | 84.19 | 84.43 | 84.43 | 84.59 |
| 6 | 1 | 9.92 | 10.20 | 9.93 | 10.07 | 9.99 | 9.93 | 9.99 | 9.93 | 9.96 | 9.94 | 10.02 |
|  | 2 | 29.37 | 29.28 | 29.26 | 29.23 | 29.49 | 29.37 | 29.56 | 29.3 | 29.38 | 29.19 | 29.49 |
|  | 3 | 43.29 | 43.39 | 43.54 | 43.51 | 43.28 | 43.34 | 43.4 | 43.31 | 43.58 | 43.59 | 43.59 |
|  | 4 | 59.88 | 59.95 | 59.63 | 59.52 | 59.49 | 59.6 | 59.96 | 59.83 | 59.85 | 59.69 | 59.66 |
|  | 5 | 79.8 | 79.8 | 79.78 | 79.52 | 79.77 | 79.9 | 79.73 | 79.6 | 79.5 | 79.63 | 79.53 |
|  | 6 | 84.05 | 84.36 | 84.47 | 84.69 | 84.68 | 84.34 | 84.51 | 84.29 | 84.37 | 84.91 | 84.59 |

附 录 C

（资料性）

电感耦合等离子体原子发射光谱法（方法3）精密度数据

方法3的精密度数据是在2020年由6家试验室对6个不同稀土总量含量的水平样品进行共同试验确定的。每个实验室对每个水平的稀土总量含量在重复性条件下独立测定11次。测量原始数据见表C.1。

C.1 精密度数据汇总

| 实验室 | 水平数 | 镧的质量分数w/%，（n=11） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 1 | 1.27 | 1.27 | 1.26 | 1.21 | 1.33 | 1.26 | 1.25 | 1.23 | 1.23 | 1.26 | 1.22 |
|  | 2 | 3.43 | 3.46 | 3.50 | 3.48 | 3.47 | 3.45 | 3.51 | 3.52 | 3.49 | 3.52 | 3.41 |
|  | 3 | 4.64 | 4.47 | 4.62 | 4.59 | 4.52 | 4.47 | 4.67 | 4.45 | 4.56 | 4.60 | 4.55 |
|  | 4 | 7.13 | 7.18 | 7.06 | 7.26 | 7.31 | 7.22 | 7.16 | 7.32 | 7.18 | 7.21 | 7.14 |
|  | 5 | 9.50 | 9.38 | 9.27 | 9.37 | 9.17 | 9.35 | 9.31 | 9.27 | 9.15 | 9.10 | 9.27 |
|  | 6 | 18.34 | 18.83 | 18.42 | 18.41 | 18.67 | 18.5 | 18.44 | 18.26 | 18.64 | 18.25 | 18.81 |
| 2 | 1 | 1.20 | 1.25 | 1.27 | 1.19 | 1.28 | 1.26 | 1.24 | 1.27 | 1.31 | 1.26 | 1.23 |
|  | 2 | 3.47 | 3.52 | 3.51 | 3.44 | 3.41 | 3.39 | 3.48 | 3.46 | 3.50 | 3.44 | 3.41 |
|  | 3 | 4.59 | 4.70 | 4.48 | 4.54 | 4.42 | 4.66 | 4.52 | 4.61 | 4.46 | 4.56 | 4.58 |
|  | 4 | 7.06 | 7.14 | 7.19 | 7.27 | 7.30 | 7.05 | 7.16 | 7.18 | 7.09 | 7.23 | 7.15 |
|  | 5 | 9.37 | 9.22 | 9.08 | 9.46 | 9.29 | 9.25 | 9.46 | 9.58 | 9.33 | 9.42 | 9.16 |
|  | 6 | 18.44 | 18.76 | 18.65 | 18.30 | 18.72 | 18.35 | 18.27 | 18.39 | 18.66 | 18.71 | 18.49 |
| 3 | 1 | 1.21 | 1.23 | 1.27 | 1.18 | 1.19 | 1.28 | 1.31 | 1.22 | 1.24 | 1.27 | 1.26 |
|  | 2 | 3.55 | 3.54 | 3.47 | 3.49 | 3.65 | 3.51 | 3.35 | 3.53 | 3.58 | 3.33 | 3.61 |
|  | 3 | 4.57 | 4.62 | 4.43 | 4.65 | 4.58 | 4.71 | 4.52 | 4.63 | 4.62 | 4.49 | 4.70 |
|  | 4 | 7.25 | 7.22 | 7.31 | 7.14 | 7.15 | 7.26 | 7.29 | 7.21 | 7.36 | 7.51 | 7.19 |
|  | 5 | 9.49 | 9.57 | 9.53 | 9.69 | 9.38 | 9.49 | 9.52 | 9.51 | 9.44 | 9.38 | 9.56 |
|  | 6 | 18.75 | 18.47 | 18.89 | 18.86 | 18.31 | 18.75 | 18.77 | 18.25 | 18.43 | 18.89 | 19.04 |
| 4 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.22 | 1.22 | 1.23 | 1.26 | 1.27 | 1.24 | 1.24 | 1.25 |
|  | 2 | 3.63 | 3.58 | 3.44 | 3.59 | 3.57 | 3.56 | 3.50 | 3.48 | 3.60 | 3.62 | 3.46 |
|  | 3 | 4.76 | 4.76 | 4.85 | 4.85 | 4.77 | 4.86 | 4.74 | 4.76 | 4.75 | 4.68 | 4.72 |
|  | 4 | 7.32 | 7.30 | 7.43 | 7.34 | 7.43 | 7.32 | 7.42 | 7.43 | 7.42 | 7.26 | 7.26 |
|  | 5 | 9.16 | 9.19 | 9.19 | 9.45 | 9.50 | 9.46 | 9.32 | 9.29 | 9.34 | 9.59 | 9.57 |
|  | 6 | 18.83 | 18.88 | 18.78 | 18.85 | 18.84 | 18.76 | 18.75 | 19.11 | 19.01 | 19.14 | 18.98 |
| 5 | 1 | 1.25 | 1.30 | 1.29 | 1.25 | 1.26 | 1.27 | 1.26 | 1.28 | 1.26 | 1.28 | 1.23 |
|  | 2 | 3.52 | 3.46 | 3.47 | 3.43 | 3.45 | 3.46 | 3.48 | 3.50 | 3.46 | 3.51 | 3.52 |
|  | 3 | 4.61 | 4.53 | 4.49 | 4.40 | 4.58 | 4.52 | 4.62 | 4.56 | 4.52 | 4.56 | 4.61 |
|  | 4 | 7.11 | 7.18 | 7.18 | 7.20 | 7.30 | 7.21 | 7.19 | 7.22 | 7.29 | 7.31 | 7.28 |
|  | 5 | 9.39 | 9.32 | 9.28 | 9.17 | 9.31 | 9.27 | 9.16 | 9.22 | 9.28 | 9.46 | 9.16 |
|  | 6 | 18.56 | 18.48 | 18.62 | 18.29 | 18.41 | 18.65 | 18.64 | 18.55 | 18.69 | 18.45 | 18.83 |
| 6 | 1 | 1.19 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.22 | 1.16 | 1.15 | 1.16 | 1.16 | 1.15 |
|  | 2 | 3.52 | 3.52 | 3.60 | 3.60 | 3.63 | 3.73 | 3.77 | 3.69 | 3.79 | 3.64 | 3.67 |
|  | 3 | 4.45 | 4.40 | 4.46 | 4.53 | 4.53 | 4.46 | 4.47 | 4.49 | 4.53 | 4.56 | 4.56 |
|  | 4 | 7.19 | 7.32 | 7.25 | 7.17 | 7.34 | 7.37 | 7.33 | 7.21 | 7.13 | 7.13 | 7.16 |
|  | 5 | 9.76 | 9.74 | 9.81 | 9.8 | 9.98 | 10.00 | 10.11 | 10.08 | 10.11 | 10.17 | 9.99 |
|  | 6 | 19.85 | 19.87 | 19.47 | 19.56 | 19.47 | 18.93 | 19.06 | 19.10 | 18.92 | 19.25 | 19.17 |
| 实验室 | 水平数 | 铈的质量分数w/%，（n=11） |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 1 | 2.45 | 2.44 | 2.42 | 2.32 | 2.58 | 2.47 | 2.43 | 2.37 | 2.38 | 2.45 | 2.35 |
|  | 2 | 6.17 | 6.24 | 6.33 | 6.30 | 6.26 | 6.20 | 6.33 | 6.31 | 6.27 | 6.33 | 6.10 |
|  | 3 | 10.44 | 10.57 | 10.37 | 10.63 | 10.69 | 10.57 | 10.52 | 10.35 | 10.50 | 10.45 | 10.50 |
|  | 4 | 12.70 | 12.78 | 12.91 | 12.9 | 12.58 | 12.63 | 12.74 | 12.84 | 12.97 | 12.94 | 12.72 |
|  | 5 | 20.63 | 20.03 | 20.48 | 20.31 | 20.12 | 20.39 | 20.45 | 19.92 | 20.68 | 20.45 | 20.38 |
| 2 | 1 | 2.32 | 2.40 | 2.52 | 2.38 | 2.39 | 2.45 | 2.30 | 2.35 | 2.46 | 2.50 | 2.35 |
|  | 2 | 6.34 | 6.22 | 6.25 | 6.39 | 6.26 | 6.24 | 6.30 | 6.25 | 6.28 | 6.33 | 6.27 |
|  | 3 | 10.61 | 10.72 | 10.56 | 10.33 | 10.28 | 10.68 | 10.79 | 10.48 | 10.65 | 10.39 | 10.36 |
|  | 4 | 12.74 | 12.89 | 12.86 | 12.70 | 12.64 | 12.92 | 12.88 | 12.60 | 12.77 | 12.78 | 12.94 |
|  | 5 | 20.59 | 20.46 | 20.15 | 20.56 | 20.36 | 19.95 | 20.32 | 20.62 | 19.90 | 20.28 | 20.37 |
| 3 | 1 | 2.30 | 2.35 | 2.32 | 2.47 | 2.33 | 2.37 | 2.26 | 2.44 | 2.41 | 2.35 | 2.37 |
|  | 2 | 6.35 | 6.39 | 6.24 | 6.33 | 6.31 | 6.28 | 6.35 | 6.35 | 6.22 | 6.43 | 6.29 |
|  | 3 | 10.53 | 10.66 | 10.52 | 10.38 | 10.32 | 10.38 | 10.85 | 10.74 | 10.53 | 10.66 | 10.54 |
|  | 4 | 12.83 | 12.89 | 12.97 | 13.13 | 12.94 | 12.67 | 12.81 | 12.77 | 12.82 | 12.86 | 12.83 |
|  | 5 | 20.41 | 20.77 | 20.72 | 20.86 | 20.14 | 20.66 | 21.23 | 20.56 | 20.57 | 20.49 | 20.17 |
| 4 | 1 | 2.33 | 2.33 | 2.30 | 2.27 | 2.27 | 2.26 | 2.33 | 2.32 | 2.24 | 2.23 | 2.30 |
|  | 2 | 6.39 | 6.18 | 6.26 | 6.30 | 6.31 | 6.30 | 6.20 | 6.26 | 6.10 | 6.39 | 6.36 |
|  | 3 | 10.54 | 10.37 | 10.57 | 10.68 | 10.54 | 10.87 | 10.83 | 10.45 | 10.85 | 10.68 | 10.52 |
|  | 4 | 13.09 | 12.76 | 13.05 | 12.77 | 13.29 | 12.78 | 13.2 | 13.18 | 13.18 | 12.81 | 12.91 |
|  | 5 | 20.18 | 20.38 | 20.24 | 20.12 | 20.49 | 20.70 | 20.37 | 20.16 | 20.24 | 20.43 | 19.71 |
| 5 | 1 | 2.41 | 2.38 | 2.42 | 2.46 | 2.52 | 2.48 | 2.39 | 2.46 | 2.49 | 2.48 | 2.45 |
|  | 2 | 6.39 | 6.27 | 6.29 | 6.20 | 6.30 | 6.32 | 6.31 | 6.28 | 6.28 | 6.33 | 6.18 |
|  | 3 | 10.34 | 10.53 | 10.46 | 10.60 | 10.45 | 10.42 | 10.50 | 10.55 | 10.52 | 10.46 | 10.48 |
|  | 4 | 12.70 | 12.68 | 12.84 | 12.81 | 12.96 | 12.77 | 12.85 | 12.96 | 12.78 | 12.59 | 12.65 |
|  | 5 | 20.52 | 20.19 | 20.64 | 20.46 | 20.36 | 20.08 | 20.42 | 20.29 | 20.59 | 20.23 | 20.62 |
| 6 | 1 | 2.04 | 1.98 | 1.98 | 2.05 | 2.05 | 2.03 | 1.99 | 2.00 | 1.91 | 1.91 | 2.00 |
|  | 2 | 6.08 | 6.17 | 6.13 | 6.20 | 6.19 | 6.43 | 6.44 | 6.24 | 6.10 | 6.16 | 6.13 |
|  | 3 | 10.37 | 10.46 | 10.01 | 10.30 | 10.29 | 10.36 | 10.39 | 10.40 | 10.36 | 10.33 | 10.29 |
|  | 4 | 12.8 | 13.00 | 12.95 | 12.83 | 13.25 | 13.20 | 13.29 | 13.02 | 13.02 | 13.09 | 13.14 |
|  | 5 | 19.77 | 19.99 | 19.93 | 19.94 | 20.61 | 20.43 | 20.29 | 19.61 | 19.99 | 19.88 | 19.86 |

# Text boxes

202X-XX-XX实施

202X-XX-XX发布

稀土铁合金化学分析方法

第1部分：稀土总量的测定

Chemical analysis methods for rare earth ferroalloy

Part 1: Determination of total rare earth content

（送审稿）

中华人民共和国国家标准

ICS 77.120.99

CCS H 14

国家市场监督管理总局

国家标准化管理委员会

发布