钨基高比重合金化学分析方法

第2部分：铁、镍、铜量的测定

电感耦合等离子体原子发射光谱法

编制说明

（讨论稿）

主编单位：国合通用测试评价认证股份公司

2022年 2 月

钨基高比重合金化学分析方法

第2部分：铁、镍、铜量的测定

电感耦合等离子体原子发射光谱法

编制说明（讨论稿）

一、工作简况

1.1 任务来源

根据工信部《工业和信息化部办公厅关于印发2020年第二批行业标准制修订和外文版项目计划的通知》（工信厅科函[2020]181号）文件精神，《钨基高比重合金化学分析方法 第 2 部分：铁、镍、铜含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法》由全国有色金属标准化技术委员会负责归口，由国合通用测试评价认证股份公司负责起草，由北矿检测技术有限公司、国合通用（青岛）测试评价有限公司、广东省工业分析检测中心参与起草。该项目计划编号为2020-0697T-YS，项目计划完成时间为2022年。

1.2 主要参加单位和工作组成员及其工作

本文件起草单位有：国合通用测试评价认证股份公司、北矿检测技术有限公司、国合通用（青岛）测试评价有限公司、广东省工业分析检测中心。

在本标准起草过程中，温州宏丰电工合金股份有限公司提供了试验样品。

国合通用测试评价认证股份公司(简称国合通测)于2017年8月17日在北京市怀柔区工商局注册设立，注册资金5亿元，其实际控制人有研科技集团有限公司是国资委直属的中央企业，是我国有色金属行业规模最大的综合性研究开发机构。国合通测全资子公司国标（北京）检验认证有限公司（即将注资）是中国权威的第三方检验认证服务机构。 公司主营业务为：技术检测、技术开发、分析检测技术培训；销售仪器仪表、金属制品；经济信息咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口；认证服务。作为国家新材料测试评价平台项目批复的唯一的主中心，公司自成立以来，积极整合完善现有测试评价、设计应用、大数据等平台资源，已与山东、江苏、广东、四川、安徽、贵州等地达成了重要合作意向，逐步形成立足北京、布点全国、服务全行业的国家新材料测试评价平台。

1.3 主要工作过程

国合通用测试评价认证股份公司在接到该标准制订任务后，立即组织骨干人员成立了标准编制组，制定了该标准的研究内容、技术路线、任务分工和进度安排。主要工作过程经历以下阶段：

1.3.1 起草阶段

（1）任务落实：

2020年11月2日～3日全国有色金属标准化技术委员会召开了全国有色金属标准工作会议，会上对行业标准《钨基高比重合金化学分析方法 第 2 部分：铁、镍、铜含量的测定电感耦合等离子体原子发射光谱法》进行了任务落实。确定由国合通用测试评价认证股份公司负责起草，由北矿检测技术有限公司、国合通用（青岛）测试评价有限公司、广东省工业分析检测中心参与起草等单位协助起草。确定了采用电感耦合等离子体原子发射光谱法测定钨基高比重合金中铁、镍、铜的含量；同时确定了样品提供单位、制订计划、时间节点等事项，并形成了任务落实会的会议纪要。

- 样品收集及试验研究：

2020年12月~2021年2月本编制组在国内钨基高比重合金研发和生产的企业、机构内征集试验样品，完成4个梯度的统一样品的收集。同时开展了大量试验研究工作，形成了标准讨论稿、试验报告，撰写编制说明。

二、标准编制原则

2.1 符合性：本文件严格按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》、GB/T 20001.4-2015《标准编写规则 第4部分：试验方法标准》、GB/T 6379。2-2004《测量方法与结果的准确度》的要求进行编制。

2.2 适用性和先进性：在钨基高比重合金产品及分析方法标准方面，目前国家已经颁布实施了相应的产品标准GB/T 26038-2010《钨基高比重合金板材》和YS/T 1148-2016《钨基高比重合金》。该标准中规定了钨基高比重合金的牌号及钨、镍、铁、杂质元素的含量范围，如表1所示。同时推荐使用GB/T 4324《钨化学分析方法》作为参考测试方法，但是该系列方法中无钨元素的测定部分。其中GB/T 4324.6-2012《钨化学分析方法 铁量的测定》中铁的测定范围为0.0005%~0.10%，GB/T 4324.10-2012《钨化学分析方法 铜量的测定》中铜的测定范围为0.0003%~0.003%，GB/T 4324.8-2008《钨化学分析方法 镍量的测定》中镍的测定范围为0.0004%~0.05%，均与高比重合金中的元素含量范围不相符。

表1 钨基高比重合金板材化学成分

| 牌号 | W | 合金元素含量 | 杂质含量，不大于 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ni | Fe | Al | Mg | Ca | Si | C | N | H | O |
| W90NiFe | 余量 | 6.9~7.1 | 2.9~3.1 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.005 | 0.008 | 0.003 | 0.001 | 0.005 |
| W93NiFe | 余量 | 4.8~5.0 | 2.0~2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| W95NiFe | 余量 | 3.4~3.6 | 1.4~1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| W97NiFe | 余量 | 2.0~2.2 | 0.8~1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |

另外，行业标准YS/T 1026-2015《金属注射成型高比重钨合金球粒》中也规定了高比重钨合金球粒的牌号及钨、镍、铁、铜元素的含量范围，如表2所示。

表2 高比重钨合金球粒的化学成分

| 型号 | 化学成分/% |
| --- | --- |
|  | W | Ni | Fe | Cu |
| HQ152 | 余量 | 4.5~5.5 | - | 1.5~2.5 |
| HQ173 | 余量 | 6.5~7.5 | - | 2.5~3.5 |
| HQ221 | 余量 | 1.8~2.2 | 0.8~1.2 | - |
| HQ231 | 余量 | 2.8~3.2 | 0.8~1.2 | - |
| HQ232 | 余量 | 2.8~3.2 | 1.6~2.4 | - |
| HQ243 | 余量 | 3.5~4.5 | 2.5~3.5 | - |
| HQ263 | 余量 | 5.5~6.5 | 2.5~3.5 | - |
| HQ273 | 余量 | 6.5~7.5 | 2.5~3.5 | - |

在国外目前有AMS-T-21014和Mil-T-21014中规定了钨基高比重合金的产品规格，具体如表3和表4所示。

表3  AMS-T-21014高比重合金等级配比

| 等级 | Class1 | Class1 | Class2 | Class2 | Class3 | Class3 | Class4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 配比 | 90W7Ni3Fe | 91W6Ni3Fe | 92W5Ni3Fe | 93W4Ni3Fe | 95W3Ni2Fe | 96W3Ni1Fe | 97W2Ni1Fe |

表4  Mil-T-21014高比重合金等级配比

| 等级 | Class1 | Class1 | Class2 | Class3 | Class3 | Class4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 配比 | 90W6Ni4Cu | 90W7Ni3Fe | 92.5W5.25Ni2.25Fe | 95W3.5Ni1.5Cu | 95W3.5Ni1.5Fe | 97W2.1Ni0.9Fe |

因此，目前在国内外，特别是在国内有色金属行业，还缺少一整套针对高比重合金中主量、微量化学元素的测试标准。

电感耦合等离子体原子发射光谱法（ICP-AES）具有正确度高和精密度高、检出限低、检测速度快、线性范围宽、可同时测定多种元素等优点，已经被广泛用于金属、合金、矿石、环境、药品等样品中微量元素的快速准确分析。

三、确定标准主要内容的依据

本文件是首次制定，并且是在充分调研了钨基高比重合金生产和应用的实际情况以及相关标准、文献的基础上完成的。

3.1 测定范围的确定

本标准适用于钨基高比重合金中铁、镍、铜含量的测定。本标准的测定范围以国内现行的产品标准GB/T 26038-2010《钨基高比重合金板材》和YS/T 1148-2016《钨基高比重合金》及行业标准YS/T 1026-2015《金属注射成型高比重钨合金球粒》中规定的高比重钨合金球粒的牌号及钨、镍、铁、铜元素的含量范围为依据。为了能够充分覆盖产品标准中规定的含量范围，同时考虑到以后新配方钨基比重合金合金的研发和生产，故本标准的测定范围确定为铁（质量分数）为0.50%~5.0%，镍（质量分数）为1.0%~8.0%，铜（质量分数）为1.0%~5.0%。

3.2 样品溶解方法选择

采用HNO3+HF溶解钨基高比重合金，改变氢氟酸和硝酸用量，考察待测元素浓度为10.00μg/mL各元素测定结果，结果见表5。溶样酸的用量对各元素测定结果有一定的影响，结合溶样时间和成本效应，本实验选择5mL氢氟酸和5毫升硝酸溶解样品。

表5溶解酸用量对钨基高比重合金中各元素测定浓度的影响

| 硝酸+氢氟酸 | Cu 327.395（nm) | Fe 238.204（nm) | Ni 231.604 (nm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1(ml)+1(ml) | 10.20 | 10.18 | 10.15 |
| 3(ml)+3(ml) | 10.20 | 10.17 | 10.14 |
| 5(ml)+5(ml) | 10.09 | 10.04 | 10.09 |
| 10(ml)+10(ml) | 9.88 | 9.90 | 9.79 |

3.3.仪器工作条件选择

利用电感耦合等离子体原子发射光谱仪的优化程序，考察了射频发生器功率、雾化气流量、辅助气流量、冷却气流量、观察高度、进液泵速等对被测元素谱线发射强度的影响，优化了仪器测量参数。

经上述分析，选择了本次实验的仪器测量参数，见表6。

表6　仪器测量参数

| 参数 仪器 | RF功率 P/W | 雾化气 流量（L/min） | 辅助气 流量 q/(L/min) | 冷却气 流量 q/(L/min) | 观察 高度 h/mm | 进液泵速 v/(rpm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安捷伦5100 | 1200 | 0.70 | 1.0 | 15 | 8 | 12 |

3.4分析谱线的选择

于电感耦合等离子体原子发射光谱仪上，观察钨基体溶液中和标准溶液中各元素谱线（见图1）。

图1 各元素的分析谱图

综合考虑谱线强度，灵敏度，标准曲线相关系数，干扰谱线位置等因素，并选择合适的扣背景位置，对各元素的谱图进行逐一分析。按照信噪比高、灵敏度适中、受干扰程度小的原则筛选出了钨基高比重合金中各元素的最佳分析谱线，见表7。

表7 测定钨基高比重合金中各元素的分析谱线

| 元素 | 波长/nm |
| --- | --- |
| 铜 | 327.395 |
| 铁 | 238.204, 259.940 |
| 镍 | 231.604 |

3.5基体效应和基体干扰实验

比较含10μg/ml被测元素铜、铁和镍在钨基体比重为50%~100%,采用未进行基体匹配的标准曲线测定的浓度结果（见表8），分析钨基体对待测元素的基体干扰效应。

表8 不同钨基体影响下的测定结果

| 钨基比重 | 待测元素测定结果（μg/ml） |
| --- | --- |
|  | Cu | Fe | Ni |
| 50 | 11.04 | 10.80 | 11.01 |
| 60 | 10.90 | 10.74 | 10.92 |
| 70 | 10.81 | 10.76 | 10.72 |
| 80 | 10.49 | 10.57 | 10.73 |
| 90 | 10.51 | 10.58 | 10.72 |
| 95 | 10.62 | 10.66 | 10.65 |
| 97 | 10.59 | 10.62 | 10.71 |
| 100 | 10.58 | 10.55 | 10.74 |

现象显示不同浓度的钨基体干扰程度不一样，随着钨基体浓度的增加，铜、铁和镍均出现测定质量浓度逐渐降低的现象，至钨基所占比重高于80%，铜、铁和镍的测定浓度趋于稳定，说明钨基体浓度的差异会明显影响铜、铁和镍的测定。但达到一定比例，该影响趋于稳定。

3.6工作曲线

配制的加基工作曲线，并与不加基体的纯标工作曲线进行对比，其线性方程和相关系数见表9，绘制工作曲线。结果表明，铜、铁和镍的加基标曲和纯标曲线存在明显差异，说明钨基体对测定元素的谱线强度有一定影响；因此，为了测定的准确性，在实验中需要进行钨基体匹配，以消除干扰。此外，溶解样品的条件和酸的用量也应尽量保持一致。

表9各元素的线性方程、相关系数

| 元 素 | 线性方程 | 相关系数（r） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Cu | y=4551.1x+377.6 | 0.9999 | 纯标曲线 |
|  | y=5683.4x+3.3981 | 1.0000 | 加基曲线 |
| Fe | y=3560.5x+193.47 | 1.0000 | 纯标曲线 |
|  | y=4607.9x+86.86 | 0.9999 | 加基曲线 |
| Ni | y=494.53x-10.788 | 0.9999 | 纯标曲线 |
|  | y=635.94x-2.8375 | 1.0000 | 加基曲线 |

图1 钨基高比重合金中测定各元素的工作曲线

3.7方法检出限和测定下限

称取与试料质量相当的钨基体，将其溶解完全，随同试料做空白试验。连续测定11次带有基体的该空白溶液，计算标准偏差，以3倍的空白值的标准偏差所对应的浓度为检出限，10倍的空白值的标准偏差并结合基体浓度计算测定下限，计算结果见表10。由表中数据可见，铜、铁和镍的测定下限完全可以满足本实验测定范围的要求。

表10 方法的检出限与测定下限

| 元 素 | 测定值/(ug/ml) | 标准偏差 | 检出限/(ug/ml) | 测定下限/% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 铜 | 0.00744 0.00757 0.00668 0.00534 0.00580 0.00451 0.00586 0.00682 0.00916 0.00484 0.00730 | 0.00137 | 0.00412 | 0.00343 |
| 铁 | 0.00965 0.00936 0.00925 0.00895 0.00927 0.01003 0.00778 0.00742 0.00911 0.00765 0.00847 | 0.000864 | 0.00259 | 0.00216 |
| 镍 | 0.01116 0.00968 0.01544 0.01563 0.01699 0.01328 0.01371 0.01585 0.01316 0.00940 0.01242 | 0.00253 | 0.00759 | 0.00632 |

3.8精密度试验

3.9加标回收实验

- 标准中涉及的专利情况

本文件不涉及专利问题。

- 标准预期达到的社会效益等情况

5.1 标准编写的目的和意义

钨基高比重合金是以钨为基体，添加少量铁、镍等合金元素用粉末冶金液相烧结法制备而成的。由于具备密度高、强度高、塑性好等优异的物理、力学性能而在尖端科学领域、国防工业和民用工业中都得到了广泛应用：在航天航空工业中用作陀螺转子、惯性件、飞机配重件；在军事上用作穿甲弹、导弹弹头、在电气工业中用作压电热镦粗砧块材料、触头材料；在压铸工业中用作压铸模材料等。在一定程度上有助于形成军民融合深度发展格局，构建我国一体化的国家战略体系和能力。

研究表明，高比重合金的理化性能与其化学成分之间有着密切联系。高比重合金中镍是活化元素，可以降低烧结温度。铜或铁的加入可以减小钨在镍中的溶解度，有效阻止形成β脆性相，提高合金的强度和韧性。

在钨基高比重合金产品及分析方法标准方面，目前国家已经颁布实施了相应的产品标准GB/T 26038-2010《钨基高比重合金板材》和YS/T 1148-2016《钨基高比重合金》。另外，行业标准YS/T 1026-2015《金属注射成型高比重钨合金球粒》中也规定了高比重钨合金球粒的牌号及钨、镍、铁、铜元素的含量范围。在国外目前有AMS-T-21014和Mil-T-21014中规定了钨基高比重合金的产品规格。由于目前没有针对钨基高比重合金的检测标准，标推中使用GB/T 4324《钨化学分析方法》作为参考测试方法。因此，建立一套针对高比重合金、符合其含量范围的标准，对于研究产品的理化性能、把控产品质量等具有十分重要的意义，在一定程度上能够加强产品质量基础，为质量升级提供支撑。

5.2 标准预期的作用和效益

目前，钨基高比重合金合金已经被广泛应用于体育器材、医用器械、军事武器、石油及煤矿开采等多个领域。目前，在国内特别是在有色金属行业还没有建立与高比重合金产品标准相配套的一整套的化学分析方法标准。因此，本项目的实施有助于完善高比重合金的测试评价体系，有利于促进相关企业改进生产工艺，提升产品品质，同时以标准的形式规范高比重合金分析行业，增加不同方法间数据的可比性；采用先进技术，能够参与相关国际分析数据比对，提升中国标准层次。

- 采用国际标准和国外先进标准的情况

本文件为我国首次制定。经查询，本文件与国内外现行标准及制定中的标准无重复交叉情况。

- 与现行法律、法规、强制性国家标准及相关标准协调配套情况

本文件与有关的现行法律、法规和强制性国家标准没有冲突。标准涉及内容全面、条款详细、在编制过程中吸纳了国内相关先进技术，能够与现行产品标准GB/T 26038-2010《钨基高比重合金板材》、YS/T 1148-2016《钨基高比重合金》及行业标准YS/T 1026-2015《金属注射成型高比重钨合金球粒》配套使用，整体达到国内先进水平。

- 重大分歧意见的处理经过和依据

无。

- 标准作为强制性或推荐性标准的建议

建议本标准为推荐性行业标准，供相关组织参考采用。

- 贯彻标准的要求和措施建议

无。

- 废止现行有关标准的建议

无。

- 其他应予说明的事项

无。

《钨基高比重合金化学分析方法 第2部分：铁、镍、铜含量的测定电感耦合等离子体原子发射光谱法》编制组

2022年2月