CCS

中华人民共和国国家标准

GB/T 6609.35—202X

代替GB/T 6609.35—2009

氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法 第35部分：比表面积的测定 氮吸附法

Chemical analysis methods and determination of physical performance of alumina—Part 35: Determination of specific surface area—Nitrogen adsorption method

（预审稿）

202×-××-××发布

202×-××-××实施

国家市场监督管理总局

国家标准化管理委员会

发布

ICS 71.100.10

CCS H 30

前   言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是GB/T 6609《氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法》的第35部分。GB/T 6609已经发布了以下部分：

——第1部分：微量元素含量的测定  电感耦合等离子体原子发射光谱法；

——第2部分：300℃和1000℃质量损失的测定；

——第3部分：钼蓝光度法测定二氧化硅含量；

——第4部分：邻二氮杂菲光度法测定三氧化二铁含量；

——第5部分：氧化钠含量的测定；

——第6部分：氧化钾含量的测定；

——第7部分：二安替吡啉甲烷光度法测定二氧化钛含量；

——第8部分：二苯基碳酰二肼光度法测定三氧化二铬含量；

——第9部分：新亚铜灵光度法测定氧化铜含量；

——第10部分：苯甲酰苯基羟胺萃取光度法测定五氧化二钒含量；

——第11部分：火焰原子吸收光谱法测定一氧化锰含量；

——第12部分：氧化锌含量的测定  火焰原子吸收光谱法；

——第13部分：火焰原子吸收光谱法测定氧化钙含量；

——第14部分：镧-茜素络合酮分光光度法测定氟含量；

——第15部分：硫氰酸铁光度法测定氯含量；

——第16部分：姜黄素分光光度法测定三氧化二硼含量；

——第17部分：钼蓝分光光度法测定五氧化二磷含量；

——第18部分：N,N-二甲基对苯二胺分光光度法测定硫酸根含量；

——第19部分：氧化锂含量的测定  火焰原子吸收光谱法；

——第20部分：火焰原子吸收光谱法测定氧化镁含量；

——第21部分：丁基罗丹明B分光光度法测定三氧化二镓含量；

——第22部分：取样；

——第23部分：试样的制备和贮存；

——第24部分：安息角的测定；

——第25部分：松装密度的测定；

——第26部分：有效密度的测定  比重瓶法；

——第27部分：粒度分析  筛分法；

——第28部分：小于60μm的细粉末粒度分布的测定  湿筛法；

——第29部分：吸附指数的测定；

——第30部分：X射线荧光光谱法测定微量元素含量；

——第31部分：流动角的测定；

——第32部分：α-三氧化二铝含量的测定 X-射线衍射法；

——第33部分：磨损指数的测定；

——第34部分：三氧化二铝含量的计算方法；

——第35部分：比表面积的测定  氮吸附法；

——第36部分：流动时间的测定；

——第37部分：粒度小于20μm 颗粒含量的测定。

本文件代替GB/T 6609.35-2009《氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法 第35部分：比表面积的测定  氮吸附法》，与GB/T 6609.35-2009相比，主要变化如下：

a)  修改了样品比表面积测试范围（见第1章，2009年版的第1章）；

b)  增加了规范性引用文件（见第2章）；

c)  增加了术语与定义（见第3章）；

d)  修改了样量范围（见第7章，2009年版的第5章）

e)  修改了样品脱气温度（见8.1.1，2009年版的6.1.1）；

f)  修改了相对压力取值范围（见8.1.2，2009年版的6.1.2）；

g)  删除了附录B和附录C（见2009年版的附录）。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国有色金属工业协会提出。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）归口。

本文件起草单位：中铝郑州有色金属研究院有限公司、XXX、XXX、XXX。

本文件主要起草人：XXX、XXX、XXX、XXX。

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

——2009年首次发布；

——本次为第一次修订。

引    言

氧化铝是铝工业的主要原材料，在铝工业领域标准体系中，GB/T 6609《氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法》系列标准是其中非常重要的部分，再保证氧化铝产品质量方面发挥着重要的作用，该系列方法标准服务于氧化铝的生产、贸易结算、分析比对和电解铝应用，为我国铝工业高质量发展提供技术支撑。

目前大型中间下料预焙槽和干法烟气净化技术在不断发展应用，电解铝企业对氧化铝原料的指标要求也在不断提高，氧化铝比表面积的大小是衡量氧化铝吸氟能力的重要指标，大比表面积的氧化铝吸附氟化氢的能力强，能够有效回收利用氟化物，降低铝电解原料消耗，减少环境污染，是铝工业节能减排的关键。

目前氧化铝比表面积的测定常用且精度较高的方法为低温氮气吸附法，应用了BET多分子层吸附理论。现行标准GB/T6609.35-2009《氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法 第35部分：比表面积的测定 氮吸附法》也是采用该理论及方法，该标准于2009年4月发布，2010年2月实施，迄今已超十年，存在表述不够准确，测定氧化铝比表面积的多个条件不够精确，测试范围也不符合当前产品的情况，所以需要修订现行标准，精准测试，指导生产，提高氧化铝的使用性能。

本次修订按照氧化铝产品现状扩大BET的测定范围、根据检测效果完善样品脱气处理温度、完善相对压力取点范围、确定了样品称量范围。同时结合GB/T 1.1-2020标准化工作导则对标准编写提出的新要求，以满足目前我国氧化铝检测和质量控制的要求。本文件将进一步完善我国氧化铝分析检测标准体系，大大促进我国铝工业生产质量控制和贸易规范化，对我国铝工业的发展起到技术支撑作用。本次修订后与国际标准水平保持一致。

氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法

第35部分：比表面积的测定  氮吸附法

警告：使用GB/T 6609的本部分的人员需熟悉一般性实验室操作规则。本部分不提醒所有安全问

题，只是在可能的情况下，在相关内容中给出必要的安全提示。操作人员有必要建立良好的安全及健康

操作规则，并确保该规则适用于任何国内常规实验条件。

1  范围

本文件规定了采用氮吸附单点法或多点法测定氧化铝的比表面积（SSA）的方法。

本文件适用于氧化铝比表面积的测定范围：50m2/g～150m2/g。

注：附录A解释了BET测SSA时单点法与多点法之间的差异，多点法测定比表面积所得到的结果准确性比单点法高。

2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6609.22  氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法 第22部分：取样

GB/T 6609.23  氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法 第23部分：试样的制备和贮存

3  术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4  方法原理

该方法依据液氮沸点时试样表面吸附氮气分子的能力，测试样品表面多分子层的吸附量。首先将样品在真空或流动氮气下在150～300℃保温2h脱气，然后称量样品重量，使用仪器测定样品吸附量，最后按照BET吸附理论计算样品比表面积。

5  试剂

5.1  液氮：在101.3kPa下的沸点为-196℃。

警告：处理低温液体时要特别小心。

5.2  氮气：>99.99%（体积分数）。

5.3  其他气体：由仪器生产商指定。

5.4  氧化铝标准样品：在95%置信度下，标准样品单点法SSA值为（67.8±2.9)m2/g，多点法SSA值为（69.1±2.3) m2/g。

6  仪器

6.1  比表面积分析仪：在-196℃时能使氮气发生吸附，能够进行单点或多点分析。

6.2  脱气装置：能加热升温至300℃，在流动氮气气流或能保持＜20Pa的真空压力状态来对样品进行脱气。样品管应包含密封装置，以防止脱气后的样品与空气接触。

6.3  天平：精度0.0001g。

7  试样制备

样品应按照GB/T 6609. 22规定进行取样，并按照GB/T 6609. 23的规定对样品进行制备和贮存。样品重量应当使其总表面积在表面积分析仪器(6.1)推荐值范围之内，称样量范围为0.2 g～1.0g。测试前将所有试管清洗干净，推荐采用超声波清洗。

8  步骤

8.1  仪器准备

8.1.1  比表面积分析仪和脱气装置按照仪器的指示装配，用以脱气和分析。脱气温度设定在150℃～300℃。

8.1.2  设置比表面积分析仪的操作参数。多点测试：相对压力（P/P0）为0.05～0.30。单点测试：相对压力为0.30。

注：对多点测试，相对压力确保是在氧化铝的等温吸附线为直线部分的条件下进行的。相对压力0.30最适合单点测试。

8.1.3  根据仪器生产商的要求测定或计算氮气在-196℃下的饱和蒸汽压（P0）。

8.2  比表面积的测定

8.2.1  在天平（6.3）中称量清洁干燥的样品管，包括其密封装置，精确至0.0001g（）。

8.2.2  将试样装入样品管中，按照第7章的要求加入测试样品。然后将样品管装入脱气装置中（6.2），采用流动氮气或真空脱气方法在150℃～300℃下脱气2h。将样品管从脱气装置的加热源脱离，冷却至室温。在此过程中保持喷吹氮气或真空状态，若使用真空脱气，应用氮气进行回填。

8.2.3  从脱气装置中取出样品管，密封称重，精确至0.0001g（）。

8.2.4  按式（1）计算试样脱气后的质量：

···························································（1）

式中：

—空样品管和密封装置的质量，单位为克（g）；

—样品管、密封装置和脱气后试样的质量，单位为克（g）；

—脱气后试样的质量，单位为克（g）。

8.2.5将脱气后试样质量（）录入设备，按照仪器生产商推荐的步骤进行测试。

9  测定结果的计算

按式（2）计算试样的比表面积，结果精确至0.01 m2/g。

···························································（2）

式中：

—试样的比表面积，单位为平方米每克（m2/g）；

—试样的总表面积，单位为平方米（m2）。

10  精密度

按照95%的置信度水平，通过该方法得到的结果，其实验室内重复性（r）和实验室之间的再现性（R）结果见表1。

表1

| 测量方法 | 重复性限r（m2/g） | 再现性限R/（m2/g） |
| --- | --- | --- |
| 单点法 | 0.8 | 2.1 |
| 多点法 | 1.0 | 2.5 |

11  质量控制

每一批试样进行测定前，应用标准样品（3.4）代替试样，重复6.2的步骤进行SSA的测定。如果测量结果不在规定范围内[标准样品单点法SSA值为（67.8±2.9）m2/g，多点法SSA值为（69.1±2.3）m2/g]，需在试样的测试报告中注明。

12  检验报告

检验报告应包含下列信息：

a)  本文件编号；

b)  试样名称；

c)  取样日期；

d)  测试日期；

e)  测试样品的比表面积，以平方米每克表示，精确至0.01 m2/g；。

f)  采用分析方法，单点法或多点法；

g)  标准样品测试结果（如需要）；

h)  测试过程中发生的所有可能对结果有影响的异常现象。

附  录  A

（资料性附录）

单点法和多点法BET测定SSA值的差异

对SSA来说，单点法和多点法之间的差异一般在1 m2/g～3m2/g之间。BET公式单点法是对原理的简化，导致其结果较多点法的SSA结果偏低。假定被分析材料的常数C是已知的，则此差异可以计算出来。在BET公式中，常数C是与表面和吸附质之间的反应能相关的因子。对单点法，假定C是很大的（大于100），从而引起BET公式简化。BET直线的截距变为零，其斜率的倒数就是单分子层的体积。简化可以使BET公式在单一偏压下测定吸附质的体积得到解决。

使用单点法公式计算SSA值所引起的差异由公式（A.1）进行计算：

相对偏差（%）＝100﹛1-Cx/[Cx+（1-x）]﹜……………………（A.1）

式中：

x——单点测量时的偏压；

C——多点公式中吸附质/表面反应能因子。

对冶金级氧化铝，C通常在100～200之间。

因此，对C＝150和x＝0.3，70m2/g级别的偏差是1.5%。单点分析结果比多点分析结果低1.1m2/g。